- 招 标 文 件

项目名称：临沭县人民医院药品全闭环管理项目

项目编号：ZFCG-2019-261-2

采购人：临沭县人民医院

代理机构：临沂宏丰招标有限公司

2019年11月27日

目  录

第一章  招标公告---------------------------------------------------

第二章  投标人须知-------------------------------------------------

第三章  项目说明、要求--------------------------------------------

第四章  合同范本--------------------------------------------------

第五章  附件------------------------------------------------------

特别说明：

1、法定代表人亲自参加开标会议的，应提交法定代表人证明书原件及身份证原件和复印件。

2、如法定代表人不能参加本次开标会议时，应委托受托人参加，受托人应提交授权委托书原件及身份证原件和复印件。

3、以上材料单独递交，开标前由公证人员验证。

- 招标公告

临沂宏丰招标有限公司受临沭县人民医院委托，就其所需药品全闭环管理项目以公开招标方式进行采购，欢迎有能力承担该项目的合格投标人参加投标。

- 采 购 人：临沭县人民医院

- 地址：临沭县沭河西大街182号     联系方式：0539-6205099

采购代理机构：临沂宏丰招标有限公司   地址：临沭县常林路105号

联系方式：14753999447

二、采购项目名称：临沭县人民医院药品全闭环管理项目

采购项目编号：ZFCG-2019-261-2

采购项目分包情况：

| 标包 | 名 称 | 数 量 | 投标人资格要求 | 本包预算金额（最高限价）万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 药品全闭环管理项目 | 一宗 | - 在中国境内注册，具备提供服务能力的法人单位，具有独立承担民事责任的能力和良好的售后服务能力；投标人须具有独立人资格且人员、设备、资金等方面具有相应的能力；具有相关的营业范围；2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求；3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；4、能独立完成设备安装、调试和维护等工作，具有相应得售后服务能力；5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；6、参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；7、本次采购不接受投标人以联合体形式参加投标；8、法律法规规定的其他条件。 | 140 |

三、采购需求（见附件1）

四、获取招标文件

1.时间:2019年11月28日—12月4日（每日8:30-12:00, 14:30-17:30）（北京时间，法定节假日除外）

2.地点:在临沂市公共资源交易网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn）下载文件、山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行投标登记。

3.方式：符合本公告资格要求的供应商请在临沂市公共资源交易网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn）下载获取招标文件，未下载招标文件视为自动放弃投标；根据山东省政府采购信息公开平台有关规定，凡有意参加本次政府采购的供应商必须在报名截止时间前访问“山东省政府采购信息公开平台(http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp)”进行注册并登陆后网上报名，报名不成功者不具备投标资格。

4.售价：300元/包，售后不退。潜在供应商在获取招标文件时间范围内到临沂市公共资源交易网(http://ggzyjy.linyi.gov.cn)自行支付。

五、公告期限：2019年11月28日—12月4日

六、递交投标文件时间及地点

1.时间：2019年12月18日14时30分(北京时间)

2.地点：临沭县公共资源交易中心第一开标室

七、开标时间及地点

1.时间：2019年12月18日14时30分（北京时间）

2.地点：临沭县公共资源交易中心第一开标室

八、采购项目联系方式

本项目联系人：刘 博      联系电话：14753999447

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

质量要求：达到国家施工及验收规范规定的合格标准。

安全要求：符合国家有关安全技术要求，落实安全生产责任制，排除安全隐患。

技术规格：项目建设须满足国家相关规范

十、采购项目需要落实的政府采购政策

落实政府采购政策需满足的要求：

1、鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

2、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

3、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。

发 布 人：临沂宏丰招标有限公司

发布时间：2019年11月27日

- 投标人须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 临沭县人民医院药品全闭环管理项目 |
| 2 | 项目编号 | ZFCG-2019-261-2 |
| 3 | 采购人 | 临沭县人民医院 |
| 4 | 采购代理机构 | 临沂宏丰招标有限公司 |
| 5 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 6 | 采购预算 | 140万元。超出此预算按废标处理。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 项目说明 | 本项目为临沭县人民医院药品全闭环管理项目，详细内容见招标文件。 |
| 9 | 投标需提供的资料 | 公告及招标文件中要求的其他材料 |
| 10 | 交货时间 | 中标单位在签订合同之日起30日（包括节假日）内完成供货、安装及调试工作。保证设备正常使用，由于使用单位的原因耽误的时间将扣除。 |
| 11 | 投标保证金 | 执行鲁财采【2019 】40号文件要求，不收取政府采购投标保证金。 |
| 12 | 投标有效期 | 90天 |
| 13 | 投标文件份 | 正本一份、副本四份。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 中标服务费 | 严格按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）等有关规定执行，在签订合同前由中标人支付给招标代理机构。 |
| 16 | 公证费 | 由中标人支付。 |
| 17 | 付款方式 | 供货完毕，经验收合格后使用一星期后付总价款的90%。剩余10%作为质保金，一年后无任何质量问题一次性无息付清。 |
| 18 | 开标时间及地点 | 1.时间：2019年12月18日下午14时30分（北京时间） 2.地点：临沭县公共资源交易中心第一开标室 |
| 19 | 项目负责人 | 刘 博 14753999447 |
| 20 | 供货地点：采购人指定地点。 |  |
| 21 | 不管投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。 |  |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于第一章《招标公告》中所叙述的项目。

2.定义

1）招标人系指临沭县人民医院。

2）招标代理机构系指临沂宏丰招标有限公司。

3）投标人系指响应招标、参加投标竞争的的法人单位。

4）评标委员会系指由招标采购单位依法负责组织，由招标人和有关专家组成以确定中标人的临时组织。

5）中标人系指由评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与招标人签订合同资格的投标人。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

- 招标文件、投标文件、招标代理机构与投标人之间有关招标投标所有书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报，下同）的来往函件、记录等均应使用简体中文。

- 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

- 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

- 招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

- 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的投标人

- 投标人必须满足本招标文件第一章《招标公告》中的相关要求。

- 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案。

- 在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

- 投标人必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和规定。

- 招标文件的其它规定和要求。

- 本次招标不接受投标人以联合体形式投标且只能投报一个方案。

7)  合格的投标人将具有参加被评审的资格。

6.投标有效期

- 投标文件的有效期为自投标截止时间起90个工作日。在此期间，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

- 原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。

- 投标人须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

- 投标保证金

- 执行鲁财采【2019 】40号文件要求，不收取政府采购投标保证金。

8.基础资料提供

1) 投标人确认招标代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于招标文件发售截止日之前，以书面形式向招标代理机构提出。投标人未在规定的时间内对招标代理机构提供的基础资料提出异议，视为投标人已认可招标代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

2) 如潜在投标人认为招标文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前以有效书面形式向招标采购单位提出，招标采购单位及时给予答复。招标文件如有实质性变动的，招标采购单位可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的开标截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为招标文件不存在影响竞争的不当条款。

- 二、招标文件

9.招标文件的组成

- 投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。招标文件包括下列内容：

  - 招标公告

  - 投标人须知

  - 项目说明、要求

  - 合同范本

  - 附件

- 招标代理机构在投标截止时间前，以书面形式或在山东政府采购网(http://www.ccgp-shandong.gov.cn)、临沂市公共资源交易中心网（http://www.linyi.gov.cn）上发出的对招标文件的澄清、修改、补充或变更内容，均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

- 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担；并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10.招标文件的澄清、修改、补充

- 投标人若对招标文件有任何疑问，请于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前以书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出澄清要求；若没有，视为投标人对招标文件无任何异议。招标代理机构对招标文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

- 在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的澄清、修改、补充等将以书面形式通知所有购买同一招标文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商应在收到该澄清、修改、补充等内容的文件后1日内以书面形式回复采购代理机构，确认已收到该文件（若在山东政府采购网、临沭县公共资源交易中心网上发出通知，则视为所有供应商都已收到招标文件的澄清、修改、补充等内容）。

- 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式通知明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式的通知为准。

- 为使投标人编写投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面或在山东政府采购网、临沭县公共资源交易中心网上通知所有购买同一招标文件的投标人。

- 自招标文件发布至正式开标前，投标人除就标书问题与招标人进行咨询外，禁止以任何其他方式与招标人进行沟通接触，否则予以取消投标资格。

11.解释权

- 本次招标的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

- 招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

- 若供应商没有按招标文件的规定对招标文件提出异议，则视为供应商同意及接受招标文件之全部内容及条款。

- 三、投标文件的编制

12.投标文件的组成

- 投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求。

- 投标文件由商务标书和技术标书两部分组成。

- 商务标书

  - 商务标书目录

  - 投标函（格式见附件1）

  - 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（投标方必须由法定代表人或其委托代理人参加投标、开标仪式。法定代表人本人参加本项目的投标时，须在投标文件中附法定代表人证明书，受托人参加时，须在投标文件中附授权委托书）

  - 公开报价一览表（格式见附件4）

  - 投标人基本情况表（格式见附件6）

  - 商务条款偏离表（格式见附件7）

  - 资格资质证明材料（复印件加盖单位红色公章）

    - 投标人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（或三证合一）；

    - 投标人同类项目业绩一览表（同类业绩表），投标人应在“同类项目业绩一览表”后附上同类项目合同复印件格式见附件8

    - 其它文件和资料

  - 临沂市公共资源交易网下载获取招标文件截图、临沂市公共资源交易网支付文件费截图、山东省政府采购信息公开平台报名截图。

  - 投标人认为需要提交的其它相关证明文件

- 技术标书

a)技术标书目录

b)技术条款偏离表（格式见附件9）

c)实施方案，包括：供货、供货期、维修、售后服务承诺、内容及措施

d)投标货物说明，供应商应对拟提供的货物进行详细描述，证明与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、技术合格证书、有关鉴定材料、检测报告、产品样册、图纸、产品实物等，内容包括货物的设计、制造、检验的质量保证措施等。

e)投标人认为需加以说明的其它内容（如对招标文件中所提出服务内容和有关要求的承诺、投标人优势分析、保证产品质量的措施等）。

5)唱标密封袋

为方便唱标，请投标人另外准备一式三份《公开报价一览表》(格式见附件4)，用密封袋单独密封，唱标密封袋与投标文件、资质原件同时分别递交。

13.投标报价说明

- 招标代理机构不接受有选择的投标报价，投标报价为交货至招标人指定地点的落地价，应包括货物的检验、包装、保险、运输、税金、服务、培训等全部费用。

- 开标时，如果投标文件中《公开报价一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《公开报价一览表》为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.投标文件份数和签署

- 投标人应按照本须知第12款的要求，准备一式五份投标文件（一份正本、四份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 投标文件的正本和所有的副本均需用A4幅面的纸张打印，在招标文件要求签字的地方均由投标人法定代表人或其授权代表签字。

- 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字/盖章。

- 四、投标文件的递交

- 15.投标文件的密封和标记（密封格式见附件10）

- 投标人应将投标文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖投标人单位公章或法定代表人/授权代表签署。

- 密封袋上应注明招标项目名称、项目编号及“请勿在  年  月  日  时之前启封”的字样。

- 密封袋上除写明本须知第15.2）款所要求的识别字样外，还应写明投标人名称、地址和邮政编码，以便本须知第18条情况发生时，招标代理机构可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

- 如果投标文件未按本须知第15.1）款、15.2）款要求装订和加写标记及密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

16.投标文件的提交

- 投标人应按招标文件第一章《招标公告》中规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

17.投标截止时间

- 投标截止时间见招标文件第一章《招标公告》。

- 招标代理机构可以按须知第10条规定，有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面在山东政府采购网、临沂政府采购网和临沭县公共资源交易中心网站上通知所有购买同一招标文件的投标人。推迟后的时间对招标人和投标人均具有法律约束力。

- 到投标截止时间止，招标代理机构收到的投标文件不足三家的，招标代理机构将依法重新组织招标；有特殊情况的，根据相关法律法规及规章的规定，经政府采购监督管理部门批准，招标活动可继续进行。

18.迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后送达的任何投标文件。

19.投标文件的补充、修改和撤回

- 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构，修改或撤回其投标文件。补充、修改的内容为其投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第14条的规定进行编制和签署，并按本须知第15条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何实质性修改和撤回。

- 五、开标、评标与定标

20.开标一般规定

- 1）招标代理机构将在招标文件第一章《招标公告》中规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人应亲自参加开标会议，并提交法定代表人证明书原件及身份证原件和复印件，如法定代表人不能参加本次开标会议时，应委托受托人参加，受托人应提交授权委托书原件、身份证原件和复印件，单独递交，开标前由公证人员验证。

- 2）按照本须知第19条规定，同意撤回的投标文件将不予开封。

- 3) 开标时，招标代理机构工作人员将当众宣读每份投标文件中《公开报价一览表》中的主要内容，以及招标代理机构认为合适的其他详细内容。

- 4) 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第20.3）款规定在开标时宣读的全部内容。

21.投标文件的有效性

- 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

  - 逾期送达或者未送达指定地点的。

  - 投标文件未按招标文件要求密封的。

  - 未提供有效的法定代表人证明书或授权委托书以及有效的法定代表人或受托人身份证原件的。

d) 投标人的报价超过采购预算，采购人不能支付的。

e)法律、法规及招标文件规定的其它情况。

- 招标代理机构将有效投标文件送评标委员会评审、比较。

22.评标委员会

1)  开标后，评标委员会进行评标。

2)  根据本项目的特点依法组建评标委员会，其成员由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数；其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

3)  评标委员会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4)  评标委员会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

23.评标过程的保密性

1)  公开开标后，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2)  在评标过程中,如果投标人试图向招标代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

24.投标文件的初审

- 在详细评标之前，评标委员会将依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规定相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性是根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会有权拒绝其投标，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 在商务评议时，如发现下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标或做废标处理：

  - 投标函、授权委托书中未加盖投标人公章；投标函中法定代表人或受托人未签字/印章的。

  - 投标文件未按招标文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的。

  - 投标人的投标文件或资格、资质证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

  - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标型号有两个或多个报价。

  - 投标人业绩不满足招标文件要求的。

  - 投标有效期不足的。

  - 公开唱标后，投标人撤回投标、退出评标的。

  - 投标人相互串通投标的。

  - 妨碍招标人、招标代理机构或其他投标人的合法权益。

  - 投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的。

  - 投标文件符合招标文件中规定废标的其它商务条款。

  - 法律、法规规定的其它情况。

- 在技术评议时，如发现下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标或做废标处理：

    - 投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

    - 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。

    - 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分，而没真实描述投标产品实际技术指标的。

    - 投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

- 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.投标文件的澄清

- 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。

- 接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

- 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按本须知第25.2）款的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26.投标文件的评价和比较

- 评标委员会将按照本须知第24条的规定，仅对初审合格的投标文件按招标文件中规定的评标方法、标准进行评价和比较。

- 评定的标准和方法:

（1）本次评标的标准和方法采用综合评分法。在满足招标文件所要求的必要合格条件的前提下，评标委员会对各投标人投标报价、技术要求、产品质量、企业履行合同能力、社会信誉、近期业绩、优惠条件、售后服务等综合条件进行评审，按最终得分确定中标人。

（2）评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评标委员会按以上评标办法并综合各成员意见，确定中标人或中标候选人排序。同时将中标结果通知所有参加投标的投标人，只宣布结果，不解释未中标原因。评标时，评标委员会各成员对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低顺序排列排名第一的为中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列排名第一的为中标候选人；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一的为中标候选人。出现异常情况时，由评标委员会研究或投票决定排名次序。如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

政策性功能

投标人所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的：

在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×

节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×

节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

说明：本项计分以投标人提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节

能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖投标人公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

小微企业

给予小型和微型企业产品的价格 6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和《中小企业声明函》原件（代理商投标的，还须提供代理商企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和《中小企业声明函》原件，下同），否则不给予价格扣除。

大中型企业和法人、其他组织或者自然人与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。计算方法是：

计算方法：最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须同时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

监狱企业

给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 6%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须同时提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

投标人有前述三款组合情形的，应累计加分和给予价格扣除。

- 具体评标办法：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 商务报价分 | 30 | 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2、其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 1、 | 公司资质实力与同类业绩 | 0-1 | 有国家版权局颁发的计算机软件产品登记证书和软件著作权登记证书的得1分，不提供不得分；（证明文件复印件须装订在投标文件中。） |
|  |  | 0-5 | 截止投标时间近三年以来投标项目类似项目情况，提供医院项目实例证明（合同要点复印件）。每提供一个案例得1分，没有不得分，本项最多得5分。（证明文件复印件须装订在投标文件中。） |
| 2 | 总体方案设计 | 0-20 | 根据投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案等情况，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议； 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势； 系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求，是否符合本项目对当前和未来发展的要求。 |
| 3 | 软件产品技术参数与功能指标 | 0-15 | 根据招标文件所涉及的符合相关标准、功能角色或明确要求提供的证明材料进行打分，投标人提供的书面证明材料应以官方公开的为准。其他不需要提供书面证明材料的技术指标和功能需求，投标方需要在技术偏离表中做出明确应答，作为专家重要评标依据。 投标方未响应或负偏离的每项扣3分，直至本项分值扣完为止。一般性的技术指标和功能需求响应，投标方未响应或负偏离的每项扣1分，直至本项分值扣完为止。若发现投标方技术偏离表虚假响应，则投标方技术标按无效标处理。 |
| 5 | 项目人员情况 | 0-3 | 根据拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，项目组实施服务人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验，项目组人员资质、药学专业职称、工作履历等情况酌情打分（参考履历表和相关资料、相关证书等）（0-5分）。 |
| 6 | 项目实施、培训、测试和验收 | 0-3 | 1）项目实施、培训方案，实施计划、项目组成员综合情况比较。(0-2) 评价优得2分，良得1分，一般得0.5分； 2）投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等情况酌情打分。（0-1） （证明文件复印件须装订在投标文件中） |
| 7 | 质量保证措施和建设工期承诺 | 0-2 | 1）投标人按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等酌情打分（0-1分）； 2）投标人是否符合招标文件和采购人要求完成软件开发、安装调试、系统上线运行、验收，确保按时交付、正常运行的措施情况等情况酌情打分（0-1分）。 |
| 8 | 售后服务 | 0-6 | 投标人具备快速、长久的售后服务能力、质量保证措施、项目技术文档的完整性、软件升级、客户化修改及售后巡检服务，是否满足招标文件和采购人要求完成软件开发、系统集成、系统上线运行、验收、售后服务等综合情况比较；评价优良的得4-6分，一般得2-3分 ，较差的得0-1分 |
| 9 | 其他服务支持 | 0-10 | 为医院提供的其他服务支持及培训，包括软件实时升级、配套制度建设及其他支持等。支持方案较好，满足医院长远需求，有完整可行的配套运营制度的，得5-10分；支持方案一般，相关配套制度较为不完整，得1-4分。 |
| 10 | 对投标文件评价 | 0-5 | 标书制作是否规范、内容是否完整、文字是否清晰、描述是否准确等打分，分三个等级，完全响应招标文件4-5分，响应招标文件要求良好得2-3分，响应招标文件要求差得0-1分。 |

说明：

1、评标委员会评审仅依据招标文件、投标文件和相关法律法规，不寻求其他外部依据。

2、本《综合评分法细则》只针对有效投标文件予以评分，不能实质性响应招标文件的投标文件为无效投标文件。

3、评分如出现小数点，则保留到小数点后两位。

4、分数列是指投标人在某评审项目中在该项目所能得到的最高分。

5、技术标由评委根据投标文件对招标文件的响应情况酌情打分；合格投标人技术标的有效得分按下列公式计算：F=（T1+T2+…+TN）/N，其中：F-为合格投标人技术标的汇总得分，T-为评委所给的分值，N-为评标委员会成员人数。

6、 评委打分超出评分标准的为无效打分。

- 六、合同的授予

27.合同授予标准

本项目的招标合同将授予按本须知第26条规定确定的中标人。

28．招标人在授予合同前，根据实际需求有权在法定范围内对货物进行适当调整并按供货数量据实结算。

29.中标通知书

1）  在投标有效期期满之前，招标代理机构将以书面形式通知中标人，确认其投标已被接受。

2）  中标通知书将是合同的一个组成部分。

30.签订合同

1）中标人应按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

2) 中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，并按相关法律法规规定处理。

31.悔标责任

中标人接到中标通知书30日内无正当理由不与招标人按照招标文件和中标人的投标文件签订相应合同的，中标无效。

32.验收

采购单位组建验收小组，验收小组由单位技术人员及相关人员等组成，按采购合同约定的时间组织验收。

33.中标服务费

- 严格按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）等有关规定执行，由中标供应商支付。在签订供货合同前支付给招标代理机构。

- 如果中标人没有按照本须知第33.1款的规定去做，招标人将取消该中标决定。在此情况下，招标人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

34.公证费

中标人在签订合同前向公证处交纳公证费。

35．付款方式

供货完毕，经验收合格后使用一星期后付总价款的90%。剩余10%作为质保金，一年后无任何质量问题一次性无息付清。

第三章  项目说明、要求

一、项目说明：

1、项目名称：临沭县人民医院药品全闭环管理项目

2、供货周期：签订合同之日起30日（包含节假日）内完成供货、安装及调试工作。

- 采购内容：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 项目预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A包 | 药品全闭环管理项目 | 一宗 | 140 |

投标价若超出该预算将做废标处理。

- 质量：质量合格，符合国家各项标准；

- 保修期：一年

6、售后服务要求：投标人应按照本项目要求提供长期良好的售后维修服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款 (涉及服务培训人员、维修网点、维修方式、保障措施、保修内容及期限、保修期的维保服务内容和费用、保修期满后的维保费用及时间保证等相关细节)。

7、具体交货地点：由采购人指定的地点。

8、中标人应按招标文件规定的技术要求、质量标准向采购单位提供未经使用的、全新的、无缺陷的货物。如发现中标人提供假冒伪劣货物，采购单位将追究其法律责任。在质保期内因货物本身的质量问题或运输、装卸、安装、调试等过程中发生破损的，应由中标人提供相同标准的货物以替换破损的货物，费用全部由中标人承担。如果中标人签订合同之后，在实际供货时，货物已经停产或货物已经升级，须无条件按原价提供同一厂家生产的该品牌升级新货物或配置更高、质量更优质的货物，否则按违约处理。

技术要求

- 手术室药房智能毒麻药品柜   一台

- 中心药房智能毒麻药品管理柜   一台

- 全自动片剂摆药机   一台

## 一、手术室药房智能毒麻药品柜招标参数

### 1.1 整体参数要求

| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本说明 | 能解决手术室药房、麻醉、精神一类药品、毒性药品、易制毒药品、高危药品等管控类药品的安全存储、合理库存周转和智能精益管理等问题，帮助医院合规化、安全化、精益化进行药品智能管控。 |
| 2 | 设备组成 | 智能管控药品管理平台、智能毒麻药品柜、智能药品盒装柜冷藏型。 |
| 3 | 资质 | 生产企业直接投标或由生产企业针对此项目进行直接授权的独家代理企业进行的投标。 |
| 4 | 售后提供 | 由生产企业直接提供售后服务。 |

### 1.2 智能毒麻药品柜硬件参数要求

| 序号 | 项目内容 | 技术要点说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、硬件主体要求 |  |  |
|  | 柜体颜色： | 根据毒麻精一类、贵重药品的存储要求，储药层要求由高强度金属钢成分组成，满足国家毒麻药品管理三铁一器要求，符合医院药事管理规范化的要求。（要求提供实物照片证明，经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 登录方式： | 应支持指纹、RFID、密码三种登陆方式 |
|  | 主操作显示屏 | 外置≥21寸触摸显示器，不占用柜内容积，提供实物照片 |
|  | 操作支架 | 集成显示器及键鼠托架，支持双轴转动，可自由调整角度和距离人体位置；键鼠支架支持左右手操作，带硅胶手托，使用舒适便捷；（提供键盘托盘实物照片，经CNAS认可的第三方检测报告）； |
|  | 辅助操作显示屏： | 柜体正面配置≥7寸触摸显示屏，分辨率≥1280*800，可作为辅助操作屏，便于取药时的多方位操作。（要求提供实物照片证明，经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 台面置物架 | 台面上可安装≥2层开放式置物架，每层可分隔，便于放置注射器等耗材；支架材材质应为合金材质，表面阳极氧化处理、防生锈耐消毒耐磨易清理。 |
|  | 可扩展台面 | 紧凑型设计，不占用空间，可隐藏在台面内，使用时从右侧拉出，尺寸≥30cm*35cm（提供经CNAS认可的第三方检测报告）。 |
|  | 监控摄像： | 外置高清摄像头，可根据用户需求设置监控存储时间及监控角度。 |
|  | 紧急开关： | 紧急情况下有权限的人可手动开启所有抽屉，并手动开启对应药盒 |
|  | 配件安装 | 柜体两侧预留配件安装位，可根据用户需求定制如置物盒等配件，可随时拆卸，可左右互换（要求提供经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 配件 | 可选配垃圾桶 、锐器桶置物筐、导管盒等配件（要求提供经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | UPS | 柜体内置后备式UPS，功耗≥1000VA/600W，保障断电后可继续使用 |
| 2、受控抽屉要求 |  |  |
|  | 抽屉层数要求 | 抽屉≥6层，可根据需求配置≥2种高度的抽屉。 |
|  | 抽屉锁控要求 | 每层抽屉都带有机械锁和电子锁，可通过软件控制电子锁的开关。 |
|  | 抽屉面板指示要求 | 抽屉面板均带有取药指示灯，提供实物照片证明。 |
| 3、药品存储安全要求 |  |  |
|  | 存储药品种类： | 单台可存储≥54种药品，可存储1ml针剂药品数≥4000支，满足医院大量的麻精药品存储要求。 |
|  | 药盒自动计数功能 | 1.所有药盒均带全自动检测药品数量，无需手动输入； 2.实时显示药品数量和数量变化，无须关闭抽屉或管控盒盖； 3.数量检测反应时间≤0.5s； 4.检测原理为重力感应。 （要求提供经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 药盒显示屏 | 每个药盒内嵌小型OLED显示屏实时显示药品名称规格及库存数，显示屏可通过变色、闪烁、数字提示操作，每层抽屉≥12个药盒显示屏。（要求提供药盒显示屏实物视频及照片，经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 麻精药品管控抽屉层要求 | 1. 可对特定药品进行分效期、分区域、分层、分权限管理 2、配有≥12个自动计数单元药盒，每个药盒支持电子锁控 3、药盒可根据需求配备普通和避光盒盖 4、单药盒容量：容积≥0.7L，最大安瓿瓶存储量≥60支，最大西林瓶存储量≥40支（要求给出容积尺寸以证明）； 5、自动检测数量：药盒均带自动数量检测功能，响应速度≤0.5秒； 6、药盒均带OLED显示屏，实时显示药品名称规格数量。 （要求提供经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 麻精药品管控药盒应急锁 | 管控药盒均带应急机械锁，特殊情况下依旧实行双锁管控，使用设备应急锁和对应药盒应急锁钥匙才能打开指定麻精药品药盒（要求提供双锁照片及经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 空瓶回收药盒 | 支持对≥8种麻精药品进行空瓶回收分类，盒盖可自动开启关闭，可自动监测并记录空瓶数量。 |
|  | 其他针剂药品存储抽屉层 | 1、普通药品按品类效期进行层、分区管理，避免错取错放。 ２、单药盒容量≥0.7L。 ３、自动检测数量：所有药盒均带自动数量检测功能，响应速度≤0.5秒； ４、每个药盒均带有OLED显示屏，实时显示药品名称规格数量。 ５、药盒可根据需求拆卸或安装普通盒盖、避光盒盖以及紧急机械锁。 （提供抽屉实物照片及经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 盒装药品存储抽屉层 | 1、安装盒装药盒≥6个，药盒容量≥4L，可存储盒装药品或体积大的药品。 2、自动检测数量：所有药盒均带自动数量检测功能，响应速度≤0.5秒； ３、每个药盒均带OLED显示屏，实时显示药品名称规格数量。 ４、药盒可根据需求配备普通盒盖、带锁盒盖、避光盒盖以及紧药盒应急锁。（要求提供经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 耗材存储抽屉层要求 | 要求配置耗材存储层，内部空间可根据需要进行分隔。 |
| 4、药品存、取安全要求 |  |  |
|  | 取药提醒 | 1.取药时，对应抽屉指示灯闪烁，对应药盒显示屏闪烁并实时提示应取和已取数量； 2.应取药与实际取药数量及品种不符时语音提示取药错误同时软件界面予以提醒（提供经CNAS认可的第三方检测报告） |
| 5、药柜整体安全管理要求 |  |  |
|  | 报警装置 | 设备被非常规使用或破坏应可报警提示 |
|  | 电源控制： | 保证药柜使用安全安全，要求具备医疗电源相关的专业控制系统，提供国家知识产权局证明文件（申请人与生产厂家一致） |
| 6、重要国家认证要求 |  |  |
|  | 电源认证： | 提供电源CE.EMC证明文件 |
|  | RoHS认证： | 整柜通过RoHS认证，提供认证复印件（申请人为生产厂家，型号与申请型号一致） |
|  | 3C安全认证 | 整柜通过国家3C强制性产品认证，提供相关证书和国家认可机构cx.cnca.cn网站的有效状态截图（证书有效且型号与投标产品一致） |
|  | CE认证： | 提供整柜CE证明文件（申请人为生产厂家，型号与申请型号一致） |
|  | FCC认证： | 提供整柜FCC证明文件（申请人为生产厂家，型号与申请型号一致） |
| 6.6 | 企业标准 | 生产厂家具有智能药品管理系统相关产品企业标准，并在企业标准信息公共服务平台www.cpbz.gov.cn查询，提供网站截图 |

### 1.4 软件参数要求

| 序号 | 功能 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- |
|  | HIS接口/手麻系统接口 | 与医院信息系统对接，同步手术信息/科室信息/用户信息/患者信息/医嘱信息/耗材信息等 |
|  | 用户登录 | 使用用户名密码、指纹、RFID工卡登录 |
|  | 手术取药 | 支持多种用药方式选择药品并记录: 可按常用麻醉方案快速选用药品； 可按药品分类选用药品； 可根据药品首字母选用药品； 可根据药品储存位置选用药品； |
|  | 交接班管理 | 支持交接班管理，可将药柜内所有药品帐盘与实际监测药品数进行比对，数据不符列表提示。（要求提供软件截图并加以说明） |
|  | 紧急取药 | 直接根据药名取药并记录数量，系统自动准确记录，提高录入准确性和取药便捷性 |
|  | 补药 | 支持根据科室常备用量自动生成补药单，自动列出需补药物药品，规格，数量清单。根据补药单智能引导用户按指定位置补足药物，补药数量与补药单数量不一致时，系统界面提示并语音报警 |
|  | 退药 | 支持将药物退回系统 |
|  | 自动盘点 | 支持自动监测柜内所有药品规格及数量，自动盘点（要求提供软件截图并加以说明） |
|  | 手麻系统自动核对 | 支持取药记录与手麻系统记录数据自动核对功能，并显示数据不符记录，数据不符无法完成手术操作 |
|  | 差异记录 | 可查询所有盘点不符记录，重新盘点 |
|  | 库存更新 | 支持药品库存盘点后，实时更新库存数量 |
|  | 双人核对 | 支持对毒麻药品进行双人核对，需录入第二人指纹/工号密码 |
|  | 空瓶回收 | 支持对空瓶进行回收，支持自动监测空瓶数量，支持自动提醒用户回收毒麻药品空瓶（提供软件截图） |
|  | 批号效期管理 | 支持同步HIS药品信息，对药品批号及效期进行管理，自动提醒药品近效期或过期 |
|  | 处方打印 | 支持自动对使用的麻醉药品，一类精神药品进行处方打印 |
|  | 智能报警 | 自动监测药柜，出现异常情况时进行报警 |
|  | 库存预警 | 支持库存不足或超过库存过多的提醒 |
|  | 报警设置 | 支持对异常药格的状态等进行设置 |
|  | 备药单未完成分析 | 对不能自动完成备药单的项目进行自动分析（提供软件截图并加以说明） |
|  | 报表打印 | 支持对药品管理报表进行打印 |
|  | 知识产权 | 为避免知识产权纠纷，需提供毒麻药品管理相关的软件著作权复印件 |

## 二、中心药房智能毒麻药品管理招标参数

## 智能毒麻药品管理系统

### 1.1 整体参数要求

| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本说明 | 能解决中心药房、麻醉、精神一类药品、贵重药品等管控类药品的安全存储、合理库存周转和智能精益管理等问题，帮助医院合规化、安全化、精益化进行药品智能管控。 |
| 2 | 设备组成 | 智能管控药品管理平台、智能药品柜针剂柜、智能药品盒装柜。 |
| 3 | 资质 | 只接受生产企业直接投标或由生产企业针对此项目进行直接授权的独家代理企业进行的投标。 |
| 4 | 售后提供 | 由生产企业直接提供售后服务。 |

### 1.2 智能药品管控柜硬件参数要求

| 序号 | 项目内容 | 技术要点说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、硬件主体要求 |  |  |
|  | 柜体要求 | 柜体存储毒麻精一类、贵重药品的储药层要求由高强度金属钢成分组成，满足国家毒麻药品管理三铁一器要求，符合医院药事管理规范化的要求。要求提供实物照片 证明，经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 登录方式 | 应支持指纹、RFID、密码三种登陆方式 |
|  | 主操作显示屏 | 外置≥21寸触摸显示器作，不占用柜内容积，提供实物照片 |
|  | 辅助操作显示屏 | 柜体正面配置≥7寸触摸显示屏，分辨率≥1280*800，可作为辅助操作屏，便于取药时的多方位操作。（要求提供实物视频及照片证明，经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 视频监控 | 外置高清摄像头，根据用户需求设置监控存储时间，调整监控角度。 |
|  | 紧急开锁装置 | 紧急情况下有权限的人可通过紧急开锁装置手动开启所有抽屉和对应药盒 |
| 2、受控抽屉要求 |  |  |
|  | 抽屉层数要求 | 抽屉≥8层，可根据需求配置≥2种高度的智能抽屉，提供实物照片证明。 |
|  | 抽屉锁控要求 | 每层抽屉都带有机械锁和电子锁，可通过软件控制电子锁的开关。 |
|  | 抽屉面板指示要求 | 抽屉面板均带有取药层指示灯。（提供经CNAS认可的第三方检测报告）。 |
| 3、药品存储安全要求 |  |  |
|  | 存储药品种类： | 单台存储药品品种≥90种，可存储1ml针剂药品≥7000支，满足医院大量的麻精药品存储要求。 |
|  | 药盒自动计数功能 | 1.全部药盒均带全自动检测药品数量功能，无需手动输入； 2.存取药品时全部药盒均实时显示药品数量，无须关闭抽屉或管控盒盖； 3.数量检测反应时间≤0.5s； 4.检测原理为重力感应。 （要求提供实物场景照片证明，经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 药盒显示屏 | 每个药盒内嵌小型OLED显示屏实时显示药品名称规格及库存数，存取药品时显示屏可通过变色、闪烁、数字提示操作，每层抽屉≥12个药盒显示屏。（要求提供药盒显示屏实物视频及照片，经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 麻精药品管控抽屉层要求 | 1. 可对特定药品进行分效期、分区域、分层、分权限管理 2、配有≥12个自动计数单元药盒，每个药盒支持电子锁控 3、药盒可根据需求配备普通和避光盒盖 4、单药盒容量：容积≥0.7L，最大安瓿瓶存储量≥60支，最大西林瓶存储量≥40支（要求给出容积尺寸以证明）； 5、自动检测数量：药盒均带自动数量检测功能，响应速度≤0.5秒； 6、药盒均带OLED显示屏，实时显示药品名称规格数量。 （要求提供经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 麻精药品管控药盒应急锁 | 管控药盒均带应急机械锁，特殊情况下依旧实行双锁管控，使用设备应急锁和对应药盒应急锁钥匙才能打开指定麻精药品药盒（要求提供经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 其他针剂药品存储抽屉层 | 1、普通药品按品类效期进行层、盒区分管理，避免错取错放。 ２、单药盒容量≥0.7L。 ３、自动检测数量：所有药盒均带自动数量检测功能，响应速度≤0.5秒； ４、每个药盒均带有OLED显示屏，实时显示药品名称规格数量。 ５、药盒可根据需求拆卸或安装普通盒盖、避光盒盖以及紧急机械锁。 （要求提供经CNAS认可的第三方检测报告） |
|  | 盒装药品存储抽屉层 | 1、安装盒装药盒≥6个，药盒容量≥4L，可存储盒装药品或体积大的药品。 2、自动检测数量：所有药盒均带自动数量检测功能，响应速度≤0.5秒； ３、每个药盒均带OLED显示屏，实时显示药品名称规格数量。 ４、药盒可根据需求配备普通盒盖、带锁盒盖、避光盒盖以及紧药盒应急锁。（要求提供经CNAS认可的第三方检测报告） |
| 4、药品存、取安全要求 |  |  |
|  | 取药提醒 | 1.取药时，对应抽屉指示灯闪烁，对应药盒显示屏闪烁并实时提示应取和已取数量； 2.应取药与实际取药数量及品种不符时语音提示取药错误同时软件界面予以提醒（要求提供经CNAS认可的第三方检测报告） |
| 5、药柜整体安全管理要求 |  |  |
|  | 报警装置 | 设备被非常规使用或破坏应能报警提示 |
|  | 电源控制： | 保证药柜使用安全安全，要求具备医疗电源相关的专业控制系统，提供国家知识产权局证明文件（申请人与生产厂家一致） |
| 6、重要国家认证要求 |  |  |
|  | 电源认证 | 提供电源CE、EMC认证复印件 |
|  | RoHS认证 | 整柜通过RoHS认证，提供认证复印件（申请人为生产厂家，型号与申请型号一致） |
|  | 3C安全认证 | 整柜通过国家3C强制性产品认证，提供相关证书和国家认可机构cx.cnca.cn网站的有效状态截图（证书有效且型号与投标产品一致） |
|  | CE认证： | 提供整柜CE证明文件（申请人为生产厂家，型号与申请型号一致） |
|  | FCC认证 | 提供整柜FCC证明文件（申请人为生产厂家，型号与申请型号一致） |
|  | 企业标准 | 生产厂家具有智能药品管理系统相关产品企业标准，并在企业标准信息公共服务平台www.cpbz.gov.cn查询，提供网站截图 |

### 1.4 软件参数要求

| 序号 | 项目内容 | 技术要点说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 数据同步 | 与医院信息系统对接，同步科室信息/用户信息/患者信息/医嘱信息/耗材信息等。 |
|  | 医嘱出库 | 系统可根据医嘱出库取药，并支持单个患者单独取药或多个患者合并取药。 |
|  | 交接班管理 | 支持交接班管理，可将药柜内所有药品帐盘与实际监测药品数进行比对，数据不符列表提示。 （要求提供软件截图并加以说明） |
|  | 存取管理 | 支持上下级请领单取药、补药单补药、按药品名称及储存位置直接取药、药品退回等 |
|  | 自动盘点 | 支持自动监测柜内所有药品规格及数量，自动盘点（要求提供软件截图并加以说明） |
|  | 查询管理 | 支持查询指定时间范围内所有操作记录、盘点差异记录、药品批号效期查询管理等 |
|  | 知识产权 | 为避免知识产权纠纷，需提供产品对应软件的软件著作权复印件 |

三、全自动片剂摆药机招标技术要求

| 全自动片剂摆药机招标技术要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 全自动片剂摆药机 |
| 1.1 | 产品规格要求 |
| 1.2 | 数量1台 |
| 1.3 | 自动单剂量片剂摆药机应能满足医院当前及未来10年内的需求。 |
| 1.4 | 摆药机为立式双层桶式旋转结构，可以并排靠墙角摆放，方便医院住院药房根据工作流程自由布置。（提供照片说明） |
| 1.5 | 能与医院HIS实现无缝隙连接，具有直接接收HIS传输过来的包药信息。 |
| 1.6 | 可以通过HIS系统传送医嘱信息，分包机将单剂量的片剂或胶囊自动包入同一个药袋内, 并在药袋上打印药品和患者的相关信息。 |
| 1.7 | 摆药机药品种数≥328种。 |
| 1.8 | 摆药机机储药盒和药盒底座≥326个 |
| 1.9 | 单个非机储药槽≥60格 |
| 1.10 | 摆药机高度≤2000mm。 |
| 1.11 | 摆药机品牌为市场上成熟产品，占有率高，口碑好。要求山东省内医院使用用户30家以上 |
| 2、 | 用药安全方面要求 |
| 2.1 | 具有药盒加药条形码审视核对功能，药盒上具有药物品名、剂量、条形码，方便加药核对避免加药差错。 |
| 2.2 | 摆药机具备药品分包二次核对功能 |
| 2.3 | 摆药机主机自身具备自动提示出现包药差错的药包，指具备自动在错误的药包上打印标识，方便药师核对。（提供照片） |
| 2.4 | 摆药机具备自动处理出现差错的药包。（说明处理方式并提供照片） |
| 2.5 | 药盒具有防泄漏功能，避免药盒放入摆药机时产生误发药。(提供照片) |
| 3、 | 包药效率方面要求 |
| 3.1 | 包药速度≥60包/分钟. |
| 3.2 | 具有加药不停止摆药功能。(说明加药不停止摆药工作原理并提供照片。) |
| 3.3 | 具有子母药盒功能。 |
| 3.4 | 设备内自带全自动切半片药盒装置，指在机内储存的整片药品可以自动切割成二半，根据处方要求现用现切并自动分包半片药品。提供照片说明。 |
| 4、 | 非机储药品处理方面要求 |
| 4.1 | 非机储药品添加信息能够在智能液晶触摸屏中显示；在不翻页前提下单次显示量：≥5医嘱/次。 |
| 4.2 | 具有非机储药品集中处理功能，非机储药托盘打开一次可进行多病人、多医嘱集中添加非机储药品；单次非机储药品添加量不少于一个病区（≥60条医嘱）。 |
| 4.3 | 非机储药托盘可以单独进行非机储药的包药操作，如：用于非机储药品的门诊大瓶药品拆零包装和包装医嘱必要时用法的功能等。也可以与机储药品混合分包。 |
| 5、 | 机储药品方面要求 |
| 5.1 | 药盒规格≥4种.(附照片说明。) |
| 5.2 | 药盒必须全部为智能药盒。(附照片说明。) |
| 5.3 | 机储药盒座必须全部为智能药盒座。 |
| 5.4 | 药盒可以清洁、水洗。 |
| 5.5 | 自动查找药盒功能，查找药盒可以自动转到机器柜门的正面，并闪灯提示。 |
| 6、 | 摆药机升级要求，以满足医院今后发展需求 |
| 6.1 | 具有增加药盒进行药品分病区管理来达到增加自动包药品种数的功能. |
| 6.2 | 摆药机软件具有升级能力，终生免费升级 |
| 7、 | 耗材方面要求 |
| 7.1 | 包药纸使用长度必须具备设定调节功能，以降低耗材成本。(要求附照片说明) |
| 7.2 | 包药纸长度必须具备根据药品装载量自动调节功能（要求附照片说明工作原理） |
| 7.3 | 单处方药品装载量超过设定的药袋长度或药袋自动调节的最大长度，具备分成二包分装. |
| 8、 | 摆药机携带的操作界面要求 |
| 8.1 | 摆药机携带的操作和信息显示系统为智能液晶触摸屏，直观方便操作 |
| 8.2 | 界面显示方式为图文显示，为药师提供图文交互式的工作界面，直观易懂并伴有中文语音提示。 |
| 9、 | 药袋打印系统要求 |
| 9.1 | 支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病房、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、药品信息（品名、数量、规格、厂家、单位、效期、批号等）、一维条形码、二维条形码、医师的嘱托、用药注意事项、药品种数、总数量、医院徽标、医院的院训口号等信息 |
| 9.2 | 打印的内容和版面支持由医院操作人员自行编辑和排版。 |
| 9.3 | 根据单剂量或单品种待包药品的品种数自动调整药袋的打印版面，运行中可根据医院需要更换8种或以上不同的打印版面。 |
| 10、 | 操作控制软件功能要求 |
| 10.1 | 操作界面能够以动画、图文、中文语音的方式实现设备的操作提示 |
| 10.2 | 控制软件与设备的通讯以动画的形式进行实时监控 |
| 10.3 | 能够实时显示处方中患者的相关信息（姓名、ID、病区等）和药品信息（药品的名称、数量、规格、剂量、注意事项、编码等）。 |
| 10.4 | 具有待包处方优先分包功能。 |
| 10.5 | 药盒中药品残留量的预警功能和查询功能：机储药盒的残留量预警可设定，可从操作系统中打印药品残留量表，便于集中添加药品。 |
| 10.6 | 控制软件中能够提供机储药品的上架信息、下架信息、并实现实时查询和修改功能 |
| 10.7 | 具有图示、中文语音提示缺包药纸、碳带等耗材自动报警功能。 |
| 10.8 | 具有图示、中文语音提示缺药报警功能。 |
| 10.9 | 摆药机运行状态具有图示、中文语音告知功能。 |
| 10.10 | 摆药机具有故障自动图示、中文语音告知功能。 |
| 11、 | 摆药机落药通道可36度广角打开，随时打开清理（包括垂直落药通道），以保证药品不被交叉污染。(附照片说明). |
| 12、 | 摆药机机内具有封闭洁净环境。 |
| 13、 | 药品的收集方式为45度角收集，避免收集过程中产生的泄漏卡药错误。（附照片说明） |

第四章   授予合同

一、授予合同前调整货物数量的权力

采购人在授予合同前，有权在法定范围内对货物进行适当调整并按供货数量据实结算。

二、签订合同

1) 中标人在收到《中标通知书》后，由临沭县人民医院与中标供应商签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2）由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3) 合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

4) 招标文件、投标文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5）中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

6) 违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7）中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同送采购代理机构2份备案。

三、《合同参考范本》

政府采购合同

（范本）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需               （项目名称）以公开方式进行招标。经评标委员会确定               （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、投标文件

3、中标通知书

4、中标人做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、货物名称、数量、单价、规格和标准

（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币                               元（大写）

人民币                               元（小写）

四、货款支付

- 付款方式：

- 支付途径分为三种：

（1）国库集中支付

财政预算内资金：人民币                             元；

财政预算外资金：人民币                             元；

（2）甲方支付

金额：人民币                                       元；

（3）国库与甲方共同支付。

国库集中支付：人民币                               元。

甲方支付：人民币                                   元。

本合同的支付途径采用其中第     种

五、交货

1、交货时间：

合同生效后于        年     月     日以前交货。

- 交货地点：

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面澄清及承诺。

七、包装

货物的包装应按照国家或行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、设备到货后，甲方和乙方    个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，视为初验，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后设备运行    个月后第一周进行中验，设备运行    个月后第一周进行终验，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起     日内向乙方主张权利。

十一、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，还应满足以下条件时合同生效：

本合同乙方应提交：中标服务费及公证费。

十三、违约条款

- 甲方如逾期付款，每逾期1日，按应付金额0.3‰支付违约金。

- 甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。

4、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

5、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

6、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

7、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

8、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后     日内，按双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知临沭县财政局、招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）申请机构调解；（2）提交临沂仲裁委员会仲裁；（3）向临沂人民法院起诉。双方可选择其中之一方式予以解决。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应同时报临沭县财政局、招标代理机构备案。

十七、其他

- 甲方在授予合同时有权在对采招标件中规定的货物数量和服务予以增加或

减少，乙方不改变报价单价。

- 合同生效后，甲方如因实际使用需要增加已供设备数量时，乙方提供应不

高于中标时的单价。

十八、合同保存

本合同一式 4 份，甲方 1 份，乙方 1 份，财政局 1 份，招标代理机构 1 份。

甲    方：                             乙    方：

盖    章                               盖    章

全权代表：（签字或盖章）               全权代表：（签字或盖章）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

电    话                               电    话

本合同签订时间：                       本合同签订时间：

第五章  附件

附件1：  投标函

投 标 函

临沂宏丰招标有限公司：

经研究，我方决定参加              项目（项目编号：            ）的公开招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件份数。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按招标文件要求，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起90个工作日。

7.我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

投标人全权代表姓名、职务：

投标人全称（公章）：

法定代表人签字：

附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

在我单位担任        职务，系我单位的法定代表人。

特此证明。

附：1、法定代表人身份证复印件

2、联系电话

供应商名称：（并加盖公章）：

日期：      年   月   日

附件3：授权委托书

授权委托书

委托单位：                  ，住所地：              。

法定代表人：        ，职务：       。

受托人：       ，性别：    ，出生年月日，住址：        ，

身份证编号：                          。

委托事项：

一、以本单位的名义参加      （采购代理机构名称）组织的招标活动，受托人在参加项目（项目编号：         ）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

二、委托期限：委托事项办理完毕，本委托书效力自动终止。

三、委托代理人无转委托权。

附：1、受托人身份证复印件

2、联系电话

委托单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月   日

附件4 ：公开报价一览表

公 开 报 价 一 览 表

（本表除投标文件内包含外，另单独密封一式三份）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 1 | 投标总价 | 大写（元）： |
|  |  | 小写（元）： |
| 2 | 质保期 |  |
| 3 | 承诺 |  |
| 4 | 备注 |  |

注：

1、投标报价单位为人民币元；

2、报价含安装完毕并验收合格前的所有费用（至最终用户）；

3、表格不够可按相同格式加以扩展。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

附件5：报价明细表

报价明细表

项目名称：                                                                                   金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号/规格 | 生产厂商产地 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总金额合计（大写） |  |  |  |  |  | 小写 |  |  |  |

说明：1、供应商必须编制本表；2、本表务必填写清楚，准确无误；3、总价包括产品、包装、税费、运费、售后服务、质保期内等全部费用；4、本表不够可按相同格式加以扩展。

供应商（盖章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

日期：    年    月    日

附件6： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 驻临沂市固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 注册地址 | 联系人 |  | 联络方式 |  | 业务范围 |

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件7： 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件:8：投标人同类项目业绩一览表（同类产品的销售业绩表）

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表之后附同类项目合同复印件。

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件9： 技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或受托人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件10：临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同营造和维护竞争有序的政府采购市场，我们作为参加市政府采购的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺：
    一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，不搞不正当交易行为。
    二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规的规定，依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易，建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。
    三、不弄虚作假，骗取政府采购供应商资格；不提供虚假资质文件谋取中标或成交；不出错、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。
    五、在政府采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。
    六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
   七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。
   八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。
   我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。
 承诺单位：（公章）
 法定代表人或受托人：

年    月    日

附件11： 投标文件包装袋密封件正面和封口格式

投标文件包装袋密封件正面格式

收件人： 正本（副本） 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 年 月 日 加盖投标人公章（或投标人法定代表人或受托人签字）

投标文件封口格式

请勿在 年 月 日 时之前启封 加盖投标人公章（或投标人法定代表人或受托人签字）

本页为最后一页。