临沂市中心医院华康楼四楼原监护室改造手术室项目

相关变更

一、1、清单中：送风口、回风口材质使用铝合金材质，表面涂氟碳漆，尺寸900mm*410mm，参数详见图纸。

- 清单中：医用气密单开电动平移门ZDM1421、ZDM1521，具体规格参数详见图纸。

- 设计费用在投标报价中综合考虑。

- 规费需要计取的项目在招标清单中已给出，费率执行现行国家及省市相关取费文件规定。

- 本项目按照建筑工程计取规费。

- 清单中未详细描述的详见图纸

二、删除采购文件P14“（8）投标单位必须提供与投标书相一致的Excel版本，作为编制新编综合单价时使用。若不提供，其投标文件按照无效投标文件处理。”

三、递交响应文件时间及地点变更为

“1.时间：2021年6月22日14时0分至2021年6月22日14时30分（北京时间）

2.地点：临沂市公共资源交易中心开标室（临沂市政务服务中心5楼）”

磋商时间及地点变更为

“1.时间：2021年6月22日14时30分（北京时间）

2.地点：临沂市公共资源交易中心开标室（临沂市政务服务中心5楼）”

四、其余内容不变。

采   购   人：临沂市中心医院

采购代理机构：山东中成信建设项目管理有限公司