| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人： |  | 临沂市兰山区李官镇人民政府 |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  | 兰山区李官镇云泊湖等村（社区）道路桥涵管网修建等零活工程 |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  | 3445242.71 |  |  |
|  | （大写）： |  | 叁佰肆拾肆万伍仟贰佰肆拾贰元柒角壹分 |  |  |
|  | 投 标 人： | 临沂市明辉照明工程有限公司 |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： | 刘士义 |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
|  | 编 制 人： | 颜士菊 |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
|  | 编 制 时 间： | 2021年07月02日 |  |  |  |

| 工程项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：兰山区李官镇云泊湖等村（社区）道路桥涵管网修建等零活工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 莲花山社区 |  | 982038.33 |  |  |  | 41984.98 |
| 2 | 沂蒙湾社区 |  | 1083179.14 |  |  |  | 67695.30 |
| 3 | 云泊湖社区 |  | 1380025.24 |  |  | 5600.00 | 83639.33 |
| 合 计 |  |  | 3445242.71 |  |  | 5600.00 | 193319.61 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：兰山区李官镇云泊湖等村（社区）道路桥涵管网修建等零活工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
| 1 | 健身器材 |  | 套 |  | 700.00 | 791.00 | 13.00 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：莲花山社区 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  | 124914.87 |  |  |  | 8668.23 |
| 2 | 排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  | 503987.77 |  |  |  | 33316.75 |
| 3 | 李官镇莲花山社区监控设施升级工程 |  | 353135.69 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 982038.33 |  |  |  | 41984.98 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：莲花山社区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 104473.12 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 1459.45 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 1459.45 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 8668.23 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 10314.07 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 124914.87 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 1、土壤类别：土方 2、挖土深度：满足要求 |  | m3 |  | 185.000 | 3.51 | 649.35 |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 1、密实度要求：满足要求 2、填方材料品种：土方 3、填方粒径要求：满足要求 4、填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 |  | 95.000 | 11.22 | 1065.90 |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 1、废弃料品种：土方 2、运距：自行考虑 |  | m3 |  | 90.000 | 17.63 | 1586.70 |  |  |
| 4 | 040305003001 | 浆砌块料 1、部位：挡墙及桥墩 2、材料品种、规格：片石挡墙，外侧红块石、片石相间，同原挡墙尺寸外形相同，桥板下挡墙加厚1米 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、沉降缝要求：满足要求 |  | m3 |  | 145.000 | 374.31 | 54274.95 |  |  |
| 5 | 040305003002 | 浆砌块料 1、部位：基础 2、材料品种、规格：50cm厚乱石基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 |  | m3 |  | 46.000 | 268.63 | 12356.98 |  |  |
| 6 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 1、混凝土强度等级：C25 2、沉降缝要求：满足要求 3、尺寸：同原压顶尺寸 |  | m3 |  | 8.500 | 506.08 | 4301.68 |  |  |
| 7 | 040303012001 | 桥板 1、部位：桥板 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：20cm |  | m3 |  | 8.400 | 525.42 | 4413.53 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 104473.12 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 8 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类：满足要求 2、钢筋规格：底层筋φ25@150，上层筋φ22@200，连接筋φ6密度5个/㎡ |  | t |  | 4.160 | 6207.70 | 25824.03 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 104473.12 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | m3 |  |  | 0.22 |  | 2.59 | 2.97 |  | 0.70 | 3.51 |
|  | 1-1-110 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 三类土 |  | 100m3 | 0.010 |  | 0.22 |  | 2.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 |  | m3 |  |  | 6.65 |  | 1.54 | 12.81 |  | 3.03 | 11.22 |
|  | 1-1-225 | 填土夯实 机械 平地 |  | 100m3 | 0.010 |  | 6.65 |  | 1.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 |  | m3 |  |  | 0.22 | 0.05 | 13.96 | 14.34 |  | 3.40 | 17.63 |
|  | 1-1-164 | 装载机装松散土 斗容量 1m3 |  | 100m3 | 0.010 |  | 0.22 |  | 1.29 |  |  |  |  |
|  | 1-1-171+[1-1-172]*4 | 自卸汽车载重6t以内运距 5km以内 |  | 100m3 | 0.010 |  |  | 0.05 | 12.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305003001 | 浆砌块料 |  | m3 |  |  | 111.72 | 191.76 | 20.94 | 210.47 |  | 49.89 | 374.31 |
|  | 3-5-21 | 浆砌片(块、料) 浆砌块石 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.100 |  | 111.72 | 191.76 | 20.94 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305003002 | 浆砌块料 |  | m3 |  |  | 54.77 | 189.03 | 2.27 | 95.18 |  | 22.56 | 268.63 |
|  | 3-5-18 | 浆砌片(块、料) 浆砌块石 基础、护底 |  | 10m3 | 0.100 |  | 54.77 | 189.03 | 2.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 |  | m3 |  |  | 40.66 | 449.08 |  | 68.97 |  | 16.34 | 506.08 |
|  | 3-3-66 | 混凝土挡墙 挡墙压顶 混凝土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 40.66 | 449.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040303012001 | 桥板 |  | m3 |  |  | 48.66 | 457.19 |  | 82.56 |  | 19.57 | 525.42 |
|  | 3-3-57 | 混凝土板 矩形实体连续板 混凝土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 48.66 | 457.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 |  | t |  |  | 298.37 | 5778.38 | 8.88 | 515.04 |  | 122.07 | 6207.70 |
|  | 1-2-9 | 带肋钢筋制作、安装 带肋钢筋 直径 18mm以外 |  | t | 1.000 |  | 298.37 | 5778.38 | 8.88 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 1459.45 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 1459.45 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 1459.45 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.360 | 164.84 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 1.430 | 654.78 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.360 | 164.84 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.600 | 274.73 |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.070 | 35.42 |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.360 | 164.84 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1459.45 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B023 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 04B024 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 04B025 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 04B026 | 筑岛、围堰 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 04B027 | 便道、便桥 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 04B028 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 04B029 | 施工围挡 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 8 | 04B030 | 施工排水、降水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 9 | 04B031 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施(包括对已建成地上、地下设施和建筑物进行遮盖、封闭、隔离等必要保护措施) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 10 | 04B032 | 洞内临时设施(包括通风、供水、供气、供电、照明、通信及洞内外轨道铺设) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 11 | 04B033 | 交通维护及疏导(包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协警人员、现场路面隔离设施等) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 8668.23 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 6059.34 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.740 |  | 1843.23 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.330 |  | 1408.90 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.840 |  | 889.83 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.810 |  | 1917.38 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.100 |  | 105.93 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 1610.18 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 781.55 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 111.23 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 10314.07 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 18982.30 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 382.272 |  | 56.00 | 21407.22 | 56.00 | 21407.22 |  |  |  |
| 2 | 01010045 | 钢筋HRB400＞φ18 |  | t | 4.264 |  | 5603.45 | 23893.11 | 6500.00 | 27716.00 |  | 16.00 |  |
| 3 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 |  | kg | 17.173 |  | 8.44 | 144.94 | 9.79 | 168.12 |  | 16.00 |  |
| 4 | 02270031 | 无纺土工布 |  | m2 | 9.061 |  | 7.40 | 67.05 | 8.58 | 77.74 |  | 16.00 |  |
| 5 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 11.113 |  | 396.55 | 4406.98 | 460.00 | 5112.12 |  | 16.00 |  |
| 6 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 53.080 |  | 116.50 | 6183.84 | 120.00 | 6369.62 |  | 3.00 |  |
| 7 | 04110017 | 块石 |  | m3 | 152.250 |  | 126.21 | 19215.47 | 130.00 | 19792.50 |  | 3.00 |  |
| 8 | 04110017~1 | 乱石 |  | m3 | 48.300 |  | 126.21 | 6095.94 | 130.00 | 6279.00 |  | 3.00 |  |
| 9 | 34110003 | 水 |  | m3 | 151.346 |  | 4.27 | 646.25 | 4.40 | 665.92 |  | 3.00 |  |
| 10 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 10.272 |  | 0.78 | 8.01 | 0.90 | 9.25 |  | 16.00 |  |
| 11 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 8.585 |  | 436.89 | 3750.70 | 450.00 | 3863.25 |  | 3.00 |  |
| 12 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 |  | m3 | 8.484 |  | 446.60 | 3788.95 | 460.00 | 3902.64 |  | 3.00 |  |
| 13 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.059 |  | 795.09 | 47.07 | 869.87 | 51.50 |  | 9.41 |  |
| 14 | 990106010 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量0.6m3 |  | 台班 | 0.590 |  | 733.26 | 432.77 | 809.80 | 477.94 |  | 10.44 |  |
| 15 | 990110020 | 轮胎式装载机 斗容量1m3 |  | 台班 | 0.227 |  | 513.12 | 116.38 | 571.78 | 129.68 |  | 11.43 |  |
| 16 | 990123010 | 电动夯实机 夯击能量250N.m |  | 台班 | 5.226 |  | 27.97 | 146.17 | 30.84 | 161.17 |  | 10.26 |  |
| 17 | 990302015 | 履带式起重机 提升质量15t |  | 台班 | 4.031 |  | 670.26 | 2701.82 | 738.92 | 2978.59 |  | 10.24 |  |
| 18 | 990402020 | 自卸汽车 装载质量6t |  | 台班 | 2.237 |  | 501.53 | 1121.67 | 553.52 | 1237.95 |  | 10.37 |  |
| 19 | 990409020 | 洒水车 罐容量4000L |  | 台班 | 0.043 |  | 428.39 | 18.51 | 472.86 | 20.43 |  | 10.38 |  |
| 20 | 990611010 | 干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L |  | 台班 | 2.149 |  | 204.46 | 439.40 | 212.25 | 456.15 |  | 3.81 |  |
| 21 | 990702010 | 钢筋切断机 直径40mm |  | 台班 | 0.358 |  | 44.46 | 15.91 | 49.45 | 17.69 |  | 11.22 |  |
| 22 | 990703010 | 钢筋弯曲机 直径40mm |  | 台班 | 0.782 |  | 26.89 | 21.03 | 29.38 | 22.98 |  | 9.26 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 94669.20 |  | 100917.45 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 21407.22 |  | 21407.22 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 68201.25 |  | 73956.16 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 5060.73 |  | 5554.07 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥涵工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 421026.44 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 8030.91 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 8030.91 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 33316.75 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 41613.67 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 503987.77 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 1、土壤类别：土方 2、挖土深度：满足要求 |  | m3 |  | 135.000 | 3.51 | 473.85 |  |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1、废弃料品种：土方 2、运距：自行考虑 |  | m3 |  | 135.000 | 15.73 | 2123.55 |  |  |
| 3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1、结构形式：砖墙 2、运距：自行考虑 |  | m3 |  | 3.000 | 71.63 | 214.89 |  |  |
| 4 | 040305003001 | 浆砌块料 1、部位：石渠 2、材料品种、规格：片石 3、砂浆强度等级：M10 |  | m3 |  | 17.550 | 334.80 | 5875.74 |  |  |
| 5 | 040303001001 | 护底 1、混凝土强度等级：C15混凝土护底 2、厚度：15cm |  | m3 |  | 28.800 | 463.04 | 13335.55 |  |  |
| 6 | 040101001002 | 挖一般土方 1、土壤类别：土方 2、挖土深度：满足要求 |  | m3 |  | 423.000 | 3.51 | 1484.73 |  |  |
| 7 | 040103002002 | 余方弃置 1、废弃料品种：土方 2、运距：自行考虑 |  | m3 |  | 270.720 | 15.73 | 4258.43 |  |  |
| 8 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 1、挖掘深度：满足要求 2、运距：含装车外运，运距自行考虑 |  | m3 |  | 1056.000 | 7.39 | 7803.84 |  |  |
| 9 | 040103001001 | 回填方 1、密实度要求：满足要求 2、填方材料品种：土方 3、填方粒径要求：满足要求 4、填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 |  | 152.280 | 11.22 | 1708.58 |  |  |
| 10 | 040305003002 | 浆砌块料 1、部位：挡墙及桥墩 2、材料品种、规格：片石挡墙，外侧块红石相间，同原挡墙尺寸规格 3、砂浆强度等级：M10 |  | m3 |  | 97.760 | 334.80 | 32730.05 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 70009.21 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 11 | 040305003003 | 浆砌块料 1、部位：基础 2、材料品种、规格：片石 3、砂浆强度等级：M10 |  | m3 |  | 21.150 | 286.85 | 6066.88 |  |  |
| 12 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 1、混凝土强度等级：C25 2、沉降缝要求：满足要求 |  | m3 |  | 8.300 | 504.02 | 4183.37 |  |  |
| 13 | 040305004001 | 砖砌体 1、部位：挡土墙顶院墙（含柱墙） 2、材料品种、规格：砖砌 3、砂浆强度等级：M10 |  | m3 |  | 26.000 | 460.35 | 11969.10 |  |  |
| 14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型：院墙（含柱墙） 2、厚度、砂浆配合比：1:2.5砂浆，厚度15mm |  | m2 |  | 254.400 | 16.84 | 4284.10 |  |  |
| 15 | 040205012001 | 隔离护栏 1、类型：铁艺栏杆 2、高度：1.3米 3、做法：含一道防锈漆，两道调和漆 |  | m |  | 132.000 | 500.96 | 66126.72 |  |  |
| 16 | 040303001002 | 垫层 1、混凝土强度等级：C15混凝土 2、厚度：10cm |  | m3 |  | 28.800 | 463.04 | 13335.55 |  |  |
| 17 | 040305003004 | 浆砌块料 1、部位：挡墙 2、材料品种、规格：红石（方块石） 3、砂浆强度等级：M10 |  | m3 |  | 15.480 | 332.30 | 5144.00 |  |  |
| 18 | 040101001003 | 挖一般土方 1、土壤类别：土方 2、挖土深度：满足要求 |  | m3 |  | 2205.000 | 3.51 | 7739.55 |  |  |
| 19 | 040103002003 | 余方弃置 1、废弃料品种：土方 2、运距：自行考虑 |  | m3 |  | 2205.000 | 15.73 | 34684.65 |  |  |
| 20 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 1、挖掘深度：满足要求 2、运距：含装车外运，运距自行考虑 |  | m3 |  | 315.000 | 7.39 | 2327.85 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 155861.77 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 21 | 040102001001 | 挖一般石方 1、岩石类别：综合考虑 2、破碎方式：自行考虑 |  | m3 |  | 2205.000 | 31.38 | 69192.90 |  |  |
| 22 | 040103002004 | 余方弃置 1、废弃料品种：石方 2、运距：自行考虑 |  | m3 |  | 2205.000 | 30.03 | 66216.15 |  |  |
| 23 | 040101001004 | 挖一般土方 1、土壤类别：土方 2、挖土深度：满足要求 |  | m3 |  | 132.000 | 3.51 | 463.32 |  |  |
| 24 | 040103001003 | 回填方 1、密实度要求：满足要求 2、填方材料品种：土方 3、填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 |  | 132.000 | 11.22 | 1481.04 |  |  |
| 25 | 040305003006 | 浆砌块料 1、部位：挡土墙 2、材料品种、规格：片石 3、砂浆强度等级：M10 |  | m3 |  | 165.000 | 334.80 | 55242.00 |  |  |
| 26 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 1、混凝土强度等级：C25 2、沉降缝要求：满足要求 |  | m3 |  | 5.000 | 512.01 | 2560.05 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 195155.46 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 421026.44 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | m3 |  |  | 0.22 |  | 2.59 | 2.97 |  | 0.70 | 3.51 |
|  | 1-1-110 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 三类土 |  | 100m3 | 0.010 |  | 0.22 |  | 2.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 |  | m3 |  |  |  | 0.05 | 12.67 | 12.67 |  | 3.01 | 15.73 |
|  | 1-1-171+[1-1-172]*4 | 自卸汽车载重6t以内运距 5km以内 |  | 100m3 | 0.010 |  |  | 0.05 | 12.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 |  | m3 |  |  | 53.01 |  |  | 89.92 |  | 18.62 | 71.63 |
|  | 1-3-65 | 拆除砖砌其他构筑物 |  | 10m3 | 0.100 |  | 53.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305003001 | 浆砌块料 |  | m3 |  |  | 67.26 | 221.21 | 18.82 | 132.92 |  | 27.51 | 334.80 |
|  | 3-5-17 | 浆砌片(块、料) 浆砌片石 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.100 |  | 67.26 | 221.21 | 18.82 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040303001001 | 护底 |  | m3 |  |  | 29.97 | 422.55 |  | 50.84 |  | 10.52 | 463.04 |
|  | 3-3-2 | 垫层 混凝土垫层 混凝土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 29.97 | 422.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040101001002 | 挖一般土方 |  | m3 |  |  | 0.22 |  | 2.59 | 2.97 |  | 0.70 | 3.51 |
|  | 1-1-110 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 三类土 |  | 100m3 | 0.010 |  | 0.22 |  | 2.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040103002002 | 余方弃置 |  | m3 |  |  |  | 0.05 | 12.67 | 12.67 |  | 3.01 | 15.73 |
|  | 1-1-171+[1-1-172]*4 | 自卸汽车载重6t以内运距 5km以内 |  | 100m3 | 0.010 |  |  | 0.05 | 12.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 |  | m3 |  |  | 0.49 |  | 5.58 | 6.41 |  | 1.32 | 7.39 |
|  | 1-1-181 | 反铲挖掘机挖淤泥、流沙 斗容量0.6m3 不装车 |  | 100m3 | 0.010 |  | 0.49 |  | 5.58 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001001 | 回填方 |  | m3 |  |  | 6.65 |  | 1.54 | 12.81 |  | 3.03 | 11.22 |
|  | 1-1-225 | 填土夯实 机械 平地 |  | 100m3 | 0.010 |  | 6.65 |  | 1.54 |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040305003002 | 浆砌块料 |  | m3 |  |  | 67.26 | 221.21 | 18.82 | 132.92 |  | 27.51 | 334.80 |
|  | 3-5-17 | 浆砌片(块、料) 浆砌片石 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.100 |  | 67.26 | 221.21 | 18.82 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040305003003 | 浆砌块料 |  | m3 |  |  | 48.44 | 217.87 | 2.92 | 85.10 |  | 17.62 | 286.85 |
|  | 3-5-14 | 浆砌片(块、料) 浆砌片石 基础、护底 |  | 10m3 | 0.100 |  | 48.44 | 217.87 | 2.92 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 |  | m3 |  |  | 40.66 | 449.08 |  | 68.97 |  | 14.28 | 504.02 |
|  | 3-3-66 | 混凝土挡墙 挡墙压顶 混凝土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 40.66 | 449.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040305004001 | 砖砌体 |  | m3 |  |  | 71.79 | 341.24 | 18.31 | 140.10 |  | 29.01 | 460.35 |
|  | 3-5-35 | 砖砌体 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.100 |  | 71.79 | 341.24 | 18.31 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | m2 |  |  | 7.67 | 5.83 | 0.35 | 14.46 |  | 2.99 | 16.84 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.100 |  | 7.67 | 5.83 | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040205012001 | 隔离护栏 |  | m |  |  | 2.48 | 495.58 | 1.68 | 5.89 |  | 1.22 | 500.96 |
|  | 2-5-39 | 道路隔离护栏安装 固定式 预埋 |  | 100m | 0.010 |  | 2.48 | 495.58 | 1.68 |  |  |  |  |
|  | Z36000197 | 固定式分隔栏 |  | m | 1.000 |  |  | 495.58 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040303001002 | 垫层 |  | m3 |  |  | 29.97 | 422.55 |  | 50.84 |  | 10.52 | 463.04 |
|  | 3-3-2 | 垫层 混凝土垫层 混凝土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 29.97 | 422.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040305003004 | 浆砌块料 |  | m3 |  |  | 111.72 | 156.08 | 20.94 | 210.47 |  | 43.56 | 332.30 |
|  | 3-5-21 | 浆砌片(块、料) 浆砌块石 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.100 |  | 111.72 | 156.08 | 20.94 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040101001003 | 挖一般土方 |  | m3 |  |  | 0.22 |  | 2.59 | 2.97 |  | 0.70 | 3.51 |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
|  | 1-1-110 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 三类土 |  | 100m3 | 0.010 |  | 0.22 |  | 2.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040103002003 | 余方弃置 |  | m3 |  |  |  | 0.05 | 12.67 | 12.67 |  | 3.01 | 15.73 |
|  | 1-1-171+[1-1-172]*4 | 自卸汽车载重6t以内运距 5km以内 |  | 100m3 | 0.010 |  |  | 0.05 | 12.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 |  | m3 |  |  | 0.49 |  | 5.58 | 6.41 |  | 1.32 | 7.39 |
|  | 1-1-181 | 反铲挖掘机挖淤泥、流沙 斗容量0.6m3 不装车 |  | 100m3 | 0.010 |  | 0.49 |  | 5.58 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040102001001 | 挖一般石方 |  | m3 |  |  | 2.08 | 0.14 | 23.55 | 27.08 |  | 5.61 | 31.38 |
|  | 1-1-264 | 液压破碎锤破碎岩石 极软岩 |  | 100m3 | 0.006 |  | 2.08 | 0.14 | 23.55 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040103002004 | 余方弃置 |  | m3 |  |  | 0.22 | 0.05 | 24.59 | 24.97 |  | 5.17 | 30.03 |
|  | 1-1-309 | 装载机装石碴 装载机斗容量1.0m3 |  | 100m3 | 0.010 |  | 0.22 |  | 2.77 |  |  |  |  |
|  | 1-1-316+[1-1-317]*4 | 自卸汽车运石碴 载重8t以内 运距 5km以内 |  | 100m3 | 0.010 |  |  | 0.05 | 21.82 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040101001004 | 挖一般土方 |  | m3 |  |  | 0.22 |  | 2.59 | 2.97 |  | 0.70 | 3.51 |
|  | 1-1-110 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 三类土 |  | 100m3 | 0.010 |  | 0.22 |  | 2.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040103001003 | 回填方 |  | m3 |  |  | 6.65 |  | 1.54 | 12.81 |  | 3.03 | 11.22 |
|  | 1-1-225 | 填土夯实 机械 平地 |  | 100m3 | 0.010 |  | 6.65 |  | 1.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040305003006 | 浆砌块料 |  | m3 |  |  | 67.26 | 221.21 | 18.82 | 132.92 |  | 27.51 | 334.80 |
|  | 3-5-17 | 浆砌片(块、料) 浆砌片石 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.100 |  | 67.26 | 221.21 | 18.82 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 |  | m3 |  |  | 41.30 | 456.21 |  | 70.06 |  | 14.50 | 512.01 |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
|  | 3-3-66 | 混凝土挡墙 挡墙压顶 混凝土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 41.30 | 456.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 8030.91 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 8030.91 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 8030.91 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.410 | 1001.31 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 1.180 | 2881.83 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.420 | 1025.74 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.470 | 1147.85 |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.090 | 240.20 |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.710 | 1733.98 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 8030.91 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B034 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 04B035 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 04B036 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 04B037 | 筑岛、围堰 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 04B038 | 便道、便桥 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 04B039 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 04B040 | 施工围挡 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 8 | 04B041 | 施工排水、降水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 9 | 04B042 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施(包括对已建成地上、地下设施和建筑物进行遮盖、封闭、隔离等必要保护措施) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 10 | 04B043 | 洞内临时设施(包括通风、供水、供气、供电、照明、通信及洞内外轨道铺设) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 11 | 04B044 | 交通维护及疏导(包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协警人员、现场路面隔离设施等) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 33316.75 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 24542.08 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.740 |  | 7465.60 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.330 |  | 5706.46 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.840 |  | 3604.08 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.810 |  | 7765.94 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.100 |  | 429.06 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 6521.67 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 1373.43 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 450.51 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 41613.67 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 74930.42 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010020 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 34.853 |  | 56.00 | 1951.76 | 56.00 | 1951.76 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 127.342 |  | 56.00 | 7131.12 | 56.00 | 7131.12 |  |  |  |
| 3 | 00010040~1 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 489.232 |  | 56.00 | 27397.01 | 56.00 | 27397.01 |  |  |  |
| 4 | 02270031 | 无纺土工布 |  | m2 | 8.396 |  | 7.40 | 62.13 | 8.58 | 72.04 |  | 16.00 |  |
| 5 | 03130827 | 合金钎头 φ135 |  | 个 | 0.185 |  | 1724.14 | 319.31 | 2000.00 | 370.40 |  | 16.00 |  |
| 6 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 25.142 |  | 396.55 | 9969.86 | 460.00 | 11565.09 |  | 16.00 |  |
| 7 | 04010019~1 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 2.147 |  | 396.55 | 851.47 | 460.00 | 987.71 |  | 16.00 |  |
| 8 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 120.080 |  | 116.50 | 13989.29 | 120.00 | 14409.56 |  | 3.00 |  |
| 9 | 04030003~1 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 5.312 |  | 116.50 | 618.82 | 120.00 | 637.42 |  | 3.00 |  |
| 10 | 04050029 | 片石 |  | m3 | 346.679 |  | 126.21 | 43754.36 | 130.00 | 45068.27 |  | 3.00 |  |
| 11 | 04110017~1 | 红石（方块石） |  | m3 | 16.254 |  | 92.23 | 1499.11 | 95.00 | 1544.13 |  | 3.00 |  |
| 12 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 13.806 |  | 543.69 | 7506.18 | 560.00 | 7731.36 |  | 3.00 |  |
| 13 | 34110003 | 水 |  | m3 | 31.329 |  | 4.27 | 133.77 | 4.40 | 137.85 |  | 3.00 |  |
| 14 | 34110003~1 | 水 |  | m3 | 326.026 |  | 4.27 | 1392.13 | 4.40 | 1434.51 |  | 3.00 |  |
| 15 | 34110003~2 | 水 |  | m3 | 2.905 |  | 4.27 | 12.41 | 4.40 | 12.78 |  | 3.00 |  |
| 16 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 58.176 |  | 417.48 | 24287.32 | 430.00 | 25015.68 |  | 3.00 |  |
| 17 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 13.513 |  | 436.89 | 5903.78 | 450.00 | 6080.94 |  | 3.00 |  |
| 18 | Z36000197 | 固定式分隔栏 |  | m | 132.000 |  | 495.58 | 65416.56 | 560.00 | 73920.00 |  | 13.00 |  |
| 19 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.926 |  | 795.09 | 736.57 | 869.87 | 805.85 |  | 9.41 |  |
| 20 | 990101015~1 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 2.509 |  | 795.09 | 1994.88 | 869.87 | 2182.50 |  | 9.41 |  |
| 21 | 990106010 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量0.6m3 |  | 台班 | 9.235 |  | 733.26 | 6771.80 | 809.80 | 7478.66 |  | 10.44 |  |
| 22 | 990106010~1 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量0.6m3 |  | 台班 | 7.719 |  | 733.26 | 5659.89 | 809.80 | 6250.68 |  | 10.44 |  |
| 23 | 990106030 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 39.492 |  | 1059.11 | 41825.95 | 1172.72 | 46312.59 |  | 11.79 |  |
| 24 | 990110020~1 | 轮胎式装载机 斗容量1m3 |  | 台班 | 11.907 |  | 513.12 | 6109.72 | 571.78 | 6808.18 |  | 11.43 |  |
| 25 | 990123010 | 电动夯实机 夯击能量250N.m |  | 台班 | 15.664 |  | 27.97 | 438.12 | 30.84 | 483.08 |  | 10.26 |  |
| 26 | 990149510 | 液压锤 HM960 |  | 台班 | 39.492 |  | 255.85 | 10103.93 | 273.50 | 10800.95 |  | 6.90 |  |
| 27 | 990302015 | 履带式起重机 提升质量15t |  | 台班 | 7.677 |  | 670.26 | 5145.85 | 731.70 | 5617.55 |  | 10.24 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 28 | 990401020 | 载重汽车 装载质量5t |  | 台班 | 0.568 |  | 390.05 | 221.39 | 428.65 | 243.30 |  | 9.90 |  |
| 29 | 990402020 | 自卸汽车 装载质量6t |  | 台班 | 64.877 |  | 501.53 | 32537.51 | 553.52 | 35910.44 |  | 10.37 |  |
| 30 | 990402025 | 自卸汽车 装载质量8t |  | 台班 | 82.511 |  | 577.58 | 47656.76 | 636.45 | 52514.19 |  | 10.59 |  |
| 31 | 990409020 | 洒水车 罐容量4000L |  | 台班 | 1.253 |  | 428.39 | 536.82 | 472.86 | 592.54 |  | 10.38 |  |
| 32 | 990409020~1 | 洒水车 罐容量4000L |  | 台班 | 1.058 |  | 428.39 | 453.41 | 472.86 | 500.48 |  | 10.38 |  |
| 33 | 990610010 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L |  | 台班 | 0.560 |  | 157.82 | 88.33 | 159.37 | 89.20 |  | 0.98 |  |
| 34 | 990611010 | 干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L |  | 台班 | 4.855 |  | 204.46 | 992.71 | 211.54 | 1027.09 |  | 3.81 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 373470.04 |  | 403084.93 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 36479.89 |  | 36479.89 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 175716.50 |  | 188987.74 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 161273.65 |  | 177617.30 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水工程（李官镇莲花山社区排水系统改造提升工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 李官镇莲花山社区监控设施升级工程清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 设备型号参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 摄像机 | 台 | 主要特性 400万1/2.7" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 图像相关 支持HD1080p@60fps高帧率，图像更流畅 支持走廊模式，增加纵向狭长环境下监控区域 支持区域裁剪，小带宽看清大细节 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持H.265/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.265编码复杂度Baseline/Main/High Profile 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 支持宽动态范围达140dB,适合逆光环境监控 支持透雾、强光抑制 红外功能 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远达100m(2.8-12mm镜头支持20-80米) 红外增透面板，提高红外光透过率 Smart IR功能，根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度，使红外补光均匀，近处物体不过爆，远处物体不遗漏 系统功能 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和EHOME协议接入 支持三码流技术，双路高清，支持同时20路取流 可选智能温控，低功耗加热，支持低温启动(-H可选) 支持防雷、防浪涌、防静电，IP67防护等级 支持宽压输入 接口功能 支持10M/100M | 230 | 269.99 | 62097.7 |
| 摄像机电源 | 台 | 输出功率：24-36W 输入电压：AC150-265V AC 100-265V 内置EMI滤波器，符合EMC 要求高转换效率、节约能源、体积小、重量轻、便于携带、自带插头、方便实用 具有短路、过压、过流等保护，专用于安防工程、监控设备等产品。 | 230 | 28 | 6440 |
| 汇聚交换机 | 台 | 8/5个10/100/1000M 自适应RJ45端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 支持端口镜像功能，提供一个固定上联端口，一个固定监控端口和六个普通端口，轻松实现网络监控 支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式 | 50 | 625 | 31250 |
| 光纤收发器 | 对 | 本款千兆单模单纤光纤收发器，它提供一个1000Mbps以太网接口和一个1.25Gbps SC光纤接口，可实现电口信号和光口信号转换，并通过光纤进行远距离数据和视频信号传输。 采用波分复用技术，发送波长1550nm，接收波长1310nm，通过一根单模光纤同时传输接收和发送数据，最远传输距离20公里。 | 40 | 205 | 8200 |
| 电源线 | 米 | 型号 RVV 护套材质 PVC(聚氯乙烯塑料) 颜色 黑色 芯数 2 电线最大外径 6.8(±0.1)（mm） 标称截面 1（mm2） 产品认证 CCC 长度 1卷200（m） 产品规格 2x1.0mm² 护套厚度 0.8(±0.1)(MM) 接口类型 aaa 加工定制 是 | 1300 | 1.7 | 2210 |
| 室外网线 | 米 | 超5类室外网络线，4对单绞+总绞=国际标准设计并制造。4对绞距的区别 使插入损耗和回波损耗均符合EIA/TIA 568A或568B测试要求； 信号传输正常使用120米～140米信号无干扰。 | 1200 | 1.8 | 2160 |
| 电源信号一体线 | 米 | 型号 HSYV2*2*0.5+2*0.5 传输速率 100（Kpbs） 使用温度-20-60（℃） 储存温度 0-60（℃） 抗拉强度 100（N） 抗压强度 100 适用范围 高清监控综合布线 | 16100 | 1.6 | 25760 |
| 八芯光缆 | 米 | 光纤芯数 8 光缆外径 5.5mm 重量 26.3kg/km 允许抗拉强度 440N 允许侧压力 1000（N/100mm） 适用范围 室内单模束状 光纤种类 G652D | 3000 | 1.3 | 3900 |
| 录像机 | 台 | 功能特性:网络视频输入 支持32路输入 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持国标28181协议、Ehome协议接入平台； 支持萤石云服务，可一键配置上网； 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 支持1个HDMI和1个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大4路同步回放及多路同步倒放； 支持标签定义、查询、回放录像文件； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持8个SATA接口； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 9 | 3050 | 27450 |
| 8路信号切换器 | 台 | 免电源 桌面级8路信号手动切换操作 操作流畅无卡顿 不黑屏 | 1 | 2500 | 2500 |
| 拼接屏 | 块 | 55寸，与现场现有屏幕一致，满足建设单位要求 | 2 | 7500 | 15000 |
| 线路管网开挖回填 | 米 | 人工开挖回填 包含混凝土硬化路面切割开沟等特殊施工环境 | 3000 | 9 | 27000 |
| PVC线管 | 米 | 单只长度4米 DN20电工专用地埋套管 壁厚0.8 | 3200 | 1.3 | 4160 |
| 9孔插座 | 个 | 9孔 两插 三插 工程专用插座 | 40 | 35 | 1400 |
| 室外设备箱 | 个 | 加工定制 是 型号 20*30 表面采用烤漆工艺 额定电流 12（A） 短路关合电流 15（KA） 壳体防护等级 1级 外形尺寸 400*500*150（mm） 产品认证 CCC 外壳材质 钢铁 物料编号 3 | 30 | 55 | 1650 |
| 辅材辅料 | 宗 | 光纤终端盒、光纤跳线、水晶、电源插头、胶带、螺丝、扎带、自攻丝等 | 1 | 2800 | 2800 |
| 安装调试费 |  | 设备安装调试费用 | 1 | 100000 | 100000 |
| 小计 |  |  |  |  | 323977.7 |
| 税金 | 9 |  |  |  | 29157.993 |
| 总计 |  |  |  |  | 353135.69 |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 环村路（沂蒙湾社区） |  | 295966.87 |  |  |  | 19467.24 |
| 2 | 沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  | 289957.18 |  |  |  | 16718.88 |
| 3 | 沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  | 319184.54 |  |  |  | 20124.92 |
| 4 | 沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  | 80180.72 |  |  |  | 5295.82 |
| 5 | 沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  | 97889.83 |  |  |  | 6088.44 |
| 合 计 |  |  | 1083179.14 |  |  |  | 67695.30 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 250880.56 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 1181.44 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 1181.44 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 19467.24 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 24437.63 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 295966.87 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 1、混凝土强度等级：C25混凝土 2、厚度：20cm 3、其它：含养护、割缝等 |  | m2 |  | 2584.000 | 95.73 | 247366.32 |  |  |
| 2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 1、部位：路基 2、其他：含整形碾压等施工内容 |  | m2 |  | 2584.000 | 1.36 | 3514.24 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 250880.56 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 250880.56 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 |  | m2 |  |  | 7.36 | 85.68 | 0.16 | 12.66 |  | 2.53 | 95.73 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度 20cm |  | 100m2 | 0.010 |  | 6.15 | 81.98 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-82 | 水泥混凝土养生 棉毡养护 |  | 100m2 | 0.010 |  | 0.53 | 1.15 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-89+[2-3-90]*15 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深20cm |  | 100m | 0.002 |  | 0.68 | 2.55 | 0.16 |  |  |  |  |
|  | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 0.204 |  |  | 81.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 |  | m2 |  |  | 0.08 |  | 1.05 | 1.18 |  | 0.23 | 1.36 |
|  | 2-2-1 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 机械 |  | 100m2 | 0.010 |  | 0.08 |  | 1.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 1181.44 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 1181.44 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 1181.44 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.610 | 237.79 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 1.050 | 409.30 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.380 | 148.13 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.580 | 226.09 |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.120 | 50.98 |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.280 | 109.15 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1181.44 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B012 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 04B013 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 04B014 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 04B015 | 筑岛、围堰 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 04B016 | 便道、便桥 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 04B017 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 04B018 | 施工围挡 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 8 | 04B019 | 施工排水、降水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 9 | 04B020 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施(包括对已建成地上、地下设施和建筑物进行遮盖、封闭、隔离等必要保护措施) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 10 | 04B021 | 洞内临时设施(包括通风、供水、供气、供电、照明、通信及洞内外轨道铺设) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 11 | 04B022 | 交通维护及疏导(包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协警人员、现场路面隔离设施等) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 19467.24 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 14417.94 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.740 |  | 4385.88 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.330 |  | 3352.42 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.840 |  | 2117.32 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.810 |  | 4562.32 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.100 |  | 252.06 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 3831.34 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 701.23 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 264.67 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 24437.63 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 43904.87 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 343.486 |  | 56.00 | 19235.21 | 56.00 | 19235.21 |  |  |  |
| 2 | 03110153 | 金刚石锯片 |  | 片 | 9.251 |  | 586.21 | 5422.85 | 680.00 | 6290.48 |  | 16.00 |  |
| 3 | 03150905 | 铁件(综合) |  | kg | 167.960 |  | 4.22 | 708.79 | 4.90 | 823.00 |  | 16.00 |  |
| 4 | 14350083 | 脱模剂 |  | kg | 29.561 |  | 2.50 | 73.90 | 2.90 | 85.73 |  | 16.00 |  |
| 5 | 15070001 | 棉毡 |  | m2 | 1421.200 |  | 1.03 | 1463.84 | 1.20 | 1705.44 |  | 16.00 |  |
| 6 | 34110003 | 水 |  | m3 | 667.525 |  | 4.27 | 2850.33 | 4.40 | 2937.11 |  | 3.00 |  |
| 7 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 186.048 |  | 0.78 | 145.12 | 0.90 | 167.44 |  | 16.00 |  |
| 8 | 35010013 | 钢模板 |  | kg | 138.296 |  | 4.66 | 644.46 | 5.41 | 748.18 |  | 16.00 |  |
| 9 | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 527.136 |  | 398.23 | 209921.37 | 450.00 | 237211.20 |  | 13.00 |  |
| 10 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.620 |  | 795.09 | 493.11 | 869.87 | 539.49 |  | 9.41 |  |
| 11 | 990113030 | 平地机 功率120kW |  | 台班 | 0.620 |  | 895.37 | 555.31 | 992.59 | 615.60 |  | 10.86 |  |
| 12 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 工作质量15t |  | 台班 | 2.946 |  | 564.13 | 1661.81 | 623.94 | 1838.00 |  | 10.60 |  |
| 13 | 990618020 | 混凝土切缝机 功率7.5kW |  | 台班 | 12.920 |  | 32.70 | 422.48 | 36.85 | 476.10 |  | 12.94 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 243598.59 |  | 272672.99 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 19235.21 |  | 19235.21 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 221230.66 |  | 249968.58 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 3132.72 |  | 3469.20 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：环村路（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 245893.37 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 3403.51 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 3403.51 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 16718.88 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 23941.42 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 289957.18 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01B001 | 屋面清理 清理原屋面杂草、土方、垃圾等 垃圾外运，运距施工单位自行考虑。 满足贴防水要求 |  | m2 |  | 3325.130 | 8.90 | 29593.66 |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS防水卷材一道（含粘结层） |  | m2 |  | 3325.130 | 48.38 | 160869.79 |  |  |
| 3 | 010902003001 | 屋面刚性层 20厚水泥砂浆保护层，抹平压光 |  | m2 |  | 3325.130 | 16.67 | 55429.92 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 245893.37 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 245893.37 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01B001 | 屋面清理 | m2 |  |  |  | 8.90 |  |  |  |  | 8.90 |
|  | D00001 | 屋面清理 | m2 | 1.000 |  |  | 8.90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 |  |  | 1.34 | 46.12 |  | 2.28 |  | 0.92 | 48.38 |
|  | 9-2-10 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 | 10m2 | 0.100 |  | 1.34 | 46.12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010902003001 | 屋面刚性层 | m2 |  |  | 4.93 | 7.84 | 0.51 | 8.36 |  | 3.39 | 16.67 |
|  | 9-2-67 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm | 10m2 | 0.100 |  | 4.93 | 7.84 | 0.51 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 3403.51 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 3403.51 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 3403.51 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.550 | 993.75 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.180 | 849.55 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.910 | 1134.04 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价 |  | 0.150 | 426.17 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 3403.51 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B012 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 01B013 | 垂直运输机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 01B014 | 构件吊装机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 01B015 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 01B016 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 01B017 | 大型机械进出场 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 01B018 | 施工降排水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 16718.88 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 11143.57 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 2.340 |  | 5833.55 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.560 |  | 1396.06 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.650 |  | 1620.43 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.920 |  | 2293.53 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.300 |  | 747.89 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 3789.31 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 776.35 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 261.76 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 23941.42 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 40660.30 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 372.415 |  | 56.00 | 20855.21 | 56.00 | 20855.21 |  |  |  |
| 2 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 37.508 |  | 396.55 | 14873.60 | 460.00 | 17253.45 |  | 16.00 |  |
| 3 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 74.982 |  | 116.50 | 8735.37 | 120.00 | 8997.80 |  | 3.00 |  |
| 4 | 09000015 | 锯成材 |  | m3 | 1.330 |  | 1672.41 | 2224.47 | 1940.00 | 2580.39 |  | 16.00 |  |
| 5 | 13330005 | SBS防水卷材 |  | m2 | 3845.014 |  | 31.03 | 119310.79 | 36.00 | 138420.51 |  | 16.00 |  |
| 6 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 |  | kg | 961.628 |  | 30.17 | 29012.30 | 35.00 | 33656.97 |  | 16.00 |  |
| 7 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 198.743 |  | 6.90 | 1371.33 | 8.00 | 1589.94 |  | 16.00 |  |
| 8 | 14390041 | 液化石油气 |  | kg | 897.519 |  | 4.09 | 3670.85 | 4.50 | 4038.84 |  | 10.00 |  |
| 9 | 34110003 | 水 |  | m3 | 57.924 |  | 4.27 | 247.33 | 4.40 | 254.86 |  | 3.00 |  |
| 10 | CL-D00001 | 屋面清理 |  | m2 | 3325.130 |  | 8.90 | 29593.66 | 10.06 | 33450.81 |  | 13.00 |  |
| 11 | 990610010 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L |  | 台班 | 10.640 |  | 157.82 | 1679.27 | 159.37 | 1695.76 |  | 0.98 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 231574.18 |  | 262794.55 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 20855.21 |  | 20855.21 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 209039.70 |  | 240243.57 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 1679.27 |  | 1695.76 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾老年房屋顶漏雨维修项目（土建）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 265578.78 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 7126.15 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 7126.15 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 20124.92 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 26354.69 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 319184.54 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031003001001 | 螺纹阀门 1、类型：DN50阀门 |  | 个 |  | 77.000 | 253.44 | 19514.88 |  |  |
| 2 | 031003013001 | 水表 1、型号、规格：DN250水表 2、附件配置：含阀门2个、法兰1副等 |  | 组(个) |  | 1.000 | 4338.69 | 4338.69 |  |  |
| 3 | 031003013002 | 水表 1、型号、规格：DN160水表 2、附件配置：含阀门2个、法兰1副等 |  | 组(个) |  | 3.000 | 3915.76 | 11747.28 |  |  |
| 4 | 031001006001 | 塑料管 1、安装部位：埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：PE250管 4、备注：含管件，水压试验及水冲洗 |  | m |  | 506.150 | 156.61 | 79268.15 |  |  |
| 5 | 031001006002 | 塑料管 1、安装部位：埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：PE160管 4、备注：含管件，水压试验及水冲洗 |  | m |  | 861.250 | 57.25 | 49306.56 |  |  |
| 6 | 031001006003 | 塑料管 1、安装部位：埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：PE110管 4、备注：含管件，水压试验及水冲洗 |  | m |  | 338.830 | 74.64 | 25290.27 |  |  |
| 7 | 031001006004 | 塑料管 1、安装部位：埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：PE50管 4、备注：含管件，水压试验及水冲洗 |  | m |  | 1624.980 | 29.31 | 47628.16 |  |  |
| 8 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：以现场为准 2、弃土运距：施工单位自行考虑 3、工程量依据定额计算规则范围内据实结算。 |  | m3 |  | 1220.600 | 3.11 | 3796.07 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 240890.06 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 9 | 010103001001 | 回填方（沟槽回填） 1、密实度要求：达到规范要求 2、填方材料品种：回填土 3、填方来源、运距：施工单位自行考虑 4、工程量依据定额计算规则范围内据实结算。 |  | m3 |  | 1220.600 | 16.54 | 20188.72 |  |  |
| 10 | 031006003001 | 给水设备 1、设备名称：16KW水泵 含接线 |  | 套 |  | 1.000 | 4500.00 | 4500.00 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 24688.72 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 265578.78 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 个 |  |  | 15.12 | 211.65 | 2.47 | 27.81 |  | 24.20 | 253.44 |
|  | 10-5-6 | 螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内 |  | 个 | 1.000 |  | 15.12 | 211.65 | 2.47 |  |  |  |  |
|  | Z19000129_6 | 螺纹阀门 |  | 个 | 0.818 |  |  | 188.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031003013001 | 水表 |  | 组(个) |  |  | 340.48 | 3257.37 | 196.01 | 626.24 |  | 544.83 | 4338.69 |
|  | 10-5-309 | 法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径 250mm以内 |  | 组 | 1.000 |  | 340.48 | 3257.37 | 196.01 |  |  |  |  |
|  | Z24000007_107 | 法兰水表 |  | 个 | 0.810 |  |  | 2150.44 |  |  |  |  |  |
|  | Z19000067_105 | 法兰闸阀 |  | 个 | 1.620 |  |  | 430.09 |  |  |  |  |  |
|  | Z19000107_103~2 | 法兰 |  | 个 | 0.810 |  |  | 121.86 |  |  |  |  |  |
|  | Z18000305_108 | 法兰挠性接头 |  | 个 | 0.810 |  |  | 35.84 |  |  |  |  |  |
|  | Z20000033_112 | 碳钢平焊法兰 |  | 片 | 1.620 |  |  | 143.37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003013002 | 水表 |  | 组(个) |  |  | 340.48 | 2834.44 | 196.01 | 626.24 |  | 544.83 | 3915.76 |
|  | 10-5-309 | 法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径 250mm以内 |  | 组 | 1.000 |  | 340.48 | 2834.44 | 196.01 |  |  |  |  |
|  | Z24000007_107~1 | DN160水表 |  | 个 | 0.810 |  |  | 1792.04 |  |  |  |  |  |
|  | Z19000067_105~1 | 法兰闸阀 |  | 个 | 1.620 |  |  | 372.75 |  |  |  |  |  |
|  | Z19000107_103~1 | 法兰止回阀 |  | 个 | 0.810 |  |  | 114.69 |  |  |  |  |  |
|  | Z18000305_108~1 | 法兰挠性接头 |  | 个 | 0.810 |  |  | 35.84 |  |  |  |  |  |
|  | Z20000033_112~1 | 碳钢平焊法兰 |  | 片 | 1.620 |  |  | 143.37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006001 | 塑料管 |  | m |  |  | 11.46 | 119.27 | 7.55 | 21.07 |  | 18.33 | 156.61 |
|  | 10-1-267 | 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 250mm以内 |  | 10m | 0.100 |  | 8.60 | 118.83 | 7.51 |  |  |  |  |
|  | 10-11-130 | 管道水压试验 公称直径 250mm以内 |  | 100m | 0.010 |  | 2.86 | 0.44 | 0.04 |  |  |  |  |
|  | Z17000265_105~1 | 塑料给水管PE250 |  | m | 0.828 |  |  | 117.21 |  |  |  |  |  |
|  | Z18000201_104 | 室外塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 0.058 |  |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 5 | 031001006002 | 塑料管 |  | m |  |  | 8.21 | 31.87 | 4.02 | 15.11 |  | 13.15 | 57.25 |
|  | 10-1-265 | 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 160mm以内 |  | 10m | 0.100 |  | 5.79 | 31.57 | 3.99 |  |  |  |  |
|  | 10-11-129 | 管道水压试验 公称直径 200mm以内 |  | 100m | 0.010 |  | 2.42 | 0.30 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | Z17000265_102~1 | 塑料给水管PE160 |  | m | 0.822 |  |  | 25.46 |  |  |  |  |  |
|  | Z18000201_102 | 室外塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 0.064 |  |  | 5.66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006003 | 塑料管 |  | m |  |  | 7.16 | 55.97 | 0.05 | 13.17 |  | 11.46 | 74.64 |
|  | 10-1-263 | 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 110mm以内 |  | 10m | 0.100 |  | 5.07 | 55.81 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | 10-11-127 | 管道水压试验 公称直径 125mm以内 |  | 100m | 0.010 |  | 2.09 | 0.16 | 0.02 |  |  |  |  |
|  | Z17000265_100~1 | 塑料给水管PE110 |  | m | 0.822 |  |  | 43.66 |  |  |  |  |  |
|  | Z18000201_100 | 室外塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 0.221 |  |  | 11.74 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001006004 | 塑料管 |  | m |  |  | 5.38 | 15.29 | 0.04 | 9.89 |  | 8.60 | 29.31 |
|  | 10-1-259 | 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内 |  | 10m | 0.100 |  | 3.69 | 15.22 | 0.02 |  |  |  |  |
|  | 10-11-123 | 管道水压试验 公称直径 50mm以内 |  | 100m | 0.010 |  | 1.69 | 0.07 | 0.02 |  |  |  |  |
|  | Z17000265_110~1 | 塑料给水管PE50 |  | m | 0.826 |  |  | 10.96 |  |  |  |  |  |
|  | Z18000201_108 | 室外塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 0.232 |  |  | 4.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 |  |  | 0.34 |  | 2.28 | 0.57 |  | 0.49 | 3.11 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 0.34 |  | 2.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010103001001 | 回填方（沟槽回填） |  | m3 |  |  | 5.60 |  | 2.67 | 9.5 |  | 8.27 | 16.54 |
|  | 1-4-13 | 夯填土 机械 槽坑 |  | 10m3 | 0.100 |  | 5.60 |  | 2.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031006003001 | 给水设备 |  | 套 |  |  |  | 4500.00 |  |  |  |  | 4500.00 |
|  | D00001 | 给水设备 |  | 套 | 1.000 |  |  | 4500.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 7126.15 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 7126.15 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 7126.15 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.500 | 2193.73 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.100 | 1731.01 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.800 | 2308.02 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价 |  | 1.200 | 893.39 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 7126.15 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B012 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 01B013 | 垂直运输机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 01B014 | 构件吊装机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 01B015 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 01B016 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 01B017 | 大型机械进出场 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 01B018 | 施工降排水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 20124.92 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 13580.71 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 2.340 |  | 6381.30 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.290 |  | 790.84 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.590 |  | 1608.96 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.760 |  | 4799.61 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.300 |  | 818.11 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 4145.11 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 1294.65 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 286.34 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 26354.69 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 46479.61 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 129.384 |  | 56.00 | 7245.48 | 56.00 | 7245.48 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日(安装) |  | 工日 | 474.348 |  | 56.00 | 26563.49 | 56.00 | 26563.49 |  |  |  |
| 3 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 |  | kg | 62.787 |  | 3.04 | 190.87 | 3.53 | 221.64 |  | 16.00 |  |
| 4 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg | 22.677 |  | 2.95 | 66.90 | 3.42 | 77.56 |  | 16.00 |  |
| 5 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 |  | kg | 9.218 |  | 9.48 | 87.38 | 11.00 | 101.39 |  | 16.00 |  |
| 6 | 02270025 | 破布 |  | kg | 0.448 |  | 6.38 | 2.86 | 7.40 | 3.32 |  | 16.00 |  |
| 7 | 03010511 | 六角螺栓 |  | kg | 40.740 |  | 5.86 | 238.74 | 6.80 | 277.03 |  | 16.00 |  |
| 8 | 03010689 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90～120 |  | 套 | 296.640 |  | 3.62 | 1073.84 | 4.20 | 1245.89 |  | 16.00 |  |
| 9 | 03110115 | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 | 1.576 |  | 2.07 | 3.26 | 2.40 | 3.78 |  | 16.00 |  |
| 10 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 1.617 |  | 8.62 | 13.94 | 10.00 | 16.17 |  | 16.00 |  |
| 11 | 03110171 | 锯条(各种规格) |  | 根 | 48.553 |  | 0.34 | 16.51 | 0.39 | 18.94 |  | 16.00 |  |
| 12 | 03110179 | 铁砂布 |  | 张 | 22.383 |  | 0.86 | 19.25 | 1.00 | 22.38 |  | 16.00 |  |
| 13 | 03110183 | 砂纸 |  | 张 | 0.288 |  | 0.47 | 0.14 | 0.55 | 0.16 |  | 16.00 |  |
| 14 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 22.220 |  | 6.90 | 153.32 | 8.00 | 177.76 |  | 16.00 |  |
| 15 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  | m | 290.136 |  | 0.17 | 49.32 | 0.20 | 58.03 |  | 16.00 |  |
| 16 | 14010005 | 清油 C01-1 |  | kg | 0.160 |  | 12.49 | 2.00 | 14.49 | 2.32 |  | 16.00 |  |
| 17 | 14070003 | 白铅油 |  | kg | 0.800 |  | 6.51 | 5.21 | 7.55 | 6.04 |  | 16.00 |  |
| 18 | 14070011 | 机油 |  | kg | 2.541 |  | 6.68 | 16.97 | 7.75 | 19.69 |  | 16.00 |  |
| 19 | 14390001 | 氧气 |  | m3 | 19.891 |  | 3.73 | 74.19 | 4.10 | 81.55 |  | 10.00 |  |
| 20 | 14390005 | 乙炔气 |  | kg | 6.630 |  | 14.09 | 93.42 | 15.50 | 102.77 |  | 10.00 |  |
| 21 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 |  | kg | 10.306 |  | 8.02 | 82.65 | 9.30 | 95.85 |  | 16.00 |  |
| 22 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 |  | m | 13.448 |  | 4.50 | 60.51 | 5.22 | 70.20 |  | 16.00 |  |
| 23 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 |  | m | 0.732 |  | 3.45 | 2.53 | 4.00 | 2.93 |  | 16.00 |  |
| 24 | 17190009 | 输水软管 φ25 |  | m | 1.460 |  | 8.62 | 12.59 | 10.00 | 14.60 |  | 16.00 |  |
| 25 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 |  | m | 5.797 |  | 7.33 | 42.49 | 8.50 | 49.27 |  | 16.00 |  |
| 26 | 18150159 | 热镀锌活接头 DN50 |  | 个 | 77.770 |  | 14.66 | 1140.11 | 17.01 | 1322.87 |  | 16.00 |  |
| 27 | 18150177 | 热镀锌六角内接头 DN50 |  | 个 | 62.216 |  | 3.88 | 241.40 | 4.50 | 279.97 |  | 16.00 |  |
| 28 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 |  | 个 | 1.460 |  | 9.05 | 13.21 | 10.50 | 15.33 |  | 16.00 |  |
| 29 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 3.820 |  | 20.69 | 79.04 | 24.00 | 91.69 |  | 16.00 |  |
| 30 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa |  | 块 | 3.261 |  | 23.28 | 75.91 | 27.00 | 88.04 |  | 16.00 |  |
| 31 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 3.261 |  | 5.17 | 16.86 | 6.00 | 19.57 |  | 16.00 |  |
| 32 | 34110003 | 水 |  | m3 | 271.893 |  | 4.27 | 1160.98 | 4.40 | 1196.33 |  | 3.00 |  |
| 33 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 194.062 |  | 0.78 | 151.37 | 0.90 | 174.66 |  | 16.00 |  |
| 34 | CL-D00001 | 给水设备 |  | 套 | 1.000 |  | 4500.00 | 4500.00 | 5085.00 | 5085.00 |  | 13.00 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 35 | Z17000265_100~1 | 塑料给水管PE110 公称外径 110mm以内 |  | m | 278.569 |  | 53.10 | 14792.02 | 60.00 | 16714.15 |  | 13.00 |  |
| 36 | Z17000265_102~1 | 塑料给水管PE160 公称外径 160mm以内 |  | m | 708.077 |  | 30.97 | 21929.14 | 35.00 | 24782.68 |  | 13.00 |  |
| 37 | Z17000265_105~1 | 塑料给水管PE250 公称外径 250mm以内 |  | m | 419.001 |  | 141.59 | 59326.37 | 160.00 | 67040.18 |  | 13.00 |  |
| 38 | Z17000265_110~1 | 塑料给水管PE50 公称外径 50mm以内 |  | m | 1342.559 |  | 13.27 | 17815.75 | 15.00 | 20138.38 |  | 13.00 |  |
| 39 | Z18000201_100 | 室外塑料给水管热熔管件 公称外径 110mm以内 |  | 个 | 74.926 |  | 53.10 | 3978.54 | 60.00 | 4495.53 |  | 13.00 |  |
| 40 | Z18000201_102 | 室外塑料给水管热熔管件 公称外径 160mm以内 |  | 个 | 55.111 |  | 88.50 | 4877.36 | 100.00 | 5511.14 |  | 13.00 |  |
| 41 | Z18000201_104 | 室外塑料给水管热熔管件 公称外径 250mm以内 |  | 个 | 29.519 |  | 8.85 | 261.24 | 10.00 | 295.19 |  | 13.00 |  |
| 42 | Z18000201_108 | 室外塑料给水管热熔管件 公称外径 50mm以内 |  | 个 | 376.443 |  | 17.70 | 6663.04 | 20.00 | 7528.86 |  | 13.00 |  |
| 43 | Z18000305_108 | 法兰挠性接头 公称直径 250mm以内 |  | 个 | 0.810 |  | 44.25 | 35.84 | 50.00 | 40.50 |  | 13.00 |  |
| 44 | Z18000305_108~1 | 法兰挠性接头 公称直径 160mm以内 |  | 个 | 2.430 |  | 44.25 | 107.53 | 50.00 | 121.50 |  | 13.00 |  |
| 45 | Z19000067_105 | 法兰闸阀 公称直径 250mm以内 |  | 个 | 1.620 |  | 265.49 | 430.09 | 300.00 | 486.00 |  | 13.00 |  |
| 46 | Z19000067_105~1 | 法兰闸阀 公称直径 160mm以内 |  | 个 | 4.860 |  | 230.09 | 1118.24 | 260.00 | 1263.60 |  | 13.00 |  |
| 47 | Z19000107_103~1 | 法兰止回阀 公称直径160mm以内 |  | 个 | 2.430 |  | 141.59 | 344.06 | 160.00 | 388.80 |  | 13.00 |  |
| 48 | Z19000107_103~2 | 法兰 公称直径 250mm以内 |  | 个 | 0.810 |  | 150.44 | 121.86 | 170.00 | 137.70 |  | 13.00 |  |
| 49 | Z19000129_6 | 螺纹阀门 公称直径 50mm以内 |  | 个 | 62.994 |  | 230.09 | 14494.22 | 260.00 | 16378.36 |  | 13.00 |  |
| 50 | Z20000033_112 | 碳钢平焊法兰 公称直径 250mm以内 |  | 片 | 1.620 |  | 88.50 | 143.37 | 100.00 | 162.00 |  | 13.00 |  |
| 51 | Z20000033_112~1 | 碳钢平焊法兰 公称直径160mm以内 |  | 片 | 4.860 |  | 88.50 | 430.11 | 100.00 | 486.00 |  | 13.00 |  |
| 52 | Z24000007_107 | 法兰水表 公称直径 250mm以内 |  | 个 | 0.810 |  | 2654.87 | 2150.44 | 3000.00 | 2430.00 |  | 13.00 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 53 | Z24000007_107~1 | DN160水表 公称直径 160mm以内 |  | 个 | 2.430 |  | 2212.39 | 5376.11 | 2500.00 | 6075.00 |  | 13.00 |  |
| 54 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.244 |  | 795.09 | 194.08 | 869.87 | 212.34 |  | 9.41 |  |
| 55 | 990106030 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 2.441 |  | 1059.11 | 2585.50 | 1184.02 | 2890.43 |  | 11.79 |  |
| 56 | 990123010 | 电动夯实机 夯击能量250N.m |  | 台班 | 116.567 |  | 27.97 | 3260.39 | 30.84 | 3594.94 |  | 10.26 |  |
| 57 | 990304004 | 汽车式起重机 提升质量8t |  | 台班 | 8.935 |  | 664.97 | 5941.31 | 719.03 | 6424.32 |  | 8.98 |  |
| 58 | 990401020 | 载重汽车 装载质量5t |  | 台班 | 1.734 |  | 390.05 | 676.15 | 427.80 | 741.59 |  | 9.90 |  |
| 59 | 990503030 | 电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN |  | 台班 | 1.820 |  | 169.04 | 307.65 | 174.54 | 317.66 |  | 3.42 |  |
| 60 | 990706010 | 木工圆锯机 直径500mm |  | 台班 | 1.757 |  | 27.75 | 48.76 | 30.97 | 54.42 |  | 11.57 |  |
| 61 | 990745520 | 砂轮切割机 直径400mm |  | 台班 | 0.385 |  | 23.60 | 9.09 | 26.23 | 10.10 |  | 11.14 |  |
| 62 | 990748010 | 管子切断套丝机 管径159mm |  | 台班 | 2.926 |  | 22.68 | 66.36 | 25.00 | 73.15 |  | 10.23 |  |
| 63 | 990801020 | 电动单级 离心清水泵 出口直径100mm |  | 台班 | 1.783 |  | 36.27 | 64.65 | 40.30 | 71.83 |  | 11.19 |  |
| 64 | 990813010 | 试压泵 压力3MPa |  | 台班 | 3.833 |  | 18.64 | 71.44 | 20.37 | 78.07 |  | 9.87 |  |
| 65 | 990911010 | 热熔对接焊机 直径160mm |  | 台班 | 12.919 |  | 22.53 | 291.06 | 24.00 | 310.05 |  | 6.52 |  |
| 66 | 990911020 | 热熔对接焊机 直径250mm |  | 台班 | 16.197 |  | 29.44 | 476.83 | 31.96 | 517.65 |  | 8.56 |  |
| 67 | 990919030 | 电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3 |  | 台班 | 0.244 |  | 27.94 | 6.82 | 30.65 | 7.48 |  | 10.42 |  |
| 68 | 990919510 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 0.244 |  | 20.88 | 5.09 | 22.79 | 5.56 |  | 9.96 |  |
| 69 | 990919710 | 电焊机（综合） |  | 台班 | 5.312 |  | 70.09 | 372.30 | 78.44 | 416.66 |  | 12.14 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 212269.57 |  | 234953.49 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 33808.98 |  | 33808.98 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 164083.10 |  | 185418.27 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 14377.49 |  | 15726.25 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾更换农业灌溉管道项目（安装）（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 65241.46 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 3023.01 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 3023.01 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 5295.82 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 6620.43 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 80180.72 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 1、安装部位：室外 2、介质：燃气 3、规格、压力等级：DN32无缝钢管 4、连接形式：氩电联焊 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含管件，丝口刷漆，气压试验、空气吹扫等 |  | m |  | 9.000 | 38.20 | 343.80 |  |  |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 1、安装部位：室外 2、介质：燃气 3、规格、压力等级：DN50无缝钢管 4、连接形式：氩电联焊 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含管件，丝口刷漆，气压试验、空气吹扫等 |  | m |  | 4.000 | 46.96 | 187.84 |  |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 1、安装部位：室外 2、介质：燃气 3、材质、规格：De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含各类管件，气压试验，空气吹扫 |  | m |  | 21.000 | 26.56 | 557.76 |  |  |
| 4 | 031001006002 | 塑料管 1、安装部位：室外 2、介质：燃气 3、材质、规格：De110 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含管件、气压试验、空气吹扫 |  | m |  | 366.000 | 65.16 | 23848.56 |  |  |
| 5 | 031003005001 | 塑料阀门 1、名称：压力塑料阀门 2、规格：DN100 |  | 个 |  | 1.000 | 114.95 | 114.95 |  |  |
| 6 | 031202002001 | 管道防腐蚀 工作内容：无缝钢管手工除锈 |  | m2 |  | 4.500 | 6.03 | 27.14 |  |  |
| 7 | 031202002002 | 管道防腐蚀 工作内容：无缝钢管刷防锈漆，两遍 |  | m2 |  | 4.500 | 14.62 | 65.79 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 25145.84 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 8 | 031201001001 | 管道刷油 工作内容：无缝钢管刷两遍面漆 |  | m2 |  | 4.500 | 4.85 | 21.83 |  |  |
| 9 | 03B001 | 钢塑转换接头 1、名称：钢塑转换接头(只计安装费） 2、规格：D63/D57 |  | 个 |  | 2.000 | 28.51 | 57.02 |  |  |
| 10 | 03B002 | 钢塑转换接头 1、名称：钢塑转换接头(只计安装费） 2、规格：D63/D38 |  | 个 |  | 17.000 | 28.51 | 484.67 |  |  |
| 11 | 031007008001 | 调压器 1、类型：壁挂式箱式调压器 2、型号、规格：DN50 3、备注：含基础底座,底座根据现场实际情况考虑 4、其他：符合规范要求 |  | 台 |  | 1.000 | 2056.88 | 2056.88 |  |  |
| 12 | 010401011001 | 砖检查井 1、名称：阀门井 2、井截面、深度：上口0.7m，下口1.2m，深度1.75m 3、砖品种、规格、强度等级：小红砖，240mm厚，内侧抹灰 4、垫层材料种类、厚度：C15垫层 5、井盖安装：含井盖 |  | 座 |  | 1.000 | 1946.23 | 1946.23 |  |  |
| 13 | 03B003 | 混凝土路面切缝 工作内容：混凝土路面切缝 |  | m |  | 800.000 | 7.22 | 5776.00 |  |  |
| 14 | 010102005001 | 破碎混凝土路面及基层 破碎混凝土路面、基层 |  | m3 |  | 45.000 | 70.30 | 3163.50 |  |  |
| 15 | 03B004 | 外运垃圾 工作内容：外运破碎混凝土、基层 运距：综合考虑 |  | m3 |  | 45.000 | 30.02 | 1350.90 |  |  |
| 16 | 010101003001 | 机械挖、填沟槽土方 1、土壤类别：综合土质，机械挖、填土方 2、挖土深度：根据现场实际情况 3、弃土运距：自行考虑 4、计算规则：定额计算规则范围内据实计算 |  | m3 |  | 250.000 | 13.89 | 3472.50 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 18329.53 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 17 | 010101003002 | 人工挖、填沟槽土方 1、土壤类别：综合土质，人工挖、填土方 2、挖土深度：根据现场实际情况 3、弃土运距：自行考虑 4、计算规则：定额计算规则范围内据实计算 |  | m3 |  | 263.000 | 41.53 | 10922.39 |  |  |
| 18 | 03B005 | 恢复混凝土路面 恢复C15混凝土路面，厚度20cm，留设伸缩缝 |  | m2 |  | 109.000 | 75.78 | 8260.02 |  |  |
| 19 | 03B006 | 顶管 1、管径:DN100 2、备注：不含管材 3、介质：土方石方综合考虑 |  | m |  | 16.000 | 161.48 | 2583.68 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 21766.09 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 65241.46 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 3.17 | 33.12 | 0.70 | 6.08 |  | 1.21 | 38.20 |
|  | 7-1-35 | 钢管安装(氩电联焊) 公称直径 32mm以内 |  | 10m | 0.100 |  | 3.17 | 33.12 | 0.70 |  |  |  |  |
|  | Z17000015~1 | 燃气钢管DN32 |  | m | 0.824 |  |  | 32.83 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 3.52 | 41.26 | 0.82 | 6.79 |  | 1.36 | 46.96 |
|  | 7-1-37 | 钢管安装(氩电联焊) 公称直径 50mm以内 |  | 10m | 0.100 |  | 3.52 | 41.26 | 0.82 |  |  |  |  |
|  | Z17000015~2 | 燃气钢管DN50 |  | m | 0.824 |  |  | 40.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 |  | m |  |  | 2.73 | 21.80 | 0.92 | 5.56 |  | 1.11 | 26.56 |
|  | 7-1-259 | 塑料管(热熔连接) 公称外径 110mm以内 |  | 10m | 0.100 |  | 2.73 | 21.80 | 0.92 |  |  |  |  |
|  | Z17000267~1 | 燃气塑料管De63 |  | m | 0.820 |  |  | 21.78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006002 | 塑料管 |  | m |  |  | 2.68 | 60.49 | 0.90 | 5.44 |  | 1.09 | 65.16 |
|  | 7-1-259 | 塑料管(热熔连接) 公称外径 110mm以内 |  | 10m | 0.098 |  | 2.68 | 60.49 | 0.90 |  |  |  |  |
|  | Z17000267~2 | 燃气塑料管De110 |  | m | 0.804 |  |  | 60.48 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003005001 | 塑料阀门 |  | 个 |  |  | 11.22 | 86.75 | 10.98 | 30.02 |  | 6.00 | 114.95 |
|  | 7-2-312 | 塑料管件(热熔连接） 公称外径 110mm以内 |  | 个 | 1.002 |  | 11.22 | 86.75 | 10.98 |  |  |  |  |
|  | Z18000417~1 | 燃气压力塑料阀门DN100 |  | 个 | 0.814 |  |  | 86.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031202002001 | 管道防腐蚀 |  | m2 |  |  | 4.04 | 0.50 |  | 7.44 |  | 1.49 | 6.03 |
|  | 12-1-2 | 手工除锈 管道 中锈 |  | 10m2 | 0.100 |  | 4.04 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031202002002 | 管道防腐蚀 |  | m2 |  |  | 7.01 | 3.04 | 1.66 | 14.56 |  | 2.91 | 14.62 |
|  | 12-3-7 | 漆酚树脂漆 管道 底漆 两遍 |  | 10m2 | 0.100 |  | 7.01 | 3.04 | 1.66 |  |  |  |  |
|  | Z13000061 | 漆酚树脂漆 |  | kg | 0.238 |  |  | 2.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031201001001 | 管道刷油 |  | m2 |  |  | 2.47 | 1.47 |  | 4.54 |  | 0.91 | 4.85 |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
|  | 12-2-8+[12-2-9] | 调和漆 第二遍 |  | 10m2 | 0.100 |  | 2.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
|  | Z13000111 | 酚醛调和漆(各色) |  | kg | 0.161 |  |  | 1.42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 03B001 | 钢塑转换接头 |  | 个 |  |  | 14.06 | 2.61 | 5.89 | 29.74 |  | 5.95 | 28.51 |
|  | 7-2-353 | 钢塑转换接头安装 公称直径 65mm以内 |  | 个 | 1.000 |  | 14.06 | 2.61 | 5.89 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 钢塑转换接头 |  | 个 |  |  | 14.06 | 2.61 | 5.89 | 29.74 |  | 5.95 | 28.51 |
|  | 7-2-353 | 钢塑转换接头安装 公称直径 65mm以内 |  | 个 | 1.000 |  | 14.06 | 2.61 | 5.89 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031007008001 | 调压器 |  | 台 |  |  | 23.63 | 2024.56 |  | 43.47 |  | 8.69 | 2056.88 |
|  | 10-8-39 | 调压器安装 公称直径 50mm以内 |  | 台 | 1.000 |  | 23.63 | 2024.56 |  |  |  |  |  |
|  | Z21000111_104~1 | 燃气壁挂式箱式调压器DN50 |  | 台 | 0.812 |  |  | 2012.78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010401011001 | 砖检查井 |  | 座 |  |  | 289.52 | 1514.73 | 36.46 | 527.61 |  | 105.52 | 1946.23 |
|  | 5-6-1 | 砖砌圆形立式闸阀井 井室内净尺寸 直径X高 φ1.2X1.2m以内 井深 1.45m |  | 座 | 1.000 |  | 289.52 | 1514.73 | 36.46 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B003 | 混凝土路面切缝 |  | m |  |  | 3.53 | 1.59 | 0.75 | 6.75 |  | 1.35 | 7.22 |
|  | 1-3-86 | 路面切缝 混凝土路面 厚15cm以内 |  | 10m | 0.100 |  | 3.53 | 1.59 | 0.75 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010102005001 | 破碎混凝土路面及基层 |  | m3 |  |  | 3.58 | 0.81 | 53.91 | 59.99 |  | 12.00 | 70.30 |
|  | 1-3-89 | 拆除混凝土构筑物 无筋 |  | 100m3 | 0.010 |  | 3.58 | 0.81 | 53.91 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03B004 | 外运垃圾 |  | m3 |  |  | 0.22 | 0.04 | 24.59 | 24.97 |  | 5.17 | 30.02 |
|  | 1-1-309 | 装载机装石碴 装载机斗容量1.0m3 |  | 100m3 | 0.010 |  | 0.22 |  | 2.77 |  |  |  |  |
|  | 1-1-316+[1-1-317]*4 | 自卸汽车运石碴 载重8t以内 运距 5km以内 |  | 100m3 | 0.010 |  |  | 0.04 | 21.82 |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010101003001 | 机械挖、填沟槽土方 |  | m3 |  |  | 5.94 |  | 4.95 | 15.02 |  | 3.00 | 13.89 |
|  | 1-4-13 | 夯填土 机械 槽坑 |  | 10m3 | 0.100 |  | 5.60 |  | 2.67 |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 0.34 |  | 2.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010101003002 | 人工挖、填沟槽土方 |  | m3 |  |  | 30.97 | 0.05 |  | 52.54 |  | 10.51 | 41.53 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽土方 槽深≤2m 普通土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 19.71 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-11 | 夯填土 人工 槽坑 |  | 10m3 | 0.100 |  | 11.26 | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 03B005 | 恢复混凝土路面 |  | m2 |  |  | 7.00 | 66.16 | 0.20 | 12.07 |  | 2.42 | 75.78 |
|  | 2-3-89 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm |  | 100m | 0.010 |  | 0.85 | 2.50 | 0.20 |  |  |  |  |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度 20cm |  | 100m2 | 0.010 |  | 6.15 | 63.66 |  |  |  |  |  |
|  | Z80000021~1 | C15预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 0.166 |  |  | 63.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 03B006 | 顶管 |  | m |  |  |  | 161.48 |  |  |  |  | 161.48 |
|  | D00001 | 顶管 |  | m | 1.000 |  |  | 161.48 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 3023.01 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 3023.01 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 3023.01 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.500 | 739.94 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.100 | 605.06 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.800 | 806.74 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价 |  | 1.200 | 331.61 |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.620 | 252.17 |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.800 | 287.49 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 3023.01 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 5295.82 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 3399.57 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 2.340 |  | 1597.39 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.290 |  | 197.97 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.590 |  | 402.76 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.760 |  | 1201.45 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.300 |  | 204.79 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 1037.62 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 582.16 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 71.68 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 6620.43 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 11916.25 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 171.939 |  | 56.00 | 9628.58 | 56.00 | 9628.58 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日(安装) |  | 工日 | 1.509 |  | 56.00 | 84.49 | 56.00 | 84.49 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 96.412 |  | 56.00 | 5399.09 | 56.00 | 5399.09 |  |  |  |
| 4 | 00010040~1 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 0.180 |  | 56.00 | 10.08 | 56.00 | 10.08 |  |  |  |
| 5 | 01030023 | 镀锌低碳钢丝 (综合) |  | kg | 0.081 |  | 7.42 | 0.60 | 8.61 | 0.70 |  | 16.00 |  |
| 6 | 01610001 | 铈钨棒 |  | g | 0.183 |  | 0.39 | 0.07 | 0.45 | 0.08 |  | 16.00 |  |
| 7 | 02090013 | 塑料薄膜 |  | m2 | 2.254 |  | 1.75 | 3.94 | 2.03 | 4.58 |  | 16.00 |  |
| 8 | 02270023 | 棉纱线 |  | kg | 0.007 |  | 19.83 | 0.14 | 23.00 | 0.17 |  | 16.00 |  |
| 9 | 02270025 | 破布 |  | kg | 0.300 |  | 6.38 | 1.91 | 7.40 | 2.22 |  | 16.00 |  |
| 10 | 02270025~1 | 破布 |  | kg | 2.408 |  | 6.38 | 15.36 | 7.40 | 17.82 |  | 16.00 |  |
| 11 | 03010677 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80 |  | 套 | 6.693 |  | 1.55 | 10.37 | 1.80 | 12.05 |  | 16.00 |  |
| 12 | 03110115 | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 | 0.215 |  | 2.07 | 0.44 | 2.40 | 0.52 |  | 16.00 |  |
| 13 | 03110153 | 金刚石锯片 |  | 片 | 0.390 |  | 586.21 | 228.39 | 680.00 | 264.93 |  | 16.00 |  |
| 14 | 03110165 | 钢锯片 |  | 片 | 3.256 |  | 385.34 | 1254.67 | 446.99 | 1455.40 |  | 16.00 |  |
| 15 | 03110173 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.146 |  | 2.59 | 0.38 | 3.00 | 0.44 |  | 16.00 |  |
| 16 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 1.177 |  | 0.86 | 1.01 | 1.00 | 1.18 |  | 16.00 |  |
| 17 | 03130127 | 低碳钢焊条 J422(综合) |  | kg | 1.730 |  | 6.90 | 11.94 | 8.00 | 13.84 |  | 16.00 |  |
| 18 | 03130323 | 碳钢氩弧焊丝 |  | kg | 0.033 |  | 7.76 | 0.25 | 9.00 | 0.29 |  | 16.00 |  |
| 19 | 03130827 | 合金钎头 φ135 |  | 个 | 0.021 |  | 1724.14 | 36.55 | 2000.00 | 42.40 |  | 16.00 |  |
| 20 | 03150905 | 铁件(综合) |  | kg | 5.755 |  | 4.22 | 24.29 | 4.90 | 28.20 |  | 16.00 |  |
| 21 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 0.013 |  | 396.55 | 5.19 | 460.00 | 6.03 |  | 16.00 |  |
| 22 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 0.026 |  | 116.50 | 3.05 | 120.00 | 3.14 |  | 3.00 |  |
| 23 | 04090019 | 石英粉 |  | kg | 0.537 |  | 0.35 | 0.19 | 0.36 | 0.19 |  | 3.00 |  |
| 24 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.548 |  | 368.93 | 201.99 | 380.00 | 208.05 |  | 3.00 |  |
| 25 | 04270075 | 钢筋混凝土盖板 |  | m3 | 0.194 |  | 1163.79 | 226.01 | 1350.00 | 262.17 |  | 16.00 |  |
| 26 | 11310001 | 铸铁踏步 |  | 个 | 3.272 |  | 10.34 | 33.83 | 11.99 | 39.23 |  | 16.00 |  |
| 27 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 |  | kg | 0.730 |  | 6.90 | 5.04 | 8.00 | 5.84 |  | 16.00 |  |
| 28 | 14010005 | 清油 C01-1 |  | kg | 0.008 |  | 12.49 | 0.10 | 14.49 | 0.12 |  | 16.00 |  |
| 29 | 14030021 | 溶剂汽油 |  | kg | 0.386 |  | 7.44 | 2.87 | 8.63 | 3.33 |  | 16.00 |  |
| 30 | 14070023 | 铅油(厚漆) |  | kg | 0.033 |  | 4.22 | 0.14 | 4.90 | 0.16 |  | 16.00 |  |
| 31 | 14330011 | 三氯乙烯 |  | kg | 0.483 |  | 7.17 | 3.47 | 8.32 | 4.02 |  | 16.00 |  |
| 32 | 14350083 | 脱模剂 |  | kg | 1.013 |  | 2.50 | 2.53 | 2.90 | 2.94 |  | 16.00 |  |
| 33 | 14390001 | 氧气 |  | m3 | 2.973 |  | 3.73 | 11.09 | 4.10 | 12.19 |  | 10.00 |  |
| 34 | 14390005 | 乙炔气 |  | kg | 0.984 |  | 14.09 | 13.87 | 15.50 | 15.26 |  | 10.00 |  |
| 35 | 14390035 | 氩气 |  | m3 | 0.092 |  | 12.79 | 1.17 | 14.07 | 1.29 |  | 10.00 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 36 | 17290001 | 钢筋混凝土管 d300 |  | m | 0.417 |  | 68.28 | 28.46 | 79.20 | 33.01 |  | 16.00 |  |
| 37 | 20330021 | 氟丁腈橡胶垫 DN50 |  | 片 | 0.837 |  | 0.86 | 0.72 | 1.00 | 0.84 |  | 16.00 |  |
| 38 | 34110003 | 水 |  | m3 | 3.314 |  | 4.27 | 14.15 | 4.40 | 14.58 |  | 3.00 |  |
| 39 | 34110003~1 | 水 |  | m3 | 0.439 |  | 4.27 | 1.87 | 4.40 | 1.93 |  | 3.00 |  |
| 40 | 34110003~2 | 水 |  | m3 | 15.671 |  | 4.27 | 66.92 | 4.40 | 68.95 |  | 3.00 |  |
| 41 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 8.099 |  | 0.78 | 6.32 | 0.90 | 7.29 |  | 16.00 |  |
| 42 | 35010013 | 钢模板 |  | kg | 4.738 |  | 4.66 | 22.08 | 5.41 | 25.63 |  | 16.00 |  |
| 43 | 36010005 | 铸铁井盖、井座 φ700重型 |  | 套 | 0.812 |  | 568.97 | 462.17 | 660.01 | 536.13 |  | 16.00 |  |
| 44 | 80010045 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 |  | m3 | 0.366 |  | 417.48 | 152.63 | 430.00 | 157.21 |  | 3.00 |  |
| 45 | 80210041 | 预拌混凝土 C10 |  | m3 | 0.467 |  | 398.06 | 185.93 | 410.00 | 191.51 |  | 3.00 |  |
| 46 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 0.455 |  | 436.89 | 198.74 | 450.00 | 204.71 |  | 3.00 |  |
| 47 | CL-D00001 | 顶管 |  | m | 12.997 |  | 198.79 | 2583.63 | 224.63 | 2919.47 |  | 13.00 |  |
| 48 | Z13000061 | 漆酚树脂漆 |  | kg | 1.071 |  | 8.85 | 9.48 | 10.00 | 10.71 |  | 13.00 |  |
| 49 | Z13000111 | 酚醛调和漆(各色) |  | kg | 0.724 |  | 8.85 | 6.40 | 10.00 | 7.24 |  | 13.00 |  |
| 50 | Z17000015~1 | 燃气钢管DN32 |  | m | 7.420 |  | 39.82 | 295.46 | 45.00 | 333.90 |  | 13.00 |  |
| 51 | Z17000015~2 | 燃气钢管DN50 |  | m | 3.298 |  | 49.56 | 163.44 | 56.00 | 184.68 |  | 13.00 |  |
| 52 | Z17000267~1 | 燃气塑料管De63 |  | m | 17.228 |  | 26.55 | 457.40 | 30.00 | 516.83 |  | 13.00 |  |
| 53 | Z17000267~2 | 燃气塑料管De110 |  | m | 294.250 |  | 75.22 | 22133.51 | 85.00 | 25011.28 |  | 13.00 |  |
| 54 | Z18000417~1 | 燃气压力塑料阀门DN100 |  | 个 | 0.814 |  | 106.19 | 86.45 | 120.00 | 97.69 |  | 13.00 |  |
| 55 | Z21000111_104~1 | 燃气壁挂式箱式调压器DN50 公称直径 50mm以内 |  | 台 | 0.812 |  | 2477.88 | 2012.78 | 2800.00 | 2274.44 |  | 13.00 |  |
| 56 | Z80000021~1 | C15预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 18.061 |  | 380.53 | 6872.83 | 430.00 | 7766.32 |  | 13.00 |  |
| 57 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.050 |  | 795.09 | 39.75 | 869.87 | 43.49 |  | 9.41 |  |
| 58 | 990106030 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 0.500 |  | 1059.11 | 529.56 | 1172.72 | 586.36 |  | 11.79 |  |
| 59 | 990106030~1 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 1.845 |  | 1059.11 | 1954.06 | 1172.72 | 2163.67 |  | 11.79 |  |
| 60 | 990110020~1 | 轮胎式装载机 斗容量1m3 |  | 台班 | 0.243 |  | 513.12 | 124.69 | 571.78 | 138.94 |  | 11.43 |  |
| 61 | 990123010 | 电动夯实机 夯击能量250N.m |  | 台班 | 23.875 |  | 27.97 | 667.78 | 30.84 | 736.31 |  | 10.26 |  |
| 62 | 990149510 | 液压锤 HM960 |  | 台班 | 1.845 |  | 255.85 | 472.04 | 273.50 | 504.61 |  | 6.90 |  |
| 63 | 990304004 | 汽车式起重机 提升质量8t |  | 台班 | 0.019 |  | 664.97 | 12.63 | 724.69 | 13.77 |  | 8.98 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 64 | 990401030 | 载重汽车 装载质量8t |  | 台班 | 0.019 |  | 467.35 | 8.88 | 515.24 | 9.79 |  | 10.25 |  |
| 65 | 990402025 | 自卸汽车 装载质量8t |  | 台班 | 1.684 |  | 577.58 | 972.59 | 636.45 | 1071.72 |  | 10.59 |  |
| 66 | 990406010 | 机动翻斗车 装载质量1t |  | 台班 | 0.063 |  | 178.89 | 11.27 | 187.45 | 11.81 |  | 4.79 |  |
| 67 | 990409020~1 | 洒水车 罐容量4000L |  | 台班 | 0.022 |  | 428.39 | 9.25 | 472.86 | 10.21 |  | 10.38 |  |
| 68 | 990611010 | 干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L |  | 台班 | 0.018 |  | 204.46 | 3.68 | 212.25 | 3.82 |  | 3.81 |  |
| 69 | 990618010 | 混凝土切缝机 功率7.5kW |  | 台班 | 18.400 |  | 32.70 | 601.68 | 36.93 | 679.51 |  | 12.94 |  |
| 70 | 990618020 | 混凝土切缝机 功率7.5kW |  | 台班 | 0.681 |  | 32.70 | 22.28 | 36.95 | 25.17 |  | 12.94 |  |
| 71 | 990904030 | 直流弧焊机 容量20kV.A |  | 台班 | 1.258 |  | 78.72 | 99.03 | 88.29 | 111.07 |  | 12.31 |  |
| 72 | 990910510 | 电熔焊接机 功率3.5kW |  | 台班 | 0.494 |  | 26.46 | 13.07 | 28.15 | 13.91 |  | 7.11 |  |
| 73 | 990911510 | 全自动 热熔对接焊机 直径160mm |  | 台班 | 4.935 |  | 72.58 | 358.20 | 79.46 | 392.16 |  | 11.41 |  |
| 74 | 990912010 | 氩弧焊机 电流500A |  | 台班 | 0.062 |  | 99.77 | 6.14 | 110.69 | 6.81 |  | 11.43 |  |
| 75 | 990919030 | 电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3 |  | 台班 | 0.118 |  | 27.94 | 3.31 | 30.65 | 3.63 |  | 10.42 |  |
| 76 | 991201010 | 轴流通风机 功率7.5kW |  | 台班 | 0.169 |  | 44.20 | 7.48 | 49.61 | 8.39 |  | 12.24 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 58901.87 |  | 64430.49 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 15122.25 |  | 15122.25 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 37862.26 |  | 42773.10 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 5917.37 |  | 6535.14 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室外燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 82107.59 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 1611.15 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 1611.15 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 6088.44 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 8082.65 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 97889.83 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：燃气 3、规格、压力等级：DN32镀锌钢管 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含管件安装，丝口刷漆，气压试验、空气吹扫、管道支架及防腐刷漆等 |  | m |  | 420.000 | 53.95 | 22659.00 |  |  |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 1、安装部位：室内 2、介质：燃气 3、规格、压力等级：DN25镀锌钢管 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：含管件安装，丝口刷漆，气压试验、空气吹扫、管道支架及防腐刷漆等 |  | m |  | 392.000 | 46.52 | 18235.84 |  |  |
| 3 | 031003001001 | 螺纹阀门 1、类型：铜球阀 2、材质：DN32 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 |  | 28.000 | 74.17 | 2076.76 |  |  |
| 4 | 031003001002 | 螺纹阀门 1、类型：铜球阀 2、材质：DN25 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 |  | 28.000 | 56.12 | 1571.36 |  |  |
| 5 | 031003001003 | 螺纹阀门 1、类型：防盗阀 2、材质：DN15 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 |  | 28.000 | 50.24 | 1406.72 |  |  |
| 6 | 031003001004 | 螺纹阀门 1、类型：防爆电磁阀 2、材质：DN15 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 |  | 28.000 | 50.24 | 1406.72 |  |  |
| 7 | 031003001005 | 螺纹阀门 1、类型：自闭阀 2、材质：DN15 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 |  | 28.000 | 50.24 | 1406.72 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 48763.12 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 8 | 031007005001 | 燃气表 1、类型：燃气表 2、连接方式：螺纹连接 |  | 块 |  | 28.000 | 1159.08 | 32454.24 |  |  |
| 9 | 031201001001 | 管道刷油 1、涂刷遍数、漆膜厚度：燃气管道刷银粉漆两遍 |  | m2 |  | 117.600 | 7.57 | 890.23 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 33344.47 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 82107.59 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 5.17 | 40.95 | 0.20 | 8.77 |  | 7.63 | 53.95 |
|  | 7-1-4 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内 |  | 10m | 0.100 |  | 5.17 | 40.95 | 0.20 |  |  |  |  |
|  | Z17000053~1 | 燃气镀锌钢管DN32 |  | m | 1.015 |  |  | 40.42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 |  | m |  |  | 4.74 | 34.58 | 0.19 | 8.05 |  | 7.01 | 46.52 |
|  | 7-1-3 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内 |  | 10m | 0.100 |  | 4.74 | 34.58 | 0.19 |  |  |  |  |
|  | Z17000053~2 | 燃气镀锌钢管DN25 |  | m | 1.015 |  |  | 34.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 个 |  |  | 7.84 | 52.27 | 1.52 | 14.42 |  | 12.54 | 74.17 |
|  | 10-5-4 | 螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内 |  | 个 | 1.000 |  | 7.84 | 52.27 | 1.52 |  |  |  |  |
|  | Z19000129_4~1 | 燃气铜球阀螺纹连接 |  | 个 | 1.010 |  |  | 40.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 个 |  |  | 6.16 | 38.95 | 1.15 | 11.33 |  | 9.86 | 56.12 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1.000 |  | 6.16 | 38.95 | 1.15 |  |  |  |  |
|  | Z19000129_3~1 | 燃气铜球阀螺纹连接 |  | 个 | 1.010 |  |  | 31.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 个 |  |  | 5.04 | 36.37 | 0.76 | 9.27 |  | 8.07 | 50.24 |
|  | 10-5-1 | 螺纹阀门安装 公称直径 15mm以内 |  | 个 | 1.000 |  | 5.04 | 36.37 | 0.76 |  |  |  |  |
|  | Z19000129_1~1 | 燃气防盗阀 |  | 个 | 1.010 |  |  | 31.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003001004 | 螺纹阀门 |  | 个 |  |  | 5.04 | 36.37 | 0.76 | 9.27 |  | 8.07 | 50.24 |
|  | 10-5-1 | 螺纹阀门安装 公称直径 15mm以内 |  | 个 | 1.000 |  | 5.04 | 36.37 | 0.76 |  |  |  |  |
|  | Z19000129_1~2 | 燃气防爆电磁阀 |  | 个 | 1.010 |  |  | 31.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003001005 | 螺纹阀门 |  | 个 |  |  | 5.04 | 36.37 | 0.76 | 9.27 |  | 8.07 | 50.24 |
|  | 10-5-1 | 螺纹阀门安装 公称直径 15mm以内 |  | 个 | 1.000 |  | 5.04 | 36.37 | 0.76 |  |  |  |  |
|  | Z19000129_1~3 | 燃气自闭阀 |  | 个 | 1.010 |  |  | 31.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 8 | 031007005001 | 燃气表 |  | 块 |  |  | 102.42 | 892.77 |  | 188.39 |  | 163.89 | 1159.08 |
|  | 10-8-15 | 燃气流量计安装 公称直径 40mm以内 |  | 台 | 1.000 |  | 102.42 | 892.77 |  |  |  |  |  |
|  | Z24000021_105~1 | 燃气表 |  | 台 | 1.000 |  |  | 884.96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031201001001 | 管道刷油 |  | m2 |  |  | 2.30 | 1.60 |  | 4.22 |  | 3.67 | 7.57 |
|  | 12-2-22+[12-2-23] | 银粉漆 第二遍 |  | 10m2 | 0.100 |  | 2.30 | 1.60 |  |  |  |  |  |
|  | Z13000003 | 银粉漆 |  | kg | 0.130 |  |  | 1.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 1611.15 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 1611.15 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 1611.15 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.500 | 406.72 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.100 | 332.58 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.800 | 443.43 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价 |  | 1.200 | 182.27 |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.620 | 115.02 |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.800 | 131.13 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1611.15 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 6088.44 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 4169.19 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 2.340 |  | 1959.02 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.290 |  | 242.78 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.590 |  | 493.94 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.760 |  | 1473.45 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.300 |  | 251.16 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 1272.52 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 307.67 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 87.90 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 8082.65 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14171.09 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010030 | 综合工日(安装) |  | 工日 | 70.594 |  | 56.00 | 3953.24 | 56.00 | 3953.24 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 71.968 |  | 56.00 | 4030.23 | 56.00 | 4030.23 |  |  |  |
| 3 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg | 3.836 |  | 2.95 | 11.32 | 3.42 | 13.12 |  | 16.00 |  |
| 4 | 02270021 | 棉纱头 |  | kg | 5.060 |  | 5.60 | 28.33 | 6.50 | 32.89 |  | 16.00 |  |
| 5 | 02270025 | 破布 |  | kg | 0.280 |  | 6.38 | 1.79 | 7.40 | 2.07 |  | 16.00 |  |
| 6 | 03010511 | 六角螺栓 |  | kg | 5.796 |  | 5.86 | 33.96 | 6.80 | 39.41 |  | 16.00 |  |
| 7 | 03010677 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80 |  | 套 | 115.360 |  | 1.55 | 178.81 | 1.80 | 207.65 |  | 16.00 |  |
| 8 | 03110115 | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 | 2.848 |  | 2.07 | 5.89 | 2.40 | 6.83 |  | 16.00 |  |
| 9 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 0.896 |  | 8.62 | 7.72 | 10.00 | 8.96 |  | 16.00 |  |
| 10 | 03110171 | 锯条(各种规格) |  | 根 | 8.624 |  | 0.34 | 2.93 | 0.39 | 3.36 |  | 16.00 |  |
| 11 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 6.916 |  | 6.90 | 47.72 | 8.00 | 55.33 |  | 16.00 |  |
| 12 | 13350041 | 聚四氟乙烯生料带 |  | m | 98.305 |  | 0.17 | 16.71 | 0.20 | 19.66 |  | 16.00 |  |
| 13 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  | m | 215.208 |  | 0.17 | 36.59 | 0.20 | 43.04 |  | 16.00 |  |
| 14 | 14010005 | 清油 C01-1 |  | kg | 0.280 |  | 12.49 | 3.50 | 14.49 | 4.06 |  | 16.00 |  |
| 15 | 14030021 | 溶剂汽油 |  | kg | 3.175 |  | 7.44 | 23.62 | 8.63 | 27.40 |  | 16.00 |  |
| 16 | 14070011 | 机油 |  | kg | 4.390 |  | 6.68 | 29.33 | 7.75 | 34.03 |  | 16.00 |  |
| 17 | 14070011~1 | 机油 |  | kg | 1.232 |  | 6.68 | 8.23 | 7.75 | 9.55 |  | 16.00 |  |
| 18 | 14070023 | 铅油(厚漆) |  | kg | 0.840 |  | 4.22 | 3.54 | 4.90 | 4.12 |  | 16.00 |  |
| 19 | 14390001 | 氧气 |  | m3 | 5.796 |  | 3.73 | 21.62 | 4.10 | 23.76 |  | 10.00 |  |
| 20 | 14390005 | 乙炔气 |  | kg | 1.932 |  | 14.09 | 27.22 | 15.50 | 29.95 |  | 10.00 |  |
| 21 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 |  | kg | 0.448 |  | 8.02 | 3.59 | 9.30 | 4.17 |  | 16.00 |  |
| 22 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 |  | m | 0.420 |  | 3.45 | 1.45 | 4.00 | 1.68 |  | 16.00 |  |
| 23 | 17190009 | 输水软管 φ25 |  | m | 0.840 |  | 8.62 | 7.24 | 10.00 | 8.40 |  | 16.00 |  |
| 24 | 18030005 | 镀锌管件 DN25 |  | 个 | 71.736 |  | 1.90 | 136.30 | 2.20 | 157.82 |  | 16.00 |  |
| 25 | 18030007 | 镀锌管件 DN32 |  | 个 | 67.200 |  | 2.59 | 174.05 | 3.00 | 201.60 |  | 16.00 |  |
| 26 | 18150149 | 热镀锌活接头 DN15 |  | 个 | 84.840 |  | 2.93 | 248.58 | 3.40 | 288.46 |  | 16.00 |  |
| 27 | 18150153 | 热镀锌活接头 DN25 |  | 个 | 28.280 |  | 4.31 | 121.89 | 5.00 | 141.40 |  | 16.00 |  |
| 28 | 18150155 | 热镀锌活接头 DN32 |  | 个 | 28.280 |  | 7.33 | 207.29 | 8.50 | 240.38 |  | 16.00 |  |
| 29 | 18150167 | 热镀锌六角内接头 DN15 |  | 个 | 67.872 |  | 0.76 | 51.58 | 0.88 | 59.73 |  | 16.00 |  |
| 30 | 18150171 | 热镀锌六角内接头 DN25 |  | 个 | 22.624 |  | 1.55 | 35.07 | 1.80 | 40.72 |  | 16.00 |  |
| 31 | 18150173 | 热镀锌六角内接头 DN32 |  | 个 | 22.624 |  | 2.41 | 54.52 | 2.80 | 63.35 |  | 16.00 |  |
| 32 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 |  | 个 | 0.840 |  | 9.05 | 7.60 | 10.50 | 8.82 |  | 16.00 |  |
| 33 | 20330019 | 氟丁腈橡胶垫 DN40 |  | 片 | 28.840 |  | 0.86 | 24.80 | 1.00 | 28.84 |  | 16.00 |  |
| 34 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa |  | 块 | 0.840 |  | 23.28 | 19.56 | 27.00 | 22.68 |  | 16.00 |  |
| 35 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 0.840 |  | 5.17 | 4.34 | 6.00 | 5.04 |  | 16.00 |  |
| 36 | 34110003 | 水 |  | m3 | 0.140 |  | 4.27 | 0.60 | 4.40 | 0.62 |  | 3.00 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 37 | Z13000003 | 银粉漆 |  | kg | 15.288 |  | 10.62 | 162.36 | 12.00 | 183.46 |  | 13.00 |  |
| 38 | Z17000053~1 | 燃气镀锌钢管DN32 |  | m | 426.300 |  | 39.82 | 16975.27 | 45.00 | 19183.50 |  | 13.00 |  |
| 39 | Z17000053~2 | 燃气镀锌钢管DN25 |  | m | 397.880 |  | 33.63 | 13380.70 | 38.00 | 15119.44 |  | 13.00 |  |
| 40 | Z19000129_1~1 | 燃气防盗阀 公称直径 15mm以内 |  | 个 | 28.280 |  | 30.97 | 875.83 | 35.00 | 989.80 |  | 13.00 |  |
| 41 | Z19000129_1~2 | 燃气防爆电磁阀 公称直径 15mm以内 |  | 个 | 28.280 |  | 30.97 | 875.83 | 35.00 | 989.80 |  | 13.00 |  |
| 42 | Z19000129_1~3 | 燃气自闭阀 公称直径 15mm以内 |  | 个 | 28.280 |  | 30.97 | 875.83 | 35.00 | 989.80 |  | 13.00 |  |
| 43 | Z19000129_3~1 | 燃气铜球阀螺纹连接 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 28.280 |  | 30.97 | 875.83 | 35.00 | 989.80 |  | 13.00 |  |
| 44 | Z19000129_4~1 | 燃气铜球阀螺纹连接 公称直径 32mm以内 |  | 个 | 28.280 |  | 39.82 | 1126.11 | 45.00 | 1272.60 |  | 13.00 |  |
| 45 | Z24000021_105~1 | 燃气表 公称直径 40mm以内 |  | 台 | 28.000 |  | 884.96 | 24778.88 | 1000.00 | 28000.00 |  | 13.00 |  |
| 46 | 990745520 | 砂轮切割机 直径400mm |  | 台班 | 0.899 |  | 23.60 | 21.21 | 26.11 | 23.47 |  | 11.14 |  |
| 47 | 990745520~1 | 砂轮切割机 直径400mm |  | 台班 | 0.252 |  | 23.60 | 5.95 | 26.11 | 6.58 |  | 11.14 |  |
| 48 | 990748010 | 管子切断套丝机 管径159mm |  | 台班 | 5.970 |  | 22.68 | 135.39 | 24.90 | 148.64 |  | 10.23 |  |
| 49 | 990748010~1 | 管子切断套丝机 管径159mm |  | 台班 | 1.540 |  | 22.68 | 34.93 | 24.90 | 38.35 |  | 10.23 |  |
| 50 | 990813010 | 试压泵 压力3MPa |  | 台班 | 0.840 |  | 18.64 | 15.66 | 20.37 | 17.11 |  | 9.87 |  |
| 51 | 990919710 | 电焊机（综合） |  | 台班 | 1.176 |  | 70.09 | 82.43 | 78.44 | 92.25 |  | 12.14 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 69792.98 |  | 77866.94 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 7983.47 |  | 7983.47 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 61513.95 |  | 69557.08 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 295.56 |  | 326.39 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沂蒙湾社区室内燃气工程（沂蒙湾社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：云泊湖社区 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  | 129241.33 |  |  |  | 8488.64 |
| 2 | 前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  | 96011.16 |  |  |  | 5685.29 |
| 3 | 苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  | 45722.40 |  |  |  | 2646.95 |
| 4 | 苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  | 115001.15 |  |  |  | 6791.80 |
| 5 | 泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  | 248942.57 |  |  |  | 14451.34 |
| 6 | 簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  | 360601.87 |  |  | 5600.00 | 21552.67 |
| 7 | 后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  | 243241.11 |  |  |  | 14783.63 |
| 8 | 后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  | 141263.65 |  |  |  | 9239.01 |
| 合 计 |  |  | 1380025.24 |  |  | 5600.00 | 83639.33 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：云泊湖社区 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
| 1 | 健身器材 |  | 套 |  | 700.00 | 791.00 | 13.00 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 109587.60 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 493.79 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 493.79 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 8488.64 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 10671.30 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 129241.33 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 1、混凝土强度等级：C25混凝土 2、厚度：20cm 3、其它：含养护、割缝等 |  | m2 |  | 1080.000 | 100.11 | 108118.80 |  |  |
| 2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 1、部位：路基 2、其他：含整形碾压等施工内容 |  | m2 |  | 1080.000 | 1.36 | 1468.80 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 109587.60 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 109587.60 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 |  | m2 |  |  | 7.36 | 90.06 | 0.16 | 12.66 |  | 2.53 | 100.11 |
|  | 2-3-82 | 水泥混凝土养生 棉毡养护 |  | 100m2 | 0.010 |  | 0.53 | 1.15 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-89+[2-3-90]*15 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深20cm |  | 100m | 0.002 |  | 0.68 | 2.55 | 0.16 |  |  |  |  |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度 20cm |  | 100m2 | 0.010 |  | 6.15 | 86.36 |  |  |  |  |  |
|  | Z80000021~1 | C25预拌混凝土路面(抗折 45#)C25 |  | m3 | 0.215 |  |  | 85.62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 |  | m2 |  |  | 0.08 |  | 1.05 | 1.18 |  | 0.23 | 1.36 |
|  | 2-2-1 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 机械 |  | 100m2 | 0.010 |  | 0.08 |  | 1.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 493.79 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 493.79 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 493.79 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.610 | 99.38 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 1.050 | 171.07 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.380 | 61.91 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.580 | 94.50 |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.120 | 21.31 |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.280 | 45.62 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 493.79 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B012 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 04B013 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 04B014 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 04B015 | 筑岛、围堰 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 04B016 | 便道、便桥 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 04B017 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 04B018 | 施工围挡 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 8 | 04B019 | 施工排水、降水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 9 | 04B020 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施(包括对已建成地上、地下设施和建筑物进行遮盖、封闭、隔离等必要保护措施) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 10 | 04B021 | 洞内临时设施(包括通风、供水、供气、供电、照明、通信及洞内外轨道铺设) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 11 | 04B022 | 交通维护及疏导(包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协警人员、现场路面隔离设施等) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 8488.64 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 6296.65 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.740 |  | 1915.42 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.330 |  | 1464.08 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.840 |  | 924.68 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.810 |  | 1992.47 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.100 |  | 110.08 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 1673.24 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 293.08 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 115.59 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 10671.30 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 19159.94 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 143.562 |  | 56.00 | 8039.48 | 56.00 | 8039.48 |  |  |  |
| 2 | 03110153 | 金刚石锯片 |  | 片 | 3.866 |  | 586.21 | 2266.52 | 680.00 | 2629.15 |  | 16.00 |  |
| 3 | 03150905 | 铁件(综合) |  | kg | 70.200 |  | 4.22 | 296.24 | 4.90 | 343.98 |  | 16.00 |  |
| 4 | 14350083 | 脱模剂 |  | kg | 12.355 |  | 2.50 | 30.89 | 2.90 | 35.83 |  | 16.00 |  |
| 5 | 15070001 | 棉毡 |  | m2 | 594.000 |  | 1.03 | 611.82 | 1.20 | 712.80 |  | 16.00 |  |
| 6 | 34110003 | 水 |  | m3 | 278.996 |  | 4.27 | 1191.31 | 4.40 | 1227.58 |  | 3.00 |  |
| 7 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 77.760 |  | 0.78 | 60.65 | 0.90 | 69.98 |  | 16.00 |  |
| 8 | 35010013 | 钢模板 |  | kg | 57.802 |  | 4.66 | 269.36 | 5.41 | 312.71 |  | 16.00 |  |
| 9 | Z80000021~1 | C25预拌混凝土路面(抗折 45#)C25 |  | m3 | 232.200 |  | 398.23 | 92469.01 | 450.00 | 104490.00 |  | 13.00 |  |
| 10 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.259 |  | 795.09 | 206.09 | 869.87 | 225.47 |  | 9.41 |  |
| 11 | 990113030 | 平地机 功率120kW |  | 台班 | 0.259 |  | 895.37 | 232.08 | 992.59 | 257.28 |  | 10.86 |  |
| 12 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 工作质量15t |  | 台班 | 1.231 |  | 564.13 | 694.56 | 623.94 | 768.19 |  | 10.60 |  |
| 13 | 990618020 | 混凝土切缝机 功率7.5kW |  | 台班 | 5.400 |  | 32.70 | 176.58 | 36.85 | 198.99 |  | 12.94 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 106544.59 |  | 119311.45 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 8039.48 |  | 8039.48 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 97195.80 |  | 109822.04 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 1309.30 |  | 1449.93 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村道路修复项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 80721.84 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 1676.50 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 1676.50 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 5685.29 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 7927.53 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 96011.16 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01B001 | 拆除原绿化 拆除，垃圾外运，运距施工单位自行考虑 |  | m2 |  | 595.000 | 4.88 | 2903.60 |  |  |
| 2 | 01B002 | 砼路面拆除 破碎拆除，并外运， 运距施工单位自行考虑 |  | m3 |  | 155.100 | 60.96 | 9454.90 |  |  |
| 3 | 01B003 | 拆除路沿石 拆除原路沿石，指定地点堆放 |  | m |  | 71.000 | 4.28 | 303.88 |  |  |
| 4 | 01B004 | 路沿石安装 水泥砂浆安装原路沿石 |  | m |  | 71.000 | 16.23 | 1152.33 |  |  |
| 5 | 01B005 | 砼地面 1、场地平整、夯实 2、100mm厚C25砼地面抹平压光（含割缝嵌缝） 3、商砼 |  | m3 |  | 117.300 | 409.93 | 48084.79 |  |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础（影壁墙、大舞台） 1、砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑砖基础 |  | m3 |  | 8.400 | 441.66 | 3709.94 |  |  |
| 7 | 010401004001 | 多孔砖墙（影壁墙、大舞台） 1、砖品种、规格、强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑砖墙 |  | m3 |  | 14.590 | 333.98 | 4872.77 |  |  |
| 8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（影壁墙、大舞台） 1、墙体类型：砖墙 2、15厚水泥砂浆抹面，压光 |  | m2 |  | 121.600 | 19.34 | 2351.74 |  |  |
| 9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：以现场为准 2、余方弃置，弃土运距：施工单位自行考虑。 |  | m3 |  | 10.360 | 2.86 | 29.63 |  |  |
| 10 | 010103001001 | 回填方（基槽、大舞台内部） 1、密实度要求：达到规范要求 2、填方材料品种：夯填砂土 3、填方来源、运距：施工单位自行考虑 |  | m3 |  | 87.900 | 89.40 | 7858.26 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 80721.84 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 80721.84 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01B001 | 拆除原绿化 |  | m2 |  |  | 1.57 |  | 2.22 | 2.66 |  | 1.09 | 4.88 |
|  | 1-1-17 | 机械砍挖灌木丛及根 冠丛高度1.5m以内 |  | 10m2 | 0.100 |  | 0.34 |  | 2.22 |  |  |  |  |
|  | 1-1-76 | 整理绿化用地 |  | 10m2 | 0.100 |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 砼路面拆除 |  | m3 |  |  | 3.58 | 1.00 | 53.91 | 6.08 |  | 2.47 | 60.96 |
|  | 1-3-89 | 拆除混凝土构筑物 无筋 |  | 100m3 | 0.010 |  | 3.58 | 1.00 | 53.91 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B003 | 拆除路沿石 |  | m |  |  | 2.53 |  |  | 4.30 |  | 1.75 | 4.28 |
|  | 1-3-37 | 拆除侧石 石质 |  | 100m | 0.010 |  | 2.53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B004 | 路沿石安装 |  | m |  |  | 7.27 | 3.89 | 0.06 | 12.34 |  | 5.01 | 16.23 |
|  | 2-4-25 | 侧、缘石安砌 侧石 石质 |  | 100m | 0.010 |  | 7.27 | 3.89 | 0.06 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01B005 | 砼地面 |  | m3 |  |  | 38.75 | 343.31 | 1.21 | 65.72 |  | 26.66 | 409.93 |
|  | 2-3-79-[2-3-80]*10 | 预拌混凝土 厚度 10cm |  | 100m2 | 0.083 |  | 37.99 | 340.76 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-89+[2-3-90]*15 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深20cm |  | 100m | 0.002 |  | 0.68 | 2.55 | 0.16 |  |  |  |  |
|  | 2-2-1 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 机械 |  | 100m2 | 0.010 |  | 0.08 |  | 1.05 |  |  |  |  |
|  | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 0.850 |  |  | 338.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础（影壁墙、大舞台） |  | m3 |  |  | 61.43 | 333.18 | 4.74 | 104.22 |  | 42.31 | 441.66 |
|  | 4-1-1 | M5.0水泥砂浆砖基础 |  | 10m3 | 0.100 |  | 61.43 | 333.18 | 4.74 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401004001 | 多孔砖墙（影壁墙、大舞台） |  | m3 |  |  | 64.51 | 221.29 | 3.74 | 109.44 |  | 44.44 | 333.98 |
|  | 4-1-13 | M5.0混合砂浆多孔砖墙 墙厚240mm |  | 10m3 | 0.100 |  | 64.51 | 221.29 | 3.74 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（影壁墙、大舞台） |  | m2 |  |  | 7.67 | 5.59 | 0.35 | 14.11 |  | 5.73 | 19.34 |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.100 |  | 7.67 | 5.59 | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 |  |  | 0.34 |  | 2.28 | 0.57 |  | 0.24 | 2.86 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 0.34 |  | 2.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010103001001 | 回填方（基槽、大舞台内部） |  | m3 |  |  | 23.41 | 49.39 | 0.47 | 39.71 |  | 16.13 | 89.40 |
|  | 2-1-35 | 填铺砂 |  | 10m3 | 0.100 |  | 23.41 | 49.39 | 0.47 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 1676.50 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 1676.50 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 1676.50 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.550 | 536.50 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.180 | 458.65 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.910 | 612.24 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价 |  | 0.150 | 69.11 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1676.50 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B006 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 01B007 | 垂直运输机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 01B008 | 构件吊装机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 01B009 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 01B010 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 01B011 | 大型机械进出场 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 01B012 | 施工降排水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 5685.29 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 3683.20 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 2.340 |  | 1928.12 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.560 |  | 461.43 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.650 |  | 535.59 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.920 |  | 758.06 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.300 |  | 247.20 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 1252.45 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 415.92 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 86.52 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 7927.53 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13612.82 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 62.827 |  | 56.00 | 3518.31 | 56.00 | 3518.31 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 16.659 |  | 56.00 | 932.92 | 56.00 | 932.92 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 103.512 |  | 56.00 | 5796.68 | 56.00 | 5796.68 |  |  |  |
| 4 | 00010050 | 综合工日(园林) |  | 工日 | 16.660 |  | 56.00 | 932.96 | 56.00 | 932.96 |  |  |  |
| 5 | 03110153 | 金刚石锯片 |  | 片 | 0.420 |  | 586.21 | 246.15 | 680.00 | 285.53 |  | 16.00 |  |
| 6 | 03130827 | 合金钎头 φ135 |  | 个 | 0.090 |  | 1724.14 | 155.17 | 2000.00 | 180.00 |  | 16.00 |  |
| 7 | 03150905 | 铁件(综合) |  | kg | 4.888 |  | 4.22 | 20.63 | 4.90 | 23.95 |  | 16.00 |  |
| 8 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 0.020 |  | 396.55 | 7.73 | 460.00 | 8.97 |  | 16.00 |  |
| 9 | 04010019~1 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 1.769 |  | 396.55 | 701.34 | 460.00 | 813.56 |  | 16.00 |  |
| 10 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 0.039 |  | 116.50 | 4.56 | 120.00 | 4.69 |  | 3.00 |  |
| 11 | 04030003~1 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 7.302 |  | 116.50 | 850.68 | 120.00 | 876.24 |  | 3.00 |  |
| 12 | 04030023~1 | 砂土 |  | m3 | 87.900 |  | 48.54 | 4266.67 | 50.00 | 4395.00 |  | 3.00 |  |
| 13 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 4.455 |  | 543.69 | 2421.98 | 560.00 | 2494.63 |  | 3.00 |  |
| 14 | 04130011 | 烧结煤矸石多孔砖 240×115×90 |  | 千块 | 4.985 |  | 543.69 | 2710.19 | 560.00 | 2791.49 |  | 3.00 |  |
| 15 | 14350083 | 脱模剂 |  | kg | 5.611 |  | 2.50 | 14.03 | 2.90 | 16.27 |  | 16.00 |  |
| 16 | 34110003 | 水 |  | m3 | 47.433 |  | 4.27 | 202.54 | 4.40 | 208.71 |  | 3.00 |  |
| 17 | 34110003~1 | 水 |  | m3 | 5.428 |  | 4.27 | 23.18 | 4.40 | 23.88 |  | 3.00 |  |
| 18 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 34.995 |  | 0.78 | 27.30 | 0.90 | 31.50 |  | 16.00 |  |
| 19 | 35010013 | 钢模板 |  | kg | 25.923 |  | 4.66 | 120.80 | 5.41 | 140.25 |  | 16.00 |  |
| 20 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 |  | m3 | 0.582 |  | 446.60 | 260.01 | 460.00 | 267.81 |  | 3.00 |  |
| 21 | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 99.705 |  | 398.23 | 39705.52 | 450.00 | 44867.25 |  | 13.00 |  |
| 22 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.028 |  | 795.09 | 22.42 | 866.61 | 24.44 |  | 9.41 |  |
| 23 | 990101015~1 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.002 |  | 795.09 | 1.67 | 866.61 | 1.82 |  | 9.41 |  |
| 24 | 990106030 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 1.250 |  | 1059.11 | 1323.36 | 1172.72 | 1465.31 |  | 11.79 |  |
| 25 | 990106030~1 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 0.021 |  | 1059.11 | 21.92 | 1172.72 | 24.28 |  | 11.79 |  |
| 26 | 990106030~2 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 6.359 |  | 1059.11 | 6734.99 | 1172.72 | 7457.44 |  | 11.79 |  |
| 27 | 990113030 | 平地机 功率120kW |  | 台班 | 0.028 |  | 895.37 | 25.25 | 992.59 | 27.99 |  | 10.86 |  |
| 28 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 工作质量15t |  | 台班 | 0.134 |  | 564.13 | 75.42 | 623.94 | 83.42 |  | 10.60 |  |
| 29 | 990123010 | 电动夯实机 夯击能量250N.m |  | 台班 | 1.468 |  | 27.97 | 41.06 | 30.84 | 45.27 |  | 10.26 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 30 | 990149510 | 液压锤 HM960 |  | 台班 | 6.359 |  | 255.85 | 1626.98 | 273.50 | 1739.21 |  | 6.90 |  |
| 31 | 990610010 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L |  | 台班 | 0.865 |  | 157.82 | 136.56 | 159.29 | 137.83 |  | 0.98 |  |
| 32 | 990611010 | 干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L |  | 台班 | 0.021 |  | 204.46 | 4.35 | 212.25 | 4.52 |  | 3.81 |  |
| 33 | 990618020 | 混凝土切缝机 功率7.5kW |  | 台班 | 0.587 |  | 32.70 | 19.18 | 36.85 | 21.61 |  | 12.94 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 72952.49 |  | 79643.74 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 11180.86 |  | 11180.86 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 51738.46 |  | 57429.72 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 10033.16 |  | 11033.15 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：前湖村乡村大舞台及广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 38638.63 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 661.58 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 661.58 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 2646.95 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 3775.24 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 45722.40 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011607001001 | 屋面拆除 拆除清理原屋面瓦、檩条、梁、芦苇等 工程量按水平投影面积计算。 |  | m2 |  | 160.000 | 10.00 | 1600.00 |  |  |
| 2 | 011608002001 | 铲除涂料面 铲除清理腻子乳胶漆或仿瓷 基层清理 内墙面、走廊墙面、墙裙、顶棚等 含墙面插座、开关拆除 |  | m2 |  | 456.360 | 7.00 | 3194.52 |  |  |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 原吊顶及龙骨拆除清理 含灯具拆除 |  | m2 |  | 93.060 | 10.00 | 930.60 |  |  |
| 4 | 011610002001 | 门窗拆除 原门窗拆除清理 |  | m2 |  | 24.420 | 60.00 | 1465.20 |  |  |
| 5 | 010901001001 | 瓦屋面 1、梁、檩条制作安装 2、芦苇铺贴平整 3、20厚水泥砂浆找平-另计 4、3厚SBS防水铺贴（含结合层）-另计 5、水泥砂浆铺贴黏土瓦，脊瓦 所有材料需符合建设单位要求。 |  | m2 |  | 160.000 | 15.85 | 2536.00 |  |  |
| 6 | 010902003001 | 屋面刚性层 20厚水泥砂浆找平层 |  | m2 |  | 160.000 | 16.67 | 2667.20 |  |  |
| 7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 3厚SBS防水卷材（含结合层） |  | m2 |  | 160.000 | 50.83 | 8132.80 |  |  |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚 石膏板吊顶（含龙骨、吊杆等配件） |  | m2 |  | 93.060 | 55.82 | 5194.61 |  |  |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：墙面 2、墙面腻子找补、找平 3、仿瓷涂料两遍刮平 |  | m2 |  | 456.360 | 4.16 | 1898.46 |  |  |
| 10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：走廊墙裙 2、墙面腻子找补、找平 3、丙烯酸涂料两遍 |  | m2 |  | 20.000 | 17.36 | 347.20 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 27966.59 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：走廊顶棚 2、仿瓷涂料两遍刮平 |  | m2 |  | 30.000 | 4.30 | 129.00 |  |  |
| 12 | 010802004001 | 防盗门 钢制防盗门 含优质五金件、锁具等配件 |  | m2 |  | 11.580 | 242.96 | 2813.48 |  |  |
| 13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 单玻铝合金窗 含优质五金配件等 |  | m2 |  | 1.440 | 179.45 | 258.41 |  |  |
| 14 | 010804003001 | 全钢板大门 密闭铁艺大门， 含优质五金件及锁具等 样式等需符合建设单位要求 |  | m2 |  | 11.400 | 171.07 | 1950.20 |  |  |
| 15 | 01B004 | 垃圾收集、外运 1、现场垃圾收集、清理、外运， 2、运距施工单位自行考虑。 |  | 项 |  | 1.000 | 444.54 | 444.54 |  |  |
| 16 | 030411001001 | 配管 1、名称：PC20穿线管 |  | m |  | 100.000 | 17.17 | 1717.00 |  |  |
| 17 | 030411004001 | 配线 1、名称：照明线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格：BV2.5 |  | m |  | 100.000 | 7.10 | 710.00 |  |  |
| 18 | 030411004002 | 配线 1、名称：插座线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格：BV4 |  | m |  | 100.000 | 9.42 | 942.00 |  |  |
| 19 | 030411006001 | 接线盒 1、名称：开关插座盒、接线盒 |  | 个 |  | 19.000 | 17.41 | 330.79 |  |  |
| 20 | 030412001001 | 普通灯具 1、名称：吸顶灯 符合建设单位使用要求 |  | 套 |  | 6.000 | 104.89 | 629.34 |  |  |
| 21 | 030404035001 | 插座 1、名称：五孔插座 符合建设单位使用要求 |  | 个 |  | 6.000 | 27.28 | 163.68 |  |  |
| 22 | 030404035002 | 插座 1、名称：三孔空调插座 符合建设单位使用要求 |  | 个 |  | 3.000 | 41.90 | 125.70 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10214.14 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 23 | 030404034001 | 照明开关 1、名称：单联开关 符合建设单位使用要求 |  | 个 |  | 4.000 | 24.76 | 99.04 |  |  |
| 24 | 030404034002 | 照明开关 1、名称：双联开关 符合建设单位使用要求 |  | 个 |  | 1.000 | 27.36 | 27.36 |  |  |
| 25 | 01B019 | 剔槽 墙体剔槽及恢复 |  | m |  | 39.000 | 8.50 | 331.50 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 457.90 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 38638.63 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011607001001 | 屋面拆除 |  | m2 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
|  | D00001 | 屋面拆除 |  | m2 | 1.000 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011608002001 | 铲除涂料面 |  | m2 |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |
|  | D00002 | 铲除涂料面 |  | m2 | 1.000 |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
|  | D00003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 1.000 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011610002001 | 门窗拆除 |  | m2 |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
|  | D00004 | 门窗拆除 |  | m2 | 1.000 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010901001001 | 瓦屋面 |  | m2 |  |  |  | 15.85 |  |  |  |  | 15.85 |
|  | 9-1-2 | 普通黏土瓦 钢、混凝土檩条上铺钉苇箔三层铺泥挂瓦 |  | 10m2 | 0.100 |  |  | 15.85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902003001 | 屋面刚性层 |  | m2 |  |  | 4.93 | 7.84 | 0.51 | 8.36 |  | 3.39 | 16.67 |
|  | 9-2-67 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm |  | 10m2 | 0.100 |  | 4.93 | 7.84 | 0.51 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | m2 |  |  |  | 50.83 |  |  |  |  | 50.83 |
|  | 9-2-10+[9-2-12]*2 | 改性沥青卷材热熔法 三层 平面 |  | 10m2 | 0.040 |  |  | 50.83 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | m2 |  |  | 11.87 | 31.87 | 3.21 | 21.84 |  | 8.87 | 55.82 |
|  | 13-2-5 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸300×300) 平面 |  | 10m2 | 0.100 |  | 11.87 | 19.81 | 3.21 |  |  |  |  |
|  | 12-3-40 | 石膏板 |  | 10m2 | 0.100 |  |  | 12.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | m2 |  |  | 1.51 | 1.52 |  | 2.78 |  | 1.13 | 4.16 |
|  | 14-3-21 | 仿瓷涂料二遍 内墙 |  | 10m2 | 0.100 |  | 1.51 | 1.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 |  | m2 |  |  | 3.08 | 11.98 |  | 5.67 |  | 2.30 | 17.36 |
|  | 14-3-30 | 外墙面丙烯酸外墙涂料(一底二涂) 毛面 |  | 10m2 | 0.100 |  | 3.08 | 11.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 |  | m2 |  |  | 1.57 | 1.56 |  | 2.88 |  | 1.17 | 4.30 |
|  | 14-3-22 | 仿瓷涂料二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.100 |  | 1.57 | 1.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010802004001 | 防盗门 |  | m2 |  |  | 17.64 | 212.91 | 0.26 | 29.93 |  | 12.15 | 242.96 |
|  | 8-2-9 | 钢质防盗门 |  | 10m2 | 0.100 |  | 17.64 | 212.91 | 0.26 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | m2 |  |  | 17.25 | 150.32 |  | 29.26 |  | 11.88 | 179.45 |
|  | 8-7-2 | 铝合金 平开窗 |  | 10m2 | 0.100 |  | 17.25 | 150.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010804003001 | 全钢板大门 |  | m2 |  |  | 8.18 | 157.02 | 0.24 | 13.87 |  | 5.63 | 171.07 |
|  | 8-4-5 | 全钢板大门 平开式 |  | 10m2 | 0.100 |  | 8.18 | 157.02 | 0.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B004 | 垃圾收集、外运 |  | 项 |  |  |  | 444.54 |  |  |  |  | 444.54 |
|  | D00005 | 垃圾收集、外运 |  | 项 | 1.000 |  |  | 444.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411001001 | 配管 |  | m |  |  | 3.58 | 10.72 | 0.20 | 6.58 |  | 2.67 | 17.17 |
|  | 4-12-148 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径20mm以下 |  | 100m | 0.010 |  | 3.58 | 10.72 | 0.20 |  |  |  |  |
|  | Z17000315_102~1 | PC20穿线管 |  | m | 1.061 |  |  | 9.39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411004001 | 配线 |  | m |  |  | 0.45 | 6.31 |  | 0.83 |  | 0.34 | 7.10 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 |  | 100m单线 | 0.010 |  | 0.45 | 6.31 |  |  |  |  |  |
|  | Z28000055_139~1 | 绝缘电线BV2.5 |  | m | 1.160 |  |  | 6.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411004002 | 配线 |  | m |  |  | 0.30 | 8.90 |  | 0.56 |  | 0.22 | 9.42 |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2以下 |  | 100m单线 | 0.010 |  | 0.30 | 8.90 |  |  |  |  |  |
|  | Z28000055_143~1 | 绝缘电线BV4 |  | m | 1.100 |  |  | 8.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 |  |  | 1.71 | 14.42 |  | 3.15 |  | 1.28 | 17.41 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  | 10个 | 0.100 |  | 1.71 | 14.42 |  |  |  |  |  |
|  | Z29000137 | 接线盒 |  | 个 | 1.020 |  |  | 13.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 套 |  |  | 7.73 | 91.39 |  | 14.21 |  | 5.77 | 104.89 |
|  | 4-14-1 | 吸顶灯具 圆球吸顶灯 灯罩直径 250mm以下 |  | 套 | 1.000 |  | 7.73 | 91.39 |  |  |  |  |  |
|  | Z25000011~1 | 吸顶灯 |  | 套 | 1.010 |  |  | 89.39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404035001 | 插座 |  | 个 |  |  | 4.14 | 20.05 |  | 7.62 |  | 3.09 | 27.28 |
|  | 4-14-377 | 普通插座安装 明插座15A以下 三相带接地 |  | 套 | 1.000 |  | 4.14 | 20.05 |  |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 |  | 套 | 1.020 |  |  | 18.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030404035002 | 插座 |  | 个 |  |  | 4.48 | 34.07 |  | 8.24 |  | 3.35 | 41.90 |
|  | 4-14-380 | 普通插座安装 明插座30A以下 三相带接地 |  | 套 | 1.000 |  | 4.48 | 34.07 |  |  |  |  |  |
|  | Z26000029~2 | 三孔空调插座 |  | 套 | 1.020 |  |  | 31.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030404034001 | 照明开关 |  | 个 |  |  | 3.02 | 19.49 |  | 5.56 |  | 2.25 | 24.76 |
|  | 4-14-350 | 普通开关、按钮安装 拉线开关、跷板开关明装 |  | 套 | 1.000 |  | 3.02 | 19.49 |  |  |  |  |  |
|  | Z26000011~1 | 单联开关 |  | 只 | 1.020 |  |  | 18.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030404034002 | 照明开关 |  | 个 |  |  | 3.94 | 20.47 |  | 7.25 |  | 2.95 | 27.36 |
|  | 4-14-352 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联 |  | 套 | 1.082 |  | 3.94 | 20.47 |  |  |  |  |  |
|  | Z26000011~2 | 双联开关 |  | 只 | 1.104 |  |  | 19.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 25 | 01B019 | 剔槽 |  | m |  |  |  | 8.50 |  |  |  |  | 8.50 |
|  | D00006 | 剔槽 |  | m | 1.000 |  |  | 8.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 661.58 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 661.58 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 661.58 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.550 | 180.53 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.180 | 154.34 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.910 | 206.02 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价 |  | 0.150 | 120.69 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 661.58 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B012 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 01B013 | 垂直运输机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 01B014 | 构件吊装机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 01B015 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 01B016 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 01B017 | 大型机械进出场 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 01B018 | 施工降排水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 2646.95 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 1756.71 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 2.340 |  | 919.62 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.560 |  | 220.08 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.650 |  | 255.45 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.920 |  | 361.56 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.300 |  | 117.90 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 597.36 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 133.71 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 41.27 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 3775.24 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6422.19 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 19.836 |  | 56.00 | 1110.79 | 56.00 | 1110.79 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 33.990 |  | 56.00 | 1903.46 | 56.00 | 1903.46 |  |  |  |
| 3 | 00010030 | 综合工日(安装) |  | 工日 | 10.118 |  | 56.00 | 566.59 | 56.00 | 566.59 |  |  |  |
| 4 | 01000017 | 吊筋 |  | kg | 32.525 |  | 2.44 | 79.36 | 2.83 | 92.05 |  | 16.00 |  |
| 5 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 |  | kg | 0.180 |  | 5.17 | 0.93 | 6.00 | 1.08 |  | 16.00 |  |
| 6 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# |  | kg | 2.300 |  | 6.46 | 14.86 | 7.49 | 17.23 |  | 16.00 |  |
| 7 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# |  | kg | 0.051 |  | 8.44 | 0.43 | 9.79 | 0.50 |  | 16.00 |  |
| 8 | 01210004 | 角钢(综合) |  | kg | 37.224 |  | 2.80 | 104.23 | 3.25 | 120.98 |  | 16.00 |  |
| 9 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 |  | 个 | 372.800 |  | 0.06 | 22.37 | 0.07 | 26.10 |  | 16.00 |  |
| 10 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.011 |  | 6.72 | 0.07 | 7.80 | 0.08 |  | 16.00 |  |
| 11 | 02270021 | 棉纱头 |  | kg | 0.400 |  | 5.60 | 2.24 | 6.50 | 2.60 |  | 16.00 |  |
| 12 | 02310003 | 无纺布 |  | m | 145.174 |  | 0.07 | 10.16 | 0.08 | 11.61 |  | 16.00 |  |
| 13 | 02330013 | 麦秸 |  | kg | 94.368 |  | 0.26 | 24.54 | 0.30 | 28.31 |  | 16.00 |  |
| 14 | 02330017 | 苇箔 |  | m2 | 513.600 |  | 1.23 | 631.73 | 1.43 | 734.45 |  | 16.00 |  |
| 15 | 03010001 | 地脚 |  | 个 | 15.696 |  | 1.36 | 21.35 | 1.58 | 24.80 |  | 16.00 |  |
| 16 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 |  | 个 | 27.040 |  | 0.03 | 0.81 | 0.03 | 0.81 |  | 16.00 |  |
| 17 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 |  | 个 | 2.251 |  | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.14 |  | 16.00 |  |
| 18 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 |  | 个 | 22.880 |  | 0.05 | 1.14 | 0.06 | 1.37 |  | 16.00 |  |
| 19 | 03010081 | 木螺钉 M4×65以内 |  | 个 | 332.800 |  | 0.05 | 16.64 | 0.06 | 19.97 |  | 16.00 |  |
| 20 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) |  | 个 | 24.960 |  | 0.09 | 2.25 | 0.10 | 2.50 |  | 16.00 |  |
| 21 | 03010141 | 螺栓 |  | kg | 0.444 |  | 3.88 | 1.72 | 4.50 | 2.00 |  | 16.00 |  |
| 22 | 03010511 | 六角螺栓 |  | kg | 1.480 |  | 5.86 | 8.67 | 6.80 | 10.06 |  | 16.00 |  |
| 23 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)×(10～16) |  | 100个 | 35.177 |  | 2.16 | 75.98 | 2.51 | 88.29 |  | 16.00 |  |
| 24 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 |  | 套 | 15.696 |  | 0.25 | 3.92 | 0.29 | 4.55 |  | 16.00 |  |
| 25 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3 |  | 个 | 42.275 |  | 0.34 | 14.37 | 0.39 | 16.49 |  | 16.00 |  |
| 26 | 03110167 | 钢锯条 |  | 条 | 1.000 |  | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.39 |  | 16.00 |  |
| 27 | 03110183 | 砂纸 |  | 张 | 145.908 |  | 0.47 | 68.58 | 0.55 | 80.25 |  | 16.00 |  |
| 28 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 |  | kg | 1.825 |  | 7.76 | 14.16 | 9.00 | 16.43 |  | 16.00 |  |
| 29 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 |  | kg | 15.662 |  | 7.76 | 121.54 | 9.00 | 140.96 |  | 16.00 |  |
| 30 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 |  | kg | 0.240 |  | 17.24 | 4.14 | 20.00 | 4.80 |  | 16.00 |  |
| 31 | 03130515 | 焊锡 |  | kg | 0.400 |  | 34.48 | 13.79 | 40.00 | 16.00 |  | 16.00 |  |
| 32 | 03130517 | 焊锡膏 |  | kg | 0.020 |  | 14.66 | 0.29 | 17.00 | 0.34 |  | 16.00 |  |
| 33 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 0.656 |  | 5.17 | 3.39 | 6.00 | 3.94 |  | 16.00 |  |
| 34 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 |  | 个 | 2.220 |  | 4.21 | 9.35 | 4.88 | 10.83 |  | 16.00 |  |
| 35 | 03150125 | 射钉 |  | 个 | 142.382 |  | 0.09 | 12.81 | 0.10 | 14.24 |  | 16.00 |  |
| 36 | 03150147 | 装修圆钉 |  | kg | 7.680 |  | 4.74 | 36.40 | 5.50 | 42.24 |  | 16.00 |  |
| 37 | 03150903 | 铁件 |  | kg | 11.091 |  | 4.22 | 46.80 | 4.90 | 54.35 |  | 16.00 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 38 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 1.910 |  | 396.55 | 757.33 | 460.00 | 878.51 |  | 16.00 |  |
| 39 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 3.828 |  | 116.50 | 445.97 | 120.00 | 459.37 |  | 3.00 |  |
| 40 | 04090015 | 石灰 |  | t | 0.010 |  | 320.39 | 3.08 | 330.00 | 3.17 |  | 3.00 |  |
| 41 | 04090047 | 黏土 |  | m3 | 4.992 |  | 27.18 | 135.68 | 28.00 | 139.78 |  | 3.00 |  |
| 42 | 04170021 | 黏土脊瓦 455×195 |  | 块 | 45.101 |  | 1.12 | 50.51 | 1.30 | 58.63 |  | 16.00 |  |
| 43 | 04170023 | 黏土平瓦 387×218 |  | 千块 | 2.888 |  | 517.24 | 1493.79 | 600.00 | 1732.80 |  | 16.00 |  |
| 44 | 09000015 | 锯成材 |  | m3 | 0.064 |  | 1672.41 | 107.03 | 1940.00 | 124.16 |  | 16.00 |  |
| 45 | 09010005 | 纸面石膏板 1200×3000×9.5 |  | m2 | 98.644 |  | 8.62 | 850.31 | 10.00 | 986.44 |  | 16.00 |  |
| 46 | 10010001 | 轻钢龙骨不上人型(平面)300×300 |  | m2 | 97.713 |  | 15.52 | 1516.51 | 18.00 | 1758.83 |  | 16.00 |  |
| 47 | 11000007 | 门窗材 |  | m3 | 0.006 |  | 1896.55 | 11.00 | 2200.00 | 12.76 |  | 16.00 |  |
| 48 | 11030015 | 平开式全钢板大门 |  | m2 | 11.400 |  | 155.17 | 1768.94 | 180.00 | 2052.00 |  | 16.00 |  |
| 49 | 11090007 | 铝合金平开窗 |  | m2 | 1.369 |  | 129.31 | 176.97 | 150.00 | 205.29 |  | 16.00 |  |
| 50 | 11230013 | 钢质防盗门 |  | m2 | 11.140 |  | 215.52 | 2400.89 | 250.00 | 2785.00 |  | 16.00 |  |
| 51 | 12010037 | 板条 1000×30×8 |  | 100根 | 3.392 |  | 25.86 | 87.72 | 30.00 | 101.76 |  | 16.00 |  |
| 52 | 13010007 | 丙烯酸清漆 |  | kg | 2.300 |  | 17.24 | 39.65 | 20.00 | 46.00 |  | 16.00 |  |
| 53 | 13010087 | 油灰(桶装) |  | kg | 1.844 |  | 1.21 | 2.23 | 1.40 | 2.58 |  | 16.00 |  |
| 54 | 13030005 | 丙烯乳胶漆 |  | kg | 11.600 |  | 17.24 | 199.98 | 20.00 | 232.00 |  | 16.00 |  |
| 55 | 13030013 | 仿瓷涂料 |  | kg | 389.808 |  | 1.72 | 670.47 | 2.00 | 779.62 |  | 16.00 |  |
| 56 | 13330005 | SBS防水卷材 |  | m2 | 222.019 |  | 32.76 | 7273.35 | 38.00 | 8436.73 |  | 16.00 |  |
| 57 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 |  | kg | 18.509 |  | 30.17 | 558.41 | 35.00 | 647.81 |  | 16.00 |  |
| 58 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 10.437 |  | 6.90 | 72.01 | 8.00 | 83.49 |  | 16.00 |  |
| 59 | 13350027 | 密封油膏 |  | kg | 0.992 |  | 1.29 | 1.28 | 1.50 | 1.49 |  | 16.00 |  |
| 60 | 13410007 | 嵌缝石膏 |  | kg | 61.420 |  | 0.56 | 34.39 | 0.65 | 39.92 |  | 16.00 |  |
| 61 | 14030017 | 汽油 92#～95# |  | kg | 1.000 |  | 7.66 | 7.66 | 8.89 | 8.89 |  | 16.00 |  |
| 62 | 14350013 | 发泡剂 750mL |  | 支 | 0.346 |  | 19.83 | 6.85 | 23.00 | 7.95 |  | 16.00 |  |
| 63 | 14390001 | 氧气 |  | m3 | 0.069 |  | 3.73 | 0.26 | 4.10 | 0.28 |  | 10.00 |  |
| 64 | 14390003 | 乙炔气 |  | m3 | 0.030 |  | 14.09 | 0.43 | 15.50 | 0.47 |  | 10.00 |  |
| 65 | 14390041 | 液化石油气 |  | kg | 55.839 |  | 4.09 | 228.38 | 4.50 | 251.27 |  | 10.00 |  |
| 66 | 14410013 | 白乳胶 |  | kg | 27.918 |  | 5.43 | 151.59 | 6.30 | 175.88 |  | 16.00 |  |
| 67 | 14410017 | 玻璃胶 310g |  | 支 | 1.022 |  | 5.96 | 6.09 | 6.91 | 7.06 |  | 16.00 |  |
| 68 | 18250023 | 塑料管卡子 DN20 |  | 个 | 164.800 |  | 0.38 | 62.62 | 0.44 | 72.51 |  | 16.00 |  |
| 69 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 | 0.450 |  | 8.62 | 3.88 | 10.00 | 4.50 |  | 16.00 |  |
| 70 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 4.880 |  | 1.21 | 5.90 | 1.40 | 6.83 |  | 16.00 |  |
| 71 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m | 1.830 |  | 1.98 | 3.62 | 2.30 | 4.21 |  | 16.00 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 72 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 |  | m | 2.326 |  | 1.29 | 3.00 | 1.50 | 3.49 |  | 16.00 |  |
| 73 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 |  | 个 | 42.275 |  | 0.05 | 2.11 | 0.06 | 2.54 |  | 16.00 |  |
| 74 | 29090037 | 铜接线端子 20A |  | 个 | 6.090 |  | 0.34 | 2.07 | 0.39 | 2.38 |  | 16.00 |  |
| 75 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm |  | 块 | 6.300 |  | 0.60 | 3.78 | 0.70 | 4.41 |  | 16.00 |  |
| 76 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 |  | 块 | 13.650 |  | 0.60 | 8.19 | 0.70 | 9.56 |  | 16.00 |  |
| 77 | 34110003 | 水 |  | m3 | 6.065 |  | 4.27 | 25.90 | 4.40 | 26.69 |  | 3.00 |  |
| 78 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 3.754 |  | 0.78 | 2.93 | 0.90 | 3.38 |  | 16.00 |  |
| 79 | CL-D00001 | 屋面拆除 |  | m2 | 160.000 |  | 10.00 | 1600.00 | 11.30 | 1808.00 |  | 13.00 |  |
| 80 | CL-D00002 | 铲除涂料面 |  | m2 | 456.360 |  | 7.00 | 3194.52 | 7.91 | 3609.81 |  | 13.00 |  |
| 81 | CL-D00003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 93.060 |  | 10.00 | 930.60 | 11.30 | 1051.58 |  | 13.00 |  |
| 82 | CL-D00004 | 门窗拆除 |  | m2 | 24.420 |  | 60.00 | 1465.20 | 67.80 | 1655.68 |  | 13.00 |  |
| 83 | CL-D00005 | 垃圾收集、外运 |  | 项 | 1.000 |  | 444.54 | 444.54 | 502.33 | 502.33 |  | 13.00 |  |
| 84 | CL-D00006 | 剔槽 |  | m | 39.000 |  | 8.50 | 331.50 | 9.61 | 374.79 |  | 13.00 |  |
| 85 | Z17000315_102~1 | PC20穿线管 公称口径20mm以下 |  | m | 106.070 |  | 8.85 | 938.72 | 10.00 | 1060.70 |  | 13.00 |  |
| 86 | Z25000011~1 | 吸顶灯 |  | 套 | 6.060 |  | 88.50 | 536.31 | 100.00 | 606.00 |  | 13.00 |  |
| 87 | Z26000011~1 | 单联开关 |  | 只 | 4.080 |  | 17.70 | 72.22 | 20.00 | 81.60 |  | 13.00 |  |
| 88 | Z26000011~2 | 双联开关 |  | 只 | 1.104 |  | 17.70 | 19.54 | 20.00 | 22.08 |  | 13.00 |  |
| 89 | Z26000029~1 | 五孔插座 |  | 套 | 6.120 |  | 17.70 | 108.32 | 20.00 | 122.40 |  | 13.00 |  |
| 90 | Z26000029~2 | 三孔空调插座 |  | 套 | 3.060 |  | 30.97 | 94.77 | 35.00 | 107.10 |  | 13.00 |  |
| 91 | Z28000055_139~1 | 绝缘电线BV2.5 铜芯截面2.5mm2以下 |  | m | 116.000 |  | 5.31 | 615.96 | 6.00 | 696.00 |  | 13.00 |  |
| 92 | Z28000055_143~1 | 绝缘电线BV4 铜芯截面4mm2以下 |  | m | 110.000 |  | 7.96 | 875.60 | 9.00 | 990.00 |  | 13.00 |  |
| 93 | Z29000137 | 接线盒 |  | 个 | 19.380 |  | 13.27 | 257.17 | 15.00 | 290.70 |  | 13.00 |  |
| 94 | 990610010 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L |  | 台班 | 0.512 |  | 157.82 | 80.80 | 159.37 | 81.60 |  | 0.98 |  |
| 95 | 990901010 | 交流弧焊机 容量21kV.A |  | 台班 | 0.048 |  | 63.39 | 3.01 | 70.94 | 3.37 |  | 11.91 |  |
| 96 | 990901020 | 交流弧焊机 容量32kV.A |  | 台班 | 3.252 |  | 92.81 | 301.85 | 104.84 | 340.97 |  | 13.08 |  |
| 97 | 991003020 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min |  | 台班 | 0.500 |  | 39.73 | 19.87 | 43.09 | 21.55 |  | 8.46 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 36023.62 |  | 40758.23 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 3580.85 |  | 3580.85 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 32037.25 |  | 36729.90 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 405.53 |  | 447.48 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村办公场所改造工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 96780.40 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 1933.44 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 1933.44 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 6791.80 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 9495.51 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 115001.15 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01B001 | 健身器材拆除 拆除健身器材，不得损坏，存放至建设单位指定地点 |  | 套 |  | 12.000 | 120.00 | 1440.00 |  |  |
| 2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 拆除原空心砖墙 垃圾清理，外运，运距施工单位自行考虑，或建设单位指定地点堆放。 |  | m3 |  | 30.300 | 88.57 | 2683.67 |  |  |
| 3 | 01B002 | 砼地面 1、场地平整、夯实 2、200mm厚C25砼地面抹平压光（含割缝嵌缝） 3、商砼 |  | m3 |  | 149.850 | 442.76 | 66347.59 |  |  |
| 4 | 01B003 | 健身器材安装 原健身器材安装 含组装、打孔、预埋等 |  | 套 |  | 12.000 | 750.00 | 9000.00 |  |  |
| 5 | 010402001001 | 砌块墙 M5.0水泥砂浆砌筑砖墙（空心砖） 含砖基础 |  | m3 |  | 30.300 | 408.09 | 12365.13 |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型：砖墙 2、15厚水泥砂浆抹面，压光 |  | m2 |  | 242.400 | 19.34 | 4688.02 |  |  |
| 7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：以现场为准 2、余方弃置，弃土运距：施工单位自行考虑。 |  | m3 |  | 25.250 | 2.86 | 72.22 |  |  |
| 8 | 010103001001 | 回填方 1、密实度要求：达到规范要求 2、填方材料品种：夯填土 3、填方来源、运距：施工单位自行考虑 |  | m3 |  | 15.150 | 12.13 | 183.77 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 96780.40 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 96780.40 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01B001 | 健身器材拆除 |  | 套 |  |  |  | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |
|  | D00002 | 健身器材拆除 |  | 套 | 1.000 |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | m3 |  |  | 52.44 |  |  | 88.97 |  | 36.13 | 88.57 |
|  | 1-3-65 | 拆除砖砌其他构筑物 |  | 10m3 | 0.100 |  | 52.44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B002 | 砼地面 |  | m3 |  |  | 44.83 | 366.22 | 2.69 | 76.04 |  | 29.02 | 442.76 |
|  | 2-3-89+[2-3-90]*15 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深20cm |  | 100m | 0.020 |  | 6.76 | 25.46 | 1.64 |  |  |  |  |
|  | 2-3-79-[2-3-80]*10 | 预拌混凝土 厚度 10cm |  | 100m2 | 0.083 |  | 37.99 | 340.76 |  |  |  |  |  |
|  | 2-2-1 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 机械 |  | 100m2 | 0.010 |  | 0.08 |  | 1.05 |  |  |  |  |
|  | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 0.850 |  |  | 338.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B003 | 健身器材安装 |  | 套 |  |  |  | 750.00 |  |  |  |  | 750.00 |
|  | D00001 | 健身器材安装 |  | 套 | 1.000 |  |  | 750.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010402001001 | 砌块墙 |  | m3 |  |  | 86.41 | 260.16 | 2.00 | 146.59 |  | 59.52 | 408.09 |
|  | 4-2-1 | M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙 |  | 10m3 | 0.100 |  | 86.41 | 260.16 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | m2 |  |  | 7.67 | 5.59 | 0.35 | 14.11 |  | 5.73 | 19.34 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.100 |  | 7.67 | 5.59 | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 |  |  | 0.34 |  | 2.28 | 0.57 |  | 0.24 | 2.86 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 0.34 |  | 2.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010103001001 | 回填方 |  | m3 |  |  | 5.60 |  | 2.67 | 9.5 |  | 3.86 | 12.13 |
|  | 1-4-13 | 夯填土 机械 槽坑 |  | 10m3 | 0.100 |  | 5.60 |  | 2.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 1933.44 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 1933.44 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 1933.44 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.550 | 621.05 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.180 | 530.94 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.910 | 708.73 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价 |  | 0.150 | 72.72 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1933.44 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B012 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 01B013 | 垂直运输机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 01B014 | 构件吊装机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 01B015 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 01B016 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 01B017 | 大型机械进出场 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 01B018 | 施工降排水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 6791.80 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 4412.51 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 2.340 |  | 2309.90 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.560 |  | 552.80 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.650 |  | 641.64 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.920 |  | 908.17 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.300 |  | 296.14 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 1500.45 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 479.05 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 103.65 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 9495.51 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16287.31 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 48.419 |  | 56.00 | 2711.49 | 56.00 | 2711.49 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 33.209 |  | 56.00 | 1859.69 | 56.00 | 1859.69 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 148.333 |  | 56.00 | 8306.64 | 56.00 | 8306.64 |  |  |  |
| 4 | 03110153 | 金刚石锯片 |  | 片 | 5.365 |  | 586.21 | 3144.84 | 680.00 | 3648.00 |  | 16.00 |  |
| 5 | 03150905 | 铁件(综合) |  | kg | 6.244 |  | 4.22 | 26.35 | 4.90 | 30.59 |  | 16.00 |  |
| 6 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 2.462 |  | 396.55 | 976.27 | 460.00 | 1132.47 |  | 16.00 |  |
| 7 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 8.028 |  | 116.50 | 935.26 | 120.00 | 963.36 |  | 3.00 |  |
| 8 | 04130005 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | m3 | 1.315 |  | 252.43 | 331.95 | 260.00 | 341.90 |  | 3.00 |  |
| 9 | 04150015 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240 |  | m3 | 28.676 |  | 242.72 | 6960.21 | 250.00 | 7168.98 |  | 3.00 |  |
| 10 | 14350083 | 脱模剂 |  | kg | 7.168 |  | 2.50 | 17.92 | 2.90 | 20.79 |  | 16.00 |  |
| 11 | 34110003 | 水 |  | m3 | 167.582 |  | 4.27 | 715.58 | 4.40 | 737.36 |  | 3.00 |  |
| 12 | 34110003~1 | 水 |  | m3 | 8.176 |  | 4.27 | 34.91 | 4.40 | 35.97 |  | 3.00 |  |
| 13 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 44.705 |  | 0.78 | 34.87 | 0.90 | 40.23 |  | 16.00 |  |
| 14 | 35010013 | 钢模板 |  | kg | 33.117 |  | 4.66 | 154.32 | 5.41 | 179.16 |  | 16.00 |  |
| 15 | CL-D00001 | 健身器材安装 |  | 套 | 12.000 |  | 750.00 | 9000.00 | 847.50 | 10170.00 |  | 13.00 |  |
| 16 | CL-D00002 | 健身器材拆除 |  | 套 | 12.000 |  | 120.00 | 1440.00 | 135.60 | 1627.20 |  | 13.00 |  |
| 17 | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 127.373 |  | 398.23 | 50723.55 | 450.00 | 57317.63 |  | 13.00 |  |
| 18 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.036 |  | 795.09 | 28.62 | 866.61 | 31.20 |  | 9.41 |  |
| 19 | 990101015~1 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.005 |  | 795.09 | 4.05 | 866.61 | 4.42 |  | 9.41 |  |
| 20 | 990106030~1 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 0.051 |  | 1059.11 | 53.49 | 1184.02 | 59.79 |  | 11.79 |  |
| 21 | 990113030 | 平地机 功率120kW |  | 台班 | 0.036 |  | 895.37 | 32.23 | 992.59 | 35.73 |  | 10.86 |  |
| 22 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 工作质量15t |  | 台班 | 0.171 |  | 564.13 | 96.35 | 623.94 | 106.57 |  | 10.60 |  |
| 23 | 990123010 | 电动夯实机 夯击能量250N.m |  | 台班 | 1.447 |  | 27.97 | 40.47 | 30.84 | 44.62 |  | 10.26 |  |
| 24 | 990610010 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L |  | 台班 | 0.918 |  | 157.82 | 144.89 | 159.29 | 146.24 |  | 0.98 |  |
| 25 | 990618020 | 混凝土切缝机 功率7.5kW |  | 台班 | 7.493 |  | 32.70 | 245.00 | 36.85 | 276.10 |  | 12.94 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 88018.97 |  | 96996.14 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 12877.82 |  | 12877.82 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 74496.03 |  | 83413.64 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 645.12 |  | 704.67 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：苏家埠村健身广场建设项目土建工程（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 210749.68 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 3186.66 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 3186.66 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 14451.34 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 20554.89 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 248942.57 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01B001 | 拆除原绿化 拆除，垃圾外运，运距施工单位自行考虑 |  | m2 |  | 841.690 | 4.88 | 4107.45 |  |  |
| 2 | 01B002 | 砼路面拆除 破碎拆除，并外运， 运距施工单位自行考虑 |  | m3 |  | 841.690 | 30.49 | 25663.13 |  |  |
| 3 | 01B003 | 拆除路沿石 拆除原路沿石，指定地点堆放 |  | m |  | 139.810 | 4.28 | 598.39 |  |  |
| 4 | 01B004 | 路沿石安装 水泥砂浆安装原路沿石 |  | m |  | 139.810 | 16.23 | 2269.12 |  |  |
| 5 | 01B005 | 砼地面 1、场地平整、夯实 2、150mm厚C25砼地面抹平压光（含割缝嵌缝） 3、商砼 |  | m3 |  | 231.940 | 492.57 | 114246.69 |  |  |
| 6 | 01B013 | 5mm厚硅PU 粘结层+5mm厚硅PU |  | m2 |  | 396.770 | 70.00 | 27773.90 |  |  |
| 7 | 050102007001 | 栽植色带 1、苗木、花卉种类：大叶黄杨苗 2、株高或蓬径：高度35-40cm，冠幅35-40cm 3、单位面积株数：10株/m2 4、养护期：一年 |  | m2 |  | 139.810 | 44.72 | 6252.30 |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 1、名称：PC50穿线管 |  | m |  | 68.000 | 38.48 | 2616.64 |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 1、名称：照明线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格：BV16 |  | m |  | 204.000 | 38.19 | 7790.76 |  |  |
| 10 | 030412007001 | 一般路灯 200W高杆路灯，一杆两灯，8米高， 含钢筋砼基础、接线等 |  | 套 |  | 4.000 | 3599.58 | 14398.32 |  |  |
| 11 | 030411004002 | 配线 1、名称：照明线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格：BV4 |  | m |  | 65.280 | 9.42 | 614.94 |  |  |
| 12 | 030404016002 | 控制箱 控制配电箱 |  | 台 |  | 1.000 | 4418.04 | 4418.04 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 210749.68 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 210749.68 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01B001 | 拆除原绿化 |  | m2 |  |  | 1.57 |  | 2.22 | 2.66 |  | 1.09 | 4.88 |
|  | 1-1-17 | 机械砍挖灌木丛及根 冠丛高度1.5m以内 |  | 10m2 | 0.100 |  | 0.34 |  | 2.22 |  |  |  |  |
|  | 1-1-76 | 整理绿化用地 |  | 10m2 | 0.100 |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 砼路面拆除 |  | m3 |  |  | 1.79 | 0.50 | 26.96 | 3.04 |  | 1.24 | 30.49 |
|  | 1-3-89 | 拆除混凝土构筑物 无筋 |  | 100m3 | 0.005 |  | 1.79 | 0.50 | 26.96 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B003 | 拆除路沿石 |  | m |  |  | 2.53 |  |  | 4.30 |  | 1.75 | 4.28 |
|  | 1-3-37 | 拆除侧石 石质 |  | 100m | 0.010 |  | 2.53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B004 | 路沿石安装 |  | m |  |  | 7.27 | 3.89 | 0.06 | 12.34 |  | 5.01 | 16.23 |
|  | 2-4-25 | 侧、缘石安砌 侧石 石质 |  | 100m | 0.010 |  | 7.27 | 3.89 | 0.06 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01B005 | 砼地面 |  | m3 |  |  | 41.40 | 421.83 | 2.69 | 70.22 |  | 26.65 | 492.57 |
|  | 2-3-89+[2-3-90]*15 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深20cm |  | 100m | 0.020 |  | 6.76 | 25.46 | 1.64 |  |  |  |  |
|  | 2-3-79-[2-3-80]*5 | 预拌混凝土 厚度 15cm |  | 100m2 | 0.065 |  | 34.56 | 396.37 |  |  |  |  |  |
|  | 2-2-1 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 机械 |  | 100m2 | 0.010 |  | 0.08 |  | 1.05 |  |  |  |  |
|  | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 0.987 |  |  | 393.09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B013 | 5mm厚硅PU |  | m2 |  |  | 13.57 | 46.30 |  | 24.97 |  | 10.13 | 70.00 |
|  | 11-4-27+[11-4-28]*2 | 硅PU塑胶地面 厚度5mm |  | 10m2 | 0.071 |  | 13.57 | 46.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 050102007001 | 栽植色带 |  | m2 |  |  | 5.32 | 35.74 |  | 9.03 |  | 3.66 | 44.72 |
|  | 1-2-127 | 片植灌木 高度0.6m以内 |  | 10m2 | 0.100 |  | 5.32 | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  | D00001 | 大叶黄杨苗 |  | m2 | 1.000 |  |  | 35.40 |  |  |  |  |  |
|  | ZC0001 | 大叶黄杨苗 |  | m2 | 1.000 |  |  | 35.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 |  | m |  |  | 4.37 | 30.54 | 0.30 | 8.03 |  | 3.27 | 38.48 |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-12-152 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径50mm以下 |  | 100m | 0.010 |  | 4.37 | 30.54 | 0.30 |  |  |  |  |
|  | Z17000315_106 | 硬聚氯乙烯管 |  | m | 1.074 |  |  | 28.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 |  | m |  |  | 0.45 | 37.40 |  | 0.83 |  | 0.34 | 38.19 |
|  | 4-13-28 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 16mm2以下 |  | 100m单线 | 0.010 |  | 0.45 | 37.40 |  |  |  |  |  |
|  | Z28000055_137~1 | BV16 |  | m | 1.050 |  |  | 37.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030412007001 | 一般路灯 |  | 套 |  |  | 41.22 | 3505.68 | 21.90 | 75.82 |  | 30.78 | 3599.58 |
|  | 4-14-260 | 杆基础制作 钢筋混凝土基础 |  | m3 | 0.580 |  | 41.22 | 259.78 | 21.90 |  |  |  |  |
|  | D00002 | 200W高杆路灯，一杆两灯，8米高 |  | 套 | 0.580 |  |  | 3245.90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411004002 | 配线 |  | m |  |  | 0.30 | 8.90 |  | 0.56 |  | 0.22 | 9.42 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2以下 |  | 100m单线 | 0.010 |  | 0.30 | 8.90 |  |  |  |  |  |
|  | Z28000055_143~1 | 绝缘电线BV4 |  | m | 1.100 |  |  | 8.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404016002 | 控制箱 |  | 台 |  |  | 187.71 | 4004.91 | 85.24 | 345.26 |  | 140.18 | 4418.04 |
|  | 4-4-11 | 控制台、控制箱安装 程序控制箱 落地式 |  | 台 | 1.000 |  | 187.71 | 4004.91 | 85.24 |  |  |  |  |
|  | ZC0002 | 控制箱 |  | 台 | 1.000 |  |  | 3982.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 3186.66 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 3186.66 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 3186.66 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.550 | 1010.65 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.180 | 864.01 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.910 | 1153.33 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价 |  | 0.150 | 158.67 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 3186.66 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B006 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 01B007 | 垂直运输机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 01B008 | 构件吊装机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 01B009 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 01B010 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 01B011 | 大型机械进出场 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 01B012 | 施工降排水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 14451.34 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 9562.95 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 2.340 |  | 5006.11 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.560 |  | 1198.04 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.650 |  | 1390.59 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.920 |  | 1968.21 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.300 |  | 641.81 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 3251.83 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 770.12 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 224.63 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 20554.89 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 35006.23 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010020 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 96.170 |  | 56.00 | 5385.50 | 56.00 | 5385.50 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日(安装) |  | 工日 | 13.605 |  | 56.00 | 761.86 | 56.00 | 761.86 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 79.762 |  | 56.00 | 4466.67 | 56.00 | 4466.67 |  |  |  |
| 4 | 00010040~1 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 143.130 |  | 56.00 | 8015.26 | 56.00 | 8015.26 |  |  |  |
| 5 | 00010050 | 综合工日(园林) |  | 工日 | 23.567 |  | 56.00 | 1319.77 | 56.00 | 1319.77 |  |  |  |
| 6 | 00010050~1 | 综合工日(园林) |  | 工日 | 13.282 |  | 56.00 | 743.79 | 56.00 | 743.79 |  |  |  |
| 7 | 01010059 | 钢筋 |  | t | 0.093 |  | 2543.10 | 235.75 | 2950.00 | 273.47 |  | 16.00 |  |
| 8 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 |  | kg | 0.324 |  | 5.17 | 1.68 | 6.00 | 1.94 |  | 16.00 |  |
| 9 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# |  | kg | 0.301 |  | 7.04 | 2.12 | 8.17 | 2.46 |  | 16.00 |  |
| 10 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# |  | kg | 1.564 |  | 6.46 | 10.10 | 7.49 | 11.71 |  | 16.00 |  |
| 11 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# |  | kg | 0.417 |  | 8.44 | 3.52 | 9.79 | 4.09 |  | 16.00 |  |
| 12 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 |  | kg | 1.500 |  | 3.32 | 4.98 | 3.85 | 5.78 |  | 16.00 |  |
| 13 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 |  | kg | 0.400 |  | 4.22 | 1.69 | 4.90 | 1.96 |  | 16.00 |  |
| 14 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 |  | 个 | 115.668 |  | 0.06 | 6.94 | 0.07 | 8.10 |  | 16.00 |  |
| 15 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.100 |  | 6.72 | 0.67 | 7.80 | 0.78 |  | 16.00 |  |
| 16 | 02270021 | 棉纱头 |  | kg | 0.947 |  | 5.60 | 5.30 | 6.50 | 6.15 |  | 16.00 |  |
| 17 | 03010081 | 木螺钉 M4×65以内 |  | 个 | 114.566 |  | 0.05 | 5.73 | 0.06 | 6.87 |  | 16.00 |  |
| 18 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内 |  | 套 | 6.120 |  | 0.34 | 2.08 | 0.39 | 2.39 |  | 16.00 |  |
| 19 | 03110153 | 金刚石锯片 |  | 片 | 8.304 |  | 586.21 | 4867.59 | 680.00 | 5646.38 |  | 16.00 |  |
| 20 | 03110167 | 钢锯条 |  | 条 | 0.680 |  | 0.34 | 0.23 | 0.39 | 0.27 |  | 16.00 |  |
| 21 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 1.000 |  | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 1.00 |  | 16.00 |  |
| 22 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 0.312 |  | 6.90 | 2.15 | 8.00 | 2.50 |  | 16.00 |  |
| 23 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 |  | kg | 0.326 |  | 17.24 | 5.63 | 20.00 | 6.53 |  | 16.00 |  |
| 24 | 03130515 | 焊锡 |  | kg | 0.396 |  | 34.48 | 13.65 | 40.00 | 15.83 |  | 16.00 |  |
| 25 | 03130517 | 焊锡膏 |  | kg | 0.047 |  | 14.66 | 0.69 | 17.00 | 0.80 |  | 16.00 |  |
| 26 | 03130827 | 合金钎头 φ135 |  | 个 | 0.244 |  | 1724.14 | 420.86 | 2000.00 | 488.20 |  | 16.00 |  |
| 27 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 |  | 个 | 0.762 |  | 4.21 | 3.21 | 4.88 | 3.72 |  | 16.00 |  |
| 28 | 03150139 | 圆钉 |  | kg | 0.232 |  | 5.17 | 1.20 | 6.00 | 1.39 |  | 16.00 |  |
| 29 | 03150905~1 | 铁件(综合) |  | kg | 52.374 |  | 4.22 | 221.02 | 4.90 | 256.63 |  | 16.00 |  |
| 30 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 0.038 |  | 396.55 | 15.23 | 460.00 | 17.66 |  | 16.00 |  |
| 31 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 0.077 |  | 116.50 | 8.96 | 120.00 | 9.23 |  | 3.00 |  |
| 32 | 05030007 | 模板材 |  | m3 | 0.012 |  | 1454.74 | 16.87 | 1687.50 | 19.58 |  | 16.00 |  |
| 33 | 13010031 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.100 |  | 10.34 | 1.03 | 11.99 | 1.20 |  | 16.00 |  |
| 34 | 13010041 | 硅PU面漆 |  | kg | 70.300 |  | 25.86 | 1817.95 | 30.00 | 2108.99 |  | 16.00 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 35 | 13050047 | 防水底涂 |  | kg | 50.616 |  | 21.55 | 1090.77 | 25.00 | 1265.39 |  | 16.00 |  |
| 36 | 13110001 | 画线漆(白色) |  | kg | 2.812 |  | 30.17 | 84.84 | 35.00 | 98.42 |  | 16.00 |  |
| 37 | 14030017 | 汽油 92#～95# |  | kg | 1.754 |  | 7.66 | 13.44 | 8.89 | 15.60 |  | 16.00 |  |
| 38 | 14090001 | 电力复合脂 |  | kg | 0.100 |  | 85.66 | 8.57 | 99.37 | 9.94 |  | 16.00 |  |
| 39 | 14350007 | 催干剂 |  | kg | 16.872 |  | 9.54 | 160.96 | 11.07 | 186.77 |  | 16.00 |  |
| 40 | 14350083~1 | 脱模剂 |  | kg | 12.854 |  | 2.50 | 32.14 | 2.90 | 37.28 |  | 16.00 |  |
| 41 | 14350155 | 稀释剂 |  | kg | 8.436 |  | 9.61 | 81.07 | 11.15 | 94.06 |  | 16.00 |  |
| 42 | 18250031 | 塑料管卡子 DN50 |  | 个 | 56.732 |  | 1.82 | 103.25 | 2.11 | 119.71 |  | 16.00 |  |
| 43 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 | 2.525 |  | 8.62 | 21.76 | 10.00 | 25.25 |  | 16.00 |  |
| 44 | 33010025 | 钢支撑 |  | kg | 0.904 |  | 4.91 | 4.44 | 5.70 | 5.15 |  | 16.00 |  |
| 45 | 34110003 | 水 |  | m3 | 222.702 |  | 4.27 | 950.94 | 4.40 | 979.89 |  | 3.00 |  |
| 46 | 34110003~1 | 水 |  | m3 | 11.185 |  | 4.27 | 47.76 | 4.40 | 49.21 |  | 3.00 |  |
| 47 | 34110003~2 | 水 |  | m3 | 35.913 |  | 4.27 | 153.35 | 4.40 | 158.02 |  | 3.00 |  |
| 48 | 34110009~1 | 电 |  | kW·h | 1.069 |  | 0.78 | 0.83 | 0.90 | 0.96 |  | 16.00 |  |
| 49 | 34110009~2 | 电 |  | kW·h | 7.027 |  | 0.78 | 5.48 | 0.90 | 6.32 |  | 16.00 |  |
| 50 | 34110009~3 | 电 |  | kW·h | 80.655 |  | 0.78 | 62.91 | 0.90 | 72.59 |  | 16.00 |  |
| 51 | 35010013~1 | 钢模板 |  | kg | 59.886 |  | 4.66 | 279.07 | 5.41 | 323.98 |  | 16.00 |  |
| 52 | 35010021 | 组合钢模板 |  | kg | 2.272 |  | 5.17 | 11.75 | 6.00 | 13.63 |  | 16.00 |  |
| 53 | 35020013 | 零星卡具 |  | kg | 0.186 |  | 5.60 | 1.04 | 6.50 | 1.21 |  | 16.00 |  |
| 54 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 |  | m3 | 1.146 |  | 446.60 | 511.98 | 460.00 | 527.34 |  | 3.00 |  |
| 55 | 80210071 | 混凝土 C20 |  | m3 | 2.319 |  | 320.39 | 742.82 | 330.00 | 765.11 |  | 3.00 |  |
| 56 | 88000003 | 硅PU弹性层 |  | kg | 871.714 |  | 12.07 | 10521.59 | 14.00 | 12203.99 |  | 16.00 |  |
| 57 | 88000005 | 硅PU加强层 |  | kg | 365.557 |  | 12.07 | 4412.28 | 14.00 | 5117.80 |  | 16.00 |  |
| 58 | 88000007 | 黑胶粒 |  | kg | 112.479 |  | 1.72 | 193.46 | 2.00 | 224.96 |  | 16.00 |  |
| 59 | CL-D00002 | 200W高杆路灯，一杆两灯，8米高 |  | 套 | 2.319 |  | 5600.00 | 12983.60 | 6328.00 | 14671.47 |  | 13.00 |  |
| 60 | Z17000315_106 | 硬聚氯乙烯管 公称口径50mm以下 |  | m | 73.005 |  | 26.55 | 1938.28 | 30.00 | 2190.14 |  | 13.00 |  |
| 61 | Z28000055_137~1 | BV16 铜芯截面16mm2以下 |  | m | 214.200 |  | 35.40 | 7582.68 | 40.00 | 8568.00 |  | 13.00 |  |
| 62 | Z28000055_143~1 | 绝缘电线BV4 铜芯截面4mm2以下 |  | m | 71.808 |  | 7.96 | 571.59 | 9.00 | 646.27 |  | 13.00 |  |
| 63 | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 228.948 |  | 398.23 | 91173.84 | 450.00 | 103026.47 |  | 13.00 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 64 | ZC0001 | 大叶黄杨苗 |  | m2 | 139.810 |  | 35.40 | 4949.27 | 40.00 | 5592.40 |  | 13.00 |  |
| 65 | ZC0002 | 控制箱 |  | 台 | 1.000 |  | 3982.30 | 3982.30 | 4500.00 | 4500.00 |  | 13.00 |  |
| 66 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.056 |  | 795.09 | 44.29 | 869.87 | 48.45 |  | 9.41 |  |
| 67 | 990106030 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 17.255 |  | 1059.11 | 18274.84 | 1172.72 | 20235.17 |  | 11.79 |  |
| 68 | 990106030~1 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 1.768 |  | 1059.11 | 1871.98 | 1172.72 | 2072.78 |  | 11.79 |  |
| 69 | 990113030 | 平地机 功率120kW |  | 台班 | 0.056 |  | 895.37 | 49.87 | 992.59 | 55.29 |  | 10.86 |  |
| 70 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 工作质量15t |  | 台班 | 0.264 |  | 564.13 | 149.16 | 623.94 | 164.97 |  | 10.60 |  |
| 71 | 990149510 | 液压锤 HM960 |  | 台班 | 17.255 |  | 255.85 | 4414.67 | 273.50 | 4719.22 |  | 6.90 |  |
| 72 | 990304002 | 汽车式起重机 提升质量5t |  | 台班 | 0.007 |  | 565.65 | 3.96 | 604.49 | 4.23 |  | 6.87 |  |
| 73 | 990304004 | 汽车式起重机 提升质量8t |  | 台班 | 0.060 |  | 664.97 | 39.90 | 724.69 | 43.48 |  | 8.98 |  |
| 74 | 990401015 | 载重汽车 装载质量4t |  | 台班 | 0.009 |  | 368.06 | 3.42 | 403.50 | 3.75 |  | 9.63 |  |
| 75 | 990401020 | 载重汽车 装载质量5t |  | 台班 | 0.100 |  | 390.05 | 39.01 | 428.65 | 42.87 |  | 9.90 |  |
| 76 | 990406010 | 机动翻斗车 装载质量1t |  | 台班 | 0.299 |  | 178.89 | 53.51 | 187.45 | 56.07 |  | 4.79 |  |
| 77 | 990601020 | 涡浆式 混凝土搅拌机 出料容量350L |  | 台班 | 0.090 |  | 241.60 | 21.84 | 254.90 | 23.04 |  | 5.51 |  |
| 78 | 990611010 | 干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L |  | 台班 | 0.042 |  | 204.46 | 8.57 | 212.25 | 8.89 |  | 3.81 |  |
| 79 | 990618020 | 混凝土切缝机 功率7.5kW |  | 台班 | 11.597 |  | 32.70 | 379.23 | 36.85 | 427.35 |  | 12.94 |  |
| 80 | 990701010 | 钢筋调直机 直径14mm |  | 台班 | 0.021 |  | 37.97 | 0.79 | 41.78 | 0.87 |  | 10.03 |  |
| 81 | 990702010 | 钢筋切断机 直径40mm |  | 台班 | 0.021 |  | 44.46 | 0.93 | 49.45 | 1.03 |  | 11.22 |  |
| 82 | 990703010 | 钢筋弯曲机 直径40mm |  | 台班 | 0.021 |  | 26.89 | 0.56 | 29.38 | 0.61 |  | 9.26 |  |
| 83 | 990901010 | 交流弧焊机 容量21kV.A |  | 台班 | 0.100 |  | 63.39 | 6.34 | 70.94 | 7.09 |  | 11.91 |  |
| 84 | 990901020 | 交流弧焊机 容量32kV.A |  | 台班 | 0.005 |  | 92.81 | 0.43 | 104.95 | 0.48 |  | 13.08 |  |
| 85 | 990910030 | 对焊机 容量75kV.A |  | 台班 | 0.019 |  | 119.26 | 2.21 | 135.13 | 2.50 |  | 13.31 |  |
| 86 | 991003020 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min |  | 台班 | 0.510 |  | 39.73 | 20.26 | 43.09 | 21.98 |  | 8.46 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 196434.34 |  | 219035.91 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 20692.86 |  | 20692.86 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 150355.74 |  | 170402.92 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 25385.74 |  | 27940.13 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉口村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 301706.08 | 5600.00 |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 7568.65 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 7568.65 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 21552.67 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 29774.47 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 360601.87 | 5600.00 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01B001 | 原绿化拆除 原绿化拆除、外运， 运距施工单位自行考虑 |  | m2 |  | 707.630 | 4.88 | 3453.23 |  |  |
| 2 | 01B002 | 砼路面拆除 破碎拆除，并外运， 运距施工单位自行考虑 |  | m3 |  | 141.530 | 60.96 | 8627.67 |  |  |
| 3 | 01B003 | 原绿化苗木起挖 原绿化苗木红叶石楠球+蜀桧+女贞 起挖、保存至建设单位指定位置存放。 |  | m2 |  | 116.440 | 17.50 | 2037.70 |  |  |
| 4 | 050102007001 | 栽植色带 红叶石楠球+蜀桧+女贞 原苗木栽植、养护一年 |  | m2 |  | 116.440 | 16.77 | 1952.70 |  |  |
| 5 | 01B004 | 路沿石安装 水泥砂浆安装路沿石 |  | m |  | 79.500 | 16.23 | 1290.29 |  |  |
| 6 | 01B005 | 砼地面 1、场地平整、夯实 2、150mm厚C25砼地面抹平压光（含割缝嵌缝） 3、商砼 |  | m3 |  | 212.290 | 441.88 | 93806.71 |  |  |
| 7 | 01B006 | 9mm厚塑胶面层 粘结层+9mm厚塑胶面层（透气型） |  | m2 |  | 1518.750 | 118.01 | 179227.69 |  |  |
| 8 | 010401001001 | 砖基础（影壁墙、大舞台） 1、砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑砖基础 |  | m3 |  | 2.700 | 441.66 | 1192.48 |  |  |
| 9 | 010401004001 | 多孔砖墙（影壁墙、大舞台） 1、砖品种、规格、强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑砖墙 |  | m3 |  | 4.970 | 333.98 | 1659.88 |  |  |
| 10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（影壁墙、大舞台） 1、墙体类型：砖墙 2、15厚水泥砂浆抹面，压光 |  | m2 |  | 41.400 | 19.34 | 800.68 |  |  |
| 11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：以现场为准 2、余方弃置，弃土运距：施工单位自行考虑。 |  | m3 |  | 3.330 | 2.86 | 9.52 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 294058.55 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010103001001 | 回填方（基槽、大舞台内部） 1、密实度要求：达到规范要求 2、填方材料品种：夯填砂土 3、填方来源、运距：施工单位自行考虑 |  | m3 |  | 21.150 | 96.81 | 2047.53 |  |  |
| 13 | 01B007 | 健身器材 明细：1.坐立式扭腰器1套 2.地上三人转腰器 1套 3.扭腰踏步机 1套 4.双人浪板 1套 5.踏步浪板 1套 6.双人联动漫步机 1套 7.退步按摩器 1套 8.三联压腿器 1套 9.牵引器 1套 10.扭腰按摩器 1套 11.申背架 1套 12.申腰器 1套 13.单人坐退训练器 2套 14.肩关节训练器 1套 15.推手 1套 16.单人漫步机 1套 17.棋牌桌 1套 18.摇摆马 1套 19.秋千 1套 20.休闲椅 1套 21.联动健身机 1套 共22套，含组装、打孔、预埋等 暂估价：700元/套 |  | 套 |  | 8.000 | 700.00 | 5600.00 |  | 5600.00 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7647.53 |  | 5600.00 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 301706.08 |  | 5600.00 |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01B001 | 原绿化拆除 |  | m2 |  |  | 1.57 |  | 2.22 | 2.66 |  | 1.09 | 4.88 |
|  | 1-1-17 | 机械砍挖灌木丛及根 冠丛高度1.5m以内 |  | 10m2 | 0.100 |  | 0.34 |  | 2.22 |  |  |  |  |
|  | 1-1-76 | 整理绿化用地 |  | 10m2 | 0.100 |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 砼路面拆除 |  | m3 |  |  | 3.58 | 1.00 | 53.91 | 6.08 |  | 2.47 | 60.96 |
|  | 1-3-89 | 拆除混凝土构筑物 无筋 |  | 100m3 | 0.010 |  | 3.58 | 1.00 | 53.91 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B003 | 原绿化苗木起挖 |  | m2 |  |  | 10.36 |  |  | 17.58 |  | 7.14 | 17.50 |
|  | 1-2-125 | 起挖片植灌木 高度1.0m以上 |  | 10m2 | 0.100 |  | 10.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050102007001 | 栽植色带 |  | m2 |  |  | 9.63 | 0.51 |  | 16.34 |  | 6.63 | 16.77 |
|  | 1-2-129 | 片植灌木 高度1.0m以上 |  | 10m2 | 0.100 |  | 9.63 | 0.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01B004 | 路沿石安装 |  | m |  |  | 7.27 | 3.89 | 0.06 | 12.34 |  | 5.01 | 16.23 |
|  | 2-4-25 | 侧、缘石安砌 侧石 石质 |  | 100m | 0.010 |  | 7.27 | 3.89 | 0.06 |  |  |  |  |
|  | Z36000165 | 石质立缘石 350×150 |  | m | 1.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B005 | 砼地面 |  | m3 |  |  | 33.56 | 383.98 | 1.05 | 56.92 |  | 23.29 | 441.88 |
|  | 2-3-79-[2-3-80]*5 | 预拌混凝土 厚度 15cm |  | 100m2 | 0.063 |  | 33.48 | 383.98 |  |  |  |  |  |
|  | 2-2-1 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 机械 |  | 100m2 | 0.010 |  | 0.08 |  | 1.05 |  |  |  |  |
|  | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 0.956 |  |  | 380.83 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B006 | 9mm厚塑胶面层 |  | m2 |  |  | 22.83 | 78.13 |  | 41.98 |  | 17.05 | 118.01 |
|  | 11-4-27+[11-4-28]*6 | 硅PU塑胶地面 厚度9mm |  | 10m2 | 0.086 |  | 22.83 | 78.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010401001001 | 砖基础（影壁墙、大舞台） |  | m3 |  |  | 61.43 | 333.18 | 4.74 | 104.22 |  | 42.31 | 441.66 |
|  | 4-1-1 | M5.0水泥砂浆砖基础 |  | 10m3 | 0.100 |  | 61.43 | 333.18 | 4.74 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 010401004001 | 多孔砖墙（影壁墙、大舞台） |  | m3 |  |  | 64.51 | 221.29 | 3.74 | 109.44 |  | 44.44 | 333.98 |
|  | 4-1-13 | M5.0混合砂浆多孔砖墙 墙厚240mm |  | 10m3 | 0.100 |  | 64.51 | 221.29 | 3.74 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（影壁墙、大舞台） |  | m2 |  |  | 7.67 | 5.59 | 0.35 | 14.11 |  | 5.73 | 19.34 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.100 |  | 7.67 | 5.59 | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 |  |  | 0.34 |  | 2.28 | 0.57 |  | 0.24 | 2.86 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.100 |  | 0.34 |  | 2.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010103001001 | 回填方（基槽、大舞台内部） |  | m3 |  |  | 23.41 | 56.80 | 0.47 | 39.71 |  | 16.13 | 96.81 |
|  | 2-1-35 | 填铺砂 |  | 10m3 | 0.100 |  | 23.41 | 56.80 | 0.47 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 01B007 | 健身器材 |  | 套 |  |  |  | 700.00 |  |  |  |  | 700.00 |
|  | D00001 | 健身器材 |  | 套 | 1.000 |  |  | 700.00 |  |  |  |  |  |
|  | CL-D00001* | 健身器材 |  | 套 | 1.000 |  |  | 700.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  | 700.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 7568.65 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 7568.65 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 7568.65 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.550 | 2409.00 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.180 | 2059.46 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.910 | 2749.09 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价 |  | 0.150 | 351.10 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 7568.65 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B008 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 01B009 | 垂直运输机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 01B010 | 构件吊装机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 01B011 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 01B012 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 01B013 | 大型机械进出场 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 01B014 | 施工降排水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 21552.67 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 13824.59 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 2.340 |  | 7237.03 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.560 |  | 1731.94 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.650 |  | 2010.29 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.920 |  | 2845.33 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.300 |  | 927.82 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 4700.98 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 1774.54 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 324.74 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 29774.47 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 51327.14 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 17.548 |  | 56.00 | 982.69 | 56.00 | 982.69 |  |  |  |
| 2 | 00010020~1 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 624.727 |  | 56.00 | 34984.70 | 56.00 | 34984.70 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 19.682 |  | 56.00 | 1102.20 | 56.00 | 1102.20 |  |  |  |
| 4 | 00010040~1 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 126.909 |  | 56.00 | 7106.93 | 56.00 | 7106.93 |  |  |  |
| 5 | 00010050 | 综合工日(园林) |  | 工日 | 19.814 |  | 56.00 | 1109.57 | 56.00 | 1109.57 |  |  |  |
| 6 | 00010050~1 | 综合工日(园林) |  | 工日 | 41.569 |  | 56.00 | 2327.87 | 56.00 | 2327.87 |  |  |  |
| 7 | 03130827 | 合金钎头 φ135 |  | 个 | 0.082 |  | 1724.14 | 141.55 | 2000.00 | 164.20 |  | 16.00 |  |
| 8 | 03150905~1 | 铁件(综合) |  | kg | 46.438 |  | 4.22 | 195.97 | 4.90 | 227.55 |  | 16.00 |  |
| 9 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 0.022 |  | 396.55 | 8.68 | 460.00 | 10.07 |  | 16.00 |  |
| 10 | 04010019~1 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t | 0.596 |  | 396.55 | 236.30 | 460.00 | 274.11 |  | 16.00 |  |
| 11 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 0.044 |  | 116.50 | 5.09 | 120.00 | 5.24 |  | 3.00 |  |
| 12 | 04030003~1 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 2.448 |  | 116.50 | 285.13 | 120.00 | 293.70 |  | 3.00 |  |
| 13 | 04030023~1 | 砂土 |  | m3 | 24.378 |  | 48.54 | 1183.28 | 50.00 | 1218.88 |  | 3.00 |  |
| 14 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 1.432 |  | 543.69 | 778.51 | 560.00 | 801.86 |  | 3.00 |  |
| 15 | 04130011 | 烧结煤矸石多孔砖 240×115×90 |  | 千块 | 1.698 |  | 543.69 | 923.24 | 560.00 | 950.94 |  | 3.00 |  |
| 16 | 13010041~1 | 硅PU面漆 |  | kg | 326.506 |  | 25.86 | 8443.44 | 30.00 | 9795.17 |  | 16.00 |  |
| 17 | 13050047~1 | 防水底涂 |  | kg | 235.084 |  | 21.55 | 5066.06 | 25.00 | 5877.10 |  | 16.00 |  |
| 18 | 13110001~1 | 画线漆(白色) |  | kg | 13.060 |  | 30.17 | 394.03 | 35.00 | 457.11 |  | 16.00 |  |
| 19 | 14350007~1 | 催干剂 |  | kg | 78.361 |  | 9.54 | 747.57 | 11.07 | 867.46 |  | 16.00 |  |
| 20 | 14350083~1 | 脱模剂 |  | kg | 11.397 |  | 2.50 | 28.49 | 2.90 | 33.05 |  | 16.00 |  |
| 21 | 14350155~1 | 稀释剂 |  | kg | 39.181 |  | 9.61 | 376.53 | 11.15 | 436.86 |  | 16.00 |  |
| 22 | 34110003 | 水 |  | m3 | 13.973 |  | 4.27 | 59.66 | 4.40 | 61.48 |  | 3.00 |  |
| 23 | 34110003~1 | 水 |  | m3 | 6.050 |  | 4.27 | 25.83 | 4.40 | 26.62 |  | 3.00 |  |
| 24 | 34110003~2 | 水 |  | m3 | 31.843 |  | 4.27 | 135.97 | 4.40 | 140.11 |  | 3.00 |  |
| 25 | 34110003~3 | 水 |  | m3 | 0.022 |  | 4.27 | 0.09 | 4.40 | 0.10 |  | 3.00 |  |
| 26 | 34110009~1 | 电 |  | kW·h | 65.236 |  | 0.78 | 50.88 | 0.90 | 58.71 |  | 16.00 |  |
| 27 | 34110009~2 | 电 |  | kW·h | 71.515 |  | 0.78 | 55.78 | 0.90 | 64.36 |  | 16.00 |  |
| 28 | 35010013~1 | 钢模板 |  | kg | 53.099 |  | 4.66 | 247.44 | 5.41 | 287.27 |  | 16.00 |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 29 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 |  | m3 | 0.652 |  | 446.60 | 291.14 | 460.00 | 299.87 |  | 3.00 |  |
| 30 | 88000003~1 | 硅PU弹性层 |  | kg | 6660.717 |  | 12.07 | 80394.86 | 14.00 | 93250.04 |  | 16.00 |  |
| 31 | 88000005~1 | 硅PU加强层 |  | kg | 1697.830 |  | 12.07 | 20492.81 | 14.00 | 23769.62 |  | 16.00 |  |
| 32 | 88000007~1 | 黑胶粒 |  | kg | 1567.228 |  | 1.72 | 2695.63 | 2.00 | 3134.46 |  | 16.00 |  |
| 33 | CL-D00001 | 健身器材 |  | 套 | 8.000 |  | 700.00 | 5600.00 | 791.00 | 6328.00 |  | 13.00 | 暂估价 |
| 34 | Z36000165 | 石质立缘石 350×150 |  | m | 80.295 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |
| 35 | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 203.002 |  | 398.23 | 80841.45 | 450.00 | 91350.86 |  | 13.00 |  |
| 36 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.051 |  | 795.09 | 40.47 | 866.61 | 44.11 |  | 9.41 |  |
| 37 | 990101015~1 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.001 |  | 795.09 | 0.56 | 866.61 | 0.61 |  | 9.41 |  |
| 38 | 990106030~1 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 5.803 |  | 1059.11 | 6145.70 | 1172.72 | 6804.94 |  | 11.79 |  |
| 39 | 990106030~2 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 0.007 |  | 1059.11 | 7.10 | 1172.72 | 7.86 |  | 11.79 |  |
| 40 | 990106030~3 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 |  | 台班 | 1.486 |  | 1059.11 | 1573.84 | 1172.72 | 1742.66 |  | 11.79 |  |
| 41 | 990113030 | 平地机 功率120kW |  | 台班 | 0.051 |  | 895.37 | 45.57 | 992.59 | 50.52 |  | 10.86 |  |
| 42 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 工作质量15t |  | 台班 | 0.242 |  | 564.13 | 136.52 | 623.94 | 150.99 |  | 10.60 |  |
| 43 | 990123010 | 电动夯实机 夯击能量250N.m |  | 台班 | 0.353 |  | 27.97 | 9.88 | 30.84 | 10.89 |  | 10.26 |  |
| 44 | 990149510 | 液压锤 HM960 |  | 台班 | 5.803 |  | 255.85 | 1484.62 | 273.50 | 1587.04 |  | 6.90 |  |
| 45 | 990610010 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L |  | 台班 | 0.290 |  | 157.82 | 45.75 | 159.29 | 46.18 |  | 0.98 |  |
| 46 | 990611010 | 干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L |  | 台班 | 0.024 |  | 204.46 | 4.89 | 212.25 | 5.07 |  | 3.81 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 266814.28 |  | 298249.64 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 47613.95 |  | 47613.95 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 209705.44 |  | 240184.81 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  | 5600.00 |  | 6328.00 |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 9494.89 |  | 10450.88 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：簸箕掌村文化广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
| 1 | 健身器材 |  | 套 |  | 700.00 | 791.00 | 13.00 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 202000.00 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 6373.35 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 6373.35 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 14783.63 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 20084.13 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 243241.11 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01B004 | 7.5mm厚塑胶 粘结层+7.5mm厚塑胶（透气型） |  | m2 |  | 2000.000 | 101.00 | 202000.00 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 202000.00 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 202000.00 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01B004 | 7.5mm厚塑胶 |  | m2 |  |  | 19.55 | 66.85 |  | 35.96 |  | 14.60 | 101.00 |
|  | 11-4-27+[11-4-28]*4.5 | 硅PU塑胶地面 厚度7.5mm |  | 10m2 | 0.082 |  | 19.55 | 66.85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 6373.35 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 6373.35 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 6373.35 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.550 | 2020.11 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.180 | 1726.99 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价 |  | 2.910 | 2305.30 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项辅材基价+分部分项机械基价 |  | 0.150 | 320.95 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 6373.35 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01B019 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 01B020 | 垂直运输机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 01B021 | 构件吊装机械 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 01B022 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 01B023 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 01B024 | 大型机械进出场 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 8 | 01B025 | 施工降排水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 14783.63 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 9314.29 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 2.340 |  | 4875.94 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.560 |  | 1166.89 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.650 |  | 1354.43 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.920 |  | 1917.03 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.300 |  | 625.12 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 3167.27 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 1458.16 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 218.79 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 20084.13 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 34867.76 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010020 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 698.288 |  | 56.00 | 39104.13 | 56.00 | 39104.13 |  |  |  |
| 2 | 13010041 | 硅PU面漆 |  | kg | 411.242 |  | 25.86 | 10634.71 | 30.00 | 12337.25 |  | 16.00 |  |
| 3 | 13050047 | 防水底涂 |  | kg | 296.094 |  | 21.55 | 6380.82 | 25.00 | 7402.35 |  | 16.00 |  |
| 4 | 13110001 | 画线漆(白色) |  | kg | 16.450 |  | 30.17 | 496.29 | 35.00 | 575.74 |  | 16.00 |  |
| 5 | 14350007 | 催干剂 |  | kg | 98.698 |  | 9.54 | 941.58 | 11.07 | 1092.59 |  | 16.00 |  |
| 6 | 14350155 | 稀释剂 |  | kg | 49.349 |  | 9.61 | 474.24 | 11.15 | 550.24 |  | 16.00 |  |
| 7 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 66.769 |  | 0.78 | 52.08 | 0.90 | 60.09 |  | 16.00 |  |
| 8 | 88000003 | 硅PU弹性层 |  | kg | 7155.602 |  | 12.07 | 86368.12 | 14.00 | 100178.43 |  | 16.00 |  |
| 9 | 88000005 | 硅PU加强层 |  | kg | 2138.456 |  | 12.07 | 25811.16 | 14.00 | 29938.38 |  | 16.00 |  |
| 10 | 88000007 | 黑胶粒 |  | kg | 1480.469 |  | 1.72 | 2546.41 | 2.00 | 2960.94 |  | 16.00 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 172809.54 |  | 194200.14 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 39104.13 |  | 39104.13 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 133705.41 |  | 155096.00 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村健身广场建设项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 119890.80 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 469.87 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  | 469.87 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 9239.01 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  | 11663.97 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  |  |  | 141263.65 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 1、混凝土强度等级：C25混凝土 2、厚度：20cm 3、其它：含养护、割缝等 |  | m2 |  | 1224.000 | 96.59 | 118226.16 |  |  |
| 2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 1、部位：路基 2、其他：含整形碾压等施工内容 |  | m2 |  | 1224.000 | 1.36 | 1664.64 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 119890.80 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 119890.80 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 |  | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 |  | m2 |  |  | 6.15 | 88.35 |  | 10.44 |  | 2.09 | 96.59 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度 20cm |  | 100m2 | 0.010 |  | 6.15 | 88.35 |  |  |  |  |  |
|  | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 0.220 |  |  | 87.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 |  | m2 |  |  | 0.08 |  | 1.05 | 1.18 |  | 0.23 | 1.36 |
|  | 2-2-1 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 机械 |  | 100m2 | 0.010 |  | 0.08 |  | 1.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 总价措施费 |  |  | 469.87 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 469.87 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 备注 |
|  | 总价措施 |  |  |  |  | 469.87 |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.610 | 94.57 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 1.050 | 162.78 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.380 | 58.91 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.580 | 89.92 |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.120 | 20.28 |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理费 |  | 分部分项人工基价+分部分项机械基价 |  | 0.280 | 43.41 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 469.87 |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B012 | 混凝土模板及支架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 04B013 | 脚手架 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 3 | 04B014 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | 04B015 | 筑岛、围堰 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 5 | 04B016 | 便道、便桥 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 6 | 04B017 | 混凝土泵送 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | 04B018 | 施工围挡 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 8 | 04B019 | 施工排水、降水 |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 9 | 04B020 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施(包括对已建成地上、地下设施和建筑物进行遮盖、封闭、隔离等必要保护措施) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 10 | 04B021 | 洞内临时设施(包括通风、供水、供气、供电、照明、通信及洞内外轨道铺设) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 11 | 04B022 | 交通维护及疏导(包括周边道路的交通诱导标志、临时红绿灯、交通协警人员、现场路面隔离设施等) |  | 项 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | 100.000 |  | 9239.01 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  | 6884.64 |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.740 |  | 2094.28 |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.330 |  | 1600.80 |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.840 |  | 1011.03 |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.810 |  | 2178.53 |
| 1.2 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.100 |  | 120.36 |
| 1.3 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 1.520 |  | 1829.48 |
| 1.4 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+措施项目人工费 |  | 3.600 |  | 278.15 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费 |  | 0.105 |  | 126.38 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 |  | 9.000 |  | 11663.97 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 20902.98 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 市场价 (除税)单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税)单价 | 市场价 (含税)小计 |  | 税率 | 备注 |
| 1 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 1.714 |  | 56.00 | 95.96 | 56.00 | 95.96 |  |  |  |
| 2 | 00010040~1 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 134.518 |  | 56.00 | 7532.99 | 56.00 | 7532.99 |  |  |  |
| 3 | 03150905~1 | 铁件(综合) |  | kg | 79.560 |  | 4.22 | 335.74 | 4.90 | 389.84 |  | 16.00 |  |
| 4 | 14350083~1 | 脱模剂 |  | kg | 14.003 |  | 2.50 | 35.01 | 2.90 | 40.61 |  | 16.00 |  |
| 5 | 34110003~1 | 水 |  | m3 | 35.496 |  | 4.27 | 151.57 | 4.40 | 156.18 |  | 3.00 |  |
| 6 | 34110009~1 | 电 |  | kW·h | 88.128 |  | 0.78 | 68.74 | 0.90 | 79.32 |  | 16.00 |  |
| 7 | 35010013~1 | 钢模板 |  | kg | 65.509 |  | 4.66 | 305.27 | 5.41 | 354.40 |  | 16.00 |  |
| 8 | Z80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 269.280 |  | 398.23 | 107235.37 | 450.00 | 121176.00 |  | 13.00 |  |
| 9 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW |  | 台班 | 0.294 |  | 795.09 | 233.60 | 869.87 | 255.57 |  | 9.41 |  |
| 10 | 990113030 | 平地机 功率120kW |  | 台班 | 0.294 |  | 895.37 | 263.06 | 992.59 | 291.62 |  | 10.86 |  |
| 11 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 工作质量15t |  | 台班 | 1.395 |  | 564.13 | 787.19 | 623.94 | 870.65 |  | 10.60 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 117044.49 |  | 131243.13 |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  | 7628.95 |  | 7628.95 |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  |  |  | 108131.70 |  | 122196.35 |  |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  | 1283.84 |  | 1417.84 |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：后湖村农机棚地面硬化项目（云泊湖社区） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 |  | 备注 |
|  |  | 【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |