报价分析表

项目名称： 临沂市兰山区妇幼保健院孕婴一体化精装工程 价格单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 厂家/ 产地 | 工程量 | 综合单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 楼门诊及输液大厅-1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 楼地面工程 |  |  | 1495.37 |  |  |
| 3 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  | m2 | 43.03 | 298.7 | 12853.06 |
| 4 | 瓷砖地面-600*600 |  | m2 | 24.73 | 288.2 | 7127.19 |
| 5 | 瓷砖地面-800*800 |  | m2 | 1021.06 | 308.2 | 314690.69 |
| 6 | 塑胶地面 |  | m2 | 406.55 | 93.8 | 38134.39 |
| 7 | 天棚工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 8 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  | m2 | 55.94 | 69.3 | 3876.64 |
| 9 | 硅酸钙板吊顶 |  | m2 | 405.4 | 269.9 | 109417.46 |
| 10 | 铝扣板吊顶 |  | m2 | 24.73 | 220.2 | 5445.55 |
| 11 | 轻钢龙骨双层石膏板跌级 吊顶 |  | m2 | 1049.73 | 311.8 | 327305.81 |
| 12 | 墙柱面工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 13 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  | m2 | 69.24 | 309.9 | 21457.48 |
| 14 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  | m2 | 120.48 | 69.3 | 8349.26 |
| 15 | 瓷砖墙面 800*800 |  | m2 | 2858.97 | 298.7 | 853974.34 |
| 16 | 乳胶漆墙面 |  | m2 | 1138.34 | 69.3 | 78886.96 |
| 17 | 石材导台 |  | m2 | 32.28 | 2440 | 78763.20 |
| 18 | 门窗工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 19 | 单开门 |  | 个 | 19 | 2060 | 39140.00 |
| 20 | 1 楼体检中心-1 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21 | 楼地面工程 |  |  | 647.29 |  | 0.00 |
| 22 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  | m2 | 97.59 | 298.7 | 29150.13 |
| 23 | 瓷砖地面-防滑 600*600 |  | m2 | 56.38 | 344.4 | 19417.27 |
| 24 | 防静电地板地面 |  | m2 | 36.06 | 343.6 | 12390.22 |
| 25 | 塑胶地面 |  | m2 | 457.26 | 93.8 | 42890.99 |
| 26 | 天棚工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 27 | 硅酸钙板吊顶 |  | m2 | 257.94 | 269.9 | 69618.01 |
| 28 | 铝扣板吊顶 |  | m2 | 280.08 | 220.2 | 61673.62 |
| 29 | 原顶乳胶漆顶 |  | m2 | 97.08 | 69.3 | 6727.64 |
| 30 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  | m2 | 126.87 | 69.3 | 8792.09 |
| 31 | 墙柱面工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 32 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  | m2 | 157.86 | 309.9 | 48920.81 |
| 33 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  | m2 | 273.25 | 69.3 | 18936.23 |
| 34 | 乳胶漆墙面 |  | m2 | 1381.3 | 69.3 | 95724.09 |
| 35 | 木饰面柜 |  | m2 | 9.56 | 806.9 | 7713.96 |
| 36 | 石材导台 |  | m2 | 38.5 | 2440 | 93940.00 |
| 37 | 卫生间隔断 |  | m2 | 14.6 | 313.9 | 4582.94 |

| 38 | 安全扶手 |  | 个 | 16 | 188.5 | 3016.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 门窗工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 40 | 单开门 |  | 个 | 27 | 2060 | 55620.00 |
| 41 | 2 楼早教中心-1 |  |  |  |  | 0.00 |
| 42 | 楼地面工程 |  |  | 1257.7 |  | 0.00 |
| 43 | 玻璃造型地面 |  | m2 | 17.6 | 1759.8 | 30972.48 |
| 44 | 瓷砖地面-800*800 |  | m2 | 28.14 | 308.2 | 8672.75 |
| 45 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  | m2 | 56.67 | 298.7 | 16927.33 |
| 46 | 防静电地板地面 |  | m2 | 7.66 | 343.6 | 2631.98 |
| 47 | 钢琴键地面 |  | m2 | 10.64 | 1966.6 | 20924.62 |
| 48 | 塑胶地面 |  | m2 | 1136.99 | 93.8 | 106649.66 |
| 49 | 天棚工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 50 | 原顶乳胶漆顶 |  | m2 | 1192.65 | 69.3 | 82650.65 |
| 51 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  | m2 | 73.67 | 69.3 | 5105.33 |
| 52 | 墙柱面工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 53 | 瓷砖墙面 800*800 |  | m2 | 78.79 | 298.7 | 23534.57 |
| 54 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  | m2 | 158.68 | 69.3 | 10996.52 |
| 55 | 乳胶漆墙面 |  | m2 | 3284.09 | 69.3 | 227587.44 |
| 56 | 木饰面柜 |  | m2 | 131.58 | 806.9 | 106171.90 |
| 57 | 石材导台 |  | m2 | 10.99 | 2440 | 26815.60 |
| 58 | 门窗工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 59 | 单开门 |  | 个 | 3 | 2060 | 6180.00 |
| 60 | 双开门 |  | 个 | 2 | 3500 | 7000.00 |
| 61 | 2 楼门诊中心-1 |  |  |  |  | 0.00 |
| 62 | 楼地面工程 |  |  | 1644.08 |  | 0.00 |
| 63 | 瓷砖地面-800*800 |  | m2 | 922.48 | 308.2 | 284308.34 |
| 64 | 瓷砖地面-防滑 600*600 |  | m2 | 306.32 | 344.4 | 105496.61 |
| 65 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  | m2 | 43.03 | 298.7 | 12853.06 |
| 66 | 地毯地面 |  | m2 | 40.3 | 212.2 | 8551.66 |
| 67 | 防静电地板地面 |  | m2 | 53.76 | 343.6 | 18471.94 |
| 68 | 塑胶地面 |  | m2 | 278.19 | 93.8 | 26094.22 |
| 69 | 天棚工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 70 | 硅酸钙板吊顶 |  | m2 | 295.67 | 269.9 | 79801.33 |
| 71 | 铝扣板吊顶 |  | m2 | 20.07 | 220.2 | 4419.41 |
| 72 | 轻钢龙骨双层石膏板跌级 吊顶 |  | m2 | 876.9 | 311.8 | 273417.42 |
| 73 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  | m2 | 55.94 | 69.3 | 3876.64 |
| 74 | 墙柱面工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 75 | 瓷砖墙面 800*800 |  | m2 | 2582.94 | 298.7 | 771524.18 |
| 76 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  | m2 | 857.7 | 309.9 | 265801.23 |
| 77 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  | m2 | 120.48 | 69.3 | 8349.26 |
| 78 | 乳胶漆墙面 |  | m2 | 1042.3 | 69.3 | 72231.39 |
| 79 | 玻璃隔断 |  | m2 | 26.25 | 667.4 | 17519.25 |

| 80 | 石材导台 |  | m2 | 8.45 | 2440 | 20618.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 卫生间隔断 |  | m2 | 30.29 | 313.9 | 9508.03 |
| 82 | 安全扶手 |  | 个 | 10 | 188.5 | 1885.00 |
| 83 | 门窗工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 84 | 单开门 |  | 个 | 21 | 2060 | 43260.00 |
| 85 | 双开门 |  | 个 | 1 | 3500 | 3500.00 |
| 86 | 2 楼体检中心-1 |  |  |  |  | 0.00 |
| 87 | 楼地面工程 |  |  | 505.35 |  | 0.00 |
| 88 | 瓷砖地面-800*800 |  | m2 | 23.08 | 308.2 | 7113.26 |
| 89 | 瓷砖地面-防滑 600*600 |  | m2 | 67.81 | 344.4 | 23353.76 |
| 90 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  | m2 | 97.59 | 298.7 | 29150.13 |
| 91 | 塑胶地面 |  | m2 | 316.87 | 93.8 | 29722.41 |
| 92 | 天棚工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 93 | 硅酸钙板吊顶 |  | m2 | 454.23 | 269.9 | 122596.68 |
| 94 | 铝扣板吊顶 |  | m2 | 306.61 | 220.2 | 67515.52 |
| 95 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  | m2 | 126.87 | 69.3 | 8792.09 |
| 96 | 墙柱面工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 97 | 瓷砖墙面 800*800 |  | m2 | 64.62 | 298.7 | 19301.99 |
| 98 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  | m2 | 189.87 | 309.9 | 58840.71 |
| 99 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  | m2 | 273.25 | 69.3 | 18936.23 |
| 100 | 乳胶漆墙面 |  | m2 | 887.24 | 69.3 | 61485.73 |
| 101 | 木饰面柜 |  | m2 | 85.96 | 806.9 | 69361.12 |
| 102 | 石材导台 |  | m2 | 48.31 | 2440 | 117876.40 |
| 103 | 卫生间隔断 |  | m2 | 76.13 | 313.9 | 23897.21 |
| 104 | 安全扶手 |  | 个 | 19 | 188.5 | 3581.50 |
| 105 | 门窗工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 106 | 单开门 |  | 个 | 26 | 2060 | 53560.00 |
| 107 | 双开门 |  | 个 | 5 | 3500 | 17500.00 |
| 108 | 3 楼托育中心-1 |  |  |  |  | 0.00 |
| 109 | 楼地面工程 |  |  | 1013.74 |  | 0.00 |
| 110 | 瓷砖地面-800*800 |  | m2 | 28.17 | 308.2 | 8681.99 |
| 111 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  | m2 | 54.39 | 298.7 | 16246.29 |
| 112 | 瓷砖地面-防滑 600*600 |  | m2 | 15.35 | 344.4 | 5286.54 |
| 113 | 防静电地板地面 |  | m2 | 7.66 | 343.6 | 2631.98 |
| 114 | 塑胶地面 |  | m2 | 908.17 | 93.8 | 85186.35 |
| 115 | 天棚工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 116 | 硅酸钙板吊顶 |  | m2 | 899.24 | 269.9 | 242704.88 |
| 117 | 铝扣板吊顶 |  | m2 | 13.44 | 220.2 | 2959.49 |
| 118 | 轻钢龙骨双层石膏板跌级 吊顶 |  | m2 | 28.16 | 311.8 | 8780.29 |
| 119 | 原顶乳胶漆顶 |  | m2 | 53.28 | 69.3 | 3692.30 |
| 120 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  | m2 | 70.71 | 69.3 | 4900.20 |
| 121 | 墙柱面工程 |  |  |  |  | 0.00 |

| 122 | 瓷砖墙面 800*800 |  | m2 | 78.88 | 298.7 | 23561.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  | m2 | 152.29 | 69.3 | 10553.70 |
| 124 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  | m2 | 42.98 | 309.9 | 13319.50 |
| 125 | 乳胶漆墙面 |  | m2 | 2564.32 | 69.3 | 177707.38 |
| 126 | 木饰面柜 |  | m2 | 389.2 | 806.9 | 314045.48 |
| 127 | 石材导台 |  | m2 | 20.06 | 2440 | 48946.40 |
| 128 | 无障碍扶手 |  | m | 89.7 | 183.3 | 16442.01 |
| 129 | 门窗工程 |  |  |  |  | 0.00 |
| 130 | 单开门 |  | 个 | 13 | 2060 | 26780.00 |
| 131 | 双开门 |  | 个 | 5 | 3500 | 17500.00 |
| 132 | 3 楼儿童病区-1 |  |  |  |  |  |
| 133 | 楼地面工程 |  |  | 1635.29 |  |  |
| 134 | 瓷砖地面-600*600 |  | m2 | 16.18 | 288.2 | 4663.08 |
| 135 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  | m2 | 43.03 | 298.7 | 12853.06 |
| 136 | 防滑地砖 300*300 |  | m2 | 60.41 | 220.8 | 13338.53 |
| 137 | 防静电地板地面 |  | m2 | 45.31 | 343.6 | 15568.52 |
| 138 | 塑胶地面 |  | m2 | 1470.36 | 93.8 | 137919.77 |
| 139 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 140 | 硅酸钙板吊顶 |  | m2 | 441.28 | 269.9 | 119101.47 |
| 141 | 铝扣板吊顶 |  | m2 | 62 | 220.2 | 13652.40 |
| 142 | 轻钢龙骨双层石膏板跌级 吊顶 |  | m2 | 64.94 | 311.8 | 20248.29 |
| 143 | 原顶乳胶漆顶 |  | m2 | 397.64 | 69.3 | 27556.45 |
| 144 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  | m2 | 55.94 | 69.3 | 3876.64 |
| 145 | 遮帘滑轨 |  | m | 159.52 | 232 | 37008.64 |
| 146 | 墙柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 147 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  | m2 | 45.3 | 309.9 | 14038.47 |
| 148 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  | m2 | 120.48 | 69.3 | 8349.26 |
| 149 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  | m2 | 169.15 | 309.9 | 52419.59 |
| 150 | 乳胶漆墙面 |  | m2 | 2728.21 | 69.3 | 189064.95 |
| 151 | 石材导台 |  | m2 | 9.03 | 2440 | 22033.20 |
| 152 | 无障碍扶手 |  | m | 221.18 | 183.3 | 40542.29 |
| 153 | 竹纤维复合板 |  | m2 | 112.87 | 388.6 | 43861.28 |
| 154 | 成品设备带 |  | m | 112.87 | 69.2 | 7810.60 |
| 155 | 安全扶手 |  | 个 | 36 | 188.5 | 6786.00 |
| 156 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 157 | 单开门 |  | 个 | 38 | 2060 | 78280.00 |
| 158 | 双开门 |  | 个 | 2 | 3500 | 7000.00 |
| 159 | 3 楼综合病区-1 |  |  |  |  |  |
| 160 | 楼地面工程 |  |  | 984.57 |  |  |
| 161 | 瓷砖地面-600*600 |  | m2 | 300.79 | 288.2 | 86687.68 |
| 162 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  | m2 | 97.58 | 298.7 | 29147.15 |
| 163 | 瓷砖地面-防滑 600*600 |  | m2 | 111.12 | 344.4 | 38269.73 |

| 164 | 防滑地砖 300*300 |  | m2 | 37.75 | 220.8 | 8335.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | 防静电地板地面 |  | m2 | 27.06 | 343.6 | 9297.82 |
| 166 | 塑胶地面 |  | m2 | 410.27 | 93.8 | 38483.33 |
| 167 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 168 | 硅酸钙板吊顶 |  | m2 | 926.34 | 269.9 | 250019.17 |
| 169 | 铝扣板吊顶 |  | m2 | 298.96 | 220.2 | 65830.99 |
| 170 | 轻钢龙骨双层石膏板跌级 吊顶 |  | m2 | 42.33 | 311.8 | 13198.49 |
| 171 | 原顶乳胶漆顶 |  | m2 | 288.32 | 69.3 | 19980.58 |
| 172 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  | m2 | 126.85 | 69.3 | 8790.71 |
| 173 | 遮帘滑轨 |  | m | 114.39 | 232 | 26538.48 |
| 174 | 墙柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 175 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  | m2 | 311.14 | 309.9 | 96422.29 |
| 176 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  | m2 | 842.21 | 309.9 | 261000.88 |
| 177 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  | m2 | 273.22 | 69.3 | 18934.15 |
| 178 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  | m2 | 105.7 | 309.9 | 32756.43 |
| 179 | 乳胶漆墙面 |  | m2 | 787.19 | 69.3 | 54552.27 |
| 180 | 木饰面柜 |  | m2 | 21.83 | 806.9 | 17614.63 |
| 181 | 石材导台 |  | m2 | 6.09 | 2440 | 14859.60 |
| 182 | 卫生间隔断 |  | m2 | 39.01 | 313.9 | 12245.24 |
| 183 | 无障碍扶手 |  | m | 344.16 | 183.3 | 63084.53 |
| 184 | 竹纤维复合板 |  | m2 | 80.98 | 388.6 | 31468.83 |
| 185 | 成品设备带 |  | m | 80.98 | 69.2 | 5603.82 |
| 186 | 安全扶手 |  | 个 | 36 | 188.5 | 6786.00 |
| 187 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 188 | 单开门 |  | 个 | 39 | 2060 | 80340.00 |
| 189 | 双开门 |  | 个 | 4 | 3500 | 14000.00 |
| 190 | 9 楼康复病区-1 |  |  |  |  |  |
| 191 | 楼地面工程 |  |  | 920.44 |  |  |
| 192 | 瓷砖地面-800*800 |  | m2 | 53.44 | 308.2 | 16470.21 |
| 193 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  | m2 | 53.28 | 298.7 | 15914.74 |
| 194 | 瓷砖地面-防滑 600*600 |  | m2 | 34.39 | 344.4 | 11843.92 |
| 195 | 公区塑胶地面 |  | m2 | 152.13 | 93.8 | 14269.79 |
| 196 | 塑胶地面 |  | m2 | 627.2 | 93.8 | 58831.36 |
| 197 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 198 | 硅酸钙板吊顶 |  | m2 | 625.63 | 269.9 | 168857.54 |
| 199 | 铝扣板吊顶 |  | m2 | 22.38 | 220.2 | 4928.08 |
| 200 | 轻钢龙骨双层石膏板跌级 吊顶 |  | m2 | 214.21 | 311.8 | 66790.68 |
| 201 | 原顶乳胶漆顶 |  | m2 | 53.28 | 69.3 | 3692.30 |
| 202 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  | m2 | 69.26 | 69.3 | 4799.72 |
| 203 | 墙柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 204 | 瓷砖墙面 800*800 |  | m2 | 149.63 | 298.7 | 44694.48 |

| 205 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  | m2 | 149.18 | 69.3 | 10338.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  | m2 | 96.29 | 309.9 | 29840.27 |
| 207 | 公区竹纤维复合板墙面 |  | m2 | 425.96 | 388.6 | 165528.06 |
| 208 | 乳胶漆墙面 |  | m2 | 1128.96 | 69.3 | 78236.93 |
| 209 | 石材导台 |  | m2 | 4 | 2440 | 9760.00 |
| 210 | 卫生间隔断 |  | m2 | 30.68 | 313.9 | 9630.45 |
| 211 | 无障碍扶手 |  |  | 150.58 | 183.3 | 27601.31 |
| 212 | 竹纤维复合板 |  |  | 29.28 | 388.6 | 11378.21 |
| 213 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 214 | 单开门 |  |  | 19 | 2060 | 39140.00 |
| 215 | 双开门 |  |  | 2 | 3500 | 7000.00 |
| 216 | 10 楼康复病区-1 |  |  |  |  |  |
| 217 | 楼地面工程 |  |  | 920.44 |  |  |
| 218 | 瓷砖地面-800*800 |  |  | 53.44 | 308.2 | 16470.21 |
| 219 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  |  | 53.28 | 298.7 | 15914.74 |
| 220 | 瓷砖地面-防滑 600*600 |  |  | 34.39 | 344.4 | 11843.92 |
| 221 | 公区塑胶地面 |  |  | 152.13 | 93.8 | 14269.79 |
| 222 | 塑胶地面 |  |  | 627.2 | 93.8 | 58831.36 |
| 223 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 224 | 硅酸钙板吊顶 |  |  | 625.63 | 269.9 | 168857.54 |
| 225 | 铝扣板吊顶 |  |  | 22.38 | 220.2 | 4928.08 |
| 226 | 轻钢龙骨双层石膏板跌级 吊顶 |  |  | 214.21 | 311.8 | 66790.68 |
| 227 | 原顶乳胶漆顶 |  |  | 53.28 | 69.3 | 3692.30 |
| 228 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  |  | 69.26 | 69.3 | 4799.72 |
| 229 | 墙柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 230 | 瓷砖墙面 800*800 |  |  | 149.63 | 298.7 | 44694.48 |
| 231 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  |  | 149.18 | 69.3 | 10338.17 |
| 232 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  |  | 96.29 | 309.9 | 29840.27 |
| 233 | 公区竹纤维复合板墙面 |  |  | 425.96 | 388.6 | 165528.06 |
| 234 | 乳胶漆墙面 |  |  | 1128.96 | 69.3 | 78236.93 |
| 235 | 石材导台 |  |  | 4 | 2440 | 9760.00 |
| 236 | 卫生间隔断 |  |  | 30.68 | 313.9 | 9630.45 |
| 237 | 无障碍扶手 |  |  | 150.58 | 183.3 | 27601.31 |
| 238 | 竹纤维复合板 |  |  | 29.28 | 388.6 | 11378.21 |
| 239 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 240 | 单开门 |  |  | 19 | 2060 | 39140.00 |
| 241 | 双开门 |  |  | 2 | 3500 | 7000.00 |
| 242 | 11 楼康复病区-1 |  |  |  |  |  |
| 243 | 楼地面工程 |  |  | 929.56 |  |  |
| 244 | 瓷砖地面-800*800 |  |  | 28.16 | 308.2 | 8678.91 |
| 245 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  |  | 53.28 | 298.7 | 15914.74 |
| 246 | 瓷砖地面-防滑 600*600 |  |  | 36.68 | 344.4 | 12632.59 |

| 247 | 防滑地砖 300*300 |  |  | 97.25 | 220.8 | 21472.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 248 | 防静电地板地面 |  |  | 46.1 | 343.6 | 15839.96 |
| 249 | 公区塑胶地面 |  |  | 155.56 | 93.8 | 14591.53 |
| 250 | 塑胶地面 |  |  | 512.53 | 93.8 | 48075.31 |
| 251 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 252 | 硅酸钙板吊顶 |  |  | 122.89 | 269.9 | 33168.01 |
| 253 | 铝扣板吊顶 |  |  | 110.74 | 220.2 | 24384.95 |
| 254 | 轻钢龙骨双层石膏板跌级 吊顶 |  |  | 300.63 | 311.8 | 93736.43 |
| 255 | 原顶乳胶漆顶 |  |  | 325.97 | 69.3 | 22589.72 |
| 256 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  |  | 69.26 | 69.3 | 4799.72 |
| 257 | 遮帘滑轨 |  |  | 137.76 | 232 | 31960.32 |
| 258 | 墙柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 259 | 瓷砖墙面 800*800 |  |  | 78.85 | 298.7 | 23552.50 |
| 260 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  |  | 149.18 | 69.3 | 10338.17 |
| 261 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  |  | 102.7 | 309.9 | 31826.73 |
| 262 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  |  | 272.3 | 309.9 | 84385.77 |
| 263 | 公区竹纤维复合板墙面 |  |  | 435.57 | 388.6 | 169262.50 |
| 264 | 乳胶漆墙面 |  |  | 922.55 | 69.3 | 63932.72 |
| 265 | 淋浴隔断 |  |  | 64.74 | 729.7 | 47240.78 |
| 266 | 木饰面柜 |  |  | 221.31 | 806.9 | 178575.04 |
| 267 | 石材导台 |  |  | 22.04 | 2440 | 53777.60 |
| 268 | 卫生间隔断 |  |  | 31.67 | 313.9 | 9941.21 |
| 269 | 无障碍扶手 |  |  | 143.82 | 183.3 | 26362.21 |
| 270 | 竹纤维复合板 |  |  | 86.6 | 388.6 | 33652.76 |
| 271 | 成品设备带 |  |  | 86.61 | 69.2 | 5993.41 |
| 272 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 273 | 单开门 |  |  | 32 | 2060 | 65920.00 |
| 274 | 双开门 |  |  | 2 | 3500 | 7000.00 |
| 275 | 12 楼康复病区-1 |  |  |  |  |  |
| 276 | 楼地面工程 |  |  | 929.56 |  |  |
| 277 | 瓷砖地面-800*800 |  |  | 28.16 | 308.2 | 8678.91 |
| 278 | 瓷砖地面-800*800-楼梯 |  |  | 53.28 | 298.7 | 15914.74 |
| 279 | 瓷砖地面-防滑 600*600 |  |  | 36.68 | 344.4 | 12632.59 |
| 280 | 防滑地砖 300*300 |  |  | 97.25 | 220.8 | 21472.80 |
| 281 | 防静电地板地面 |  |  | 46.1 | 343.6 | 15839.96 |
| 282 | 公区塑胶地面 |  |  | 155.56 | 93.8 | 14591.53 |
| 283 | 塑胶地面 |  |  | 512.53 | 93.8 | 48075.31 |
| 284 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 285 | 硅酸钙板吊顶 |  |  | 122.89 | 269.9 | 33168.01 |
| 286 | 铝扣板吊顶 |  |  | 110.74 | 220.2 | 24384.95 |
| 287 | 轻钢龙骨双层石膏板跌级 吊顶 |  |  | 300.63 | 311.8 | 93736.43 |

| 288 | 原顶乳胶漆顶 |  |  | 325.97 | 69.3 | 22589.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 289 | 乳胶漆顶面-楼梯 |  |  | 69.26 | 69.3 | 4799.72 |
| 290 | 遮帘滑轨 |  |  | 137.76 | 232 | 31960.32 |
| 291 | 墙柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 292 | 瓷砖墙面 800*800 |  |  | 78.85 | 298.7 | 23552.50 |
| 293 | 乳胶漆墙面-楼梯 |  |  | 149.18 | 69.3 | 10338.17 |
| 294 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  |  | 102.7 | 309.9 | 31826.73 |
| 295 | 瓷砖墙面-300*600 瓷片 |  |  | 272.3 | 309.9 | 84385.77 |
| 296 | 公区竹纤维复合板墙面 |  |  | 435.57 | 388.6 | 169262.50 |
| 297 | 乳胶漆墙面 |  |  | 922.55 | 69.3 | 63932.72 |
| 298 | 淋浴隔断 |  |  | 64.74 | 729.7 | 47240.78 |
| 299 | 木饰面柜 |  |  | 221.31 | 806.9 | 178575.04 |
| 300 | 石材导台 |  |  | 22.04 | 2440 | 53777.60 |
| 301 | 卫生间隔断 |  |  | 31.67 | 313.9 | 9941.21 |
| 302 | 无障碍扶手 |  |  | 143.82 | 183.3 | 26362.21 |
| 303 | 竹纤维复合板 |  |  | 86.6 | 388.6 | 33652.76 |
| 304 | 成品设备带 |  |  | 86.61 | 69.2 | 5993.41 |
| 305 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 306 | 单开门 |  |  | 32 | 2060 | 65920.00 |
| 307 | 双开门 |  |  | 2 | 3500 | 7000.00 |
| 308 | 合计 |  |  |  |  | 13053880.46 |

供应商：（电子公章） 深圳市建侨建工集团有限公司

日  期：   2021  年   7   月   29   日