报价分析表

| 价格汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 智能化清单 | 1796018.01 |  |
| 2 | 装修清单 | 141981.99 |  |
| 3 | 汇总 | 1938000 |  |

货物分项报价表

货物分项报价表

项目编号、包号：SDGP371302202102000444、A包

报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 | 是否为小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会商室室内LED大屏模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | LED小间距显示屏P1.25COB | 9.2 | ㎡ | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 深圳 | 蓝普视讯 | BSU63D12\BSU33D12 | 61000 | 561200 | 否 |
| 1.2 | 播控系统核心设备及播控软件 | 4 | 台 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 深圳 | 蓝普视讯 | LPSX-S4 | 2280 | 9120 | 否 |
|  |  | 1 | 项 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 深圳 | 蓝普视讯 | 定制 | 3000 | 3000 | 否 |
| 1.3 | LED显示屏视频处理器 | 1 | 项 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 深圳 | 蓝普视讯 | XSC-S7 | 32000 | 32000 | 否 |
| 1.4 | 支架结构、边框、安装调试 | 22 | ㎡ | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 深圳 | 蓝普视讯 | 定制 | 300 | 6600 | 否 |
|  |  | 13 | m | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 深圳 | 蓝普视讯 | 定制 | 200 | 2600 | 否 |
| 1.5 | 配电箱 | 1 | 项 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 深圳 | 蓝普视讯 | 定制 | 5200 | 5200 | 否 |
| 1.6 | 强弱电线缆线材 | 1 | 项 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 深圳 | 蓝普视讯 | 定制 | 6000 | 6000 | 否 |
| 二、会商室系统模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 全频音响 | 4 | 只 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VM-W304 | 1750 | 7000 | 否 |
| 2.2 | 功放 | 2 | 台 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VM-P2200 | 2510 | 5020 | 否 |
| 2.3 | 报告席话筒 | 2 | 套 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VT-U964E | 5130 | 10260 | 否 |
| 2.4 | 立式演讲话筒 | 2 | 套 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VT-U964E | 5130 | 10260 | 否 |
| 2.5 | 调音台 | 1 | 台 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VM-T0802 | 2970 | 2970 | 否 |
| 2.6 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VM-K7230 | 3400 | 3400 | 否 |
| 2.7 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VM-X0808 | 6470 | 6470 | 否 |
| 2.8 | 电源时序器【8路可控型】 | 1 | 台 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VM-S280 | 3420 | 3420 | 否 |
| 2.9 | 讨论计时数字会议系统主机 | 1 | 台 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VM-2200M | 6520 | 6520 | 否 |
| 2.10 | 会议发言主席 | 1 | 支 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VM-2206C | 2170 | 2170 | 否 |
| 2.11 | 会议发言代表 | 8 | 支 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VM-2206D | 2050 | 16400 | 否 |
| 2.12 | 会商摄像机 | 1 | 台 | 华为技术有限公司 | 深圳 | HUAWEI | Cloudlink Camera 200 | 18810 | 18810 | 否 |
| 2.13 | 会商终端 | 1 | 台 | 华为技术有限公司 | 深圳 | HUAWEI | Cloudlink Box 300 | 38108.01 | 38108.01 | 否 |
| 2.14 | LED欢迎屏 | 2.4 | ㎡ | 北京中恒智联广告有限公司 | 北京 | 中恒光电 | P4.75 | 3000 | 7200 | 否 |
| 2.15 | 控制电脑 | 5 | 台 | 联想（北京）有限公司 | 北京 | Lenovo | 启天M428 | 4500 | 22500 | 否 |
| 2.16 | 升降器 | 7 | 台 | 山东菲迈信息技术有限公司 | 济南 | FUMAY | FM-Z215 | 5970 | 41790 | 否 |
| 2.17 | 机柜 | 1 | 台 | 山东鲁康 | 济宁 | 鲁康 | LK-H7020D | 2510 | 2510 | 否 |
| 2.18 | 一拖一风管中央空调 | 1 | 套 | 大金空调有限公司 | 上海 | 大金 | FNBQF05AA/RNBQF05BAY | 21460 | 21460 | 否 |
| 2.19 | 热交换器 | 1 | 台 | 大金空调有限公司 | 上海 | 大金 | VAM150GMVE | 6380 | 6380 | 否 |
| 2.20 | 新风系统 | 1 | 项 | 大金空调有限公司 | 上海 | 大金 | VAM150GMVE | 11950 | 11950 | 否 |
| 2.21 | 中控系统 | 1 | 套 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VZ-DC01 | 19610 | 19610 | 否 |
| 2.22 | 智慧化中央控制软件 | 1 | 套 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VZ-ZKGLR | 1370 | 1370 | 否 |
| 2.23 | 平板电脑 | 1 | 台 | Apple Inc. | 中国 | Apple | MUU32CH/A | 4220 | 4220 | 否 |
| 2.24 | 无线路由器 | 1 | 台 | 华为技术有限公司 | 深圳 | HUAWEI | WS5200 V2 | 280 | 280 | 否 |
| 2.25 | 电源控制器【8路控制】 | 1 | 台 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | VZ-DP08 | 3310 | 3310 | 否 |
| 2.26 | 会议桌 | 6.4 | 米 | 国产 | 中国 | 国产 | 定制 | 4500 | 28800 | 否 |
| 2.27 | 椅子 | 25 | 把 | 国产 | 中国 | 国产 | 定制 | 760 | 19000 | 否 |
| 2.28 | 沙发椅 | 6 | 把 | 成都市全友家私销售有限公司 | 成都 | 全友 | DX106010 | 850 | 5100 | 否 |
| 2.29 | 圆桌 | 3 | 个 | 成都市全友家私销售有限公司 | 成都 | 全友 | 126321 | 910 | 2730 | 否 |
| 2.30 | 窗帘 | 75 | ㎡ | 国产 | 中国 | 国产 | 定制 | 60 | 4500 | 否 |
| 2.31 | 窗纱 | 75 | ㎡ | 国产 | 中国 | 国产 | 定制 | 30 | 2250 | 否 |
| 三、监控告警系统模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 应急指挥调度平台 | 1 | 套 | 深圳市宇隆移动互联网有限公司 | 深圳 | 宇隆 | 定制 | 1771000 | 1771000 | 否 |
| 3.2 | 3公里热成像云台 | 1 | 台 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | hikvision | DS-2TD6237-50H4L/W | 52500 | 52500 | 否 |
| 3.3 | 400万轻智能警戒网络摄像机 | 22 | 台 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | hikvision | DS-2CD2T46FDXHA3-IS | 1050 | 23100 | 否 |
| 3.4 | 全彩智能警戒球机 | 3 | 台 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | hikvision | iDS-2DE7432MW-AB | 5500 | 16500 | 否 |
| 3.5 | 枪球一体机 | 2 | 台 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | hikvision | DS-2SK8C244IMX-D/AR(40F0) | 13690 | 27380 | 否 |
| 3.6 | 枪球一体机 | 2 | 台 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | hikvision | DS-2SK8C244IMX-D/AR(32F0) | 10500 | 21000 | 否 |
| 3.7 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | hikvision | DS-8664N-I16 | 10490 | 10490 | 否 |
| 3.8 | 硬盘 | 16 | 块 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | hikvision | ST6000VX001 | 1820 | 29120 | 否 |
| 3.9 | 交换机 | 2 | 台 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 深圳 | SUNDRAY | XS3200-28X-SI | 4650 | 9300 | 否 |
| 3.10 | 收发器 | 14 | 对 | 普联技术有限公司 | 深圳 | TP-LINK | TL-FC314B-20 | 380 | 5320 | 否 |
| 3.11 | 收发器机架 | 1 | 台 | 普联技术有限公司 | 深圳 | TP-LINK | TL-FC1400 | 1550 | 1550 | 否 |
| 3.12 | 定制杆 | 3 | 根 | 国产 | 中国 | 国产 | 定制 | 880 | 2640 | 否 |
| 3.13 | 6米立杆及地笼基础 | 2 | 根 | 国产 | 中国 | 国产 | 定制 | 2850 | 5700 | 否 |
| 3.14 | 4米立杆及地笼基础 | 10 | 根 | 国产 | 中国 | 国产 | 定制 | 1850 | 18500 | 否 |
| 3.15 | 设备箱 | 13 | 个 | 国产 | 中国 | 国产 | 定制 | 200 | 2600 | 否 |
| 3.16 | 网线、电源线、光缆 | 1 | 宗 | 国产 | 中国 | 国产 | 定制 | 50000 | 50000 | 否 |
| 3.17 | 单兵侦查飞行平台 | 1 | 套 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 深圳 | 大疆 | 经纬 Matrice 300 RTK | 68400 | 68400 | 否 |
| 3.18 | 单兵侦查飞行平台电池 | 2 | 组 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 深圳 | 大疆 | TB60 智能电池 | 12540 | 25080 | 否 |
| 3.19 | 下置双云台安装件 | 1 | 套 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 深圳 | 大疆 | MATRICE 300 RTK 下置双云台安装件 | 3990 | 3990 | 否 |
| 3.20 | 四传感器云台相机 | 1 | 台 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 深圳 | 大疆 | 禅思 Zenmuse H20T | 68260 | 68260 | 否 |
| 3.21 | 飞行平台下置喊话器 | 1 | 台 | 广州成至智能机器科技有限公司 | 广州 | 成至 | M130喊话器 | 17470 | 17470 | 否 |
| 3.22 | 无人机视频回传编码器 | 1 | 台 | 深圳市麦恩科技有限公司 | 深圳 | 麦恩 | Q7 4G直播编码器 | 5930 | 5930 | 否 |
| 3.23 | 无人机视频回传解码器 | 1 | 台 | 深圳市麦恩科技有限公司 | 深圳 | 麦恩 | MV-1005S-J | 1690 | 1690 | 否 |
| 3.24 | 探照灯 | 1 | 台 | 广州成至智能机器科技有限公司 | 广州 | 成至 | GL60 | 15730 | 15730 | 否 |
| 3.25 | 储存卡 | 2 | 张 | 闪迪科技 | 上海 | 闪迪 | 128G | 300 | 600 | 否 |
| 3.26 | 保险 | 1 | 宗 | 中国太平保险 | 临沂 | 太平 | 定制 | 14960 | 14960 | 否 |
| 3.27 | 培训 | 1 | 人 | 国产 | 中国 | 国产 | 定制 | 12540 | 12540 | 否 |
| 3.28 | 数字对讲机 | 22 | 台 | 深圳市宇隆移动互联网有限公司 | 深圳 | 宇隆 | YL-T1Pro | 600 | 13200 | 否 |
| 3.29 | 单兵执法记录仪 | 4 | 台 | 深圳市宇隆移动互联网有限公司 | 深圳 | 宇隆 | YL-T5 | 1710 | 6840 | 否 |
| 3.30 | 流量卡 | 4 | 张 | 中国联通 | 临沂 | 联通 | 定制 | 820 | 3280 | 否 |
| 3.31 | 互联网专线 | 1 | 条 | 中国联通 | 临沂 | 联通 | 百兆 | 49300 | 49300 | 否 |
| 四、IP广播系统模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | IP广播服务器 | 1 | 台 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | IP-6000M | 29700 | 29700 | 否 |
| 4.2 | 全天候室外防水IP音柱 | 10 | 台 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | IP-6064S | 3650 | 36500 | 否 |
| 4.3 | 网络数据采集主机 | 1 | 台 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | IP-6038 | 4160 | 4160 | 否 |
| 4.4 | 网络无线麦克 | 1 | 台 | 广州市沃云电子产品有限公司 | 广州 | vokon | IP-6045 | 4100 | 4100 | 否 |
| A | 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 1799000 |  |

说明：1、供应商必须填写主要产品的品牌、型号。

2、供应商须填写相关内容。

3、如所报产品为强制性认证产品，应如实、准确填报，并提供认证证书。

装饰工程量清单