## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：一层装饰工程 |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 其中：材料暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 |  | 1219835.68 |  | 146368.98
二 | 措施项目费 |  | 43782.38
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目 |  | 43782.38
三 | 其他项目费 |  | 140000
3.1 | 暂列金额 |  | 140000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 特殊项目暂估价
3.4 | 计日工
3.5 | 采购保管费
3.6 | 其他检验试验费
3.7 | 总承包服务费
3.8 | 其他
四 | 规费 |  | 92599.88
五 | 设备费
六 | 税金 |  | 134659.61
单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六 |  |  | 1630877.55 |  | 146368.98

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 01B001 | 实木复合烤漆套装单扇门 含锁具及五金配件等。 需满足建设单位要求。 |  | m2 | 30.24 |  | 542.97 | 16419.41
2 | 01B002 | 实木复合烤漆套装双扇门 含锁具及五金配件等。 需满足建设单位要求。 |  | m2 | 3.15 |  | 542.96 | 1710.32
3 | 01B003 | 实木复合烤漆套装子母门 含锁具及五金配件等。 需满足建设单位要求。 |  | m2 | 2.52 |  | 542.96 | 1368.26
4 | 01B004 | 乙级防火门 含锁具及五金配件等。 |  | m2 | 15.12 |  | 485.95 | 7347.56
5 | 01B005 | 丙级防火门 含锁具及五金配件等。 |  | m2 | 1.08 |  | 445.95 | 481.63
6 | 011102003001 | 块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一道（内掺建筑胶），70厚1:2.5水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800全瓷地板砖 |  | m2 | 14.16 |  | 157.54 | 2230.77
7 | 011102003002 | 块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一道（内掺建筑胶），70厚1:2.5水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：750*1500全瓷地板砖 |  | m2 | 1223.24 |  | 193.6 | 236819.26
8 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1、粘结层厚度、材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：750*1500全瓷地板砖 |  | m2 | 65.34 |  | 242.32 | 15833.19
9 | 011102003003 | 块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一道（内掺建筑胶），40厚1:2.5水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地板砖 |  | m2 | 52.34 |  | 121.91 | 6380.77
10 | 011108001001 | 石材零星项目 1、工程部位：过门石 2、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆一道（内掺建筑胶），70厚1:2.5水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑白根过门石 |  | m2 | 7.26 |  | 341.02 | 2475.81
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、底层厚度、砂浆配合比：2厚配套专用界面砂浆批刮，7厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 |  | m2 | 1321.2 |  | 29.75 | 39305.7
本页小计 | [7 empty] | 330372.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 01B006 | 钢骨架 40*40*3镀锌方管、30*30*2镀锌方管、50*50*3镀锌方管、8#镀锌槽钢、L50*4镀锌角钢、L30*3镀锌角钢等。 |  | t | 10.031 |  | 8348.48 | 83743.6
13 | 011210002001 | 金属隔断（自助服务区） 1、骨架、边框材料种类、规格：50系列轻钢龙骨@400 2、嵌缝、塞口材料品种：吸音岩棉 |  | m2 | 69.26 |  | 84.29 | 5837.93
14 | 011207001001 | 隔断木饰面墙面（自助服务区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm成品木饰面 4、压条材料种类、规格：含成品配套阳角收边条 |  | m2 | 68.45 |  | 289.49 | 19815.59
15 | 011207001002 | 木饰面墙面（自助服务区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（含踢脚线龙骨） 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板、木挂条（做阻燃处理） 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm成品木饰面 4、压条材料种类、规格：含成品配套阳角收边条 备注：包含木饰面墙面、柱，按木饰面正立面投影面积计算 |  | m2 | 127.22 |  | 322.43 | 41019.54
16 | 011208001001 | 木饰面梁面装饰（自助服务区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、型钢龙骨（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm成品木饰面 |  | m2 | 41.17 |  | 289.49 | 11918.3
17 | 011208001002 | 3mm厚铝板梁面装饰（自助服务区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、型钢龙骨（另计） 2、基层材料种类、规格：18mm厚细木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝板喷漆 |  | m2 | 23.46 |  | 343.06 | 8048.19
18 | 011207001003 | 服务台形象墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30木龙骨@400mm，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：铝板定制20*20mm造型 备注：按正立面投影面积计算，详见设计图纸。 |  | m2 | 17.82 |  | 492.86 | 8782.77
本页小计 | [7 empty] | 179165.92
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
19 | 011207001004 | 政务体验区形象墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30木龙骨、50*30*3镀锌方管、L30*3镀锌角钢等，木质面刷防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：玻璃、3mm铝板、黑色不锈钢踢脚线、内嵌LED灯条等 备注：按正立面投影面积计算，详见设计图纸。 |  | m2 | 22.08 |  | 550.63 | 12157.91
20 | 011204001001 | 铝蜂窝复合大理石墙面 1、安装方式：不锈钢干挂件干挂 2、面层材料品种、规格、颜色：15mm厚400*800铝蜂窝复合大理石 |  | m2 | 311.7 |  | 673.52 | 209936.18 | 142368.98
21 | 011208001003 | 铝板饰面（LED显示屏区域） 1、龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝板喷漆 |  | m2 | 10.97 |  | 279.62 | 3067.43
22 | 011207001005 | 石膏板饰面（自助打印区） 1、基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板，含石膏板嵌缝 |  | m2 | 37.69 |  | 95.94 | 3615.98
23 | 011207001006 | 木饰面墙面（儿童玩乐区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（含踢脚线龙骨） 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板、木挂条（做阻燃处理） 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm成品木饰面 4、压条材料种类、规格：含成品配套阳角收边条 备注：包含木饰面墙面、柱，按木饰面正立面投影面积计算 |  | m2 | 26.28 |  | 322.43 | 8473.46
24 | 011207001007 | 石膏板饰面（党建文化展示区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨（另计） 2、基层材料种类、规格：9.5mm石膏板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板，含石膏板嵌缝 |  | m2 | 15.99 |  | 62.76 | 1003.53
25 | 011207001008 | 石膏板饰面（党建文化展示区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30木龙骨@400mm 2、基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板，含石膏板嵌缝 |  | m2 | 59.7 |  | 172.22 | 10281.53
本页小计 | [7 empty] | 248536.02 | 142368.98
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
26 | 011208001004 | 3mm厚铝板包柱 1、龙骨材料种类、规格、中距：含40*40*3镀锌方管、L50*4镀锌角铁、L30*3镀锌角钢等（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板 详见图纸设计 |  | m2 | 150.74 |  | 279.62 | 42149.92
27 | 011204003001 | 块料墙面 1、安装方式：水泥砂浆找平，水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 |  | m2 | 216.1 |  | 116.87 | 25255.61
28 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、刮腻子要求：成品腻子三遍 2、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍 |  | m2 | 1751.82 |  | 31.02 | 54341.46
29 | 01B007 | 水吧台 满足图纸及建设单位要求 备注：按正立面投影面积计算。 |  | m2 | 4.85 |  | 680 | 3298
30 | 01B008 | 大厅服务台 满足图纸及建设单位要求 |  | m | 8.7 |  | 1700 | 14790
31 | 011105006001 | 金属踢脚线 1、踢脚线高度：40mm高不锈钢踢脚线 2、基层材料种类、规格：阻燃板 |  | m | 544.11 |  | 25.12 | 13668.04
32 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：石膏板平顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板 4、嵌缝材料种类：嵌缝带 部位：办公室、更衣室、心理疏导室、消防控制室、西侧候梯厅、调度室等 |  | m2 | 270.05 |  | 119.49 | 32268.27
33 | 011302001002 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：石膏板平顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：双层9.5mm耐水纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：嵌缝带 部位：洗刷间 |  | m2 | 15.27 |  | 155.97 | 2381.66
本页小计 | [7 empty] | 188152.96
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
34 | 011302001003 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：自助服务区石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：局部15mm阻燃板 4、面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板，局部单层9.5mm石膏板 5、嵌缝材料种类：嵌缝带 包含铝合金阳角条，具体详见设计图纸 部位：自助服务区 |  | m2 | 113.81 |  | 148.82 | 16937.2
35 | 011302001004 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：600*600铝扣板 备注：卫生间、洗刷间 |  | m2 | 45.91 |  | 107.93 | 4955.07
36 | 011302001005 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：石膏板平顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，包含轨道灯处加固 3、面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板 4、嵌缝材料种类：嵌缝带 部位：党建文化展示区、东候梯厅 |  | m2 | 116.29 |  | 119.48 | 13894.33
37 | 011302001006 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 4、面层材料品种、规格：木饰面 5、嵌缝材料种类：嵌缝带 部位：儿童玩乐区 |  | m2 | 19.69 |  | 268.02 | 5277.31
38 | 011302001007 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：大厅其他区域吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：局部15mm阻燃板 4、面层材料品种、规格：木饰面、双层9.5mm石膏板、软膜天花 5、嵌缝材料种类：嵌缝带 部位：综合受理区、自主打印区、填单等待区、休息等待区等大厅其他区域吊顶 包含软膜区域LED光源。 |  | m2 | 603.03 |  | 157.49 | 94971.19
本页小计 | [7 empty] | 136035.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
39 | 010810003001 | 窗帘盒 1、窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9.5mm石膏板、4mm铝塑板，详见图纸设计 包含铝合金型材内嵌 |  | m2 | 50.73 |  | 253.27 | 12848.39
40 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1、基层类型：石膏板顶棚面 2、刮腻子要求：三遍腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：三遍乳胶漆 |  | m2 | 1169.76 |  | 34.39 | 40228.05
41 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1、基层类型：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、刮腻子要求：三遍腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：三遍乳胶漆 |  | m2 | 209.36 |  | 35.72 | 7478.34
42 | 01B009 | 展示台（党建文化宣传区） 满足图纸及建设单位要求 |  | 个 | 3 |  | 450 | 1350
43 | 01B010 | 黑色不锈钢金属字 |  | m2 | 12.9 |  | 160.62 | 2072
44 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m2 | 52.34 |  | 18.69 | 978.23
45 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m2 | 216.1 |  | 22.23 | 4803.9
46 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、砂浆厚度、配合比：20mm厚聚合物防水砂浆 |  | m2 | 52.34 |  | 29.81 | 1560.26
47 | 01B011 | 肯德基门（含固定扇） 按正立面投影面积计算，含五金件、门把手等。 满足图纸及建设单位要求。 |  | m2 | 23.21 |  | 610 | 14158.1
48 | 01B012 | 抗倍特隔断 含立柱、五金配件等。 |  | m2 | 50.96 |  | 219.91 | 11206.61
49 | 010809004001 | 石材窗台板 1、粘结层厚度、砂浆配合比：15mm阻燃板基层 2、窗台板材质、规格、颜色：人造石窗台板，含复合边、倒角磨边 |  | m2 | 11.61 |  | 306.97 | 3563.92
50 | 01B013 | 隐形门骨架及连接件 满足图纸及建设单位要求 |  | 套 | 1 |  | 120 | 120
51 | 01B014 | 电梯门套 20*30木龙骨，木质面刷防火涂料三遍、12mm阻燃基层板、不锈钢包套 满足图纸及建设单位要求。 |  | 套 | 6 |  | 950 | 5700
52 | 01B015 | 卫生间银镜 满足图纸及建设单位要求 |  | m2 | 11.73 |  | 106.96 | 1254.64
本页小计 | [7 empty] | 107322.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
53 | 011505001001 | 洗漱台 1、材料品种、规格、颜色：大理石洗手台 2、支架、配件品种、规格：含支撑骨架、洗手盆开孔等 备注：按水平投影面积计算 |  | m2 | 4.66 |  | 482.93 | 2250.45
54 | 01B016 | 门禁 含控制设备、线路等，满足建设单位要求 |  | 套 | 2 |  | 2395.3 | 4790.6 | 4000
55 | 01B017 | 遮光卷帘 满足建设单位要求，按窗口面积计算。 |  | m2 | 189.45 |  | 71.16 | 13481.26
56 | 01B018 | 空调风口 满足建设单位要求 |  | m2 | 6.72 |  | 150 | 1008
57 | 01B019 | 楼梯栏杆 304不锈钢栏杆，含配件等。 |  | m | 52.85 |  | 165 | 8720.25
本页小计 | [7 empty] | 30250.56 | 4000
合 计 | [7 empty] | 1219835.68 | 146368.98

## 表-06 工程量清单综合单价分析表(一)
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
1 | 01B001 | 实木复合烤漆套装单扇门 含锁具及五金配件等。 需满足建设单位要求。 |  | m2 |  | 13.78 | 520 |  |  | 18.56 | 9.19 | 542.97
| 8-1-3 | 普通成品门扇安装 |  | 10m2扇面积 | 0.1 | 13.78 | 520
材料费中：暂估价合计
2 | 01B002 | 实木复合烤漆套装双扇门 含锁具及五金配件等。 需满足建设单位要求。 |  | m2 |  | 13.77 | 520 |  |  | 18.56 | 9.19 | 542.96
| 8-1-3 | 普通成品门扇安装 |  | 10m2扇面积 | 0.1 | 13.77 | 520
材料费中：暂估价合计
3 | 01B003 | 实木复合烤漆套装子母门 含锁具及五金配件等。 需满足建设单位要求。 |  | m2 |  | 13.77 | 520 |  |  | 18.56 | 9.19 | 542.96
| 8-1-3 | 普通成品门扇安装 |  | 10m2扇面积 | 0.1 | 13.77 | 520
材料费中：暂估价合计
4 | 01B004 | 乙级防火门 含锁具及五金配件等。 |  | m2 |  | 21.56 | 450 |  |  | 29.06 | 14.39 | 485.95
| 8-1-4 | 木质防火门安装 |  | 10m2扇面积 | 0.1 | 21.56 | 450
材料费中：暂估价合计
5 | 01B005 | 丙级防火门 含锁具及五金配件等。 |  | m2 |  | 21.56 | 410 |  |  | 29.06 | 14.39 | 445.95
| 8-1-4 | 木质防火门安装 |  | 10m2扇面积 | 0.1 | 21.56 | 410
材料费中：暂估价合计
6 | 011102003001 | 块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一道（内掺建筑胶），70厚1:2.5水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800全瓷地板砖 |  | m2 |  | 39.65 | 89.82 |  | 1.77 | 53.13 | 26.3 | 157.54
| 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝土或硬 |  | 10m2 | 0.1 | 7.83 | 11.1 |  | 0.52
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
基层上 20mm
| 11-1-3 *4 | 水泥砂浆 每增减5mm 单价*4 |  | 10m2 | 0.1 | 3.3 | 10.4 |  | 0.52
| 11-3-37 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm |  | 10m2 | 0.1 | 28.53 | 68.31 |  | 0.73
材料费中：暂估价合计
7 | 011102003002 | 块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一道（内掺建筑胶），70厚1:2.5水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：750*1500全瓷地板砖 |  | m2 |  | 42.64 | 120.65 |  | 2.03 | 57.13 | 28.28 | 193.6
| 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 7.83 | 11.1 |  | 0.52
| 11-1-3 *6 | 水泥砂浆 每增减5mm 单价*6 |  | 10m2 | 0.1 | 4.94 | 15.6 |  | 0.78
| 11-3-38 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长≤4000mm |  | 10m2 | 0.1 | 29.87 | 93.94 |  | 0.73
材料费中：暂估价合计
8 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1、粘结层厚度、材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：750*1500全瓷地板砖 |  | m2 |  | 64.17 | 132.6 |  | 3 | 85.97 | 42.55 | 242.32
| 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 7.83 | 11.1 |  | 0.52
| 11-3-42 | 地板砖 楼梯 干硬性水泥砂浆 |  | 10m2 | 0.1 | 56.34 | 121.5 |  | 2.48
材料费中：暂估价合计
9 | 011102003003 | 块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一道（内掺建筑胶），40厚1:2.5水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地板砖 |  | m2 |  | 37.29 | 58.64 |  | 1.25 | 49.96 | 24.73 | 121.91
| 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 7.83 | 11.1 |  | 0.52
| 11-3-36 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 |  | 10m2 | 0.1 | 29.46 | 47.54 |  | 0.73
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
周长≤2400mm
材料费中：暂估价合计
10 | 011108001001 | 石材零星项目 1、工程部位：过门石 2、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆一道（内掺建筑胶），70厚1:2.5水泥砂浆结合层，表面撒素水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：黑白根过门石 |  | m2 |  | 45.11 | 263.3 |  | 2.69 | 60.44 | 29.92 | 341.02
| 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 7.83 | 11.1 |  | 0.52
| 11-1-3 *6 | 水泥砂浆 每增减5mm 单价*6 |  | 10m2 | 0.1 | 4.94 | 15.6 |  | 0.78
| 11-3-12 | 石材块料 串边、过门石 水泥砂浆 |  | 10m2 | 0.1 | 32.34 | 236.6 |  | 1.39
材料费中：暂估价合计
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、底层厚度、砂浆配合比：2厚配套专用界面砂浆批刮，7厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 |  | m2 |  | 12.67 | 8.24 |  | 0.44 | 16.97 | 8.4 | 29.75
| 12-1-9 | 混合砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 12.67 | 8.24 |  | 0.44
材料费中：暂估价合计
12 | 01B006 | 钢骨架 40*40*3镀锌方管、30*30*2镀锌方管、50*50*3镀锌方管、8#镀锌槽钢、L50*4镀锌角钢、L30*3镀锌角钢等。 |  | t |  | 1299.86 | 5609.58 |  | 576.97 | 1741.56 | 862.07 | 8348.48
| 12-3-31 换 | 型钢龙骨安装 |  | t | 1 | 1299.86 | 5609.58 |  | 576.97
材料费中：暂估价合计
13 | 011210002001 | 金属隔断（自助服务区） 1、骨架、边框材料种类、规格：50系列轻钢龙骨@400 2、嵌缝、塞口材料品种：吸音岩棉 |  | m2 |  | 12.26 | 62.83 |  | 1.07 | 16.42 | 8.13 | 84.29
| 12-3-28 | 轻钢龙骨安装 |  | 10m2 | 0.1 | 6.7 | 21.42 |  | 0.37
| 12-5-1 | 墙、柱面吸音 岩棉吸音 |  | 10m2 | 0.1 | 5.56 | 41.41 |  | 0.7
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
板
材料费中：暂估价合计
14 | 011207001001 | 隔断木饰面墙面（自助服务区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm成品木饰面 4、压条材料种类、规格：含成品配套阳角收边条 |  | m2 |  | 56.75 | 194.41 |  | 0.7 | 76.04 | 37.63 | 289.49
| 12-3-53 | 墙、柱饰面 木质成品装饰挂板 |  | 10m2 | 0.1 | 56.75 | 194.41 |  | 0.7
材料费中：暂估价合计
15 | 011207001002 | 木饰面墙面（自助服务区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（含踢脚线龙骨） 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板、木挂条（做阻燃处理） 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm成品木饰面 4、压条材料种类、规格：含成品配套阳角收边条 备注：包含木饰面墙面、柱，按木饰面正立面投影面积计算 |  | m2 |  | 63.45 | 215.83 |  | 1.07 | 85.01 | 42.08 | 322.43
| 12-3-28 | 轻钢龙骨安装 |  | 10m2 | 0.1 | 6.7 | 21.42 |  | 0.37
| 12-3-53 | 墙、柱饰面 木质成品装饰挂板 |  | 10m2 | 0.1 | 56.75 | 194.41 |  | 0.7
材料费中：暂估价合计
16 | 011208001001 | 木饰面梁面装饰（自助服务区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、型钢龙骨（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm成品木 |  | m2 |  | 56.75 | 194.41 |  | 0.7 | 76.04 | 37.63 | 289.49
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
饰面
| 12-3-53 | 墙、柱饰面 木质成品装饰挂板 |  | 10m2 | 0.1 | 56.75 | 194.41 |  | 0.7
材料费中：暂估价合计
17 | 011208001002 | 3mm厚铝板梁面装饰（自助服务区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、型钢龙骨（另计） 2、基层材料种类、规格：18mm厚细木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝板喷漆 |  | m2 |  | 25.03 | 300.73 |  | 0.7 | 33.53 | 16.6 | 343.06
| 12-3-35 | 木龙骨上铺钉细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 8.65 | 48.35 |  | 0.7
| 13-3-25 | 天棚金属面层 铝单板 |  | 10m2 | 0.1 | 16.38 | 252.38
材料费中：暂估价合计
18 | 011207001003 | 服务台形象墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30木龙骨@400mm，防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：铝板定制20*20mm造型 备注：按正立面投影面积计算，详见设计图纸。 |  | m2 |  | 52.02 | 405.17 |  | 1.17 | 69.69 | 34.5 | 492.86
| 12-3-16 | 墙、柱面成品木龙骨安装 断面≤7.5cm2 中距≤300mm |  | 10m2 | 0.1 | 12.77 | 20.87 |  | 0.46
| 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 9.79 | 6.98
| 14-1-115 | 防火涂料每增一遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.43 | 3.09
| 12-3-35 | 木龙骨上铺钉细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 8.65 | 48.35 |  | 0.7
| 13-3-25 | 天棚金属面层 铝单板 |  | 10m2 | 0.1 | 16.38 | 325.88
材料费中：暂估价合计
19 | 011207001004 | 政务体验区形象墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30木龙骨、50*30*3镀锌方管、L30*3镀锌角钢等，木质面刷防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3、面层材料品种、规 |  | m2 |  | 73.9 | 425.25 |  | 2.47 | 99.01 | 49.01 | 550.63
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
格、颜色：玻璃、3mm铝板、黑色不锈钢踢脚线、内嵌LED灯条等 备注：按正立面投影面积计算，详见设计图纸。
| 12-3-16 | 墙、柱面成品木龙骨安装 断面≤7.5cm2 中距≤300mm |  | 10m2 | 0.1 | 12.77 | 20.87 |  | 0.46
| 12-3-31 | 型钢龙骨安装 |  | t | 0.0023 | 5.51 | 12.83 |  | 1.31
| 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 9.78 | 6.98
| 14-1-115 | 防火涂料每增一遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.43 | 3.09
| 12-3-35 | 木龙骨上铺钉细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 8.65 | 48.35 |  | 0.7
| 12-3-48 | 柱（梁）面镜面玻璃 |  | 10m2 | 0.1 | 16.38 | 80.75
| 13-3-25 | 天棚金属面层 铝单板 |  | 10m2 | 0.1 | 16.38 | 252.38
材料费中：暂估价合计
20 | 011204001001 | 铝蜂窝复合大理石墙面 1、安装方式：不锈钢干挂件干挂 2、面层材料品种、规格、颜色：15mm厚400*800铝蜂窝复合大理石 |  | m2 |  | 74.8 | 541.41 |  | 7.7 | 100.22 | 49.61 | 673.52
| 12-3-31 | 型钢龙骨安装 |  | t | 0.005 | 12.18 | 28.37 |  | 2.89
| 12-2-7 | 墙面干挂石材块料密缝 |  | 10m2 | 0.1 | 62.62 | 513.04 |  | 4.82
| 04110031@2* | 400*800铝蜂窝复合大理石板 |  | m2 | 1.015 |  | 456.75
|  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  | 456.75
21 | 011208001003 | 铝板饰面（LED显示屏区域） 1、龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝板喷漆 |  | m2 |  | 16.38 | 252.38 |  |  | 21.94 | 10.86 | 279.62
| 13-3-25 | 天棚金属面层 铝单板 |  | 10m2 | 0.1 | 16.38 | 252.38
材料费中：暂估价合计
22 | 011207001005 | 石膏板饰面（自助打印区） 1、基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板，含石膏板嵌缝 |  | m2 |  | 21.84 | 58.92 |  | 0.7 | 29.26 | 14.48 | 95.94
| 12-3-35 | 木龙骨上铺钉细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 8.65 | 48.35 |  | 0.7
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
| 12-3-32 | 木龙骨上铺钉石膏板 |  | 10m2 | 0.1 | 13.18 | 10.57
材料费中：暂估价合计
23 | 011207001006 | 木饰面墙面（儿童玩乐区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（含踢脚线龙骨） 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板、木挂条（做阻燃处理） 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm成品木饰面 4、压条材料种类、规格：含成品配套阳角收边条 备注：包含木饰面墙面、柱，按木饰面正立面投影面积计算 |  | m2 |  | 63.45 | 215.83 |  | 1.07 | 85.01 | 42.08 | 322.43
| 12-3-28 | 轻钢龙骨安装 |  | 10m2 | 0.1 | 6.69 | 21.42 |  | 0.36
| 12-3-53 | 墙、柱饰面 木质成品装饰挂板 |  | 10m2 | 0.1 | 56.75 | 194.41 |  | 0.7
材料费中：暂估价合计
24 | 011207001007 | 石膏板饰面（党建文化展示区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨（另计） 2、基层材料种类、规格：9.5mm石膏板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板，含石膏板嵌缝 |  | m2 |  | 25.34 | 20.62 |  |  | 33.95 | 16.8 | 62.76
| 12-3-36 | 轻钢龙骨上铺钉石膏板 |  | 10m2 | 0.1 | 12.67 | 10.31
| 12-3-36 | 轻钢龙骨上铺钉石膏板 |  | 10m2 | 0.1 | 12.67 | 10.31
材料费中：暂估价合计
25 | 011207001008 | 石膏板饰面（党建文化展示区） 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30木龙骨@400mm 2、基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板，含石膏板嵌缝 |  | m2 |  | 48.82 | 89.85 |  | 1.17 | 65.41 | 32.38 | 172.22
| 12-3-16 | 墙、柱面成品木龙骨安装 断面≤7.5cm2 中距 |  | 10m2 | 0.1 | 12.77 | 20.87 |  | 0.46
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
≤300mm
| 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 9.78 | 6.98
| 14-1-115 | 防火涂料每增一遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.43 | 3.09
| 12-3-35 | 木龙骨上铺钉细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 8.65 | 48.35 |  | 0.7
| 12-3-32 | 木龙骨上铺钉石膏板 |  | 10m2 | 0.1 | 13.18 | 10.57
材料费中：暂估价合计
26 | 011208001004 | 3mm厚铝板包柱 1、龙骨材料种类、规格、中距：含40*40*3镀锌方管、L50*4镀锌角铁、L30*3镀锌角钢等（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板 详见图纸设计 |  | m2 |  | 16.38 | 252.38 |  |  | 21.94 | 10.86 | 279.62
| 13-3-25 | 天棚金属面层 铝单板 |  | 10m2 | 0.1 | 16.38 | 252.38
材料费中：暂估价合计
27 | 011204003001 | 块料墙面 1、安装方式：水泥砂浆找平，水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 |  | m2 |  | 36.46 | 55.77 |  | 0.46 | 48.85 | 24.18 | 116.87
| 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴全瓷墙面砖 周长≤1800mm |  | 10m2 | 0.1 | 36.46 | 55.77 |  | 0.46
材料费中：暂估价合计
28 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、刮腻子要求：成品腻子三遍 2、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍 |  | m2 |  | 11.02 | 12.68 |  |  | 14.77 | 7.32 | 31.02
| 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.4 | 4.97
| 14-4-10 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 每增一遍 |  | 10m2 | 0.1 | 2.06 | 2.01
| 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 3.91 | 3.8
| 14-3-11 | 室内乳胶漆每增一遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 1.65 | 1.9
材料费中：暂估价合计
29 | 01B007 | 水吧台 满足图纸及建设单位要求 备注：按正立面投影面积计算。 |  | m2 |  |  | 680 |  |  |  |  | 680
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
| 补子目2 | 水吧台 |  | m2 | 1 |  | 680
材料费中：暂估价合计
30 | 01B008 | 大厅服务台 满足图纸及建设单位要求 |  | m |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700
| 补子目3 | 大厅服务台 |  | m | 1 |  | 1700
材料费中：暂估价合计
31 | 011105006001 | 金属踢脚线 1、踢脚线高度：40mm高不锈钢踢脚线 2、基层材料种类、规格：阻燃板 |  | m |  | 2.99 | 19.61 |  | 0.54 | 4 | 1.98 | 25.12
| 11-4-19 | 不锈钢板成品踢脚(固定卡件安装) |  | 10m | 0.1 | 2.99 | 19.61 |  | 0.54
材料费中：暂估价合计
32 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：石膏板平顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板 4、嵌缝材料种类：嵌缝带 部位：办公室、更衣室、心理疏导室、消防控制室、西侧候梯厅、调度室等 |  | m2 |  | 44.08 | 42.89 |  | 3.28 | 59.06 | 29.24 | 119.49
| 13-2-5 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨（网格尺寸300X300） 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 21.84 | 22.17 |  | 3.28
| 13-3-9 *2 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 单价*2 |  | 10m2 | 0.1 | 22.25 | 20.72
材料费中：暂估价合计
33 | 011302001002 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：石膏板平顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：双层9.5mm耐水纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：嵌缝带 部位：洗刷间 |  | m2 |  | 44.08 | 79.37 |  | 3.28 | 59.06 | 29.24 | 155.97
| 13-2-5 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨（网格尺寸 |  | 10m2 | 0.1 | 21.84 | 22.17 |  | 3.28
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
300X300） 平面
| 13-3-9 *2 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 单价*2 |  | 10m2 | 0.1 | 22.25 | 57.2
材料费中：暂估价合计
34 | 011302001003 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：自助服务区石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：局部15mm阻燃板 4、面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板，局部单层9.5mm石膏板 5、嵌缝材料种类：嵌缝带 包含铝合金阳角条，具体详见设计图纸 部位：自助服务区 |  | m2 |  | 54.44 | 54.47 |  | 3.8 | 72.94 | 36.11 | 148.82
| 13-2-7 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨（网格尺寸300X300） 跌级 |  | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 24.37 |  | 3.65
| 13-3-12 | 钉铺造型层 细木工板 |  | 10m2 | 0.018 | 1.54 | 9.38 |  | 0.16
| 13-3-9 R*1.1,*2 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 跌级天棚基层、面层 人工*1.1 单价*2 |  | 10m2 | 0.1 | 24.47 | 20.72
材料费中：暂估价合计
35 | 011302001004 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：600*600铝扣板 备注：卫生间、洗刷间 |  | m2 |  | 11.54 | 88.24 |  | 0.5 | 15.46 | 7.65 | 107.93
| 13-3-24 换 | 天棚金属面层 方形铝扣板 |  | 10m2 | 0.1 | 11.54 | 88.24 |  | 0.5
材料费中：暂估价合计
36 | 011302001005 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：石膏板平顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，包含轨道灯处加固 3、面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板 4、嵌缝材料种类：嵌缝 |  | m2 |  | 44.08 | 42.88 |  | 3.28 | 59.06 | 29.24 | 119.48
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
带 部位：党建文化展示区、东候梯厅
| 13-2-5 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨（网格尺寸300X300） 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 21.84 | 22.17 |  | 3.28
| 13-3-9 *2 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 单价*2 |  | 10m2 | 0.1 | 22.25 | 20.72
材料费中：暂估价合计
37 | 011302001006 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：木饰面吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 4、面层材料品种、规格：木饰面 5、嵌缝材料种类：嵌缝带 部位：儿童玩乐区 |  | m2 |  | 46.04 | 187.8 |  | 3.65 | 61.69 | 30.53 | 268.02
| 13-2-7 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨（网格尺寸300X300） 跌级 |  | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 24.37 |  | 3.65
| 13-3-7 | 钉铺细木工板基层 轻钢龙骨 |  | 10m2 | 0.1 | 9.17 | 42.79
| 13-3-37 | 天棚木饰面 |  | 10m2 | 0.1 | 8.45 | 120.63
材料费中：暂估价合计
38 | 011302001007 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：大厅其他区域吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：局部15mm阻燃板 4、面层材料品种、规格：木饰面、双层9.5mm石膏板、软膜天花 5、嵌缝材料种类：嵌缝带 部位：综合受理区、自主打印区、填单等待区、休息等待区等大厅其他区域吊顶 包含软膜区域LED光源。 |  | m2 |  | 55.54 | 61.3 |  | 3.82 | 74.41 | 36.83 | 157.49
| 13-2-7 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨（网格尺寸 |  | 10m2 | 0.1 | 28.43 | 24.37 |  | 3.65
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
300X300） 跌级
| 13-3-12 | 钉铺造型层 细木工板 |  | 10m2 | 0.018 | 1.54 | 9.38 |  | 0.16
| 13-3-9 R*1.1,*2 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 跌级天棚基层、面层 人工*1.1 单价*2 |  | 10m2 | 0.1 | 24.47 | 20.72
| 13-3-41 | 天棚饰面 软膜吊顶 |  | 10m2 | 0.0043 | 1.1 | 6.83 |  | 0.02
材料费中：暂估价合计
39 | 010810003001 | 窗帘盒 1、窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9.5mm石膏板、4mm铝塑板，详见图纸设计 包含铝合金型材内嵌 |  | m2 |  | 50.88 | 167.65 |  | 1 | 68.17 | 33.74 | 253.27
| 12-3-29 | 铝合金龙骨安装 |  | 10m2 | 0.1 | 6.7 | 16.08 |  | 0.41
| 15-8-29 | 暗式窗帘盒 木龙骨细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 18.03 | 64.79 |  | 0.59
| 13-3-10 | 钉铺纸面石膏板基层 木龙骨 |  | 10m2 | 0.1 | 11.12 | 10.36
| 13-3-26 | 天棚金属面层 铝塑板贴在基层板上 |  | 10m2 | 0.1 | 15.04 | 76.42
材料费中：暂估价合计
40 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1、基层类型：石膏板顶棚面 2、刮腻子要求：三遍腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：三遍乳胶漆 |  | m2 |  | 12.88 | 12.98 |  |  | 17.25 | 8.53 | 34.39
| 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.81 | 4.97
| 14-4-12 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 每增一遍 |  | 10m2 | 0.1 | 2.27 | 2.01
| 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 4.84 | 4
| 14-3-13 | 室内乳胶漆每增一遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 1.96 | 2
材料费中：暂估价合计
41 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1、基层类型：现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、刮腻子要求：三遍腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：三遍乳胶漆 |  | m2 |  | 13.39 | 13.45 |  |  | 17.94 | 8.88 | 35.72
| 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 |  | 10m2 | 0.1 | 0.51 | 0.47
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
| 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.81 | 4.97
| 14-4-12 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 每增一遍 |  | 10m2 | 0.1 | 2.27 | 2.01
| 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 4.84 | 4
| 14-3-13 | 室内乳胶漆每增一遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 1.96 | 2
材料费中：暂估价合计
42 | 01B009 | 展示台（党建文化宣传区） 满足图纸及建设单位要求 |  | 个 |  |  | 450 |  |  |  |  | 450
| 补子目4 | 展示台 |  | 个 | 1 |  | 450
材料费中：暂估价合计
43 | 01B010 | 黑色不锈钢金属字 |  | m2 |  |  | 160.62 |  |  |  |  | 160.62
| 补子目5 | 黑色不锈钢金属字 |  | m2 | 1 |  | 160.62
材料费中：暂估价合计
44 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m2 |  | 1.99 | 15.61 |  |  | 2.69 | 1.09 | 18.69
| 9-2-47 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.66 | 21.34
| 9-2-49 *-1 | 聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚 平面 单价*-1 |  | 10m2 | 0.1 | -0.67 | -5.73
材料费中：暂估价合计
45 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m2 |  | 3.23 | 17.24 |  |  | 4.35 | 1.76 | 22.23
| 9-2-48 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 立面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.28 | 23.4
| 9-2-50 *-1 | 聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚 立面 单价*-1 |  | 10m2 | 0.1 | -1.04 | -6.16
材料费中：暂估价合计
46 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水（防潮） 1、砂浆厚度、配合比：20mm厚聚合物防水砂浆 |  | m2 |  | 8.84 | 15.58 |  | 0.55 | 11.9 | 4.84 | 29.81
| 9-2-73 | 聚合物水泥防水砂浆 厚10mm |  | 10m2 | 0.1 | 4.85 | 7.79 |  | 0.26
| 9-2-74 *2 | 聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm厚 单价*2 |  | 10m2 | 0.1 | 3.99 | 7.79 |  | 0.28
材料费中：暂估价合计
47 | 01B011 | 肯德基门（含固定扇） 按正立面投影面积计 |  | m2 |  |  | 610 |  |  |  |  | 610
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
算，含五金件、门把手等。 满足图纸及建设单位要求。
| 补子目6 | 肯德基门 |  | m2 | 1 |  | 610
材料费中：暂估价合计
48 | 01B012 | 抗倍特隔断 含立柱、五金配件等。 |  | m2 |  | 24 | 180 |  |  | 32.15 | 15.91 | 219.91
| 12-4-2 | 复合板隔断(成品) |  | 10m2 | 0.1 | 24 | 180
材料费中：暂估价合计
49 | 010809004001 | 石材窗台板 1、粘结层厚度、砂浆配合比：15mm阻燃板基层 2、窗台板材质、规格、颜色：人造石窗台板，含复合边、倒角磨边 |  | m2 |  | 46.35 | 229.29 |  | 0.59 | 62.1 | 30.74 | 306.97
| 15-8-18 | 窗台板木龙骨 细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 18.13 | 68.57 |  | 0.59
| 15-8-19 | 石材面层窗台板 粘结 |  | 10m2 | 0.1 | 28.22 | 160.71
材料费中：暂估价合计
50 | 01B013 | 隐形门骨架及连接件 满足图纸及建设单位要求 |  | 套 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120
| 补子目7 | 隐形门骨架及连接件 |  | 套 | 1 |  | 120
材料费中：暂估价合计
51 | 01B014 | 电梯门套 20*30木龙骨，木质面刷防火涂料三遍、12mm阻燃基层板、不锈钢包套 满足图纸及建设单位要求。 |  | 套 |  |  | 950 |  |  |  |  | 950
| 补子目8 | 电梯门套 |  | 套 | 1 |  | 950
材料费中：暂估价合计
52 | 01B015 | 卫生间银镜 满足图纸及建设单位要求 |  | m2 |  | 15.76 | 80.75 |  |  | 21.11 | 10.45 | 106.96
| 12-3-47 | 墙面镜面玻璃 |  | 10m2 | 0.1 | 15.76 | 80.75
材料费中：暂估价合计
53 | 011505001001 | 洗漱台 1、材料品种、规格、颜色：大理石洗手台 2、支架、配件品种、规格：含支撑骨架、洗手盆开孔等 备注：按水平投影面积计算 |  | m2 |  | 95.38 | 324.29 |  |  | 127.79 | 63.26 | 482.93
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
| 15-5-1 | 大理石洗漱台 台面及裙边 |  | 10m2 | 0.1 | 95.38 | 324.29
材料费中：暂估价合计
54 | 01B016 | 门禁 含控制设备、线路等，满足建设单位要求 |  | 套 |  | 213.75 | 2030.59 |  | 8.4 | 288 | 142.56 | 2395.3
| 8-3-3 | 卷帘门安装电动装置 |  | 套 | 1 | 213.75 | 2030.59 |  | 8.4
| 11370001@1* | 门禁 |  | 套 | 1 |  | 2000
|  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  | 2000
55 | 01B017 | 遮光卷帘 满足建设单位要求，按窗口面积计算。 |  | m2 |  | 2.88 | 66.37 |  |  | 3.86 | 1.91 | 71.16
| 15-8-37 | 百叶窗帘 |  | 10m2 | 0.1 | 2.88 | 66.37
材料费中：暂估价合计
56 | 01B018 | 空调风口 满足建设单位要求 |  | m2 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
| 补子目9 | 空调风口 |  | m2 | 1 |  | 150
材料费中：暂估价合计
57 | 01B019 | 楼梯栏杆 304不锈钢栏杆，含配件等。 |  | m |  |  | 165 |  |  |  |  | 165
| 补子目10 | 楼梯栏杆 |  | m | 1 |  | 165
材料费中：暂估价合计
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

## 表-06 措施项目清单综合单价分析表(一)
措施项目清单综合单价分析表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 计费基础 | 管理费和利润
1 | 01B021 | 脚手架 |  | 项
2 | 01B022 | 垂直运输机械 |  | 项
3 | 01B023 | 构件吊装机械 |  | 项
4 | 01B024 | 混凝土泵送 |  | 项
5 | 01B025 | 混凝土模板及支架 |  | 项
6 | 01B026 | 大型机械进出场 |  | 项
7 | 01B027 | 施工降排水 |  | 项

## 表-07 材料暂估价一览表
材料暂估价一览表
工程名称：一层装饰工程 |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
1 | 门禁 |  | 套 | 2000
2 | 400*800铝蜂窝复合大理石板 |  | m2 | 450

## 表-08 工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
1 | 00010010 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 26.7 | 95 |  | 2536.36
2 | 00010020 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 2427.71 | 103 |  | 250053.71
3 | RGFTZ | 人工费调整 |  | 元 | -0.72 | 1 |  | -0.72
4 | 01000007 | 型钢 |  | kg | 12339.46 | 3.63 |  | 44792.24
5 | 01000017 | 吊筋 |  | kg | 504.74 | 3.95 |  | 1993.71
6 | 01130001 | 扁钢(综合) |  | kg | 54.66 | 3.75 |  | 204.98
7 | 01210004 | 角钢(综合) |  | kg | 455.26 | 3.72 |  | 1693.55
8 | 01290007 | 钢板(综合) |  | kg | 3.46 | 3.98 |  | 13.78
9 | 01290225 | 不锈钢板踢脚(成品) |  | m | 571.32 | 15 |  | 8569.73
10 | 01510003 | 铝合金扣条 |  | m | 13.84 | 2.21 |  | 30.59
11 | 01610025 | 金属卡件 |  | 个 | 2142.43 | 0.74 |  | 1585.4
12 | 02090029 | 软膜 |  | m2 | 27.43 | 144.55 |  | 3964.46
13 | 02270003 | 白布 |  | m2 | 1.84 | 5.9 |  | 10.86
14 | 02270019 | 棉纱 |  | kg | 19.15 | 8.68 |  | 166.23
15 | 02290019 | 麻袋布 |  | m2 | 1.6 | 2.79 |  | 4.46
16 | 02310003 | 无纺布 |  | m | 3761.9 | 0.08 |  | 300.95
17 | 03010511 | 六角螺栓 |  | kg | 18.91 | 8.86 |  | 167.51
18 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌(4～6)×(10～16) |  | 100个 | 928.8 | 2.3 |  | 2136.23
19 | 03010785 | 膨胀螺栓 |  | 套 | 3653.3 | 0.58 |  | 2118.91
20 | 03010795 | 膨胀螺栓M8 |  | 套 | 23.3 | 0.27 |  | 6.29
21 | 03010797 | 膨胀螺栓M8×60 |  | 套 | 29.34 | 0.19 |  | 5.57
22 | 03010801 | 膨胀螺栓M8×90 |  | 套 | 617.16 | 0.33 |  | 203.66
23 | 03051501 | 角码 |  | 个 | 280.54 | 0.53 |  | 148.68
24 | 03051503 | PVC角码 |  | 个 | 91.42 | 0.76 |  | 69.48
25 | 03110143 | 石料切割锯片 |  | 片 | 13.71 | 64.6 |  | 885.55
26 | 03110157 | 切割锯片 |  | 片 | 1.68 | 79.2 |  | 133.08
27 | 03110183 | 砂纸 |  | 张 | 3141 | 0.45 |  | 1413.45
28 | 03130101 | 电焊条 |  | kg | 272.68 | 7.96 |  | 2170.52
29 | 03130107 | 电焊条E4303 φ3.2 |  | kg | 6.4 | 9.56 |  | 61.18
30 | 03130145 | 低合金钢焊条E43系列 |  | kg | 205.33 | 10.62 |  | 2180.6
31 | 03130813 | 合金钢钻头 |  | 个 | 318.52 | 8.74 |  | 2783.83
32 | 03150117 | 气动钢钉ST-50 |  | 100个 | 89.07 | 9.73 |  | 866.62
33 | 03150123 | 气动排钉F30 |  | 100个 | 602.64 | 7.26 |  | 4375.2
34 | 03150125 | 射钉 |  | 个 | 6040.95 | 0.12 |  | 724.91
35 | 03150139 | 圆钉 |  | kg | 0.57 | 5.58 |  | 3.19
36 | 03150903 | 铁件 |  | kg | 2868.66 | 4.78 |  | 13712.18
37 | 03150905 | 铁件(综合) |  | kg | 8.4 | 4.78 |  | 40.13
38 | 04010017 | 白水泥 |  | kg | 167.51 | 0.64 |  | 107.21
39 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa |  | t | 51.07 | 442.48 |  | 22598.85
40 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 144.6 | 271.84 |  | 39307
41 | 04090015 | 石灰 |  | t | 2.23 | 339.81 |  | 759.31
42 | 04110031@1 | 黑白根石材 |  | m2 | 7.37 | 220 |  | 1621.16
工料机汇总表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
43 | 04110031@2 | 400*800铝蜂窝复合大理石板 |  | m2 | 316.38 | 450 |  | 142368.98 | 暂估价
44 | 05030003 | 板方材 |  | m3 | 0.39 | 1736.28 |  | 675.45
45 | 05090005 | 细木工板1220×2440×18 |  | m2 | 666.62 | 40 |  | 26664.84
46 | 06550005 | 车边镜面玻璃δ6 |  | m2 | 35.5 | 65.88 |  | 2338.77
47 | 07000007 | 地板砖600×600 |  | m2 | 53.65 | 35 |  | 1877.7
48 | 07000007@1 | 地板砖750×1500 |  | m2 | 91.86 | 74.8 |  | 6871.48
49 | 07000009 | 地板砖800×800 |  | m2 | 14.58 | 55 |  | 802.16
50 | 07000011@1 | 地板砖750×1500 |  | m2 | 1345.56 | 74.8 |  | 100648.19
51 | 07030009 | 全瓷墙面砖300×600 |  | m2 | 226.91 | 45 |  | 10210.73
52 | 08030011@1 | 人造石窗台板 |  | m2 | 11.78 | 150 |  | 1767.62
53 | 09000009 | 装饰挂板 |  | m2 | 263.12 | 127.58 |  | 33568.85
54 | 09000015 | 锯成材 |  | m3 | 0.49 | 1570.22 |  | 763.3
55 | 09010005 | 纸面石膏板1200×3000×9.5 |  | m2 | 2529.65 | 8.79 |  | 22235.6
56 | 09010005@1 | 耐水石膏板1200×3000×9.5 |  | m2 | 32.37 | 26 |  | 841.68
57 | 09050001 | 铝单板 |  | m2 | 217.61 | 240 |  | 52227
58 | 09050001@1 | 定制铝单板 |  | m2 | 18.71 | 310 |  | 5800.41
59 | 09050013@1 | 方形铝扣板600×600 |  | m2 | 48.21 | 48.67 |  | 2346.16
60 | 09110001 | 复合板隔断(成品) |  | m2 | 50.96 | 180 |  | 9172.8
61 | 09130003 | 铝塑板40S |  | m2 | 53.27 | 62 |  | 3302.52
62 | 09370001@1 | 木饰面 |  | m2 | 20.67 | 106.19 |  | 2195.43
63 | 10010001 | 轻钢龙骨不上人型(平面)300×300 |  | m2 | 421.69 | 16.37 |  | 6903.07
64 | 10010009 | 轻钢龙骨不上人型(跌级)300×300 |  | m2 | 773.36 | 16.37 |  | 12659.85
65 | 10010021 | 竖向龙骨QC75 |  | m | 595.44 | 4.74 |  | 2822.37
66 | 10010023 | 横向龙骨QC75 |  | m | 145.24 | 4.42 |  | 641.96
67 | 10010027 | 通贯龙骨 |  | m | 217.86 | 3.65 |  | 795.19
68 | 10030009 | 铝合金龙骨60×30 |  | m | 126.66 | 4.53 |  | 573.76
69 | 10030019 | 铝合金专用龙骨 |  | m | 13.84 | 2.96 |  | 40.98
70 | 10050003 | 木龙骨25×30 |  | m | 863.23 | 1.7 |  | 1467.5
71 | 10050005 | 木龙骨30×40 |  | m | 1868.15 | 2.19 |  | 4091.25
72 | 10130001 | 支撑卡 |  | 个 | 518.59 | 0.43 |  | 222.99
73 | 10170001 | 专用龙骨及配件 |  | m2 | 48.21 | 16.22 |  | 781.89
74 | 11010003 | 垂直可调百叶窗 |  | m2 | 189.45 | 66.37 |  | 12573.8
75 | 11010011 | 普通成品木门 |  | m2 | 35.91 | 520 |  | 18673.2
76 | 11230009@1 | 木质防火门乙级 |  | m2 | 15.12 | 450 |  | 6804
77 | 11230009@2 | 木质防火门丙级 |  | m2 | 1.08 | 410 |  | 442.8
78 | 11370001@1 | 门禁 |  | 套 | 2 | 2000 |  | 4000 | 暂估价
79 | 12030017 | 收边条 |  | m | 62.13 | 8.85 |  | 549.87
80 | 13010065 | 成品腻子 |  | kg | 4996.98 | 4.12 |  | 20587.56
81 | 13030049 | 聚氨酯甲乙料 |  | kg | 582.83 | 7.5 |  | 4371.22
82 | 13030053 | 乳胶漆 |  | kg | 1334.91 | 13.56 |  | 18101.43
83 | 13050041 | 防火涂料 |  | kg | 59.54 | 15.84 |  | 943.1
84 | 13050059 | 聚合物混合乳胶液 |  | kg | 84.58 | 2.73 |  | 230.91
工料机汇总表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
85 | 13410007 | 嵌缝石膏 |  | kg | 574.42 | 0.49 |  | 281.47
86 | 14010001 | 防腐油 |  | kg | 28.83 | 2.09 |  | 60.25
87 | 14330005 | 二甲苯 |  | kg | 20.8 | 8.28 |  | 172.26
88 | 14350155 | 稀释剂 |  | kg | 5.02 | 11.82 |  | 59.33
89 | 14410003 | 108胶 |  | kg | 5.29 | 1.77 |  | 9.37
90 | 14410007 | AB干挂胶 |  | kg | 6.23 | 34.26 |  | 213.58
91 | 14410013 | 白乳胶 |  | kg | 138.63 | 7.73 |  | 1071.63
92 | 14410017 | 玻璃胶310g |  | 支 | 18.7 | 9.58 |  | 179.14
93 | 14410033 | 密封胶 |  | kg | 106.99 | 22.95 |  | 2455.37
94 | 14410055 | 干粉型胶粘剂 |  | kg | 7.92 | 12.4 |  | 98.26
95 | 14410075 | 万能胶 |  | kg | 16.36 | 19.24 |  | 314.68
96 | 14410123 | 乳液界面剂 |  | kg | 52.34 | 1.88 |  | 98.4
97 | 14430013 | 双面胶带 |  | m | 216.38 | 1.03 |  | 222.88
98 | 14430043 | 美纹纸胶带 |  | m | 1717.46 | 0.18 |  | 309.14
99 | 15130035 | 泡沫垫杆 |  | m | 849.38 | 2.35 |  | 1996.05
100 | 16030001 | 岩棉吸音板 |  | m2 | 72.72 | 33.63 |  | 2445.67
101 | 17010083 | 方钢管25×25×2.5 |  | m | 45.08 | 4.11 |  | 185.26
102 | 21090001 | 大理石洗漱台(成品) |  | m2 | 4.66 | 320 |  | 1491.2
103 | 29210055 | 通贯龙骨连接件 |  | 个 | 86.43 | 0.88 |  | 76.06
104 | 29210057 | 不锈钢连接件 |  | 个 | 1764.22 | 7.08 |  | 12490.69
105 | 34090017 | 锯末 |  | m3 | 7.78 | 17.08 |  | 132.92
106 | 34110003 | 水 |  | m3 | 92.96 | 6.36 |  | 591.22
107 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 112.47 | 0.8 |  | 89.97
108 | BCCLF1 | 水吧台 |  | m2 | 4.85 | 680 |  | 3298
109 | BCCLF2 | 大厅服务台 |  | m | 8.7 | 1700 |  | 14790
110 | BCCLF3 | 展示台 |  | 个 | 3 | 450 |  | 1350
111 | BCCLF4 | 黑色不锈钢金属字 |  | m2 | 12.9 | 160.62 |  | 2072
112 | BCCLF5 | 肯德基门 |  | m2 | 23.21 | 610 |  | 14158.1
113 | BCCLF6 | 隐形门骨架及连接件 |  | 套 | 1 | 120 |  | 120
114 | BCCLF7 | 电梯门套 |  | 套 | 6 | 950 |  | 5700
115 | BCCLF8 | 空调风口 |  | m2 | 6.72 | 150 |  | 1008
116 | BCCLF9 | 楼梯栏杆 |  | m | 52.85 | 165 |  | 8720.25
117 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -3.59 | 1 |  | -3.59
118 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 3.77 | 1 |  | 3.77
119 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L |  | 台班 | 11.73 | 202.44 |  | 2373.83
120 | 990774610 | 石料切割机 |  | 台班 | 37.28 | 48.43 |  | 1805.34
121 | 990782510 | 电动切割机 |  | 台班 | 11.34 | 12 |  | 136.05
122 | 990901010 | 交流弧焊机21kV·A |  | 台班 | 0.26 | 64.6 |  | 16.8
123 | 990901020 | 交流弧焊机32kV·A |  | 台班 | 113.14 | 94.74 |  | 10719.18
124 | 991003020 | 电动空气压缩机0.6m3/min |  | 台班 | 20.83 | 40.21 |  | 837.5
125 | 991215710 | 双组分注胶机 |  | 台班 | 3.12 | 264.26 |  | 823.7
工料机汇总表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
|  | 合计 | [5 empty] | 1052452.69
|  | 其中：人工费合计 | [5 empty] | 252589.35
|  | 材料费合计 | [5 empty] | 783147.17
|  | 其中：暂估材料费 | [5 empty] | 146368.98
|  | 机械费合计 | [5 empty] | 16716.7

## 表-11 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：一层装饰工程 |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 措施项目清单计价（一） |  |  | 43782.38
2 | 措施项目清单计价（二）
合 计 |  |  |  | 43782.38

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费 率（%） | 金额（元） | 备注
1 | 011707002001 | 夜间施工费 |  | 省人工费 |  | 3.64 | 13843.74
2 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 省人工费 |  | 3.28 | 12474.57
3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 省人工费 |  | 4.1 | 15593.21
4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 省直接费 |  | 0.15 | 1870.86
5 | 01B001 | 疫情防控措施费 |  | 省人工费 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 43782.38

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 01B021 | 脚手架 |  | 项 | 1
2 | 01B022 | 垂直运输机械 |  | 项 | 1
3 | 01B023 | 构件吊装机械 |  | 项 | 1
4 | 01B024 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1
5 | 01B025 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1
6 | 01B026 | 大型机械进出场 |  | 项 | 1
7 | 01B027 | 施工降排水 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一层装饰工程 |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 140000 | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计 |  |  |  | 140000 | -

## 表-15 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：一层装饰工程 |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 140000 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 |  |  |  |  | 140000 | —

## 表-16 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 |  | 标段：兰山街道便民服务大厅室内装饰项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  |  |  |  | 92599.88
1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 60355.58
1.1.1 | 安全施工费 |  | 安全施工费(常规)+安全生产责任保险 |  |  | 34950.09
1.1.1.1 | 安全施工费(常规) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 2.34 |  | 32844.66
1.1.1.2 | 安全生产责任保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.15 |  | 2105.43
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.12 |  | 1684.34
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.1 |  | 1403.62
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.59 |  | 22317.53
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.52 |  | 21334.99
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费-疫情防控费 | 3.6 |  | 9435.51
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.105 |  | 1473.8
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |  | 134659.61
合 计 | [5 empty] | 227259.49