## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：土建 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：土建 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 其中：材料暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 |  | 290847
二 | 措施项目费 |  | 9159.66
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目 |  | 9159.66
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 特殊项目暂估价
3.4 | 计日工
3.5 | 采购保管费
3.6 | 其他检验试验费
3.7 | 总承包服务费
3.8 | 其他
四 | 规费 |  | 19725.44
五 | 设备费
六 | 税金 |  | 28775.89
投标报价合计=一+二+三+四+五+六 |  |  | 348507.99 |  | 0

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 010401004002 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2、墙体类型：200mm厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 4、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m3 | 27.71 |  | 549.02 | 15213.34
2 | 010401012001 | 零星砌砖 电梯机房改造 1、砖品种、规格、强度等级：机制红砖 2、墙体类型：200mm厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 4、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m3 | 3 |  | 684.73 | 2054.19
3 | 010502002001 | 构造柱 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m3 | 0.46 |  | 1009.5 | 464.37
4 | 010503005001 | 过梁 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m3 | 0.23 |  | 1096.75 | 252.25
5 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋三级钢，φ6.5 |  | t | 0.009 |  | 6826.59 | 61.44
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：三级钢，φ12 |  | t | 0.041 |  | 6461.11 | 264.91
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加固筋三级钢，φ6.5 |  | t | 0.049 |  | 6826.14 | 334.48
8 | 010515011001 | 植筋 三级钢φ6.5 |  | 根 | 192 |  | 11.96 | 2296.32
9 | 010515011002 | 植筋 三级钢φ12 |  | 根 | 32 |  | 16.69 | 534.08
10 | 010516002001 | 预埋铁件 电梯改造 主机承重梁加工吊钩加工h钢200# |  | t | 0.26 |  | 8904.51 | 2315.17
11 | 010902004001 | 屋面排水管 1、排水管品种、规格：100UPVC落水管 |  | m | 5.8 |  | 29.09 | 168.72
12 | 010802003001 | 成品乙级防火门 1、详见设计图纸，满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 2、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m2 | 6.3 |  | 601.76 | 3791.09
13 | 010807001001 | 隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗 1、65系列隔热断桥铝合金窗（5+12A+5+12A+5） 2、详见设计图纸，满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 3、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m2 | 3.6 |  | 335.14 | 1206.5
本页小计 | [7 empty] | 28956.86
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
14 | 011209002001 | 全玻（无框玻璃）幕墙 1、玻璃品种、规格、颜色：5+9+5中空玻璃 2、骨架铝材6*12 3mm厚 3、骨架间距竖向中到中1.10米，横向中到中0.7米 |  | m2 | 55.65 |  | 683.42 | 38032.32
15 | 031006015001 | 消防水箱 1. 有效容积18m³，内胆304外胆201，里侧聚氨酯保温 2. 电加热外部尺寸4*3*2 3. 消防水箱底座长4*宽0.24*高1.2红砖墙2道，H钢200*400，4.2米*4根 |  | 台 | 1 |  | 5076.43 | 5076.43
16 | 011601001001 | 原有砖墙墙体拆除 1、人工拆除原楼顶墙体、原女儿墙 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  | m3 | 95 |  | 152.32 | 14470.4
17 | 011602001003 | 原有柱、梁、混凝土构件拆除 1、静音切割原楼顶梁、柱等 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  | m3 | 27.82 |  | 731.52 | 20350.89
18 | 011607001001 | 原楼顶屋面面层拆除 1、原楼顶防水、保温及保护层等人工拆除 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  | m2 | 801.25 |  | 64.3 | 51520.38
19 | 011613002001 | 原楼顶幕墙拆除 1、墙人工拆除 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  | m2 | 50 |  | 10.54 | 527
20 | 011610002001 | 原楼顶金属门窗拆除 1、人工拆除 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  | m2 | 18 |  | 23.2 | 417.6
21 | 011602001004 | 原有柱、梁、混凝土构件拆除 电梯改造切割楼面 1、静音切割电梯处楼面等 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  | m2 | 22 |  | 69.12 | 1520.64
22 | 011701002002 | 外脚手架 1、一至四层外墙防护 2、双排脚手架、顶层铺设双层架排 3、架子双层立网保护、每层搭设平网 |  | 项 | 2624.05 |  | 46.49 | 121992.08
本页小计 | [7 empty] | 253907.74
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
23 | 01B001 | 额外新增安全通道 1、双排钢管和双层竹排 2、铁皮厚度0.5mm |  | m2 | 240 |  | 33.26 | 7982.4
本页小计 | [7 empty] | 7982.4
合 计 | [7 empty] | 290847

## 表-05-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 010401004002 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2、墙体类型：200mm厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 4、部位：新增电梯机房、净化机房 |  |  | m3 | 27.71 |  | 549.02 | 15213.34
2 | 010401012001 | 零星砌砖 电梯机房改造 1、砖品种、规格、强度等级：机制红砖 2、墙体类型：200mm厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 4、部位：新增电梯机房、净化机房 |  |  | m3 | 3 |  | 684.73 | 2054.19
3 | 010502002001 | 构造柱 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：新增电梯机房、净化机房 |  |  | m3 | 0.46 |  | 1009.5 | 464.37
4 | 010503005001 | 过梁 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：新增电梯机房、净化机房 |  |  | m3 | 0.23 |  | 1096.75 | 252.25
5 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋三级钢，φ6.5 |  |  | t | 0.009 |  | 6826.59 | 61.44
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：三级钢，φ12 |  |  | t | 0.041 |  | 6461.11 | 264.91
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加固筋三级钢，φ6.5 |  |  | t | 0.049 |  | 6826.14 | 334.48
8 | 010515011001 | 植筋 三级钢φ6.5 |  |  | 根 | 192 |  | 11.96 | 2296.32
9 | 010515011002 | 植筋 三级钢φ12 |  |  | 根 | 32 |  | 16.69 | 534.08
10 | 010516002001 | 预埋铁件 电梯改造 主机承重梁加工吊钩加工h钢200# |  |  | t | 0.26 |  | 8904.51 | 2315.17
本页小计 | [8 empty] | 23790.55
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 010902004001 | 屋面排水管 1、排水管品种、规格：100UPVC落水管 |  |  | m | 5.8 |  | 29.09 | 168.72
12 | 010802003001 | 成品乙级防火门 1、详见设计图纸，满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 2、部位：新增电梯机房、净化机房 |  |  | m2 | 6.3 |  | 601.76 | 3791.09
13 | 010807001001 | 隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗 1、65系列隔热断桥铝合金窗（5+12A+5+12A+5） 2、详见设计图纸，满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 3、部位：新增电梯机房、净化机房 |  |  | m2 | 3.6 |  | 335.14 | 1206.5
14 | 011209002001 | 全玻（无框玻璃）幕墙 1、玻璃品种、规格、颜色：5+9+5中空玻璃 2、骨架铝材6*12 3mm厚 3、骨架间距竖向中到中1.10米，横向中到中0.7米 |  |  | m2 | 55.65 |  | 683.42 | 38032.32
15 | 031006015001 | 消防水箱 1. 有效容积18m³，内胆304外胆201，里侧聚氨酯保温 2. 电加热外部尺寸4*3*2 3. 消防水箱底座长4*宽0.24*高1.2红砖墙2道，H钢200*400，4.2米*4根 |  |  | 台 | 1 |  | 5076.43 | 5076.43
16 | 011601001001 | 原有砖墙墙体拆除 1、人工拆除原楼顶墙体、原女儿墙 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  |  | m3 | 95 |  | 152.32 | 14470.4
本页小计 | [8 empty] | 62745.46
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
17 | 011602001003 | 原有柱、梁、混凝土构件拆除 1、静音切割原楼顶梁、柱等 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  |  | m3 | 27.82 |  | 731.52 | 20350.89
18 | 011607001001 | 原楼顶屋面面层拆除 1、原楼顶防水、保温及保护层等人工拆除 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  |  | m2 | 801.25 |  | 64.3 | 51520.38
19 | 011613002001 | 原楼顶幕墙拆除 1、墙人工拆除 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  |  | m2 | 50 |  | 10.54 | 527
20 | 011610002001 | 原楼顶金属门窗拆除 1、人工拆除 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  |  | m2 | 18 |  | 23.2 | 417.6
21 | 011602001004 | 原有柱、梁、混凝土构件拆除 电梯改造切割楼面 1、静音切割电梯处楼面等 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  |  | m2 | 22 |  | 69.12 | 1520.64
22 | 011701002002 | 外脚手架 1、一至四层外墙防护 2、双排脚手架、顶层铺设双层架排 3、架子双层立网保护、每层搭设平网 |  |  | 项 | 2624.05 |  | 46.49 | 121992.08
本页小计 | [8 empty] | 196328.59
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
23 | 01B001 | 额外新增安全通道 1、双排钢管和双层竹排 2、铁皮厚度0.5mm |  |  | m2 | 240 |  | 33.26 | 7982.4
本页小计 | [8 empty] | 7982.4
合 计 | [8 empty] | 290847

## 表-06 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
1 | 010401004002 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2、墙体类型：200mm厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 4、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m3 | 27.71 | 164.65 | 325.54 |  |  | 144.9 | 58.83 | 549.02
| 4-1-11 换 | M5.0混合砂浆多孔砖墙 厚115mm[湿拌砂浆] |  | 10m3 | 2.771 | 164.65 | 325.54 |  |  | 144.9 | 58.83 | 549.02
材料费中：暂估价合计
2 | 010401012001 | 零星砌砖 电梯机房改造 1、砖品种、规格、强度等级：机制红砖 2、墙体类型：200mm厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 4、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m3 | 3 | 209.22 | 400.76 |  |  | 184.11 | 74.75 | 684.73
| 4-1-24 换 | M5.0混合砂浆零星砌体[湿拌砂浆] |  | 10m3 | 0.3 | 209.22 | 400.76 |  |  | 184.11 | 74.75 | 684.73
材料费中：暂估价合计
3 | 010502002001 | 构造柱 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m3 | 0.46 | 370.67 | 505.39 |  | 1 | 326.2 | 132.44 | 1009.5
| 5-1-17 换 | C20现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土C25】[湿拌砂浆] |  | 10m3 | 0.046 | 370.67 | 505.39 |  | 1 | 326.2 | 132.43 | 1009.5
材料费中：暂估价合计
4 | 010503005001 | 过梁 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m3 | 0.23 | 378 | 583.17 |  | 0.52 | 332.65 | 135.06 | 1096.75
| 5-1-22 换 | C20过梁 换为【预拌混凝土C20】 |  | 10m3 | 0.023 | 378 | 583.17 |  | 0.52 | 332.64 | 135.09 | 1096.78
材料费中：暂估价合计
5 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：箍筋三级钢，φ6.5 |  | t | 0.009 | 1586.67 | 4593.33 |  | 80 | 1395.56 | 566.59 | 6826.59
| 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（ |  | t | 0.009 | 1586.67 | 4593.33 |  | 80 | 1395.9 | 566.67 | 6825.5
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
|  | HRB400）≤φ10 | [9 empty] | 6
材料费中：暂估价合计
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：三级钢，φ12 |  | t | 0.041 | 1216.34 | 4699.27 |  | 110.98 | 1070.24 | 434.52 | 6461.11
| 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ18 |  | t | 0.041 | 1216.34 | 4699.27 |  | 110.98 | 1070.3 | 434.39 | 6460.98
材料费中：暂估价合计
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：砌体加固筋三级钢，φ6.5 |  | t | 0.049 | 1586.33 | 4593.06 |  | 80 | 1395.92 | 566.75 | 6826.14
| 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ10 |  | t | 0.049 | 1586.33 | 4593.06 |  | 80 | 1395.9 | 566.73 | 6826.12
材料费中：暂估价合计
8 | 010515011001 | 植筋 三级钢φ6.5 |  | 根 | 192 | 7.13 | 2.28 |  |  | 6.27 | 2.55 | 11.96
| 5-4-78 | 植筋≤φ10 |  | 10根 | 19.2 | 7.13 | 2.28 |  |  | 6.27 | 2.55 | 11.95
材料费中：暂估价合计
9 | 010515011002 | 植筋 三级钢φ12 |  | 根 | 32 | 8.88 | 4.64 |  |  | 7.81 | 3.17 | 16.69
| 5-4-79 | 植筋≤φ16 |  | 10根 | 3.2 | 8.88 | 4.64 |  |  | 7.81 | 3.17 | 16.68
材料费中：暂估价合计
10 | 010516002001 | 预埋铁件 电梯改造 主机承重梁加工吊钩加工h钢200# |  | t | 0.26 | 2518.77 | 4929.92 |  | 555.92 | 2216.5 | 899.9 | 8904.51
| 5-4-65 | 铁件安装 |  | t | 0.26 | 2518.77 | 334.42 |  | 555.92 | 2216.5 | 899.88 | 8904.5
| Z03150901@1 | 铁件 |  | t | 0.2626 |  | 4595.5
材料费中：暂估价合计
11 | 010902004001 | 屋面排水管 1、排水管品种、规格：100UPVC落水管 |  | m | 5.8 | 6.63 | 20.1 |  |  | 5.83 | 2.36 | 29.09
| 9-3-11 | 塑料管排水 水落管φ＞110mm |  | 10m | 0.58 | 6.63 | 20.1 |  |  | 5.83 | 2.37 | 29.1
材料费中：暂估价合计
12 | 010802003001 | 成品乙级防火门 1、详见设计图纸，满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 2、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m2 | 6.3 | 39.37 | 548.32 |  |  | 34.65 | 14.07 | 601.76
| 8-2-7 | 钢质防火门 |  | 10m2 | 0.63 | 39.37 | 548.32 |  |  | 34.65 | 14.07 | 601.77
材料费中：暂估价合计
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
13 | 010807001001 | 隔热断桥铝合金中空玻璃平开窗 1、65系列隔热断桥铝合金窗（5+12A+5+12A+5） 2、详见设计图纸，满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 3、部位：新增电梯机房、净化机房 |  | m2 | 3.6 | 38.5 | 282.89 |  |  | 33.88 | 13.75 | 335.14
| 8-7-2 | 铝合金平开窗 |  | 10m2 | 0.36 | 38.5 | 282.89 |  |  | 33.88 | 13.76 | 335.14
材料费中：暂估价合计
14 | 011209002001 | 全玻（无框玻璃）幕墙 1、玻璃品种、规格、颜色：5+9+5中空玻璃 2、骨架铝材6*12 3mm厚 3、骨架间距竖向中到中1.10米，横向中到中0.7米 |  | m2 | 55.65 | 93.98 | 478.06 |  | 70.63 | 82.32 | 40.75 | 683.42
| 12-4-11 | 吊挂式全玻璃幕墙 |  | 10m2 | 5.565 | 93.98 | 478.06 |  | 70.63 | 82.32 | 40.75 | 683.42
材料费中：暂估价合计
15 | 031006015001 | 消防水箱 1. 有效容积18m³，内胆304外胆201，里侧聚氨酯保温 2. 电加热外部尺寸4*3*2 3. 消防水箱底座长4*宽0.24*高1.2红砖墙2道，H钢200*400，4.2米*4根 |  | 台 | 1 | 1087.64 | 2820.35 |  | 339.61 | 952.68 | 828.83 | 5076.43
| 借10-9-105 | 整体水箱安装 总容量≤25m3 |  | 台 | 1 | 1087.64 | 167.3 |  | 339.61 | 952.68 | 828.83 | 5076.43
| Z33000119@1 | 高压细水雾水箱公称容积(m³):32;品种:不锈钢水箱;形状:定制;说明:江西清华实业有限公司http://www.qhxf.com/服务热线18907908119 |  | 个 | 1 |  | 2653.05
材料费中：暂估价合计
16 | 011601001001 | 原有砖墙墙体拆除 1、人工拆除原楼顶墙体、原女儿墙 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  | m3 | 95 | 101.88 |  |  |  | 101.88 | 50.44 | 152.32
| 借01-1-62 | 砌体拆除 砖墙 |  | 10m3 | 9.5 | 101.88 |  |  |  | 101.88 | 50.43 | 152.31
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
材料费中：暂估价合计
17 | 011602001003 | 原有柱、梁、混凝土构件拆除 1、静音切割原楼顶梁、柱等 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  | m3 | 27.82 | 489.31 |  |  |  | 489.31 | 242.21 | 731.52
| 借01-1-74 | 混凝土及钢筋混凝土构件拆除 预制钢筋混凝土 梁 |  | 10m3 | 2.782 | 489.31 |  |  |  | 489.31 | 242.21 | 731.51
材料费中：暂估价合计
18 | 011607001001 | 原楼顶屋面面层拆除 1、原楼顶防水、保温及保护层等人工拆除 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  | m2 | 801.25 | 43.01 |  |  |  | 43.01 | 21.29 | 64.3
| 借01-1-26 *0.8 | 屋面拆除 保护层 保温层(或防水层)与保护层一起拆除 单价*0.8 |  | 10m2 | 80.125 | 31.92 |  |  |  | 31.92 | 15.8 | 47.72
| 借01-1-24 *0.8 | 屋面拆除 屋面保温层 散料保温 保温层(或防水层)与保护层一起拆除 单价*0.8 |  | 10m3 | 8.0125 | 2.98 |  |  |  | 2.98 | 1.47 | 4.45
| 借01-1-21 | 屋面拆除 卷材防水层 |  | 10m2 | 80.125 | 8.11 |  |  |  | 8.11 | 4.02 | 12.13
材料费中：暂估价合计
19 | 011613002001 | 原楼顶幕墙拆除 1、墙人工拆除 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  | m2 | 50 | 7.05 |  |  |  | 7.05 | 3.49 | 10.54
| 借01-1-138 | 墙柱面拆除 墙柱面 墙面玻璃 |  | 10m2 | 5 | 7.05 |  |  |  | 7.05 | 3.49 | 10.54
材料费中：暂估价合计
20 | 011610002001 | 原楼顶金属门窗拆除 1、人工拆除 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要 |  | m2 | 18 | 15.52 |  |  |  | 15.52 | 7.68 | 23.2
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
求
| 借01-1-107 | 门窗拆除 金属门窗 |  | 10m2 | 1.8 | 15.52 |  |  |  | 15.52 | 7.68 | 23.2
材料费中：暂估价合计
21 | 011602001004 | 原有柱、梁、混凝土构件拆除 电梯改造切割楼面 1、静音切割电梯处楼面等 2、含垃圾清运，运距自行考虑 3、满足设计及建设单位要求、符合相关规范要求 |  | m2 | 22 | 46.23 |  |  |  | 46.23 | 22.89 | 69.12
| 借01-1-71 | 混凝土及钢筋混凝土构件拆除 预制钢筋混凝土 柱 |  | 10m3 | 0.22 | 46.23 |  |  |  | 46.23 | 22.88 | 69.12
材料费中：暂估价合计
22 | 011701002002 | 外脚手架 1、一至四层外墙防护 2、双排脚手架、顶层铺设双层架排 3、架子双层立网保护、每层搭设平网 |  | 项 | 2624.05 | 13 | 27.08 |  | 1.76 | 11.44 | 4.65 | 46.49
| 17-1-9 | 双排外钢管脚手架≤15m |  | 10m2 | 262.405 | 10.25 | 9.62 |  | 1.76 | 9.02 | 3.66 | 25.3
| 17-6-4 | 安全网 建筑物垂直封闭 竹席 |  | 10m2 | 262.405 | 2.5 | 13.11 |  |  | 2.2 | 0.89 | 16.51
| 17-6-1 | 立挂式安全网 |  | 10m2 | 262.405 | 0.25 | 4.35 |  |  | 0.22 | 0.09 | 4.69
材料费中：暂估价合计
23 | 01B001 | 额外新增安全通道 1、双排钢管和双层竹排 2、铁皮厚度0.5mm |  | m2 | 240 | 10.75 | 16.46 |  | 2.21 | 9.46 | 3.84 | 33.26
| 17-6-5 | 安全网 建筑物垂直封闭 竹笆 |  | 10m2 | 24 | 2.75 | 9.37 |  |  | 2.42 | 0.98 | 13.1
| 17-1-7 | 双排外钢管脚手架≤6m |  | 10m2 | 24 | 8 | 7.09 |  | 2.21 | 7.04 | 2.86 | 20.16
材料费中：暂估价合计
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：土建 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目 |  |  | 9159.66
2 | 单价措施项目
合 计 |  |  |  | 9159.66

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费 |  | 省人工费 | 2.55 |  | 2936.63
2 | 二次搬运费 |  | 省人工费 | 2.18 |  | 2510.53
3 | 冬雨季施工增加费 |  | 省人工费 | 2.91 |  | 3351.19
4 | 已完工程及设备保护费 |  | 省直接费 | 0.15 |  | 361.31
合 计 | [5 empty] | 9159.66

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 措施项目清单综合单价分析表
措施项目清单综合单价分析表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 计费基础 | 管理费和利润

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  | 0 | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：土建 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：土建 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：土建 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土建 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：土建 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0 |  | 3
2 | 材料采购保管费 |  |  |  | 2.5
3 | 设备采购保管费 |  |  |  | 1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：土建 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土建 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 |  |  |  |  | 19725.44
1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 13410.3
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 2.34 |  | 7020.16
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 |  | 1680.04
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 |  | 1950.04
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 |  | 2760.06
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 |  | 4560.1
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.21 |  | 630.01
1.4 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.27 |  | 810.02
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 |  | 315.01
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |  | 28775.89
合 计 | [5 empty] | 48501.33

## 表-13 材料汇总表
材料汇总表
工程名称：土建 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
1 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 |  | t | 0.06 | 4424.78 |  | 261.77 | 乙供
2 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 |  | t | 0.04 | 4424.78 |  | 188.67 | 乙供
3 | 01010073 | 钢筋≤φ10 |  | t | 0.08 | 4424.78 |  | 339.82 | 乙供
4 | 01010089 | 钢筋≤φ16 |  | t | 0.03 | 4424.78 |  | 113.27 | 乙供
5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# |  | kg | 902.82 | 6.53 |  | 5895.4 | 乙供
6 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝22# |  | kg | 0.71 | 7.95 |  | 5.66 | 乙供
7 | 01190025 | 热镀锌槽钢 |  | kg | 23.48 | 4.03 |  | 94.64 | 乙供
8 | 01210036 | 热镀锌角钢 |  | kg | 0.7 | 4.9 |  | 3.44 | 乙供
9 | 01290139 | 热镀锌钢板δ10 |  | kg | 49.54 | 4.97 |  | 246.21 | 乙供
10 | 02090013 | 塑料薄膜 |  | m2 | 2.4 | 1.82 |  | 4.38 | 乙供
11 | 02270047 | 阻燃毛毡 |  | m2 | 0.47 | 39.42 |  | 18.7 | 乙供
12 | 03010001 | 地脚 |  | 个 | 39.24 | 1.38 |  | 54.15 | 乙供
13 | 03010191 | 穿墙螺栓M12 |  | 套 | 14.74 | 2.95 |  | 43.49 | 乙供
14 | 03010399 | 化学螺栓M12 |  | 套 | 81.64 | 9.77 |  | 797.61 | 乙供
15 | 03010795 | 膨胀螺栓M8 |  | 套 | 39.24 | 0.28 |  | 10.99 | 乙供
16 | 03040501 | 吊挂件 |  | 套 | 19.84 | 1.26 |  | 25 | 乙供
17 | 03130101 | 电焊条 |  | kg | 22.68 | 7.7 |  | 174.62 | 乙供
18 | 03130107 | 电焊条E4303 φ3.2 |  | kg | 9.68 | 9.29 |  | 89.93 | 乙供
19 | 03130133 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 |  | kg | 0.63 | 10.37 |  | 6.48 | 乙供
20 | 03130813 | 合金钢钻头 |  | 个 | 7.76 | 8.35 |  | 64.82 | 乙供
21 | 03150139 | 圆钉 |  | kg | 32.43 | 4.67 |  | 151.43 | 乙供
22 | 03150903 | 铁件 |  | kg | 347.87 | 4.42 |  | 1537.59 | 乙供
23 | 03150907 | 垫铁 |  | kg | 11.8 | 4.8 |  | 56.62 | 乙供
24 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa |  | t | 0 | 460.15 |  | 1.58 | 乙供
25 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 0.01 | 189.81 |  | 1.94 | 乙供
26 | 04130001@1 | 机制红砖240×115×53 |  | 千块 | 1.65 | 558.25 |  | 921.67 | 乙供
27 | 04130011 | 烧结煤矸石多孔砖240×115×90 |  | 千块 | 9.88 | 729.13 |  | 7202.8 | 乙供
28 | 05010001 | 道木 |  | m3 | 0.04 | 2207.81 |  | 92.73 | 乙供
29 | 05330001 | 竹笆 |  | m2 | 286.02 | 7.26 |  | 2076.51 | 乙供
30 | 06000001 | 安全玻璃19mm |  | m2 | 56.76 | 399.71 |  | 22688.74 | 乙供
31 | 11030013 | 钢质防火门 |  | m2 | 6.19 | 557.52 |  | 3450.91 | 乙供
32 | 11090007 | 铝合金平开窗 |  | m2 | 3.42 | 265.49 |  | 908.36 | 乙供
33 | 13050015 | 红丹防锈漆 |  | kg | 180.82 | 14.25 |  | 2576.65 | 乙供
34 | 13350027 | 密封油膏 |  | kg | 2.48 | 1.53 |  | 3.79 | 乙供
35 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带宽20 |  | m | 2.01 | 0.53 |  | 1.07 | 乙供
36 | 14050005 | 油漆溶剂油 |  | kg | 20.55 | 4.96 |  | 101.94 | 乙供
37 | 14350013 | 发泡剂750mL |  | 支 | 0.86 | 21.19 |  | 18.31 | 乙供
38 | 14390001 | 氧气 |  | m3 | 0.6 | 4.27 |  | 2.56 | 乙供
39 | 14390005 | 乙炔气 |  | kg | 0.2 | 14.86 |  | 2.97 | 乙供
材料汇总表
工程名称：土建 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
40 | 14410017 | 玻璃胶310g |  | 支 | 2.56 | 8.92 |  | 22.8 | 乙供
41 | 14410025 | 硅胴结构胶 |  | kg | 0.72 | 92.63 |  | 67.01 | 乙供
42 | 14410051 | SHZ植筋胶泥 |  | kg | 2.99 | 19.63 |  | 58.67 | 乙供
43 | 14410073 | 耐候密封胶 |  | kg | 108.14 | 21.17 |  | 2289.42 | 乙供
44 | 14430043 | 美纹纸胶带 |  | m | 210.36 | 0.22 |  | 46.28 | 乙供
45 | 15130035 | 泡沫垫杆 |  | m | 56.71 | 2.25 |  | 127.59 | 乙供
46 | 17010057 | 钢管φ48.3×3.6 |  | m | 517.94 | 15.02 |  | 7779.52 | 乙供
47 | 17250165 | 塑料水落管(成品)φ＞110mm |  | m | 6.09 | 15.29 |  | 93.12 | 乙供
48 | 18090017 | 塑料弯头45°φ＞110mm(成品) |  | 个 | 0.58 | 16.55 |  | 9.6 | 乙供
49 | 18210003 | 伸缩节φ＞110mm |  | 个 | 1.57 | 3 |  | 4.7 | 乙供
50 | 18250003 | 塑料管卡子 |  | 个 | 3.55 | 0.3 |  | 1.06 | 乙供
51 | 34090027 | 竹席 |  | m2 | 3127.21 | 10.4 |  | 32523 | 乙供
52 | 34110003 | 水 |  | m3 | 3.92 | 5.87 |  | 23 | 乙供
53 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 10.86 | 0.8 |  | 8.69 | 乙供
54 | 35020001 | 回转扣件 |  | 个 | 42.72 | 5.53 |  | 236.27 | 乙供
55 | 35020003 | 直角扣件 |  | 个 | 398.26 | 5.38 |  | 2142.63 | 乙供
56 | 35020005 | 对接扣件 |  | 个 | 51.26 | 4.73 |  | 242.44 | 乙供
57 | 35030019 | 木脚手板△=5cm |  | m3 | 5.74 | 1725.66 |  | 9900.77 | 乙供
58 | 35030029 | 底座 |  | 个 | 17.34 | 6.38 |  | 110.66 | 乙供
59 | 35050001 | 安全网 |  | m2 | 841.8 | 11.58 |  | 9747.99 | 乙供
60 | 88000053 | 其他材料费 |  | 元 | 4.87 | 1 |  | 4.87 | 乙供
61 | SB80010001 | 混合砂浆(湿拌)M5.0 |  | m3 | 4.79 | 433.63 |  | 2076.27 | 乙供
62 | SB80050009 | 水泥抹灰砂浆(湿拌)1:2 |  | m3 | 0.01 | 485.44 |  | 5.23 | 乙供
63 | 80210047 | 预拌混凝土C20 |  | m3 | 0.23 | 485.44 |  | 112.77 | 乙供
64 | 80210051 | 预拌混凝土C25 |  | m3 | 0.45 | 495.15 |  | 224.79 | 乙供
65 | Z03150901@1 | 铁件 |  | t | 0.26 | 4550 |  | 1194.83 | 乙供
66 | Z33000119@1 | 高压细水雾水箱公称容积(m³):32;品种:不锈钢水箱;形状:定制;说明:江西清华实业有限公司http://www.qhxf.com/服务热线18907908119 |  | 个 | 1 | 2653.05 |  | 2653.05 | 乙供

## 表-13-1 工程设备汇总表
工 程 设 备 汇 总 表
工程名称：土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 | 数量 | 品牌/厂家 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
合计
1.需在备注栏内写明是否为招标人自行采购工程设备（甲供设备）。

## 表-14 人机汇总表
人机汇总表
工程名称：土建 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
一 | 人工
1 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 360.11 |  | 125 | 45014.15
2 | 综合工日(房修建筑) |  | 工日 | 446.64 |  | 133 | 59403.36
3 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 38.18 |  | 137 | 5230.1
4 | 综合工日(安装) |  | 工日 | 7.94 |  | 137 | 1087.64
| 小计 | [5 empty] | 110735.25
二 | 机械
1 | 轮胎式起重机 | 25t | 台班 | 3.4726 |  | 1013.93 | 3520.93
2 | 汽车式起重机 | 25t | 台班 | 0.262 |  | 1062.84 | 278.46
3 | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.1 |  | 433.04 | 43.3
4 | 载重汽车 | 6t | 台班 | 11.4098 |  | 451.83 | 5155.29
5 | 电动单筒慢速卷扬机 | 50kN | 台班 | 0.02654 |  | 187.56 | 4.98
6 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 0.07245 |  | 8.02 | 0.58
7 | 钢筋切断机 | 40mm | 台班 | 0.02491 |  | 45.1 | 1.12
8 | 钢筋弯曲机 | 40mm | 台班 | 0.02369 |  | 27.15 | 0.64
9 | 双头切割机 |  | 台班 | 1.5026 |  | 17.17 | 25.8
10 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 1.299 |  | 94.74 | 123.07
11 | 交流弧焊机 | 42kV·A | 台班 | 1.0917 |  | 132.39 | 144.54
12 | 对焊机 | 75kV·A | 台班 | 0.00523 |  | 121.7 | 0.64
13 | 电焊机 | (综合) | 台班 | 0.25 |  | 71.38 | 17.85
14 | 双组分注胶机 |  | 台班 | 1.113 |  | 235.92 | 262.58
| 小计 | [5 empty] | 9579.78

## 封-3 投标报价
投 标 报 价
招 标 人：
工 程 名 称： |  | 土建
投标报价（小写）： |  | 348507.99元
（大写）： |  | 叁拾肆万捌仟伍佰零柒元玖角玖分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间：