## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：安装 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 其中：材料暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 |  | 53243.54
二 | 措施项目费 |  | 1362.74
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目 |  | 1362.74
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 特殊项目暂估价
3.4 | 计日工
3.5 | 采购保管费
3.6 | 其他检验试验费
3.7 | 总承包服务费
3.8 | 其他
四 | 规费 |  | 3590.38
五 | 设备费
六 | 税金 |  | 5237.7
投标报价合计=一+二+三+四+五+六 |  |  | 63434.36 |  | 0

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 030108003001 | 轴流通风机 1、名称：排烟风机 2、型号：HTF-I-N09，风量32297m3/h,全压：668pa，转速：1450rpm，电机功率：11KW，重量250kg 3、其它：包含设备支架制作安装 |  | 台 | 1 |  | 3919.66 | 3919.66
2 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1、类型：远控板式排烟口（常闭，带远控装置） 2、规格：800*700 3、其它：包含远控装置，不再单独列项 |  | 个 | 4 |  | 180.72 | 722.88
3 | 030404036001 | 其他电器 1、名称 、型号：手动启动装置 2、其它：电动排烟窗手动启动装置（包含其配管及配线） |  | 个(套、台) | 12 |  | 686.69 | 8240.28
4 | 030703001001 | 碳钢阀门 1、类型：280℃常开排烟防火阀 2、规格：1250*320 |  | 个 | 7 |  | 583.44 | 4084.08
5 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1、类型：防雨百叶风口 2、规格：1200*1000 |  | 个 | 1 |  | 204.06 | 204.06
6 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1、类型：防雨百叶风口 2、规格：D900 |  | 个 | 1 |  | 204.06 | 204.06
7 | 030702001001 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：1250*320 4、板材厚度：1mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 39.72 |  | 180.66 | 7175.82
8 | 030702001002 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：1200*1000 4、板材厚度：1mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 14.92 |  | 180.67 | 2695.6
9 | 030702001003 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：1300*350 4、板材厚度：1mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 1.16 |  | 212.47 | 246.47
本页小计 | [7 empty] | 27492.91
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
10 | 030702001004 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：800*250 4、板材厚度：0.75mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 37.97 |  | 173.97 | 6605.64
11 | 030702001005 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：800*500 4、板材厚度：0.75mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 3.02 |  | 173.97 | 525.39
12 | 030702001006 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：圆形 3、周长或直径：D900 4、板材厚度：0.75mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 1.21 |  | 216.12 | 261.51
13 | 030702001007 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：圆形 3、周长或直径：D100 4、板材厚度：0.5mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 0.27 |  | 305.44 | 82.47
14 | 030408002001 | 控制电缆 1、名称：控制电缆 2、型号：ZR-KVV-6*1.0 3、敷设方式、部位：管内穿线 |  | m | 180 |  | 29.87 | 5376.6
15 | 030411001001 | 配管 1、名称：配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：明配 4、接地要求：符合相关规范要求 |  | m | 90 |  | 26.33 | 2369.7
16 | 030411001002 | 配管 1、名称：配管 2、材质：金属软管DN25 3、接地要求：符合相关规范要求 |  | m | 30 |  | 113.39 | 3401.7
17 | 030408001001 | 电力电缆 1、名称：电缆 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内穿线 |  | m | 30 |  | 28.73 | 861.9
本页小计 | [7 empty] | 19484.91
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
18 | 030404017001 | 配电箱 1、名称：风机配电箱 2、规格：300mm*400mm 3、基础形式、材质、规格：符合设计、及相关规范要求 4、接线端子材质、规格：符合设计要求 5、安装方式：明配 |  | 台 | 1 |  | 2808.6 | 2808.6
19 | 030404016001 | 控制箱 1、名称：风机直启盘 2、规格：500mm*600mm 3、基础形式、材质、规格：符合设计、及相关规范要求 4、接线端子材质、规格：符合设计要求 |  | 台 | 1 |  | 3169.82 | 3169.82
20 | 030408001002 | 电力电缆 电梯改造增加电梯主电源 1、名称：电缆 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内穿线 |  | m | 10 |  | 28.73 | 287.3
本页小计 | [7 empty] | 6265.72
合 计 | [7 empty] | 53243.54

## 表-05-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 030108003001 | 轴流通风机 1、名称：排烟风机 2、型号：HTF-I-N09，风量32297m3/h,全压：668pa，转速：1450rpm，电机功率：11KW，重量250kg 3、其它：包含设备支架制作安装 |  |  | 台 | 1 |  | 3919.66 | 3919.66
2 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1、类型：远控板式排烟口（常闭，带远控装置） 2、规格：800*700 3、其它：包含远控装置，不再单独列项 |  |  | 个 | 4 |  | 180.72 | 722.88
3 | 030404036001 | 其他电器 1、名称 、型号：手动启动装置 2、其它：电动排烟窗手动启动装置（包含其配管及配线） |  |  | 个(套、台) | 12 |  | 686.69 | 8240.28
4 | 030703001001 | 碳钢阀门 1、类型：280℃常开排烟防火阀 2、规格：1250*320 |  |  | 个 | 7 |  | 583.44 | 4084.08
5 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1、类型：防雨百叶风口 2、规格：1200*1000 |  |  | 个 | 1 |  | 204.06 | 204.06
6 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1、类型：防雨百叶风口 2、规格：D900 |  |  | 个 | 1 |  | 204.06 | 204.06
7 | 030702001001 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：1250*320 4、板材厚度：1mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  |  | m2 | 39.72 |  | 180.66 | 7175.82
本页小计 | [8 empty] | 24550.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
8 | 030702001002 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：1200*1000 4、板材厚度：1mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  |  | m2 | 14.92 |  | 180.67 | 2695.6
9 | 030702001003 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：1300*350 4、板材厚度：1mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  |  | m2 | 1.16 |  | 212.47 | 246.47
10 | 030702001004 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：800*250 4、板材厚度：0.75mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  |  | m2 | 37.97 |  | 173.97 | 6605.64
11 | 030702001005 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：800*500 4、板材厚度：0.75mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  |  | m2 | 3.02 |  | 173.97 | 525.39
12 | 030702001006 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：圆形 3、周长或直径：D900 4、板材厚度：0.75mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  |  | m2 | 1.21 |  | 216.12 | 261.51
本页小计 | [8 empty] | 10334.61
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
13 | 030702001007 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：圆形 3、周长或直径：D100 4、板材厚度：0.5mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  |  | m2 | 0.27 |  | 305.44 | 82.47
14 | 030408002001 | 控制电缆 1、名称：控制电缆 2、型号：ZR-KVV-6*1.0 3、敷设方式、部位：管内穿线 |  |  | m | 180 |  | 29.87 | 5376.6
15 | 030411001001 | 配管 1、名称：配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：明配 4、接地要求：符合相关规范要求 |  |  | m | 90 |  | 26.33 | 2369.7
16 | 030411001002 | 配管 1、名称：配管 2、材质：金属软管DN25 3、接地要求：符合相关规范要求 |  |  | m | 30 |  | 113.39 | 3401.7
17 | 030408001001 | 电力电缆 1、名称：电缆 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内穿线 |  |  | m | 30 |  | 28.73 | 861.9
18 | 030404017001 | 配电箱 1、名称：风机配电箱 2、规格：300mm*400mm 3、基础形式、材质、规格：符合设计、及相关规范要求 4、接线端子材质、规格：符合设计要求 5、安装方式：明配 |  |  | 台 | 1 |  | 2808.6 | 2808.6
19 | 030404016001 | 控制箱 1、名称：风机直启盘 2、规格：500mm*600mm 3、基础形式、材质、规格：符合设计、及相关规范要求 4、接线端子材质、规格：符合设计要求 |  |  | 台 | 1 |  | 3169.82 | 3169.82
本页小计 | [8 empty] | 18070.79
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 030408001002 | 电力电缆 电梯改造增加电梯主电源 1、名称：电缆 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内穿线 |  |  | m | 10 |  | 28.73 | 287.3
本页小计 | [8 empty] | 287.3
合 计 | [8 empty] | 53243.54

## 表-06 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
1 | 030108003001 | 轴流通风机 1、名称：排烟风机 2、型号：HTF-I-N09，风量32297m3/h,全压：668pa，转速：1450rpm，电机功率：11KW，重量250kg 3、其它：包含设备支架制作安装 |  | 台 | 1 | 931.6 | 2180.5 |  | 130.28 | 816 | 677.28 | 3919.66
| 借1-13-103 | 设备减振台座 台座重量≤0.3t |  | 座 | 1 | 256.46 | 4.96 |  | 74.29 | 224.64 | 186.45 | 522.16
| 借1-7-16 | 轴流通风机安装 0.5t内 |  | 台 | 1 | 675.14 | 106.57 |  | 55.99 | 591.36 | 490.83 | 3397.5
| 补充主材001 | 轴流通风机安装 0.5t内 |  | 台 | 1 |  | 2068.97
材料费中：暂估价合计
2 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1、类型：远控板式排烟口（常闭，带远控装置） 2、规格：800*700 3、其它：包含远控装置，不再单独列项 |  | 个 | 4 | 70.97 | 55.53 |  | 0.14 | 62.16 | 54.08 | 180.72
| 借7-3-42 | 百叶风口 周长≤3300mm |  | 个 | 4 | 70.97 | 14.82 |  | 0.14 | 62.16 | 54.08 | 180.72
| Z22000039@1 | 防雨百叶风口品种:防雨百叶风口;形状:矩形;材质:铝合金;规格:直径/长×宽(mm):1000×200 |  | 个 | 4 |  | 40.71
材料费中：暂估价合计
3 | 030404036001 | 其他电器 1、名称 、型号：手动启动装置 2、其它：电动排烟窗手动启动装置（包含其配管及配线） |  | 个(套、台) | 12 | 214.57 | 306.99 |  | 1.64 | 187.92 | 163.49 | 686.69
| 借4-12-3 | 砖、混凝土结构明配电线管 DN25内 |  | 100m | 1.2 | 114.67 | 28.02 |  | 1.64 | 100.44 | 87.38 | 292.79
| 借4-13-1 | 照明管内穿线 铝芯截面≤2.5mm2 |  | 100m单线 | 1.2 | 11.1 | 2.53 |  |  | 9.72 | 8.46 | 99.92
| 借4-14-350 | 拉线开关、跷板开关明装 |  | 套 | 144 | 88.8 | 18.6 |  |  | 77.76 | 67.56 | 293.88
| Z29000067@2 | JDG穿线管品种:JDG紧定式镀锌穿线管;壁厚(mm):1.5;外径(mm):25 |  | m | 123.6 |  | 61.08
| Z28000055@1 | 绝缘电线 |  | m | 139.2 |  | 77.84
| Z26000011@1 | 照明开关 |  | 只 | 146.88 |  | 118.97
材料费中：暂估价合计
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
4 | 030703001001 | 碳钢阀门 1、类型：280℃常开排烟防火阀 2、规格：1250*320 |  | 个 | 7 | 280.58 | 86.19 |  | 2.86 | 245.76 | 213.81 | 583.44
| 借7-3-6 | 圆形瓣式启动阀 直径≤1300mm |  | 个 | 7 | 280.58 | 30.16 |  | 2.86 | 245.76 | 213.81 | 583.44
| Z22000085@1 | 圆形瓣式启动阀 |  | 个 | 7 |  | 56.03
材料费中：暂估价合计
5 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1、类型：防雨百叶风口 2、规格：1200*1000 |  | 个 | 1 | 92.34 | 41.22 |  | 0.14 | 80.88 | 70.36 | 204.06
| 借7-3-43 | 百叶风口 周长≤4800mm |  | 个 | 1 | 92.34 | 19.17 |  | 0.14 | 80.88 | 70.36 | 204.06
| Z22000039@2 | 双层百叶风口钢制120*120 |  | 个 | 1 |  | 22.05
材料费中：暂估价合计
6 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1、类型：防雨百叶风口 2、规格：D900 |  | 个 | 1 | 92.34 | 41.22 |  | 0.14 | 80.88 | 70.36 | 204.06
| 借7-3-43 | 百叶风口 周长≤4800mm |  | 个 | 1 | 92.34 | 19.17 |  | 0.14 | 80.88 | 70.36 | 204.06
| Z22000039@2 | 双层百叶风口钢制120*120 |  | 个 | 1 |  | 22.05
材料费中：暂估价合计
7 | 030702001001 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：1250*320 4、板材厚度：1mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 39.72 | 72.46 | 51.85 |  | 1.13 | 63.47 | 55.22 | 180.66
| 借7-2-9 | 镀锌薄钢板矩形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 长边长≤2000mm |  | 10m2 | 3.972 | 72.46 | 34 |  | 1.13 | 63.47 | 55.22 | 180.66
| Z01000093@1 | 镀锌薄钢板波纹瓦 |  | m2 | 45.2014 |  | 17.86
材料费中：暂估价合计
8 | 030702001002 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：1200*1000 4、板材厚度：1mm 5.接口形式：详见图纸 |  | m2 | 14.92 | 72.46 | 51.86 |  | 1.13 | 63.47 | 55.22 | 180.67
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装
| 借7-2-9 | 镀锌薄钢板矩形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 长边长≤2000mm |  | 10m2 | 1.492 | 72.46 | 34 |  | 1.13 | 63.47 | 55.22 | 180.66
| Z01000093@1 | 镀锌薄钢板波纹瓦 |  | m2 | 16.979 |  | 17.86
材料费中：暂估价合计
9 | 030702001003 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：1300*350 4、板材厚度：1mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 1.16 | 72.46 | 83.66 |  | 1.13 | 63.47 | 55.22 | 212.47
| 借7-2-9 | 镀锌薄钢板矩形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 长边长≤2000mm |  | 10m2 | 0.116 | 72.46 | 34 |  | 1.13 | 63.47 | 55.22 | 212.45
| Z01000093 | 镀锌薄钢板δ1.0 |  | m2 | 1.3201 |  | 49.65
材料费中：暂估价合计
10 | 030702001004 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：800*250 4、板材厚度：0.75mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 37.97 | 68.42 | 51.81 |  | 1.6 | 59.93 | 52.14 | 173.97
| 借7-2-8 | 镀锌薄钢板矩形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 长边长≤1000mm |  | 10m2 | 3.797 | 68.42 | 33.96 |  | 1.6 | 59.93 | 52.14 | 173.97
| Z01000091@1 | 镀锌薄钢板波纹瓦 |  | m2 | 43.2099 |  | 17.86
材料费中：暂估价合计
11 | 030702001005 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：800*500 4、板材厚度：0.75mm |  | m2 | 3.02 | 68.42 | 51.81 |  | 1.6 | 59.93 | 52.14 | 173.97
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装
| 借7-2-8 | 镀锌薄钢板矩形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 长边长≤1000mm |  | 10m2 | 0.302 | 68.42 | 33.96 |  | 1.6 | 59.93 | 52.14 | 173.97
| Z01000091@1 | 镀锌薄钢板波纹瓦 |  | m2 | 3.4368 |  | 17.86
材料费中：暂估价合计
12 | 030702001006 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：圆形 3、周长或直径：D900 4、板材厚度：0.75mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 1.21 | 96.44 | 44.7 |  | 1.49 | 84.47 | 73.49 | 216.12
| 借7-2-3 | 镀锌薄钢板圆形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 直径≤1000mm |  | 10m2 | 0.121 | 96.44 | 26.85 |  | 1.49 | 84.47 | 73.49 | 216.12
| Z01000091@1 | 镀锌薄钢板波纹瓦 |  | m2 | 1.377 |  | 17.86
材料费中：暂估价合计
13 | 030702001007 | 碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板 2、形状：圆形 3、周长或直径：D100 4、板材厚度：0.5mm 5.接口形式：详见图纸描述 6.其它：符合设计及相关规范要求，含支架制作安装 |  | m2 | 0.27 | 150.63 | 35.22 |  | 4.81 | 131.93 | 114.78 | 305.44
| 借7-2-1 | 镀锌薄钢板圆形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 直径≤320mm |  | 10m2 | 0.027 | 150.63 | 17.37 |  | 4.81 | 131.94 | 114.78 | 305.48
| Z01000085@1 | 镀锌薄钢板波纹瓦 |  | m2 | 0.30726 |  | 17.86
材料费中：暂估价合计
14 | 030408002001 | 控制电缆 1、名称：控制电缆 2、型号：ZR-KVV-6*1.0 3、敷设方式、部位：管 |  | m | 180 | 10.6 | 11.19 |  |  | 9.29 | 8.08 | 29.87
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
内穿线
| 借4-9-367 | 控制缆沿竖直通道≤6芯 |  | 100m | 1.8 | 10.6 | 5.34 |  |  | 9.29 | 8.08 | 29.88
| Z28000093@1 | 控制电缆6芯以内 |  | m | 182.7 |  | 5.85
材料费中：暂估价合计
15 | 030411001001 | 配管 1、名称：配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：明配 4、接地要求：符合相关规范要求 |  | m | 90 | 11.47 | 5.97 |  | 0.16 | 10.04 | 8.73 | 26.33
| 借4-12-3 | 砖、混凝土结构明配电线管 DN25内 |  | 100m | 0.9 | 11.47 | 2.8 |  | 0.16 | 10.04 | 8.74 | 26.34
| Z29000067@1 | 电线管Φ25 |  | m | 92.7 |  | 3.17
材料费中：暂估价合计
16 | 030411001002 | 配管 1、名称：配管 2、材质：金属软管DN25 3、接地要求：符合相关规范要求 |  | m | 30 | 37.26 | 47.74 |  |  | 32.64 | 28.39 | 113.39
| 借4-12-222 | 金属软管 每根管长800mm DN25内 |  | 10m | 3 | 37.26 | 12.43 |  |  | 32.64 | 28.4 | 113.4
| Z17000227@1 | 金属软管DN25 |  | m | 30.9 |  | 35.31
材料费中：暂估价合计
17 | 030408001001 | 电力电缆 1、名称：电缆 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内穿线 |  | m | 30 | 3.42 | 22.61 |  | 0.1 | 2.99 | 2.6 | 28.73
| 借4-9-132 | 铜芯电力电缆穿管敷设 截面≤10mm2 |  | 100m | 0.3 | 3.42 | 0.27 |  | 0.1 | 2.99 | 2.6 | 28.73
| Z28000079@4 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆型号:YJV;标称截面(mm²):10;芯数:5;规格型号:YJV-5×10;额定电压(kV):0.6/1 |  | m | 30.3 |  | 22.34
材料费中：暂估价合计
18 | 030404017001 | 配电箱 1、名称：风机配电箱 2、规格：300mm*400mm 3、基础形式、材质、规格：符合设计、及相关规范要求 4、接线端子材质、规格：符合设计要求 5、安装方式：明配 |  | 台 | 1 | 282.91 | 2222.79 |  | 87.31 | 247.8 | 215.59 | 2808.6
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润
| 借4-2-77 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1 | 282.91 | 27.42 |  | 87.31 | 247.8 | 215.59 | 2808.6
| 借4-7-1 | 基础型钢制作安装 槽钢 |  | m
| Z01000029@1 | 槽钢10# |  | m
| 补充主材002 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1 |  | 2195.37
材料费中：暂估价合计
19 | 030404016001 | 控制箱 1、名称：风机直启盘 2、规格：500mm*600mm 3、基础形式、材质、规格：符合设计、及相关规范要求 4、接线端子材质、规格：符合设计要求 |  | 台 | 1 | 599.65 | 2026.31 |  | 86.9 | 525.24 | 456.96 | 3169.82
| 借4-4-10 | 程序控制柜 |  | 台 | 1 | 599.65 | 26.31 |  | 86.9 | 525.24 | 456.96 | 3169.82
| 补充主材003 | 程序控制柜 |  | 台 | 1 |  | 2000
材料费中：暂估价合计
20 | 030408001002 | 电力电缆 电梯改造增加电梯主电源 1、名称：电缆 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内穿线 |  | m | 10 | 3.42 | 22.61 |  | 0.1 | 2.99 | 2.6 | 28.73
| 借4-9-132 | 铜芯电力电缆穿管敷设 截面≤10mm2 |  | 100m | 0.1 | 3.42 | 0.27 |  | 0.1 | 2.99 | 2.61 | 28.73
| Z28000079@4 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆型号:YJV;标称截面(mm²):10;芯数:5;规格型号:YJV-5×10;额定电压(kV):0.6/1 |  | m | 10.1 |  | 22.34
材料费中：暂估价合计
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：安装 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目 |  |  | 1362.74
2 | 单价措施项目
合 计 |  |  |  | 1362.74

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费 |  | 省人工费 | 2.55 |  | 443.38
2 | 二次搬运费 |  | 省人工费 | 2.18 |  | 379.04
3 | 冬雨季施工增加费 |  | 省人工费 | 2.91 |  | 505.98
4 | 已完工程及设备保护费 |  | 省直接费 | 0.15 |  | 34.34
合 计 | [5 empty] | 1362.74

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 措施项目清单综合单价分析表
措施项目清单综合单价分析表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [5 empty] | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 计费基础 | 管理费和利润

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  | 0 | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：安装 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：安装 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：安装 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0 |  | 3
2 | 材料采购保管费 |  |  |  | 2.5
3 | 设备采购保管费 |  |  |  | 1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：安装 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装 |  | 标段：汪沟镇卫生院病房楼加层二次招标工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 |  |  |  |  | 3590.38
1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2440.91
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 2.34 |  | 1277.79
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 |  | 305.8
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 |  | 354.94
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 |  | 502.38
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 |  | 830.02
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.21 |  | 114.67
1.4 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.27 |  | 147.44
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105 |  | 57.34
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |  | 5237.7
合 计 | [5 empty] | 8828.08

## 表-13 材料汇总表
材料汇总表
工程名称：安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
1 | 01030007 | 钢丝φ1.6 |  | kg | 0.11 | 6.53 |  | 0.71 | 乙供
2 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝16# |  | kg | 0.97 | 6.53 |  | 6.34 | 乙供
3 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝14#～16# |  | kg | 4.83 | 6.53 |  | 31.54 | 乙供
4 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝18#～22# |  | kg | 1.44 | 6.55 |  | 9.43 | 乙供
5 | 01090005 | 圆钢φ5.5～9.0 |  | kg | 6.86 | 4.12 |  | 28.27 | 乙供
6 | 01090021 | 圆钢φ10～14 |  | kg | 10.47 | 4.01 |  | 41.98 | 乙供
7 | 01130019 | 扁钢≤59 |  | kg | 25.07 | 4.02 |  | 100.79 | 乙供
8 | 01130029 | 镀锌扁钢-25×4 |  | kg | 1.5 | 4.19 |  | 6.29 | 乙供
9 | 01190013 | 槽钢5#～16# |  | kg | 178.39 | 3.84 |  | 685 | 乙供
10 | 01210030 | 角钢60 |  | kg | 345.54 | 4.9 |  | 1693.15 | 乙供
11 | 01210031 | 角钢63 |  | kg | 1.17 | 4.9 |  | 5.76 | 乙供
12 | 01290007 | 钢板(综合) |  | kg | 0.7 | 4.13 |  | 2.89 | 乙供
13 | 01290157 | 热轧薄钢板δ1.6～1.9 |  | kg | 0.3 | 4.05 |  | 1.22 | 乙供
14 | 01290237 | 钢垫板δ1～2 |  | kg | 0.7 | 4.49 |  | 3.14 | 乙供
15 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) |  | kg | 0.12 | 24.38 |  | 2.93 | 乙供
16 | 02010007 | 橡胶板δ1～3 |  | kg | 16.73 | 8.34 |  | 139.53 | 乙供
17 | 02070015 | 橡胶垫δ2 |  | m2 | 0.27 | 32.78 |  | 8.85 | 乙供
18 | 02130015 | 塑料带20mm×40m |  | kg | 0.5 | 28.35 |  | 14.18 | 乙供
19 | 02190037 | 塑料胀塞φ6～8 |  | 个 | 524.43 | 0.06 |  | 31.47 | 乙供
20 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.46 | 6.88 |  | 3.16 | 乙供
21 | 02270021 | 棉纱头 |  | kg | 0.34 | 6.95 |  | 2.36 | 乙供
22 | 03010011 | 镀锌铆钉M4 |  | kg | 2.25 | 6.48 |  | 14.61 | 乙供
23 | 03010041 | 半圆头螺钉M(6～12)×(12～50) |  | 套 | 24.48 | 0.5 |  | 12.24 | 乙供
24 | 03010073 | 木螺钉M2.5×25 |  | 个 | 299.52 | 0.04 |  | 11.98 | 乙供
25 | 03010079 | 木螺钉M4×65 |  | 个 | 512.3 | 0.07 |  | 35.86 | 乙供
26 | 03010195 | 带帽六角螺栓M(2～5)×(4～20) |  | 10套 | 10.82 | 2.01 |  | 21.74 | 乙供
27 | 03010459 | 精制镀锌六角带帽螺栓M8×100内 |  | 套 | 605.88 | 0.37 |  | 224.18 | 乙供
28 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓M10×100内 |  | 套 | 18.36 | 0.57 |  | 10.47 | 乙供
29 | 03010561 | 六角螺栓带螺母M6×(30～50) |  | 10套 | 0.23 | 2.12 |  | 0.49 | 乙供
30 | 03010567 | 六角螺栓带螺母M8×(30～50) |  | 10套 | 0.87 | 2.85 |  | 2.47 | 乙供
31 | 03010569 | 六角螺栓带螺母M8×75以下 |  | 10套 | 57.32 | 2.63 |  | 150.74 | 乙供
32 | 03010587 | 六角螺栓带螺母M12×75 |  | 10套 | 17.47 | 10.16 |  | 177.52 | 乙供
33 | 03010807 | 膨胀螺栓M12 |  | 套 | 49.88 | 0.83 |  | 41.4 | 乙供
34 | 03010895 | 镀锌锁紧螺母DN25× |  | 个 | 32.45 | 0.27 |  | 8.76 | 乙供
材料汇总表
工程名称：安装 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
1.5
35 | 03110123 | 尼龙砂轮片φ400 |  | 片 | 0.75 | 11.2 |  | 8.39 | 乙供
36 | 03110167 | 钢锯条 |  | 条 | 1.8 | 0.44 |  | 0.79 | 乙供
37 | 03110181 | 铁砂布0#～2# |  | 张 | 7.04 | 0.75 |  | 5.28 | 乙供
38 | 03130115 | 电焊条J422 φ3.2 |  | kg | 0.15 | 8.32 |  | 1.25 | 乙供
39 | 03130127 | 低碳钢焊条J422(综合) |  | kg | 0.21 | 10.37 |  | 2.18 | 乙供
40 | 03130133 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 |  | kg | 7.13 | 10.37 |  | 73.95 | 乙供
41 | 03130515 | 焊锡 |  | kg | 0.15 | 35.52 |  | 5.33 | 乙供
42 | 03130831 | 冲击钻头φ8 |  | 个 | 2.16 | 4.65 |  | 10.04 | 乙供
43 | 03130833 | 冲击钻头φ6～8 |  | 个 | 3.74 | 4.41 |  | 16.51 | 乙供
44 | 03130839 | 冲击钻头φ6～12 |  | 个 | 2.42 | 4.09 |  | 9.88 | 乙供
45 | 03150917 | 斜垫铁(综合) |  | kg | 4.69 | 5.07 |  | 23.79 | 乙供
46 | 03150923 | 平垫铁(综合) |  | kg | 4.71 | 6.38 |  | 30.05 | 乙供
47 | 05030017 | 木板 |  | m3 | 0.01 | 2269.03 |  | 13.61 | 乙供
48 | 13010031 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.05 | 11.41 |  | 0.57 | 乙供
49 | 13050005 | 防锈漆C53-1 |  | kg | 0.86 | 14.16 |  | 12.18 | 乙供
50 | 13050009 | 醇酸防锈漆C53-1 |  | kg | 11.68 | 18.58 |  | 217.09 | 乙供
51 | 13050029 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.02 | 7.19 |  | 0.17 | 乙供
52 | 13070005 | 酚醛调和漆(各色) |  | kg | 9.41 | 13.04 |  | 122.7 | 乙供
53 | 14030005 | 煤油 |  | kg | 2.41 | 7.65 |  | 18.41 | 乙供
54 | 14030011 | 汽油60#～70# |  | kg | 1.36 | 7.49 |  | 10.21 | 乙供
55 | 14030017 | 汽油92#～95# |  | kg | 1.28 | 8.12 |  | 10.39 | 乙供
56 | 14030023 | 溶剂汽油200# |  | kg | 0.88 | 8.46 |  | 7.46 | 乙供
57 | 14070001 | 铅油 |  | kg | 2.18 | 6.93 |  | 15.14 | 乙供
58 | 14070011 | 机油 |  | kg | 0.5 | 9.43 |  | 4.67 | 乙供
59 | 14090001 | 电力复合脂 |  | kg | 0.05 | 38.78 |  | 1.94 | 乙供
60 | 14090007 | 黄油钙基脂 |  | kg | 0.28 | 6.99 |  | 1.97 | 乙供
61 | 14330025 | 硬酯酸(一级) |  | kg | 0.01 | 7 |  | 0.08 | 乙供
62 | 14390001 | 氧气 |  | m3 | 2.56 | 4.27 |  | 10.94 | 乙供
63 | 14390005 | 乙炔气 |  | kg | 0.89 | 14.86 |  | 13.23 | 乙供
64 | 14410039 | 密封胶KS型 |  | kg | 3.32 | 18.21 |  | 60.47 | 乙供
65 | 14430027 | 自粘性橡胶带20mm×5m |  | 卷 | 0.22 | 5.8 |  | 1.26 | 乙供
66 | 17250019 | 塑料软管 |  | kg | 0.3 | 12.79 |  | 3.84 | 乙供
67 | 18150111 | 镀锌管接头25×1.5 |  | 个 | 54.08 | 3.1 |  | 167.63 | 乙供
68 | 18150189 | 金属软管接头φ25 |  | 个 | 61.8 | 0.78 |  | 48.2 | 乙供
69 | 18150201 | 金属软管尼龙接头25 |  | 个 | 61.8 | 0.47 |  | 29.05 | 乙供
70 | 18250141 | 金属软管卡子DN25 |  | 个 | 123.6 | 0.53 |  | 65.51 | 乙供
71 | 27170021 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm |  | 卷 | 0.55 | 8.85 |  | 4.87 | 乙供
72 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2 |  | m | 43.92 | 1.5 |  | 65.88 | 乙供
材料汇总表
工程名称：安装 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
73 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2 |  | m | 42.2 | 1.83 |  | 77.23 | 乙供
74 | 29060005 | 塑料护口电线管用25 |  | 个 | 32.45 | 0.1 |  | 3.24 | 乙供
75 | 29060043 | 管卡子电线管用25 |  | 个 | 179.53 | 0.45 |  | 80.79 | 乙供
76 | 29060067 | 镀锌电缆卡子2×35 |  | 套 | 306 | 2.19 |  | 670.14 | 乙供
77 | 29060081 | 铝压接管φ4 |  | 个 | 19.49 | 1.27 |  | 24.75 | 乙供
78 | 29060293 | 镀锌锁紧螺母(金属软管用)25 |  | 个 | 124.8 | 0.69 |  | 86.11 | 乙供
79 | 29170027 | 镀锌地线夹25 |  | 套 | 216.35 | 1.08 |  | 233.65 | 乙供
80 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 |  | 块 | 151.2 | 0.62 |  | 93.74 | 乙供
81 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 12.89 | 0.8 |  | 10.31 | 乙供
82 | 34130003 | 标志牌 |  | 个 | 12.8 | 1.5 |  | 19.2 | 乙供
83 | 88000053 | 其他材料费 |  | 元 | 62.77 | 1 |  | 62.77 | 乙供
84 | Z01000085@1 | 镀锌薄钢板波纹瓦 |  | m2 | 0.31 | 15.69 |  | 4.82 | 乙供
85 | Z01000091@1 | 镀锌薄钢板波纹瓦 |  | m2 | 48.02 | 15.69 |  | 753.49 | 乙供
86 | Z01000093 | 镀锌薄钢板δ1.0 |  | m2 | 1.32 | 43.63 |  | 57.6 | 乙供
87 | Z01000093@1 | 镀锌薄钢板波纹瓦 |  | m2 | 62.18 | 15.69 |  | 975.61 | 乙供
88 | Z17000227@1 | 金属软管DN25 |  | m | 30.9 | 34.28 |  | 1059.25 | 乙供
89 | Z22000039@1 | 防雨百叶风口品种:防雨百叶风口;形状:矩形;材质:铝合金;规格:直径/长×宽(mm):1000×200 |  | 个 | 4 | 40.71 |  | 162.84 | 乙供
90 | Z22000039@2 | 双层百叶风口钢制120*120 |  | 个 | 2 | 22.05 |  | 44.1 | 乙供
91 | Z22000085@1 | 圆形瓣式启动阀 |  | 个 | 7 | 56.03 |  | 392.21 | 乙供
92 | Z26000011@1 | 照明开关 |  | 只 | 146.88 | 9.72 |  | 1427.67 | 乙供
93 | Z28000055@1 | 绝缘电线 |  | m | 139.2 | 6.71 |  | 934.03 | 乙供
94 | Z28000079@4 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆型号:YJV;标称截面(mm²):10;芯数:5;规格型号:YJV-5×10;额定电压(kV):0.6/1 |  | m | 40.4 | 22.12 |  | 893.65 | 乙供
95 | Z28000093@1 | 控制电缆6芯以内 |  | m | 182.7 | 5.76 |  | 1052.35 | 乙供
96 | Z29000067@1 | 电线管Φ25 |  | m | 92.7 | 3.08 |  | 285.52 | 乙供
97 | Z29000067@2 | JDG穿线管品种:JDG紧定式镀锌穿线管;壁厚(mm):1.5;外径(mm):25 |  | m | 123.6 | 5.93 |  | 732.95 | 乙供
98 | 补充主材001 | 轴流通风机安装 0.5t内 |  | 台 | 1 | 2068.97 |  | 2068.97 | 乙供
99 | 补充主材002 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1 | 2195.37 |  | 2195.37 | 乙供
100 | 补充主材003 | 程序控制柜 |  | 台 | 1 | 2000 |  | 2000 | 乙供

## 表-13-1 工程设备汇总表
工 程 设 备 汇 总 表
工程名称：安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 | 数量 | 品牌/厂家 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
合计
1.需在备注栏内写明是否为招标人自行采购工程设备（甲供设备）。

## 表-14 人机汇总表
人机汇总表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
一 | 人工
1 | 综合工日(安装) |  | 工日 | 131.54 |  | 137 | 18021.61
| 小计 | [5 empty] | 18021.61
二 | 机械
1 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.0976 |  | 622.96 | 60.8
2 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.06 |  | 726.64 | 43.6
3 | 叉式起重机 | 5t | 台班 | 0.25 |  | 495.26 | 123.82
4 | 载重汽车 | 4t | 台班 | 0.056 |  | 406.12 | 22.74
5 | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.1036 |  | 433.04 | 44.86
6 | 台式钻床 | 16mm | 台班 | 3.4561 |  | 4.54 | 15.69
7 | 立式钻床 | 35mm | 台班 | 1.75 |  | 11.42 | 19.99
8 | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.23686 |  | 208.76 | 49.45
9 | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.00229 |  | 201.03 | 0.46
10 | 折方机 | 4×2000 | 台班 | 0.23457 |  | 33.09 | 7.76
11 | 咬口机 | 1.5mm | 台班 | 0.23686 |  | 17.89 | 4.24
12 | 砂轮切割机 | φ400 | 台班 | 0.19118 |  | 23.98 | 4.58
13 | 管子切断套丝机 | 159mm | 台班 | 1.1739 |  | 22.95 | 26.94
14 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.03407 |  | 34.97 | 1.19
15 | 电动弯管机 | 100mm | 台班 | 0.126 |  | 33.97 | 4.28
16 | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 1.0027 |  | 64.6 | 64.77
| 小计 | [5 empty] | 495.17

## 封-3 投标报价
投 标 报 价
招 标 人：
工 程 名 称： |  | 安装
投标报价（小写）： |  | 63434.36元
（大写）： |  | 陆万叁仟肆佰叁拾肆元叁角陆分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间：