# （五）小型、微型企业产品明细表

项目编号：SDGP371302000202302000427、包号：A        报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 化粪池 | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | HFC-150 | 1200 | 150 | 180000 |
| 2 | 综合废水调节 池 | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | TJC-60 | 1200 | 60 | 72000 |
| 3 | 一体化设备基 坑挖运 | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | YTH-JC | 12000 | 1 | 12000 |
| 4 | 设备间、值班室 | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | SBJ-10 | 45000 | 1 | 45000 |
| 5 | 调节池提升泵 （40WQ6-16-0. 75） | 上海进越泵业有限 公司 | 进越 | 40WQ6-16-0.7 5 | 2500 | 2 | 5000 |
| 6 | 液位控制装置 （工作电压： AC220，工作电 流：0 20mA,防 护等级IP65） | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | K3 | 1500 | 2 | 3000 |
| 7 | 地埋式一体化 生物处理设备 （尺寸：12.0 ×2.25×3.0m， 含水解池、好氧 池、二沉池、消 毒池） | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | ZYYTH-100m3/ d | 260000 | 1 | 260000 |
| 8 | 水解池填料（组 合填料， Φ=150mm） | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | Φ=150 | 800 | 13.5 | 10800 |
| 9 | 水解池填料支 架（支撑面积 13.5m2） | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | ZY-ZJ-13.5 | 2000 | 1 | 2000 |
| 10 | 穿孔曝气系统 （非标， 含管 道固定支座） | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | DN50 | 3000 | 1 | 3000 |
| 11 | 硝化液回流泵 （N=0.75kW） | 上海进越泵业有限 公司 | 进越 | 40WQ6-16-0.7 5 | 2500 | 1 | 2500 |
| 12 | 好氧池填料（组 合填料， | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | Φ=150 | 800 | 27 | 21600 |

|  | Φ=150mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 好氧池填料支 架（支撑面积 27m2） | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | ZY-ZJ-27 | 3000 | 1 | 3000 |
| 14 | 好氧池曝气器 （旋混曝气， Φ=215mm） | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | Φ=215 | 100 | 54 | 5400 |
| 15 | 微孔曝气管道 （含管道固定 支座） | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | DN50 | 2500 | 1 | 2500 |
| 16 | 竖流布水器 | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | ZY-BSQ | 1500 | 1 | 1500 |
| 17 | 污泥回流泵（N= 0.75kW） | 上海进越泵业有限 公司 | 进越 | 40WQ6-16-0.7 5 | 2500 | 1 | 2500 |
| 18 | 曝气鼓风机（GH SR-50，2.2Kw） | 山东冠浩风机有限 公司 | 冠浩 | GHSR-50 | 12000 | 1 | 12000 |
| 19 | 消毒装置 | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | ZY-XD | 20000 | 1 | 20000 |
| 20 | 电气控制（控制 柜， 电线，电 缆等） | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | ZY-KZG-100 | 30000 | 1 | 30000 |
| 21 | 管道阀门（管道 , 阀门， 辅料 等） | 山东莱德管阀有限 公司 | 莱德 | DN50-DN200 | 5000 | 1 | 5000 |
| 22 | 设计调试费（含 菌种） | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | 配套 | 35000 | 1 | 35000 |
| 23 | 暂列金额 | 潍坊泽宇环保设备 有限公司 | 泽宇 | 配套 | 50000 | 1 | 50000 |
| 24 | 合价 |  |  |  |  |  | 783800 |

说明： 如所投货物为小型、微型企业产品， 必须按要求逐项填写， 否则

评分时不予价格扣除。