# 工程量清单报价表

| 序号 | 名称 | 规格与型号 | 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供氧部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压力报警箱 | 单路 | 个 | 3 | 3450.00 | 10350.00 |  |
| 2 | 压力观测箱 | 单路 | 个 | 7 | 3250.00 | 22750.00 |  |
| 3 | 房间维修阀 |  | 个 | 110 | 122.00 | 13420.00 |  |
| 4 | 二级稳压箱 | 单通 | 个 | 5 | 3670.00 | 18350.00 |  |
| 5 | 设备带 | 200*55*1.2 | 米 | 545 | 160.00 | 87200.00 |  |
| 6 | 设备带封头 |  | 个 | 140 | 22.00 | 3080.00 |  |
| 7 | 楼层阀 | 14 型 | 个 | 10 | 259.00 | 2590.00 |  |
| 8 | 无氧紫铜管 | Φ16*1.5 | 米 | 160 | 73.00 | 11680.00 |  |
| 9 | 无氧紫铜管 | Φ12*1 | 米 | 450 | 45.00 | 20250.00 |  |
| 10 | 无氧紫铜管 | Φ8*1 | 米 | 1161 | 26.00 | 30186.00 |  |
| 11 | 紫铜管脱脂 | Φ6*1 | 米 | 500 | 22.00 | 11000.00 |  |
| 12 | 氧气终端 |  | 个 | 292 | 285.00 | 83220.00 |  |
| 13 | 防尘帽 |  | 个 | 292 | 15.00 | 4380.00 |  |
| 14 | 汇流排 | 2*10 组 | 套 | 1 | 28700.00 | 28700.00 |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  | 347156.00 |  |
| 二、呼叫配电、输液隔帘等部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能数字款主机 | TM2019-Z | 台 | 7 | 5790.00 | 40530.00 |  |
| 2 | 数字分机 | TM2019-FB | 台 | 276 | 230.00 | 63480.00 |  |
| 3 | 卫生间紧急按钮 | 按压式紧急按钮 | 台 | 57 | 198.00 | 11286.00 |  |
| 4 | 走廊双面显示屏 | TM2019-XA | 台 | 10 | 3450.00 | 34500.00 |  |
| 5 | 信号线 |  | 米 | 1600 | 4.00 | 6400.00 |  |
| 6 | 漏电保护器 |  | 个 | 122 | 96.00 | 11712.00 |  |
| 7 | 电源插座 | 86 | 个 | 280 | 29.00 | 8120.00 |  |
| 8 | 床头灯 | LED4w | 套 | 280 | 35.00 | 9800.00 |  |
| 9 | 灯罩 |  | 个 | 280 | 15.00 | 4200.00 |  |
| 10 | 开关 | 86 | 个 | 280 | 27.00 | 7560.00 |  |
| 11 | 网插 | 86 | 个 | 280 | 33.00 | 9240.00 |  |
| 12 | 电源线 | 2.5mm² | 米 | 1800 | 5.00 | 9000.00 |  |
| 13 | 输液架 | U 型 | 套 | 276 | 186.00 | 51336.00 |  |
| 14 | 隔帘 | L 型 | 套 | 276 | 235.00 | 64860.00 |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  | 332024.00 |  |
| 三、汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合计 | 679180.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 大写 | 陆拾柒万玖仟壹佰捌拾元整 |  |  |  |  |  |
| 备注：全费用综合单价包含辅材费、安装调试费、管理费、利润、规费、税金等全部费用 |  |  |  |  |  |  |  |