## 工程项目投标报价汇总表

第1页 共1页

工程名称：临沂市兰山区银雀山街道卫生服务中心西三楼 、西四楼 、小二层装饰安

装及零活工程

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 临沂市兰山区银雀山街道卫生服 务中心西三楼装饰安装工程单项 工程 | 587904.14 |  |  | 39207.11 |
| 2 | 临沂市兰山区银雀山街道卫生服 务中心西四层装饰安装工程 | 375392.93 |  |  | 24758.26 |
| 3 | 临沂市兰山区银雀山街道卫生服 务中心小二层装饰安装工程 | 574541.62 |  |  | 37244.98 |
| 4 | 临沂市兰山区银雀山街道卫生服 务中心零活工程 | 646119.85 |  |  | 41010.31 |
| 合 计 |  | 2183958.54 |  |  | 142220.66 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

### 单项工程投标报价汇总表

工程名称：临沂市兰山区银雀山街道卫生服务中心西三楼装饰安装工程单项工程

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 三楼装饰工程 | 417967.73 |  |  | 27085.88 |
| 2 | 三楼安装 | 169936.41 |  |  | 12121.23 |
| 合 计 |  | 587904.14 |  |  | 39207.11 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 单位工程投标报价汇总表

工程名称：三楼装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 353058.31 |  |
| 1.1 | 拆除工程 | 7694.82 |  |
| 1.2 | 新建隔墙 | 48321.60 |  |
| 1.3 | 装饰部分 | 241298.57 |  |
| 1.4 | 三楼连接办公区通道 | 55743.32 |  |
| 2 | 措施项目费 | 3312.44 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 3312.44 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 27085.88 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 34511.10 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 417967.73 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼装饰工程

标段：

第1页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 隔墙拆除 1、砌体材质：轻质墙 体板 2、砌体表面的附着物 种类： 3、垃圾清理：将建筑 垃圾清理外运 ，运距 自行考虑 | m2 | 261.660 | 23.95 | 6266.76 |  |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆 除 1、龙骨及饰面种类： 原走廊矿棉板吊顶以 及龙骨 2、建筑垃圾： 建筑垃 圾清理外运 ，运距自 行考虑 | m2 | 162.280 | 8.80 | 1428.06 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 7694.82 |  |
|  |  | 新建隔墙 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010405001001 | 轻质墙板 1、1.墙板材质：轻质 砼条形板隔墙 2、2.墙板厚度： 100m m | m2 | 351.660 | 137.41 | 48321.60 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 48321.60 |  |
|  |  | 装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比：80mm厚1： 3 水泥砂浆找平层 2、部位：地面 | m2 | 418.820 | 49.52 | 20739.97 |  |
| 5 | 011102003001 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比： 30mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：800*800防 滑地板砖 | m2 | 455.980 | 118.69 | 54120.27 |  |
| 6 | 011105003001 | 块料踢脚线 1、面层材料品种、规 格、颜色：块料踢脚 线 | m2 | 44.070 | 134.13 | 5911.11 |  |
| 7 | 011102003002 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比： 30mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：400*400防 滑地板砖 3、部位：卫生间地面 | m2 | 20.270 | 102.28 | 2073.22 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 138860.99 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼装饰工程

标段：

第2页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 01、刮腻子要求：满刮 三遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍 数：三遍乳胶漆 | m2 | 1169.710 | 30.69 | 35898.40 |  |
| 9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型：轻质砼 条形板 2、底层厚度、砂浆配 合比：9mm厚1： 3水泥 砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配 合比：6mm厚1： 2.5水 泥砂浆 4、部位：卫生间墙面 、及砖砌墙面抹灰 | m2 | 140.790 | 20.81 | 2929.84 |  |
| 10 | 011204003001 | 块料墙面 1、安装方式： 水泥砂 浆粘贴 2、面层材料品种、规 格、颜色：400*800墙 面砖 | m2 | 97.780 | 108.61 | 10619.89 |  |
| 11 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600矿棉板 吊顶 | m2 | 455.980 | 66.77 | 30445.78 |  |
| 12 | 011302001002 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 300*600集成吊 顶 | m2 | 20.270 | 149.76 | 3035.64 |  |
| 13 | 010802001001 | 肯德基门 部位：护士站 | m2 | 2.160 | 600.00 | 1296.00 |  |
| 14 | 010802001002 | 肯德基隔断 部位：护士站 | m2 | 17.150 | 380.00 | 6517.00 |  |
| 15 | 010801002001 | 木质门带套 实木复合门 ，含五金 | m2 | 51.740 | 550.00 | 28457.00 |  |
| 16 | 010809004001 | 复合边大理石窗台板 1、粘结层厚度、砂浆 配合比：胶粘剂 2、窗台板材质、规格 、颜色： 大理石 | m | 45.330 | 110.00 | 4986.30 |  |
| 17 | 011501003002 | 护士站治疗台 1、台柜规格： 高度90 0mm ， 宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 | m | 4.150 | 950.00 | 3942.50 |  |
| 18 | 01B002 | 护士站治疗台不锈钢 台面 | m | 4.150 | 275.00 | 1141.25 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 129269.60 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼装饰工程

标段：

第3页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 011501010001 | 护士站吊柜 1、材料种类、规格： 柜体板为免漆实木多 层板 ，柜门为 | m | 2.200 | 850.00 | 1870.00 |  |
| 20 | 011501003003 | 治疗室内不锈钢垃圾 柜 1、台柜规格： 高度90 0mm ， 宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 ， 台面为 不锈钢 | m | 1.200 | 1400.00 | 1680.00 |  |
| 21 | 011501003004 | 护士站内异形工作台 1、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 ，工作台 外立面铝塑板饰面 | m | 2.200 | 1300.00 | 2860.00 |  |
| 22 | 010809004002 | 护士站工作台石英石 台面 （双复合边异形） 1、粘结层厚度、砂浆 配合比：胶粘剂 2、窗台板材质、规格 、颜色：石英石 | m2 | 1.600 | 417.29 | 667.66 |  |
| 23 | 011508005001 | 护士站工作台发光字 包含电源及字体 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 24 | 010810002001 | 木窗帘盒 木工板基层石膏板饰 面 ，包含腻子乳胶漆 | m | 45.330 | 100.00 | 4533.00 |  |
| 25 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 1、卷材品种、规格、 厚度：TS防水 2、防水层数： 2层 | m2 | 29.800 | 45.00 | 1341.00 |  |
| 26 | 011210005001 | 卫生间隔断 1、隔断材料品种、规 格、颜色：抗倍特板 | m2 | 34.620 | 120.00 | 4154.40 |  |
| 27 | 010802001003 | 卫生间钛镁合金门 | m2 | 7.040 | 280.00 | 1971.20 |  |
| 28 | 010401012001 | 零星砌砖 1、零星砌砖名称、部 位：卫生间蹲台 2、砖品种、规格、强 度等级： 240*115*53 页岩实心砖 3、砂浆强度等级、配 合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 2.850 | 468.20 | 1334.37 |  |
| 29 | 01B003 | 走廊扶手 | m | 89.250 | 78.00 | 6961.50 |  |
| 30 | 01B004 | 卫生间洗手盆大理石 台面 按照展开面积计算 ， 台盆位置不单独扣除 | m2 | 1.710 | 182.03 | 311.27 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 241298.57 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 29184.40 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼装饰工程

标段：

第4页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 三楼连接办公区通 道 |  |  |  |  |  |
| 31 | 01B005 | 三楼办公区以及病区 砖墙拆除 | m2 | 25.000 | 58.60 | 1465.00 |  |
| 32 | 01B006 | 垃圾外运 | 车 | 3.000 | 450.00 | 1350.00 |  |
| 33 | 01B007 | 木工板基层铝塑板饰 面包洞口 | m | 22.600 | 145.00 | 3277.00 |  |
| 34 | 010604001001 | 钢梁 1、钢材品种、规格： HN350*175*7*11、HN 200*100*5.5*8 2、防锈要求：达到验 收规范 3、防火要求：达到验 收规范 | t | 1.980 | 8904.35 | 17630.61 |  |
| 35 | 040901010001 | 高强螺栓 1、材料规格：M20锚 杆 | 套 | 84.000 | 35.36 | 2970.24 |  |
| 36 | 010605001001 | 钢板楼板 1、钢材品种、规格： 1mm厚钢承板（YX76 -344-688带压痕 ，热 镀锌处理） | m2 | 19.250 | 259.83 | 5001.73 |  |
| 37 | 010505003001 | 平板 1、混凝土强度等级： C30混凝土 | m3 | 2.310 | 517.99 | 1196.56 |  |
| 38 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格： 钢筋三级钢8 | t | 0.100 | 5593.19 | 559.32 |  |
| 39 | 010405001003 | 轻质墙板 1、1.墙板材质：轻质 砼条形板隔墙 2、2.墙板厚度： 120m m | m2 | 24.400 | 164.71 | 4018.92 |  |
| 40 | 010807001001 | 金属 （塑钢、断桥） 窗 1、窗代号及洞口尺寸 ： 1.8米*2米 2、框、扇材质：65系 列铝合金隔热断桥窗 3、玻璃品种、厚度： 5+12+5中空玻璃 | m2 | 7.200 | 260.00 | 1872.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 39341.38 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼装饰工程

标段：

第5页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 41 | 011102001001 | 石材楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比： 素水泥浆一 道 2、结合层厚度、砂浆 配合比： 20厚1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规 格、颜色： 20厚拉丝 大理石板材 ，水泥浆 擦缝 | m2 | 20.300 | 320.05 | 6497.02 |  |
| 42 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型： 内墙面 2、底层厚度、砂浆配 合比： 15厚水泥砂浆 抹灰 | m2 | 24.400 | 20.79 | 507.28 |  |
| 43 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位： 内 墙面 2、腻子种类： 2厚面 层耐水腻子分遍刮平 3、涂料品种、喷刷遍 数：乳胶漆3遍 | m2 | 24.400 | 39.00 | 951.60 |  |
| 44 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型： 外墙面 2、底层厚度、砂浆配 合比： 20厚1： 2.5水 泥砂浆分两次找平 | m2 | 24.400 | 20.19 | 492.64 |  |
| 45 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位： 外 墙面 2、涂料品种、喷刷遍 数： 真石漆 | m2 | 24.400 | 55.00 | 1342.00 |  |
| 46 | 011001003001 | 保温隔热墙面 1、保温隔热部位： 外 墙面 2、保温隔热面层材料 品种、规格、性能：4 cm聚苯板 3、增强网及抗裂防水 砂浆种类： 5mm抗裂砂 浆压入一层耐碱纤维 网格布 | m2 | 24.400 | 36.00 | 878.40 |  |
| 47 | 011302001004 | 吊顶天棚 1、 吊顶形式、 吊杆规 格、高度： Φ8吊筋， 高度1.1米 2、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 中距1000*1000 3、面层材料品种、规 格、： 9.5mm厚双层纸 面石膏板 | m2 | 24.500 | 195.00 | 4777.50 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 15446.44 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼装饰工程

标段：

第6页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 48 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1、基层类型：石膏板 2、喷刷涂料部位： 天 棚 3、腻子种类： 3厚底 基防裂腻子分遍刮平 、2厚面层耐水腻子刮 平 4、涂料品种、喷刷遍 数：乳胶漆3遍 | m2 | 24.500 | 39.00 | 955.50 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 55743.32 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 955.50 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 353058.31 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称：三楼装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 3312.44 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 3312.44 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：三楼装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 3312 .44 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 |  | 284.29 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 2326.25 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 |  | 320.22 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分 部分项辅材基价+分部 分项机械基价 | 0.150 | 381.68 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 3312.44 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

工程名称：三楼装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 27085.88 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 18958.91 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 12508.61 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.120 | 427.64 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.100 | 356.37 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.590 | 5666.29 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 5416.84 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 2335.94 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 374.19 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 34511.10 |
| 合 计 |  |  |  | 61596.98 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 单位工程投标报价汇总表

工程名称：三楼安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 135641.70 |  |
| 1.1 | 强电改造 | 47001.35 |  |
| 1.2 | 弱电改造 | 4550.95 |  |
| 1.3 | 给排水改造 | 5551.60 |  |
| 1.4 | 采暖改造 | 50321.14 |  |
| 1.5 | 消火栓 | 5590.67 |  |
| 1.6 | 消防喷淋改造 | 13418.74 |  |
| 1.7 | 消防自动报警改造 | 9207.25 |  |
| 2 | 措施项目费 | 2371.27 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 2371.27 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 12121.23 |  |
| 5 | 设备费 | 5770.76 |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 14031.45 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 169936.41 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼安装

标段：

第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 强电改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 1、名称：配电箱 2、型号：AL 3、接线端子材质、规 格：含端子接线 4、安装方式：据地1. 5m壁挂 | 台 | 6.000 | 197.26 | 1183.56 |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV2.5 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 1721.000 | 3.86 | 6643.06 |  |
| 3 | 030411004002 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 1196.300 | 4.44 | 5311.57 |  |
| 4 | 030411004003 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV2.5 3、配线部位：桥架内 敷设 | m | 70.000 | 3.47 | 242.90 |  |
| 5 | 030411004004 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位：桥架内 敷设 | m | 379.100 | 4.08 | 1546.73 |  |
| 6 | 030411004005 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：NH-RVS- 2*2.5 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 222.800 | 6.53 | 1454.88 |  |
| 7 | 030411001001 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 20 4、配置形式： 吊顶内 敷设 5、钢索材质、规格： 含线管支架 | m | 216.100 | 14.50 | 3133.45 |  |
| 8 | 030411001002 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 20 4、配置形式： 暗敷设 | m | 778.200 | 7.29 | 5673.08 |  |
| 9 | 030411001003 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 16 4、配置形式： 暗敷设 , 含墙体剔槽、恢复 | m | 245.220 | 6.29 | 1542.43 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 26731.66 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼安装

标段：

第2页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030412005001 | 荧光灯 1、名称：平板灯 2、规格：600*600 3、安装形式： 吊顶嵌 入式 | 套 | 68.000 | 150.69 | 10246.92 |  |
| 11 | 030412005002 | 荧光灯 1、名称：平板灯 2、规格： 300*300 3、安装形式： 吊顶嵌 入式 | 套 | 4.000 | 68.89 | 275.56 |  |
| 12 | 030404033001 | 风扇 1、名称：卫生间排气 扇 | 台 | 4.000 | 160.11 | 640.44 |  |
| 13 | 030404035001 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A | 个 | 20.000 | 21.17 | 423.40 |  |
| 14 | 030404035002 | 插座 1、名称： 空调插座 2、规格： 16A | 个 | 46.000 | 21.17 | 973.82 |  |
| 15 | 030404034001 | 照明开关 1、名称：单联单控开 关 2、规格： 10A | 个 | 4.000 | 21.96 | 87.84 |  |
| 16 | 030404034002 | 照明开关 1、名称：三联单控开 关 2、规格： 10A | 个 | 1.000 | 24.35 | 24.35 |  |
| 17 | 030404034003 | 照明开关 1、名称：单联双控开 关 2、规格： 10A | 个 | 2.000 | 22.99 | 45.98 |  |
| 18 | 030404034004 | 照明开关 1、名称：双联单控开 关 2、规格： 10A | 个 | 44.000 | 22.64 | 996.16 |  |
| 19 | 030411006001 | 接线盒 1、名称：接线盒 2、规格： 塑料 | 个 | 233.000 | 6.60 | 1537.80 |  |
| 20 | 030412004001 | 装饰灯 1、名称： 安全出口灯 2、安装形式： 吊装 | 套 | 8.000 | 157.16 | 1257.28 |  |
| 21 | 030412004002 | 装饰灯 1、名称：疏散指示灯 2、规格：单向/双向 3、安装形式： 嵌入式 | 套 | 10.000 | 102.33 | 1023.30 |  |
| 22 | 030412004003 | 装饰灯 1、名称：疏散指示灯 2、规格：单向/双向 3、安装形式： 吊装 | 套 | 4.000 | 157.16 | 628.64 |  |
| 23 | 030412004004 | 装饰灯 1、名称：应急照明灯 2、安装形式： 嵌入式 | 套 | 16.000 | 102.33 | 1637.28 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 19798.77 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼安装

标段：

第3页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 030409002001 | 接地母线 1、名称：避雷接地 2、材质：接地母线 3、规格：40*4 4、安装部位： 管井 5、安装形式： 明敷 | m | 4.000 | 23.55 | 94.20 |  |
| 25 | 030414002001 | 送配电装置系统 1、名称：配电系统调 试 2、 电压等级 （kV）： 1KV | 系统 | 1.000 | 376.72 | 376.72 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 47001.35 |  |
|  |  | 弱电改造 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030502001001 | 机柜、机架 1、名称： 综合布线箱 2、安装方式：据地1. 5m ， 明装 | 台 | 1.000 | 900.90 | 900.90 |  |
| 27 | 030411001004 | 配管 1、名称： 网络配管 2、材质：PVC 3、规格： 20 4、配置形式： 暗敷设 | m | 210.120 | 7.29 | 1531.77 |  |
| 28 | 030502005001 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式：桥架内 敷设 | m | 118.710 | 4.19 | 497.39 |  |
| 29 | 030502005002 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式： 管内敷 设 | m | 210.120 | 4.48 | 941.34 |  |
| 30 | 030502006001 | 大对数电缆 1、名称： 电话线 2、规格：RVS-2*0.5 | m | 199.800 | 2.25 | 449.55 |  |
| 31 | 030502012001 | 信息插座 1、名称： 网络插座 2、规格：双口信息插 座 | 个(块) | 20.000 | 11.50 | 230.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 4550.95 |  |
|  |  | 给排水改造 |  |  |  |  |  |
| 32 | 031001006001 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 25 4、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架， 开洞 ，封堵 ，试压 | m | 10.300 | 22.44 | 231.13 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 5253.00 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼安装

标段：

第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 33 | 031001006002 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC5 0 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 开洞、封堵、通球调 试 | m | 3.600 | 26.55 | 95.58 |  |
| 34 | 031001006003 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC7 5 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 开洞、封堵、通球调 试 | m | 6.960 | 49.14 | 342.01 |  |
| 35 | 031001006004 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC1 10 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 开洞、封堵、通球调 试 | m | 11.320 | 65.65 | 743.16 |  |
| 36 | 031004006001 | 大便器 1、材质：蹲便器 2、附件名称、数量： 含蹲便器水箱等附件 | 组 | 4.000 | 168.00 | 672.00 |  |
| 37 | 031004007001 | 小便器 1、规格、类型：感应 小便器 2、组装形式：挂式 3、附件名称、数量： 含感应器 ，角阀等配 件 | 组 | 2.000 | 285.00 | 570.00 |  |
| 38 | 031004006002 | 大便器 1、材质：坐便器 2、附件名称、数量： 含坐便器附件 | 组 | 3.000 | 667.24 | 2001.72 |  |
| 39 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 1、材质： 不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 4.000 | 55.00 | 220.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 4644.47 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼安装

标段：

第5页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 40 | 031004003001 | 洗脸盆 1、材质： 大理石台面 洗脸盆 2、附件名称、数量： 不含大理石台面 ，洗 脸盆 ，水龙头等配套 附件 | 组 | 4.000 | 108.00 | 432.00 |  |
| 41 | 031004004001 | 洗涤盆 1、规格、类型：拖布 池 2、附件名称、数量： 含水龙头 ，软管等配 套附件 | 组 | 2.000 | 122.00 | 244.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 5551.60 |  |
|  |  | 采暖改造 |  |  |  |  |  |
| 42 | 031001006005 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 钢衬管25 4、连接形式： 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含管道支 架 ，清扫 ，消毒 ，试 压 | m | 399.800 | 23.29 | 9311.34 |  |
| 43 | 031001006006 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 钢衬管32 4、连接形式： 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含管道支 架 ，清扫 ，消毒 ，试 压 | m | 20.540 | 27.65 | 567.93 |  |
| 44 | 031001006007 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 钢衬管40 4、连接形式： 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含管道支 架 ，清扫 ，消毒 ，试 压 | m | 96.470 | 41.58 | 4011.22 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 14566.49 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼安装

标段：

第6页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 45 | 031001006008 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 钢衬管50 4、连接形式： 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含管道支 架 ，清扫 ，消毒 ，试 压 | m | 52.580 | 52.76 | 2774.12 |  |
| 46 | 031001006009 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 钢衬管63 4、连接形式： 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含管道支 架 ，清扫 ，消毒 ，试 压 | m | 164.320 | 67.42 | 11078.45 |  |
| 47 | 031003001001 | 螺纹阀门 1、材质： 闸阀 2、规格、压力等级： DN50 | 个 | 4.000 | 214.15 | 856.60 |  |
| 48 | 031003001002 | 螺纹阀门 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级： DN50 | 个 | 4.000 | 254.55 | 1018.20 |  |
| 49 | 031003001003 | 螺纹阀门 1、类型：铜球阀 2、规格、压力等级： DN20 | 个 | 56.000 | 51.15 | 2864.40 |  |
| 50 | 031003001006 | 螺纹阀门 1、类型： 自动排气阀 2、规格、压力等级： DN20 | 个 | 4.000 | 75.00 | 300.00 |  |
| 51 | 031005002001 | 钢制散热器 1、结构形式：铜铝复 合散热器600型 2、型号、规格： 12片 | 组(片) | 24.000 | 609.09 | 14618.16 |  |
| 52 | 031005002002 | 钢制散热器 1、结构形式：铜铝复 合散热器600型 2、型号、规格： 14片 | 组(片) | 2.000 | 699.09 | 1398.18 |  |
| 53 | 031005002003 | 钢制散热器 1、结构形式：铜铝复 合散热器600型 2、型号、规格： 16片 | 组(片) | 2.000 | 761.27 | 1522.54 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 50321.14 |  |
|  |  | 消火栓 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 36430.65 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼安装

标段：

第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 54 | 030901002001 | 消火栓钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN65 3、连接形式：沟槽连 接 4、压力试验及冲洗设 计要求：含管道支架 , 开洞 ，封堵 ，清扫 , 试压 | m | 29.300 | 76.00 | 2226.80 |  |
| 55 | 030901002002 | 消火栓钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN100 3、连接形式：沟槽连 接 4、压力试验及冲洗设 计要求：含管道支架 , 开洞 ，封堵 ，清扫 , 试压 | m | 8.400 | 104.71 | 879.56 |  |
| 56 | 030901010001 | 室内消火栓 1、安装方式： 室内 2、型号、规格：单栓 3、附件材质、规格： 含水枪 ，水带等附件 | 套 | 3.000 | 680.00 | 2040.00 |  |
| 57 | 030901013001 | 灭火器 1、形式： 灭火器 2、规格、型号：FM/A BC4 3、其他：每组含灭火 器两套及箱 | 组 | 2.000 | 101.00 | 202.00 |  |
| 58 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 1、系统形式： 消火栓 | 点 | 3.000 | 80.77 | 242.31 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 5590.67 |  |
|  |  | 消防喷淋改造 |  |  |  |  |  |
| 59 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 1、安装部位： 室内 2、材质、型号、规格 ： 下喷 3、装饰盘设计要求： 含装饰盘 | 个 | 75.000 | 33.94 | 2545.50 |  |
| 60 | 030901001001 | 水喷淋钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN25 3、连接形式： 螺纹连 接 4、压力试验及冲洗设 计要求：含管道支架 , 冲洗 ，试压 | m | 115.120 | 40.34 | 4643.94 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 12780.11 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼安装

标段：

第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 61 | 030901001002 | 水喷淋钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN32 3、连接形式： 螺纹连 接 4、压力试验及冲洗设 计要求：含管道支架 , 冲洗 ，试压 | m | 56.350 | 55.96 | 3153.35 |  |
| 62 | 030901001003 | 水喷淋钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN40 3、连接形式： 螺纹连 接 4、压力试验及冲洗设 计要求：含管道支架 , 冲洗 ，试压 | m | 23.400 | 67.32 | 1575.29 |  |
| 63 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 1、类型： 闸阀 2、规格、压力等级： DN150 3、连接形式：法兰沟 槽连接 | 个 | 2.000 | 593.37 | 1186.74 |  |
| 64 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 1、系统形式： 自动喷 淋系统 | 点 | 1.000 | 313.92 | 313.92 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 13418.74 |  |
|  |  | 消防自动报警改造 |  |  |  |  |  |
| 65 | 030904001001 | 点型探测器 1、名称：感烟探测器 2、类型： 吸顶安装 | 个 | 21.000 | 43.39 | 911.19 |  |
| 66 | 030904005001 | 声光报警器 1、名称： 声光报警器 | 个 | 2.000 | 85.00 | 170.00 |  |
| 67 | 030904003001 | 按钮 1、名称： 消火栓启泵 按钮 | 个 | 4.000 | 93.70 | 374.80 |  |
| 68 | 030904006001 | 消防报警电话插孔 （电话） 1、名称： 带电话插孔 的手动报警器 | 个(部) | 2.000 | 51.05 | 102.10 |  |
| 69 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） 1、名称：扬声器 2、安装方式： 吸顶安 装 | 个 | 5.000 | 36.10 | 180.50 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 7967.89 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三楼安装

标段：

第9页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 70 | 030411001005 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 16 4、配置形式： 吊顶内 敷设 5、钢索材质、规格： 含线管支架 | m | 144.780 | 13.85 | 2005.20 |  |
| 71 | 030411001006 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 16 4、配置形式： 暗敷设 , 含墙体剔槽、恢复 | m | 23.700 | 6.29 | 149.07 |  |
| 72 | 030411004006 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：NH-RVS- 2*1.5 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 281.600 | 4.67 | 1315.07 |  |
| 73 | 030411004007 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV2.5 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 60.530 | 3.86 | 233.65 |  |
| 74 | 030904008001 | 模块（模块箱） 1、名称：模块 2、输出形式：输入输 出模块 | 个(台) | 1.000 | 146.12 | 146.12 |  |
| 75 | 030904008002 | 模块（模块箱） 1、名称：模块 2、输出形式： 总线隔 离器 | 个(台) | 1.000 | 146.12 | 146.12 |  |
| 76 | 030411006002 | 接线盒 1、名称：接线盒 2、材质：铁质 | 个 | 39.000 | 7.62 | 297.18 |  |
| 77 | 030904017001 | 报警联动一体机 1、规格、线制： 消防 联动控制器 2、安装方式：壁挂 | 台 | 1.000 | 680.00 | 680.00 |  |
| 78 | 030905001001 | 自动报警系统调试 1、系统形式： 消防自 动报警 | 系统 | 1.000 | 2496.25 | 2496.25 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 9207.25 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 7468.66 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 135641.70 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称：三楼安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 2371.27 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 2371.27 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：三楼安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 2371 . 27 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 |  | 405.87 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 1056.48 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 |  | 363.66 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 545.26 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 2371.27 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

工程名称：三楼安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 12121.23 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 8487.81 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 4844.26 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.290 | 400.24 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.590 | 814.28 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.760 | 2429.03 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 2097.80 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 1390.71 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 144.91 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 14031.45 |
| 合 计 |  |  |  | 26152.68 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

### 单项工程投标报价汇总表

工程名称：临沂市兰山区银雀山街道卫生服务中心西四层装饰安装工程

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 四楼装饰工程 | 239539.35 |  |  | 15075.26 |
| 2 | 四楼安装 | 135853.58 |  |  | 9683.00 |
| 合 计 |  | 375392.93 |  |  | 24758.26 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 单位工程投标报价汇总表

工程名称： 四楼装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 203439.20 |  |
| 1.1 | 拆除工程 | 4025.68 |  |
| 1.2 | 新建隔墙 | 29459.19 |  |
| 1.3 | 装饰部分 | 169954.33 |  |
| 2 | 措施项目费 | 1246.41 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 1246.41 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 15075.26 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 19778.48 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 239539.35 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 四楼装饰工程

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 隔墙拆除 1、砌体材质：轻质墙 体板 2、砌体表面的附着物 种类： 3、垃圾清理：将建筑 垃圾清理外运 ，运距 自行考虑 | m2 | 58.880 | 35.00 | 2060.80 |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1、 门窗洞口尺寸： 1. 78*1.8 2、垃圾： 建筑垃圾清 理外运 ，运距自行考 虑 | m2 | 3.200 | 35.00 | 112.00 |  |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆 除 1、龙骨及饰面种类： 原走廊矿棉板吊顶以 及龙骨 2、建筑垃圾： 建筑垃 圾清理外运 ，运距自 行考虑 | m2 | 161.120 | 11.50 | 1852.88 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 4025.68 |  |
|  |  | 新建隔墙 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010405001001 | 轻质墙板 1、1.墙板材质：轻质 砼条形板隔墙 2、2.墙板厚度： 100m m | m2 | 249.760 | 117.95 | 29459.19 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 29459.19 |  |
|  |  | 装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比： 50mm厚1： 3 水泥砂浆找平层 2、部位：地面 | m2 | 291.850 | 45.00 | 13133.25 |  |
| 6 | 011102003001 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比： 30mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：800*800防 滑地板砖 | m2 | 291.850 | 119.53 | 34884.83 |  |
| 7 | 011105003001 | 块料踢脚线 1、面层材料品种、规 格、颜色：块料踢脚 线 | m2 | 22.270 | 135.81 | 3024.49 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 84527.44 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 四楼装饰工程

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、刮腻子要求：满刮 三遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍 数：三遍乳胶漆 | m2 | 1217.510 | 29.00 | 35307.79 |  |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600矿棉板 吊顶 | m2 | 503.320 | 67.39 | 33918.73 |  |
| 10 | 010801002001 | 木质门带套 实木复合门 ，含五金 | m2 | 43.120 | 550.00 | 23716.00 |  |
| 11 | 010808001001 | 木门窗套 | m | 5.400 | 80.00 | 432.00 |  |
| 12 | 01B002 | 木龙骨木工板基层石 膏板面层封门头 | m2 | 2.390 | 158.30 | 378.34 |  |
| 13 | 010809004001 | 复合边大理石窗台板 1、粘结层厚度、砂浆 配合比：胶粘剂 2、窗台板材质、规格 、颜色： 大理石 | m | 11.670 | 110.00 | 1283.70 |  |
| 14 | 011501003001 | 办公室内柜子 1、材料种类、规格： 柜体板为实木多层板 免漆板 ，柜门为玻璃 柜门（单独列项） | m2 | 7.500 | 850.00 | 6375.00 |  |
| 15 | 011501003002 | 办公室内柜子柜门 1、材料种类、规格： 柜门为玻璃柜门 | m2 | 1.800 | 580.00 | 1044.00 |  |
| 16 | 01B003 | 办公室书桌 | m2 | 4.140 | 950.00 | 3933.00 |  |
| 17 | 01B004 | 财务室档案柜 | m2 | 5.400 | 980.00 | 5292.00 |  |
| 18 | 010807001001 | 金属 （塑钢、断桥） 窗 1、框、扇材质：65系 列隔热断桥铝 2、玻璃品种、厚度： 双层中空玻璃 | m2 | 4.000 | 450.00 | 1800.00 |  |
| 19 | 01B005 | 洗手盆镜子 | m2 | 1.200 | 360.00 | 432.00 |  |
| 20 | 010807001002 | 玻璃窗 ，实木复合板 包框 | m2 | 5.760 | 220.00 | 1267.20 |  |
| 21 | 010810002001 | 木窗帘盒 木工板基层石膏板饰 面 ，包含腻子乳胶漆 | m | 24.880 | 150.00 | 3732.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 169954.33 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 118911.76 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 203439.20 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称： 四楼装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 1246.41 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 1246.41 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 四楼装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 1246 .41 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 |  | 104.63 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 856.19 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 |  | 117.86 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分 部分项辅材基价+分部 分项机械基价 | 0.150 | 167.73 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 1246.41 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

工程名称： 四楼装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 15075.26 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 10889.27 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 7184.46 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.120 | 245.62 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.100 | 204.69 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.590 | 3254.50 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 3111.22 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 859.85 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 214.92 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 19778.48 |
| 合 计 |  |  |  | 34853.74 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 单位工程投标报价汇总表

工程名称： 四楼安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 107585.78 |  |
| 1.1 | 强电改造 | 31337.80 |  |
| 1.2 | 弱电改造 | 5244.47 |  |
| 1.3 | 给排水改造 | 3837.33 |  |
| 1.4 | 采暖改造 | 40205.33 |  |
| 1.5 | 消火栓 | 4115.81 |  |
| 1.6 | 消防喷淋改造 | 11301.92 |  |
| 1.7 | 消防自动报警改造 | 11543.12 |  |
| 2 | 措施项目费 | 1984.53 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 1984.53 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 9683.00 |  |
| 5 | 设备费 | 5383.00 |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 11217.27 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 135853.58 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 四楼安装

标段：

第1页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 强电改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1、名称：配电箱 2、型号：AL 3、接线端子材质、规 格：含端子接线 4、安装方式：据地1. 5m壁挂 | 台 | 1.000 | 197.26 | 197.26 |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV2.5 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 580.300 | 3.86 | 2239.96 |  |
| 3 | 030411004002 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 1145.800 | 4.44 | 5087.35 |  |
| 4 | 030411004003 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV2.5 3、配线部位：桥架内 敷设 | m | 286.400 | 3.47 | 993.81 |  |
| 5 | 030411004004 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位：桥架内 敷设 | m | 458.300 | 4.08 | 1869.86 |  |
| 6 | 030411004005 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：NH-RVS- 2*2.5 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 258.630 | 6.53 | 1688.85 |  |
| 7 | 030411001001 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 20 4、配置形式： 吊顶内 敷设 5、钢索材质、规格： 含线管支架 | m | 100.300 | 14.50 | 1454.35 |  |
| 8 | 030411001002 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 16 4、配置形式： 暗敷设 , 含墙体剔槽、恢复 | m | 390.800 | 6.29 | 2458.13 |  |
| 9 | 030411001003 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 20 4、配置形式： 暗敷设 | m | 310.200 | 7.29 | 2261.36 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 18250.93 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 四楼安装

标段：

第2页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030412005001 | 荧光灯 1、名称：平板灯 2、规格：600*600 3、安装形式： 吊顶嵌 入式 | 套 | 44.000 | 150.69 | 6630.36 |  |
| 11 | 030404035001 | 插座 1、名称： 空调插座 2、规格： 16A | 个 | 12.000 | 21.17 | 254.04 |  |
| 12 | 030404035002 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A | 个 | 60.000 | 21.17 | 1270.20 |  |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 1、名称：单联单控开 关 2、规格： 10A | 个 | 2.000 | 21.96 | 43.92 |  |
| 14 | 030404034002 | 照明开关 1、名称：三联单控开 关 2、规格： 10A | 个 | 3.000 | 24.35 | 73.05 |  |
| 15 | 030404034003 | 照明开关 1、名称：双联单控开 关 2、规格： 10A | 个 | 18.000 | 22.64 | 407.52 |  |
| 16 | 030412004001 | 装饰灯 1、名称： 安全出口灯 2、安装形式： 吊装 | 套 | 3.000 | 157.16 | 471.48 |  |
| 17 | 030412004002 | 装饰灯 1、名称：疏散指示灯 2、规格：单向/双向 3、安装形式： 嵌入式 | 套 | 8.000 | 102.33 | 818.64 |  |
| 18 | 030412004003 | 装饰灯 1、名称：疏散指示灯 2、规格：单向/双向 3、安装形式： 吊装 | 套 | 4.000 | 157.16 | 628.64 |  |
| 19 | 030412004004 | 装饰灯 1、名称：应急照明灯 2、安装形式： 嵌入式 | 套 | 10.000 | 102.33 | 1023.30 |  |
| 20 | 030411006001 | 接线盒 1、名称：接线盒 2、规格： 塑料 | 个 | 165.000 | 6.60 | 1089.00 |  |
| 21 | 030414002001 | 送配电装置系统 1、名称：配电系统调 试 2、 电压等级 （kV）： 1KV | 系统 | 1.000 | 376.72 | 376.72 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 31337.80 |  |
|  |  | 弱电改造 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030502001001 | 机柜、机架 1、名称： 综合布线箱 2、安装方式：据地1. 5m ， 明装 | 台 | 1.000 | 900.90 | 900.90 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 13987.77 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 四楼安装

标段：

第3页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 030411001004 | 配管 1、名称： 网络配管 2、材质：PVC 3、规格： 20 4、配置形式： 暗敷设 | m | 243.200 | 7.29 | 1772.93 |  |
| 24 | 030502005001 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式：桥架内 敷设 | m | 140.320 | 4.19 | 587.94 |  |
| 25 | 030502005002 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式： 管内敷 设 | m | 243.200 | 4.48 | 1089.54 |  |
| 26 | 030502006001 | 大对数电缆 1、名称： 电话线 2、规格：RVS-2*0.5 | m | 121.600 | 2.25 | 273.60 |  |
| 27 | 030502012001 | 信息插座 1、名称： 网络插座 2、规格：双口信息插 座 | 个(块) | 18.000 | 34.42 | 619.56 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 5244.47 |  |
|  |  | 给排水改造 |  |  |  |  |  |
| 28 | 031001006001 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 25 4、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架， 开洞 ，封堵 ，试压 | m | 40.300 | 22.44 | 904.33 |  |
| 29 | 031001006002 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC5 0 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 开洞、封堵、通球调 试 | m | 6.000 | 26.55 | 159.30 |  |
| 30 | 031003001001 | 螺纹阀门 1、类型： 闸阀 2、规格、压力等级： DN20 | 个 | 1.000 | 51.15 | 51.15 |  |
| 31 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 1、材质： 不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 1.000 | 72.60 | 72.60 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 5530.95 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 四楼安装

标段：

第4页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 031004003001 | 洗脸盆 1、规格、类型：柜式 洗手盆（1.65*0.6m） 2、附件名称、数量： 含水盆 ，柜体 ，水龙 头等配套附件,双盆 | 组 | 1.000 | 2649.95 | 2649.95 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 3837.33 |  |
|  |  | 采暖改造 |  |  |  |  |  |
| 33 | 031001006003 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 钢衬管25 4、连接形式： 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含管道支 架 ，清扫 ，消毒 ，试 压 | m | 402.650 | 23.29 | 9377.72 |  |
| 34 | 031001006004 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 钢衬管32 4、连接形式： 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含管道支 架 ，清扫 ，消毒 ，试 压 | m | 31.200 | 27.65 | 862.68 |  |
| 35 | 031001006005 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 钢衬管40 4、连接形式： 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含管道支 架 ，清扫 ，消毒 ，试 压 | m | 61.300 | 41.58 | 2548.85 |  |
| 36 | 031001006006 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 钢衬管50 4、连接形式： 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含管道支 架 ，清扫 ，消毒 ，试 压 | m | 54.200 | 52.76 | 2859.59 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 18298.79 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 四楼安装

标段：

第5页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 37 | 031001006007 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 钢衬管63 4、连接形式： 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含管道支 架 ，清扫 ，消毒 ，试 压 | m | 62.300 | 67.42 | 4200.27 |  |
| 38 | 031003001002 | 螺纹阀门 1、材质： 闸阀 2、规格、压力等级： DN50 | 个 | 2.000 | 214.15 | 428.30 |  |
| 39 | 031003001003 | 螺纹阀门 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级： DN50 | 个 | 2.000 | 254.55 | 509.10 |  |
| 40 | 031003001004 | 螺纹阀门 1、类型：铜球阀 2、规格、压力等级： DN20 | 个 | 56.000 | 51.15 | 2864.40 |  |
| 41 | 031003001005 | 螺纹阀门 1、类型： 自动排气阀 2、规格、压力等级： DN20 | 个 | 4.000 | 58.43 | 233.72 |  |
| 42 | 031005002001 | 钢制散热器 1、结构形式：铜铝复 合散热器600型 2、型号、规格： 12片 | 组 | 22.000 | 609.09 | 13399.98 |  |
| 43 | 031005002002 | 钢制散热器 1、结构形式：铜铝复 合散热器600型 2、型号、规格： 14片 | 组 | 2.000 | 699.09 | 1398.18 |  |
| 44 | 031005002003 | 钢制散热器 1、结构形式：铜铝复 合散热器600型 2、型号、规格： 16片 | 组 | 2.000 | 761.27 | 1522.54 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 40205.33 |  |
|  |  | 消火栓 |  |  |  |  |  |
| 45 | 030901002001 | 消火栓钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN65 3、连接形式：沟槽连 接 4、压力试验及冲洗设 计要求：含管道支架 , 开洞 ，封堵 ，清扫 , 试压 | m | 6.450 | 93.92 | 605.78 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 25162.27 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 四楼安装

标段：

第6页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 46 | 030901002002 | 消火栓钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN100 3、连接形式：沟槽连 接 4、压力试验及冲洗设 计要求：含管道支架 , 开洞 ，封堵 ，清扫 , 试压 | m | 6.300 | 104.71 | 659.67 |  |
| 47 | 030901010001 | 室内消火栓 1、安装方式： 室内 2、型号、规格：单栓 3、附件材质、规格： 含水枪 ，水带等附件 | 套 | 2.000 | 1000.83 | 2001.66 |  |
| 48 | 030901013001 | 灭火器 1、形式： 灭火器 2、规格、型号：FM/A BC4 3、其他：每组含灭火 器两套及箱 | 组 | 4.000 | 171.79 | 687.16 |  |
| 49 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 1、系统形式： 消火栓 | 点 | 2.000 | 80.77 | 161.54 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 4115.81 |  |
|  |  | 消防喷淋改造 |  |  |  |  |  |
| 50 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 1、安装部位： 室内 2、材质、型号、规格 ： 下喷 3、装饰盘设计要求： 含装饰盘 | 个 | 68.000 | 33.94 | 2307.92 |  |
| 51 | 030901001001 | 水喷淋钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN25 3、连接形式： 螺纹连 接 4、压力试验及冲洗设 计要求：含管道支架 , 冲洗 ，试压 | m | 132.840 | 40.34 | 5358.77 |  |
| 52 | 030901001002 | 水喷淋钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN32 3、连接形式： 螺纹连 接 4、压力试验及冲洗设 计要求：含管道支架 , 冲洗 ，试压 | m | 29.880 | 55.96 | 1672.08 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 12848.80 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 四楼安装

标段：

第7页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 53 | 030901001003 | 水喷淋钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN40 3、连接形式： 螺纹连 接 4、压力试验及冲洗设 计要求：含管道支架 , 冲洗 ，试压 | m | 6.870 | 67.32 | 462.49 |  |
| 54 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 1、类型： 闸阀 2、规格、压力等级： DN150 3、连接形式：法兰沟 槽连接 | 个 | 2.000 | 593.37 | 1186.74 |  |
| 55 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 1、系统形式： 自动喷 淋系统 | 点 | 1.000 | 313.92 | 313.92 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 11301.92 |  |
|  |  | 消防自动报警改造 |  |  |  |  |  |
| 56 | 030904001001 | 点型探测器 1、名称：感烟探测器 2、类型： 吸顶安装 | 个 | 40.000 | 43.39 | 1735.60 |  |
| 57 | 030904005001 | 声光报警器 1、名称： 声光报警器 | 个 | 2.000 | 54.47 | 108.94 |  |
| 58 | 030904003001 | 按钮 1、名称： 消火栓启泵 按钮 | 个 | 4.000 | 93.70 | 374.80 |  |
| 59 | 030904006001 | 消防报警电话插孔 （电话） 1、名称： 带电话插孔 的手动报警器 | 个(部) | 2.000 | 51.05 | 102.10 |  |
| 60 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） 1、名称：扬声器 2、安装方式： 吸顶安 装 | 个 | 4.000 | 36.10 | 144.40 |  |
| 61 | 030904008001 | 模块（模块箱） 1、名称：模块 2、输出形式： 总线隔 离器 | 个(台) | 1.000 | 146.12 | 146.12 |  |
| 62 | 030411001005 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 16 4、配置形式： 吊顶内 敷设 5、钢索材质、规格： 含线管支架 | m | 292.100 | 13.85 | 4045.59 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 8620.70 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 四楼安装

标段：

第8页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 63 | 030411001006 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 16 4、配置形式： 暗敷设 , 含墙体剔槽、恢复 | m | 43.200 | 6.29 | 271.73 |  |
| 64 | 030411004006 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：NH-RVS- 2*1.5 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 315.000 | 4.67 | 1471.05 |  |
| 65 | 030411004007 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV2.5 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 62.870 | 3.86 | 242.68 |  |
| 66 | 030411006002 | 接线盒 1、名称：接线盒 2、材质：铁质 | 个 | 53.000 | 7.62 | 403.86 |  |
| 67 | 030905001001 | 自动报警系统调试 1、系统形式： 消防自 动报警 | 系统 | 1.000 | 2496.25 | 2496.25 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 11543.12 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 4885.57 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 107585.78 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称： 四楼安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 1984.53 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 1984.53 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 四楼安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 1984 . 53 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 |  | 339.67 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 884.18 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 |  | 304.35 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 456.33 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 1984.53 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

工程名称： 四楼安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 9683.00 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 6738.57 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 3845.92 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.290 | 317.75 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.590 | 646.46 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.760 | 1928.44 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 1665.47 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 1163.91 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 115.05 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 11217.27 |
| 合 计 |  |  |  | 20900.27 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

### 单项工程投标报价汇总表

工程名称：临沂市兰山区银雀山街道卫生服务中心小二层装饰安装工程

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 小二层装饰工程 | 563839.16 |  |  | 36457.23 |
| 2 | 小二层安装 | 10702.46 |  |  | 787.75 |
| 合 计 |  | 574541.62 |  |  | 37244.98 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 单位工程投标报价汇总表

工程名称：小二层装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 476487.03 |  |
| 1.1 | 新建隔墙 | 71102.44 |  |
| 1.2 | 装饰部分 | 405384.59 |  |
| 2 | 措施项目费 | 4339.37 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 4339.37 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 36457.23 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 46555.53 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 563839.16 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：小二层装饰工程

标段：

第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 新建隔墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010405001001 | 轻质墙板 1、1.墙板材质：轻质 砼条形板隔墙 2、2.墙板厚度： 120m m | m2 | 510.500 | 139.28 | 71102.44 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 71102.44 |  |
|  |  | 装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比： 30mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：800*800防 滑地板砖 | m2 | 480.500 | 119.53 | 57434.17 |  |
| 3 | 011102003002 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比： 30mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色： 300*300防 滑地板砖 | m2 | 9.130 | 109.22 | 997.18 |  |
| 4 | 011105003001 | 块料踢脚线 1、踢脚线高度： 100m m 2、粘贴层厚度、材料 种类： 水泥砂浆粘接 3、面层材料品种、规 格、颜色：地板砖 | m2 | 43.800 | 135.81 | 5948.48 |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、刮腻子要求：满刮 三遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍 数：三遍乳胶漆 | m2 | 1605.860 | 31.02 | 49813.78 |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型： 2、底层厚度、砂浆配 合比：9mm厚1： 3水泥 砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配 合比：6mm厚1： 2.5水 泥砂浆 4、部位： 内墙面 | m2 | 580.270 | 21.22 | 12313.33 |  |
| 7 | 011207001001 | 墙体护板 部位：卫生间 | m2 | 57.500 | 150.00 | 8625.00 |  |
| 8 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 1、面层厚度、砂浆配 合比： 5cm硫酸钡三遍 成活 2、部位：放射科 | m2 | 189.530 | 156.80 | 29718.30 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 235952.68 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：小二层装饰工程

标段：

第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型： 2、底层厚度、砂浆配 合比：9mm厚1： 3水泥 砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配 合比：6mm厚1： 2.5水 泥砂浆 4、部位： 外墙面 | m2 | 531.000 | 21.22 | 11267.82 |  |
| 10 | 011001003001 | 保温隔热墙面 1、保温隔热部位： 外 墙面 2、保温隔热面层材料 品种、规格、性能： 5 cm厚聚苯板 3、增强网及抗裂防水 砂浆种类： 5mm厚抗裂 砂浆压入一层耐碱纤 维网格布 | m2 | 501.040 | 85.00 | 42588.40 |  |
| 11 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位： 外 墙面 2、腻子种类：三遍腻 子 3、涂料品种、喷刷遍 数： 真石漆三遍成活 | m2 | 404.240 | 84.59 | 34194.66 |  |
| 12 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位： 西 侧外墙乳胶漆 | m2 | 96.800 | 18.00 | 1742.40 |  |
| 13 | 010515003001 | 墙面钢丝网 1、钢筋种类、规格： 墙面钢丝网 | m2 | 1180.940 | 12.52 | 14785.37 |  |
| 14 | 01B003 | 墙面抹灰耐碱纤维网 格布 | m2 | 679.900 | 5.50 | 3739.45 |  |
| 15 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600矿棉板 吊顶 | m2 | 495.680 | 67.39 | 33403.88 |  |
| 16 | 011302001002 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 300*300集成吊 顶 | m2 | 9.130 | 150.93 | 1377.99 |  |
| 17 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：楼 梯间 2、腻子种类：满刮腻 子3遍 3、涂料品种、喷刷遍 数：乳胶漆3遍 | m2 | 3.550 | 27.17 | 96.45 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 143196.42 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：小二层装饰工程

标段：

第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 010801002001 | 木质门带套 实木复合门 ，含五金 | m2 | 60.360 | 550.00 | 33198.00 |  |
| 19 | 011501003001 | 衣柜 1、材料种类、规格： 柜体板、柜门均为实 木多层板免漆板 | m2 | 26.790 | 750.00 | 20092.50 |  |
| 20 | 011501003002 | 护士站治疗台 1、台柜规格： 高度90 0mm ， 宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 | m | 4.500 | 750.00 | 3375.00 |  |
| 21 | 01B002 | 护士站治疗台不锈钢 台面 | m | 4.500 | 275.00 | 1237.50 |  |
| 22 | 011501003003 | 治疗室内不锈钢垃圾 柜 1、台柜规格： 高度90 0mm ， 宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 ， 台面为 不锈钢 | m | 1.100 | 1400.00 | 1540.00 |  |
| 23 | 011501003004 | 护士站内异形工作台 1、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 ，工作台 外立面铝塑板饰面 | m | 2.200 | 1300.00 | 2860.00 |  |
| 24 | 010809004002 | 护士站工作台石英石 台面(双复合边异形) 1、粘结层厚度、砂浆 配合比：胶粘剂 2、窗台板材质、规格 、颜色：石英石 | m2 | 1.600 | 418.15 | 669.04 |  |
| 25 | 011508005001 | 护士站工作台发光字 包含电源及字体 | 套 | 1.000 | 850.00 | 850.00 |  |
| 26 | 010810002001 | 木窗帘盒 木工板基层石膏板饰 面 ，包含腻子乳胶漆 | m | 77.800 | 100.00 | 7780.00 |  |
| 27 | 010802001001 | 肯德基门 部位：护士站 | m2 | 3.960 | 600.00 | 2376.00 |  |
| 28 | 010802001002 | 肯德基隔断 部位：护士站 | m2 | 16.300 | 380.00 | 6194.00 |  |
| 29 | 010501006001 | 设备基础 1、混凝土强度等级： C30砼 | m3 | 15.200 | 505.61 | 7685.27 |  |
| 30 | 011102001001 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆 配合比： 20厚1： 3水 泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色： 大理石 3、部位：楼梯 | m2 | 15.400 | 262.87 | 4048.20 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 91905.51 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：小二层装饰工程

标段：

第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 011503001001 | 楼梯扶手 1、栏杆材料种类、规 格： 304不锈钢 | m | 10.080 | 210.00 | 2116.80 |  |
| 32 | 010507001001 | 坡道 1、垫层材料种类、厚 度： 12cm厚C25砼 2、面层厚度：拉丝大 理石 | m2 | 6.080 | 292.70 | 1779.62 |  |
| 33 | 011506003001 | 钢结构雨棚 | m2 | 4.800 | 320.00 | 1536.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 405384.59 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 5432.42 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 476487.03 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称：小二层装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 4339.37 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 4339.37 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小二层装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 4339 . 37 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 |  | 372.88 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 3051.13 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 |  | 420.00 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分 部分项辅材基价+分部 分项机械基价 | 0.150 | 495.36 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 4339.37 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

工程名称：小二层装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 36457.23 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 25579.97 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 16877.01 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.120 | 576.99 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.100 | 480.83 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.590 | 7645.14 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 7308.56 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 3063.83 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 504.87 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 46555.53 |
| 合 计 |  |  |  | 83012.76 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 单位工程投标报价汇总表

工程名称：小二层安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 8885.08 |  |
| 1.1 | 强电、弱电改造 | 8197.92 |  |
| 1.2 | 消防改造 | 687.16 |  |
| 2 | 措施项目费 | 145.94 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 145.94 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 787.75 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 883.69 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 10702.46 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：小二层安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 强电 、 弱电改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412005001 | 荧光灯 1、名称：平板灯 2、规格：600*600 3、安装形式： 吊顶嵌 入式 | 套 | 16.000 | 150.69 | 2411.04 |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 16 4、配置形式： 吊顶内 敷设 5、钢索材质、规格： 含线管支架 | m | 48.600 | 13.85 | 673.11 |  |
| 3 | 030411006001 | 接线盒 1、名称：接线盒 2、规格： 塑料 | 个 | 16.000 | 6.60 | 105.60 |  |
| 4 | 030411003001 | 桥架 1、名称：桥架 2、型号： 200*100 3、类型：含桥架支撑 架 | m | 46.380 | 74.19 | 3440.93 |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV2.5 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 145.800 | 3.86 | 562.79 |  |
| 6 | 030411001002 | 配管 1、名称： 网络配管 2、材质：PVC 3、规格： 20 4、配置形式： 暗敷设 | m | 85.340 | 7.29 | 622.13 |  |
| 7 | 030502005001 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式： 管内敷 设 | m | 85.340 | 4.48 | 382.32 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 8197.92 |  |
|  |  | 消防改造 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030901013001 | 灭火器 1、形式： 灭火器 2、规格、型号：FM/A BC4 3、其他：每组含灭火 器两套及箱 | 组 | 4.000 | 171.79 | 687.16 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 687.16 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 8885.08 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 8885.08 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称：小二层安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 145.94 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 145.94 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小二层安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 145 .94 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 |  | 24.98 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 65.02 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 |  | 22.38 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 33.56 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 145.94 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

工程名称：小二层安装

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 787.75 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 555.41 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 316.99 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.290 | 26.19 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.590 | 53.28 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.760 | 158.95 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 137.27 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 85.59 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 9.48 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 883.69 |
| 合 计 |  |  |  | 1671.44 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

### 单项工程投标报价汇总表

工程名称：临沂市兰山区银雀山街道卫生服务中心零活工程

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 其他零活工程 | 646119.85 |  |  | 41010.31 |
| 合 计 |  | 646119.85 |  |  | 41010.31 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 单位工程投标报价汇总表

工程名称：其他零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 549313.27 |  |
| 1.1 | 放射科DSA手术室 | 63439.08 |  |
| 1.2 | 门厅、办公室内工程量 | 38098.00 |  |
| 1.3 | 五、六层病房装修 | 317857.29 |  |
| 1.4 | 康复大厅内工程量 | 129918.90 |  |
| 2 | 措施项目费 | 946.92 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 946.92 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 41010.31 |  |
| 5 | 设备费 | 1500.00 |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 53349.35 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 646119.85 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：其他零活工程

标段：

第1页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 放射科DSA手术室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B002 | 墙体拆除 ，地面管沟 线沟破碎用工 | 个 | 4.000 | 260.00 | 1040.00 |  |
| 2 | 01B003 | 垃圾清理外运 | 车 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 1、名称： 500*600配 电箱 2、型号：ZAL 3、接线端子材质、规 格：含端子接线 4、安装方式： | 台 | 1.000 | 224.09 | 224.09 |  |
| 4 | 030408001001 | 电力电缆 1、名称： 电力电缆 2、规格： 3*50+2电缆 线 3、敷设方式、部位： 桥架内敷设 4、 电压等级 （kV） ：含电缆头制 安 | m | 50.000 | 174.01 | 8700.50 |  |
| 5 | 030411003001 | 桥架 1、名称：桥架 2、型号： 200*100 3、类型：含桥架支撑 架 | m | 6.800 | 74.19 | 504.49 |  |
| 6 | 030411003002 | 桥架 1、名称：桥架 2、型号： 100*100 3、类型：含桥架支撑 架 | m | 46.380 | 70.15 | 3253.56 |  |
| 7 | 030409002001 | 接地母线 1、名称： φ16²专用 接地线 2、材质：接地母线 3、规格： φ16²专用 接地线 | m | 42.000 | 30.90 | 1297.80 |  |
| 8 | 01B004 | 接地线挖坑用工 | 个 | 1.000 | 260.00 | 260.00 |  |
| 9 | 030409002002 | 接地母线 1、名称： 5*5铜排接 地 2、材质：接地母线 3、规格： 5*5铜排接 地 | m | 42.000 | 72.90 | 3061.80 |  |
| 10 | 010802001002 | 肯德基隔断 室内 | m2 | 30.200 | 380.00 | 11476.00 |  |
| 11 | 01B005 | 欧松板基层铝塑板饰 面 | m2 | 11.310 | 310.00 | 3506.10 |  |
| 12 | 011105006001 | 金属踢脚线 1、面层材料品种、规 格、颜色： 不锈钢踢 脚线 | m | 22.500 | 34.76 | 782.10 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 34456.44 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：其他零活工程

标段：

第2页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 010802003001 | 安装防辐射铅门 （0.9m*2.2m） 安装防辐射铅门 （0.9m*2.2m） | 套 | 1.000 | 6500.00 | 6500.00 |  |
| 14 | 01B006 | 铅门洞口采用木工板 不锈钢包套 | m | 10.400 | 175.00 | 1820.00 |  |
| 15 | 01B007 | 地面桥架面层加铺2.5 厚防滑镀锌板 | m | 17.400 | 47.00 | 817.80 |  |
| 16 | 01B008 | 扒洞口、安装医用传 递窗 | 套 | 1.000 | 2860.00 | 2860.00 |  |
| 17 | 01B009 | 设备基础改造用料 | 项 | 1.000 | 800.00 | 800.00 |  |
| 18 | 01B010 | 设备基础改造用工 | 个 | 6.000 | 260.00 | 1560.00 |  |
| 19 | 01B011 | 设备吊塔钢梁安装 ， 1 50H钢含附材 | m | 18.600 | 120.00 | 2232.00 |  |
| 20 | 01B012 | 钢梁制作安装用工 | 个 | 6.000 | 350.00 | 2100.00 |  |
| 21 | 011302001003 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600集成吊 顶 3、部位： 室内 | m2 | 36.480 | 150.93 | 5505.93 |  |
| 22 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 1、粘结层厚度、材料 种类：专用粘结剂 2、面层材料品种、规 格、颜色： 2.0透气型 塑胶地板 | m2 | 36.480 | 131.22 | 4786.91 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 63439.08 |  |
|  |  | 门厅 、 办公室内工 程量 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010802001001 | 肯德基门 部位： 门厅 | m2 | 25.680 | 600.00 | 15408.00 |  |
| 24 | 01B021 | 感应器 | 套 | 1.000 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 25 | 01B022 | 感应器专用光纤 | 项 | 1.000 | 550.00 | 550.00 |  |
| 26 | 01B023 | 3层办公室内办公桌 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 27 | 01B024 | 办公椅 | 套 | 1.000 | 360.00 | 360.00 |  |
| 28 | 01B025 | 实木布宜沙发 | 套 | 10.000 | 950.00 | 9500.00 |  |
| 29 | 01B026 | 45*70花边桌 | 套 | 3.000 | 280.00 | 840.00 |  |
| 30 | 01B027 | 茶水柜1.2m | 组 | 1.000 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 31 | 01B028 | 平板床1.2m宽 | 个 | 1.000 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 32 | 01B029 | 竹藤办公椅 | 把 | 2.000 | 520.00 | 1040.00 |  |
| 33 | 01B030 | 圆形竹藤桌 | 个 | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 38098.00 |  |
|  |  | 五 、 六层病房装修 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 67080.64 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：其他零活工程

标段：

第3页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 34 | 01B031 | 五层多层板异形护士 工作台2组 1、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 ，工作台 外立面铝塑板饰面 | m | 4.680 | 1250.00 | 5850.00 |  |
| 35 | 010809004002 | 护士站工作台石英石 台面 （双复合边异形） 1、粘结层厚度、砂浆 配合比：胶粘剂 2、窗台板材质、规格 、颜色：石英石 | m2 | 4.080 | 418.15 | 1706.05 |  |
| 36 | 011508005001 | 护士站工作台发光字 包含电源及字体 | 套 | 2.000 | 850.00 | 1700.00 |  |
| 37 | 01B032 | 五层护士工作台上方 木工板铝塑板异形灯 箱 ，含灯带 | m | 6.960 | 450.00 | 3132.00 |  |
| 38 | 011501010001 | 五层治疗室内吊柜 1、材料种类、规格： 柜体板为免漆实木多 层板 ，柜门为 | m | 4.370 | 750.00 | 3277.50 |  |
| 39 | 011501003003 | 五层治疗室内垃圾筒 柜 1、台柜规格： 高度90 0mm ， 宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 ， 台面为 不锈钢 | m | 4.420 | 1220.00 | 5392.40 |  |
| 40 | 011501003002 | 治疗室内治疗柜 1、台柜规格： 高度90 0mm ， 宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 | m | 8.200 | 950.00 | 7790.00 |  |
| 41 | 010802001003 | 肯德基隔断 部位： 五层治疗室 | m2 | 20.590 | 380.00 | 7824.20 |  |
| 42 | 010802001004 | 肯德基门 部位： 五层肯德基门4 套 | m2 | 7.680 | 600.00 | 4608.00 |  |
| 43 | 01B033 | 六层多层板异形护士 工作台 1、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 ，工作台 外立面铝塑板饰面 | m |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 41280.15 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：其他零活工程

标段：

第4页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 44 | 010809004003 | 护士站工作台石英石 台面 （双复合边异形） 1、粘结层厚度、砂浆 配合比：胶粘剂 2、窗台板材质、规格 、颜色：石英石 | m2 | 4.410 | 418.15 | 1844.04 |  |
| 45 | 011508005002 | 护士站工作台发光字 包含电源及字体 | 套 | 2.000 | 850.00 | 1700.00 |  |
| 46 | 01B034 | 六层护士工作台上方 木工板铝塑板异形灯 箱 ，含灯带 | m | 7.250 | 450.00 | 3262.50 |  |
| 47 | 011501010002 | 六层治疗室内吊柜 1、材料种类、规格： 柜体板为免漆实木多 层板 ，柜门为 | m | 3.100 | 750.00 | 2325.00 |  |
| 48 | 011501003004 | 六层治疗室内垃圾筒 柜 1、台柜规格： 高度90 0mm ， 宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 ， 台面为 不锈钢 | m | 2.400 | 1220.00 | 2928.00 |  |
| 49 | 011501003005 | 治疗室内治疗柜 1、台柜规格： 高度90 0mm ， 宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 | m | 7.790 | 950.00 | 7400.50 |  |
| 50 | 010802001005 | 肯德基隔断 部位：六层治疗室 | m2 | 33.890 | 380.00 | 12878.20 |  |
| 51 | 010802001006 | 肯德基门 部位：六层肯德基门2 套 | m2 | 4.100 | 600.00 | 2460.00 |  |
| 52 | 011101005001 | 室内自流坪楼地面 1、找平层砂浆配合比 、厚度： 3-5厚的自流 平水泥 | m2 | 620.000 | 19.91 | 12344.20 |  |
| 53 | 011103002002 | 室内橡胶板卷材楼地 面 1、粘结层厚度、材料 种类：专用粘结剂 2、面层材料品种、规 格、颜色： 2.0透气型 塑胶地板 | m2 | 550.000 | 131.22 | 72171.00 |  |
| 54 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 室内LG墙体刮抗裂砂 浆1遍 | m2 | 3010.200 | 15.00 | 45153.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 164466.44 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：其他零活工程

标段：

第5页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 55 | 011601001001 | 五六楼墙体拆除 1、砌体材质：轻质墙 体板 2、砌体表面的附着物 种类： 3、垃圾清理：将建筑 垃圾清理外运 ，运距 自行考虑 | m2 | 485.000 | 24.62 | 11940.70 |  |
| 56 | 01B035 | 病房内多层板橱柜42 组（1.2X2.65） | m2 | 133.560 | 750.00 | 100170.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 317857.29 |  |
|  |  | 康复大厅内工程量 |  |  |  |  |  |
| 57 | 011302001004 | 康复大厅吊顶天棚 1、 吊顶形式、 吊杆规 格、高度： Φ8吊筋 ， 高度1.1米 2、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 中距1000*1000 3、面层材料品种、规 格、： 9.5mm厚双层纸 面石膏板异形顶 | m2 | 24.500 | 195.00 | 4777.50 |  |
| 58 | 01B036 | Q1.86电子屏 | m2 | 8.000 | 6880.00 | 55040.00 |  |
| 59 | 030408001002 | 电力电缆 1、名称： 电力电缆 2、规格： 3*16 3、敷设方式、部位： 4、 电压等级（kV）： | m | 32.800 | 42.69 | 1400.23 |  |
| 60 | 01B037 | 木工板基层铝塑板饰 面包洞口 | m2 | 4.500 | 300.00 | 1350.00 |  |
| 61 | 01B038 | 木工板基层饰面板做 异形形象墙 | m2 | 6.500 | 380.00 | 2470.00 |  |
| 62 | 01B039 | 大厅内拉膜灯箱 | m2 | 169.000 | 200.00 | 33800.00 |  |
| 63 | 01B040 | 走廊内轻钢龙骨石膏 板吊异形顶 | m | 210.000 | 90.00 | 18900.00 |  |
| 64 | 011601001002 | 走廊通道沉降缝墙体 拆除 1、砌体材质： 2、砌体表面的附着物 种类： 3、垃圾清理：将建筑 垃圾清理外运 ，运距 自行考虑 | m2 | 11.280 | 38.24 | 431.35 |  |
| 65 | 010507001001 | 走廊南北通道砖砌坡 道并回填抹灰立面 1、垫层材料种类、厚 度：8cm厚C25砼 2、面层厚度：拉丝大 理石 | m2 | 19.900 | 293.92 | 5849.01 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 236128.79 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：其他零活工程

标段：

第6页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 66 | 01B041 | 木工板基层铝塑板饰 面包洞口 走廊通道 | m2 | 9.370 | 300.00 | 2811.00 |  |
| 67 | 01B042 | 北通道原墙体、衣柜 门拆除用工 | 个 | 1.500 | 260.00 | 390.00 |  |
| 68 | 01B043 | 设备带拆除、改造用 工 | 个 | 2.000 | 350.00 | 700.00 |  |
| 69 | 01B044 | 新做轻工龙骨石膏板 板帐 | m2 | 6.920 | 160.00 | 1107.20 |  |
| 70 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1、刮腻子要求：满刮 三遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍 数：三遍乳胶漆 | m2 | 6.920 | 31.02 | 214.66 |  |
| 71 | 011204003001 | 块料墙面 1、安装方式： 水泥砂 浆粘贴 2、面层材料品种、规 格、颜色： 300*600墙 面砖 | m2 | 6.920 | 97.97 | 677.95 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 129918.90 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 5900.81 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 549313.27 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称：其他零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 946.92 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 946.92 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 946 .92 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 |  | 72.91 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.180 | 676.46 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 |  | 83.21 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分 部分项辅材基价+分部 分项机械基价 | 0.150 | 114.34 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 946.92 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

工程名称：其他零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 41010.31 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 31034.67 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 19314.13 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.560 | 3081.46 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.650 | 3576.69 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.920 | 5062.39 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 8363.95 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 1033.92 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 577.77 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 53349.35 |
| 合 计 |  |  |  | 94359.66 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】