工程项目投标报价汇总表

第1页  共1页

工程名称： 临沂市兰山区银雀山街道卫生服务中心三 、四层以及小二层装饰安装

及零活等工程

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估 价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 临沂市兰山区银雀山街道卫生服 务中心三 、 四层以及小二层装饰 安装及零活等工程单项工程 | 783369.23 |  |  | 49340. 15 |
| 合 计 |  | 783369.23 |  |  | 49340. 15 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

材料暂估价一览表

工程名称： 临沂市兰山区银雀山街道卫生服务中心三 、四 层以及小二层装饰安装及零活等工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 材料名称 、规格 、型号 | 计量单 位 | 除税单价 （元） | 含税单价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

项工程投标报价汇总表

第1页  共1页

工程名称： 临沂市兰山区银雀山街道卫生服务中心三 、四层以及小二层装饰安装

及零活等工程单项工程

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估 价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 三楼国医堂装饰工程 | 459610.27 |  |  | 27647.82 |
| 2 | 三楼国医堂安装工程 | 215679.26 |  |  | 15232.44 |
| 3 | 六楼儿童康复大厅装饰工程 | 48875.48 |  |  | 2911 .90 |
| 4 | 三楼 、五楼病房改造 | 59204.22 |  |  | 3547 .99 |
| 合 计 |  | 783369.23 |  |  | 49340. 15 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

单位工程投标报价汇总表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 392629.94 |  |
| 1. 1 | 拆除工程 | 1664 .79 |  |
| 1.2 | 新建隔墙 | 390965. 15 |  |
| 2 | 措施项目费 | 1383 .04 |  |
| 2. 1 | 总价措施项目 | 1383 .04 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3. 1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 27647.82 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5. 1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 37949.47 |  |
| 投标报价合计= 1+2+3+4+5+7 |  | 459610.27 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程                                       标段：                                                          第1页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 隔墙拆除 1 、指不违反物业规 定的非承重墙 。 2 、计算面积需按实 际发生量 。3.垃圾清 运 | m2 | 88.600 | 18.79 | 1664 .79 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 1664 .79 |  |
|  |  | 新建隔墙 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010405001001 | 轻质墙板 1 、砌墙600*2400*90 轻质水泥板2 、按土 建墙体要求验收 。 | m2 | 377.750 | 93.93 | 35482.06 |  |
| 3 | 011201002001 | 新建墙面找平 1 、粉刷石膏找平， 挂网 。2 。按照基层 表面平整垂直情况 ， 吊垂直 、套房 、找规 矩 ， 经检查后确定抹 灰厚度。 | m2 | 754.000 | 16.91 | 12750. 14 |  |
| 4 | 01B002 | 开窗 1 、原有墙体开窗口 | 个 | 20.000 | 187.85 | 3757 .00 |  |
| 5 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 1 、找平的高度在3公 分之内 。2 、找平后 的地面水平 、平整 。 3 、不超过楼面荷载 。4 、找平的水泥沙 浆配比标准。 | m2 | 560.000 | 21.24 | 11894.40 |  |
| 6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 1 、清理地面 ，确保 平整 ，刷界面剂 。2 、水泥基混合自流平 材料 ， 倒入地面并将 其均匀分布 。3 、滚 筒滚压 ， 用钢板处理 气泡 ， 电动磨光机打 磨地面。 | m2 | 560.000 | 42.27 | 23671.20 |  |
| 7 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 1 、粘结层厚度 、材 料种类： 专用粘结剂 2 、面层材料品种、 规格 、颜色： 2.0透 气型塑胶地板 | m2 | 560.000 | 112.71 | 63117.60 |  |
| 8 | 011302001004 | 吊顶天棚 1 、龙骨材料种类、 规格 、 中距： 轻钢龙 骨 2 、面层材料品种、 规格、： 600*1200蜂 窝板吊顶 | m2 | 400.000 | 79.84 | 31936.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 184273. 19 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程                                       标段：                                                          第2页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011302001005 | 吊顶天棚 1 、龙骨材料种类、 规格 、 中距： 轻钢龙 骨 2 、面层材料品种 、 规格、： 600*600蜂 窝板吊顶 | m2 | 160.000 | 79.84 | 12774.40 |  |
| 10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1 、刮腻子要求： 批 刮腻子二至三遍 ， 打 磨平整 | m2 | 1533 .300 | 18.79 | 28810.71 |  |
| 11 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 1 、涂料品种 、喷刷 遍数： 乳胶漆两遍 | m2 | 1124 .420 | 18.79 | 21127.85 |  |
| 12 | 010801002002 | 木质门带套 实木复合门 ， 含五金 | m2 | 60.500 | 244.21 | 14774.71 |  |
| 13 | 01B003 | 玻璃窗 专业窗套成品定制， 及8毫米钢化玻璃 。 | 个 | 20.000 | 338. 13 | 6762 .60 |  |
| 14 | 010904003001 | 楼 （地） 面砂浆防水( 防潮） 1 、防水层做法： 防 水砂浆 2 、反边高度： 1800m m 3 、部位： 卫生间 | m2 | 61.760 | 17.25 | 1065 .36 |  |
| 15 | 011102003002 | 块料楼地面 1 、找平层厚度 、砂 浆配合比： 30mm厚1 ： 3干硬性水泥砂浆 结合层 2 、面层材料品种、 规格 、颜色： 300* 300地板砖 3 、部位： 卫生间地 面 | m2 | 15.500 | 89.73 | 1390 .82 |  |
| 16 | 011204003002 | 块料墙面 1 、安装方式： 水泥 砂浆粘贴 2 、面层材料品种、 规格 、颜色： 300* 600墙面砖 3 、部位： 卫生间墙 面 | m2 | 77. 100 | 69.75 | 5377 .73 |  |
| 17 | 01B004 | 美缝 | m | 467.240 | 3.76 | 1756 .82 |  |
| 18 | 011302001006 | 吊顶天棚 1 、龙骨材料种类、 规格 、 中距： 轻钢龙 骨 2 、面层材料品种 、 规格、： 300*300铝 板集成吊顶 | m2 | 15.500 | 61.05 | 946.28 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 94787.28 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程                                       标段：                                                          第3页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 01B005 | 拱门造型 1 、38系列u型轻钢龙 骨膨胀螺栓固定 。2 、9mm厚纸面石膏板 罩面 ， 自攻螺丝钉固 定 ， 钉眼点涂防锈漆 。石膏板接缝处填嵌 缝石膏 ，粘贴专用绷 带. | 个 | 2.000 | 563.55 | 1127 . 10 |  |
| 20 | 01B006 | 保洁 按室内净面积计算 | m2 | 560.000 | 4.70 | 2632 .00 |  |
| 21 | 011501003001 | 衣柜 1 、材料种类 、规格 ： 柜体板 、柜门均为 实木多层板免漆板 | m2 | 32.000 | 638.69 | 20438.08 |  |
| 22 | 011210003001 | 玻璃隔断 1 、边框材料种类 、 规格： 木工板基层， 铝塑板饰面 2 、玻璃品种 、规格 、颜色： 8mm厚钢化 玻璃 | m2 | 22.700 | 328.74 | 7462 .40 |  |
| 23 | 011207001001 | 墙面装饰板 石塑护墙板 | m2 | 408.880 | 122. 10 | 49924.25 |  |
| 24 | 010810001001 | 窗帘（含窗帘轨） 1 、全棉成品定制 。 | m | 84. 100 | 206.64 | 17378.42 |  |
| 25 | 010810001002 | 床帘（含轨道） 1 、全棉成品定制 。 | m | 129.600 | 112.71 | 14607.22 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 390965. 15 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 113569.47 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 392629.94 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程

标段：

第1页  共3页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01160100100 1 | 隔墙拆除 | m2 |  |  | 18.79 |  |  |  | 18.79 |
|  | D00001 | 隔墙拆除 | m2 | 1.000 |  | 18.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01040500100 1 | 轻质墙板 | m2 |  |  | 93.93 |  |  |  | 93.93 |
|  | D00002 | 轻质墙板 | m2 | 1.000 |  | 93.93 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01120100200 1 | 新建墙面找平 | m2 |  |  | 16.91 |  |  |  | 16.91 |
|  | D00003 | 新建墙面找平 | m2 | 1.000 |  | 16.91 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B002 | 开窗 | 个 |  |  | 187.85 |  |  |  | 187.85 |
|  | D00004 | 开窗 | 个 | 1.000 |  | 187.85 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01110100100 3 | 水泥砂浆楼地面 | m2 |  | 4.49 | 12.34 | 0.32 | 8.27 | 4.09 | 21.24 |
|  | 11- 1- 1+[ 11 - 1-3]*2 | 水泥砂浆 在混凝 土或硬基层上 30 mm | 10m2 | 0. 100 | 4.49 | 12.34 | 0.32 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01110100500 1 | 自流坪楼地面 | m2 |  |  | 42.27 |  |  |  | 42.27 |
|  | D00005 | 自流坪楼地面 | m2 | 1.000 |  | 42.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01110300200 1 | 橡胶板卷材楼地 面 | m2 |  |  | 112.71 |  |  |  | 112.71 |
|  | D00006 | 橡胶板卷材楼地 面 | m2 | 1.000 |  | 112.71 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01130200100 4 | 吊顶天棚 | m2 |  |  | 79.84 |  |  |  | 79.84 |
|  | D00007 | 吊顶天棚 | m2 | 1.000 |  | 79.84 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01130200100 5 | 吊顶天棚 | m2 |  |  | 79.84 |  |  |  | 79.84 |
|  | D00008 | 吊顶天棚 | m2 | 1.000 |  | 79.84 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01140700100 2 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  |  | 18.79 |  |  |  | 18.79 |
|  | D00009 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 1.000 |  | 18.79 |  |  |  |  |

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程

标段：

第2页  共3页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01140700100 3 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  |  | 18.79 |  |  |  | 18.79 |
|  | D00010 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 1.000 |  | 18.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 01080100200 2 | 木质门带套 | m2 |  |  | 244.21 |  |  |  | 244.21 |
|  | D00011 | 木质门带套 | m2 | 1.000 |  | 244.21 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 01B003 | 玻璃窗 | 个 |  |  | 338. 13 |  |  |  | 338. 13 |
|  | D00012 | 玻璃窗 | 个 | 1.000 |  | 338. 13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 01090400300 1 | 楼 （地） 面砂浆防 水（防潮） | m2 |  | 4.21 | 9.29 | 0.21 | 7. 14 | 3.54 | 17.25 |
|  | 9-2-69 | 防水砂浆掺防水 粉 厚20mm | 10m2 | 0. 100 | 4.21 | 9.29 | 0.21 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01110200300 2 | 块料楼地面 | m2 |  | 15.86 | 58.49 | 0.94 | 29. 17 | 14.44 | 89.73 |
|  | 11-3-33 | 楼地面干硬性水 泥砂浆 周长≤1200mm | 10m2 | 0. 100 | 15.86 | 58.49 | 0.94 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 01120400300 2 | 块料墙面 | m2 |  | 19.46 | 31.87 | 0.71 | 35.79 | 17.71 | 69.75 |
|  | 12-2-23 | 水泥砂浆粘贴瓷 砖 边长200X300 mm 墙面 、墙裙 | 10m2 | 0. 100 | 19.46 | 31.87 | 0.71 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01B004 | 美缝 | m |  |  | 3.76 |  |  |  | 3.76 |
|  | D00013 | 美缝 | m | 1.000 |  | 3.76 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 01130200100 6 | 吊顶天棚 | m2 |  |  | 61.05 |  |  |  | 61.05 |
|  | D00014 | 吊顶天棚 | m2 | 1.000 |  | 61.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 01B005 | 拱门造型 | 个 |  |  | 563.55 |  |  |  | 563.55 |
|  | D00015 | 拱门造型 | 个 | 1.000 |  | 563.55 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程

标段：

第3页  共3页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 20 | 01B006 | 保洁 | m2 |  |  | 4.70 |  |  |  | 4.70 |
|  | D00016 | 保洁 | m2 | 1.000 |  | 4.70 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 01150100300 1 | 衣柜 | m2 |  |  | 638.69 |  |  |  | 638.69 |
|  | D00017 | 衣柜 | m2 | 1.000 |  | 638.69 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 01121000300 1 | 玻璃隔断 | m2 |  |  | 328.74 |  |  |  | 328.74 |
|  | D00018 | 玻璃隔断 | m2 | 1.000 |  | 328.74 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 01120700100 1 | 墙面装饰板 | m2 |  |  | 122. 10 |  |  |  | 122. 10 |
|  | D00019 | 墙面装饰板 | m2 | 1.000 |  | 122. 10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 01081000100 1 | 窗帘 （含窗帘轨） | m |  |  | 206.64 |  |  |  | 206.64 |
|  | D00020 | 窗帘 （含窗帘轨） | m | 1.000 |  | 206.64 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01081000100 2 | 床帘（含轨道） | m |  |  | 112.71 |  |  |  | 112.71 |
|  | D00021 | 床帘（含轨道） | m | 1.000 |  | 112.71 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

措施项目清单计价汇总

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 1383 .04 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 1383 .04 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

总价措施项目清单与计价表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 1383 .04 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 3.640 | 338.84 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 305.33 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 4. 100 | 381.66 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+ 分部分项辅材基价+ 分部分项机械基价 | 0. 150 | 27.52 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 | 3.980 | 329.69 |  |
| 合 计 |  |  |  | 1383 .04 |  |

单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

规费 、 税金项目清单计价表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％ ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 27647.82 |
| 1. 1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 20943.94 |
| 1. 1. 1 | 安全施工费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 13818.28 |
| 1. 1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 0. 120 | 472.42 |
| 1. 1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 0. 100 | 393.68 |
| 1. 1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 1.590 | 6259 .56 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 5983 .99 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 306.52 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 0. 105 | 413.37 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费+规费+ 设备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税 金 | 9.000 | 37949.47 |
| 合 计 |  |  |  | 65597.29 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工料机汇总表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程

标段：

第1页  共2页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 4.642 | 56.00 | 259.98 | 56.00 | 259.98 |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工日 | 76. 118 | 56.00 | 4262 .6 2 | 56.00 | 4262 .6 2 |  |  |
| 3 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.870 | 5.60 | 4.87 | 6.33 | 5.51 | 13.00 |  |
| 4 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.590 | 81.90 | 48.30 | 92.55 | 54.58 | 13.00 |  |
| 5 | 04010017 | 白水泥 | kg | 12.724 | 0.59 | 7.51 | 0.67 | 8.53 | 13.00 |  |
| 6 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 0.955 | 396.55 | 378.76 | 448. 10 | 428.00 | 13.00 |  |
| 7 | 07000001 | 地板砖 300×300 | m2 | 14.850 | 51.72 | 768.02 | 58.44 | 867.81 | 13.00 |  |
| 8 | 07010003 ~1 | 300*600墙面砖 | m2 | 74.589 | 25.86 | 1928 .8 7 | 29.22 | 2179 .4 9 | 13.00 |  |
| 9 | 13350007 | 防水粉 | kg | 38.460 | 1.47 | 56.54 | 1.66 | 63.84 | 13.00 |  |
| 10 | 14410003 | 108胶 | kg | 1.600 | 1.22 | 1.95 | 1.38 | 2.21 | 13.00 |  |
| 11 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.087 | 16.38 | 1.43 | 18.51 | 1.62 | 13.00 |  |
| 12 | 34110003 | 水 | m3 | 4. 152 | 4.27 | 17.73 | 4.40 | 18.27 | 3.00 |  |
| 13 | 80010057 ~1 | 干硬性水泥砂浆 1:3 (干拌（混） 砂浆) | m3 | 0.298 | 407.77 | 121.70 | 420.00 | 125.35 | 3.00 |  |
| 14 | 80050005 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:1 (干拌（混） 砂浆) | m3 | 0.323 | 407.77 | 131.70 | 420.00 | 135.65 | 3.00 |  |
| 15 | 80050009 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:2 (干拌（混） 砂浆) | m3 | 1. 189 | 407.77 | 484.91 | 420.00 | 499.45 | 3.00 |  |
| 16 | 80050013 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:3 (干拌（混） 砂浆) | m3 | 16.906 | 407.77 | 6893 .8 8 | 420.00 | 7100 .6 4 | 3.00 |  |
| 17 | CL-D 00001 | 隔墙拆除 | m2 | 83.218 | 20.00 | 1664 .3 6 | 22.60 | 1880 .7 3 | 13.00 |  |
| 18 | CL-D 00002 | 轻质墙板 | m2 | 354.804 | 100.00 | 35480. 40 | 113.00 | 40092. 85 | 13.00 |  |
| 19 | CL-D 00003 | 新建墙面找平 | m2 | 708. 199 | 18.00 | 12747. 58 | 20.34 | 14404. 77 | 13.00 |  |
| 20 | CL-D 00004 | 开窗 | 个 | 18.785 | 200.00 | 3757 .0 2 | 226.00 | 4245 .4 4 | 13.00 |  |
| 21 | CL-D 00005 | 自流坪楼地面 | m2 | 525.983 | 45.00 | 23669. 25 | 50.85 | 26746. 25 | 13.00 |  |
| 22 | CL-D 00006 | 橡胶板卷材楼地面 | m2 | 525.983 | 120.00 | 63118. 00 | 135.60 | 71323. 34 | 13.00 |  |
| 23 | CL-D 00007 | 吊顶天棚 | m2 | 375.702 | 85.00 | 31934. 70 | 96.05 | 36086. 22 | 13.00 |  |
| 24 | CL-D 00008 | 吊顶天棚 | m2 | 150.281 | 85.00 | 12773. 88 | 96.05 | 14434. 49 | 13.00 |  |
| 25 | CL-D 00009 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 1440 . 161 | 20.00 | 28803. 22 | 22.60 | 32547. 64 | 13.00 |  |
| 26 | CL-D 00010 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 1056 . 118 | 20.00 | 21122. 36 | 22.60 | 23868. 27 | 13.00 |  |
| 27 | CL-D 00011 | 木质门带套 | m2 | 56.825 | 260.00 | 14774. 50 | 293.80 | 16695. 18 | 13.00 |  |
| 28 | CL-D 00012 | 玻璃窗 | 个 | 18.785 | 360.00 | 6762 .6 4 | 406.80 | 7641 .7 9 | 13.00 |  |
| 29 | CL-D 00013 | 美缝 | m | 438.858 | 4.00 | 1755 .4 3 | 4.52 | 1983 .6 4 | 13.00 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工料机汇总表

工程名称 ：三楼国医堂装饰工程

标段：

第2页  共2页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | CL-D 00014 | 吊顶天棚 | m2 | 14.558 | 65.00 | 946.30 | 73.45 | 1069 .3 2 | 13.00 |  |
| 31 | CL-D 00015 | 拱门造型 | 个 | 1.879 | 600.00 | 1127 . 1 1 | 678.00 | 1273 .6 3 | 13.00 |  |
| 32 | CL-D 00016 | 保洁 | m2 | 525.983 | 5.00 | 2629 .9 2 | 5.65 | 2971 .8 1 | 13.00 |  |
| 33 | CL-D 00017 | 衣柜 | m2 | 30.056 | 680.00 | 20438. 21 | 768.40 | 23095. 18 | 13.00 |  |
| 34 | CL-D 00018 | 玻璃隔断 | m2 | 21.321 | 350.00 | 7462 .3 9 | 395.50 | 8432 .5 0 | 13.00 |  |
| 35 | CL-D 00019 | 墙面装饰板 | m2 | 384.043 | 130.00 | 49925. 59 | 146.90 | 56415. 92 | 13.00 |  |
| 36 | CL-D 00020 | 窗帘（含窗帘轨） | m | 78.991 | 220.00 | 17378. 11 | 248.60 | 19637. 27 | 13.00 |  |
| 37 | CL-D 00021 | 床帘（含轨道） | m | 121.728 | 120.00 | 14607. 31 | 135.60 | 16506. 26 | 13.00 |  |
| 38 | 99061001 0 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 |  | 202.43 |  | 203.73 |  | 0.64 |  |
| 39 | 99061101 0 | 干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | 0.817 | 249.47 | 203.83 | 255.98 | 209. 15 | 2.61 |  |
| 40 | 99077461 0 | 石料切割机 | 台班 | 1. 128 | 48.43 | 54.65 | 53.36 | 60.21 | 10. 18 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 388505 .55 |  | 437635 .39 |  |  |
|  |  | 其中： 人工费合计 |  |  |  | 4522 .6 0 |  | 4522 .6 0 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 383724 .48 |  | 432843 .43 |  |  |
|  |  | 其中： 暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 258.48 |  | 269.36 |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

单位工程投标报价汇总表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 179410.04 |  |
| 1. 1 | 消防电 | 35534.21 |  |
| 1.2 | 喷淋 | 7395 . 14 |  |
| 1.3 | 电气改造 | 39404.06 |  |
| 1.4 | 采暖改造 | 95198. 12 |  |
| 1.5 | 给排水改造 | 1878 .51 |  |
| 2 | 措施项目费 | 3228 .40 |  |
| 2. 1 | 总价措施项目 | 3228 .40 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3. 1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 15232.44 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5. 1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 17808.38 |  |
| 投标报价合计= 1+2+3+4+5+7 |  | 215679.26 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程                                       标段：                                                          第1页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 消防电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411004002 | 配线 1.名称 ：NH-RVS 2.型号： 2*1.5 3.配线形式： 管内穿 线 4.用途： 火灾自动报 警信号线 | m | 800.000 | 3.50 | 2800 .00 |  |
| 2 | 030411004003 | 配线 1.名称 ：NH-RVS 2.型号： 2*1.5 3.配线形式： 管内穿 线 4.用途： 消防应急广 播线 | m | 500.000 | 3.50 | 1750 .00 |  |
| 3 | 030411004004 | 配线 1.名称 ：NH-RVS 2.型号： 2*1.5 3.配线形式： 管内穿 线 4.用途： 手动报警按 钮电话线 | m | 500.000 | 3.50 | 1750 .00 |  |
| 4 | 030411004005 | 配线 1.名称 ：NH-RVS 2.型号： 2*1.5 3.配线形式： 管内穿 线 5.用途： 应急照明回 路线 | m | 800.000 | 3.50 | 2800 .00 |  |
| 5 | 030411004006 | 配管 1. 规格 :JDG20 | m | 2000 .000 | 9.05 | 18100.00 |  |
| 6 | 030411004007 | 光电感烟探测器 1.安装形式 :吸顶 | 个 | 30.000 | 66.40 | 1992 .00 |  |
| 7 | 030411004008 | 手动报警按钮 1.安装形式 :壁挂 | 个 | 5.000 | 70.32 | 351.60 |  |
| 8 | 030411004009 | 消火栓报警按钮 1.安装形式 :壁挂 | 个 | 5.000 | 70.32 | 351.60 |  |
| 9 | 030411004010 | 声光警报器 1.安装形式 :壁挂 | 个 | 5.000 | 81.79 | 408.95 |  |
| 10 | 030411004011 | 输入输出模块 1.安装形式 :吸顶 | 个 | 2.000 | 150.99 | 301.98 |  |
| 11 | 030411004012 | 输入模块 1.安装形式 :吸顶 | 个 | 3.000 | 150.99 | 452.97 |  |
| 12 | 030411004013 | 火灾显示器 1.安装形式 :壁挂 | 个 | 1.000 | 749.98 | 749.98 |  |
| 13 | 030411004014 | 扬声器 1.安装形式 :嵌顶 | 个 | 5.000 | 58.96 | 294.80 |  |
| 14 | 030411004015 | 应急照明灯 1.安装形式 :吸顶 | 个 | 10.000 | 64. 11 | 641. 10 |  |
| 15 | 030411004016 | 疏散指示标志 1.安装形式 :壁挂 | 个 | 14.000 | 75.46 | 1056 .44 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 33801.42 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程                                       标段：                                                          第2页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 030411004017 | 应急照明控制器 1.安装形式 :壁挂 | 台 | 1.000 | 197.24 | 197.24 |  |
| 17 | 030411004018 | 应急照明分配电盘 1.安装形式 :壁挂 | 台 | 1.000 | 1535 .55 | 1535 .55 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 35534.21 |  |
|  |  | 喷淋 |  |  |  |  |  |
| 18 | 031001005001 | 洒水喷头 1.规格 :DN15下垂型 2.动作温度 :68℃ | 个 | 86.000 | 27.57 | 2371 .02 |  |
| 19 | 031001005002 | 玛钢弯头 1.规格 :DN25 | 个 | 180.000 | 4.04 | 727.20 |  |
| 20 | 031001005003 | 玛钢变径 1.规格 :DN25*DN15 | 个 | 86.000 | 5. 17 | 444.62 |  |
| 21 | 031001005004 | 玛钢外丝直接 1.规格 :DN25 | 个 | 180.000 | 5.92 | 1065 .60 |  |
| 22 | 031001005005 | 热镀锌钢管 1.规格 :DN25 | m | 70.000 | 39.81 | 2786 .70 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 7395 . 14 |  |
|  |  | 电气改造 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030404017001 | 配电箱 1 、名称： 全屋供电 盘一个 | 台 | 1.000 | 1535 .55 | 1535 .55 |  |
| 24 | 030408001001 | 电力电缆 1 、名称： 电力电缆 2 、规格： YJV- 4*50+1*25 | m | 100.000 | 165.81 | 16581.00 |  |
| 25 | 03B001 | 电路改造 1 、开槽布线 ，砖墙 面剔槽 ， 混凝土墙 、 地面剔深槽 ， 专用分 线盒 、暗盒及接线端 子2. 阳谷电缆 | m2 | 560.000 | 14.65 | 8204 .00 |  |
| 26 | 030412004001 | 装饰灯 线性灯 | m | 105.000 | 50.24 | 5275 .20 |  |
| 27 | 030412004002 | 装饰灯 筒灯 | 套 | 105.000 | 40.71 | 4274 .55 |  |
| 28 | 030412001001 | 普通灯具 大号铝扣板平板灯 | 套 | 48.000 | 64.44 | 3093 . 12 |  |
| 29 | 030412001002 | 普通灯具 小号铝扣板灯具平板 灯 | 套 | 8.000 | 55.08 | 440.64 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 39404.06 |  |
|  |  | 采暖改造 |  |  |  |  |  |
| 30 | 031005002001 | 钢制散热器 暖气片安装 | 柱 | 356.000 | 79.41 | 28269.96 |  |
| 31 | 03B002 | 水路改造 暖气片水路改造 ,含 暖气打压 | m2 | 560.000 | 18.88 | 10572.80 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 87374.75 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程                                       标段：                                                          第3页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 03B003 | 新风交换系统 | 项 | 1.000 | 56355.36 | 56355.36 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 95198. 12 |  |
|  |  | 给排水改造 |  |  |  |  |  |
| 33 | 03B004 | 卫生间改造 1 、20PPR管材明装 ， 25PPR管材暗装 ， 32P PR管材暗装 ， 铜管材 明装 ， 铜管材暗装 ， pvc下水 。 | 项 | 1.000 | 1878 .51 | 1878 .51 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 1878 .51 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 58233.87 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 179410.04 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第1页  共5页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 03041100400 2 | 配线 | m |  | 0.40 | 2.45 |  | 0.74 | 0.65 | 3.50 |
|  | 4- 13-40 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 1.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.40 | 2.45 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 111~ 1 | NH-RVS-2*1.5 | m | 1.001 |  | 2.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03041100400 3 | 配线 | m |  | 0.40 | 2.45 |  | 0.74 | 0.65 | 3.50 |
|  | 4- 13-40 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 1.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.40 | 2.45 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 111~ 1 | NH-RVS-2*1.5 | m | 1.001 |  | 2.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03041100400 4 | 配线 | m |  | 0.40 | 2.45 |  | 0.74 | 0.65 | 3.50 |
|  | 4- 13-40 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 1.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.40 | 2.45 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 111~2 | NH-RVS -2*1.5 | m | 1.001 |  | 2.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03041100400 5 | 配线 | m |  | 0.40 | 2.45 |  | 0.74 | 0.65 | 3.50 |
|  | 4- 13-40 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 1.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.40 | 2.45 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 111~ 1 | NH-RVS-2*1.5 | m | 1.001 |  | 2.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 03041100400 6 | 配管 | m |  | 2.00 | 3.85 |  | 3.68 | 3.20 | 9.05 |
|  | 4- 12-203 | 紧定式 、扣压式 钢导管敷设 砖 、混凝土结构 暗配 外径20mm以 下 | 100m | 0.010 | 2.00 | 3.85 |  |  |  |  |
|  | Z17000353_ 102~ 1 | JDG20 | m | 0.955 |  | 2.76 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03041100400 7 | 光电感烟探测器 | 个 |  | 15.96 | 24.73 | 0. 16 | 29.36 | 25.55 | 66.40 |
|  | 9-4- 1 | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 1.000 | 15.96 | 24.73 | 0. 16 |  |  |  |
|  | ZC0001 | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 0.927 |  | 23. 18 |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第2页  共5页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03041100400 8 | 手动报警按钮 | 个 |  | 16.80 | 26.59 | 0.04 | 30.9 | 26.89 | 70.32 |
|  | 9-4- 14 | 按钮安装 火灾报 警按钮 | 个 | 1.000 | 16.80 | 26.59 | 0.04 |  |  |  |
|  | ZC0002 | 手动报警按钮 | 个 | 0.927 |  | 23. 18 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 03041100400 9 | 消火栓报警按钮 | 个 |  | 16.80 | 26.59 | 0.04 | 30.9 | 26.89 | 70.32 |
|  | 9-4- 14 | 按钮安装 火灾报 警按钮 | 个 | 1.000 | 16.80 | 26.59 | 0.04 |  |  |  |
|  | ZC0003 | 消火栓报警按钮 | 个 | 0.927 |  | 23. 18 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 03041100401 0 | 声光警报器 | 个 |  | 19.38 | 31.41 |  | 35.64 | 31.00 | 81.79 |
|  | 9-4-20 | 消防警铃 、声光 报警器安装 声光 报警器 | 个 | 1.000 | 19.38 | 31.41 |  |  |  |  |
|  | ZC0004 | 声光报警器 | 个 | 0.927 |  | 27.81 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03041100401 1 | 输入输出模块 | 个 |  | 39.20 | 48.24 | 0.82 | 72. 1 | 62.73 | 150.99 |
|  | 9-4-37 | 消防专用模块 (模块箱) 、总线 隔离器安装 模块 单输入单输出 | 个 | 1.000 | 39.20 | 48.24 | 0.82 |  |  |  |
|  | ZC0005 | 输入输出模块 | 个 | 0.927 |  | 40.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 03041100401 2 | 输入模块 | 个 |  | 39.20 | 48.24 | 0.82 | 72. 1 | 62.73 | 150.99 |
|  | 9-4-37 | 消防专用模块 (模块箱) 、总线 隔离器安装 模块 单输入单输出 | 个 | 1.000 | 39.20 | 48.24 | 0.82 |  |  |  |
|  | ZC0005 | 输入输出模块 | 个 | 0.927 |  | 40.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 03041100401 3 | 火灾显示器 | 个 |  | 179.20 | 260.70 | 23.33 | 329.6 | 286.75 | 749.98 |
|  | 9-4-54 | 重复显示器安装 | 台 | 1.000 | 179.20 | 260.70 | 23.33 |  |  |  |
|  | ZC0006 | 火灾显示器 | 台 | 0.927 |  | 241.04 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03041100401 4 | 扬声器 | 个 |  | 13. 10 | 24.85 | 0.04 | 24. 10 | 20.97 | 58.96 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第3页  共5页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 9-4-31 | 消防广播(扬声器 )安装 扬声器 吸 顶式3W-5W | 个 | 1.000 | 13. 10 | 24.85 | 0.04 |  |  |  |
|  | ZC0007 | 扬声器 | 个 | 0.927 |  | 23. 18 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 03041100401 5 | 应急照明灯 | 个 |  | 7.73 | 44.01 |  | 14.21 | 12.37 | 64. 11 |
|  | 4- 14- 1 | 吸顶灯具 圆球吸 顶灯 灯罩直径 250mm以下 | 套 | 1.000 | 7.73 | 44.01 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 1 | 应急照明灯 | 套 | 0.936 |  | 42. 13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03041100401 6 | 疏散指示标志 | 个 |  | 9.30 | 51.28 |  | 17. 10 | 14.88 | 75.46 |
|  | 4- 14- 161 | 标志 、诱导装饰 灯具 墙壁式 示 | 套 | 1.000 | 9.30 | 51.28 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 2 | 疏散指示标志 | 套 | 0.936 |  | 42. 13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 03041100401 7 | 应急照明控制器 | 台 |  |  | 197.24 |  |  |  | 197.24 |
|  | D00001 | 应急照明控制器 | 台 | 1.000 |  | 197.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 03041100401 8 | 应急照明分配电 盘 | 台 |  | 38.25 | 1436 . 10 |  | 70.35 | 61.20 | 1535 .55 |
|  | 4-2-78 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m以下 | 台 | 1.000 | 38.25 | 1436 . 10 |  |  |  |  |
|  | ZC0008 | 应急照明分配电 盘 | 台 | 0.927 |  | 1390 .59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 03100100500 1 | 洒水喷头 | 个 |  | 6.50 | 10.52 | 0. 16 | 11.95 | 10.39 | 27.57 |
|  | 9- 1-43 | 水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公称直径 15mm以内 | 个 | 1.000 | 6.50 | 10.52 | 0. 16 |  |  |  |
|  | Z23000027_ 300~ 1 | DN15下垂型 | 个 | 0.936 |  | 7.96 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 03100100500 2 | 玛钢弯头 | 个 |  |  | 4.04 |  |  |  | 4.04 |
|  | D00006 | 玛钢弯头 | 个 | 1.000 |  | 4.04 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 03100100500 3 | 玛钢变径 | 个 |  |  | 5. 17 |  |  |  | 5. 17 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第4页  共5页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00007 | 玛钢变径 | 个 | 1.000 |  | 5. 17 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 03100100500 4 | 玛钢外丝直接 | 个 |  |  | 5.92 |  |  |  | 5.92 |
|  | D00008 | 玛钢外丝直接 | 个 | 1.000 |  | 5.92 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 03100100500 5 | 热镀锌钢管 | m |  | 10.21 | 12.80 | 0.46 | 18.79 | 16.34 | 39.81 |
|  | 9- 1- 1 | 镀锌钢管 (螺纹连接) 公称 直径 25mm以内 | 10m | 0. 100 | 10.21 | 12.80 | 0.46 |  |  |  |
|  | Z17000053_ 3~ 1 | 镀锌钢管DN25 | m | 0.938 |  | 12.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 03040401700 1 | 配电箱 | 台 |  | 38.25 | 1436 . 10 |  | 70.35 | 61.20 | 1535 .55 |
|  | 4-2-78 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m以下 | 台 | 1.000 | 38.25 | 1436 . 10 |  |  |  |  |
|  | ZC0009 | 全屋供电盘一个 | 台 | 0.927 |  | 1390 .59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 03040800100 1 | 电力电缆 | m |  | 4.37 | 153.72 | 0.73 | 8.04 | 6.99 | 165.81 |
|  | 4-9- 134;R*15,C* 15,J*15 | 铜芯电力电缆穿 管敷设 截面 120mm2以下 ;人工 *15,材料*15,机 械*15 | 100m | 0.010 | 4.37 | 153.72 | 0.73 |  |  |  |
|  | Z28000079_ 121~ 1 | YJV-4*50+1*25 | m | 0.936 |  | 153.02 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 03B001 | 电路改造 | m2 |  |  | 14.65 |  |  |  | 14.65 |
|  | D00003 | 电路改造 | m2 | 1.000 |  | 14.65 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 03041200400 1 | 装饰灯 | m |  | 15.46 | 10.04 |  | 28.43 | 24.74 | 50.24 |
|  | 4- 14- 121 | 荧光艺术装饰灯 具 组合荧光灯带 吊杆式 单管 | m | 1.000 | 15.46 | 10.04 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 3 | 线性灯 | 套 | 0.749 |  | 6.37 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 03041200400 2 | 装饰灯 | 套 |  | 7.73 | 20.61 |  | 14.21 | 12.37 | 40.71 |

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第5页  共5页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4- 14- 1 | 吸顶灯具 圆球吸 顶灯 灯罩直径 250mm以下 | 套 | 1.000 | 7.73 | 20.61 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 4 | 筒灯 | 套 | 0.936 |  | 18.73 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 03041200100 1 | 普通灯具 | 套 |  | 7.73 | 44.34 |  | 14.21 | 12.37 | 64.44 |
|  | 4- 14-6 | 吸顶灯具 方型吸 顶灯 矩型罩 | 套 | 1.000 | 7.73 | 44.34 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 5 | 大号铝扣板平板 灯 | 套 | 0.936 |  | 42. 13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 03041200100 2 | 普通灯具 | 套 |  | 7.73 | 34.98 |  | 14.21 | 12.37 | 55.08 |
|  | 4- 14-6 | 吸顶灯具 方型吸 顶灯 矩型罩 | 套 | 1.000 | 7.73 | 34.98 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 6 | 小号铝扣板灯具 平板灯 | 套 | 0.936 |  | 32.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 03100500200 1 | 钢制散热器 | 柱 |  | 11. 14 | 50.24 | 0. 19 | 20.50 | 17.84 | 79.41 |
|  | 10-7- 13 | 柱式散热器安装 散热器高度600mm 以内 单组片数10 片以内 | 柱 | 1.000 | 11. 14 | 50.24 | 0. 19 |  |  |  |
|  | ZC0010 | 暖气片安装 | 组 | 0.927 |  | 38.97 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 03B002 | 水路改造 | m2 |  |  | 18.88 |  |  |  | 18.88 |
|  | D00004 | 水路改造 | m2 | 1.000 |  | 18.88 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 03B003 | 新风交换系统 | 项 |  |  | 56355.3 6 |  |  |  | 56355.3 6 |
|  | D00005 | 新风交换系统 | 项 | 1.000 |  | 56355.3 6 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 03B004 | 卫生间改造 | 项 |  |  | 1878 .51 |  |  |  | 1878 .51 |
|  | D00002 | 卫生间改造 | 项 | 1.000 |  | 1878 .51 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

措施项目清单计价汇总

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 3228 .40 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 3228 .40 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

总价措施项目清单与计价表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 3228 .40 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 993.84 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2. 100 | 784.21 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 1045 .61 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 404.74 |  |
| 合 计 |  |  |  | 3228 .40 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

规费 、 税金项目清单计价表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％ ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 15232.44 |
| 1. 1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 11232.27 |
| 1. 1. 1 | 安全施工费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费 | 3.510 | 6410 .61 |
| 1. 1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费 | 0.290 | 529.65 |
| 1. 1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费 | 0.590 | 1077 .57 |
| 1. 1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费 | 1.760 | 3214 .44 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费 | 1.520 | 2776 . 10 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 1032 .30 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费 | 0. 105 | 191.77 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费+规费+ 设备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税 金 | 9.000 | 17808.38 |
| 合 计 |  |  |  | 33040.82 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工料机汇总表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第1页  共4页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工日 | 268.929 | 56.00 | 15060. 01 | 56.00 | 15060. 01 |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 2. 198 | 5. 17 | 11.36 | 5.84 | 12.84 | 13.00 |  |
| 3 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 6.344 | 7.04 | 44.66 | 7.96 | 50.50 | 13.00 |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 52.448 | 6.46 | 338.81 | 7.30 | 382.87 | 13.00 |  |
| 5 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～4.0 | kg | 0.447 | 7.93 | 3.55 | 8.96 | 4.01 | 13.00 |  |
| 6 | 01130041 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.592 | 3.32 | 1.96 | 3.75 | 2.22 | 13.00 |  |
| 7 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ 8.0～15.0 | kg | 0.224 | 3.04 | 0.68 | 3.44 | 0.77 | 13.00 |  |
| 8 | 01290237 | 钢垫板 δ 1～2 | kg | 0.282 | 4.22 | 1. 19 | 4.77 | 1.34 | 13.00 |  |
| 9 | 01410009 | 接地编织铜线 | m | 0.470 | 12.93 | 6.07 | 14.61 | 6.86 | 13.00 |  |
| 10 | 01530019 | 封铅(含铅65% 、锡35%) | kg | 0.324 | 22.41 | 7.26 | 25.32 | 8.20 | 13.00 |  |
| 11 | 02010007 | 橡胶板 δ 1～3 | kg | 0.053 | 9.48 | 0.50 | 10.71 | 0.56 | 13.00 |  |
| 12 | 02190027 | 尼龙线卡 | 个 | 18.785 | 0. 12 | 2.25 | 0. 14 | 2.63 | 13.00 |  |
| 13 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 668.657 | 0.06 | 40. 12 | 0.07 | 46.81 | 13.00 |  |
| 14 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 5.664 | 5.60 | 31.72 | 6.33 | 35.85 | 13.00 |  |
| 15 | 02270025 | 破布 | kg | 0.986 | 6.38 | 6.29 | 7.21 | 7. 11 | 13.00 |  |
| 16 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.066 | 10.34 | 0.68 | 11.68 | 0.77 | 13.00 |  |
| 17 | 03010089 | 木螺钉 M (2～4) × (6～65) | 个 | 1050 .013 | 0.09 | 94.50 | 0. 10 | 105.00 | 13.00 |  |
| 18 | 03010091 | 木螺钉 M4.5～6×15～100 | 10个 | 1.437 | 1.38 | 1.98 | 1.56 | 2.24 | 13.00 |  |
| 19 | 03010111 | 镀锌螺钉 M2～5×4～50 | 个 | 86.224 | 0.03 | 2.59 | 0.03 | 2.59 | 13.00 |  |
| 20 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.026 | 5.86 | 0. 15 | 6.62 | 0. 17 | 13.00 |  |
| 21 | 03010831 | 膨胀螺栓 M8 | 10套 | 0.387 | 2.50 | 0.97 | 2.83 | 1. 10 | 13.00 |  |
| 22 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 7.664 | 0.43 | 3.30 | 0.49 | 3.76 | 13.00 |  |
| 23 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 1.314 | 8.62 | 11.33 | 9.74 | 12.80 | 13.00 |  |
| 24 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 48.841 | 0.34 | 16.61 | 0.38 | 18.56 | 13.00 |  |
| 25 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 3.373 | 0.34 | 1. 15 | 0.38 | 1.28 | 13.00 |  |
| 26 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.939 | 0.86 | 0.81 | 0.97 | 0.91 | 13.00 |  |
| 27 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.013 | 6.90 | 0.09 | 7.80 | 0. 10 | 13.00 |  |
| 28 | 03130139 | 低碳钢焊条 J427 φ3.2 | kg | 0.042 | 6.90 | 0.29 | 7.80 | 0.33 | 13.00 |  |
| 29 | 03130515 | 焊锡 | kg | 2.855 | 34.48 | 98.45 | 38.96 | 111.24 | 13.00 |  |
| 30 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.263 | 14.66 | 3.86 | 16.57 | 4.36 | 13.00 |  |
| 31 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 10.335 | 5. 17 | 53.43 | 5.84 | 60.36 | 13.00 |  |
| 32 | 03130835 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 0. 122 | 6.03 | 0.74 | 6.81 | 0.83 | 13.00 |  |
| 33 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 1.388 | 6.81 | 9.45 | 7.70 | 10.69 | 13.00 |  |
| 34 | 03130851 | 冲击钻头 φ20 | 个 | 21.066 | 18. 10 | 381.29 | 20.45 | 430.80 | 13.00 |  |
| 35 | 03150131 | 水泥钉 10# | 个 | 1550 .900 | 0.05 | 77.54 | 0.06 | 93.05 | 13.00 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工料机汇总表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第2页  共4页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.056 | 10.34 | 0.58 | 11.68 | 0.66 | 13.00 |  |
| 37 | 13010081 | 调和漆 | kg | 0.047 | 12.93 | 0.61 | 14.61 | 0.69 | 13.00 |  |
| 38 | 13050003 | 防锈漆 | kg | 0.038 | 12.93 | 0.49 | 14.61 | 0.55 | 13.00 |  |
| 39 | 13050005 | 防锈漆 C53- 1 | kg | 0.019 | 12.93 | 0.24 | 14.61 | 0.27 | 13.00 |  |
| 40 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0. 162 | 7.76 | 1.26 | 8.77 | 1.42 | 13.00 |  |
| 41 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽 20 | m | 103.393 | 0. 17 | 17.58 | 0. 19 | 19.64 | 13.00 |  |
| 42 | 14030013 | 汽油 70#～90# | kg | 0. 188 | 7.32 | 1.38 | 8.27 | 1.55 | 13.00 |  |
| 43 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 14.458 | 7.66 | 110.74 | 8.66 | 125.20 | 13.00 |  |
| 44 | 14070011 | 机油 | kg | 0.697 | 6.68 | 4.66 | 7.55 | 5.26 | 13.00 |  |
| 45 | 14070023 | 铅油(厚漆) | kg | 0.480 | 4.22 | 2.03 | 4.77 | 2.29 | 13.00 |  |
| 46 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 2.649 | 85.66 | 226.89 | 96.80 | 256.39 | 13.00 |  |
| 47 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.086 | 8.48 | 0.73 | 9.58 | 0.83 | 13.00 |  |
| 48 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.020 | 3.73 | 0.07 | 4. 10 | 0.08 | 10.00 |  |
| 49 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.007 | 14.09 | 0.09 | 15.50 | 0. 10 | 10.00 |  |
| 50 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0. 188 | 6.35 | 1. 19 | 7. 18 | 1.35 | 13.00 |  |
| 51 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.099 | 4.50 | 0.44 | 5.09 | 0.50 | 13.00 |  |
| 52 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.244 | 12.07 | 2.95 | 13.64 | 3.33 | 13.00 |  |
| 53 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 68.444 | 0.06 | 4. 11 | 0.07 | 4.79 | 13.00 |  |
| 54 | 17250181 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.695 | 2.41 | 1.68 | 2.72 | 1.89 | 13.00 |  |
| 55 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.046 | 7.33 | 0.34 | 8.28 | 0.38 | 13.00 |  |
| 56 | 18030013 | 镀锌丝堵 DN15 (堵头) | 个 | 80.776 | 0.78 | 63.01 | 0.88 | 71.08 | 13.00 |  |
| 57 | 18150235 | 直管接头 φ20 | 个 | 346.398 | 1.03 | 356.79 | 1. 16 | 401.82 | 13.00 |  |
| 58 | 18250189 | 铜接线卡 1.0～2.5 | 个 | 162.069 | 0.63 | 102. 10 | 0.71 | 115.07 | 13.00 |  |
| 59 | 18250229 | 镀锌异径管箍 DN25×15 | 个 | 81.584 | 1.55 | 126.45 | 1.75 | 142.77 | 13.00 |  |
| 60 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.033 | 20.69 | 0.68 | 23.38 | 0.77 | 13.00 |  |
| 61 | 22110023 | 散热器托钩 (带膨胀螺栓) | 个 | 1053 .282 | 3.28 | 3454 .7 6 | 3.71 | 3907 .6 7 | 13.00 |  |
| 62 | 24110005 | 弹簧压力表 Y- 100 0～1.6MPa | 块 | 0.013 | 23.28 | 0.31 | 26.31 | 0.35 | 13.00 |  |
| 63 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.013 | 5. 17 | 0.07 | 5.84 | 0.08 | 13.00 |  |
| 64 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 54. 176 | 0.43 | 23.30 | 0.49 | 26.55 | 13.00 |  |
| 65 | 27170013 | 尼龙扎带 L= 100～150 | 个 | 9.393 | 0.04 | 0.38 | 0.05 | 0.47 | 13.00 |  |
| 66 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0. 13mm | 卷 | 24.421 | 8.62 | 210.51 | 9.74 | 237.86 | 13.00 |  |
| 67 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.939 | 3.02 | 2.84 | 3.41 | 3.20 | 13.00 |  |
| 68 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 105℃-2.5mm2 | m | 219.519 | 1.21 | 265.62 | 1.37 | 300.74 | 13.00 |  |
| 69 | 28030099 | 阻然铜芯塑料绝缘绞型 电线 ZR-RVS2×1.5mm2 | m | 8.618 | 1.72 | 14.82 | 1.94 | 16.72 | 13.00 |  |
| 70 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 70.447 | 1.29 | 90.88 | 1.46 | 102.85 | 13.00 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工料机汇总表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第3页  共4页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 29060251 | 螺纹盒接头 φ20 | 个 | 773.947 | 1.55 | 1199 .6 2 | 1.75 | 1354 .4 1 | 13.00 |  |
| 72 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 5.720 | 1.55 | 8.87 | 1.75 | 10.01 | 13.00 |  |
| 73 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 256.450 | 0.34 | 87. 19 | 0.38 | 97.45 | 13.00 |  |
| 74 | 29090099 | 塑料接线柱双线 | 个 | 13.544 | 7.06 | 95.62 | 7.98 | 108.08 | 13.00 |  |
| 75 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | 块 | 113.415 | 0.60 | 68.05 | 0.68 | 77. 12 | 13.00 |  |
| 76 | 34110003 | 水 | m3 | 6.838 | 4.27 | 29.20 | 4.40 | 30.09 | 3.00 |  |
| 77 | 34110009 | 电 | kW·h | 50.204 | 0.78 | 39. 16 | 0.88 | 44. 18 | 13.00 |  |
| 78 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 14.793 | 1.38 | 20.41 | 1.56 | 23.08 | 13.00 |  |
| 79 | CL-D 00001 | 应急照明控制器 | 台 | 0.939 | 210.00 | 197.24 | 237.30 | 222.89 | 13.00 |  |
| 80 | CL-D 00002 | 卫生间改造 | 项 | 0.939 | 2000 .00 | 1878 .5 1 | 2260 .00 | 2122 .7 2 | 13.00 |  |
| 81 | CL-D 00003 | 电路改造 | m2 | 525.983 | 15.60 | 8205 .3 4 | 17.63 | 9273 .0 9 | 13.00 |  |
| 82 | CL-D 00004 | 水路改造 | m2 | 525.983 | 20. 10 | 10572. 27 | 22.71 | 11945. 08 | 13.00 |  |
| 83 | CL-D 00005 | 新风交换系统 | 项 | 0.939 | 60000.00 | 56355. 36 | 67800.00 | 63681. 56 | 13.00 |  |
| 84 | CL-D 00006 | 玛钢弯头 | 个 | 169.066 | 4.30 | 726.98 | 4.86 | 821.66 | 13.00 |  |
| 85 | CL-D 00007 | 玛钢变径 | 个 | 80.776 | 5.50 | 444.27 | 6.22 | 502.43 | 13.00 |  |
| 86 | CL-D 00008 | 玛钢外丝直接 | 个 | 169.066 | 6.30 | 1065 . 1 2 | 7. 12 | 1203 .7 5 | 13.00 |  |
| 87 | Z 17000053 ~ _3 1 | 镀锌钢管DN25 公称直径 25mm以内 | m | 65.673 | 13.22 | 868.20 | 14.94 | 981. 16 | 13.00 |  |
| 88 | Z 17000353 ~ _ 102 1 | JDG20 外径20mm以下 | m | 1909 .747 | 2.89 | 5519 . 1 7 | 3.27 | 6244 .8 7 | 13.00 |  |
| 89 | Z 23000027 ~ _300 1 | DN15下垂型 公称直径 15mm以内 | 个 | 80.525 | 8.50 | 684.46 | 9.61 | 773.84 | 13.00 |  |
| 90 | Z2500001 1~ 1 | 应急照明灯 | 套 | 9.363 | 45.00 | 421.35 | 50.85 | 476. 13 | 13.00 |  |
| 91 | Z2500001 1~2 | 疏散指示标志 | 套 | 13. 109 | 45.00 | 589.89 | 50.85 | 666.58 | 13.00 |  |
| 92 | Z2500001 1~3 | 线性灯 | 套 | 78.652 | 8.50 | 668.54 | 9.61 | 755.85 | 13.00 |  |
| 93 | Z2500001 1~4 | 筒灯 | 套 | 98.315 | 20.00 | 1966 .3 0 | 22.60 | 2221 .9 2 | 13.00 |  |
| 94 | Z2500001 1~5 | 大号铝扣板平板灯 | 套 | 44.944 | 45.00 | 2022 .4 8 | 50.85 | 2285 .4 0 | 13.00 |  |
| 95 | Z2500001 1~6 | 小号铝扣板灯具平板灯 | 套 | 7.491 | 35.00 | 262. 17 | 39.55 | 296.26 | 13.00 |  |
| 96 | Z 28000059 ~ _ 111 1 | NH-RVS-2*1.5 二芯 截面1.5mm2以下 | m | 2102 .576 | 2.27 | 4772 .8 5 | 2.57 | 5403 .6 2 | 13.00 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工料机汇总表

工程名称 ：三楼国医堂安装工程

标段：

第4页  共4页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Z 28000059 ~ _ 111 2 | NH-RVS -2*1.5 二芯 截面1.5mm2以下 | m | 500.613 | 2.27 | 1136 .3 9 | 2.57 | 1286 .5 8 | 13.00 |  |
| 98 | Z 28000079 ~ _ 121 1 | YJV-4*50+1*25 截面 120mm2以下 | m | 93.633 | 163.42 | 15301. 55 | 184.66 | 17290. 32 | 13.00 |  |
| 99 | ZC0001 | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 27.812 | 25.00 | 695.30 | 28.25 | 785.68 | 13.00 |  |
| 100 | ZC0002 | 手动报警按钮 | 个 | 4.635 | 25.00 | 115.88 | 28.25 | 130.95 | 13.00 |  |
| 101 | ZC0003 | 消火栓报警按钮 | 个 | 4.635 | 25.00 | 115.88 | 28.25 | 130.95 | 13.00 |  |
| 102 | ZC0004 | 声光报警器 | 个 | 4.635 | 30.00 | 139.06 | 33.90 | 157. 14 | 13.00 |  |
| 103 | ZC0005 | 输入输出模块 | 个 | 4.635 | 44.00 | 203.95 | 49.72 | 230.47 | 13.00 |  |
| 104 | ZC0006 | 火灾显示器 | 台 | 0.927 | 260.00 | 241.04 | 293.80 | 272.37 | 13.00 |  |
| 105 | ZC0007 | 扬声器 | 个 | 4.635 | 25.00 | 115.88 | 28.25 | 130.95 | 13.00 |  |
| 106 | ZC0008 | 应急照明分配电盘 | 台 | 0.927 | 1500 .00 | 1390 .5 9 | 1695 .00 | 1571 .3 7 | 13.00 |  |
| 107 | ZC0009 | 全屋供电盘一个 | 台 | 0.927 | 1500 .00 | 1390 .5 9 | 1695 .00 | 1571 .3 7 | 13.00 |  |
| 108 | ZC0010 | 暖气片安装 | 组 | 330.034 | 42.04 | 13874. 62 | 47.50 | 15676. 60 | 13.00 |  |
| 109 | 87061302 3 | 手持式万用表 10000 计数 ， 真有效值 | 台班 | 4.450 | 4. 10 | 18.25 | 4.64 | 20.65 | 16. 10 |  |
| 110 | 87062206 8 | 交/直流低电阻测试仪 量程： 1μΩ ~ 2MΩ , 精度： ±0.05% | 台班 | 0.070 | 7.40 | 0.52 | 8.58 | 0.60 | 15.95 |  |
| 111 | 87461416 2 | 火灾探测器试验器 报警响应时间： <30s | 台班 | 0.900 | 3.97 | 3.57 | 4.62 | 4. 16 | 16.37 |  |
| 112 | 99030400 2 | 汽车式起重机 提升质 量5t | 台班 | 0.076 | 565.65 | 42.93 | 604.49 | 45.88 | 6.87 |  |
| 113 | 99040102 0 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.076 | 390.05 | 29.60 | 428.65 | 32.53 | 9.90 |  |
| 114 | 99074552 0 | 砂轮切割机 直径400mm | 台班 | 0.226 | 23.60 | 5.33 | 26. 11 | 5.90 | 11. 14 |  |
| 115 | 99074801 0 | 管子切断套丝机 管径 159mm | 台班 | 1.748 | 22.68 | 39.64 | 24.90 | 43.53 | 10.23 |  |
| 116 | 99080102 0 | 电动单级 离心清水泵 出口直径100mm | 台班 | 0.007 | 36.27 | 0.25 | 40.33 | 0.28 | 11. 19 |  |
| 117 | 99081301 0 | 试压泵 压力3MPa | 台班 | 3.567 | 18.64 | 66.49 | 20.37 | 72.66 | 9.87 |  |
| 118 | 99091971 0 | 电焊机（综合） | 台班 | 0. 157 | 70.09 | 11.00 | 78.44 | 12.32 | 12. 14 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 155113 . 14 |  | 173335 . 14 |  |  |
|  |  | 其中： 人工费合计 |  |  |  | 15060. 01 |  | 15060. 01 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 139835 .54 |  | 158036 .63 |  |  |
|  |  | 其中： 暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 217.60 |  | 238.51 |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 六楼儿童康复大厅装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 41927.99 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2. 1 | 总价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3. 1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 2911 .90 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5. 1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 4035 .59 |  |
| 投标报价合计= 1+2+3+4+5+7 |  | 48875.48 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 六楼儿童康复大厅装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011104002001 | 实木复合木地板 1 、龙骨材料种类、 规格 、铺设间距： 木 龙骨 2 、基层材料种类、 规格： 木工板基层 3 、面层材料品种、 规格 、颜色： 实木复 合木地板 | m2 | 43.520 | 244.21 | 10628.02 |  |
| 2 | 011210006001 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1 、骨架 、边框材料 种类 、规格： 轻钢龙 骨 2 、基层： 双面单层 木工板 3 、面层： 双面单层 石膏板 | m2 | 57.450 | 338. 13 | 19425.57 |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1 、基层类型： 石膏 板 2 、喷刷涂料部位： 隔墙墙面 3 、刮腻子要求： 满 刮两遍腻子 4 、涂料品种 、喷刷 遍数： 乳胶漆两遍 | m2 | 114.900 | 18.79 | 2158 .97 |  |
| 4 | 011105004001 | 踢脚线 1 、面层材料种类、 规格 、颜色： 复合踢 脚线 | m | 58.800 | 16.91 | 994.31 |  |
| 5 | 010807006001 | 磨砂玻璃 1 、玻璃品种 、厚度 ： 12mm钢化玻璃 | m2 | 16.800 | 122. 10 | 2051 .28 |  |
| 6 | 010808001001 | 木门窗套 1 、面层材料品种、 规格： 实木复合窗套 | m | 38.000 | 112.71 | 4282 .98 |  |
| 7 | 010802001001 | 钛镁合金推拉门 1 、 门框或扇外围尺 寸： 包含双包套 2 、 门框 、扇材质： 钛镁合金 3 、玻璃品种 、厚度 ： 钢化玻璃 | m2 | 3.000 | 244.21 | 732.63 |  |
| 8 | 01B002 | 电路改造 | m2 | 85.490 | 14.65 | 1252 .43 |  |
| 9 | 01B003 | 保洁 | m2 | 85.490 | 4.70 | 401.80 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 41927.99 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 41927.99 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 六楼儿童康复大厅装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01110400200 1 | 实木复合木地板 | m2 |  |  | 244.21 |  |  |  | 244.21 |
|  | D00007 | 实木复合木地板 | m2 | 1.000 |  | 244.21 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01121000600 1 | 轻钢龙骨石膏板 隔墙 | m2 |  |  | 338. 13 |  |  |  | 338. 13 |
|  | D00010 | 轻钢龙骨石膏板 隔墙 | m2 | 1.000 |  | 338. 13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01140700100 1 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  |  | 18.79 |  |  |  | 18.79 |
|  | D00016 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 1.000 |  | 18.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01110500400 1 | 踢脚线 | m |  |  | 16.91 |  |  |  | 16.91 |
|  | D00009 | 踢脚线 | m | 1.000 |  | 16.91 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01080700600 1 | 磨砂玻璃 | m2 |  |  | 122. 10 |  |  |  | 122. 10 |
|  | D00005 | 磨砂玻璃 | m2 | 1.000 |  | 122. 10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01080800100 1 | 木门窗套 | m |  |  | 112.71 |  |  |  | 112.71 |
|  | D00006 | 木门窗套 | m | 1.000 |  | 112.71 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01080200100 1 | 钛镁合金推拉门 | m2 |  |  | 244.21 |  |  |  | 244.21 |
|  | D00003 | 钛镁合金推拉门 | m2 | 1.000 |  | 244.21 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B002 | 电路改造 | m2 |  |  | 14.65 |  |  |  | 14.65 |
|  | D00001 | 电路改造 | m2 | 1.000 |  | 14.65 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B003 | 保洁 | m2 |  |  | 4.70 |  |  |  | 4.70 |
|  | D00001 | 保洁 | m2 | 1.000 |  | 4.70 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

措施项目清单计价汇总

工程名称： 六楼儿童康复大厅装饰工程                             标段：                                                         第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 六楼儿童康复大厅装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 3.640 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 4. 100 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+ 分部分项辅材基价+ 分部分项机械基价 | 0. 150 |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 | 3.980 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 六楼儿童康复大厅装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 六楼儿童康复大厅装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

规费 、 税金项目清单计价表

工程名称： 六楼儿童康复大厅装饰工程                             标段：                                                         第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％ ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 2911 .90 |
| 1. 1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 2230 .57 |
| 1. 1. 1 | 安全施工费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 1471 .67 |
| 1. 1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 0. 120 | 50.31 |
| 1. 1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 0. 100 | 41.93 |
| 1. 1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 1.590 | 666.66 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 637.31 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 0. 105 | 44.02 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费+规费+ 设备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税 金 | 9.000 | 4035 .59 |
| 合 计 |  |  |  | 6947 .49 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工料机汇总表

工程名称： 六楼儿童康复大厅装饰工程

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CL-D 00001 | 电路改造 | m2 | 80.297 | 15.60 | 1252 .6 3 | 17.63 | 1415 .6 4 | 13.00 |  |
| 2 | CL- D00001~ 1 | 保洁 | m2 | 80.297 | 5.00 | 401.48 | 5.65 | 453.68 | 13.00 |  |
| 3 | CL-D 00003 | 钛镁合金推拉门 | m2 | 2.818 | 260.00 | 732.62 | 293.80 | 827.86 | 13.00 |  |
| 4 | CL-D 00005 | 磨砂玻璃 | m2 | 15.780 | 130.00 | 2051 .3 4 | 146.90 | 2318 .0 1 | 13.00 |  |
| 5 | CL-D 00006 | 木门窗套 | m | 35.692 | 120.00 | 4283 .0 1 | 135.60 | 4839 .8 0 | 13.00 |  |
| 6 | CL-D 00007 | 实木复合木地板 | m2 | 40.876 | 260.00 | 10627. 87 | 293.80 | 12009. 49 | 13.00 |  |
| 7 | CL-D 00009 | 踢脚线 | m | 55.228 | 18.00 | 994. 11 | 20.34 | 1123 .3 4 | 13.00 |  |
| 8 | CL-D 00010 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 53.960 | 360.00 | 19425. 69 | 406.80 | 21951. 03 | 13.00 |  |
| 9 | CL-D 00016 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 107.921 | 20.00 | 2158 .4 1 | 22.60 | 2439 .0 0 | 13.00 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 41927. 16 |  | 47377. 85 |  |  |
|  |  | 其中： 人工费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 41927. 16 |  | 47377. 85 |  |  |
|  |  | 其中： 暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

单位工程投标报价汇总表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 50658.94 |  |
| 1. 1 | 三楼原办公区改造为病房 | 5440 .92 |  |
| 1.2 | 五楼装饰改造 | 45218.02 |  |
| 2 | 措施项目费 | 108.87 |  |
| 2. 1 | 总价措施项目 | 108.87 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3. 1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 3547 .99 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5. 1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 4888 .42 |  |
| 投标报价合计= 1+2+3+4+5+7 |  | 59204.22 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造                                        标段：                                                          第1页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 三楼原办公区改造为 病房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆 除 1 、拆除的基层类型 ： 木工板石膏板 2 、龙骨及饰面种类 ： 轻钢龙骨 3 、垃圾外运： 运距 自行考虑 | m2 | 9. 190 | 23.48 | 215.78 |  |
| 2 | 011613002001 | 玻璃拆除 1 、拆除部位： 外窗 中空玻璃 | m2 | 1.390 | 18.79 | 26. 12 |  |
| 3 | 010807001001 | 透明玻璃（含开孔） | m2 | 1.390 | 46.96 | 65.27 |  |
| 4 | 030108003001 | 轴流通风机 | 台 | 5.000 | 42.27 | 211.35 |  |
| 5 | 011606003001 | 天棚面饰面拆除 | m2 | 14.250 | 14.09 | 200.78 |  |
| 6 | 011302001001 | 吊顶天棚 （只计安装费） 1 、面层材料品种 、 规格、： 600*600矿 棉板吊顶 | m2 | 14.250 | 32.87 | 468.40 |  |
| 7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1 、基层类型： 原乳 胶漆墙面 2 、涂料品种 、喷刷 遍数： 乳胶漆一遍 | m2 | 114.780 | 16.91 | 1940 .93 |  |
| 8 | 010507001001 | 坡道 1 、垫层材料种类、 厚度： C25砼垫层 2 、面层材质： 拉丝 大理石 | m2 | 8.750 | 142.72 | 1248 .80 |  |
| 9 | 011102001001 | 石材楼地面 1 、找平层厚度 、砂 浆配合比： C25砼垫 层 2 、面层材料品种、 规格 、颜色： 光面大 理石 | m2 | 0.450 | 142.72 | 64.22 |  |
| 10 | 011503001001 | 坡道不锈钢扶手 高度950mm | m | 5.030 | 122. 10 | 614. 16 |  |
| 11 | 011610002001 | 金属门窗拆除 拆除原钛镁合金推拉 门 | m2 | 2.500 | 18.79 | 46.98 |  |
| 12 | 040205019001 | 减速垄 1 、材料品种： 橡胶 减速带 2 、规格 、型号： 10c m宽 | m | 3.000 | 112.71 | 338. 13 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 5440 .92 |  |
|  |  | 五楼装饰改造 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 5440 .92 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造                                        标段：                                                          第2页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 011601001001 | 扒门洞 建筑垃圾清理外运 | m2 | 8. 170 | 56.36 | 460.46 |  |
| 14 | 010801002001 | 木质门带套 | m2 | 12.940 | 300.56 | 3889 .25 |  |
| 15 | 011610002002 | 窗户拆除 建筑垃圾清理外运 | m2 | 0.950 | 46.96 | 44.61 |  |
| 16 | 011210006001 | 轻钢龙骨石膏板封堵 墙面 1 、骨架 、边框材料 种类 、规格： 轻钢龙 骨 2 、面层： 双面单层 石膏板 | m2 | 6.260 | 169.07 | 1058 .38 |  |
| 17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1 、基层类型： 石膏 板 2 、喷刷涂料部位： 隔墙墙面 3 、刮腻子要求： 满 刮两遍腻子 4 、涂料品种 、喷刷 遍数： 乳胶漆两遍 | m2 | 6.530 | 18.79 | 122.70 |  |
| 18 | 011204003001 | 块料墙面 1 、安装方式： 胶粘 2 、面层材料品种 、 规格 、颜色： 300* 600墙面砖 | m2 | 5.760 | 185. 15 | 1066 .46 |  |
| 19 | 011105003001 | 块料踢脚线 1 、粘贴层厚度 、材 料种类： 胶粘 2 、面层材料品种、 规格 、颜色： 瓷砖踢 脚线 | m | 4.280 | 30.06 | 128.66 |  |
| 20 | 011210006002 | 其他隔断 1 、骨架 、边框材料 种类 、规格： 轻钢龙 骨 2 、基层： 双面单层 欧松板 3 、面层： 双面单层 石膏板 | m2 | 26.060 | 375.70 | 9790 .74 |  |
| 21 | 010807006001 | 磨砂玻璃 1 、玻璃品种 、厚度 ： 12mm钢化玻璃 | m2 | 22.090 | 122. 10 | 2697 . 19 |  |
| 22 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆 除 1 、龙骨及饰面种类 ： 原艾灸室矿棉板吊 顶以及龙骨 2 、建筑垃圾： 建筑 垃圾清理外运 ， 运距 自行考虑 | m2 | 67.700 | 23.48 | 1589 .60 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 20848.05 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造                                        标段：                                                          第3页  共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 011302001003 | 吊顶天棚 1 、龙骨材料种类、 规格 、 中距： 轻钢龙 骨 2 、面层材料品种 、 规格、： 600*600矿 棉板吊顶 | m2 | 67.700 | 79.84 | 5405 . 17 |  |
| 24 | 011210006003 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1 、骨架 、边框材料 种类 、规格： 轻钢龙 骨 2 、基层： 双面单层 木工板 3 、面层： 双面单层 石膏板 （包含一遍腻子） | m2 | 19.710 | 338. 13 | 6664 .54 |  |
| 25 | 011408001001 | 墙纸裱糊 1 、粘结材料种类： 胶粘 2 、面层材料品种、 规格 、颜色： 浅黄色 壁纸 | m2 | 103.420 | 61.05 | 6313 .79 |  |
| 26 | 03B001 | 喷淋拆除及安装 | 个 | 6.000 | 150.28 | 901.68 |  |
| 27 | 03B002 | 烟感拆除及安装 | 个 | 3.000 | 751.40 | 2254 .20 |  |
| 28 | 03B003 | 出风口回风口拆除及 安装 | 个 | 4.000 | 187.85 | 751.40 |  |
| 29 | 030412005001 | 荧光灯 1 、名称： 平板灯 2 、规格： 600*600 3 、安装形式： 吊顶 嵌入式 | 套 | 6.000 | 49.42 | 296.52 |  |
| 30 | 011613002002 | 玻璃拆除 1 、拆除部位： 外窗 中空玻璃 | m2 | 0.840 | 18.79 | 15.78 |  |
| 31 | 010807001002 | 透明玻璃（含开孔） | m2 | 0.840 | 46.96 | 39.45 |  |
| 32 | 030108003002 | 轴流通风机 | 台 | 3.000 | 42.27 | 126.81 |  |
| 33 | 03B004 | 电路改造 （包含开关插座） | m2 | 82.720 | 14.65 | 1211 .85 |  |
| 34 | 01B002 | 保洁 | m2 | 82.720 | 4.70 | 388.78 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 45218.02 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 24369.97 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 50658.94 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第1页  共4页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01160600200 1 | 墙柱面龙骨及饰 面拆除 | m2 |  |  | 23.48 |  |  |  | 23.48 |
|  | D00021 | 墙柱面龙骨及饰 面拆除 | m2 | 1.000 |  | 23.48 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01161300200 1 | 玻璃拆除 | m2 |  |  | 18.79 |  |  |  | 18.79 |
|  | D00026 | 玻璃拆除 | m2 | 1.000 |  | 18.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01080700100 1 | 透明玻璃 （含开孔） | m2 |  |  | 46.96 |  |  |  | 46.96 |
|  | D00004 | 透明玻璃 （含开孔） | m2 | 1.000 |  | 46.96 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03010800300 1 | 轴流通风机 | 台 |  |  | 42.27 |  |  |  | 42.27 |
|  | D00003 | 轴流通风机 | 台 | 1.000 |  | 42.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01160600300 1 | 天棚面饰面拆除 | m2 |  |  | 14.09 |  |  |  | 14.09 |
|  | D00022 | 天棚面饰面拆除 | m2 | 1.000 |  | 14.09 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01130200100 1 | 吊顶天棚 （只计安装费） | m2 |  |  | 32.87 |  |  |  | 32.87 |
|  | D00014 | 吊顶天棚 （只计安装费） | m2 | 1.000 |  | 32.87 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01140700100 1 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  |  | 16.91 |  |  |  | 16.91 |
|  | D00017 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 1.000 |  | 16.91 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01050700100 1 | 坡道 | m2 |  | 20.07 | 105. 16 | 1.35 | 34.04 | 16. 14 | 142.72 |
|  | 2-4-50 | 大理石 、花岗岩 板 大理石 | 100m2 | 0.010 | 15.42 | 75.54 | 1.29 |  |  |  |
|  | 2- 1-28 | C25混凝土垫层 无筋(现拌砼) | 10m3 | 0.010 | 4.65 | 29.62 | 0.06 |  |  |  |
|  | Z08000019 | 大理石板(天然) | m2 | 0.946 |  | 62.76 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01110200100 1 | 石材楼地面 | m2 |  | 20.07 | 105. 16 | 1.35 | 34.04 | 16. 14 | 142.72 |
|  | 2-4-50 | 大理石 、花岗岩 板 大理石 | 100m2 | 0.010 | 15.42 | 75.54 | 1.29 |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第2页  共4页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 2- 1-28 | C25混凝土垫层 无筋(现拌砼) | 10m3 | 0.010 | 4.65 | 29.62 | 0.06 |  |  |  |
|  | Z08000019 | 大理石板(天然) | m2 | 0.946 |  | 62.76 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01150300100 1 | 坡道不锈钢扶手 | m |  |  | 122. 10 |  |  |  | 122. 10 |
|  | D00019 | 坡道不锈钢扶手 | m | 1.000 |  | 122. 10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01161000200 1 | 金属门窗拆除 | m2 |  |  | 18.79 |  |  |  | 18.79 |
|  | D00024 | 金属门窗拆除 | m2 | 1.000 |  | 18.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 04020501900 1 | 减速垄 | m |  |  | 112.71 |  |  |  | 112.71 |
|  | D00027 | 减速垄 | m | 1.000 |  | 112.71 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 01160100100 1 | 扒门洞 | m2 |  |  | 56.36 |  |  |  | 56.36 |
|  | D00020 | 扒门洞 | m2 | 1.000 |  | 56.36 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 01080100200 1 | 木质门带套 | m2 |  |  | 300.56 |  |  |  | 300.56 |
|  | D00002 | 木质门带套 | m2 | 1.000 |  | 300.56 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01161000200 2 | 窗户拆除 | m2 |  |  | 46.96 |  |  |  | 46.96 |
|  | D00025 | 窗户拆除 | m2 | 1.000 |  | 46.96 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 01121000600 1 | 轻钢龙骨石膏板 封堵墙面 | m2 |  |  | 169.07 |  |  |  | 169.07 |
|  | D00011 | 轻钢龙骨石膏板 封堵墙面 | m2 | 1.000 |  | 169.07 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01140700100 2 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  |  | 18.79 |  |  |  | 18.79 |
|  | D00016 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 1.000 |  | 18.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 01120400300 1 | 块料墙面 | m2 |  | 23.47 | 140. 13 | 0. 18 | 43. 17 | 21.37 | 185. 15 |
|  | 12-2-28 | 胶粘剂粘贴 周长≤1800mm | 10m2 | 0. 100 | 23.47 | 140. 13 | 0. 18 |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第3页  共4页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 01110500300 1 | 块料踢脚线 | m |  |  | 30.06 |  |  |  | 30.06 |
|  | D00008 | 块料踢脚线 | m | 1.000 |  | 30.06 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 01121000600 2 | 其他隔断 | m2 |  |  | 375.70 |  |  |  | 375.70 |
|  | D00012 | 其他隔断 | m2 | 1.000 |  | 375.70 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 01080700600 1 | 磨砂玻璃 | m2 |  |  | 122. 10 |  |  |  | 122. 10 |
|  | D00005 | 磨砂玻璃 | m2 | 1.000 |  | 122. 10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 01160600300 2 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | m2 |  |  | 23.48 |  |  |  | 23.48 |
|  | D00023 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | m2 | 1.000 |  | 23.48 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 01130200100 3 | 吊顶天棚 | m2 |  |  | 79.84 |  |  |  | 79.84 |
|  | D00015 | 吊顶天棚 | m2 | 1.000 |  | 79.84 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 01121000600 3 | 轻钢龙骨石膏板 隔墙 | m2 |  |  | 338. 13 |  |  |  | 338. 13 |
|  | D00013 | 轻钢龙骨石膏板 隔墙 | m2 | 1.000 |  | 338. 13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01140800100 1 | 墙纸裱糊 | m2 |  |  | 61.05 |  |  |  | 61.05 |
|  | D00018 | 墙纸裱糊 | m2 | 1.000 |  | 61.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 03B001 | 喷淋拆除及安装 | 个 |  |  | 150.28 |  |  |  | 150.28 |
|  | D00028 | 喷淋拆除及安装 | 个 | 1.000 |  | 150.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 03B002 | 烟感拆除及安装 | 个 |  |  | 751.40 |  |  |  | 751.40 |
|  | D00029 | 烟感拆除及安装 | 个 | 1.000 |  | 751.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 03B003 | 出风口回风口拆 除及安装 | 个 |  |  | 187.85 |  |  |  | 187.85 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第4页  共4页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00030 | 出风口回风口拆 除及安装 | 个 | 1.000 |  | 187.85 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 03041200500 1 | 荧光灯 | 套 |  | 7.73 | 34.65 |  | 14.21 | 7.04 | 49.42 |
|  | 4- 14- 1 | 吸顶灯具 圆球吸 顶灯 灯罩直径 250mm以下 | 套 | 1.000 | 7.73 | 34.65 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 1 | 平板灯 600*600 | 套 | 0.936 |  | 32.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 01161300200 2 | 玻璃拆除 | m2 |  |  | 18.79 |  |  |  | 18.79 |
|  | D00026 | 玻璃拆除 | m2 | 1.000 |  | 18.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 01080700100 2 | 透明玻璃 （含开孔） | m2 |  |  | 46.96 |  |  |  | 46.96 |
|  | D00004 | 透明玻璃 （含开孔） | m2 | 1.000 |  | 46.96 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 03010800300 2 | 轴流通风机 | 台 |  |  | 42.27 |  |  |  | 42.27 |
|  | D00003 | 轴流通风机 | 台 | 1.000 |  | 42.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 03B004 | 电路改造 （包含开关插座 ) | m2 |  |  | 14.65 |  |  |  | 14.65 |
|  | D00002 | 电路改造 （包含开关插座 ) | m2 | 1.000 |  | 14.65 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 01B002 | 保洁 | m2 |  |  | 4.70 |  |  |  | 4.70 |
|  | D00001 | 保洁 | m2 | 1.000 |  | 4.70 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估 价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

措施项目清单计价汇总

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 108.87 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 108.87 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

总价措施项目清单与计价表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 108.87 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 3.640 | 26.47 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 23.85 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 4. 100 | 29.81 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+ 分部分项辅材基价+ 分部分项机械基价 | 0. 150 | 2.99 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 | 3.980 | 25.75 |  |
| 合 计 |  |  |  | 108.87 |  |

单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

规费 、 税金项目清单计价表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％ ) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 3547 .99 |
| 1. 1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 2699 .48 |
| 1. 1. 1 | 安全施工费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 1781 .05 |
| 1. 1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 0. 120 | 60.89 |
| 1. 1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 0. 100 | 50.74 |
| 1. 1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 1.590 | 806.80 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 771.28 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 23.95 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费-疫情防控措施费 | 0. 105 | 53.28 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费 +措施项目费+其他项目费+规费+ 设备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税 金 | 9.000 | 4888 .42 |
| 合 计 |  |  |  | 8436 .41 |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工料机汇总表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第1页  共2页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 0.764 | 56.00 | 42.76 | 56.00 | 42.76 |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工日 | 2.414 | 56.00 | 135.21 | 56.00 | 135.21 |  |  |
| 3 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工日 | 0.828 | 56.00 | 46.37 | 56.00 | 46.37 |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日(市政) | 工日 | 2.533 | 56.00 | 141.83 | 56.00 | 141.83 |  |  |
| 5 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 11.835 | 0.06 | 0.71 | 0.07 | 0.83 | 13.00 |  |
| 6 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.054 | 5.60 | 0.30 | 6.33 | 0.34 | 13.00 |  |
| 7 | 03010089 | 木螺钉 M (2～4) × (6～65) | 个 | 23.444 | 0.09 | 2. 11 | 0. 10 | 2.34 | 13.00 |  |
| 8 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.038 | 81.90 | 3. 14 | 92.55 | 3.55 | 13.00 |  |
| 9 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.079 | 5. 17 | 0.41 | 5.84 | 0.46 | 13.00 |  |
| 10 | 04010017 | 白水泥 | kg | 1.421 | 0.59 | 0.84 | 0.67 | 0.95 | 13.00 |  |
| 11 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 | m2 | 5.681 | 68.97 | 391.79 | 77.94 | 442.75 | 13.00 |  |
| 12 | 14410055 | 干粉型胶粘剂 | kg | 22.777 | 17.20 | 391.76 | 19.44 | 442.78 | 13.00 |  |
| 13 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 1.719 | 1.29 | 2.22 | 1.46 | 2.51 | 13.00 |  |
| 14 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 5.720 | 0.34 | 1.94 | 0.38 | 2. 17 | 13.00 |  |
| 15 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | 块 | 5.917 | 0.60 | 3.55 | 0.68 | 4.02 | 13.00 |  |
| 16 | 34110003 | 水 | m3 | 0.577 | 4.27 | 2.47 | 4.40 | 2.54 | 3.00 |  |
| 17 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.203 | 0.78 | 0. 16 | 0.88 | 0. 18 | 13.00 |  |
| 18 | 80010049 ~1 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 (现拌砂浆) | m3 | 0.266 | 407.77 | 108.35 | 420.00 | 111.60 | 3.00 |  |
| 19 | 80050013 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:3 (干拌（混） 砂浆) | m3 | 0.054 | 407.77 | 22. 15 | 420.00 | 22.81 | 3.00 |  |
| 20 | 80050057 ~1 | 素水泥浆(现拌砂浆) | m3 | 0.009 | 407.77 | 3.52 | 420.00 | 3.63 | 3.00 |  |
| 21 | 80210013 ~1 | C25现浇混凝土碎石<16 (现拌砼) | m3 | 0.873 | 310.68 | 271. 15 | 320.00 | 279.28 | 3.00 |  |
| 22 | CL- D00001~ 1 | 保洁 | m2 | 77.695 | 5.00 | 388.48 | 5.65 | 438.98 | 13.00 |  |
| 23 | CL-D 00002 | 电路改造 （包含开关插座） | m2 | 77.695 | 15.60 | 1212 .0 5 | 17.63 | 1369 .7 7 | 13.00 |  |
| 24 | CL- D00002~ 1 | 木质门带套 | m2 | 12. 154 | 320.00 | 3889 .2 7 | 361.60 | 4394 .8 8 | 13.00 |  |
| 25 | CL-D 00003 | 轴流通风机 | 台 | 7.514 | 45.00 | 338. 13 | 50.85 | 382.09 | 13.00 |  |
| 26 | CL-D 00004 | 透明玻璃（含开孔） | m2 | 2.095 | 50.00 | 104.73 | 56.50 | 118.34 | 13.00 |  |
| 27 | CL-D 00005 | 磨砂玻璃 | m2 | 20.748 | 130.00 | 2697 .2 6 | 146.90 | 3047 .9 1 | 13.00 |  |
| 28 | CL-D 00008 | 块料踢脚线 | m | 4.020 | 32.00 | 128.64 | 36. 16 | 145.36 | 13.00 |  |
| 29 | CL-D 00011 | 轻钢龙骨石膏板封堵墙 面 | m2 | 5.880 | 180.00 | 1058 .3 5 | 203.40 | 1195 .9 4 | 13.00 |  |
| 30 | CL-D 00012 | 其他隔断 | m2 | 24.477 | 400.00 | 9790 .8 0 | 452.00 | 11063. 61 | 13.00 |  |
| 31 | CL-D 00013 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 18.513 | 360.00 | 6664 .5 8 | 406.80 | 7530 .9 8 | 13.00 |  |
| 32 | CL-D 00014 | 吊顶天棚 （只计安装费） | m2 | 13.384 | 35.00 | 468.45 | 39.55 | 529.35 | 13.00 |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】

工料机汇总表

工程名称 ：三楼 、五楼病房改造

标段：

第2页  共2页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | CL-D 00015 | 吊顶天棚 | m2 | 63.588 | 85.00 | 5404 .9 5 | 96.05 | 6107 .5 9 | 13.00 |  |
| 34 | CL-D 00016 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 6. 133 | 20.00 | 122.67 | 22.60 | 138.61 | 13.00 |  |
| 35 | CL-D 00017 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 107.808 | 18.00 | 1940 .5 4 | 20.34 | 2192 .8 1 | 13.00 |  |
| 36 | CL-D 00018 | 墙纸裱糊 | m2 | 97. 138 | 65.00 | 6313 .9 6 | 73.45 | 7134 .7 8 | 13.00 |  |
| 37 | CL-D 00019 | 坡道不锈钢扶手 | m | 4.724 | 130.00 | 614. 18 | 146.90 | 694.02 | 13.00 |  |
| 38 | CL-D 00020 | 扒门洞 | m2 | 7.674 | 60.00 | 460.42 | 67.80 | 520.28 | 13.00 |  |
| 39 | CL-D 00021 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 | 8.632 | 25.00 | 215.79 | 28.25 | 243.85 | 13.00 |  |
| 40 | CL-D 00022 | 天棚面饰面拆除 | m2 | 13.384 | 15.00 | 200.77 | 16.95 | 226.87 | 13.00 |  |
| 41 | CL-D 00023 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 63.588 | 25.00 | 1589 .6 9 | 28.25 | 1796 .3 5 | 13.00 |  |
| 42 | CL-D 00024 | 金属门窗拆除 | m2 | 2.348 | 20.00 | 46.96 | 22.60 | 53.07 | 13.00 |  |
| 43 | CL-D 00025 | 窗户拆除 | m2 | 0.892 | 50.00 | 44.61 | 56.50 | 50.41 | 13.00 |  |
| 44 | CL-D 00026 | 玻璃拆除 | m2 | 2.095 | 20.00 | 41.89 | 22.60 | 47.34 | 13.00 |  |
| 45 | CL-D 00027 | 减速垄 | m | 2.818 | 120.00 | 338. 13 | 135.60 | 382.09 | 13.00 |  |
| 46 | CL-D 00028 | 喷淋拆除及安装 | 个 | 5.636 | 160.00 | 901.69 | 180.80 | 1018 .9 0 | 13.00 |  |
| 47 | CL-D 00029 | 烟感拆除及安装 | 个 | 2.818 | 800.00 | 2254 .2 1 | 904.00 | 2547 .2 6 | 13.00 |  |
| 48 | CL-D 00030 | 出风口回风口拆除及安 装 | 个 | 3.757 | 200.00 | 751.40 | 226.00 | 849.09 | 13.00 |  |
| 49 | Z 08000019 | 大理石板(天然) | m2 | 8.700 | 66.37 | 577.39 | 75.00 | 652.47 | 13.00 |  |
| 50 | Z2500001 1~ 1 | 平板灯 600*600 | 套 | 5.618 | 35.00 | 196.63 | 39.55 | 222. 19 | 13.00 |  |
| 51 | 99061001 0 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.006 | 202.43 | 1. 18 | 203.73 | 1. 19 | 0.64 |  |
| 52 | 99061101 0 | 干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | 0.002 | 249.47 | 0.59 | 255.98 | 0.61 | 2.61 |  |
| 53 | 99061851 0 | 混凝土震捣器 平板式 | 台班 | 0.076 | 7.74 | 0.59 | 8.49 | 0.65 | 9.69 |  |
| 54 | 99077461 0 | 石料切割机 | 台班 | 0.230 | 48.43 | 11. 13 | 53.36 | 12.26 | 10. 18 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 50342. 87 |  | 56798. 81 |  |  |
|  |  | 其中： 人工费合计 |  |  |  | 366. 17 |  | 366. 17 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 49963. 21 |  | 56417. 94 |  |  |
|  |  | 其中： 暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 13.49 |  | 14.70 |  |  |

【新点 2013清单造价山东版  V10 .3.6 】