## 工程项目投标报价汇总表

第1页 共1页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心新院区业务用房改造项

目A包

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估 价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 临沂市兰山区银雀山街道社区卫 生服务中心四楼改造工程 | 555198.19 | 42000.00 |  | 36992.31 |
| 合 计 |  | 555198.19 | 42000.00 |  | 36992.31 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

### 单项工程投标报价汇总表

第1页 共1页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心四楼改造工程

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估 价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 临沂市兰山区银雀山街道社区卫 生服务中心四楼装饰安装工程 | 516192.83 | 40000.00 |  | 34269.54 |
| 2 | 临沂市兰山区银雀山街道社区卫 生服务中心四楼暖气安装改造 | 39005.36 | 2000.00 |  | 2722.77 |
| 合 计 |  | 555198.19 | 42000.00 |  | 36992.31 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 单位工程投标报价汇总表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 386209.74 |  |
| 1.1 | 中医院4楼装饰 | 315050.28 |  |
| 1.2 | 电路改造 | 15659.46 |  |
| 1.3 | 挂机空调 | 55500.00 |  |
| 2 | 措施项目费 | 13092.12 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 13092.12 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 | 40000.00 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 40000.00 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 34269.54 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 42621.43 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 516192.83 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

标段 ：                                  第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 中医院4楼装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 隔墙拆除 1、砌体材质：轻质墙 体板 2、砌体表面的附着物 种类： 3、垃圾清理：建筑垃 圾清理外运，运距自 行考虑 | m2 | 134.400 | 10.96 | 1473.02 |  |
| 2 | 011605001001 | 拆除卫生间墙地砖 垃圾清理：建筑垃圾 清理外运，运距自行 考虑 | m2 | 287.690 | 12.67 | 3645.03 |  |
| 3 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 大便器拆除、小便斗 、拖布池 | 套 | 8.000 | 75.00 | 600.00 |  |
| 4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 蹲台拆除，建筑垃圾 清理外运，运距自行 考虑 | m3 | 1.600 | 150.59 | 240.94 |  |
| 5 | 011605001002 | 大理石台面拆除 | m2 | 4.800 | 15.00 | 72.00 |  |
| 6 | 011210006004 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1、骨架、边框材料种 类、规格：75轻钢龙 骨 2、基层：双面单层石 膏板 | m2 | 241.920 | 98.10 | 23732.35 |  |
| 7 | 010801002008 | 木质门带套 （子母门） 实木复合门，含五金 | m2 | 24.750 | 590.00 | 14602.50 |  |
| 8 | 010801002009 | 木质门带套（单门） 实木复合门，含五金 | m2 | 13.860 | 620.00 | 8593.20 |  |
| 9 | 010802001001 | 钛镁合金门 （包含门套） 卫生间 | m2 | 11.880 | 600.00 | 7128.00 |  |
| 10 | 011102003004 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比：30mm1：3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：400*400 防滑地板砖 | m2 | 65.810 | 97.50 | 6416.48 |  |
| 11 | 011204003002 | 块料墙面 1、安装方式：30mm水 泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规 格、颜色：400*800 墙面砖 | m2 | 231.850 | 157.68 | 36558.11 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 103061.63 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

分部分项工程量清单与计价表

第2页 共5页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 011302001008 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600矿棉 板吊顶 | m2 | 249.080 | 87.30 | 21744.68 |  |
| 13 | 011103002002 | 塑胶地板 1、3-5mm水泥自流平 2、粘结层厚度、材料 种类：专用粘结剂 3、面层材料品种、规 格、颜色：1.2mm厚塑 胶地板 | m2 | 249.080 | 124.54 | 31020.42 |  |
| 14 | 011501020003 | 服务台 1、材料种类、规格： 柜体实木多层板，台 面人造大理石，柜体 外侧铝塑板饰面 2、部位：护士站吧台 | m | 8.000 | 900.00 | 7200.00 |  |
| 15 | 01B198 | 护士站灯箱混油 | m | 8.000 | 120.00 | 960.00 |  |
| 16 | 011302001009 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 单层纸面石膏 板 | m2 | 148.000 | 74.15 | 10974.20 |  |
| 17 | 010810002001 | 木窗帘盒 奥松板基层石膏板饰 面，包含腻子乳胶漆 | m | 55.310 | 69.50 | 3844.05 |  |
| 18 | 011302001002 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600集成 吊顶 | m2 | 72.060 | 122.40 | 8820.14 |  |
| 19 | 011207001004 | 墙面装饰板 1、基层材料种类、规 格：发泡找平 2、面层材料品种、规 格、颜色：防火级木 饰面0.8mm厚 | m2 | 666.000 | 118.60 | 78987.60 |  |
| 20 | 011502001001 | 型材扣条 木饰面墙裙上扣条、 压条、左右扣条 | m | 463.000 | 16.61 | 7690.43 |  |
| 21 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 1、刮腻子要求：满刮 腻子两遍 2、涂料品种、喷刷遍 数：乳胶漆两遍 | m2 | 624.280 | 30.00 | 18728.40 |  |
| 22 | 01B185 | 水路铺设 | m2 | 72.060 | 40.00 | 2882.40 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 192852.32 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

分部分项工程量清单与计价表

第3页 共5页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 031001006008 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC1 10 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 开洞、封堵、通球调 试 | m | 60.000 | 40.92 | 2455.20 |  |
| 24 | 010401012001 | 零星砌砖 1、零星砌砖名称、部 位：卫生间蹲台 2、砖品种、规格、强 度等级：页岩实心砖 3、砂浆强度等级、配 合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.600 | 494.47 | 791.15 |  |
| 25 | 01B004 | 洗手盆大理石台面 | m2 | 2.000 | 147.44 | 294.88 |  |
| 26 | 01B199 | 卫生间洗手盆大理石 台面 按照展开面积计算， 台盆位置不单独扣除 | m2 | 6.320 | 147.44 | 931.82 |  |
| 27 | 031004003001 | 洗脸盆 1、材质：瓷质 2、规格、类型：台下 盆 3、组装形式：安装在 大理石台面里 4、附件名称、数量： 带感应水龙头、及相 关排水附件 | 组 | 4.000 | 336.79 | 1347.16 |  |
| 28 | 031004004002 | 洗涤盆 1、规格、类型：拖布 池 2、附件名称、数量： 含水龙头，软管等配 套附件 | 组 | 2.000 | 59.98 | 119.96 |  |
| 29 | 031004006001 | 大便器 1、材质：蹲便器 2、附件名称、数量： 含蹲便器水箱等附件 | 组 | 8.000 | 193.54 | 1548.32 |  |
| 30 | 031004006002 | 大便器 1、材质：座便器 2、附件名称、数量： 含座便器水箱等附件 | 组 | 2.000 | 290.11 | 580.22 |  |
| 31 | 031004007001 | 小便器 1、规格、类型：感应 小便器 2、组装形式：挂式 3、附件名称、数量： 含感应器，角阀等配 件 | 组 | 4.000 | 344.65 | 1378.60 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 9447.31 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

分部分项工程量清单与计价表

第4页 共5页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 1、卷材品种、规格、 厚度：TS防水卷材 2、防水层数：2 | m2 | 100.910 | 53.47 | 5395.66 |  |
| 33 | 031004014009 | 给、排水附（配）件 1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 12.000 | 45.45 | 545.40 |  |
| 34 | 031004014010 | 给、排水附（配）件 1、材质：角阀 | 个 | 6.000 | 35.89 | 215.34 |  |
| 35 | 010103004002 | 竣工清理 | m3 | 1407.420 | 2.51 | 3532.62 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 315050.28 |  |
|  |  | 电路改造 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030412004002 | 装饰灯 1 、名称： LED平 板灯 2 、型号： 600*600 3 、规格： 详见设 计图纸 4 、安装形式： 吸 顶 | 套 | 30.000 | 115.76 | 3472.80 |  |
| 37 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称：筒灯 | 套 | 32.000 | 36.14 | 1156.48 |  |
| 38 | 030404035002 | 插座 1、名称：五孔插座 2、规格：10A | 个 | 14.000 | 26.37 | 369.18 |  |
| 39 | 030404035004 | 插座 1 、名称： 空调挂 机插座 2 、规格： 250V 16A 3 、安装方式： 暗 装 | 个 | 16.000 | 29.41 | 470.56 |  |
| 40 | 030404034001 | 开关 1.名称 :单联单控开 关 2.规格 :250V 10A 3.安装方式 :暗装 | 个 | 14.000 | 22.60 | 316.40 |  |
| 41 | 030411004002 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ- 2.5 3.配线形式 :穿管 | m | 972.000 | 3.02 | 2935.44 |  |
| 42 | 030411001002 | 配管 1 、名称： 配管 2 、规格： PC20 3、配置形式：明/暗 敷 4、其他：含墙体剔槽 及恢复 | m | 200.000 | 6.82 | 1364.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 19773.88 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

分部分项工程量清单与计价表

第5页 共5页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 43 | 030411004004 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-4 3.配线形式 :穿管 | m | 780.000 | 3.84 | 2995.20 |  |
| 44 | 030411001003 | 配管 1 、名称： 配管 2 、规格： PC20 3、配置形式：明/暗 敷 4、其他：含墙体剔槽 及恢复 | m | 100.000 | 7.37 | 737.00 |  |
| 45 | 030502005001 | 双绞线缆 1 、名称： 网线 2 、规格： CAT6 AUTP 3 、敷设方式： 穿管/桥架 | m | 560.000 | 3.29 | 1842.40 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 15659.46 |  |
|  |  | 挂机空调 |  |  |  |  |  |
| 46 | 030701003001 | 空调器 大1.5匹挂机空调 （包含自带的管子） | 台 | 15.000 | 2300.00 | 34500.00 |  |
| 47 | 03B011 | 空调安装延长管线 | m | 300.000 | 70.00 | 21000.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 55500.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 61074.60 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 386209.74 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

标段 ：                                  第1页 共8页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 01160100100 1 | 隔墙拆除 | m2 |  | 3.07 | 0.01 | 4.31 | 7.23 | 3.57 | 10.96 |
|  | 1-3-40 | 挖掘机装车 建筑 垃圾 | 10m3堆 积体积 | 0.013 | 0.08 |  | 0.61 |  |  |  |
|  | 1-3-46+[1 -3-47]*8 | 自卸汽车运石渣 运距≤9km | 10m3 | 0.013 | 0.02 | 0.01 | 3.70 |  |  |  |
|  | 01-1-68 | 砌体拆除 轻质墙 板墙 | 10m2 | 0.100 | 2.97 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01160500100 1 | 拆除卫生间墙地砖 | m2 |  | 4.92 |  | 1.99 | 11.64 | 5.76 | 12.67 |
|  | 1-3-40 | 挖掘机装车 建筑 垃圾 | 10m3堆 积体积 | 0.006 | 0.04 |  | 0.28 |  |  |  |
|  | 1-3-46+[1 -3-47]*8 | 自卸汽车运石渣 运距≤9km | 10m3 | 0.006 | 0.01 |  | 1.71 |  |  |  |
|  | 01-1-131 | 墙柱面拆除 墙柱 面 墙面砖及陶瓷 面砖 | 10m2 | 0.100 | 4.87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01161200200 1 | 卫生洁具拆除 | 套 |  |  | 75.00 |  |  |  | 75.00 |
|  | D000010 | 卫生洁具拆除大便 器拆除、小便斗、 拖布池 | 套 | 1.000 |  | 75.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01160100100 2 | 砖砌体拆除 | m3 |  | 54.10 | 0.05 | 33.10 | 127.96 | 63.34 | 150.59 |
|  | 1-3-40 | 挖掘机装车 建筑 垃圾 | 10m3堆 积体积 | 0.100 | 0.62 |  | 4.66 |  |  |  |
|  | 1-3-46+[1 -3-47]*8 | 自卸汽车运石渣 运距≤9km | 10m3 | 0.100 | 0.17 | 0.05 | 28.44 |  |  |  |
|  | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌 体 | 10m3 | 0.100 | 53.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01160500100 2 | 大理石台面拆除 | m2 |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
|  | D00002 | 大理石台面拆除 | m2 | 1.000 |  | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01121000600 4 | 轻钢龙骨石膏板隔 墙 | m2 |  | 11.03 | 73.72 | 0.37 | 26.20 | 12.98 | 98.10 |
|  | 01-11-85 | 基层板 轻钢龙骨 上铺钉 石膏板 | 10m2 | 0.100 | 7.22 | 39.15 |  |  |  |  |
|  | 01-11-76 | 金属龙骨安装 轻 钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 3.81 | 34.57 | 0.37 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

第2页 共8页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 7 | 01080100200 8 | 木质门带套 （子母门） | m2 |  |  | 590.00 |  |  |  | 590.00 |
|  | D000030 | 木质门带套 （子母门） 实木复合门，含五 金 | m2 | 1.000 |  | 590.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01080100200 9 | 木质门带套 （单门） | m2 |  |  | 620.00 |  |  |  | 620.00 |
|  | D000040 | 木质门带套 （单门） 实木复合门，含五 金 | m2 | 1.000 |  | 620.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01080200100 1 | 钛镁合金门 （包含门套） | m2 |  |  | 600.00 |  |  |  | 600.00 |
|  | D000050 | 卫生间钛镁合金门 （包含门套） | m2 | 1.000 |  | 600.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01110200300 4 | 块料楼地面 | m2 |  | 18.16 | 62.07 | 0.73 | 33.39 | 16.54 | 97.50 |
|  | 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝 土或硬基层上 20 mm | 10m2 | 0.100 | 3.59 | 7.69 |  |  |  |  |
|  | 11-3-34 | 楼地面干硬性水泥 砂浆 周长≤1600mm | 10m2 | 0.100 | 14.57 | 54.38 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01120400300 2 | 块料墙面 | m2 |  | 31.68 | 95.19 | 1.97 | 58.26 | 28.84 | 157.68 |
|  | 12-2-31 | 全瓷墙面砖1000 mmX800mm 钢丝网 挂贴 | 10m2 | 0.100 | 31.68 | 95.19 | 1.97 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 01130200100 8 | 吊顶天棚 | m2 |  | 12.71 | 60.35 | 2.66 | 23.39 | 11.58 | 87.30 |
|  | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨 上 | 10m2 | 0.100 | 2.91 | 42.00 |  |  |  |  |
|  | 13-2-13 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸600×60 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 9.80 | 18.35 | 2.66 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 01110300200 2 | 塑胶地板 | m2 |  | 9.97 | 105.49 |  | 18.33 | 9.08 | 124.54 |
|  | 11-1-6 | 自流平水泥找平层 3~5mm | 10m2 | 0.100 | 3.42 | 11.82 |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

第3页 共8页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 11-4-21 | 楼、地面聚氯乙烯 板 卷材 | 10m2 | 0.100 | 6.55 | 93.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 01150102000 3 | 服务台 | m |  |  | 900.00 |  |  |  | 900.00 |
|  | D000060 | 服务台 1、材料种类、规 格：柜体实木多层 板，台面人造大理 石，柜体外侧铝塑 板饰面 2、部位：护士站 吧台 | m | 1.000 |  | 900.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B198 | 护士站灯箱混油 | m |  |  | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
|  | D000070 | 护士站灯箱混油 | m | 1.000 |  | 120.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 01130200100 9 | 吊顶天棚 | m2 |  | 17.92 | 36.71 | 3.21 | 32.96 | 16.31 | 74.15 |
|  | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基 层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 6.05 | 16.90 |  |  |  |  |
|  | 13-2-5 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸300×30 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 11.87 | 19.81 | 3.21 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01081000200 1 | 木窗帘盒 | m |  | 9.55 | 51.03 | 0.23 | 17.57 | 8.69 | 69.50 |
|  | 15-8-27 | 明式窗帘盒 木龙 骨 装饰木夹板 | 10m | 0.100 | 3.75 | 25.42 | 0.23 |  |  |  |
|  | 14-1-112 | 防火涂料二遍 木 板面 | 10m2 | 0.075 | 2.52 | 7.79 |  |  |  |  |
|  | 14-4-13 | 满刮成品腻子 二 遍 不抹灰墙面 | 10m2 | 0.075 | 1.68 | 14.56 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.075 | 1.60 | 3.26 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 01130200100 2 | 吊顶天棚 | m2 |  | 24.30 | 72.26 | 3.71 | 44.71 | 22.13 | 122.40 |
|  | 13-2-5 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸300×30 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 11.87 | 19.81 | 3.21 |  |  |  |
|  | 13-3-24 | 天棚金属面层 方 形铝扣板 | 10m2 | 0.100 | 12.43 | 52.45 | 0.50 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

第4页 共8页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 19 | 01120700100 4 | 墙面装饰板 | m2 |  | 30.86 | 58.95 | 0.70 | 56.75 | 28.09 | 118.60 |
|  | 12-3-53 | 木质成品装饰挂板 | 10m2 | 0.100 | 30.86 | 58.95 | 0.70 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 01150200100 1 | 型材扣条 | m |  | 1.85 | 13.08 |  | 3.40 | 1.68 | 16.61 |
|  | 15-2-37 | 其他装饰线(成品) 铝合金线条 槽线宽度≤30mm | 10m | 0.100 | 1.85 | 13.08 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 01140700101 2 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 4.08 | 22.20 |  | 7.51 | 3.72 | 30.00 |
|  | 14-4-13 | 满刮成品腻子 二 遍 不抹灰墙面 | 10m2 | 0.100 | 2.09 | 18.14 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 1.99 | 4.06 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 01B185 | 水路铺设 | m2 |  |  | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
|  | D000080 | 水路铺设 | m2 | 1.000 |  | 40.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 03100100600 8 | 塑料管 | m |  | 11.00 | 19.89 | 0.01 | 20.24 | 10.02 | 40.92 |
|  | 10-1-367 | 室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 110mm以内 | 10m | 0.100 | 10.47 | 18.35 | 0.01 |  |  |  |
|  | 10-11-16 | 成品管卡安装 公 称直径 100mm以内 | 个 | 0.500 | 0.53 | 1.54 |  |  |  |  |
|  | Z17000295_ 100~1 | PVC110 | m | 0.950 |  | 12.61 |  |  |  |  |
|  | Z18000191_ 100 | 室内塑料排水管粘 接管件 | 个 | 1.156 |  | 5.11 |  |  |  |  |
|  | Z18000371_ 100 | 成品管卡 | 套 | 0.525 |  | 1.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 01040101200 1 | 零星砌砖 | m3 |  | 93.73 | 322.03 |  | 159.01 | 78.71 | 494.47 |
|  | 4-1-24 | M7.5混合砂浆零星 砌体 | 10m3 | 0.100 | 93.73 | 322.03 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01B004 | 洗手盆大理石台面 | m2 |  | 51.86 | 48.37 |  | 95.38 | 47.21 | 147.44 |
|  | 15-5-1 | 大理石洗漱台 台 面及裙边 | 10m2 | 0.100 | 51.86 | 48.37 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

第5页 共8页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 26 | 01B199 | 卫生间洗手盆大理 石台面 | m2 |  | 51.86 | 48.37 |  | 95.38 | 47.21 | 147.44 |
|  | 15-5-1 | 大理石洗漱台 台 面及裙边 | 10m2 | 0.100 | 51.86 | 48.37 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 03100400300 1 | 洗脸盆 | 组 |  | 34.33 | 271.21 |  | 63.14 | 31.25 | 336.79 |
|  | 10-6-21 | 洗脸盆 台下式 冷 热水 | 10组 | 0.100 | 34.33 | 271.21 |  |  |  |  |
|  | ~ Z21000021 1 | 洗脸盆台下盆 | 个 | 1.010 |  | 262.60 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 03100400400 2 | 洗涤盆 | 组 |  | 17.92 | 25.75 |  | 32.96 | 16.31 | 59.98 |
|  | 10-6-23 | 洗涤盆 单嘴 | 10组 | 0.100 | 17.92 | 25.75 |  |  |  |  |
|  | ~ Z21000039 1 | 拖布池含水龙头 | 个 | 1.010 |  | 20.20 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 03100400600 1 | 大便器 | 组 |  | 27.27 | 141.44 |  | 50.16 | 24.83 | 193.54 |
|  | 10-6-36 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 10套 | 0.100 | 27.27 | 141.44 |  |  |  |  |
|  | ~ Z21000053 1 | 蹲便器 | 个 | 1.010 |  | 101.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 03100400600 2 | 大便器 | 组 |  | 31.98 | 229.01 |  | 58.81 | 29.12 | 290.11 |
|  | 10-6-40 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 10套 | 0.100 | 31.98 | 229.01 |  |  |  |  |
|  | ~ Z21000061 1 | 座便器 | 个 | 1.010 |  | 202.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 03100400700 1 | 小便器 | 组 |  | 18.20 | 309.88 |  | 33.48 | 16.57 | 344.65 |
|  | 10-6-45 | 壁挂式小便器安装 埋入式感应开关 | 10套 | 0.100 | 18.20 | 309.88 |  |  |  |  |
|  | ~ Z21000067 1 | 感应小便器 | 个 | 1.010 |  | 303.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 01090400100 1 | 楼 （地）面卷材防水 | m2 |  | 2.52 | 48.83 |  | 4.28 | 2.12 | 53.47 |
|  | 9-2-10+[9 -2-12] | 改性沥青卷材热熔 法 二层 平面 | 10m2 | 0.100 | 2.52 | 48.83 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 03100401400 9 | 给、排水附 （配）件 | 个(组) |  | 7.89 | 30.38 |  | 14.50 | 7.18 | 45.45 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

第6页 共8页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 10-6-94 | 地漏安装 公称直 径 50mm以内 铸铁 地漏 | 10个 | 0.100 | 7.89 | 30.38 |  |  |  |  |
|  | Z03000125_ 102~1 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 1.010 |  | 30.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 03100401401 0 | 给、排水附 （配）件 | 个 |  | 5.60 | 24.31 | 0.88 | 10.3 | 5.10 | 35.89 |
|  | 10-5-2 | 螺纹阀门安装 公 称直径 20mm以内 | 个 | 1.000 | 5.60 | 24.31 | 0.88 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 2~1 | 角阀 | 个 | 1.010 |  | 17.88 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 01010300400 2 | 竣工清理 | m3 |  | 1.23 |  | 0.25 | 2.09 | 1.03 | 2.51 |
|  | 1-4-3 | 竣工清理 | 10m3 | 0.100 | 1.23 |  | 0.25 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 03041200400 2 | 装饰灯 | 套 |  | 9.02 | 98.53 |  | 16.58 | 8.21 | 115.76 |
|  | 4-14-7 | 吸顶灯具 方型吸 顶灯 大口方罩 | 套 | 1.000 | 9.02 | 98.53 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 1 | LED平板灯600*600 吸顶 | 套 | 1.010 |  | 95.95 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 03041200400 1 | 装饰灯 | 套 |  | 9.30 | 18.37 |  | 17.10 | 8.47 | 36.14 |
|  | 4-14-159 | 标志、诱导装饰灯 具 吸顶式 示 | 套 | 1.000 | 9.30 | 18.37 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 2 | 筒灯 | 套 | 1.010 |  | 9.09 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 03040403500 2 | 插座 | 个 |  | 5.23 | 16.37 |  | 9.63 | 4.77 | 26.37 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 5.23 | 16.37 |  |  |  |  |
|  | ~ Z26000029 1 | 五孔插座10A | 套 | 1.020 |  | 15.36 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 03040403500 4 | 插座 | 个 |  | 4.14 | 21.50 |  | 7.62 | 3.77 | 29.41 |
|  | 4-14-385 | 普通插座安装 暗 插座30A 单相带接 地 | 套 | 1.000 | 4.14 | 21.50 |  |  |  |  |
|  | ~ Z26000029 2 | 空调挂机插座 250 V 16A | 套 | 1.020 |  | 20.40 |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

第7页 共8页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 03040403400 1 | 开关 | 个 |  | 3.47 | 15.96 |  | 6.39 | 3.17 | 22.60 |
|  | 4-14-351 | 普通开关、按钮安 装 跷板暗开关 (单控) 单联 | 套 | 1.000 | 3.47 | 15.96 |  |  |  |  |
|  | ~ Z26000011 1 | 单联单控开关250V 10A | 只 | 1.020 |  | 15.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 03041100400 2 | 电线 | m |  | 0.45 | 2.16 |  | 0.83 | 0.41 | 3.02 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 2.5mm2以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 2.16 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 139~1 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1.160 |  | 2.01 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 03041100100 2 | 配管 | m |  | 2.36 | 2.17 | 0.15 | 4.34 | 2.14 | 6.82 |
|  | 4-12-177 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径20mm 以下 | 100m | 0.010 | 1.88 | 1.80 |  |  |  |  |
|  | 4-12-241 | 墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下 | 10m | 0.033 | 0.48 | 0.37 | 0.15 |  |  |  |
|  | Z29000069_ 101~2 | PC20 | m | 1.100 |  | 1.31 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 03041100400 4 | 电线 | m |  | 0.30 | 3.26 |  | 0.56 | 0.28 | 3.84 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.26 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~1 | WDZ-BYJ-4 | m | 1.100 |  | 3.11 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 03041100100 3 | 配管 | m |  | 2.55 | 2.31 | 0.20 | 4.68 | 2.31 | 7.37 |
|  | 4-12-241 | 墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下 | 10m | 0.045 | 0.67 | 0.51 | 0.20 |  |  |  |
|  | 4-12-177 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径20mm 以下 | 100m | 0.010 | 1.88 | 1.80 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_ 101~2 | PC20 | m | 1.100 |  | 1.31 |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

第8页 共8页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 03050200500 1 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 1.98 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 3.29 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 1.98 | 0.03 |  |  |  |
|  | ~ Z28000109 1 | CAT6AUTP网线 | m | 1.050 |  | 1.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 03070100300 1 | 空调器 | 台 |  |  | 2300.00 |  |  |  | 2300.00 |
|  | D000090 | 空调器大1.5匹挂 机空调 （包含自带的管子 ) | 台 | 1.000 |  | 2300.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 03B011 | 空调安装延长管线 | m |  |  | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
|  | D000100 | 空调安装延长管线 | m | 1.000 |  | 70.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 13092.12 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 13092.12 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 13092 . 12 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 3.640 | 4155.79 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 3744.78 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 4.100 | 4680.97 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分 部分项辅材基价+分部 分项机械基价 | 0.150 | 510.58 |  |
| 合 计 |  |  |  | 13092.12 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 其他项目清单与计价汇总表

标段 ：                                  第1页

共1页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 40000.00 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 40000 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 暂列金额明细表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 元 | 40000.00 |  |
| 合 计 |  |  | 40000.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 特殊项目暂估价表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 特殊项目名 称 | 内容 、范围 | 计量单 位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 计日工表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

标段 ：                                  第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 、规格 、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 总承包服务费计价表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 标段 ：                                 第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 34269.54 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 23370.86 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 3.510 | 15419.50 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.120 | 527.16 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.100 | 439.30 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.590 | 6984.90 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.520 | 6677.39 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 3760.02 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.105 | 461.27 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 42621.43 |
| 合 计 |  |  |  | 76890.97 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 工料机汇总表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼装饰安装工程

标段 ：                                  第1页 共7页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 81.305 | 56.00 | 4553.0 7 | 56.00 | 4553.0 7 |  |  |
| 2 | 00010010 ~1 | 综合工日(土建) | 工日 | 38.691 | 56.00 | 2166.6 9 | 56.00 | 2166.6 9 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工日 | 776.851 | 56.00 | 43503. 64 | 56.00 | 43503. 64 |  |  |
| 4 | 00010030 ~1 | 综合工日(安装) | 工日 | 68.801 | 56.00 | 3852.8 8 | 56.00 | 3852.8 8 |  |  |
| 5 | 01000017 | 吊筋 | kg | 163.969 | 2.44 | 400.08 | 2.76 | 452.55 | 13.00 |  |
| 6 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 1.577 | 5.17 | 8.15 | 5.84 | 9.21 | 13.00 |  |
| 7 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 8#～12# | kg | 8.400 | 7.93 | 66.61 | 8.96 | 75.26 | 13.00 |  |
| 8 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 8.376 | 6.46 | 54.11 | 7.30 | 61.14 | 13.00 |  |
| 9 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.140 | 8.44 | 1.18 | 9.54 | 1.34 | 13.00 |  |
| 10 | 01210004 | 角钢(综合) | kg | 88.024 | 2.80 | 246.47 | 3.16 | 278.16 | 13.00 |  |
| 11 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 0.156 | 2.95 | 0.46 | 3.33 | 0.52 | 13.00 |  |
| 12 | 01410003 | 铜丝 φ1.6～5mm | kg | 18.008 | 32.59 | 586.87 | 36.83 | 663.23 | 13.00 |  |
| 13 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.052 | 9.48 | 0.49 | 10.71 | 0.56 | 13.00 |  |
| 14 | 02270001 | 白布 | kg | 0.492 | 6.72 | 3.31 | 7.59 | 3.74 | 13.00 |  |
| 15 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.312 | 5.69 | 1.78 | 6.43 | 2.01 | 13.00 |  |
| 16 | 02270019 | 棉纱 | kg | 7.958 | 5.60 | 44.57 | 6.33 | 50.38 | 13.00 |  |
| 17 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 3.504 | 5.60 | 19.62 | 6.33 | 22.18 | 13.00 |  |
| 18 | 02310003 | 无纺布 | m | 377.395 | 0.08 | 30.19 | 0.09 | 33.97 | 13.00 |  |
| 19 | 02310003 ~1 | 无纺布 | m | 230.322 | 0.07 | 16.12 | 0.08 | 18.43 | 13.00 |  |
| 20 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 101.657 | 0.05 | 5.08 | 0.06 | 6.10 | 13.00 |  |
| 21 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)× (6～65) | 个 | 124.800 | 0.09 | 11.23 | 0.10 | 12.48 | 13.00 |  |
| 22 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 8.057 | 5.86 | 47.21 | 6.62 | 53.34 | 13.00 |  |
| 23 | 03010511 ~1 | 六角螺栓 | kg | 0.216 | 5.86 | 1.27 | 6.62 | 1.43 | 13.00 |  |
| 24 | 03010659 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M8×14～75 | 套 | 3.708 | 0.26 | 0.96 | 0.29 | 1.08 | 13.00 |  |
| 25 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6) ×(10～16) | 100个 | 128.943 | 2.30 | 296.57 | 2.60 | 335.25 | 13.00 |  |
| 26 | 03010783 ~1 | 自攻螺丝镀锌 (4～6) ×(10～16) | 100个 | 88.933 | 2.16 | 192.10 | 2.44 | 217.00 | 13.00 |  |
| 27 | 03010791 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 61.200 | 0.17 | 10.40 | 0.19 | 11.63 | 13.00 |  |
| 28 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 41.600 | 0.25 | 10.40 | 0.28 | 11.65 | 13.00 |  |
| 29 | 03010801 | 膨胀螺栓 M8×90 | 套 | 416.102 | 0.33 | 137.31 | 0.37 | 153.96 | 13.00 |  |
| 30 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 65.280 | 0.25 | 16.32 | 0.28 | 18.28 | 13.00 |  |
| 31 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 30.900 | 0.75 | 23.18 | 0.85 | 26.27 | 13.00 |  |
| 32 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 61.800 | 0.86 | 53.15 | 0.97 | 59.95 | 13.00 |  |
| 33 | 03051303 | 刚性阻燃管专用弹簧 | 根 | 0.306 | 6.83 | 2.09 | 7.72 | 2.36 | 13.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

第2页 共7页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 10.100 | 19.40 | 195.94 | 21.92 | 221.39 | 13.00 |  |
| 35 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.024 | 8.62 | 0.21 | 9.74 | 0.23 | 13.00 |  |
| 36 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 6.447 | 81.90 | 528.04 | 92.55 | 596.70 | 13.00 |  |
| 37 | 03110157 | 切割锯片 | 片 | 2.637 | 86.21 | 227.37 | 97.42 | 256.94 | 13.00 |  |
| 38 | 03110161 | 合金钢锯片 φ200 | 片 | 1.650 | 48.67 | 80.31 | 55.00 | 90.75 | 13.00 |  |
| 39 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 3.000 | 0.34 | 1.02 | 0.38 | 1.14 | 13.00 |  |
| 40 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 15.452 | 0.34 | 5.25 | 0.38 | 5.87 | 13.00 |  |
| 41 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 1.362 | 0.86 | 1.17 | 0.97 | 1.32 | 13.00 |  |
| 42 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 412.209 | 0.47 | 193.74 | 0.53 | 218.47 | 13.00 |  |
| 43 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.300 | 6.90 | 2.07 | 7.80 | 2.34 | 13.00 |  |
| 44 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 71.681 | 7.76 | 556.24 | 8.77 | 628.64 | 13.00 |  |
| 45 | 03130515 | 焊锡 | kg | 3.504 | 34.48 | 120.82 | 38.96 | 136.52 | 13.00 |  |
| 46 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.175 | 14.66 | 2.57 | 16.57 | 2.90 | 13.00 |  |
| 47 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 48.851 | 9.48 | 463.11 | 10.71 | 523.20 | 13.00 |  |
| 48 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.420 | 5.17 | 2.17 | 5.84 | 2.45 | 13.00 |  |
| 49 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 1.632 | 6.81 | 11.11 | 7.70 | 12.57 | 13.00 |  |
| 50 | 03130843 | 冲击钻头 φ16 | 个 | 0.540 | 8.85 | 4.78 | 10.00 | 5.40 | 13.00 |  |
| 51 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.664 | 5.39 | 3.58 | 6.09 | 4.04 | 13.00 |  |
| 52 | 03150117 | 气动钢钉 ST-50 | 100个 | 12.168 | 9.73 | 118.40 | 11.00 | 133.85 | 13.00 |  |
| 53 | 03150123 | 气动排钉 F30 | 100个 | 578.245 | 6.72 | 3885.8 1 | 7.59 | 4388.8 8 | 13.00 |  |
| 54 | 03150125 | 射钉 | 个 | 717.784 | 0.09 | 64.60 | 0.10 | 71.78 | 13.00 |  |
| 55 | 03150135 | 水泥钉 M3×40 | kg | 8.694 | 12.39 | 107.72 | 14.00 | 121.72 | 13.00 |  |
| 56 | 03150501 | 钢丝网 | m2 |  | 7.61 |  | 8.60 |  | 13.00 |  |
| 57 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 99.632 | 4.22 | 420.45 | 4.77 | 475.24 | 13.00 |  |
| 58 | 04010017 | 白水泥 | kg | 6.778 | 0.59 | 4.00 | 0.67 | 4.54 | 13.00 |  |
| 59 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 0.551 | 390.00 | 215.04 | 440.70 | 242.99 | 13.00 |  |
| 60 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 81.620 | 0.39 | 31.83 | 0.44 | 35.91 | 13.00 |  |
| 61 | 04010033 | 自流平水泥 | kg | 1808.919 | 1.55 | 2803.8 2 | 1.75 | 3165.6 1 | 13.00 |  |
| 62 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.072 | 185.00 | 13.32 | 190.55 | 13.72 | 3.00 |  |
| 63 | 04030035 | 河砂 | m3 | 0.143 | 67.96 | 9.72 | 70.00 | 10.01 | 3.00 |  |
| 64 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.148 | 252.43 | 37.36 | 260.00 | 38.48 | 3.00 |  |
| 65 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.881 | 450.00 | 396.24 | 463.50 | 408.12 | 3.00 |  |
| 66 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.128 | 450.00 | 57.60 | 463.50 | 59.33 | 3.00 |  |
| 67 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.249 | 1831.90 | 455.95 | 2070.05 | 515.23 | 13.00 |  |
| 68 | 05050015 | 装饰木夹板 1220×2440×3 | m2 | 25.996 | 27.00 | 701.88 | 30.51 | 793.13 | 13.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

第3页 共7页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 05090005 | 细木工板 1220×2440×18 | m2 |  |  |  |  |  | 13.00 |  |
| 70 | 07000003 ~1 | 400*400防滑地板砖 | m2 | 67.455 | 45.00 | 3035.4 9 | 50.85 | 3430.1 0 | 13.00 |  |
| 71 | 07030011 ~1 | 400*800墙面砖 | m2 | 243.443 | 66.73 | 16244. 92 | 75.40 | 18355. 56 | 13.00 |  |
| 72 | 09000009 | 装饰挂板 | m2 | 666.000 | 37.98 | 25294. 68 | 42.92 | 28584. 72 | 13.00 |  |
| 73 | 09010005 ~1 | 纸面石膏板 1200×3000×9.5 | m2 | 156.880 | 15.00 | 2353.2 0 | 16.95 | 2659.1 2 | 13.00 |  |
| 74 | 09010005 ~2 | 双面单层石膏板 | m2 | 256.435 | 36.00 | 9231.6 7 | 40.68 | 10431. 78 | 13.00 |  |
| 75 | 09050013 ~1 | 600*600集成吊顶 | m2 | 75.663 | 35.00 | 2648.2 1 | 39.55 | 2992.4 7 | 13.00 |  |
| 76 | 09070001 ~1 | 600*600矿棉板吊顶 | m2 | 261.534 | 40.00 | 10461. 36 | 45.20 | 11821. 34 | 13.00 |  |
| 77 | 10010001 | 轻钢龙骨不上人型(平面 )300×300 | m2 | 231.063 | 15.52 | 3586.1 0 | 17.54 | 4052.8 5 | 13.00 |  |
| 78 | 10010005 | 轻钢龙骨不上人型(平面 )600×600 | m2 | 261.534 | 13.79 | 3606.5 5 | 15.58 | 4074.7 0 | 13.00 |  |
| 79 | 10010021 | 竖向龙骨 QC75 | m | 646.652 | 7.50 | 4849.8 9 | 8.48 | 5483.6 1 | 13.00 |  |
| 80 | 10010023 | 横向龙骨 QC75 | m | 157.732 | 7.50 | 1182.9 9 | 8.48 | 1337.5 7 | 13.00 |  |
| 81 | 10010027 | 通贯龙骨 | m | 236.598 | 7.50 | 1774.4 8 | 8.48 | 2006.3 5 | 13.00 |  |
| 82 | 10050005 | 木龙骨 30×40 | m | 4728.600 | 1.81 | 8558.7 7 | 2.04 | 9646.3 4 | 13.00 |  |
| 83 | 10130001 | 支撑卡 | 个 | 563.190 | 0.43 | 242.17 | 0.49 | 275.96 | 13.00 |  |
| 84 | 10170001 | 专用龙骨及配件 | m2 | 75.663 | 0.17 | 12.86 | 0.19 | 14.38 | 13.00 |  |
| 85 | 12030001 | 铝合金槽线 30 | m | 490.780 | 12.00 | 5889.3 6 | 13.56 | 6654.9 8 | 13.00 |  |
| 86 | 12030017 | 收边条 | m | 97.522 | 5.17 | 504.19 | 5.84 | 569.53 | 13.00 |  |
| 87 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 924.347 | 12.93 | 11951. 81 | 14.61 | 13504. 71 | 13.00 |  |
| 88 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 173.690 | 15.52 | 2695.6 7 | 17.54 | 3046.5 2 | 13.00 |  |
| 89 | 13050041 | 防火涂料 | kg | 18.667 | 22.12 | 412.92 | 25.00 | 466.68 | 13.00 |  |
| 90 | 13330005 ~1 | TS防水卷材 | m2 | 233.375 | 16.00 | 3733.9 9 | 18.08 | 4219.4 1 | 13.00 |  |
| 91 | 13330013 ~1 | 1.2mm厚塑胶地板 | m2 | 273.988 | 78.00 | 21371. 06 | 88.14 | 24149. 30 | 13.00 |  |
| 92 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 29.183 | 30.17 | 880.46 | 34.09 | 994.85 | 13.00 |  |
| 93 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 6.380 | 8.62 | 55.00 | 9.74 | 62.14 | 13.00 |  |
| 94 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 11.243 | 6.90 | 77.58 | 7.80 | 87.70 | 13.00 |  |
| 95 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 48.122 | 0.17 | 8.18 | 0.19 | 9.14 | 13.00 |  |
| 96 | 13410007 | 嵌缝石膏 | kg | 37.163 | 0.56 | 20.81 | 0.63 | 23.41 | 13.00 |  |
| 97 | 14010001 | 防腐油 | kg | 19.980 | 1.47 | 29.37 | 1.66 | 33.17 | 13.00 |  |
| 98 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 8.760 | 7.66 | 67.10 | 8.66 | 75.86 | 13.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

第4页 共7页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 14070011 | 机油 | kg | 0.054 | 6.68 | 0.36 | 7.55 | 0.41 | 13.00 |  |
| 100 | 14330041 | 丙酮 | kg | 1.908 | 6.03 | 11.51 | 6.81 | 12.99 | 13.00 |  |
| 101 | 14350155 | 稀释剂 | kg | 1.867 | 9.61 | 17.94 | 10.86 | 20.27 | 13.00 |  |
| 102 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.252 | 3.73 | 0.94 | 4.21 | 1.06 | 13.00 |  |
| 103 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.084 | 14.09 | 1.18 | 15.92 | 1.34 | 13.00 |  |
| 104 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 57.640 | 4.09 | 235.75 | 4.62 | 266.30 | 13.00 |  |
| 105 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 213.120 | 5.43 | 1157.2 4 | 6.14 | 1308.5 6 | 13.00 |  |
| 106 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 1.997 | 5.96 | 11.90 | 6.73 | 13.44 | 13.00 |  |
| 107 | 14410033 | 密封胶 | kg | 15.860 | 23.53 | 373.20 | 26.59 | 421.73 | 13.00 |  |
| 108 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 0.240 | 13.78 | 3.31 | 15.57 | 3.74 | 13.00 |  |
| 109 | 14410075 | 万能胶 | kg | 116.873 | 17.24 | 2014.9 0 | 19.48 | 2276.6 9 | 13.00 |  |
| 110 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 1.254 | 13.43 | 16.84 | 15.18 | 19.04 | 13.00 |  |
| 111 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 76.592 | 1.79 | 137.10 | 2.02 | 154.72 | 13.00 |  |
| 112 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 0.018 | 8.02 | 0.14 | 9.06 | 0.16 | 13.00 |  |
| 113 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.018 | 3.45 | 0.06 | 3.90 | 0.07 | 13.00 |  |
| 114 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.036 | 8.62 | 0.31 | 9.74 | 0.35 | 13.00 |  |
| 115 | 18150151 | 热镀锌活接头 DN20 | 个 | 6.060 | 3.88 | 23.51 | 4.38 | 26.54 | 13.00 |  |
| 116 | 18150169 | 热镀锌六角内接头 DN 20 | 个 | 4.848 | 0.88 | 4.27 | 0.99 | 4.80 | 13.00 |  |
| 117 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.036 | 9.05 | 0.33 | 10.23 | 0.37 | 13.00 |  |
| 118 | 21090001 | 大理石洗漱台(成品) | m2 | 8.320 | 45.00 | 374.40 | 50.85 | 423.07 | 13.00 |  |
| 119 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 8.400 | 1.38 | 11.59 | 1.56 | 13.10 | 13.00 |  |
| 120 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.036 | 23.28 | 0.84 | 26.31 | 0.95 | 13.00 |  |
| 121 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.036 | 5.17 | 0.19 | 5.84 | 0.21 | 13.00 |  |
| 122 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 30.900 | 0.43 | 13.29 | 0.49 | 15.14 | 13.00 |  |
| 123 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.990 | 8.62 | 34.39 | 9.74 | 38.86 | 13.00 |  |
| 124 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 8.814 | 1.21 | 10.66 | 1.37 | 12.07 | 13.00 |  |
| 125 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 4mm2 | m | 7.328 | 1.98 | 14.51 | 2.24 | 16.41 | 13.00 |  |
| 126 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 105℃-2.5mm2 | m | 16.288 | 1.21 | 19.71 | 1.37 | 22.31 | 13.00 |  |
| 127 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 25.660 | 1.29 | 33.10 | 1.46 | 37.46 | 13.00 |  |
| 128 | 29060237 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | 77.250 | 0.52 | 40.17 | 0.59 | 45.58 | 13.00 |  |
| 129 | 29060277 | 阻燃管入盒接头及锁母 20 | 套 | 46.350 | 0.97 | 44.96 | 1.10 | 50.99 | 13.00 |  |
| 130 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 62.930 | 0.34 | 21.40 | 0.38 | 23.91 | 13.00 |  |
| 131 | 29090099 | 塑料接线柱双线 | 个 | 32.960 | 7.06 | 232.70 | 7.98 | 263.02 | 13.00 |  |
| 132 | 29210055 | 通贯龙骨连接件 | 个 | 93.865 | 0.88 | 82.60 | 0.99 | 92.93 | 13.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

第5页 共7页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.395 | 16.38 | 6.47 | 18.51 | 7.31 | 13.00 |  |
| 134 | 34110003 | 水 | m3 | 4.477 | 4.27 | 19.11 | 4.40 | 19.70 | 3.00 |  |
| 135 | 34110003 ~1 | 水 | m3 | 1.118 | 4.27 | 4.77 | 4.40 | 4.92 | 3.00 |  |
| 136 | 34110009 | 电 | kW.h | 9.024 | 0.80 | 7.22 | 0.90 | 8.12 | 13.00 |  |
| 137 | 34110009 ~1 | 电 | kW·h | 30.369 | 0.78 | 23.69 | 0.88 | 26.72 | 13.00 |  |
| 138 | 34110009 ~2 | 电 | kW·h | 3.252 | 0.78 | 2.54 | 0.88 | 2.86 | 13.00 |  |
| 139 | 80010013 ~1 | 水泥砂浆 M7.5 (湿拌砂浆) | m3 | 0.343 | 345.00 | 118.25 | 389.85 | 133.63 | 13.00 |  |
| 140 | 80010057 ~1 | 干硬性水泥砂浆 1:3 (湿拌砂浆) | m3 | 1.349 | 345.00 | 465.44 | 389.85 | 525.95 | 13.00 |  |
| 141 | 80050011 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 (湿拌砂浆) | m3 | 12.937 | 345.00 | 4463.3 4 | 389.85 | 5043.5 8 | 13.00 |  |
| 142 | 80050013 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:3 (湿拌砂浆) | m3 | 1.349 | 345.00 | 465.44 | 389.85 | 525.95 | 13.00 |  |
| 143 | CL-D 00001 | 卫生洁具拆除大便器拆 除、小便斗、拖布池 | 套 | 8.000 | 75.00 | 600.00 | 84.75 | 678.00 | 13.00 |  |
| 144 | CL-D 00002 | 大理石台面拆除 | m2 | 4.800 | 15.00 | 72.00 | 16.95 | 81.36 | 13.00 |  |
| 145 | CL-D 000030 | 木质门带套（子母门） 实木复合门，含五金 | m2 | 24.750 | 590.00 | 14602. 50 | 666.70 | 16500. 83 | 13.00 |  |
| 146 | CL-D 000040 | 木质门带套（单门） 实木复合门，含五金 | m2 | 13.860 | 620.00 | 8593.2 0 | 700.60 | 9710.3 2 | 13.00 |  |
| 147 | CL-D 00005 | 卫生间钛镁合金门 （包含门套） | m2 | 11.880 | 600.00 | 7128.0 0 | 678.00 | 8054.6 4 | 13.00 |  |
| 148 | CL-D 000060 | 服务台 1、材料种类、规格：柜 体实木多层板，台面人 造大理石，柜体外侧铝 塑板饰面 2、部位：护士站吧台 | m | 8.000 | 900.00 | 7200.0 0 | 1017.00 | 8136.0 0 | 13.00 |  |
| 149 | CL-D 000070 | 护士站灯箱混油 | m | 8.000 | 120.00 | 960.00 | 135.60 | 1084.8 0 | 13.00 |  |
| 150 | CL-D 000080 | 水路铺设 | m2 | 72.060 | 40.00 | 2882.4 0 | 45.20 | 3257.1 1 | 13.00 |  |
| 151 | CL-D 000090 | 空调器大1.5匹挂机空调 （包含自带的管子） | 台 | 15.000 | 2300.00 | 34500. 00 | 2599.00 | 38985. 00 | 13.00 |  |
| 152 | CL-D 000100 | 空调安装延长管线 | m | 300.000 | 70.00 | 21000. 00 | 79.10 | 23730. 00 | 13.00 |  |
| 153 | Z 03000125 ~ _102 1 | 不锈钢地漏DN50 公称直径 50mm以内 | 个 | 12.120 | 30.00 | 363.60 | 33.90 | 410.87 | 13.00 |  |
| 154 | Z 17000295 ~ _100 1 | PVC110 公称外径 110mm以内 | m | 57.000 | 13.27 | 756.39 | 15.00 | 855.00 | 13.00 |  |
| 155 | Z 18000191 _100 | 室内塑料排水管粘接管 件 公称外径 110mm以内 | 个 | 69.360 | 4.42 | 306.57 | 5.00 | 346.80 | 13.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

第6页 共7页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | Z 18000371 _100 | 成品管卡 公称直径 100mm以内 | 套 | 31.500 | 2.00 | 63.00 | 2.26 | 71.19 | 13.00 |  |
| 157 | Z 19000129 ~ _2 1 | 角阀 公称直径 20mm以内 | 个 | 6.060 | 17.70 | 107.26 | 20.00 | 121.20 | 13.00 |  |
| 158 | Z2100002 1~1 | 洗脸盆台下盆 | 个 | 4.040 | 260.00 | 1050.4 0 | 293.80 | 1186.9 5 | 13.00 |  |
| 159 | Z2100003 9~1 | 拖布池含水龙头 | 个 | 2.020 | 20.00 | 40.40 | 22.60 | 45.65 | 13.00 |  |
| 160 | Z2100005 3~1 | 蹲便器 | 个 | 8.080 | 100.00 | 808.00 | 113.00 | 913.04 | 13.00 |  |
| 161 | Z2100006 1~1 | 座便器 | 个 | 2.020 | 200.00 | 404.00 | 226.00 | 456.52 | 13.00 |  |
| 162 | Z2100006 7~1 | 感应小便器 | 个 | 4.040 | 300.00 | 1212.0 0 | 339.00 | 1369.5 6 | 13.00 |  |
| 163 | Z2500001 1~1 | LED平板灯600*600 吸 顶 | 套 | 30.300 | 95.00 | 2878.5 0 | 107.35 | 3252.7 1 | 13.00 |  |
| 164 | Z2500001 1~2 | 筒灯 | 套 | 32.320 | 9.00 | 290.88 | 10.17 | 328.69 | 13.00 |  |
| 165 | Z2600001 1~1 | 单联单控开关250V 10 A | 只 | 14.280 | 15.00 | 214.20 | 16.95 | 242.05 | 13.00 |  |
| 166 | Z2600002 9~1 | 五孔插座10A | 套 | 14.280 | 15.06 | 215.06 | 17.02 | 243.05 | 13.00 |  |
| 167 | Z2600002 9~2 | 空调挂机插座 250V 16A | 套 | 16.320 | 20.00 | 326.40 | 22.60 | 368.83 | 13.00 |  |
| 168 | Z 28000055 ~ _139 1 | WDZ-BYJ-2.5 铜芯截面2.5mm2以下 | m | 1127.520 | 1.73 | 1950.6 1 | 1.95 | 2198.6 6 | 13.00 |  |
| 169 | Z 28000055 ~ _143 1 | WDZ-BYJ-4 铜芯截面4mm2以下 | m | 858.000 | 2.83 | 2428.1 4 | 3.20 | 2745.6 0 | 13.00 |  |
| 170 | Z2800010 9~1 | CAT6AUTP网线 | m | 588.000 | 1.77 | 1040.7 6 | 2.00 | 1176.0 0 | 13.00 |  |
| 171 | Z 29000069 ~ _101 2 | PC20 公称口径20mm以下 | m | 330.000 | 1.19 | 392.70 | 1.35 | 445.50 | 13.00 |  |
| 172 | 87061302 8 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.560 | 5.62 | 3.15 | 6.53 | 3.66 | 16.19 |  |
| 173 | 87315010 2 | 对讲机(一对) 最大通话距离：5km | 台班 | 2.800 | 4.22 | 11.82 | 4.90 | 13.72 | 16.11 |  |
| 174 | 99010101 5 | 履带式推土机 功率75 kW | 台班 | 0.102 | 795.09 | 80.89 | 866.61 | 88.16 | 9.41 |  |
| 175 | 99010603 0 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 | 台班 | 0.084 | 1059.11 | 88.51 | 1172.72 | 98.00 | 11.79 |  |
| 176 | 99011003 0 | 轮胎式装载机 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.563 | 615.78 | 346.66 | 686.61 | 386.54 | 11.50 |  |
| 177 | 99040204 0 | 自卸汽车 装载质量15t | 台班 | 1.163 | 880.58 | 1023.7 3 | 969.65 | 1127.2 8 | 10.75 |  |
| 178 | 99040902 0 | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.022 | 428.39 | 9.34 | 471.67 | 10.28 | 10.38 |  |
| 179 | 99061001 0 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 |  | 157.82 |  | 159.29 |  | 0.98 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

第7页 共7页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼装饰安装工程

标段：

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 99074552 0 | 砂轮切割机 直径400mm | 台班 | 0.006 | 23.60 | 0.14 | 26.23 | 0.16 | 11.14 |  |
| 181 | 99074801 0 | 管子切断套丝机 管径 159mm | 台班 | 0.048 | 22.68 | 1.09 | 25.00 | 1.20 | 10.23 |  |
| 182 | 99077461 0 | 石料切割机 | 台班 | 10.453 | 48.17 | 503.53 | 53.36 | 557.78 | 12.48 |  |
| 183 | 99078221 0 | 剔槽机 | 台班 | 1.650 | 30.19 | 49.81 | 34.34 | 56.66 | 13.75 |  |
| 184 | 99078251 0 | 电动切割机 | 台班 | 7.354 | 12.00 | 88.25 | 12.67 | 93.18 |  |  |
| 185 | 99078251 0~1 | 电动切割机 | 台班 | 3.005 | 11.94 | 35.88 | 12.67 | 38.07 | 6.62 |  |
| 186 | 99080102 0 | 电动单级 离心清水泵 出口直径100mm | 台班 | 0.012 | 36.27 | 0.44 | 40.33 | 0.48 | 11.19 |  |
| 187 | 99081301 0 | 试压泵 压力3MPa | 台班 | 0.036 | 18.64 | 0.67 | 20.48 | 0.74 | 9.87 |  |
| 188 | 99090102 0 | 交流弧焊机 容量32kV.A | 台班 | 14.749 | 92.81 | 1368.8 9 | 104.95 | 1547.9 4 | 13.08 |  |
| 189 | 99091971 0 | 电焊机（综合） | 台班 | 0.048 | 70.09 | 3.36 | 78.60 | 3.77 | 12.14 |  |
| 190 | 99100302 0 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 11.976 | 39.73 | 475.80 | 43.09 | 516.04 | 8.46 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 335868 .13 |  | 372340 .31 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 54076. 28 |  | 54076. 28 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 277699 .90 |  | 313720 .36 |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 4091.9 5 |  | 4543.6 7 |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 单位工程投标报价汇总表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 30512.99 |  |
| 1.1 | 采暖改造部分 | 30512.99 |  |
| 2 | 措施项目费 | 548.97 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 472.43 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 | 76.54 |  |
| 3 | 其他项目费 | 2000.00 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 2000.00 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 2722.77 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 3220.63 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 39005.36 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 采暖改造部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001007002 | 复合管 1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN25 4、连接形式：热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 100.000 | 44.71 | 4471.00 |  |
| 2 | 031001007005 | 复合管 1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN50 4、连接形式：热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 55.000 | 78.67 | 4326.85 |  |
| 3 | 031003001005 | 螺纹阀门 1、类型： 自动排气阀 2、规格、压力等级： DN25 3、连接形式：螺纹连 接 | 个 | 2.000 | 53.01 | 106.02 |  |
| 4 | 031003001006 | 螺纹阀门 1、类型：球阀 2、规格、压力等级： DN25 3、连接形式：螺纹连 接 | 个 | 32.000 | 46.29 | 1481.28 |  |
| 5 | 031003001007 | 螺纹阀门 1、类型：球阀 2、规格、压力等级： DN50 3、连接形式：螺纹连 接 | 个 | 2.000 | 95.59 | 191.18 |  |
| 6 | 031005002003 | 钢制散热器 1、结构形式：满足设 计要求 2、型号、规格：GZ60 0，17片/组 3、安装方式：详见设 计 | 组 | 16.000 | 1234.52 | 19752.32 |  |
| 7 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 1、系统形式：采暖系 统调试 | 系统 | 1.000 | 184.34 | 184.34 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 30512.99 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 30512.99 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 30512.99 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

标段 ：                                  第1页 共2页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 03100100700 2 | 复合管 | m |  | 7.96 | 23.17 | 0.84 | 14.64 | 12.74 | 44.71 |
|  | 10-2- 48;R*1.1,J* 1.1 | 室内采暖塑料管 (热熔连接) 公称 外径 25mm以内 ;人工*1. 1,机械*1.1 | 10m | 0.100 | 6.65 | 21.34 | 0.01 |  |  |  |
|  | 10-11-1 | 管道支架制作 单 件重量5kg以内 | 100kg | 0.003 | 0.85 | 1.44 | 0.51 |  |  |  |
|  | 10-11-6 | 管道支架安装 单 件重量5kg以内 | 100kg | 0.003 | 0.46 | 0.39 | 0.32 |  |  |  |
|  | Z17000267_ 106~1 | 铝塑复合管DN25 | m | 0.986 |  | 18.32 |  |  |  |  |
|  | Z18000157_ 102 | 采暖室内塑料管热 熔管件 | 个 | 0.835 |  | 2.88 |  |  |  |  |
|  | Z01000009 | 型钢(综合) | kg | 0.284 |  | 1.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03100100700 5 | 复合管 | m |  | 11.67 | 46.86 | 1.46 | 21.45 | 18.68 | 78.67 |
|  | 10-2- 51;R*1.1,J* 1.1 | 室内采暖塑料管 (热熔连接) 公称 外径 50mm以内 ;人工*1. 1,机械*1.1 | 10m | 0.100 | 9.39 | 43.67 | 0.02 |  |  |  |
|  | 10-11-1 | 管道支架制作 单 件重量5kg以内 | 100kg | 0.005 | 1.48 | 2.51 | 0.88 |  |  |  |
|  | 10-11-6 | 管道支架安装 单 件重量5kg以内 | 100kg | 0.005 | 0.80 | 0.68 | 0.56 |  |  |  |
|  | Z17000267_ 12~1 | 铝塑复合管DN50 | m | 1.012 |  | 38.51 |  |  |  |  |
|  | Z18000157_ 105 | 采暖室内塑料管热 熔管件 | 个 | 0.705 |  | 4.93 |  |  |  |  |
|  | Z01000009 | 型钢(综合) | kg | 0.494 |  | 2.22 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03100300100 5 | 螺纹阀门 | 个 |  | 8.40 | 31.01 | 0.16 | 15.45 | 13.44 | 53.01 |
|  | 10-5-30 | 自动排气阀安装 公称直径 25mm以 内 | 个 | 1.000 | 8.40 | 31.01 | 0.16 |  |  |  |
|  | Z22000077_ 102~1 | 自动排气阀DN25 | 个 | 1.000 |  | 24.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03100300100 6 | 螺纹阀门 | 个 |  | 6.16 | 29.12 | 1.15 | 11.33 | 9.86 | 46.29 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公 称直径 25mm以内 | 个 | 1.000 | 6.16 | 29.12 | 1.15 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 3~1 | 球阀DN25 | 个 | 1.010 |  | 21.45 |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

第2页 共2页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼暖气安装改造

标段：

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 03100300100 7 | 螺纹阀门 | 个 |  | 15.12 | 53.80 | 2.47 | 27.81 | 24.20 | 95.59 |
|  | 10-5-6 | 螺纹阀门安装 公 称直径 50mm以内 | 个 | 1.000 | 15.12 | 53.80 | 2.47 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 6~1 | 球阀DN50 | 个 | 1.010 |  | 30.39 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03100500200 3 | 钢制散热器 | 组 |  | 30.07 | 1156.14 | 0.19 | 55.31 | 48.12 | 1234.52 |
|  | 10-7-15 | 柱式散热器安装 散热器高度600mm 以内 单组片数25 片以内 | 组 | 1.000 | 30.07 | 1156.14 | 0.19 |  |  |  |
|  | ~ Z22000015 1 | GZ600，17片/组钢 制散热器(柱式) | 组 | 1.000 |  | 1140.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03100900100 1 | 采暖工程系统调试 | 系统 |  | 41.36 | 76.80 |  | 76.07 | 66.18 | 184.34 |
|  | 10-2-F6 | 第十册 系统调试费，取人 工费的10% ,其中人工35% ,材料65%,机械0% 。 | 项 | 1.000 | 41.36 | 76.80 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 472.43 |
| 2 | 单价措施费 | 76.54 |
| 合 计 |  | 548.97 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 472.43 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 145.43 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 114.76 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 153.01 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 59.23 |  |
| 合 计 |  |  |  | 472.43 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 | 76.54 | 76.54 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 76.54 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 其他项目清单与计价汇总表

标段 ：                                  第1页

共1页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2000.00 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 2000 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 暂列金额明细表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 元 | 2000.00 |  |
| 合 计 |  |  | 2000.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 特殊项目暂估价表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 特殊项目名 称 | 内容 、范围 | 计量单 位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 计日工表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

标段 ：                                  第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 、规格 、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 总承包服务费计价表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

标段 ：                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 标段 ：                                 第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 2722.77 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 2033.31 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 3.510 | 1160.47 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.290 | 95.88 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.590 | 195.07 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.760 | 581.89 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.520 | 502.54 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 152.20 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.105 | 34.72 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 3220.63 |
| 合 计 |  |  |  | 5943.40 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 工料机汇总表

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心

四楼暖气安装改造

标段 ：                                  第1页 共3页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工日 | 38.621 | 56.00 | 2162.7 8 | 56.00 | 2162.7 8 |  |  |
| 2 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.535 | 3.04 | 1.62 | 3.44 | 1.84 | 13.00 |  |
| 3 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 1.202 | 2.95 | 3.55 | 3.33 | 4.00 | 13.00 |  |
| 4 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.135 | 9.48 | 1.28 | 10.71 | 1.45 | 13.00 |  |
| 5 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 1.620 | 5.86 | 9.49 | 6.62 | 10.72 | 13.00 |  |
| 6 | 03010701 ~1 | 六角螺栓带螺母、垫圈 (综合) | kg | 2.242 | 6.02 | 13.50 | 6.80 | 15.25 | 13.00 |  |
| 7 | 03010789 ~1 | 膨胀螺栓(综合) | kg | 2.241 | 6.64 | 14.88 | 7.50 | 16.81 | 13.00 |  |
| 8 | 03110115 ~1 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 0.049 | 2.12 | 0.10 | 2.40 | 0.12 | 13.00 |  |
| 9 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 1.227 | 8.62 | 10.58 | 9.74 | 11.95 | 13.00 |  |
| 10 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 5.023 | 0.34 | 1.71 | 0.38 | 1.91 | 13.00 |  |
| 11 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 1.491 | 0.86 | 1.28 | 0.97 | 1.45 | 13.00 |  |
| 12 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 5.711 | 6.90 | 39.40 | 7.80 | 44.54 | 13.00 |  |
| 13 | 03130851 | 冲击钻头 φ20 | 个 | 1.344 | 18.10 | 24.33 | 20.45 | 27.48 | 13.00 |  |
| 14 | 03130853 ~1 | 冲击钻头 φ10～20 | 个 | 0.714 | 9.29 | 6.63 | 10.50 | 7.50 | 13.00 |  |
| 15 | 04010019 ~1 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 0.019 | 390.00 | 7.50 | 440.70 | 8.47 | 13.00 |  |
| 16 | 04030003 ~1 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.048 | 185.00 | 8.80 | 190.55 | 9.06 | 3.00 |  |
| 17 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 70.480 | 0.17 | 11.98 | 0.19 | 13.39 | 13.00 |  |
| 18 | 14070011 | 机油 | kg | 0.697 | 6.68 | 4.65 | 7.55 | 5.26 | 13.00 |  |
| 19 | 14390001 | 氧气 | m3 | 4.028 | 3.73 | 15.02 | 4.21 | 16.96 | 13.00 |  |
| 20 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 1.343 | 14.09 | 18.92 | 15.92 | 21.38 | 13.00 |  |
| 21 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 0.148 | 8.02 | 1.19 | 9.06 | 1.34 | 13.00 |  |
| 22 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.228 | 4.50 | 1.03 | 5.09 | 1.16 | 13.00 |  |
| 23 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.112 | 3.45 | 0.39 | 3.90 | 0.44 | 13.00 |  |
| 24 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.224 | 8.62 | 1.93 | 9.74 | 2.18 | 13.00 |  |
| 25 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.099 | 7.33 | 0.72 | 8.28 | 0.82 | 13.00 |  |
| 26 | 18030067 | 热镀锌弯头 DN25 | 个 | 2.020 | 2.38 | 4.81 | 2.69 | 5.43 | 13.00 |  |
| 27 | 18150153 | 热镀锌活接头 DN25 | 个 | 32.320 | 4.31 | 139.30 | 4.87 | 157.40 | 13.00 |  |
| 28 | 18150159 | 热镀锌活接头 DN50 | 个 | 2.020 | 14.66 | 29.61 | 16.57 | 33.47 | 13.00 |  |
| 29 | 18150171 | 热镀锌六角内接头 DN 25 | 个 | 27.876 | 1.55 | 43.21 | 1.75 | 48.78 | 13.00 |  |
| 30 | 18150177 | 热镀锌六角内接头 DN 50 | 个 | 1.616 | 3.88 | 6.27 | 4.38 | 7.08 | 13.00 |  |
| 31 | 18250239 | 热镀锌管箍 DN25 | 个 | 2.020 | 2.41 | 4.87 | 2.72 | 5.49 | 13.00 |  |
| 32 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.224 | 9.05 | 2.03 | 10.23 | 2.29 | 13.00 |  |
| 33 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.068 | 20.69 | 1.40 | 23.38 | 1.58 | 13.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

第2页 共3页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼暖气安装改造

标段：

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 22110023 | 散热器托钩(带膨胀螺栓 ) | 个 | 67.200 | 3.28 | 220.42 | 3.71 | 249.31 | 13.00 |  |
| 35 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.255 | 23.28 | 5.94 | 26.31 | 6.71 | 13.00 |  |
| 36 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.255 | 5.17 | 1.32 | 5.84 | 1.49 | 13.00 |  |
| 37 | 34110003 | 水 | m3 | 1.421 | 4.27 | 6.07 | 4.40 | 6.25 | 3.00 |  |
| 38 | 34110009 | 电 | kW·h | 21.815 | 0.78 | 17.02 | 0.88 | 19.20 | 13.00 |  |
| 39 | Z 01000009 | 型钢(综合) | kg | 55.493 | 4.50 | 249.72 | 5.09 | 282.46 | 13.00 |  |
| 40 | Z 17000267 ~ _106 1 | 铝塑复合管DN25 公称外径 25mm以内 | m | 98.600 | 18.58 | 1831.9 9 | 21.00 | 2070.6 0 | 13.00 |  |
| 41 | Z 17000267 ~ _12 1 | 铝塑复合管DN50 公称外径 50mm以内 | m | 55.660 | 38.05 | 2117.8 6 | 43.00 | 2393.3 8 | 13.00 |  |
| 42 | Z 18000157 _102 | 采暖室内塑料管热熔管 件 公称外径 25mm以内 | 个 | 83.500 | 3.45 | 288.08 | 3.90 | 325.65 | 13.00 |  |
| 43 | Z 18000157 _105 | 采暖室内塑料管热熔管 件 公称外径 50mm以内 | 个 | 38.775 | 6.99 | 271.04 | 7.90 | 306.32 | 13.00 |  |
| 44 | Z 19000129 ~ _3 1 | 球阀DN25 | 个 | 32.320 | 21.24 | 686.48 | 24.00 | 775.68 | 13.00 |  |
| 45 | Z 19000129 ~ _6 1 | 球阀DN50 公称直径 50mm以内 | 个 | 2.020 | 30.09 | 60.78 | 34.00 | 68.68 | 13.00 |  |
| 46 | Z2200001 5~1 | GZ600，17片/组钢制散 热器(柱式) | 组 | 16.000 | 1140.00 | 18240. 00 | 1288.20 | 20611. 20 | 13.00 |  |
| 47 | Z 22000077 ~ _102 1 | 自动排气阀DN25 公称直径 25mm以内 | 个 | 2.000 | 24.00 | 48.00 | 27.12 | 54.24 | 13.00 |  |
| 48 | 99072601 0~1 | 台式钻床 钻孔直径16 mm | 台班 | 0.564 | 4.46 | 2.52 | 5.09 | 2.87 | 14.80 |  |
| 49 | 99072701 0~1 | 立式钻床 钻孔直径25 mm | 台班 | 0.245 | 7.02 | 1.72 | 7.94 | 1.95 | 14.67 |  |
| 50 | 99074552 0 | 砂轮切割机 直径400mm | 台班 | 0.700 | 23.60 | 16.51 | 26.23 | 18.35 | 11.14 |  |
| 51 | 99074801 0 | 管子切断套丝机 管径 159mm | 台班 | 0.598 | 22.68 | 13.56 | 25.00 | 14.95 | 10.23 |  |
| 52 | 99080102 0 | 电动单级 离心清水泵 出口直径100mm | 台班 | 0.017 | 36.27 | 0.62 | 40.33 | 0.69 | 11.19 |  |
| 53 | 99081301 0 | 试压泵 压力3MPa | 台班 | 0.407 | 18.64 | 7.59 | 20.48 | 8.34 | 9.87 |  |
| 54 | 99091971 0 | 电焊机（综合） | 台班 | 2.394 | 70.09 | 167.77 | 78.60 | 188.13 | 12.14 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 26849. 73 |  | 30056. 22 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 2162.7 8 |  | 2162.7 8 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 24476. 67 |  | 27658. 17 |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

第3页 共3页

工程名称 ：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 四楼暖气安装改造

标段：

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 210.28 |  | 235.28 |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】