## 工程项目投标报价汇总表

第1页 共1页

工程名称：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心新院区业务用房改造项目B

包

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 临沂市兰山区银雀山街道社区卫 生服务中心新院区业务用房改造 项目B包单项工程 | 611302.71 | 45200.00 |  | 39334.02 |
| 合 计 |  | 611302.71 | 45200.00 |  | 39334.02 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

## 材料暂估价一览表

工程名称：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心新

院区业务用房改造项目B包

第1页 共1页

标段：

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价 （元） | 含税单价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

### 单项工程投标报价汇总表

第1页 共1页

工程名称：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心新院区业务用房改造项目B

包单项工程

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 三层东侧装饰工程 | 447395.03 | 33500.00 |  | 27797.50 |
| 2 | 三层东侧安装改造 | 163907.68 | 11700.00 |  | 11536.52 |
| 合 计 |  | 611302.71 | 45200.00 |  | 39334.02 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 单位工程投标报价汇总表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 343112.16 |  |
| 1.1 | 拆除部分 | 6958.00 |  |
| 1.2 | 新建土建部分 | 118188.12 |  |
| 1.3 | 新建装饰部分 | 217966.04 |  |
| 2 | 措施项目费 | 6044.50 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 6044.50 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 | 33500.00 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 33500.00 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 27797.50 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 36940.87 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 447395.03 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 原隔墙拆除 1、砌体材质：轻质墙 体板/加气混凝土砌块 2、砌体表面的附着物 种类： 3、垃圾清理：建筑垃 圾清理外运，运距自 行考虑 4、其他：包含墙体、 墩台、隔板墙及墙体 附属 （门窗，展示牌）的 拆除 | m3 | 21.300 | 260.00 | 5538.00 |  |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆 除 1、名称：天棚吊顶拆 除 2、材质：600*600矿 棉板 3、垃圾清理：含垃圾 清理，防护，下楼， 外运，运距自行考虑 | m2 | 142.000 | 10.00 | 1420.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 6958.00 |  |
|  |  | 新建土建部分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010405001001 | 轻质墙板 1、1.墙板材质：轻质 砼条形板隔墙 2、2.墙板厚度：100m m | m2 | 482.300 | 126.85 | 61179.76 |  |
| 4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型：水泥条 形板 2、底层厚度、砂浆配 合比：5mm厚抗裂砂浆 | m2 | 655.700 | 27.02 | 17717.01 |  |
| 5 | 01B127 | 条形水泥板耐碱纤维 网格布 | m2 | 655.700 | 4.85 | 3180.15 |  |
| 6 | 010802001001 | 肯德基门 1、名称：肯德基门 2、其他：含五金件 | m2 | 4.200 | 680.00 | 2856.00 |  |
| 7 | 010801002001 | 木质门带套 1、名称：实木复合门 2、其他：含五金、门 套 | m2 | 41.580 | 520.00 | 21621.60 |  |
| 8 | 010807001001 | 金属 （塑钢、断桥）窗 1、名称：铝合金推拉 窗 2、其他：含五金、木 质窗套 | 个 | 16.000 | 620.85 | 9933.60 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 123446.12 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 010808007002 | 成品木门窗套 1、名称：门窗套 2、材质：复合板 3、其他：原门窗处增 加门窗套，不含新建 门窗附属 | m | 6.200 | 80.00 | 496.00 |  |
| 10 | 010807001002 | 金属 （塑钢、断桥）窗 1、名称：原窗户改造 2、其他：开启扇调整 | 处 | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
| 11 | 010103004001 | 竣工清理 保洁 | m2 | 400.000 | 2.51 | 1004.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 118188.12 |  |
|  |  | 新建装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011102003001 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比：80mm1：3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：800*800地 板砖 | m2 | 403.200 | 158.61 | 63951.55 |  |
| 13 | 01B004 | 墙地砖美缝 | m | 600.000 | 1.52 | 912.00 |  |
| 14 | 011207001001 | 墙裙装饰板 1、基层材料种类、规 格：发泡找平 2、面层材料品种、规 格、颜色：木饰面 3、压条材料种类、规 格：不锈钢压条 | m2 | 388.990 | 129.98 | 50560.92 |  |
| 15 | 011105003001 | 块料踢脚线 1、面层材料品种、规 格、颜色：块料踢脚 线 | m2 | 38.580 | 220.33 | 8500.33 |  |
| 16 | 011302001002 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600矿棉板 吊顶 | m2 | 391.010 | 82.13 | 32113.65 |  |
| 17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、刮腻子要求：满刮 三遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍 数：三遍乳胶漆 3、其他：含轻质墙面 基层处理 | m2 | 576.920 | 34.34 | 19811.43 |  |
| 18 | 010810002001 | 木窗帘盒 奥松板基层石膏板饰 面，包含腻子乳胶漆 | m | 16.400 | 125.60 | 2059.84 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 179609.72 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 010809004001 | 复合边大理石窗台板 1、粘结层厚度、砂浆 配合比：胶粘剂 2、窗台板材质、规格 、颜色：大理石 | m | 20.000 | 35.89 | 717.80 |  |
| 20 | 011210003001 | 玻璃隔断 1、边框材料种类、规 格：木工板基层，铝 塑板饰面，肯德基边 框 2、玻璃品种、规格、 颜色：12mm厚钢化玻 璃 3、其他：不含肯德基 门 | m2 | 35.120 | 530.68 | 18637.48 |  |
| 21 | 011501020001 | 服务台顶部造型 1、材料种类、规格： 木龙骨，木工板基层 , 外侧铝塑板饰面 2、部位：护士站吧台 顶部 3、其他：含亚克力及 照明灯具 | m | 9.730 | 50.00 | 486.50 |  |
| 22 | 011501003001 | 护士站治疗台 1、台柜规格：高度90 0mm，宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 | m | 4.150 | 1000.00 | 4150.00 |  |
| 23 | 01B001 | 护士站治疗台不锈钢 台面 不锈钢台面 | m | 4.150 | 422.58 | 1753.71 |  |
| 24 | 011501010001 | 护士站吊柜 1、材料种类、规格： 柜体板为免漆实木多 层板，柜门为 | m | 2.200 | 50.00 | 110.00 |  |
| 25 | 011501003002 | 治疗室内不锈钢垃圾 柜 1、台柜规格：高度90 0mm，宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板，台面为 不锈钢 | m | 1.200 | 800.48 | 960.58 |  |
| 26 | 011501003003 | 护士站内异形工作台 1、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板，工作台 外立面铝塑板饰面 | m | 2.200 | 900.20 | 1980.44 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 28796.51 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 010809004002 | 护士站工作台石英石 台面 （双复合边异形） 1、粘结层厚度、砂浆 配合比：胶粘剂 2、窗台板材质、规格 、颜色：石英石 | m2 | 5.730 | 650.00 | 3724.50 |  |
| 28 | 011508005001 | 护士站工作台发光字 包含电源及字体 | 套 | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 29 | 01B002 | 走廊扶手 走廊扶手 | m | 54.000 | 55.09 | 2974.86 |  |
| 30 | 010810001004 | 窗帘 1、窗帘材质：布艺窗 帘 2、窗帘高度、宽度： 3、包含支架滑轮等配 件 | m | 40.000 | 32.98 | 1319.20 |  |
| 31 | 010810001001 | 床帘（含轨道） 1、全棉成品定制。 | m | 85.000 | 32.25 | 2741.25 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 217966.04 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 11259.81 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 343112.16 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 6044.50 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 6044.50 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 6044 . 50 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 3.640 | 1459.53 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 1315.18 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 4.100 | 1643.97 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分 部分项辅材基价+分部 分项机械基价 | 0.150 | 205.70 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 | 3.980 | 1420.12 |  |
| 合 计 |  |  |  | 6044.50 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 脚手架 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 33500.00 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 33500 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 暂列金额明细表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 暂列金额 |  | 33500.00 |  |
| 合 计 |  |  | 33500.00 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 27797.50 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 20281.78 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 13381.40 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.120 | 457.48 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.100 | 381.24 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.590 | 6061.66 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 5794.80 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 1320.62 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 400.30 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 36940.87 |
| 合 计 |  |  |  | 64738.37 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 工料机汇总表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 8.800 | 56.00 | 492.80 | 56.00 | 492.80 |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工日 | 338.280 | 56.00 | 18943. 69 | 56.00 | 18943. 69 |  |  |
| 3 | 01000017 | 吊筋 | kg | 136.662 | 2.44 | 333.46 | 2.83 | 386.75 | 16.00 |  |
| 4 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.288 | 5.69 | 1.64 | 6.60 | 1.90 | 16.00 |  |
| 5 | 02270019 | 棉纱 | kg | 4.611 | 5.60 | 25.82 | 6.50 | 29.97 | 16.00 |  |
| 6 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 7.155 | 5.86 | 41.93 | 6.80 | 48.66 | 16.00 |  |
| 7 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 1.429 | 81.90 | 117.05 | 95.00 | 135.77 | 16.00 |  |
| 8 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 571.151 | 0.47 | 268.44 | 0.55 | 314.13 | 16.00 |  |
| 9 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 54.386 | 7.76 | 422.03 | 9.00 | 489.47 | 16.00 |  |
| 10 | 03150125 | 射钉 | 个 | 598.245 | 0.09 | 53.84 | 0.10 | 59.82 | 16.00 |  |
| 11 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 156.404 | 4.22 | 660.02 | 4.90 | 766.38 | 16.00 |  |
| 12 | 04010017 | 白水泥 | kg | 46.931 | 0.59 | 27.69 | 0.68 | 31.91 | 16.00 |  |
| 13 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 15.531 | 450.00 | 6988.9 1 | 522.00 | 8107.1 4 | 16.00 |  |
| 14 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 40.383 | 180.00 | 7268.8 6 | 185.40 | 7486.9 2 | 3.00 |  |
| 15 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 39.159 | 80.00 | 3132.7 0 | 92.80 | 3633.9 3 | 16.00 |  |
| 16 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 | 415.296 | 75.00 | 31147. 20 | 87.00 | 36130. 75 | 16.00 |  |
| 17 | 09070001 | 矿棉板 600×600 | m2 | 410.561 | 28.02 | 11503. 91 | 32.50 | 13343. 22 | 16.00 |  |
| 18 | 10010005 | 轻钢龙骨不上人型(平面 )600×600 | m2 | 410.561 | 20.85 | 8560.1 9 | 24.19 | 9931.4 6 | 16.00 |  |
| 19 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 920.764 | 10.00 | 9207.6 4 | 11.60 | 10680. 87 | 16.00 |  |
| 20 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 240.691 | 15.52 | 3735.5 2 | 18.00 | 4332.4 4 | 16.00 |  |
| 21 | 14410055 | 干粉型胶粘剂 | kg | 154.320 | 16.35 | 2523.1 3 | 18.97 | 2927.4 5 | 16.00 |  |
| 22 | 34090017 | 锯末 | m3 | 2.419 | 16.38 | 39.63 | 19.00 | 45.96 | 16.00 |  |
| 23 | 34110003 | 水 | m3 | 24.406 | 4.27 | 104.21 | 4.40 | 107.39 | 3.00 |  |
| 24 | CL-D 00001 | 原隔墙拆除 | m3 | 21.300 | 260.00 | 5538.0 0 | 293.80 | 6257.9 4 | 13.00 |  |
| 25 | CL-D 00002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 142.000 | 10.00 | 1420.0 0 | 11.30 | 1604.6 0 | 13.00 |  |
| 26 | CL-D 00003 | 轻质墙板 | m2 | 482.300 | 126.85 | 61179. 76 | 143.34 | 69132. 88 | 13.00 |  |
| 27 | CL-D 00004 | 条形水泥板耐碱纤维网 格布 | m2 | 655.700 | 4.85 | 3180.1 5 | 5.48 | 3593.2 4 | 13.00 |  |
| 28 | CL-D 00005 | 肯德基门 | m2 | 4.200 | 680.00 | 2856.0 0 | 768.40 | 3227.2 8 | 13.00 |  |
| 29 | CL-D 00006 | 木质门带套 | m2 | 41.580 | 520.00 | 21621. 60 | 587.60 | 24432. 41 | 13.00 |  |
| 30 | CL-D 00007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 个 | 16.000 | 620.85 | 9933.6 0 | 701.56 | 11224. 96 | 13.00 |  |
| 31 | CL-D 00008 | 成品木门窗套 | m | 6.200 | 80.00 | 496.00 | 90.40 | 560.48 | 13.00 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工料机汇总表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | CL-D 00009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 处 | 1.000 | 200.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | 13.00 |  |
| 33 | CL-D 00010 | 墙地砖美缝 | m | 600.000 | 1.52 | 912.00 | 1.72 | 1032.0 0 | 13.00 |  |
| 34 | CL-D 00011 | 墙裙装饰板 | m2 | 388.990 | 129.98 | 50560. 92 | 146.88 | 57134. 85 | 13.00 |  |
| 35 | CL-D 00012 | 木窗帘盒 | m | 16.400 | 125.60 | 2059.8 4 | 141.93 | 2327.6 5 | 13.00 |  |
| 36 | CL-D 00013 | 复合边大理石窗台板 | m | 20.000 | 35.89 | 717.80 | 40.56 | 811.20 | 13.00 |  |
| 37 | CL-D 00014 | 玻璃隔断 | m2 | 35.120 | 530.68 | 18637. 48 | 599.67 | 21060. 41 | 13.00 |  |
| 38 | CL-D 00015 | 服务台顶部造型 | m | 9.730 | 50.00 | 486.50 | 56.50 | 549.75 | 13.00 |  |
| 39 | CL-D 00016 | 护士站治疗台 | m | 4.150 | 1000.00 | 4150.0 0 | 1130.00 | 4689.5 0 | 13.00 |  |
| 40 | CL-D 00017 | 护士站治疗台不锈钢台 面 | m | 4.150 | 422.58 | 1753.7 1 | 477.52 | 1981.7 1 | 13.00 |  |
| 41 | CL-D 00018 | 护士站吊柜 | m | 2.200 | 50.00 | 110.00 | 56.50 | 124.30 | 13.00 |  |
| 42 | CL-D 00019 | 治疗室内不锈钢垃圾柜 | m | 1.200 | 800.48 | 960.58 | 904.54 | 1085.4 5 | 13.00 |  |
| 43 | CL-D 00020 | 护士站内异形工作台 | m | 2.200 | 900.20 | 1980.4 4 | 1017.23 | 2237.9 1 | 13.00 |  |
| 44 | CL-D 00021 | 护士站工作台石英石台 面（双复合边异形） | m2 | 5.730 | 650.00 | 3724.5 0 | 734.50 | 4208.6 9 | 13.00 |  |
| 45 | CL-D 00022 | 护士站工作台发光字 | 套 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | 565.00 | 565.00 | 13.00 |  |
| 46 | CL-D 00023 | 走廊扶手 | m | 54.000 | 55.09 | 2974.8 6 | 62.25 | 3361.5 0 | 13.00 |  |
| 47 | CL-D 00024 | 窗帘 | m | 40.000 | 32.98 | 1319.2 0 | 37.27 | 1490.8 0 | 13.00 |  |
| 48 | CL-D 00025 | 床帘（含轨道） | m | 85.000 | 32.25 | 2741.2 5 | 36.44 | 3097.4 0 | 13.00 |  |
| 49 | CL-D 00026 | 墙面一般抹灰 | m2 | 655.700 | 27.02 | 17717. 01 | 30.53 | 20018. 52 | 13.00 |  |
| 50 | 99011003 0 | 轮胎式装载机 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.160 | 615.78 | 98.52 | 686.61 | 109.86 | 11.50 |  |
| 51 | 99061001 0 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 4.203 | 157.82 | 663.29 | 159.37 | 669.81 | 0.98 |  |
| 52 | 99077461 0 | 石料切割机 | 台班 | 6.671 | 48.17 | 321.34 | 54.18 | 361.43 | 12.48 |  |
| 53 | 99090102 0 | 交流弧焊机 容量32kV.A | 台班 | 11.191 | 92.81 | 1038.6 1 | 104.95 | 1174.4 6 | 13.08 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 325453 .26 |  | 366780 .76 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 19436. 49 |  | 19436. 49 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 303895 .01 |  | 345028 .71 |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 2121.7 6 |  | 2315.5 6 |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 材料暂估价一览表

工程名称：三层东侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价 （元） | 含税单价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 单位工程投标报价汇总表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 124817.31 |  |
| 1.1 | 电气改造部分 | 56177.00 |  |
| 1.2 | 给排水改造部分 | 5411.51 |  |
| 1.3 | 采暖改造部分 | 36044.66 |  |
| 1.4 | 喷淋改造 | 6460.00 |  |
| 1.5 | 消火栓改造 | 4249.68 |  |
| 1.6 | 消防弱电改造部分 | 9412.19 |  |
| 1.7 | 弱电 | 7062.27 |  |
| 2 | 措施项目费 | 2320.19 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 2320.19 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 | 11700.00 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 11700.00 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 11536.52 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 13533.66 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 163907.68 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第1页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 电气改造部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1 、名称： 楼层动 力箱3AP2 2 、规格： 详见设 计 3 、端子板外部接线 材质 、规格： 含接 线端子 | 台 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 1 、名称： 楼层照 明配电3AL2 2 、规格： 详见设 计 3 、端子板外部接线 材质 、规格： 含接 线端子 | 台 | 1.000 | 1650.00 | 1650.00 |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 1 、名称： 应急照 明集中电源 2 、规格： 详见设 计图纸 | 台 | 1.000 | 180.00 | 180.00 |  |
| 4 | 030411003001 | 桥架 1、名称 : 防火金属 桥架 2、规格 :200*100mm 3、支吊架:含支架 制作安装 ， 防腐刷 漆 | m | 32.200 | 58.46 | 1882.41 |  |
| 5 | 030411003002 | 电缆桥架 1 、名称： 电缆桥 架(含附件) 2 、型号： 防火喷 塑桥架 3 、规格： 300*100 3.支吊架:含支架 制 作安装 ， 防腐刷漆 | m | 17.000 | 65.00 | 1105.00 |  |
| 6 | 030408001001 | 电力电缆 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV- 4*50+1*25 3、敷设方式、部位： 桥架内敷设 | m | 55.000 | 184.95 | 10172.25 |  |
| 7 | 030408001003 | 电力电缆 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV- 4*16+1*10 3、敷设方式、部位： 桥架内敷设 | m | 15.000 | 98.54 | 1478.10 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 18467.76 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第2页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 030411001001 | 配管 1、名称 :配管 2、材质 、规格 :JDG 20 3、配置形式：明/暗 敷 4、其他：含墙体剔槽 及恢复 | m | 85.000 | 12.61 | 1071.85 |  |
| 9 | 030411001002 | 配管 1 、名称： 配管 2 、规格： PC20 3、配置形式：明/暗 敷 4、其他：含墙体剔槽 及恢复 | m | 245.500 | 6.38 | 1566.29 |  |
| 10 | 030411001003 | 配管 配管 1.名称 :配管 2.材质 、规格 :PC16 3、配置形式：明/暗 敷 4、其他：含墙体剔槽 及恢复 | m | 520.300 | 5.85 | 3043.76 |  |
| 11 | 030411004001 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZN-BYJ- 2.5 3.配线形式 :穿管 | m | 264.000 | 3.39 | 894.96 |  |
| 12 | 030411004002 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式 :穿管 | m | 1760.000 | 3.39 | 5966.40 |  |
| 13 | 030411004003 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式 :桥架内 | m | 325.000 | 3.39 | 1101.75 |  |
| 14 | 030411004004 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-4 3.配线形式 :穿管 | m | 835.000 | 5.64 | 4709.40 |  |
| 15 | 030411004005 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-4 3.配线形式 :桥架内 | m | 223.600 | 5.64 | 1261.10 |  |
| 16 | 030411004006 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ- 10 3.配线形式 :穿管 | m | 320.000 | 10.93 | 3497.60 |  |
| 17 | 030411004007 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ- 10 3.配线形式 :桥架内 | m | 300.000 | 10.93 | 3279.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 26392.11 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第3页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 030411006001 | 接线盒 1.名称 :接线盒 2.材质 :金属 3.规格 :86型 | 个 | 17.000 | 10.37 | 176.29 |  |
| 19 | 030411006002 | 接线盒 1.名称 :接线盒 2.材质 :塑料 3.规格 :86型 | 个 | 119.000 | 8.76 | 1042.44 |  |
| 20 | 030404034001 | 开关 1.名称 :单联单控开 关 2.规格 :250V 10A 3.安装方式 :暗装 | 个 | 10.000 | 19.88 | 198.80 |  |
| 21 | 030404034002 | 开关 1.名称 :双联单控开 关 2.规格 :250V 10A 3.安装方式 :暗装 | 个 | 12.000 | 22.57 | 270.84 |  |
| 22 | 030404034003 | 开关 1.名称 :三联单控开 关 2.规格 :250V 10A 3.安装方式 :暗装 | 个 | 1.000 | 31.36 | 31.36 |  |
| 23 | 030404035001 | 插座 1.名称 :普通插座 2.规格 :250V 10A 3.安装方式 :暗装 | 个 | 27.000 | 24.15 | 652.05 |  |
| 24 | 030404035003 | 插座 1 、名称： 安全五 孔电视插座 2 、规格： 250V 10A 3 、安装方式： 暗 装 | 个 | 17.000 | 24.15 | 410.55 |  |
| 25 | 030404035004 | 插座 1 、名称： 空调挂 机插座 2 、规格： 250V 16A 3 、安装方式： 暗 装 | 个 | 18.000 | 27.74 | 499.32 |  |
| 26 | 030404035005 | 插座 1 、名称： 空调柜 机插座 2 、规格： 250V 16A 3 、安装方式： 暗 装 | 个 | 2.000 | 27.74 | 55.48 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 3337.13 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第4页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 030412004002 | 装饰灯 1 、名称： LED平板 灯 2 、型号： 600*600 3 、规格： 详见设 计图纸 4 、安装形式： 吸 顶 | 套 | 51.000 | 130.00 | 6630.00 |  |
| 28 | 030412004006 | 装饰灯 1.名称 :安全出口指 示灯 2.型号 :1W 3.安装形式 :壁装 | 套 | 2.000 | 50.00 | 100.00 |  |
| 29 | 030412004007 | 装饰灯 1.名称 :单/双向疏散标志灯 2.型号 :1W 3.安装形式 :壁装 | 套 | 8.000 | 50.00 | 400.00 |  |
| 30 | 030412004008 | 装饰灯 1.名称 :单/双向疏散标志灯 2.型号 :1W 3.安装形式 :吊链 | 套 | 2.000 | 50.00 | 100.00 |  |
| 31 | 030412004009 | 装饰灯 1.名称 :应急照明灯,加装防 火罩 2.型号 :5W 3.安装形式 :壁装 | 套 | 8.000 | 50.00 | 400.00 |  |
| 32 | 030414002001 | 送配电装置系统 1 、名称： 配电调 试 | 系统 | .000 | 350.00 | 350.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 56177.00 |  |
|  |  | 给排水改造部分 |  |  |  |  |  |
| 33 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De 20 4.连接形式:热熔连接 | m | 20.000 | 19.20 | 384.00 |  |
| 34 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN 15 3.连接形式:螺纹 | 个 | 1.000 | 54.31 | 54.31 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 8418.31 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第5页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 35 | 031001006006 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC5 0 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 开洞、封堵、通球调 试 | m | 10.000 | 33.66 | 336.60 |  |
| 36 | 031001006008 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC1 10 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 开洞、封堵、通球调 试 | m | 10.000 | 58.26 | 582.60 |  |
| 37 | 031004003002 | 洗脸盆（含龙头） 1、名称:柱式洗脸盆 （含龙头） 2、规格、类型:含附 件 | 组 | 1.000 | 260.00 | 260.00 |  |
| 38 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:：凝水管 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 | m | 200.000 | 18.97 | 3794.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 5411.51 |  |
|  |  | 采暖改造部分 |  |  |  |  |  |
| 39 | 031001007001 | 复合管 1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN20 4、连接形式：热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 138.650 | 25.26 | 3502.30 |  |
| 40 | 031001007002 | 复合管 1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN25 4、连接形式：热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 25.000 | 29.61 | 740.25 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 9215.75 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第6页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 41 | 031001007003 | 复合管 1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN32 4、连接形式：热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 36.420 | 33.73 | 1228.45 |  |
| 42 | 031001007004 | 复合管 1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN40 4、连接形式：热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 14.240 | 42.80 | 609.47 |  |
| 43 | 031001007005 | 复合管 1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN50 4、连接形式：热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 28.500 | 55.64 | 1585.74 |  |
| 44 | 031001007006 | 复合管 1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN70 4、连接形式：热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 6.000 | 75.69 | 454.14 |  |
| 45 | 031003001004 | 螺纹阀门 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级： DN70 3、连接形式：螺纹连 接 | 个 | 1.000 | 248.65 | 248.65 |  |
| 46 | 031003001009 | 螺纹阀门 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级： DN70 3、连接形式：螺纹连 接 | 个 | 2.000 | 256.58 | 513.16 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 4639.61 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第7页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 47 | 031003001005 | 螺纹阀门 1、类型： 自动排气阀 2、规格、压力等级： DN20 3、连接形式：螺纹连 接 | 个 | 2.000 | 88.61 | 177.22 |  |
| 48 | 031003001006 | 螺纹阀门 1、类型：球阀 2、规格、压力等级： DN20 3、连接形式：螺纹连 接 | 个 | 40.000 | 46.42 | 1856.80 |  |
| 49 | 031005002001 | 钢制散热器 1、结构形式：满足设 计要求 2、型号、规格：GZ60 0，4片/组 3、安装方式：详见设 计 | 组 | 2.000 | 339.00 | 678.00 |  |
| 50 | 031005002003 | 钢制散热器 1、结构形式：满足设 计要求 2、型号、规格：GZ60 0，16片/组 3、安装方式：详见设 计 | 组 | 18.000 | 1350.00 | 24300.00 |  |
| 51 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 1、系统形式：采暖系 统调试 | 系统 | 1.000 | 150.48 | 150.48 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 36044.66 |  |
|  |  | 喷淋改造 |  |  |  |  |  |
| 52 | 030901001001 | 水喷淋钢管（拆除） 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀 锌钢管DN25 | m | 100.000 | 2.15 | 215.00 |  |
| 53 | 030901001002 | 水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀 锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.支架制作安装:按招 标要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设 计要求:按招标要求及 验收规范 6.管道标识设计要求: | m | 100.000 | 32.04 | 3204.00 |  |
| 54 | 030901003001 | 水喷淋 （雾）喷头（拆除） 1、安装部位：室内 | 个 | 50.000 | 4.12 | 206.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 30787.50 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第8页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 55 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格 ：DN25 3、连接形式：下翻 | 个 | 50.000 | 56.70 | 2835.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 6460.00 |  |
|  |  | 消火栓改造 |  |  |  |  |  |
| 56 | 030901002001 | 消火栓钢管 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN65 3、连接形式：沟槽连 接 | m | 24.000 | 53.41 | 1281.84 |  |
| 57 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级： DN65 | 个 | 3.000 | 168.92 | 506.76 |  |
| 58 | 030901010001 | 室内消火栓 1、安装方式：室内消 火栓 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格： 含水枪、水带等附件 | 套 | 3.000 | 820.36 | 2461.08 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 4249.68 |  |
|  |  | 消防弱电改造部分 |  |  |  |  |  |
| 59 | 030404017004 | 配电箱 1、名称：消防接线箱 2、规格：详见设计 | 台 | 1.000 | 260.85 | 260.85 |  |
| 60 | 030904008001 | 消防模块 1、名称:短路隔离器 | 个(台) | 1.000 | 110.00 | 110.00 |  |
| 61 | 030904007001 | 消防广播扬声器 (防火型) 1、名称:消防广播扬 声器 | 个 | 6.000 | 80.00 | 480.00 |  |
| 62 | 030904005001 | 火灾声光警报器 1、名称:火灾声光警 报器 | 个 | 4.000 | 68.85 | 275.40 |  |
| 63 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） 1、名称：火灾显示器 | 台 | 1.000 | 360.00 | 360.00 |  |
| 64 | 030904006001 | 带火警电话插孔的手 动报警按钮 1、名称:带火警电话 插孔的手动报警按钮 | 个(部) | 4.000 | 35.00 | 140.00 |  |
| 65 | 030904008002 | 单输入单输出模块 1、名称:模块箱 | 个(台) | 1.000 | 90.85 | 90.85 |  |
| 66 | 030904001001 | 点型探测器 1、名称:感烟探测器 | 个 | 37.000 | 70.25 | 2599.25 |  |
| 67 | 030904008003 | 模块（模块箱） 1、名称：防火门监控 执行机构 | 个(台) | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 11601.03 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第9页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 68 | 030411001004 | 配管 1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：20 | m | 204.800 | 12.61 | 2582.53 |  |
| 69 | 030411004008 | 电线 1、名称:电线 2、型号:NH-RVS- 2*1.5 3、配线形式:穿管 | m | 130.000 | 4.48 | 582.40 |  |
| 70 | 030411004010 | 电线 1、名称:电线 2、型号:WDZN-RYYP- 2*1.5 3、配线形式:穿管 | m | 52.000 | 4.48 | 232.96 |  |
| 71 | 030411004011 | 电线 1、名称:电线 2、型号:NH-BV-2.5 3、配线形式:穿管 | m | 65.000 | 3.39 | 220.35 |  |
| 72 | 030411004012 | 电线 1.名称:电线 2.型号:KVV-10*1.5 3.配线形式:桥架内 | m | 80.000 | 5.83 | 466.40 |  |
| 73 | 030411006003 | 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:金属 3、规格:86型 | 个 | 56.000 | 10.37 | 580.72 |  |
| 74 | 030905001001 | 自动报警系统调试 1.名称: 自动报警系统 调试 | 系统 | 1.000 | 230.48 | 230.48 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 9412.19 |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |
| 75 | 030411003003 | 桥架 1、名称 : 防火金属 桥架 2、规格 :200*100mm 3、支吊架 （含抗震支架） 制 作安装 ， 防腐刷漆 | m | 20.000 | 58.46 | 1169.20 |  |
| 76 | 030411003004 | 电缆桥架 1 、名称： 电缆桥 架(含附件) 2 、型号： 防火喷 塑桥架 3 、规格： 300*100 4 、 吊架 （含抗震支架） 制 作安装 ， 防腐刷漆 | m | 17.000 | 65.00 | 1105.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 7170.04 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第10页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 77 | 030502012001 | 信息插座 1 、名称： 四孔插 座( 1语音2内网1外网 ) 2 、规格： RJ45系 列 | 个(块) | 2.000 | 48.40 | 96.80 |  |
| 78 | 030502012002 | 信息插座 1 、名称： 单孔外 网插座 2 、规格： RJ45系 列 | 个(块) | 2.000 | 24.63 | 49.26 |  |
| 79 | 030502012003 | 信息插座 1 、名称： 双孔插 座( 1语音1外网) 2 、规格： RJ45系 列 | 个(块) | 2.000 | 33.60 | 67.20 |  |
| 80 | 030502012004 | 信息插座 1 、名称： 有线电 视插座 2 、规格： RJ45系 列 | 个(块) | 12.000 | 21.04 | 252.48 |  |
| 81 | 030502005001 | 双绞线缆 1 、名称： 网线 2 、规格： CAT6 AUTP 3 、敷设方式： 穿管/桥架 | m | 425.000 | 6.02 | 2558.50 |  |
| 82 | 030411001006 | 配管 配管 1.名称 :配管 2.材质 、规格 :PC16 3、配置形式：明/暗 敷 4、其他：含墙体剔槽 及恢复 | m | 96.000 | 5.85 | 561.60 |  |
| 83 | 040205020001 | 监控摄像机 1 、类型： 高清网 络红外摄像机半球 2 、规格 、型号： POE-500万1/3 ” CMOSICR日夜型红外网 络摄像机 , H.265编码（ 4mm 、6mm 、8mm焦段） | 台 | 6.000 | 150.23 | 901.38 |  |
| 84 | 030501012001 | 交换机 1 、名称： 网管交 换机 ，24个10/ 100/1000M电口+2个千 兆SFP接口 | 台(套) | 1.000 | 300.85 | 300.85 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 7062.27 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 4788.07 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 124817.31 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 2320.19 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 2320.19 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 2320 . 19 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 714.25 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 563.60 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 751.46 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 290.88 |  |
| 合 计 |  |  |  | 2320.19 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 11700.00 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 11700 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 暂列金额明细表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 暂列金额 |  | 11700.00 |  |
| 合 计 |  |  | 11700.00 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 11536.52 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 8538.51 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 4873.20 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.290 | 402.63 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.590 | 819.14 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.760 | 2443.54 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 2110.33 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 741.90 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 145.78 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 13533.66 |
| 合 计 |  |  |  | 25070.18 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 工料机汇总表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第1页 共7页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工日 | 193.284 | 56.00 | 10823. 93 | 56.00 | 10823. 93 |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 4.273 | 5.17 | 22.09 | 6.00 | 25.64 | 16.00 |  |
| 3 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 0.248 | 7.04 | 1.74 | 8.17 | 2.02 | 16.00 |  |
| 4 | 01030033 | 镀锌低碳钢丝 10#～12# | kg | 8.091 | 7.93 | 64.16 | 9.20 | 74.44 | 16.00 |  |
| 5 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.048 | 6.46 | 0.31 | 7.49 | 0.36 | 16.00 |  |
| 6 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 24.061 | 6.46 | 155.44 | 7.49 | 180.22 | 16.00 |  |
| 7 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 2.212 | 8.44 | 18.67 | 9.79 | 21.66 | 16.00 |  |
| 8 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～4.0 | kg | 0.884 | 7.93 | 7.01 | 9.20 | 8.13 | 16.00 |  |
| 9 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 1.956 | 3.04 | 5.95 | 3.53 | 6.90 | 16.00 |  |
| 10 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 0.497 | 2.95 | 1.47 | 3.42 | 1.70 | 16.00 |  |
| 11 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.210 | 22.41 | 4.71 | 26.00 | 5.46 | 16.00 |  |
| 12 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.475 | 9.48 | 4.50 | 11.00 | 5.22 | 16.00 |  |
| 13 | 02070015 | 橡胶垫 δ2 | m2 | 0.049 | 30.86 | 1.51 | 35.80 | 1.75 | 16.00 |  |
| 14 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 395.520 | 0.06 | 23.73 | 0.07 | 27.69 | 16.00 |  |
| 15 | 02270001 | 白布 | kg | 1.275 | 6.72 | 8.57 | 7.80 | 9.95 | 16.00 |  |
| 16 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 11.533 | 5.60 | 64.59 | 6.50 | 74.97 | 16.00 |  |
| 17 | 02270025 | 破布 | kg | 2.071 | 6.38 | 13.21 | 7.40 | 15.33 | 16.00 |  |
| 18 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.150 | 10.34 | 1.56 | 12.00 | 1.80 | 16.00 |  |
| 19 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 179.200 | 0.05 | 8.96 | 0.06 | 10.75 | 16.00 |  |
| 20 | 03010245 | 镀锌半圆头螺栓 M(2～5 )×(15～50) | 套 | 395.520 | 0.03 | 11.87 | 0.04 | 15.82 | 16.00 |  |
| 21 | 03010459 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内 | 套 | 21.420 | 0.26 | 5.57 | 0.30 | 6.43 | 16.00 |  |
| 22 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.712 | 5.86 | 4.17 | 6.80 | 4.84 | 16.00 |  |
| 23 | 03010739 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 53.244 | 3.45 | 183.69 | 4.00 | 212.98 | 16.00 |  |
| 24 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 10.130 | 0.25 | 2.53 | 0.29 | 2.94 | 16.00 |  |
| 25 | 03010905 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 个 | 119.398 | 0.52 | 62.09 | 0.60 | 71.64 | 16.00 |  |
| 26 | 03110105 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.052 | 1.72 | 0.09 | 2.00 | 0.10 | 16.00 |  |
| 27 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.052 | 6.03 | 0.31 | 6.99 | 0.36 | 16.00 |  |
| 28 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 2.509 | 8.62 | 21.63 | 10.00 | 25.09 | 16.00 |  |
| 29 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 8.618 | 0.34 | 2.93 | 0.40 | 3.45 | 16.00 |  |
| 30 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 17.819 | 0.34 | 6.06 | 0.40 | 7.13 | 16.00 |  |
| 31 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 3.674 | 0.86 | 3.16 | 1.00 | 3.67 | 16.00 |  |
| 32 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.440 | 6.90 | 3.03 | 8.00 | 3.52 | 16.00 |  |
| 33 | 03130515 | 焊锡 | kg | 5.060 | 34.48 | 174.47 | 40.00 | 202.40 | 16.00 |  |
| 34 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.521 | 14.66 | 7.64 | 17.00 | 8.86 | 16.00 |  |
| 35 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.101 | 6.81 | 0.69 | 7.90 | 0.80 | 16.00 |  |
| 36 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 2.688 | 4.21 | 11.32 | 4.88 | 13.12 | 16.00 |  |
| 37 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 1.496 | 12.93 | 19.34 | 15.00 | 22.44 | 16.00 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工料机汇总表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第2页 共7页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.098 | 7.76 | 0.76 | 9.00 | 0.88 | 16.00 |  |
| 39 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 77.480 | 0.17 | 13.17 | 0.20 | 15.50 | 16.00 |  |
| 40 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 25.504 | 7.66 | 195.36 | 8.89 | 226.73 | 16.00 |  |
| 41 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.696 | 8.02 | 5.58 | 9.30 | 6.47 | 16.00 |  |
| 42 | 14070001 | 铅油 | kg | 2.058 | 6.51 | 13.39 | 7.55 | 15.53 | 16.00 |  |
| 43 | 14070011 | 机油 | kg | 1.888 | 6.68 | 12.61 | 7.75 | 14.63 | 16.00 |  |
| 44 | 14070023 | 铅油(厚漆) | kg | 1.145 | 4.22 | 4.83 | 4.90 | 5.61 | 16.00 |  |
| 45 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.052 | 8.48 | 0.44 | 9.84 | 0.51 | 16.00 |  |
| 46 | 14330041 | 丙酮 | kg | 1.824 | 6.03 | 11.00 | 7.00 | 12.77 | 16.00 |  |
| 47 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.485 | 3.73 | 1.81 | 4.10 | 1.99 | 10.00 |  |
| 48 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.162 | 14.09 | 2.28 | 15.50 | 2.50 | 10.00 |  |
| 49 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 0.369 | 13.78 | 5.09 | 15.99 | 5.90 | 16.00 |  |
| 50 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 1.213 | 13.43 | 16.29 | 15.58 | 18.90 | 16.00 |  |
| 51 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 0.046 | 8.02 | 0.37 | 9.30 | 0.43 | 16.00 |  |
| 52 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.851 | 4.50 | 3.83 | 5.22 | 4.44 | 16.00 |  |
| 53 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.019 | 3.45 | 0.07 | 4.00 | 0.08 | 16.00 |  |
| 54 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.038 | 8.62 | 0.33 | 10.00 | 0.38 | 16.00 |  |
| 55 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.380 | 7.33 | 2.78 | 8.50 | 3.23 | 16.00 |  |
| 56 | 18030017 | 镀锌丝堵 DN25(堵头) | 个 | 50.000 | 1.21 | 60.50 | 1.40 | 70.00 | 16.00 |  |
| 57 | 18030065 | 热镀锌弯头 DN20 | 个 | 2.020 | 1.98 | 4.00 | 2.30 | 4.65 | 16.00 |  |
| 58 | 18150121 | 镀锌钢管接头 20×2.75 | 个 | 47.759 | 1.29 | 61.61 | 1.50 | 71.64 | 16.00 |  |
| 59 | 18150149 | 热镀锌活接头 DN15 | 个 | 1.010 | 2.93 | 2.96 | 3.40 | 3.43 | 16.00 |  |
| 60 | 18150163 ~1 | 热镀锌活接头 DN70 | 个 | 2.020 | 35.34 | 71.39 | 41.00 | 82.82 | 16.00 |  |
| 61 | 18150167 | 热镀锌六角内接头 DN15 | 个 | 0.808 | 0.76 | 0.61 | 0.88 | 0.71 | 16.00 |  |
| 62 | 18150169 | 热镀锌六角内接头 DN20 | 个 | 2.020 | 0.88 | 1.78 | 1.02 | 2.06 | 16.00 |  |
| 63 | 18150181 | 热镀锌六角内接头 DN80 | 个 | 1.616 | 6.72 | 10.86 | 7.80 | 12.60 | 16.00 |  |
| 64 | 18250233 | 镀锌异径管箍 DN32×25 | 个 | 50.500 | 3.19 | 161.10 | 3.70 | 186.85 | 16.00 |  |
| 65 | 18250237 | 热镀锌管箍 DN20 | 个 | 42.420 | 1.29 | 54.72 | 1.50 | 63.63 | 16.00 |  |
| 66 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.038 | 9.05 | 0.34 | 10.50 | 0.40 | 16.00 |  |
| 67 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.254 | 20.69 | 5.26 | 24.00 | 6.11 | 16.00 |  |
| 68 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.160 | 23.28 | 3.71 | 27.00 | 4.31 | 16.00 |  |
| 69 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.160 | 5.17 | 0.82 | 6.00 | 0.96 | 16.00 |  |
| 70 | 27060001 | 接地线 5.5～16.0mm2 | m | 11.745 | 4.31 | 50.62 | 5.00 | 58.73 | 16.00 |  |
| 71 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 35.187 | 8.62 | 303.31 | 10.00 | 351.87 | 16.00 |  |
| 72 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 13.420 | 1.21 | 16.24 | 1.40 | 18.79 | 16.00 |  |
| 73 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4 mm2 | m | 6.100 | 1.98 | 12.08 | 2.30 | 14.03 | 16.00 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工料机汇总表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第3页 共7页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 | m | 28.377 | 1.55 | 43.98 | 1.80 | 51.08 | 16.00 |  |
| 75 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 9.157 | 1.29 | 11.81 | 1.50 | 13.74 | 16.00 |  |
| 76 | 29060021 | 塑料护口钢管用 20 | 个 | 119.398 | 0.06 | 7.16 | 0.07 | 8.36 | 16.00 |  |
| 77 | 29060067 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 3.510 | 2.28 | 8.00 | 2.65 | 9.30 | 16.00 |  |
| 78 | 29060069 | 镀锌电缆卡子 3×35 | 套 | 12.265 | 1.97 | 24.16 | 2.28 | 27.96 | 16.00 |  |
| 79 | 29060217 | 套接管 | m | 8.064 | 1.29 | 10.40 | 1.50 | 12.10 | 16.00 |  |
| 80 | 29170025 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 214.916 | 0.86 | 184.83 | 1.00 | 214.92 | 16.00 |  |
| 81 | 29250043 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 4.752 | 3.02 | 14.35 | 3.50 | 16.63 | 16.00 |  |
| 82 | 34110003 | 水 | m3 | 1.567 | 4.27 | 6.69 | 4.40 | 6.89 | 3.00 |  |
| 83 | 34110009 | 电 | kW·h | 47.116 | 0.78 | 36.75 | 0.90 | 42.40 | 16.00 |  |
| 84 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 4.200 | 0.86 | 3.61 | 1.00 | 4.20 | 16.00 |  |
| 85 | CL-D 00004 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1.000 | 150.48 | 150.48 | 170.04 | 170.04 | 13.00 |  |
| 86 | CL-D 00005 | 楼层动力箱3AP2 | 台 | 1.000 | 2000.00 | 2000.0 0 | 2260.00 | 2260.0 0 | 13.00 |  |
| 87 | CL-D 00006 | 楼层照明配电3AL2 | 台 | 1.000 | 1650.00 | 1650.0 0 | 1864.50 | 1864.5 0 | 13.00 |  |
| 88 | CL-D 00007 | 应急照明集中电源 | 台 | 1.000 | 180.00 | 180.00 | 203.40 | 203.40 | 13.00 |  |
| 89 | CL-D 00008 | 电缆桥架300*100 | m | 34.000 | 65.00 | 2210.0 0 | 73.45 | 2497.3 0 | 13.00 |  |
| 90 | CL-D 00009 | 装饰灯600*600 | 套 | 51.000 | 130.00 | 6630.0 0 | 146.90 | 7491.9 0 | 13.00 |  |
| 91 | CL-D 00010 | 安全出口指示灯 | 套 | 2.000 | 50.00 | 100.00 | 56.50 | 113.00 | 13.00 |  |
| 92 | CL-D 00011 | 单/双向疏散标志灯 | 套 | 10.000 | 50.00 | 500.00 | 56.50 | 565.00 | 13.00 |  |
| 93 | CL-D 00012 | 应急照明灯,加装防火罩 | 套 | 8.000 | 50.00 | 400.00 | 56.50 | 452.00 | 13.00 |  |
| 94 | CL-D 00013 | 送配电装置系统 | 系统 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 95 | CL-D 00014 | 洗脸盆（含龙头） | 组 | 1.000 | 260.00 | 260.00 | 293.80 | 293.80 | 13.00 |  |
| 96 | CL-D 00015 | 过滤器 | 个 | 1.000 | 248.65 | 248.65 | 280.97 | 280.97 | 13.00 |  |
| 97 | CL-D 00016 | 钢制散热器 4片/组 | 组 | 2.000 | 339.00 | 678.00 | 383.07 | 766.14 | 13.00 |  |
| 98 | CL-D 00017 | 钢制散热器 16片/组 | 组 | 18.000 | 1350.00 | 24300. 00 | 1525.50 | 27459. 00 | 13.00 |  |
| 99 | CL-D 00018 | 水喷淋钢管（拆除） | m | 100.000 | 2.15 | 215.00 | 2.43 | 243.00 | 13.00 |  |
| 100 | CL-D 00019 | 水喷淋 （雾）喷头（拆除） | 个 | 50.000 | 4.12 | 206.00 | 4.66 | 233.00 | 13.00 |  |
| 101 | CL-D 00020 | 焊接法兰阀门 蝶阀 | 个 | 3.000 | 168.92 | 506.76 | 190.88 | 572.64 | 13.00 |  |
| 102 | CL-D 00021 | 室内消火栓 | 套 | 3.000 | 820.36 | 2461.0 8 | 927.01 | 2781.0 3 | 13.00 |  |
| 103 | CL-D 00022 | 消防接线箱 | 台 | 1.000 | 260.85 | 260.85 | 294.76 | 294.76 | 13.00 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工料机汇总表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第4页 共7页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | CL-D 00023 | 短路隔离器 | 个(台 ) | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 124.30 | 124.30 | 13.00 |  |
| 105 | CL-D 00024 | 消防广播扬声器(防火型 ) | 个 | 6.000 | 80.00 | 480.00 | 90.40 | 542.40 | 13.00 |  |
| 106 | CL-D 00025 | 火灾声光警报器 | 个 | 4.000 | 68.85 | 275.40 | 77.80 | 311.20 | 13.00 |  |
| 107 | CL-D 00026 | 火灾显示器 | 台 | 1.000 | 360.00 | 360.00 | 406.80 | 406.80 | 13.00 |  |
| 108 | CL-D 00027 | 消防报警电话插孔(电话 )安装 电话插孔 | 个(部 ) | 4.000 | 35.00 | 140.00 | 39.55 | 158.20 | 13.00 |  |
| 109 | CL-D 00028 | 模块箱 | 个(台 ) | 1.000 | 90.85 | 90.85 | 102.66 | 102.66 | 13.00 |  |
| 110 | CL-D 00029 | 感烟探测器 | 个 | 37.000 | 70.25 | 2599.2 5 | 79.38 | 2937.0 6 | 13.00 |  |
| 111 | CL-D 00030 | 模块（模块箱） | 个(台 ) | 1.000 | 200.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | 13.00 |  |
| 112 | CL-D 00031 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1.000 | 230.48 | 230.48 | 260.44 | 260.44 | 13.00 |  |
| 113 | CL-D 00032 | 双绞线缆 | m | 425.000 | 6.02 | 2558.5 0 | 6.80 | 2890.0 0 | 13.00 |  |
| 114 | CL-D 00033 | 监控摄像机 | 台 | 6.000 | 150.23 | 901.38 | 169.76 | 1018.5 6 | 13.00 |  |
| 115 | CL-D 00034 | 交换机 | 台(套 ) | 1.000 | 300.85 | 300.85 | 339.96 | 339.96 | 13.00 |  |
| 116 | Z 17000053 _104 | 镀锌钢管 公称口径20mm以下 | m | 298.494 | 4.02 | 1199.9 5 | 4.54 | 1355.1 6 | 13.00 |  |
| 117 | Z 17000053 _124 | 镀锌钢管 公称直径 65mm以内 | m | 24.048 | 9.50 | 228.46 | 10.74 | 258.28 | 13.00 |  |
| 118 | Z 17000053 _3 | 镀锌钢管 公称直径 25mm以内 | m | 101.200 | 4.55 | 460.46 | 5.14 | 520.17 | 13.00 |  |
| 119 | Z 17000245 _100 | 半硬阻燃塑料管 公称口径15mm以下 | m | 653.278 | 1.35 | 881.93 | 1.53 | 999.52 | 13.00 |  |
| 120 | Z 17000245 _101 | 半硬阻燃塑料管 公称口径20mm以下 | m | 260.230 | 1.65 | 429.38 | 1.86 | 484.03 | 13.00 |  |
| 121 | Z 17000265 _104 | 塑料给水管 公称外径 20mm以内 | m | 20.320 | 4.20 | 85.34 | 4.75 | 96.52 | 13.00 |  |
| 122 | Z 17000265 _106 | 塑料给水管 公称外径 25mm以内 | m | 203.200 | 4.60 | 934.72 | 5.20 | 1056.6 4 | 13.00 |  |
| 123 | Z 17000295 _100 | 塑料排水管 公称外径 110mm以内 | m | 9.500 | 32.00 | 304.00 | 36.16 | 343.52 | 13.00 |  |
| 124 | Z 17000295 _108 | 塑料排水管 公称外径 50mm以内 | m | 10.120 | 15.00 | 151.80 | 16.95 | 171.53 | 13.00 |  |
| 125 | Z 17000321 ~ _103 1 | 铝塑复合管DN20 公称外径 20mm以内 | m | 140.868 | 8.00 | 1126.9 5 | 9.04 | 1273.4 5 | 13.00 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工料机汇总表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第5页 共7页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | Z 17000321 ~ _104 1 | 铝塑复合管DN25 公称外径 25mm以内 | m | 25.400 | 10.50 | 266.70 | 11.87 | 301.50 | 13.00 |  |
| 127 | Z 17000321 ~ _105 1 | 铝塑复合管DN32 公称外径 32mm以内 | m | 37.003 | 13.00 | 481.04 | 14.69 | 543.57 | 13.00 |  |
| 128 | Z 17000321 ~ _106 1 | 铝塑复合管DN40 公称外径 40mm以内 | m | 14.468 | 19.00 | 274.89 | 21.47 | 310.62 | 13.00 |  |
| 129 | Z 17000321 ~ _107 1 | 铝塑复合管DN50 公称外径 50mm以内 | m | 28.956 | 28.00 | 810.77 | 31.64 | 916.17 | 13.00 |  |
| 130 | Z 17000321 ~ _109 1 | 铝塑复合管DN70 公称外径 75mm以内 | m | 6.096 | 45.00 | 274.32 | 50.85 | 309.98 | 13.00 |  |
| 131 | Z 19000129 _1 | 螺纹阀门 公称直径 15mm以内 | 个 | 1.010 | 35.00 | 35.35 | 39.55 | 39.95 | 13.00 |  |
| 132 | Z 19000129 _108 | 螺纹阀门 公称直径 80mm以内 | 个 | 2.020 | 130.00 | 262.60 | 146.90 | 296.74 | 13.00 |  |
| 133 | Z 19000145 _102 | 螺纹浮球阀 公称直径 20mm以内 | 个 | 40.400 | 29.86 | 1206.3 4 | 33.74 | 1363.1 0 | 13.00 |  |
| 134 | Z 22000077 _101 | 自动排气阀 公称直径 20mm以内 | 个 | 2.000 | 65.00 | 130.00 | 73.45 | 146.90 | 13.00 |  |
| 135 | Z 23000027 _302 | 喷头 公称直径 25mm以内 | 个 | 50.500 | 35.26 | 1780.6 3 | 39.84 | 2011.9 2 | 13.00 |  |
| 136 | Z2600001 1~1 | 单联单控开关 | 只 | 10.200 | 10.00 | 102.00 | 11.60 | 118.32 | 16.00 |  |
| 137 | Z2600001 1~2 | 双联单控开关 | 只 | 12.240 | 12.00 | 146.88 | 13.92 | 170.38 | 16.00 |  |
| 138 | Z2600001 1~3 | 三联单控开关 | 只 | 1.020 | 20.00 | 20.40 | 23.20 | 23.66 | 16.00 |  |
| 139 | Z2600002 5~1 | 四孔插座 ( 1语音2内网1外网) | 个 | 2.020 | 32.00 | 64.64 | 37.12 | 74.98 | 16.00 |  |
| 140 | Z2600002 5~2 | 单孔外网插座 | 个 | 2.020 | 20.00 | 40.40 | 23.20 | 46.86 | 16.00 |  |
| 141 | Z2600002 5~3 | 双孔插座( 1语音1外网) | 个 | 2.020 | 26.00 | 52.52 | 30.16 | 60.92 | 16.00 |  |
| 142 | Z2600002 5~4 | 有线电视插座 | 个 | 12.120 | 15.00 | 181.80 | 17.40 | 210.89 | 16.00 |  |
| 143 | Z2600002 9~1 | 普通插座 | 套 | 27.540 | 15.00 | 413.10 | 17.40 | 479.20 | 16.00 |  |
| 144 | Z2600002 9~2 | 安全五孔电视插座 | 套 | 17.340 | 15.00 | 260.10 | 17.40 | 301.72 | 16.00 |  |
| 145 | Z2600002 9~3 | 空调柜机插座 | 套 | 2.040 | 18.00 | 36.72 | 20.88 | 42.60 | 16.00 |  |
| 146 | Z2600002 9~4 | 空调挂机插座 | 套 | 18.360 | 18.00 | 330.48 | 20.88 | 383.36 | 16.00 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工料机汇总表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第6页 共7页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | Z 28000055 ~ _134 1 | 绝缘电线 WDZ-BYJ- 10 | m | 651.000 | 9.08 | 5911.0 8 | 10.26 | 6679.2 6 | 13.00 |  |
| 148 | Z 28000055 ~ _139 1 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 277.200 | 2.20 | 609.84 | 2.49 | 690.23 | 13.00 |  |
| 149 | Z 28000055 ~ _139 2 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 2189.250 | 2.20 | 4816.3 5 | 2.49 | 5451.2 3 | 13.00 |  |
| 150 | Z 28000055 ~ _139 3 | 绝缘电线 NH-BV-2.5 | m | 68.250 | 2.20 | 150.15 | 2.49 | 169.94 | 13.00 |  |
| 151 | Z 28000055 ~ _143 1 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4 | m | 1111.530 | 4.20 | 4668.4 3 | 4.75 | 5279.7 7 | 13.00 |  |
| 152 | Z 28000059 ~ _102 1 | 铜芯多股绝缘电线 KVV-10*1.5 | m | 86.400 | 3.50 | 302.40 | 3.96 | 342.14 | 13.00 |  |
| 153 | Z 28000059 ~ _111 1 | 铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2*1.5 | m | 140.400 | 3.00 | 421.20 | 3.39 | 475.96 | 13.00 |  |
| 154 | Z 28000059 ~ _111 2 | 铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYYP-2*1.5 | m | 56.160 | 3.00 | 168.48 | 3.39 | 190.38 | 13.00 |  |
| 155 | Z 28000079 ~ _121 1 | 铜芯电缆 YJV-4*50+1*25 | m | 55.550 | 170.48 | 9470.1 6 | 192.64 | 10701. 15 | 13.00 |  |
| 156 | Z 28000079 ~ _123 1 | 铜芯电缆 YJV-4*16+1*10 | m | 15.150 | 90.25 | 1367.2 9 | 101.98 | 1545.0 0 | 13.00 |  |
| 157 | Z2900001 7~1 | 200*100防火金属桥架 | m | 52.722 | 26.08 | 1374.9 9 | 29.47 | 1553.7 2 | 13.00 |  |
| 158 | Z2900013 7~3 | 接线盒（金属） | 个 | 74.460 | 2.08 | 154.88 | 2.41 | 179.45 | 16.00 |  |
| 159 | Z2900013 7~4 | 接线盒（塑料） | 个 | 121.380 | 0.50 | 60.69 | 0.58 | 70.40 | 16.00 |  |
| 160 | 99030400 2 | 汽车式起重机 提升质量 5t | 台班 | 0.037 | 565.65 | 20.99 | 604.49 | 22.43 | 6.87 |  |
| 161 | 99030400 4 | 汽车式起重机 提升质量 8t | 台班 | 0.010 | 664.97 | 6.38 | 724.69 | 6.96 | 8.98 |  |
| 162 | 99040102 0 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.047 | 390.05 | 18.22 | 428.65 | 20.02 | 9.90 |  |
| 163 | 99040103 0 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 0.104 | 467.35 | 48.79 | 515.24 | 53.79 | 10.25 |  |
| 164 | 99074552 0 | 砂轮切割机 直径400mm | 台班 | 0.619 | 23.60 | 14.61 | 26.23 | 16.23 | 11.14 |  |
| 165 | 99074801 0 | 管子切断套丝机 管径 159mm | 台班 | 4.270 | 22.68 | 96.84 | 25.00 | 106.74 | 10.23 |  |
| 166 | 99080102 0 | 电动单级 离心清水泵 出口直径100mm | 台班 | 0.062 | 36.27 | 2.26 | 40.33 | 2.51 | 11.19 |  |
| 167 | 99081301 0 | 试压泵 压力3MPa | 台班 | 0.121 | 18.64 | 2.25 | 20.48 | 2.47 | 9.87 |  |
| 168 | 99091971 0 | 电焊机（综合） | 台班 | 0.120 | 70.09 | 8.42 | 78.60 | 9.44 | 12.14 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工料机汇总表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第7页 共7页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  | 107439 .20 |  | 120137 .04 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 10823. 93 |  | 10823. 93 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 96396. 53 |  | 109072 .52 |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 218.75 |  | 240.59 |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

#### 材料暂估价一览表

工程名称：三层东侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价 （元） | 含税单价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】