工程项目投标报价汇总表

工程名称：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心国医堂西侧及零活改造工程

第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 临沂市兰山区银雀山街道社区卫 生服务中心国医堂西侧及零活改 造工程单项工程 | 2270925.03 | 171900.00 |  | 142301.83 |
| 合 计 |  | 2270925.03 | 171900.00 |  | 142301.83 |

单项工程投标报价汇总表

工程名称：临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心国医堂西侧及零活改造工程

单项工程

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 零活工程 | 1579570.23 | 119000.00 |  | 97773.81 |
| 2 | 三层西侧装饰工程 | 457730.50 | 36500.00 |  | 28185.52 |
| 3 | 三层西侧安装改造 | 233624.30 | 16400.00 |  | 16342.50 |
| 合 计 |  | 2270925.03 | 171900.00 |  | 142301.83 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 1212064.99 |  |
| 1.1 | 东院区1-2层 | 39918.48 |  |
| 1.2 | 东院区3-4楼 | 288088.00 |  |
| 1.3 | 兰山中医院零活维修 | 84156.55 |  |
| 1.4 | 三楼妇科装饰改造 | 29975.29 |  |
| 1.5 | 四楼餐厅 | 95423.29 |  |
| 1.6 | 四楼通道打通改造 | 26128.04 |  |
| 1.7 | 四楼药械库及相邻仓库改造 | 58969.64 |  |
| 1.8 | 五楼通道增加病房一间 | 7495.43 |  |
| 1.9 | 一楼中药房 | 47915.10 |  |
| 1.10 | 停车场院落改造 | 8928.64 |  |
| 1.11 | 银雀山医院零活维修 | 19436.14 |  |
| 1.12 | 120急救窗帘 | 8931.71 |  |
| 1.13 | 三楼西病区窗帘 | 6292.14 |  |
| 1.14 | 四楼西办公区窗帘 | 4182.52 |  |
| 1.15 | 兰山中医院床帘 | 6780.00 |  |
| 1.16 | 东三楼床帘 | 2432.00 |  |
| 1.17 | 东五楼病房床帘 | 2848.00 |  |
| 1.18 | 顶楼空调加固 | 3782.00 |  |
| 1.19 | 老院区四楼防护 | 4544.00 |  |
| 1.20 | 室外防水射灯安装 | 3426.82 |  |
| 1.21 | 五楼衣柜隔板及卫生间扶手 | 11480.00 |  |
| 1.22 | 新院区彩超室新增高清监控 | 2123.76 |  |
| 1.23 | 新院区高清监控 | 38071.82 |  |
| 1.24 | 一楼大厅新增吧台 | 3060.00 |  |
| 1.25 | 银雀山院区高清监控 | 22120.55 |  |
| 1.26 | 三楼西区高清监控系统 | 30825.68 |  |
| 1.27 | 五行中医馆音乐系统 | 13381.60 |  |
| 1.28 | 中医院空调移机及维修 | 14769.99 |  |
| 1.29 | 兰山零活 | 24265.33 |  |
| 1.30 | 停车场春节氛围灯 | 4637.28 |  |
| 1.31 | 东院区全院更换水管 | 46088.74 |  |
| 1.32 | 东院区四楼露台封闭 | 26140.00 |  |
| 1.33 | 东院区四楼顶防水 | 41898.80 |  |
| 1.34 | 兰山区中医医院1到5楼吊顶及墙面找补修复 | 30881.01 |  |
| 1.35 | 五楼病房改造推拉窗 | 7169.72 |  |
| 1.36 | 一楼增加诊室 | 9154.39 |  |
| 1.37 | 瑜伽馆装饰 | 13361.51 |  |
| 1.38 | 中医茶饮展示柜 | 42515.00 |  |
| 1.39 | 三楼卫生间提升改造 | 30320.89 |  |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.40 | 四楼418室420室办公区装饰改造 | 29369.75 |  |
| 1.41 | 新院区三楼妇科办公室装饰改造 | 9027.48 |  |
| 1.42 | 二楼儿科新增护士站改造 | 11747.90 |  |
| 2 | 措施项目费 | 19508.20 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 19508.20 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 | 119000.00 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 119000.00 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 97773.81 |  |
| 5 | 设备费 | 800.00 |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 130423.23 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 1579570.23 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第1页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 东院区1- 2层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010808004003 | 铝塑板边框 铝塑板折边1、边框材 料种类、规格：木工 板基层铝塑板饰面包 框 | m | 90.810 | 184.44 | 16749.00 |  |
| 2 | 011207001004 | 墙面装饰板 1、基层材料种类、规 格： 发泡找平 （现场平整度不高） 2、面层材料品种、规 格、颜色：木饰面 3、压条材料种类、规 格： 不锈钢压条 | m2 | 161.280 | 143.66 | 23169.48 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 39918.48 |  |
|  |  | 东院区3-4楼 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1、砌体材质： 红砖 2、砌体表面的附着物 种类： 3、垃圾清理： 建筑垃 圾清理外运 ，运距自 行考虑 | m3 | 2.270 | 311.17 | 706.36 |  |
| 4 | 01B008 | 室内物品搬运用零工 | 工日 | 12.000 | 200.00 | 2400.00 |  |
| 5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 建筑垃圾清理外运 | m2 | 34.000 | 14.23 | 483.82 |  |
| 6 | 011610001001 | 木门窗拆除 建筑垃圾清理外运 | m2 | 32.000 | 10.43 | 333.76 |  |
| 7 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆 除 1、龙骨及饰面种类： 纸面石膏板吊顶拆除 2、建筑垃圾： 建筑垃 圾清理外运 ，运距自 行考虑 | m2 | 32.560 | 6.92 | 225.32 |  |
| 8 | 011608002001 | 铲除涂料面 1、铲除部位名称： 门 诊楼墙面 2、铲除涂料并将建筑 垃圾清理外运 | m2 | 2300.000 | 4.67 | 10741.00 |  |
| 9 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 原护士站塑钢玻璃隔 断拆除并将建筑垃圾 清理外运 | m2 | 41.580 | 14.23 | 591.68 |  |
| 10 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 1.刷墙固 2.满刮腻子两遍 3.乳胶漆两遍 4.部位： 门诊楼内墙 面 | m2 | 3733.000 | 30.82 | 115051.06 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 170451.48 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第2页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 011302001005 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600矿棉板 吊顶 | m2 | 32.560 | 67.61 | 2201.38 |  |
| 12 | 010801002002 | 木质门带套 实木复合门 ，含五金 | m2 | 44.300 | 518.00 | 22947.40 |  |
| 13 | 011210003001 | 玻璃隔断 1、边框材料种类、规 格：木工板铝塑板包 框 2、玻璃品种、规格、 颜色： 1.2mm透明玻璃 3、部位：护士站隔断 | m2 | 50.290 | 204.21 | 10269.72 |  |
| 14 | 011501020001 | 服务台 1、材料种类、规格： 柜体实木多层板 ， 台 面人造大理石 ，柜体 外侧铝塑板饰面 2、部位：护士站吧台 | m | 8.000 | 1700.00 | 13600.00 |  |
| 15 | 011501001001 | 护士站工作台 1、材料种类、规格： 柜体、柜门实木多层 板 ， 台面人造大理石 | m | 26.000 | 1100.00 | 28600.00 |  |
| 16 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1、砌体名称：扒门洞 2、砌体材质： 页岩实 心砖 3、拆除砌体的截面尺 寸： 2200*900 4、建筑垃圾清理外运 | 个 | 4.000 | 186.71 | 746.84 |  |
| 17 | 01B009 | 保洁 | m2 | 1326.880 | 6.00 | 7961.28 |  |
| 18 | 01B010 | 电路改造 工程量按照建筑面积 计算 1、开关插座换新2、 老旧线路更换3、原有 明装线路改为暗敷4、 新增开关插座5、消防 应急照明、疏散指示 、安全出口安装 | m2 | 1326.880 | 42.00 | 55728.96 |  |
| 19 | 01B011 | 拆除护士站操作台用 工 | 工日 | 2.000 | 260.00 | 520.00 |  |
| 20 | 030412005001 | 荧光灯 1、名称：平板灯 2、规格：600*600 3、安装形式： 吊顶嵌 入式 | 套 | 28.000 | 110.76 | 3101.28 |  |
| 21 | 01B012 | 修补踢脚线用零工 | 工日 | 6.000 | 200.00 | 1200.00 |  |
| 22 | 011503001001 | 楼梯不锈钢扶手 | m | 3.200 | 180.00 | 576.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 147452.86 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第3页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 010103001001 | 回填方 1、密实度要求：达到 验收规范 2、填方材料品种：砂 石 | m3 | 1.600 | 218.67 | 349.87 |  |
| 24 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比：60mm1:3水泥 砂浆找平 | m2 | 8.890 | 51.74 | 459.97 |  |
| 25 | 01B013 | 暖气片维修用零工 | 工日 | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
| 26 | 01B014 | 喷刷涂料对门窗及原 有空调氧气设备带防 护 | 项 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 27 | 011207001001 | 墙面装饰板 1、基层材料种类、规 格： 发泡找平 2、面层材料品种、规 格、颜色：木饰面 3、压条材料种类、规 格： 不锈钢压条 | m2 | 23.000 | 143.66 | 3304.18 |  |
| 28 | 011102001002 | 大理石楼梯踏步铺贴 | m2 | 8.890 | 268.42 | 2386.25 |  |
| 29 | 010401012002 | 零星砌砖 1、零星砌砖名称、部 位：楼梯踏步 2、砖品种、规格、强 度等级： 页岩实心砖 3、砂浆强度等级、配 合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.000 | 491.25 | 491.25 |  |
| 30 | 011210006001 | 堵门洞 1、骨架、边框材料种 类、规格：轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规 格、颜色：双面单层 木工板双层石膏板隔 墙封堵门洞 | m2 | 7.920 | 241.24 | 1910.62 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 288088.00 |  |
|  |  | 兰山中医院零活维 修 |  |  |  |  |  |
| 31 | 01B015 | 绿化修剪养护 | m2 | 125.000 | 24.60 | 3075.00 |  |
| 32 | 01B016 | 污染通道机械冲洗区 更换排污管 | 套 | 1.000 | 80.50 | 80.50 |  |
| 33 | 031004004001 | 洗涤盆 1、材质： 瓷质 2、规格、类型：600* 700拖布池 | 组 | 1.000 | 241.78 | 241.78 |  |
| 34 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 1、材质： 角阀 | 个 | 1.000 | 23.58 | 23.58 |  |
| 35 | 01B017 | 维修卫生间漏水用工 | 工日 | 1.000 | 260.00 | 260.00 |  |
| 36 | 01B018 | 维修手术室塑胶地板 起鼓用人工费 | 工日 | 1.000 | 260.00 | 260.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 14043.00 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第4页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 37 | 01B019 | 电梯门口及手术室门 口、手术室内部通道 灯、开关 （含BV2.5mm2电源线 ) | 套 | 4.000 | 140.00 | 560.00 |  |
| 38 | 030412005002 | 荧光灯 1、名称：平板灯 2、规格：600*600 3、安装形式： 吊顶嵌 入式 4、部位： 五楼病房 | 套 | 3.000 | 110.76 | 332.28 |  |
| 39 | 01B020 | 儿科输液大厅电路查 修用电工人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 40 | 01B021 | 停车场及门卫电路查 修用电工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 41 | 01B022 | 儿科输液大厅吸雾机 器安装 （含电工人工费及电 线插座） | 套 | 1.000 | 260.00 | 260.00 |  |
| 42 | 01B023 | 一楼二楼五楼跳闸电 路查修用电工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 43 | 01B024 | 二楼化验室改造供排 水 | 项 | 1.000 | 800.00 | 800.00 |  |
| 44 | 030411004002 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV6 3、配线部位： 管内敷 设 4、部位：化验室UBS 不间断供电 | m | 46.000 | 5.13 | 235.98 |  |
| 45 | 030411001003 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 20 4、配置形式： 暗敷设 5、部位：化验室UBS 不间断供电 | m | 15.000 | 7.37 | 110.55 |  |
| 46 | 01B025 | 化验室水改造用工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 47 | 01B026 | 病床搬运零工人工费 | 工日 | 6.000 | 200.00 | 1200.00 |  |
| 48 | 01B027 | 拆装病房费用 | 张 | 40.000 | 7.00 | 280.00 |  |
| 49 | 01B028 | 病床搬运运费 | 车次 | 4.000 | 175.00 | 700.00 |  |
| 50 | 01B029 | 病床钻孔安装输液架 | 个 | 27.000 | 13.00 | 351.00 |  |
| 51 | 01B030 | 一楼门卫跳闸检修用 电工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 52 | 01B031 | 二楼化验室更换总闸 63漏电保护 | 个 | 1.000 | 182.65 | 182.65 |  |
| 53 | 01B032 | 二楼化验室安装应急 灯 | 个 | 1.000 | 69.61 | 69.61 |  |
| 54 | 01B033 | 氧气站安装防爆排气 扇 | 套 | 1.000 | 439.94 | 439.94 |  |
| 55 | 011615001001 | 墙体开洞直径45cm | 个 | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 7672.01 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第5页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 56 | 01B034 | 清理渣土外运 | 车次 | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 57 | 01B035 | 氧气管道防护砌墙 | 项 | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
| 58 | 01B036 | 修理一楼接种大厅破 损铝塑板 | 项 | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 59 | 01B037 | 四楼胃镜室修改用水 电工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 60 | 030502005002 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式： 管内敷 设 5、部位： 四楼胃镜室 | m | 23.000 | 4.53 | 104.19 |  |
| 61 | 01B038 | 一楼收款室维修桌子 和柜子人工费+五金件 | 次 | 1.000 | 335.00 | 335.00 |  |
| 62 | 01B039 | 二楼化验室加装窗口 对讲 | 套 | 3.000 | 455.00 | 1365.00 |  |
| 63 | 01B040 | 安装手术室+胃镜室抽 纸盒干手器 | 套 | 3.000 | 20.00 | 60.00 |  |
| 64 | 01B041 | 维修一楼儿保科橱柜 门 | 次 | 1.000 | 50.00 | 50.00 |  |
| 65 | 030404034001 | 照明开关 1、名称：单联双控开 关 2、规格： 10A 3、部位： 四楼护士站 | 个 | 1.000 | 28.19 | 28.19 |  |
| 66 | 01B042 | 五楼大厅跳闸检修用 电工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 67 | 030411004003 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV6 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 60.000 | 5.13 | 307.80 |  |
| 68 | 030411001004 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 20 4、配置形式： 暗敷设 | m | 20.000 | 7.37 | 147.40 |  |
| 69 | 01B043 | 卫生间门口安装橡胶 防滑斜坡 | 套 | 6.000 | 189.00 | 1134.00 |  |
| 70 | 01B044 | 一楼大厅导医台更换 橱柜五金件及锁具 | 套 | 4.000 | 20.00 | 80.00 |  |
| 71 | 01B045 | 四楼胃镜室安装电视 用人工费 | 工日 | 0.500 | 350.00 | 175.00 |  |
| 72 | 01B046 | 氧气站排气孔安装防 护网 | 个 | 1.000 | 100.00 | 100.00 |  |
| 73 | 01B047 | 定制金刚网 | 套 | 4.000 | 170.00 | 680.00 |  |
| 74 | 01B048 | 四楼女厕所疏通下水 道拖布池+洗手池 | 处 | 2.000 | 142.00 | 284.00 |  |
| 75 | 01B049 | 停车场打混凝土地面 用人工费 | 工日 | 1.000 | 260.00 | 260.00 |  |
| 76 | 01B050 | 停车场集成房更换防 盗门锁 | 把 | 4.000 | 170.76 | 683.04 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 7293.62 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第6页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 77 | 01B051 | 一楼妇科门诊更换门 锁 | 把 | 1.000 | 79.86 | 79.86 |  |
| 78 | 01B052 | 三楼办公室更换指纹 锁 | 把 | 2.000 | 520.00 | 1040.00 |  |
| 79 | 031004014002 | 三楼卫生间洗手盆水 龙头 | 个 | 1.000 | 93.75 | 93.75 |  |
| 80 | 030502005003 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式： 管内敷 设 5、部位： 药库、收款 室 | m | 40.000 | 4.53 | 181.20 |  |
| 81 | 01B053 | 污水处理站防盗门门 锁安装 | 把 | 1.000 | 170.76 | 170.76 |  |
| 82 | 01B054 | 门帘 | 个 | 4.000 | 100.00 | 400.00 |  |
| 83 | 030404035002 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A 3、CT室 | 个 | 2.000 | 21.25 | 42.50 |  |
| 84 | 030411004004 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 65.000 | 4.45 | 289.25 |  |
| 85 | 031004014003 | 二楼卫生间洗手盆水 龙头 | 个 | 1.000 | 93.75 | 93.75 |  |
| 86 | 01B055 | 药房及收款室插座断 电查修用电工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 87 | 01B056 | 五楼病区做水晶头 | 个 | 120.000 | 2.00 | 240.00 |  |
| 88 | 01B057 | 五楼病区网线查修用 弱电人工费 | 工日 | 2.000 | 350.00 | 700.00 |  |
| 89 | 040205006001 | 停车场划车位线 常温漆 | m | 296.000 | 4.88 | 1444.48 |  |
| 90 | 040205007001 | 停车位箭头 1、材料品种： 常温漆 | 个 | 44.000 | 27.18 | 1195.92 |  |
| 91 | 01B058 | 四楼卫生间女厕蹲坑 延时阀门 | 个 | 1.000 | 155.00 | 155.00 |  |
| 92 | 040205006002 | 停车场二次划车位线 常温漆 | m | 320.000 | 4.88 | 1561.60 |  |
| 93 | 040205007002 | 停车位字体 1、材料品种： 常温漆 | 个 | 36.000 | 15.86 | 570.96 |  |
| 94 | 01B059 | 污水处理站引进自来 水管铺设 | m | 27.800 | 15.00 | 417.00 |  |
| 95 | 01B060 | 药库更换节能灯+电路 查修 | 个 | 1.000 | 28.50 | 28.50 |  |
| 96 | 01B061 | CT室门加装插销 | 个 | 2.000 | 14.50 | 29.00 |  |
| 97 | 01B062 | CT室外地线穿管铺设 固定 （包含电工人工费） | m | 32.500 | 7.50 | 243.75 |  |
| 98 | 01B063 | 1-5楼洗手盆维修 | 套 | 5.000 | 225.00 | 1125.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 10452.28 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第7页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 99 | 01B065 | 药房更换防盗门锁 | 把 | 1.000 | 170.76 | 170.76 |  |
| 100 | 01B066 | 净水机安装 | 台 | 2.000 | 5500.00 | 11000.00 |  |
| 101 | 01B067 | 32A漏电保护 | 个 | 1.000 | 80.00 | 80.00 |  |
| 102 | 01B068 | 西六楼金刚网含安装 费 | 个 | 9.000 | 170.00 | 1530.00 |  |
| 103 | 01B069 | 电视遥控器 | 个 | 2.000 | 80.00 | 160.00 |  |
| 104 | 01B070 | 干部病房安装电视 | 套 | 4.000 | 142.00 | 568.00 |  |
| 105 | 01B071 | 防火门灌浆 | 套 | 4.000 | 189.00 | 756.00 |  |
| 106 | 01B072 | 手术室洗衣机水电改 造用电工人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 107 | 01B073 | 大厅门口消防安全出 口 | 个 | 2.000 | 81.00 | 162.00 |  |
| 108 | 030502005004 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式： 管内敷 设 5、部位： 电梯电话 | m | 189.000 | 4.53 | 856.17 |  |
| 109 | 01B074 | 干部病房安装热水器 80L | 套 | 1.000 | 683.00 | 683.00 |  |
| 110 | 01B075 | 修改五楼走道指示牌 用零工 | 工日 | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
| 111 | 01B076 | 电梯机房更换T8灯 | 套 | 2.000 | 128.00 | 256.00 |  |
| 112 | 030404035003 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A | 个 | 2.000 | 21.25 | 42.50 |  |
| 113 | 030411004005 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号： 2.5护套线 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 9.500 | 6.43 | 61.09 |  |
| 114 | 030411004006 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 32.000 | 4.45 | 142.40 |  |
| 115 | 01B077 | 维修窗帘 | 个 | 8.000 | 47.00 | 376.00 |  |
| 116 | 030502005005 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式： 管内敷 设 5、部位：六楼机房至 四楼五楼 | m | 218.000 | 4.53 | 987.54 |  |
| 117 | 01B078 | 疫苗接种处叫号系统 安装用人工费 | 工日 | 2.000 | 350.00 | 700.00 |  |
| 118 | 030411004007 | 配线 1、名称： 叫号系统6 类复合线 | m | 65.000 | 10.08 | 655.20 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 19736.66 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第8页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 119 | 01B079 | 叫号系统用吸顶喇叭 | 套 | 2.000 | 166.00 | 332.00 |  |
| 120 | 01B080 | 系统调试用人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 121 | 01B081 | 一楼大厅安装扩音喇 叭包含功放系统 | 套 | 1.000 | 3300.00 | 3300.00 |  |
| 122 | 01B082 | 高清线铺设 | m | 60.000 | 27.00 | 1620.00 |  |
| 123 | 01B083 | CT室制作实木楼梯 | 个 | 1.000 | 285.00 | 285.00 |  |
| 124 | 01B084 | 划车位残疾人标识 | 个 | 4.000 | 75.00 | 300.00 |  |
| 125 | 01B085 | 二楼输液大厅安装电 视 | 个 | 1.000 | 95.00 | 95.00 |  |
| 126 | 030411004008 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号： 2.5护套线 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 12.000 | 6.43 | 77.16 |  |
| 127 | 030404035004 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A | 个 | 1.000 | 21.25 | 21.25 |  |
| 128 | 01B086 | 安装灭蚊灯 | 个 | 3.000 | 19.00 | 57.00 |  |
| 129 | 01B087 | 维修排椅 | 个 | 10.000 | 19.00 | 190.00 |  |
| 130 | 01B088 | 维修停车场不锈钢栏 杆 | 项 | 1.000 | 342.00 | 342.00 |  |
| 131 | 01B089 | 五楼冰箱用五孔插座 含4平方铜线明敷线槽 | 套 | 24.000 | 68.50 | 1644.00 |  |
| 132 | 01B090 | 维修五楼康复大厅治 疗床 | 套 | 16.000 | 19.00 | 304.00 |  |
| 133 | 030502005006 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式： 管内敷 设 5、部位：三楼电井至 四楼护士站 | m | 45.000 | 4.53 | 203.85 |  |
| 134 | 01B091 | 西六楼网络系统调试 用人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 135 | 030411004009 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号： 2.5护套线 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 15.000 | 6.43 | 96.45 |  |
| 136 | 030404035005 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A 3、四楼护士站及西六 楼护士站 | 个 | 2.000 | 21.25 | 42.50 |  |
| 137 | 030501012001 | 交换机 八口交换机 | 台 | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 138 | 01B092 | 门诊楼六楼墙面翻新 用人工费 | 工日 | 1.000 | 280.00 | 280.00 |  |
| 139 | 031004014004 | 五楼卫生间安装水龙 头 | 个 | 1.000 | 43.25 | 43.25 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 10233.46 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第9页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 140 | 01B093 | 五楼卫生间地面漏水 维修 | 项 | 1.000 | 475.00 | 475.00 |  |
| 141 | 01B094 | 一楼卫生间更换全瓷 蹲便器 | 套 | 1.000 | 246.00 | 246.00 |  |
| 142 | 031004014005 | 一楼女厕全铜脚踏阀 门 | 个 | 1.000 | 156.00 | 156.00 |  |
| 143 | 01B095 | 拆除原有蹲便器 （垃圾清理） | 个 | 1.000 | 95.00 | 95.00 |  |
| 144 | 011501020002 | 一楼大厅吧台 | m | 2.000 | 1795.00 | 3590.00 |  |
| 145 | 01B096 | 新院区至东院区搬运 防腐木花盆叉车加运 费 | 个 | 12.000 | 48.00 | 576.00 |  |
| 146 | 031004014006 | 五楼卫生间安装洗衣 机水龙头 | 个 | 1.000 | 43.25 | 43.25 |  |
| 147 | 030404035006 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A 3、部位： 五楼卫生间 安装洗衣机用插座 | 个 | 1.000 | 21.25 | 21.25 |  |
| 148 | 030411004010 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号： 2.5护套线 3、配线部位： 管内敷 设 4、部位： 五楼卫生间 安装洗衣机用护套线 | m | 3.000 | 6.43 | 19.29 |  |
| 149 | 01B097 | 西四楼办公区做网络 水晶头 | 个 | 38.000 | 2.00 | 76.00 |  |
| 150 | 01B098 | 网线面板 | 个 | 18.000 | 17.00 | 306.00 |  |
| 151 | 01B099 | 整理查修网线并做网 线标识用人工费 | 工日 | 2.000 | 350.00 | 700.00 |  |
| 152 | 01B100 | 搬运办公桌用零工人 工费 | 工日 | 8.000 | 200.00 | 1600.00 |  |
| 153 | 030411004011 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位： 管内敷 设 4、部位： 120急救中 心发光字主线 | m | 16.800 | 4.45 | 74.76 |  |
| 154 | 03B001 | 2-5楼楼梯间更换声控 吸顶灯直径40厘米 | 套 | 7.000 | 71.00 | 497.00 |  |
| 155 | 01B101 | 办公区贴玻璃膜 | m2 | 6.500 | 33.00 | 214.50 |  |
| 156 | 01B102 | 拆移原有办公室橱柜2 .6m*1.4m*0.45m | 个 | 1.000 | 190.00 | 190.00 |  |
| 157 | 01B103 | 银雀山老年活动中心 物资搬运用零工 | 工日 | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |
| 158 | 030404035007 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A 3、部位： 门诊一楼中 药茶饮处加装插座 | 个 | 4.000 | 21.25 | 85.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 9365.05 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第10页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 159 | 030411004012 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 240.000 | 4.45 | 1068.00 |  |
| 160 | 030411001002 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 20 4、配置形式： 暗敷设 | m | 60.000 | 7.37 | 442.20 |  |
| 161 | 01B104 | 32A漏电保护 | 个 | 2.000 | 80.00 | 160.00 |  |
| 162 | 030411001005 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 3CM 4、配置形式： 明装 | m | 2.000 | 7.81 | 15.62 |  |
| 163 | 01B105 | 电工人工费 | 工日 | 2.000 | 350.00 | 700.00 |  |
| 164 | 030502005007 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式： 管内敷 设 5、部位： 四楼机房至 四楼西药械库 | m | 120.000 | 4.53 | 543.60 |  |
| 165 | 030411004013 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位： 管内敷 设 4、四楼机房至四楼西 药械库 | m | 180.000 | 4.45 | 801.00 |  |
| 166 | 030412001001 | 吸顶灯 | 套 | 5.000 | 47.85 | 239.25 |  |
| 167 | 030411004014 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号： 2.5护套线 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 66.000 | 6.43 | 424.38 |  |
| 168 | 01B106 | 五楼墙面局部翻新处 理用腻子工人工费 | 工日 | 1.000 | 280.00 | 280.00 |  |
| 169 | 01B107 | 全院凌乱线路整理 （插排上墙 ，外露线 路套管处理）用电工 人工费 | 工日 | 12.000 | 350.00 | 4200.00 |  |
| 170 | 01B108 | 五楼14病室吊顶维修 | 项 | 1.000 | 570.00 | 570.00 |  |
| 171 | 03B002 | 排气扇 4.5.6楼小治疗室 | 个 | 3.000 | 175.94 | 527.82 |  |
| 172 | 01B109 | 原有玻璃拆除用人工 费 4.5.6楼小治疗室 | 工日 | 1.000 | 260.00 | 260.00 |  |
| 173 | 01B110 | 定做开孔玻璃50*55 4.5.6楼小治疗室 | 块 | 3.000 | 190.00 | 570.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 10801.87 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第11页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 174 | 03B003 | 更换防臭洗手盆下水 管 | 套 | 6.000 | 60.00 | 360.00 |  |
| 175 | 03B004 | 更换防臭地漏芯 | 个 | 3.000 | 42.00 | 126.00 |  |
| 176 | 01B111 | CT室新增排气扇水钻 打孔250mm | 个 | 1.000 | 285.00 | 285.00 |  |
| 177 | 03B005 | 排气扇 | 个 | 1.000 | 175.94 | 175.94 |  |
| 178 | 01B112 | CT室排气扇外墙防护 罩 | 个 | 1.000 | 52.00 | 52.00 |  |
| 179 | 01B113 | CT室排气扇线路 | 项 | 1.000 | 95.00 | 95.00 |  |
| 180 | 01B114 | 120急救中心一楼护士 站新增插座 （包含电线和插座) | 项 | 1.000 | 60.00 | 60.00 |  |
| 181 | 01B115 | 121急救中心维修不锈 钢栏杆 | m | 2.000 | 180.00 | 360.00 |  |
| 182 | 010801002001 | 门诊楼一楼诊室子母 门 实木复合门 ，含五金 | m2 | 2.600 | 518.00 | 1346.80 |  |
| 183 | 01B116 | 六楼会议室会议桌拆 装用人工费 | 工日 | 4.000 | 200.00 | 800.00 |  |
| 184 | 01B117 | 病房储物柜拆装用人 工费 | 工日 | 5.000 | 200.00 | 1000.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 84156.55 |  |
|  |  | 三楼妇科装饰改造 |  |  |  |  |  |
| 185 | 011601001004 | 砖砌体拆除 切割门洞1200*2200并 将建筑垃圾清理外运 | 个 | 1.000 | 199.14 | 199.14 |  |
| 186 | 01B118 | 室内物品搬运及防护 措施用零工 | 工日 | 3.000 | 200.00 | 600.00 |  |
| 187 | 011210006002 | 大病房隔断 1、骨架、边框材料种 类、规格：轻钢龙骨 2、基层：双面单层欧 松板 3、面层：双面单层石 膏板 | m2 | 13.540 | 239.04 | 3236.60 |  |
| 188 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 1.刷墙固 2.满刮石膏一遍 3.满刮腻子两遍 4.乳胶漆两遍 | m2 | 27.080 | 30.82 | 834.61 |  |
| 189 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 1.局部石膏找平 2.局部腻子找补打磨 3.暖黄色乳胶漆两遍 | m2 | 320.000 | 25.49 | 8156.80 |  |
| 190 | 010801002003 | 木质门带套 实木复合门 ，含五金 | m2 | 2.640 | 518.00 | 1367.52 |  |
| 191 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m | 31.000 | 20.58 | 637.98 |  |
| 192 | 011210002001 | 铝合金隔断 1.2厚电镀白铝型材含 2套推拉门 | m2 | 13.000 | 360.00 | 4680.00 |  |
| 193 | 011615001002 | 工作台开洞Φ22 | 个 | 2.000 | 4.32 | 8.64 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 24382.03 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第12页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 194 | 011501001002 | 护士站工作台 1、材料种类、规格： 柜体、柜门实木多层 板 ， 台面人造大理石 | m | 6.000 | 1100.00 | 6600.00 |  |
| 195 | 010810001001 | 床帘（含轨道） 1、全棉成品定制。 | m | 18.000 | 65.00 | 1170.00 |  |
| 196 | 01B119 | 保洁 | m2 | 162.000 | 6.00 | 972.00 |  |
| 197 | 01B120 | 电路改造 工程量按照建筑面积 计算 1、开关插座换新2、 老旧线路更换3、原有 明装线路改为暗敷4、 新增开关插座5、消防 应急照明、疏散指示 、安全出口安装 | m2 | 36.000 | 42.00 | 1512.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 29975.29 |  |
|  |  | 四楼餐厅 |  |  |  |  |  |
| 198 | 010405001001 | 轻质墙板 1、墙板材质：轻质砼 条形板隔墙 2、墙板厚度： 100mm 3、双面粉刷石膏找平 | m2 | 16.910 | 132.65 | 2243.11 |  |
| 199 | 031001006001 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R 25 4、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架， 开洞 ，封堵 ，试压 | m | 88.000 | 23.62 | 2078.56 |  |
| 200 | 01B121 | 110水钻打孔 | 个 | 1.000 | 110.00 | 110.00 |  |
| 201 | 031001006004 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC1 10 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 开洞、封堵、通球调 试 | m | 6.000 | 66.07 | 396.42 |  |
| 202 | 03B006 | 排污管改造用人工费 | 工日 | 2.000 | 350.00 | 700.00 |  |
| 203 | 01B122 | 10cm厚隔音棉 | m2 | 9.600 | 54.12 | 519.55 |  |
| 204 | 030404017001 | 配电箱 1、名称：配电箱 2、型号：AL 3、接线端子材质、规 格：含端子接线 4、安装方式：距地1. 6m暗装 | 台 | 1.000 | 198.74 | 198.74 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 16500.38 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第13页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 205 | 030404034003 | 照明开关 1、名称：双联单控开 关 2、规格： 10A | 个 | 2.000 | 22.77 | 45.54 |  |
| 206 | 030404035008 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A | 个 | 26.000 | 21.25 | 552.50 |  |
| 207 | 030404035009 | 插座 1、名称： 空调插座 2、规格： 16A | 个 | 2.000 | 21.25 | 42.50 |  |
| 208 | 030412001002 | 普通灯具 1、名称： 半圆形吸顶 灯 | 套 | 12.000 | 47.85 | 574.20 |  |
| 209 | 030411004015 | 配线 1、名称：主电缆5*10 | m | 30.000 | 35.33 | 1059.90 |  |
| 210 | 030411004016 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 850.000 | 4.45 | 3782.50 |  |
| 211 | 030411004017 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV2.5 3、配线部位： 穿管敷 设 | m | 280.000 | 3.49 | 977.20 |  |
| 212 | 030411001006 | 配管 1、名称：SC25 2、配置形式：墙内暗 设 | m | 320.000 | 10.73 | 3433.60 |  |
| 213 | 011302001006 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 纸面石膏板 3、造型顶 | m2 | 54.720 | 145.01 | 7934.95 |  |
| 214 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、底层厚度、砂浆配 合比：9mm厚1： 2.5水 泥砂浆找平 2、面层厚度、砂浆配 合比：6mm厚1： 3水泥 砂浆抹平 | m2 | 171.700 | 19.35 | 3322.40 |  |
| 215 | 01B123 | 墙面耐碱纤维网格布 | m2 | 171.700 | 5.54 | 951.22 |  |
| 216 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 1.刷墙固满刮石膏 2.满刮腻子两遍 3.乳胶漆两遍 | m2 | 171.700 | 30.82 | 5291.79 |  |
| 217 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.刷墙固满刮石膏 2.满刮腻子两遍 3.乳胶漆两遍 | m2 | 145.000 | 32.43 | 4702.35 |  |
| 218 | 010801002004 | 木质门带套 实木复合门 ，含五金 | m2 | 1.980 | 518.00 | 1025.64 |  |
| 219 | 01B124 | 保洁 | m2 | 171.700 | 6.00 | 1030.20 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 34726.49 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第14页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 220 | 01B125 | 喷刷涂料地面保护膜 铺贴 | m2 | 88.000 | 2.00 | 176.00 |  |
| 221 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1、防水膜品种： 聚氨 酯防水 2、涂膜厚度、遍数： 2遍 3、防水高度： 1.2米 | m2 | 96.200 | 51.90 | 4992.78 |  |
| 222 | 01B126 | 厨房排污槽 240红砖宽度25cm深度 15cm含不锈钢盖板 1、零星砌砖名称、部 位：排水槽 2、砖品种、规格、强 度等级： 页岩实心砖 3、砂浆强度等级、配 合比：M7.5水泥砂浆 | m | 19.000 | 202.54 | 3848.26 |  |
| 223 | 011102003001 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比： 30mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：800*800防 滑地板砖 | m2 | 132.000 | 100.91 | 13320.12 |  |
| 224 | 011204003001 | 块料墙面 1、安装方式： 30mm水 泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规 格、颜色： 300*600墙 面砖 | m2 | 42.600 | 110.97 | 4727.32 |  |
| 225 | 011207001002 | 墙面装饰板 1、基层材料种类、规 格： 发泡找平 2、面层材料品种、规 格、颜色：木饰面 3、压条材料种类、规 格： 不锈钢压条 | m2 | 102.330 | 143.66 | 14700.73 |  |
| 226 | 011501003001 | 厨房更衣柜 1、材料种类、规格： 柜体、柜门实木多层 板 | m2 | 4.960 | 750.00 | 3720.00 |  |
| 227 | 01B127 | 接待室造型主灯 | 个 | 1.000 | 165.00 | 165.00 |  |
| 228 | 030412001003 | 射灯直径12cm | 套 | 10.000 | 39.85 | 398.50 |  |
| 229 | 010103001002 | 回填方 1、密实度要求：达到 验收规范 2、填方材料品种：砂 石 | m3 | 17.600 | 218.67 | 3848.59 |  |
| 230 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比：60mm1:3水泥 砂浆找平 | m2 | 88.000 | 51.74 | 4553.12 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 95423.29 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 54450.42 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第15页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 四楼通道打通改造 |  |  |  |  |  |
| 231 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆 除 1、龙骨及饰面种类： 600*600矿棉板吊顶以 及龙骨 2、建筑垃圾： 建筑垃 圾清理外运 ，运距自 行考虑 | m2 | 52.000 | 6.92 | 359.84 |  |
| 232 | 011601001005 | 砖砌体拆除 1、砌体材质： 红砖 2、砌体表面的附着物 种类： 3、垃圾清理： 建筑垃 圾清理外运 ，运距自 行考虑 | m3 | 8.260 | 311.17 | 2570.26 |  |
| 233 | 011610002002 | 金属门窗拆除 楼梯间南邻房间防盗 门拆除 ，建筑垃圾清 理外运 | m2 | 1.890 | 14.23 | 26.89 |  |
| 234 | 010401012003 | 零星砌砖 1、零星砌砖名称、部 位：斜坡侧面 2、砖品种、规格、强 度等级： 页岩实心砖 3、砂浆强度等级、配 合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.880 | 491.25 | 432.30 |  |
| 235 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600矿棉板 吊顶 | m2 | 52.000 | 67.61 | 3515.72 |  |
| 236 | 010405001002 | 轻质墙板 1、墙板材质：轻质砼 条形板隔墙 2、墙板厚度： 100mm 3、双面粉刷石膏找平 | m2 | 18.500 | 132.65 | 2454.03 |  |
| 237 | 011105003002 | 块料踢脚线 | m | 11.000 | 20.58 | 226.38 |  |
| 238 | 011102003002 | 块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆 配合比：80mm1:3干硬 性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：600*600地 板砖 | m2 | 36.000 | 115.99 | 4175.64 |  |
| 239 | 010801002005 | 木质门带套 实木复合门 ，含五金 | m2 | 1.980 | 518.00 | 1025.64 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 14786.70 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第16页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 240 | 011102001003 | 石材楼地面 1、结合层厚度、砂浆 配合比：80mm1:3干硬 性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色： 3cm厚拉丝 大理石铺贴 | m2 | 16.200 | 200.28 | 3244.54 |  |
| 241 | 010103001003 | 回填方 1、密实度要求：达到 验收规范 2、填方材料品种：砂 石 | m3 | 3.600 | 218.67 | 787.21 |  |
| 242 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比：60mm1:3水泥 砂浆找平 | m2 | 16.000 | 51.74 | 827.84 |  |
| 243 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1、底层厚度、砂浆配 合比：9mm厚1： 2.5水 泥砂浆找平 2、面层厚度、砂浆配 合比：6mm厚1： 3水泥 砂浆抹平 | m2 | 18.000 | 19.35 | 348.30 |  |
| 244 | 01B128 | 墙面耐碱纤维网格布 | m2 | 18.000 | 5.54 | 99.72 |  |
| 245 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 1.局部石膏找平 2.满刮腻子两遍 3.乳胶漆两遍 | m2 | 75.000 | 25.49 | 1911.75 |  |
| 246 | 010808004001 | 铝塑板折边门套 铝塑板折边走道门套1 、边框材料种类、规 格： 欧松板打底铝塑 板折边包框宽度75cm | m | 9.200 | 147.90 | 1360.68 |  |
| 247 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | m2 | 2.250 | 260.00 | 585.00 |  |
| 248 | 010808001001 | 多层板窗套 | m | 5.420 | 65.00 | 352.30 |  |
| 249 | 01B129 | 保洁 | m2 | 52.000 | 6.00 | 312.00 |  |
| 250 | 01B130 | 电路改造 工程量按照建筑面积 计算 1、开关插座换新2、 老旧线路更换3、原有 明装线路改为暗敷4、 新增开关插座5、消防 应急照明、疏散指示 、安全出口安装 | m2 | 36.000 | 42.00 | 1512.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 26128.04 |  |
|  |  | 四楼药械库及相邻 仓库改造 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 11341.34 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第17页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 251 | 030502005008 | 双绞线缆 1、名称：双绞线缆 2、规格：UTP 3、线缆对数：六类 4、敷设方式： 管内敷 设 | m | 285.000 | 4.53 | 1291.05 |  |
| 252 | 01B131 | 木工板基层石膏板包 管道450*500 | m | 14.600 | 82.71 | 1207.57 |  |
| 253 | 03B007 | 墙面剔槽 | m | 6.500 | 4.84 | 31.46 |  |
| 254 | 030404034004 | 照明开关 1、名称：双联单控开 关 2、规格： 10A | 个 | 2.000 | 22.77 | 45.54 |  |
| 255 | 030404035010 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A | 个 | 14.000 | 21.25 | 297.50 |  |
| 256 | 030404035011 | 插座 1、名称： 空调插座 2、规格： 16A | 个 | 2.000 | 21.25 | 42.50 |  |
| 257 | 030412005003 | 荧光灯 1、名称：成品格栅灯 1.2m长 ，0.1米宽 2、安装形式： 明装 | 套 | 12.000 | 98.85 | 1186.20 |  |
| 258 | 030411004018 | 配线 1、名称：主电缆5*10 | m | 16.000 | 35.33 | 565.28 |  |
| 259 | 030411004019 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 530.000 | 4.45 | 2358.50 |  |
| 260 | 030411004020 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV2.5 3、配线部位： 穿管敷 设 | m | 280.000 | 3.49 | 977.20 |  |
| 261 | 030411001007 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 25 4、配置形式： 暗敷设 | m | 320.000 | 7.59 | 2428.80 |  |
| 262 | 011302001007 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 纸面石膏板 3、造型顶 | m | 126.000 | 145.01 | 18271.26 |  |
| 263 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1、底层厚度、砂浆配 合比：9mm厚1： 2.5水 泥砂浆找平 2、面层厚度、砂浆配 合比：6mm厚1： 3水泥 砂浆抹平 | m2 | 260.000 | 19.35 | 5031.00 |  |
| 264 | 01B132 | 墙面耐碱纤维网格布 | m2 | 260.000 | 5.54 | 1440.40 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 35174.26 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第18页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 265 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 1.刷墙固满刮石膏 2.满刮腻子两遍 3.仿瓷两遍 | m2 | 260.000 | 26.81 | 6970.60 |  |
| 266 | 010801002006 | 木质门带套 实木复合门 ，含五金 | m2 | 1.980 | 518.00 | 1025.64 |  |
| 267 | 01B133 | 保洁 | m2 | 126.000 | 6.00 | 756.00 |  |
| 268 | 01B134 | 喷刷涂料地面保护膜 铺贴 | m2 | 126.000 | 2.00 | 252.00 |  |
| 269 | 011102003003 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比：80mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：800*800防 滑地板砖 | m2 | 126.000 | 117.39 | 14791.14 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 58969.64 |  |
|  |  | 五楼通道增加病房 一间 |  |  |  |  |  |
| 270 | 011207001003 | 墙面装饰板 1、基层材料种类、规 格： 发泡找平 2、面层材料品种、规 格、颜色：木饰面 3、压条材料种类、规 格： 不锈钢压条 | m2 | 12.000 | 143.66 | 1723.92 |  |
| 271 | 011105006001 | 金属踢脚线 1、面层材料品种、规 格、颜色：铝合金踢 脚线 | m | 12.000 | 24.37 | 292.44 |  |
| 272 | 011210006003 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1、骨架、边框材料种 类、规格：轻钢龙骨 2、基层：双面单层木 工板 3、面层：双面双层石 膏板 | m2 | 11.870 | 241.24 | 2863.52 |  |
| 273 | 01B135 | 保洁 | m2 | 12.000 | 6.00 | 72.00 |  |
| 274 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 1、基层类型：石膏板 2、喷刷涂料部位： 隔 墙墙面 3、腻子种类：满刮两 遍腻子 4、涂料品种、喷刷遍 数：乳胶漆两遍 | m2 | 23.740 | 22.49 | 533.91 |  |
| 275 | 010801002007 | 木质门带套 实木复合门 ，含五金 | m2 | 1.980 | 518.00 | 1025.64 |  |
| 276 | 010808001002 | 实木复合板窗套 | m | 4.000 | 55.00 | 220.00 |  |
| 277 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | m2 | 1.000 | 260.00 | 260.00 |  |
| 278 | 01B136 | 电路改造 工程量按照建筑面积 计算 | m2 | 12.000 | 42.00 | 504.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 31290.81 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第19页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 7495.43 |  |
|  |  | 一楼中药房 |  |  |  |  |  |
| 279 | 01B137 | 扒门窗洞 1、砌体材质： 24厚红 砖墙及外层干挂大理 石 2、部位： 中药窗口 3、外运： 建筑垃圾清 理外运 | 项 | 1.000 | 2050.00 | 2050.00 |  |
| 280 | 01B138 | 水电改造 工程量按照建筑面积 计算 | m2 | 52.000 | 68.00 | 3536.00 |  |
| 281 | 011608002002 | 铲除涂料面 铲除原墙皮亲水性涂 层及腻子 | m2 | 130.000 | 4.67 | 607.10 |  |
| 282 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 1.刷墙固 2.满刮腻子两遍 3.乳胶漆两遍 | m2 | 130.000 | 30.82 | 4006.60 |  |
| 283 | 01B139 | 保洁 | m2 | 130.000 | 6.00 | 780.00 |  |
| 284 | 01B140 | 喷刷涂料地面保护膜 铺贴 | m2 | 52.000 | 2.00 | 104.00 |  |
| 285 | 030412001004 | 吸顶灯 | 套 | 4.000 | 47.85 | 191.40 |  |
| 286 | 01B141 | 售药窗口 1、材料种类、规格： 柜体实木多层板 ， 台 面人造大理石 ，柜体 外侧铝塑板镂空造型 饰面 ，其余部分详见 效果图 2、部位： 中药窗口 3、含灯光造型 | m2 | 10.080 | 3000.00 | 30240.00 |  |
| 287 | 01B142 | 原有消火栓拆除 ，主 管道封堵 | 项 | 1.000 | 2400.00 | 2400.00 |  |
| 288 | 01B143 | 新增消火栓安装 不锈钢箱体 含内部配件及管道敷 设 | 项 | 1.000 | 4000.00 | 4000.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 47915.10 |  |
|  |  | 停车场院落改造 |  |  |  |  |  |
| 289 | 01B144 | 原有花池拆除用零工 | 工日 | 4.000 | 200.00 | 800.00 |  |
| 290 | 010103002001 | 余方弃置 废弃渣土清理运输， 运距自行考虑 | 车 | 12.000 | 420.00 | 5040.00 |  |
| 291 | 010103004001 | 卫生清理费用用人工 | 工日 | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
| 292 | 040203007001 | 水泥混凝土 1、混凝土强度等级： C25砼地面 2、厚度： 25cm | m2 | 32.000 | 90.27 | 2888.64 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 8928.64 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 56843.74 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第20页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 银雀山医院零活维 修 |  |  |  |  |  |
| 293 | 01B145 | 钢架除锈打磨抛光 | 项 | 1.000 | 379.00 | 379.00 |  |
| 294 | 01B146 | 防锈漆涂刷2遍 | 项 | 1.000 | 569.69 | 569.69 |  |
| 295 | 01B147 | 钢架构防护漆喷涂 | 项 | 1.000 | 569.69 | 569.69 |  |
| 296 | 01B148 | 玻璃保洁用人工 | 工日 | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
| 297 | 01B149 | 清理耐候胶及重新打 胶处理 | m | 12.600 | 17.00 | 214.20 |  |
| 298 | 01B150 | 安装药房防盗卷帘门 （包含电机和安装人 工费） | 项 | 1.000 | 3400.00 | 3400.00 |  |
| 299 | 01B151 | 一楼大厅移LED屏用人 工费 | 工日 | 2.000 | 260.00 | 520.00 |  |
| 300 | 01B152 | 固定药房保险柜 | 项 | 1.000 | 95.00 | 95.00 |  |
| 301 | 01B153 | 更换三楼四楼木门锁 芯 | 套 | 5.000 | 23.50 | 117.50 |  |
| 302 | 01B154 | 配电室接线维修用电 工人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 303 | 01B155 | 门口岗亭地面维修底 部框架 | m2 | 4.000 | 110.00 | 440.00 |  |
| 304 | 01B156 | 窗帘拆除+清洗后安装 | 套 | 76.000 | 23.00 | 1748.00 |  |
| 305 | 01B157 | 一楼氧气站更换防盗 门锁 | 把 | 1.000 | 170.76 | 170.76 |  |
| 306 | 01B158 | 安装不锈钢宣传栏用 零工 | 工日 | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |
| 307 | 031004014007 | 二楼护士站安装水龙 头 | 个 | 1.000 | 43.25 | 43.25 |  |
| 308 | 031003001001 | 螺纹阀门 球阀20PPR | 个 | 1.000 | 28.59 | 28.59 |  |
| 309 | 01B159 | 更换档案橱玻璃 | 块 | 2.000 | 28.50 | 57.00 |  |
| 310 | 01B160 | 一楼南侧小便池更换 延时阀 | 个 | 1.000 | 80.50 | 80.50 |  |
| 311 | 01B161 | 南楼更换卷帘门锁 | 套 | 1.000 | 210.00 | 210.00 |  |
| 312 | 01B162 | 南楼走道防盗门锁 | 把 | 2.000 | 170.76 | 341.52 |  |
| 313 | 01B163 | 南二楼走道门锁 | 把 | 4.000 | 79.86 | 319.44 |  |
| 314 | 01B164 | 四楼办公室遮阳窗帘 安装 | 套 | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
| 315 | 01B165 | 南楼走道防盗门玻璃 更换 | 块 | 1.000 | 114.00 | 114.00 |  |
| 316 | 01B166 | 二楼彩超室空调检修 更换电容器 | 套 | 1.000 | 132.00 | 132.00 |  |
| 317 | 01B167 | 二楼彩超室空调加氟 利昂 | 次 | 1.000 | 86.00 | 86.00 |  |
| 318 | 030404035012 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A 3、部位： 二楼医生值 班室 | 个 | 1.000 | 21.25 | 21.25 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 10807.39 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第21页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 319 | 01B168 | 三楼病房内空调线路 查修用电工人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 320 | 030404035013 | 插座 1、名称： 空调插座 2、规格： 16A | 个 | 4.000 | 21.25 | 85.00 |  |
| 321 | 030404035014 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A 3、部位：三楼饮水机 处 | 个 | 1.000 | 21.25 | 21.25 |  |
| 322 | 01B169 | 一楼接种大厅空调检 修 | 台 | 2.000 | 142.00 | 284.00 |  |
| 323 | 01B170 | 查修3-4楼水压用人工 费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 324 | 01B171 | 疫苗接种处冰箱及办 公用品搬运用人工费 | 工日 | 4.000 | 200.00 | 800.00 |  |
| 325 | 01B172 | 病案室隔断拆除用零 工 | 工日 | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |
| 326 | 01B173 | 病案室桌椅及档案柜 搬运用零工 | 工日 | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
| 327 | 01B174 | 40PPR破损管件更换用 人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 328 | 031004014008 | 蹲便脚踏阀 | 个 | 5.000 | 156.00 | 780.00 |  |
| 329 | 01B175 | 护士站线路改造用电 工人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 330 | 030404035015 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A 3、部位： 二楼医生值 班室 | 个 | 1.000 | 21.25 | 21.25 |  |
| 331 | 030411004021 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：4平方护套 线 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 2.600 | 10.63 | 27.64 |  |
| 332 | 03B008 | 一楼接种大厅空调专 用插座 | 个 | 1.000 | 48.00 | 48.00 |  |
| 333 | 01B176 | 更换监控电源 | 套 | 5.000 | 34.00 | 170.00 |  |
| 334 | 030501012002 | 交换机 八口交换机 | 台 | 3.000 | 300.00 | 900.00 |  |
| 335 | 040205020001 | 高清摄像机 | 台 | 3.000 | 268.27 | 804.81 |  |
| 336 | 01B177 | 摄像机专用综合线 | m | 89.000 | 2.35 | 209.15 |  |
| 337 | 030502005009 | 八芯无氧铜网线 1、名称： 八芯无氧铜 网线 | m | 105.000 | 4.53 | 475.65 |  |
| 338 | 01B178 | 摄像机移机 | 个 | 1.000 | 95.00 | 95.00 |  |
| 339 | 01B179 | 各楼层暖气片漏水维 修用人工费 | 工日 | 2.000 | 260.00 | 520.00 |  |
| 340 | 01B180 | 二楼化验室更换暖气 阀门 | 个 | 1.000 | 100.00 | 100.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 7341.75 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第22页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 341 | 01B181 | 四楼卫生间漏水维修 | 项 | 1.000 | 95.00 | 95.00 |  |
| 342 | 01B182 | 二楼化验室疏通下水 道 | 处 | 1.000 | 142.00 | 142.00 |  |
| 343 | 01B183 | 水路检查维修用人工 费 | 工日 | 3.000 | 350.00 | 1050.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 19436.14 |  |
|  |  | 120急救窗帘 |  |  |  |  |  |
| 344 | 010810001002 | 窗帘 1、窗帘材质：灰色布 艺窗帘 2、窗帘高度、宽度： 高度2.8米 3、包含支架滑轮等配 件 | m | 132.400 | 52.89 | 7002.64 |  |
| 345 | 010810005001 | 窗帘轨 1、窗帘轨材质、规格 ：直轨滑道 | m | 66.200 | 29.14 | 1929.07 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 8931.71 |  |
|  |  | 三楼西病区窗帘 |  |  |  |  |  |
| 346 | 010810001003 | 窗帘 1、窗帘材质：米黄色 布艺窗帘 2、窗帘高度、宽度： 3、包含支架滑轮等配 件 | m | 95.000 | 52.89 | 5024.55 |  |
| 347 | 010810005002 | 窗帘轨 1、窗帘轨材质、规格 ：直轨滑道 | m | 43.500 | 29.14 | 1267.59 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 6292.14 |  |
|  |  | 四楼西办公区窗帘 |  |  |  |  |  |
| 348 | 010810001004 | 窗帘 1、窗帘材质： 办公区 灰色布艺窗帘 2、窗帘高度、宽度： 2.8米 3、包含支架滑轮等配 件 | m | 62.000 | 52.89 | 3279.18 |  |
| 349 | 010810005003 | 窗帘轨 1、窗帘轨材质、规格 ：直轨滑道 | m | 31.000 | 29.14 | 903.34 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 4182.52 |  |
|  |  | 兰山中医院床帘 |  |  |  |  |  |
| 350 | 010810001005 | 医用床帘L型 1.铝合金轨道 2.医疗专用纱 （天蓝色） 3.含滑轮配件及安装 费 | 套 | 2.000 | 390.00 | 780.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 21473.37 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第23页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 351 | 010810001006 | 医用床帘直轨型 1.铝合金轨道 2.医疗专用纱 （天蓝色） 3.含滑轮配件及安装 费 | 套 | 17.000 | 304.00 | 5168.00 |  |
| 352 | 010810001007 | 遮光卷帘 | 套 | 2.000 | 330.00 | 660.00 |  |
| 353 | 010810001008 | 原有床帘维修 | 套 | 4.000 | 43.00 | 172.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 6780.00 |  |
|  |  | 东三楼床帘 |  |  |  |  |  |
| 354 | 010810001009 | 医用床帘直轨型 1.铝合金轨道 2.医疗专用纱 （天蓝色） 3.含滑轮配件及安装 费 | 套 | 8.000 | 304.00 | 2432.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 2432.00 |  |
|  |  | 东五楼病房床帘 |  |  |  |  |  |
| 355 | 010810001010 | 医用床帘直轨型 1.铝合金轨道 2.医疗专用纱 （天蓝色） 3.含滑轮配件及安装 费 | 套 | 8.000 | 304.00 | 2432.00 |  |
| 356 | 010810001011 | 原有床帘修改尺寸+轨 道 | 套 | 4.000 | 104.00 | 416.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 2848.00 |  |
|  |  | 顶楼空调加固 |  |  |  |  |  |
| 357 | 010401012004 | 零星砌砖 红砖砌墩子 | 个 | 12.000 | 94.00 | 1128.00 |  |
| 358 | 01B184 | 上料人工费 | 工日 | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |
| 359 | 010606013001 | 40*60镀锌方管 | 米 | 92.000 | 24.50 | 2254.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 3782.00 |  |
|  |  | 老院区四楼防护 |  |  |  |  |  |
| 360 | 01B185 | 四楼防护网 | m2 | 32.000 | 142.00 | 4544.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 4544.00 |  |
|  |  | 室外防水射灯安装 |  |  |  |  |  |
| 361 | 030412003001 | 楼顶40*60射灯 包含电线电缆 | 套 | 5.000 | 519.34 | 2596.70 |  |
| 362 | 030412003002 | 停车场地面射灯 包含电线电缆 | 套 | 2.000 | 302.06 | 604.12 |  |
| 363 | 03B009 | 定时控制器 | 套 | 1.000 | 226.00 | 226.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 3426.82 |  |
|  |  | 五楼衣柜隔板及卫 生间扶手 |  |  |  |  |  |
| 364 | 011501003002 | 衣柜隔板材质多层板 包含隔板固定配件 | 块 | 138.000 | 70.00 | 9660.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 32692.82 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第24页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 365 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 个 | 28.000 | 65.00 | 1820.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 11480.00 |  |
|  |  | 新院区彩超室新增 高清监控 |  |  |  |  |  |
| 366 | 031101077001 | 网络球型摄像机 图像传感器 :1/2.8 " progressive scan CMOS最低照度 :彩色： 0.005Lux @ (F1.6 ，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6 ，AGC ON) ； 0 Lux with IR分辨率及帧率 :主码 流 50Hz: 25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩 :H.265/H.26 4/MJPEG红外照射距离 :150米焦距:4.8- 110mm ，23倍光学Smar t图像增强:120dB超宽 动态、透雾、强光抑 制、 电子防抖、Smart IR水平及垂直范围 :水 平360 ° ; 垂直-15 °- 90 ° 水平速度 :水平键控速 度：0.1 °-160 ° /s,速度可设 ;水平预 置点速度： 240 ° /s垂直速度 :垂直键控 速度：0.1 °-120 ° /s,速度可设 ;垂直预 置点速度： 200 ° /s电源接口:AC24V网 络接口 :RJ45网口 ， 自 适应10M/100M网络数 据 音频输入/输出:1路音 频输入； 1路音频输报 警输入/输出:2路报警 输入； 1路报警输出SD 卡接口 : 内置Micro SD卡插槽 ，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡 （最大支持256G）功 耗 :40W max （其中红外灯14W max） 工作温度和湿度 :-30 ℃-65℃ ; 湿度小于90% 防护等级 :IP66尺寸 : Φ220×353.4mm | 套 | 3.000 | 434.27 | 1302.81 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 1820.00 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第25页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 重量 :4.5Kg 【E系列200万像素7寸 红外网络高清智能球 机】 图像传感器 :1/2. 8＂ progressive scan CMOS最低照度 :彩色： 0.005Lux @ (F1.6 ，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6 ，AGC ON) ； 0 Lux with IR分辨率及帧率 : |  |  |  |  |  |
| 367 | 030502005010 | 五类网线 CAT5 超五类国标无氧 铜 敷设方式： 综合考虑 | m | 95.000 | 3.48 | 330.60 |  |
| 368 | 030411004022 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号： 2*1.0 | m | 95.000 | 3.28 | 311.60 |  |
| 369 | 030501012003 | 交换机 3口千兆交换机 | 台 | 1.000 | 178.75 | 178.75 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 2123.76 |  |
|  |  | 新院区高清监控 |  |  |  |  |  |
| 370 | 031101077002 | 网络球型摄像机 图像传感器 :1/2.8 " progressive scan CMOS最低照度 :彩色： 0.005Lux @ (F1.6 ，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6 ，AGC ON) ； 0 Lux with IR分辨率及帧率 :主码 流 50Hz: 25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩 :H.265/H.26 4/MJPEG红外照射距离 :150米焦距:4.8- 110mm ，23倍光学Smar t图像增强:120dB超宽 动态、透雾、强光抑 制、 电子防抖、Smart IR水平及垂直范围 :水 平360 ° ; 垂直-15 °- 90 ° 水平速度 :水平键控速 度：0.1 °-160 ° /s,速度可设 ;水平预 置点速度： 240 ° /s垂直速度 :垂直键控 速度：0.1 °-120 ° /s,速度可设 ;垂直预 置点速度： 200 ° | 套 | 32.000 | 434.27 | 13896.64 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 2123.76 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第26页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | /s电源接口:AC24V网 络接口 :RJ45网口 ， 自 适应10M/100M网络数 据 音频输入/输出:1路音 频输入； 1路音频输报 警输入/输出:2路报警 输入； 1路报警输出SD 卡接口 : 内置Micro SD卡插槽 ，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡 （最大支持256G）功 耗 :40W max （其中红外灯14W max） 工作温度和湿度 :-30 ℃-65℃ ; 湿度小于90% 防护等级 :IP66尺寸 : Φ220×353.4mm 重量 :4.5Kg 【E系列200万像素7寸 红外网络高清智能球 机】 图像传感器 :1/2. 8＂ progressive scan CMOS最低照度 :彩色： 0.005Lux @ (F1.6 ，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6 ，AGC ON) ； 0 Lux with IR分辨率及帧率 : |  |  |  |  |  |
| 371 | 031101077003 | 录像机 2U标准机架式2个HDMI , 2个VGA,HDMI+VGA组 内同源8盘位 ，可满配 8T硬盘 2个千兆网口2个USB2. 0接口、1个USB3.0接 口1个eSATA接口支持 RAID0、1、5、10 ，支 持全局热备盘输入带 宽： 320M64路H.264、 H.265混合接入最大支 持16×1080P解码支持 H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智 能检索/智能回放/车 牌检索/人脸检索/热 度图/客流量统计/分 时段回放/超高倍速回 放/双系统备份 | 套 | 1.000 | 3467.80 | 3467.80 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 17364.44 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第27页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 372 | 03B010 | 硬盘 监控级8T硬盘 | 块 | 4.000 | 1512.30 | 6049.20 |  |
| 373 | 030502005011 | 五类网线 CAT5 超五类国标无氧 铜 敷设方式： 综合考虑 | m | 1700.000 | 3.48 | 5916.00 |  |
| 374 | 030411004023 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号： 2*1.0 | m | 1700.000 | 3.28 | 5576.00 |  |
| 375 | 030501012004 | 交换机 8口千兆交换机 | 台 | 3.000 | 313.75 | 941.25 |  |
| 376 | 030501012005 | 交换机 24口千兆交换机 | 台 | 2.000 | 878.75 | 1757.50 |  |
| 377 | 030501005001 | 壁挂机柜 | 台 | 3.000 | 155.81 | 467.43 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 38071.82 |  |
|  |  | 一楼大厅新增吧台 |  |  |  |  |  |
| 378 | 011501020003 | 服务台 1、材料种类、规格： 柜体实木多层板 ， 台 面人造大理石 ，柜体 外侧铝塑板饰面 2、部位： 一楼大厅吧 台 | m | 1.800 | 1700.00 | 3060.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 3060.00 |  |
|  |  | 银雀山院区高清监 控 |  |  |  |  |  |
| 379 | 031101077004 | 网络球型摄像机 图像传感器 :1/2.8 " progressive scan CMOS最低照度 :彩色： 0.005Lux @ (F1.6 ，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6 ，AGC ON) ； 0 Lux with IR分辨率及帧率 :主码 流 50Hz: 25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩 :H.265/H.26 4/MJPEG红外照射距离 :150米焦距:4.8- 110mm ，23倍光学Smar t图像增强:120dB超宽 动态、透雾、强光抑 制、 电子防抖、Smart IR水平及垂直范围 :水 平360 ° ; 垂直-15 °- 90 ° 水平速度 :水平键控速 度：0.1 °-160 ° /s,速度可设 ;水平预 置点速度： 240 ° /s垂直速度 :垂直键控 | 套 | 15.000 | 434.27 | 6514.05 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 23767.38 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第28页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 速度：0.1 °-120 ° /s,速度可设 ;垂直预 置点速度： 200 ° /s电源接口:AC24V网 络接口 :RJ45网口 ， 自 适应10M/100M网络数 据 音频输入/输出:1路音 频输入； 1路音频输报 警输入/输出:2路报警 输入； 1路报警输出SD 卡接口 : 内置Micro SD卡插槽 ，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡 （最大支持256G）功 耗 :40W max （其中红外灯14W max） 工作温度和湿度 :-30 ℃-65℃ ; 湿度小于90% 防护等级 :IP66尺寸 : Φ220×353.4mm 重量 :4.5Kg 【E系列200万像素7寸 红外网络高清智能球 机】 图像传感器 :1/2. 8＂ progressive scan CMOS最低照度 :彩色： 0.005Lux @ (F1.6 ，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6 ，AGC ON) ； 0 Lux with IR分辨率及帧率 : |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 6514.05 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第29页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 380 | 031101077005 | 录像机 2U标准机架式2个HDMI , 2个VGA,HDMI+VGA组 内同源8盘位 ，可满配 8T硬盘 2个千兆网口2个USB2. 0接口、1个USB3.0接 口1个eSATA接口支持 RAID0、1、5、10 ，支 持全局热备盘输入带 宽： 320M64路H.264、 H.265混合接入最大支 持16×1080P解码支持 H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智 能检索/智能回放/车 牌检索/人脸检索/热 度图/客流量统计/分 时段回放/超高倍速回 放/双系统备份 | 套 | 1.000 | 3467.80 | 3467.80 |  |
| 381 | 03B011 | 硬盘 监控级8T硬盘 | 块 | 2.000 | 1512.30 | 3024.60 |  |
| 382 | 030502005012 | 五类网线 CAT5 超五类国标无氧 铜 敷设方式： 综合考虑 | m | 800.000 | 3.48 | 2784.00 |  |
| 383 | 030411004024 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号： 2*1.0 | m | 800.000 | 3.28 | 2624.00 |  |
| 384 | 030501012006 | 交换机 8口千兆交换机 | 台 | 2.000 | 313.75 | 627.50 |  |
| 385 | 030501012007 | 交换机 24口千兆交换机 | 台 | 1.000 | 878.75 | 878.75 |  |
| 386 | 03B012 | 显示器 电脑显示器 | 台 | 1.000 | 650.00 | 650.00 |  |
| 387 | 030501005002 | 机柜 | 台 | 1.000 | 819.85 | 819.85 |  |
| 388 | 01B186 | 操作台 两联 | 套 | 1.000 | 730.00 | 730.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 22120.55 |  |
|  |  | 三楼西区高清监控 系统 |  |  |  |  |  |
| 389 | 031101077006 | 网络球型摄像机 图像传感器 :1/2.8 " progressive scan CMOS最低照度 :彩色： 0.005Lux @ (F1.6 ，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6 ，AGC ON) ； 0 Lux with IR分辨率及帧率 :主码 流 50Hz: 25fps (1920×1080) ;60Hz: | 套 | 34.000 | 434.27 | 14765.18 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 15606.50 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第30页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 30fps(1920×1080) 视频压缩 :H.265/H.26 4/MJPEG红外照射距离 :150米焦距:4.8- 110mm ，23倍光学Smar t图像增强:120dB超宽 动态、透雾、强光抑 制、 电子防抖、Smart IR水平及垂直范围 :水 平360 ° ; 垂直-15 °- 90 ° 水平速度 :水平键控速 度：0.1 °-160 ° /s,速度可设 ;水平预 置点速度： 240 ° /s垂直速度 :垂直键控 速度：0.1 °-120 ° /s,速度可设 ;垂直预 置点速度： 200 ° /s电源接口:AC24V网 络接口 :RJ45网口 ， 自 适应10M/100M网络数 据 音频输入/输出:1路音 频输入； 1路音频输报 警输入/输出:2路报警 输入； 1路报警输出SD 卡接口 : 内置Micro SD卡插槽 ，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡 （最大支持256G）功 耗 :40W max （其中红外灯14W max） 工作温度和湿度 :-30 ℃-65℃ ; 湿度小于90% 防护等级 :IP66尺寸 : Φ220×353.4mm 重量 :4.5Kg 【E系列200万像素7寸 红外网络高清智能球 机】 图像传感器 :1/2. 8＂ progressive scan CMOS最低照度 :彩色： 0.005Lux @ (F1.6 ，AGCON )； 黑白：0.001Lux @ (F1.6 ，AGC ON) ； 0 Lux with IR分辨率及帧率 : |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 14765.18 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第31页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 390 | 031101077007 | 录像机 2U标准机架式2个HDMI , 2个VGA,HDMI+VGA组 内同源8盘位 ，可满配 8T硬盘 2个千兆网口2个USB2. 0接口、1个USB3.0接 口1个eSATA接口支持 RAID0、1、5、10 ，支 持全局热备盘输入带 宽： 320M64路H.264、 H.265混合接入最大支 持16×1080P解码支持 H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智 能检索/智能回放/车 牌检索/人脸检索/热 度图/客流量统计/分 时段回放/超高倍速回 放/双系统备份 | 套 | 1.000 | 3467.80 | 3467.80 |  |
| 391 | 03B013 | 硬盘 监控级8T硬盘 | 块 | 4.000 | 1512.30 | 6049.20 |  |
| 392 | 030502005013 | 五类网线 CAT5 超五类国标无氧 铜 敷设方式： 综合考虑 | m | 1700.000 | 3.48 | 5916.00 |  |
| 393 | 030501012008 | 交换机 8口千兆交换机 | 台 | 2.000 | 313.75 | 627.50 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 30825.68 |  |
|  |  | 五行中医馆音乐系 统 |  |  |  |  |  |
| 394 | 030506001001 | 功放 500W | 台 | 1.000 | 2800.00 | 2800.00 |  |
| 395 | 030506001002 | 音响 吸顶15W | 台 | 6.000 | 260.00 | 1560.00 |  |
| 396 | 030506001003 | 音响 吸顶30W | 台 | 18.000 | 350.00 | 6300.00 |  |
| 397 | 030502005014 | 音频线 无氧铜音响专用线 | m | 420.000 | 6.48 | 2721.60 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 13381.60 |  |
|  |  | 中医院空调移机及 维修 |  |  |  |  |  |
| 398 | 03B014 | 1.5P空调拆机 | 台 | 8.000 | 130.00 | 1040.00 |  |
| 399 | 03B015 | 3P柜机空调拆机 | 台 | 2.000 | 170.00 | 340.00 |  |
| 400 | 03B016 | 拆除的空调搬运至二 楼仓库用人工费 | 工日 | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |
| 401 | 03B017 | 1.5P空调移机 部位： 门诊楼一楼妇 科 | 台 | 1.000 | 170.00 | 170.00 |  |
| 402 | 03B018 | 门诊楼一楼妇科1.5P 移机加铜管 | m | 1.000 | 86.00 | 86.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 31478.10 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第32页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 403 | 03B019 | 空调排水管 | 项 | 1.000 | 20.00 | 20.00 |  |
| 404 | 03B020 | 1.5P空调移机 部位：CT室 | 台 | 1.000 | 170.00 | 170.00 |  |
| 405 | 03B021 | CT室1.5P移机加铜管 | m | 4.000 | 86.00 | 344.00 |  |
| 406 | 03B022 | 3P空调移机 部位：CT室及原药械 库 | 台 | 2.000 | 260.00 | 520.00 |  |
| 407 | 03B023 | CT室及原药械库3P移 机加铜管 部位：CT室及原药械 库 | m | 11.000 | 86.00 | 946.00 |  |
| 408 | 030701003001 | 1.5P空调安装费 部位： 120急救中心 | 台 | 10.000 | 124.19 | 1241.90 |  |
| 409 | 03B024 | 120急救中心安装1.5P 空调加铜管 | m | 55.000 | 86.00 | 4730.00 |  |
| 410 | 030701003002 | 3P空调安装费 部位： 120急救中心 | 台 | 2.000 | 150.86 | 301.72 |  |
| 411 | 03B025 | 120急救中心安装3P空 调加铜管 | m | 16.000 | 86.00 | 1376.00 |  |
| 412 | 031001006005 | 空调室外排水管 | m | 46.500 | 21.21 | 986.27 |  |
| 413 | 01B187 | 检修加氟利昂 | 台 | 8.000 | 86.00 | 688.00 |  |
| 414 | 030701003003 | 1.5P空调安装费 部位： 120急救中心二 楼西头 | 台 | 2.000 | 124.19 | 248.38 |  |
| 415 | 03B026 | 120急救中心安装1.5P 空调加铜管 | m | 6.000 | 86.00 | 516.00 |  |
| 416 | 030701003004 | 3P空调安装费 部位： 四楼西药械库 | 台 | 1.000 | 150.86 | 150.86 |  |
| 417 | 03B027 | 四楼西药械库安装3P 空调加铜管 | m | 4.000 | 86.00 | 344.00 |  |
| 418 | 030701003005 | 3P空调安装费 部位：CT室通道 | 台 | 1.000 | 150.86 | 150.86 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 14769.99 |  |
|  |  | 兰山零活 |  |  |  |  |  |
| 419 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1、西楼梯间墙面涂料 铲除 | m2 | 140.000 | 4.67 | 653.80 |  |
| 420 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 1.刷墙固 2.满刮腻子两遍 3.乳胶漆两遍 4.西楼梯间墙面 | m2 | 140.000 | 30.82 | 4314.80 |  |
| 421 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 1、楼梯间墙裙 | m2 | 68.000 | 17.91 | 1217.88 |  |
| 422 | 010802003001 | 钢质防火门 1、楼梯间防火门更换 | 樘 | 3.000 | 1200.00 | 3600.00 |  |
| 423 | 030404035016 | 插座 1、名称： 五楼病房增 加冰箱插座 2、规格： 16A | 个 | 2.000 | 21.25 | 42.50 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 22562.97 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第33页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 424 | 030411004025 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 180.000 | 4.45 | 801.00 |  |
| 425 | 030411001008 | 配管 1、名称： 电线配管 2、材质：PVC 3、规格： 3CM 4、配置形式： 明装 | m | 60.000 | 7.81 | 468.60 |  |
| 426 | 01B232 | 垃圾存放处水电改造 | 项 | 1.000 | 800.00 | 800.00 |  |
| 427 | 01B233 | 120急救中心夹胶钢化 玻璃雨棚 | 项 | 1.000 | 3600.00 | 3600.00 |  |
| 428 | 01B234 | 专业电工 1、氧气站电路检修用 电工人工费 | 个 | 1.000 | 350.00 | 350.00 |  |
| 429 | 031004014009 | 安装水龙头 1、120急救中心护士 站安装加热水龙头 | 个 | 1.000 | 43.25 | 43.25 |  |
| 430 | 040801016002 | 电力电容器 120急救中心值班室空 调维修更换电容器 | 个 | 1.000 | 109.80 | 109.80 |  |
| 431 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 个 | 1.000 | 320.00 | 320.00 |  |
| 432 | 01B235 | 空调加氟 | 次 | 1.000 | 120.00 | 120.00 |  |
| 433 | 011507004001 | 信报箱 | 个 | 2.000 | 41.85 | 83.70 |  |
| 434 | 01B188 | 仓库轻钢龙骨隔断及 双面刮腻子 | 项 | 1.000 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 435 | 01B189 | 室内小型污水处理系 统 | 套 | 1.000 | 4600.00 | 4600.00 |  |
| 436 | 01B190 | 停车场楼梯踏步加宽 | m | 8.000 | 80.00 | 640.00 |  |
| 437 | 01B191 | 集成房吊装费 | 个 | 2.000 | 500.00 | 1000.00 |  |
| 438 | 01B192 | 集成房运费 | 车次 | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 24265.33 |  |
|  |  | 停车场春节氛围灯 |  |  |  |  |  |
| 439 | 01B193 | 1.5m高月季花缠绕灯 带及直径15cm灯笼 | 株 | 43.000 | 60.00 | 2580.00 |  |
| 440 | 01B194 | 法桐树缠绕灯带及直 径15cm灯笼 | 株 | 8.000 | 180.00 | 1440.00 |  |
| 441 | 030411004026 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号： 2.5mm² 防冻 护套线 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 96.000 | 6.43 | 617.28 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 4637.28 |  |
|  |  | 东院区全院更换水 管 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 19073.63 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第34页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 442 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位 :室内 2.介质 :给水 3.材质、规格 :PPR De 25 4.连接形式 :热熔连接 | m | 665.000 | 18.23 | 12122.95 |  |
| 443 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 :室内 2.介质 :给水 3.材质、规格 :PPR De 32 4.连接形式 :热熔连接 | m | 63.000 | 25.59 | 1612.17 |  |
| 444 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位 :室内 2.介质 :给水 3.材质、规格 :PPR De 50 4.连接形式 :热熔连接 | m | 36.000 | 47.90 | 1724.40 |  |
| 445 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位 :室内 2.介质 :给水 3.材质、规格 :PPR De 63 4.连接形式 :热熔连接 | m | 32.000 | 69.47 | 2223.04 |  |
| 446 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.名称 :球阀 2.规格、压力等级 :DN 32 3.连接形式 :螺纹 | 个 | 15.000 | 89.86 | 1347.90 |  |
| 447 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.名称 :球阀 2.规格、压力等级 :DN 63 3.连接形式 :螺纹 | 个 | 4.000 | 199.23 | 796.92 |  |
| 448 | 01B195 | 水钻打孔 | 个 | 90.000 | 60.00 | 5400.00 |  |
| 449 | 031004014011 | 给、排水附（配）件 1、材质： 角阀 | 个 | 76.000 | 23.58 | 1792.08 |  |
| 450 | 031004014010 | 给、排水附（配）件 | 个(组) | 6.000 | 19.01 | 114.06 |  |
| 451 | 01B196 | 延时阀 | 个 | 9.000 | 150.00 | 1350.00 |  |
| 452 | 031004014012 | 脚踏阀门 | 个 | 12.000 | 156.00 | 1872.00 |  |
| 453 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆 除 1、龙骨及饰面种类： 纸面石膏板吊顶拆除 2、建筑垃圾： 建筑垃 圾清理外运 ，运距自 行考虑 | m2 | 134.000 | 6.92 | 927.28 |  |
| 454 | 011302001010 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600矿棉板 吊顶 | m2 | 134.000 | 67.61 | 9059.74 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 40342.54 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第35页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 455 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 1.满刮腻子两遍 2.乳胶漆两遍 3.墙面污染修复 | m2 | 255.500 | 22.49 | 5746.20 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 46088.74 |  |
|  |  | 东院区四楼露台封 闭 |  |  |  |  |  |
| 456 | 01B199 | 露台顶棚用8*10*4钢 架焊接8+8钢化夹胶玻 璃 | m2 | 28.600 | 500.00 | 14300.00 |  |
| 457 | 01B200 | 铝合金玻璃窗 | m2 | 37.000 | 320.00 | 11840.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 26140.00 |  |
|  |  | 东院区四楼顶防水 |  |  |  |  |  |
| 458 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 760.000 | 54.33 | 41290.80 |  |
| 459 | 01B201 | 卫生清理 | m2 | 760.000 | 0.80 | 608.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 41898.80 |  |
|  |  | 兰山区中医医院1到 5楼吊顶及墙面找补 修复 |  |  |  |  |  |
| 460 | 01B202 | 空调风口 | 个 | 63.000 | 100.00 | 6300.00 |  |
| 461 | 011302001008 | 吊顶天棚 | m2 | 169.560 | 91.04 | 15436.74 |  |
| 462 | 011302001009 | 吊顶天棚 | m2 | 11.800 | 91.04 | 1074.27 |  |
| 463 | 01B203 | 吊顶下垂修复 1、1楼儿保科、4楼病 房12、5楼22病房对过 | 处 | 3.000 | 330.00 | 990.00 |  |
| 464 | 01B204 | 药房南顶下垂修复 | 处 | 1.000 | 260.00 | 260.00 |  |
| 465 | 01B205 | 1楼卫生间集成顶修复 | 项 | 1.000 | 40.00 | 40.00 |  |
| 466 | 01B206 | 修复龙骨 1、3楼病房1、4楼病 房9、4楼病房10 | 处 | 25.000 | 10.00 | 250.00 |  |
| 467 | 01B208 | 维修边框 1、4楼病房18、4楼病 房19 | 项 | 3.000 | 160.00 | 480.00 |  |
| 468 | 01B231 | 烟感 | 个 | 1.000 | 50.00 | 50.00 |  |
| 469 | 01B209 | 铲除开裂部位挂网处 理、满刮1遍石膏晾干 后2遍腻子打磨刷漆2 遍 1、墙面开裂基本每个 房间都有按照工时计 算 | 工日 | 20.000 | 260.00 | 5200.00 |  |
| 470 | 01B210 | 刷漆时对房间内设施 防护 | 项 | 1.000 | 800.00 | 800.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 30881.01 |  |
|  |  | 五楼病房改造推拉 窗 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 104666.01 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第36页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 471 | 01B211 | 切割门洞1200*800 切割门洞1200*800并 将建筑垃圾清理外运 | 个 | 6.000 | 260.00 | 1560.00 |  |
| 472 | 010808001003 | 木门窗套 | m | 24.000 | 80.00 | 1920.00 |  |
| 473 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | m | 31.000 | 6.12 | 189.72 |  |
| 474 | 01B212 | 铝合金1.2厚电镀白铝 型材5厚钢化玻璃推拉 窗 | 套 | 6.000 | 420.00 | 2520.00 |  |
| 475 | 01B213 | 电路修改 | 项 | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 476 | 01B214 | 防护 | 项 | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
| 477 | 01B215 | 污染墙面翻新 | 项 | 1.000 | 480.00 | 480.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 7169.72 |  |
|  |  | 一楼增加诊室 |  |  |  |  |  |
| 478 | 011210006008 | 隔断 1、骨架、边框材料种 类、规格：轻钢龙骨 2、基层：双面单层欧 松板 | m2 | 13.110 | 184.96 | 2424.83 |  |
| 479 | 010808001004 | 木门窗套 | m | 6.600 | 80.00 | 528.00 |  |
| 480 | 010801002008 | 木质门带套 定制木门 ，超高金丝 黄子门2.4*1.2 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 481 | 011204003002 | 块料墙面 1、面层材料品种、规 格、颜色： 结构胶粘 贴1200*600瓷砖 | m2 | 15.260 | 216.57 | 3304.86 |  |
| 482 | 030502005015 | 八芯无氧铜网线 1、名称： 八芯无氧铜 网线 | m | 240.000 | 4.53 | 1087.20 |  |
| 483 | 030411004027 | 配线 1、名称： 电气配线 2、型号：BV4 3、配线部位： 管内敷 设 | m | 60.000 | 4.45 | 267.00 |  |
| 484 | 030404035017 | 插座 1、名称： 五孔插座 2、规格： 10A | 个 | 2.000 | 21.25 | 42.50 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 9154.39 |  |
|  |  | 瑜伽馆装饰 |  |  |  |  |  |
| 485 | 01B216 | 门洞拆除加5个平方的 墙 | 项 | 1.000 | 820.00 | 820.00 |  |
| 486 | 011210006007 | 大病房隔断 1、骨架、边框材料种 类、规格：轻钢龙骨 2、基层：双面单层欧 松板 3、面层：双面单层石 膏板 | m2 | 23.800 | 239.04 | 5689.15 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 22833.26 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第37页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 487 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 1.刷墙固 2.满刮石膏一遍 3.满刮腻子两遍 | m2 | 69.000 | 25.40 | 1752.60 |  |
| 488 | 01B217 | 肯德基门移门 | 项 | 1.000 | 800.00 | 800.00 |  |
| 489 | 01B218 | 打扫卫生用工 | 个 | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
| 490 | 01B219 | 移3P柜机空调 | 台 | 2.000 | 260.00 | 520.00 |  |
| 491 | 031001004001 | 铜管 1 、规格 、压力等级： 无氧 紫铜管Φ14X1 | m | 8.000 | 47.47 | 379.76 |  |
| 492 | 01B220 | 吊床安装 | 组 | 8.000 | 40.00 | 320.00 |  |
| 493 | 01B221 | 电路改造 电路改造开关插座按 照建筑面积计算 | m2 | 22.000 | 42.00 | 924.00 |  |
| 494 | 01B222 | 镜子 | m2 | 4.800 | 95.00 | 456.00 |  |
| 495 | 010801002009 | 木质门带套 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 13361.51 |  |
|  |  | 中医茶饮展示柜 |  |  |  |  |  |
| 496 | 01B223 | 中药茶饮展示柜 | 组 | 5.000 | 3600.00 | 18000.00 |  |
| 497 | 01B224 | 极简玻璃门 | 个 | 10.000 | 260.00 | 2600.00 |  |
| 498 | 01B225 | 灯带 | 套 | 5.000 | 95.00 | 475.00 |  |
| 499 | 01B226 | 变压器 | 个 | 5.000 | 180.00 | 900.00 |  |
| 500 | 01B227 | 触摸开关 | 个 | 5.000 | 60.00 | 300.00 |  |
| 501 | 01B228 | 玻璃饮水机 | 个 | 20.000 | 660.00 | 13200.00 |  |
| 502 | 01B229 | 盘架+盘子 | 套 | 40.000 | 26.00 | 1040.00 |  |
| 503 | 01B230 | 电路插座布置 | 套 | 5.000 | 1200.00 | 6000.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 42515.00 |  |
|  |  | 三楼卫生间提升改 造 |  |  |  |  |  |
| 504 | 011601001006 | 砖砌体拆除 原卫生间240mm厚多孔 砖墙拆除含垃圾清运 | m2 | 12.600 | 34.79 | 438.35 |  |
| 505 | 011605001001 | 平面块料拆除 1、名称：地砖拆除 2、材质：卫生间地砖 3、拆除厚度25cm 4、垃圾清理：含垃圾 清理 ， 防护 ， 下楼， 外运 ，运距自行考虑 | m2 | 22.000 | 10.36 | 227.92 |  |
| 506 | 011601001007 | 砖砌体拆除 卫生间蹲台拆除 | m3 | 2.850 | 115.99 | 330.57 |  |
| 507 | 010405001003 | 轻质墙板 1、1.墙板材质：轻质 砼条形板隔墙 2、2.墙板厚度： 100m m | m2 | 12.600 | 118.11 | 1488.19 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 51852.39 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第38页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 508 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型： 水泥条 形板 2、底层厚度、砂浆配 合比： 5mm厚抗裂砂浆 | m2 | 25.200 | 23.53 | 592.96 |  |
| 509 | 01B236 | 条形水泥板耐碱纤维 网格布 | m2 | 25.200 | 5.54 | 139.61 |  |
| 510 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1、防水膜品种： 聚氨 酯 2、涂膜厚度、遍数： 2遍 3、反边高度： 1.5m | m2 | 59.600 | 45.89 | 2735.04 |  |
| 511 | 010401012001 | 零星砌砖 1、砖品种、规格、强 度等级： 240*115*53 页岩实心砖 2、墙体厚度： 240mm 3、砂浆强度等级、配 合比：M5.0混合砂浆 4、部位：卫生间墩台 , 管道保护墙等 | m3 | 1.880 | 491.25 | 923.55 |  |
| 512 | 011102003004 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比： 70mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色： 300*300防 滑地板砖 | m2 | 22.000 | 107.43 | 2363.46 |  |
| 513 | 011204003003 | 块料墙面 1、安装方式： 30mm水 泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规 格、颜色： 300*600墙 面砖 | m2 | 44.000 | 110.97 | 4882.68 |  |
| 514 | 011302001003 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 300*300集成吊 顶 | m2 | 16.500 | 151.32 | 2496.78 |  |
| 515 | 030412004003 | 装饰灯 1 、名称： LED平板 灯 2 、型号： 300*300 3 、规格： 详见设 计图纸 4 、安装形式： 吸 顶 | 套 | 3.000 | 62.57 | 187.71 |  |
| 516 | 01B237 | 供排水 按卫生间地面净面积 计算工程量 | m2 | 22.000 | 133.36 | 2933.92 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 17255.71 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第39页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 517 | 011210005001 | 成品隔断 1、隔断材料品种、规 格、颜色：成品复合 隔板隔断 2、配件品种、规格。 ：含五金附件 | m2 | 16.000 | 171.48 | 2743.68 |  |
| 518 | 031004008001 | 拖布池（含龙头） 1、名称 :拖布池 （含龙头） 2、规格、类型 :含附 件 | 组 | 1.000 | 241.78 | 241.78 |  |
| 519 | 031004006001 | 大便器 1、材质： 瓷质 2、规格、类型：蹲便 器（含脚踏阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量： 含附件 | 组 | 2.000 | 334.13 | 668.26 |  |
| 520 | 031004007001 | 小便器 1、名称 :小便斗 （含感应冲洗装置） 2、规格、类型 :含附 件 | 组 | 2.000 | 388.48 | 776.96 |  |
| 521 | 031004014013 | 给、排水附（配）件 1、材质： 不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 4.000 | 53.53 | 214.12 |  |
| 522 | 011505010001 | 镜面玻璃 1、名称：卫生间洗漱 台玻璃 | m2 | 1.200 | 141.25 | 169.50 |  |
| 523 | 01B238 | 卫生间门套 | m | 11.500 | 147.90 | 1700.85 |  |
| 524 | 01B004 | 墙地砖美缝 | m | 576.000 | 6.00 | 3456.00 |  |
| 525 | 010103004002 | 竣工清理 保洁 | m2 | 16.500 | 6.00 | 99.00 |  |
| 526 | 01B239 | 保护膜防护 | m2 | 60.000 | 6.50 | 390.00 |  |
| 527 | 01B240 | 水钻打孔 | 个 | 2.000 | 60.00 | 120.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 30320.89 |  |
|  |  | 四楼418室420室办 公区装饰改造 |  |  |  |  |  |
| 528 | 011102003005 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比：80mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：800*800地 板砖 | m2 | 81.000 | 117.39 | 9508.59 |  |
| 529 | 011105003003 | 块料踢脚线 1、面层材料品种、规 格、颜色：块料踢脚 线 | m2 | 5.800 | 137.01 | 794.66 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 20883.40 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第40页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 530 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 1、底层厚度、砂浆配 合比：9mm厚1： 2.5水 泥砂浆找平 2、面层厚度、砂浆配 合比：6mm厚1： 3水泥 砂浆抹平 | m2 | 113.000 | 19.35 | 2186.55 |  |
| 531 | 011302001002 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600矿棉板 吊顶 | m2 | 81.000 | 67.61 | 5476.41 |  |
| 532 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 1.刷墙固 2.满刮腻子两遍 3.乳胶漆两遍 | m2 | 113.000 | 30.82 | 3482.66 |  |
| 533 | 010103004003 | 竣工清理 保洁 | m2 | 81.000 | 6.00 | 486.00 |  |
| 534 | 030412004002 | 装饰灯 1 、名称： LED平板 灯 2 、型号： 600*600 3 、规格： 详见设 计图纸 4 、安装形式： 吸 顶 | 套 | 10.000 | 110.76 | 1107.60 |  |
| 535 | 010810001012 | 窗帘 1、窗帘材质：布艺窗 帘 2、窗帘高度、宽度： 3、包含支架滑轮等配 件 | m | 12.400 | 52.89 | 655.84 |  |
| 536 | 010810002001 | 窗帘盒 奥松板基层石膏板饰 面 ，包含腻子乳胶漆 | m | 12.400 | 155.62 | 1929.69 |  |
| 537 | 030502005001 | 双绞线缆 1 、名称： 网线 2 、规格： CAT6 AUTP 3 、敷设方式： 穿管/桥架 | m | 360.000 | 4.53 | 1630.80 |  |
| 538 | 01B241 | 电路改造 | 项 | 1.000 | 42.00 | 42.00 |  |
| 539 | 030408001002 | 电力电缆 1、名称： 电力电缆 2、型号：YJV-4*10+1 3、敷设方式、部位： | m | 26.000 | 42.48 | 1104.48 |  |
| 540 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 1、安装部位： 室内 2、材质、型号、规格 ：DN25 3、连接形式： 下翻 | 个 | 11.000 | 35.97 | 395.67 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 18497.70 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第41页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 541 | 030901001002 | 水喷淋钢管 1.安装部位 :室内 2.材质、规格 :热浸镀 锌钢管DN25 3.连接形式 :螺纹连接 4.支架制作安装 :按招 标要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设 计要求 :按招标要求及 验收规范 6.管道标识设计要求 : | m | 16.000 | 35.55 | 568.80 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 29369.75 |  |
|  |  | 新院区三楼妇科办 公室装饰改造 |  |  |  |  |  |
| 542 | 011601001008 | 砖砌体拆除 原卫生间240mm厚多孔 砖墙拆除含垃圾清运 | m2 | 9.000 | 34.79 | 313.11 |  |
| 543 | 011601001009 | 砖砌体拆除 卫生间蹲台拆除 | m3 | 2.200 | 115.99 | 255.18 |  |
| 544 | 030411001009 | 配管 1 、名称： 配管 2 、规格： PC20 3、配置形式： 暗敷 4、其他：含墙体剔槽 及恢复 | m | 9.000 | 7.37 | 66.33 |  |
| 545 | 030411004028 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-4 3.配线形式 :穿管 | m | 86.000 | 3.77 | 324.22 |  |
| 546 | 030411004029 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式 :穿管 | m | 60.000 | 3.33 | 199.80 |  |
| 547 | 030502005016 | 双绞线缆 1 、名称： 网线 2 、规格： CAT6 AUTP 3 、敷设方式： 穿管/桥架 | m | 200.000 | 4.53 | 906.00 |  |
| 548 | 011302001011 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600矿棉板 吊顶 | m2 | 12.000 | 67.61 | 811.32 |  |
| 549 | 011102003006 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比：80mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：800*800地 板砖 | m2 | 15.000 | 117.39 | 1760.85 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 5205.61 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第42页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 550 | 011207001005 | 墙面装饰板 1、面层材料品种、规 格、颜色： 白色塑料 护墙板 2、压条材料种类、规 格：含配套压条 ， 收 边条等 | m2 | 37.800 | 59.83 | 2261.57 |  |
| 551 | 011105003004 | 块料踢脚线 1、面层材料品种、规 格、颜色：块料踢脚 线 | m2 | 1.400 | 137.01 | 191.81 |  |
| 552 | 030412004004 | 装饰灯 1 、名称： LED平板 灯 2 、型号： 600*600 3 、规格： 详见设 计图纸 4 、安装形式： 吸 顶 | 套 | 2.000 | 110.76 | 221.52 |  |
| 553 | 03B028 | 安装汗蒸疗养设备电 路及供排水 | 台 | 1.000 | 600.00 | 600.00 |  |
| 554 | 01B242 | 桦木实木多层防潮板 做抬高平台,防潮木龙 骨抬高15cm | m2 | 2.540 | 289.96 | 736.50 |  |
| 555 | 031004003002 | 洗脸盆 （含感应龙头） 1、名称 :柱式洗脸盆 （含感应龙头） 2、规格、类型 :含附 件 | 组 | 1.000 | 379.27 | 379.27 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 9027.48 |  |
|  |  | 二楼儿科新增护士 站改造 |  |  |  |  |  |
| 556 | 011501020004 | 服务台 1、材料种类、规格： 柜体实木多层板 ， 台 面人造大理石 ，柜体 外侧铝塑板饰面 2、部位：护士站吧台 | m | 1.880 | 1700.00 | 3196.00 |  |
| 557 | 011501001003 | 护士站工作台 1、材料种类、规格： 柜体、柜门实木多层 板 ， 台面人造大理石 | m | 4.900 | 1100.00 | 5390.00 |  |
| 558 | 030411004030 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-4 3.配线形式 :穿管 | m | 100.000 | 3.77 | 377.00 |  |
| 559 | 030502005017 | 双绞线缆 1 、名称： 网线 2 、规格： CAT6 AUTP 3 、敷设方式： 穿管/桥架 | m | 80.000 | 4.53 | 362.40 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 13716.07 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第43页  共43页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 560 | 011501010001 | 护士站吊柜 1、材料种类、规格： 柜体板为免漆实木多 层板 | m | 3.070 | 750.00 | 2302.50 |  |
| 561 | 010103004004 | 竣工清理 保洁 | m2 | 20.000 | 6.00 | 120.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 11747.90 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 2422.50 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1212064.99 |  |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第1页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010808004003 | 铝塑板边框 | m |  |  | 184.44 |  |  |  | 184.44 |
|  | D00082 | 铝塑板边框 | m | 1.000 |  | 184.44 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011207001004 | 墙面装饰板 | m2 |  |  | 143.66 |  |  |  | 143.66 |
|  | D00083 | 墙面装饰板 ，木饰 面 | m2 | 1.000 |  | 143.66 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | m3 |  |  | 311.17 |  |  |  | 311.17 |
|  | D00084 | 砖砌体拆除 | m3 | 1.000 |  | 311.17 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B008 | 室内物品搬运用零 工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00001 | 室内物品搬运用零 工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | m2 |  |  | 14.23 |  |  |  | 14.23 |
|  | D00085 | 金属门窗拆除 | m2 | 1.000 |  | 14.23 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | m2 |  |  | 10.43 |  |  |  | 10.43 |
|  | D00086 | 木门窗拆除 | m2 | 1.000 |  | 10.43 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | m2 |  |  | 6.92 |  |  |  | 6.92 |
|  | D00087 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | m2 | 1.000 |  | 6.92 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011608002001 | 铲除涂料面 | m2 |  |  | 4.67 |  |  |  | 4.67 |
|  | D00088 | 铲除涂料面 | m2 | 1.000 |  | 4.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | m2 |  |  | 14.23 |  |  |  | 14.23 |
|  | D00089 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 1.000 |  | 14.23 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 3.98 | 23.22 |  | 7.31 | 3.62 | 30.82 |
|  | D00090 | 刷墙固 | m2 | 1.000 |  | 8.33 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 2.13 | 4.35 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第2页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011302001005 | 吊顶天棚 | m2 |  | 12.71 | 40.66 | 2.66 | 23.39 | 11.58 | 67.61 |
|  | 13-2-13 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸600×60 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 9.80 | 18.35 | 2.66 |  |  |  |
|  | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨 上 | 10m2 | 0.100 | 2.91 | 22.31 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010801002002 | 木质门带套 | m2 |  |  | 518.00 |  |  |  | 518.00 |
|  | D00091 | 木质门带套 | m2 | 1.000 |  | 518.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011210003001 | 玻璃隔断 | m2 |  |  | 204.21 |  |  |  | 204.21 |
|  | D00092 | 玻璃隔断 | m2 | 1.000 |  | 204.21 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011501020001 | 服务台 | m |  |  | 1700.00 |  |  |  | 1700.00 |
|  | D00093 | 护士站吧台 | m | 1.000 |  | 1700.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011501001001 | 护士站工作台 | m |  |  | 1100.00 |  |  |  | 1100.00 |
|  | D00072 | 护士站工作台 | m | 1.000 |  | 1100.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 个 |  |  | 186.71 |  |  |  | 186.71 |
|  | D00094 | 扒门洞 | 个 | 1.000 |  | 186.71 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01B009 | 保洁 | m2 |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00013 | 保洁 | m2 | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 01B010 | 电路改造 | m2 |  |  | 42.00 |  |  |  | 42.00 |
|  | D00095 | 电路改造 | m2 | 1.000 |  | 42.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 01B011 | 拆除护士站操作台 用工 | 工日 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00014 | 拆除护士站操作台 用工 | 工日 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 |  | 9.07 | 93.43 |  | 16.69 | 8.26 | 110.76 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第3页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-14-216 | 成套型荧光灯 嵌 入式 单管 | 套 | 1.000 | 9.07 | 93.43 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~2 | 平板灯600*600 | 套 | 1.010 |  | 87.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 01B012 | 修补踢脚线用零工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00002 | 修补踢脚线用零工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011503001001 | 楼梯不锈钢扶手 | m |  |  | 180.00 |  |  |  | 180.00 |
|  | D00096 | 楼梯不锈钢扶手 | m | 1.000 |  | 180.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010103001001 | 回填方 | m3 |  | 23.41 | 175.13 | 0.47 | 39.71 | 19.66 | 218.67 |
|  | 2-1-35 | 填铺砂 | 10m3 | 0.100 | 23.41 | 175.13 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | m2 |  | 16.12 | 20.94 |  | 29.65 | 14.68 | 51.74 |
|  | 11-1-1+[11 -1-3]*8 | 水泥砂浆 在混凝 土或硬基层上 60 mm | 10m2 | 0.100 | 16.12 | 20.94 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01B013 | 暖气片维修用零工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00003 | 暖气片维修用零工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 01B014 | 喷刷涂料对门窗及 原有空调氧气设备 带防护 | 项 |  |  | 1000.00 |  |  |  | 1000.00 |
|  | D00097 | 喷刷涂料对门窗及 原有空调氧气设备 带防护 | 项 | 1.000 |  | 1000.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011207001001 | 墙面装饰板 | m2 |  |  | 143.66 |  |  |  | 143.66 |
|  | D00098 | 墙面装饰板 ，木饰 面 | m2 | 1.000 |  | 143.66 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011102001002 | 大理石楼梯踏步铺 贴 | m2 |  | 20.48 | 228.10 | 1.19 | 37.67 | 18.65 | 268.42 |
|  | 11-3-15 | 楼梯 水泥砂浆 | 10m2 | 0.100 | 20.48 | 228.10 | 1.19 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010401012002 | 零星砌砖 | m3 |  | 93.73 | 318.81 |  | 159.01 | 78.71 | 491.25 |
|  | 4-1-24 | M7.5混合砂浆零星 砌体 | 10m3 | 0.100 | 93.73 | 318.81 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第4页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011210006001 | 堵门洞 | m2 |  |  | 241.24 |  |  |  | 241.24 |
|  | D00099 | 堵门洞 | m2 | 1.000 |  | 241.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 01B015 | 绿化修剪养护 | m2 |  |  | 24.60 |  |  |  | 24.60 |
|  | D00100 | 绿化修剪养护 | m2 | 1.000 |  | 24.60 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 01B016 | 污染通道机械冲洗 区更换排污管 | 套 |  |  | 80.50 |  |  |  | 80.50 |
|  | D00101 | 污染通道机械冲洗 区更换排污管 | 套 | 1.000 |  | 80.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 031004004001 | 洗涤盆 | 组 |  | 17.92 | 207.55 |  | 32.96 | 16.31 | 241.78 |
|  | 10-6-49 | 其他成品卫生器具 成品拖布池安装 | 10套 | 0.100 | 17.92 | 207.55 |  |  |  |  |
|  | Z21000031 | 成品拖布池 | 套 | 1.010 |  | 197.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 031004014001 | 给、排水附 （配）件 | 个 |  | 5.60 | 12.00 | 0.88 | 10.3 | 5.10 | 23.58 |
|  | 10-5-2 | 螺纹阀门安装 公 称直径 20mm以内 | 个 | 1.000 | 5.60 | 12.00 | 0.88 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 2~1 | 角阀 | 个 | 1.010 |  | 10.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 01B017 | 维修卫生间漏水用 工 | 工日 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00015 | 维修卫生间漏水用 工 | 工日 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 01B018 | 维修手术室塑胶地 板起鼓用人工费 | 工日 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00016 | 维修手术室塑胶地 板起鼓用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 01B019 | 电梯门口及手术室 门口、手术室内部 通道灯、开关 （含BV2.5mm2电源 线） | 套 |  |  | 140.00 |  |  |  | 140.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第5页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00102 | 电梯门口及手术室 门口、手术室内部 通道灯、开关 （含BV2.5mm2电源 线） | 套 | 1.000 |  | 140.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030412005002 | 荧光灯 | 套 |  | 9.07 | 93.43 |  | 16.69 | 8.26 | 110.76 |
|  | 4-14-216 | 成套型荧光灯 嵌 入式 单管 | 套 | 1.000 | 9.07 | 93.43 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~2 | 平板灯600*600 | 套 | 1.010 |  | 87.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 01B020 | 儿科输液大厅电路 查修用电工人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00017 | 儿科输液大厅电路 查修用电工人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 01B021 | 停车场及门卫电路 查修用电工 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00018 | 停车场及门卫电路 查修用电工 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 01B022 | 儿科输液大厅吸雾 机器安装 （含电工人工费及 电线插座） | 套 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00103 | 儿科输液大厅吸雾 机器安装 （含电工人工费及 电线插座） | 套 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 01B023 | 一楼二楼五楼跳闸 电路查修用电工 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00019 | 一楼二楼五楼跳闸 电路查修用电工 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 01B024 | 二楼化验室改造供 排水 | 项 |  |  | 800.00 |  |  |  | 800.00 |
|  | D00104 | 二楼化验室改造供 排水 | 项 | 1.000 |  | 800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030411004002 | 配线 | m |  | 0.40 | 4.36 |  | 0.74 | 0.37 | 5.13 |
|  | 4-13-26 | 管内穿线 动力穿 线 铜芯截面 6mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.40 | 4.36 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第6页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z28000055_ 145~1 | 绝缘电线BV6 | m | 1.050 |  | 4.17 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030411001003 | 配管 | m |  | 1.88 | 3.78 |  | 3.46 | 1.71 | 7.37 |
|  | 4-12-177 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径20mm 以下 | 100m | 0.010 | 1.88 | 3.78 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_ 101~1 | PVC20 | m | 1.100 |  | 3.29 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 01B025 | 化验室水改造用工 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00020 | 化验室水改造用工 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 01B026 | 病床搬运零工人工 费 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00004 | 病床搬运零工人工 费 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 01B027 | 拆装病房费用 | 张 |  |  | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
|  | D00105 | 拆装病房费用 | 张 | 1.000 |  | 7.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 01B028 | 病床搬运运费 | 车次 |  |  | 175.00 |  |  |  | 175.00 |
|  | D00106 | 病床搬运运费 | 车次 | 1.000 |  | 175.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 01B029 | 病床钻孔安装输液 架 | 个 |  |  | 13.00 |  |  |  | 13.00 |
|  | D00107 | 病床钻孔安装输液 架 | 个 | 1.000 |  | 13.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 01B030 | 一楼门卫跳闸检修 用电工 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00021 | 一楼门卫跳闸检修 用电工 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 01B031 | 二楼化验室更换总 闸63漏电保护 | 个 |  | 6.72 | 169.81 |  | 12.36 | 6.12 | 182.65 |
|  | 4-15-6 | 自动空气开关安装 空气开关 塑料外 壳式 额定电流60A 以下 二～四极 | 个 | 1.000 | 6.72 | 169.81 |  |  |  |  |
|  | Z26000013~1 | 总闸63漏电保护 | 个 | 1.000 |  | 164.92 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第7页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 01B032 | 二楼化验室安装应 急灯 | 个 |  | 11.37 | 47.89 |  | 20.91 | 10.35 | 69.61 |
|  | 4-14-253 | 密闭灯具 应急灯 | 套 | 1.000 | 11.37 | 47.89 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~1 | 应急灯 | 套 | 1.010 |  | 45.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 01B033 | 氧气站安装防爆排 气扇 | 套 |  | 30.41 | 381.84 |  | 55.93 | 27.69 | 439.94 |
|  | 4-15-69 | 风扇安装 轴流排 气扇 | 台 | 1.000 | 30.41 | 381.84 |  |  |  |  |
|  | Z50000003~1 | 防爆排气扇 | 台 | 1.000 |  | 380.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 011615001001 | 墙体开洞直径45cm | 个 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00022 | 墙体开洞直径45cm | 个 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 01B034 | 清理渣土外运 | 车次 |  |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
|  | D00023 | 清理渣土外运 | 车次 | 1.000 |  | 300.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 01B035 | 氧气管道防护砌墙 | 项 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00024 | 氧气管道防护砌墙 | 项 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 01B036 | 修理一楼接种大厅 破损铝塑板 | 项 |  |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
|  | D00108 | 修理一楼接种大厅 破损铝塑板 | 项 | 1.000 |  | 300.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 01B037 | 四楼胃镜室修改用 水电工 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00025 | 四楼胃镜室修改用 水电工 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 030502005002 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 3.22 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 4.53 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 3.22 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109 | 双绞线缆 | m | 1.050 |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 01B038 | 一楼收款室维修桌 子和柜子人工费+ 五金件 | 次 |  |  | 335.00 |  |  |  | 335.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第8页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00062 | 一楼收款室维修桌 子和柜子人工费+ 五金件 | 次 | 1.000 |  | 335.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 01B039 | 二楼化验室加装窗 口对讲 | 套 |  |  | 455.00 |  |  |  | 455.00 |
|  | D00109 | 二楼化验室加装窗 口对讲 | 套 | 1.000 |  | 455.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 01B040 | 安装手术室+胃镜 室抽纸盒干手器 | 套 |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
|  | D00110 | 安装手术室+胃镜 室抽纸盒干手器 | 套 | 1.000 |  | 20.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 01B041 | 维修一楼儿保科橱 柜门 | 次 |  |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
|  | D00111 | 维修一楼儿保科橱 柜门 | 次 | 1.000 |  | 50.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030404034001 | 照明开关 | 个 |  | 3.47 | 21.55 |  | 6.39 | 3.17 | 28.19 |
|  | 4-14-351 | 普通开关、按钮安 装 跷板暗开关 (单控) 单联 | 套 | 1.000 | 3.47 | 21.55 |  |  |  |  |
|  | Z26000011~1 | 单联双控开关 | 只 | 1.020 |  | 20.89 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 01B042 | 五楼大厅跳闸检修 用电工 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00063 | 五楼大厅跳闸检修 用电工 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 030411004003 | 配线 | m |  | 0.40 | 4.36 |  | 0.74 | 0.37 | 5.13 |
|  | 4-13-26 | 管内穿线 动力穿 线 铜芯截面 6mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.40 | 4.36 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 145~1 | 绝缘电线BV6 | m | 1.050 |  | 4.17 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030411001004 | 配管 | m |  | 1.88 | 3.78 |  | 3.46 | 1.71 | 7.37 |
|  | 4-12-177 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径20mm 以下 | 100m | 0.010 | 1.88 | 3.78 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_ 101~1 | PVC20 | m | 1.100 |  | 3.29 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第9页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 01B043 | 卫生间门口安装橡 胶防滑斜坡 | 套 |  |  | 189.00 |  |  |  | 189.00 |
|  | D00112 | 卫生间门口安装橡 胶防滑斜坡 | 套 | 1.000 |  | 189.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 01B044 | 一楼大厅导医台更 换橱柜五金件及锁 具 | 套 |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
|  | D00113 | 一楼大厅导医台更 换橱柜五金件及锁 具 | 套 | 1.000 |  | 20.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 01B045 | 四楼胃镜室安装电 视用人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00064 | 四楼胃镜室安装电 视用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 01B046 | 氧气站排气孔安装 防护网 | 个 |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  | D00114 | 氧气站排气孔安装 防护网 | 个 | 1.000 |  | 100.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 01B047 | 定制金刚网 | 套 |  |  | 170.00 |  |  |  | 170.00 |
|  | D00115 | 定制金刚网 | 套 | 1.000 |  | 170.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 01B048 | 四楼女厕所疏通下 水道拖布池+洗手 池 | 处 |  |  | 142.00 |  |  |  | 142.00 |
|  | D00116 | 四楼女厕所疏通下 水道拖布池+洗手 池 | 处 | 1.000 |  | 142.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 01B049 | 停车场打混凝土地 面用人工费 | 工日 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00065 | 停车场打混凝土地 面用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 01B050 | 停车场集成房更换 防盗门锁 | 把 |  |  | 170.76 |  |  |  | 170.76 |
|  | D00117 | 停车场集成房更换 防盗门锁 | 把 | 1.000 |  | 170.76 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第10页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 77 | 01B051 | 一楼妇科门诊更换 门锁 | 把 |  |  | 79.86 |  |  |  | 79.86 |
|  | D00118 | 一楼妇科门诊更换 门锁 | 把 | 1.000 |  | 79.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 01B052 | 三楼办公室更换指 纹锁 | 把 |  |  | 520.00 |  |  |  | 520.00 |
|  | D00119 | 三楼办公室更换指 纹锁 | 把 | 1.000 |  | 520.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 031004014002 | 三楼卫生间洗手盆 水龙头 | 个 |  | 1.51 | 90.86 |  | 2.78 | 1.38 | 93.75 |
|  | 10-6-82 | 水龙头安装 公称 直径 20mm | 10个 | 0.100 | 1.51 | 90.86 |  |  |  |  |
|  | Z03000103_ 101 | 水嘴 | 个 | 1.010 |  | 90.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 030502005003 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 3.22 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 4.53 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 3.22 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109 | 双绞线缆 | m | 1.050 |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 01B053 | 污水处理站防盗门 门锁安装 | 把 |  |  | 170.76 |  |  |  | 170.76 |
|  | D00120 | 污水处理站防盗门 门锁安装 | 把 | 1.000 |  | 170.76 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 01B054 | 门帘 | 个 |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  | D00121 | 门帘 | 个 | 1.000 |  | 100.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 030404035002 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 030411004004 | 配线 | m |  | 0.30 | 3.87 |  | 0.56 | 0.28 | 4.45 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.87 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~1 | 绝缘电线BV4 | m | 1.100 |  | 3.73 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第11页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 031004014003 | 二楼卫生间洗手盆 水龙头 | 个 |  | 1.51 | 90.86 |  | 2.78 | 1.38 | 93.75 |
|  | 10-6-82 | 水龙头安装 公称 直径 20mm | 10个 | 0.100 | 1.51 | 90.86 |  |  |  |  |
|  | Z03000103_ 101 | 水嘴 | 个 | 1.010 |  | 90.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 01B055 | 药房及收款室插座 断电查修用电工 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00066 | 药房及收款室插座 断电查修用电工 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 01B056 | 五楼病区做水晶头 | 个 |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | D00122 | 五楼病区做水晶头 | 个 | 1.000 |  | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 01B057 | 五楼病区网线查修 用弱电人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00067 | 五楼病区网线查修 用弱电人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 040205006001 | 停车场划车位线 | m |  |  | 4.88 |  |  |  | 4.88 |
|  | D00123 | 停车场划车位线 | m | 1.000 |  | 4.88 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 040205007001 | 停车位箭头 | 个 |  |  | 27.18 |  |  |  | 27.18 |
|  | D00124 | 停车位箭头 | 个 | 1.000 |  | 27.18 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 01B058 | 四楼卫生间女厕蹲 坑延时阀门 | 个 |  |  | 155.00 |  |  |  | 155.00 |
|  | D00125 | 四楼卫生间女厕蹲 坑延时阀门 | 个 | 1.000 |  | 155.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 040205006002 | 停车场二次划车位 线 | m |  |  | 4.88 |  |  |  | 4.88 |
|  | D00126 | 停车场二次划车位 线 | m | 1.000 |  | 4.88 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 040205007002 | 停车位字体 | 个 |  |  | 15.86 |  |  |  | 15.86 |
|  | D00127 | 停车位字体 | 个 | 1.000 |  | 15.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第12页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 94 | 01B059 | 污水处理站引进自 来水管铺设 | m |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
|  | D00128 | 污水处理站引进自 来水管铺设 | m | 1.000 |  | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 01B060 | 药库更换节能灯+ 电路查修 | 个 |  |  | 28.50 |  |  |  | 28.50 |
|  | D00129 | 药库更换节能灯+ 电路查修 | 个 | 1.000 |  | 28.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 01B061 | CT室门加装插销 | 个 |  |  | 14.50 |  |  |  | 14.50 |
|  | D00130 | CT室门加装插销 | 个 | 1.000 |  | 14.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 01B062 | CT室外地线穿管铺 设固定 （包含电工人工费 ) | m |  |  | 7.50 |  |  |  | 7.50 |
|  | D00068 | CT室外地线穿管铺 设固定 （包含电工人工费 ) | m | 1.000 |  | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 01B063 | 1-5楼洗手盆维修 | 套 |  |  | 225.00 |  |  |  | 225.00 |
|  | D00131 | 1-5楼洗手盆维修 | 套 | 1.000 |  | 225.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 01B065 | 药房更换防盗门锁 | 把 |  |  | 170.76 |  |  |  | 170.76 |
|  | D00132 | 药房更换防盗门锁 | 把 | 1.000 |  | 170.76 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 01B066 | 净水机安装 | 台 |  |  | 5500.00 |  |  |  | 5500.00 |
|  | D00133 | 净水机安装 | 台 | 1.000 |  | 5500.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 01B067 | 32A漏电保护 | 个 |  |  | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
|  | D00079 | 32A漏电保护 | 个 | 1.000 |  | 80.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 01B068 | 西六楼金刚网含安 装费 | 个 |  |  | 170.00 |  |  |  | 170.00 |
|  | D00134 | 西六楼金刚网含安 装费 | 个 | 1.000 |  | 170.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 01B069 | 电视遥控器 | 个 |  |  | 80.00 |  |  |  | 80.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第13页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00135 | 电视遥控器 | 个 | 1.000 |  | 80.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 01B070 | 干部病房安装电视 | 套 |  |  | 142.00 |  |  |  | 142.00 |
|  | D00136 | 干部病房安装电视 | 套 | 1.000 |  | 142.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 01B071 | 防火门灌浆 | 套 |  |  | 189.00 |  |  |  | 189.00 |
|  | D00137 | 防火门灌浆 | 套 | 1.000 |  | 189.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 01B072 | 手术室洗衣机水电 改造用电工人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00061 | 手术室洗衣机水电 改造用电工人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 01B073 | 大厅门口消防安全 出口 | 个 |  |  | 81.00 |  |  |  | 81.00 |
|  | D00138 | 大厅门口消防安全 出口 | 个 | 1.000 |  | 81.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 030502005004 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 3.22 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 4.53 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 3.22 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109 | 双绞线缆 | m | 1.050 |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 01B074 | 干部病房安装热水 器80L | 套 |  |  | 683.00 |  |  |  | 683.00 |
|  | D00139 | 干部病房安装热水 器80L | 套 | 1.000 |  | 683.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 01B075 | 修改五楼走道指示 牌用零工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00005 | 修改五楼走道指示 牌用零工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 01B076 | 电梯机房更换T8灯 | 套 |  |  | 128.00 |  |  |  | 128.00 |
|  | D00140 | 电梯机房更换T8灯 | 套 | 1.000 |  | 128.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 030404035003 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第14页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 030411004005 | 配线 | m |  | 0.45 | 5.57 |  | 0.83 | 0.41 | 6.43 |
|  | 4-13-41 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 2.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.45 | 5.57 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 113~1 | 2.5护套线 | m | 1.080 |  | 5.38 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 030411004006 | 配线 | m |  | 0.30 | 3.87 |  | 0.56 | 0.28 | 4.45 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.87 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~1 | 绝缘电线BV4 | m | 1.100 |  | 3.73 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 01B077 | 维修窗帘 | 个 |  |  | 47.00 |  |  |  | 47.00 |
|  | D00141 | 维修窗帘 | 个 | 1.000 |  | 47.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 030502005005 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 3.22 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 4.53 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 3.22 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109 | 双绞线缆 | m | 1.050 |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 01B078 | 疫苗接种处叫号系 统安装用人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00060 | 疫苗接种处叫号系 统安装用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 030411004007 | 配线 | m |  | 0.55 | 9.02 |  | 1.02 | 0.51 | 10.08 |
|  | 4-13-45 | 管内穿线 多芯软 导线 四芯 截面 1.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.55 | 9.02 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 129~1 | 叫号系统6类复合 线 | m | 1.080 |  | 8.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 01B079 | 叫号系统用吸顶喇 叭 | 套 |  |  | 166.00 |  |  |  | 166.00 |
|  | D00142 | 叫号系统用吸顶喇 叭 | 套 | 1.000 |  | 166.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 01B080 | 系统调试用人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第15页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00059 | 系统调试用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 01B081 | 一楼大厅安装扩音 喇叭包含功放系统 | 套 |  |  | 3300.00 |  |  |  | 3300.00 |
|  | D00143 | 一楼大厅安装扩音 喇叭包含功放系统 | 套 | 1.000 |  | 3300.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 01B082 | 高清线铺设 | m |  |  | 27.00 |  |  |  | 27.00 |
|  | D00144 | 高清线铺设 | m | 1.000 |  | 27.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 01B083 | CT室制作实木楼梯 | 个 |  |  | 285.00 |  |  |  | 285.00 |
|  | D00145 | CT室制作实木楼梯 | 个 | 1.000 |  | 285.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 01B084 | 划车位残疾人标识 | 个 |  |  | 75.00 |  |  |  | 75.00 |
|  | D00146 | 划车位残疾人标识 | 个 | 1.000 |  | 75.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 01B085 | 二楼输液大厅安装 电视 | 个 |  |  | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
|  | D00147 | 二楼输液大厅安装 电视 | 个 | 1.000 |  | 95.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 030411004008 | 配线 | m |  | 0.45 | 5.57 |  | 0.83 | 0.41 | 6.43 |
|  | 4-13-41 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 2.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.45 | 5.57 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 113~1 | 2.5护套线 | m | 1.080 |  | 5.38 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 030404035004 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 01B086 | 安装灭蚊灯 | 个 |  |  | 19.00 |  |  |  | 19.00 |
|  | D00148 | 安装灭蚊灯 | 个 | 1.000 |  | 19.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 01B087 | 维修排椅 | 个 |  |  | 19.00 |  |  |  | 19.00 |
|  | D00149 | 维修排椅 | 个 | 1.000 |  | 19.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第16页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 01B088 | 维修停车场不锈钢 栏杆 | 项 |  |  | 342.00 |  |  |  | 342.00 |
|  | D00150 | 维修停车场不锈钢 栏杆 | 项 | 1.000 |  | 342.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 01B089 | 五楼冰箱用五孔插 座含4平方铜线明 敷线槽 | 套 |  |  | 68.50 |  |  |  | 68.50 |
|  | D00151 | 五楼冰箱用五孔插 座含4平方铜线明 敷线槽 | 套 | 1.000 |  | 68.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 01B090 | 维修五楼康复大厅 治疗床 | 套 |  |  | 19.00 |  |  |  | 19.00 |
|  | D00152 | 维修五楼康复大厅 治疗床 | 套 | 1.000 |  | 19.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 030502005006 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 3.22 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 4.53 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 3.22 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109 | 双绞线缆 | m | 1.050 |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 01B091 | 西六楼网络系统调 试用人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00058 | 西六楼网络系统调 试用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 030411004009 | 配线 | m |  | 0.45 | 5.57 |  | 0.83 | 0.41 | 6.43 |
|  | 4-13-41 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 2.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.45 | 5.57 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 113~1 | 2.5护套线 | m | 1.080 |  | 5.38 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 030404035005 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 030501012001 | 交换机 | 台 |  | 56.00 | 177.68 | 15.33 | 103 | 50.99 | 300.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第17页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 5-1-96 | 交换机安装、调试 固定配置 ≤12口 | 台 | 1.000 | 56.00 | 177.68 | 15.33 |  |  |  |
|  | ZC0001 | 八口交换机 | 台 | 1.000 |  | 171.25 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 01B092 | 门诊楼六楼墙面翻 新用人工费 | 工日 |  |  | 280.00 |  |  |  | 280.00 |
|  | D00057 | 门诊楼六楼墙面翻 新用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 280.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 031004014004 | 五楼卫生间安装水 龙头 | 个 |  | 1.46 | 40.47 |  | 2.68 | 1.32 | 43.25 |
|  | 10-6-81 | 水龙头安装 公称 直径 15mm | 10个 | 0.100 | 1.46 | 40.47 |  |  |  |  |
|  | Z03000103_ 100 | 水嘴 | 个 | 1.010 |  | 40.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 01B093 | 五楼卫生间地面漏 水维修 | 项 |  |  | 475.00 |  |  |  | 475.00 |
|  | D00073 | 五楼卫生间地面漏 水维修 | 项 | 1.000 |  | 475.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 01B094 | 一楼卫生间更换全 瓷蹲便器 | 套 |  |  | 246.00 |  |  |  | 246.00 |
|  | D00154 | 一楼卫生间更换全 瓷蹲便器 | 套 | 1.000 |  | 246.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 031004014005 | 一楼女厕全铜脚踏 阀门 | 个 |  |  | 156.00 |  |  |  | 156.00 |
|  | D00155 | 一楼女厕全铜脚踏 阀门 | 个 | 1.000 |  | 156.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 01B095 | 拆除原有蹲便器 （垃圾清理） | 个 |  |  | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
|  | D00156 | 拆除原有蹲便器 （垃圾清理） | 个 | 1.000 |  | 95.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 011501020002 | 一楼大厅吧台 | m |  |  | 1795.00 |  |  |  | 1795.00 |
|  | D00157 | 一楼大厅吧台 | m | 1.000 |  | 1795.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 01B096 | 新院区至东院区搬 运防腐木花盆叉车 加运费 | 个 |  |  | 48.00 |  |  |  | 48.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第18页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00158 | 新院区至东院区搬 运防腐木花盆叉车 加运费 | 个 | 1.000 |  | 48.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 031004014006 | 五楼卫生间安装洗 衣机水龙头 | 个 |  | 1.46 | 40.47 |  | 2.68 | 1.32 | 43.25 |
|  | 10-6-81 | 水龙头安装 公称 直径 15mm | 10个 | 0.100 | 1.46 | 40.47 |  |  |  |  |
|  | Z03000103_ 100 | 水嘴 | 个 | 1.010 |  | 40.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 030404035006 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 030411004010 | 配线 | m |  | 0.45 | 5.57 |  | 0.83 | 0.41 | 6.43 |
|  | 4-13-41 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 2.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.45 | 5.57 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 113~1 | 2.5护套线 | m | 1.080 |  | 5.38 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 01B097 | 西四楼办公区做网 络水晶头 | 个 |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | D00159 | 西四楼办公区做网 络水晶头 | 个 | 1.000 |  | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 01B098 | 网线面板 | 个 |  |  | 17.00 |  |  |  | 17.00 |
|  | D00160 | 网线面板 | 个 | 1.000 |  | 17.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 01B099 | 整理查修网线并做 网线标识用人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00056 | 整理查修网线并做 网线标识用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 01B100 | 搬运办公桌用零工 人工费 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00006 | 搬运办公桌用零工 人工费 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 030411004011 | 配线 | m |  | 0.30 | 3.87 |  | 0.56 | 0.28 | 4.45 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第19页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.87 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~1 | 绝缘电线BV4 | m | 1.100 |  | 3.73 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 03B001 | 2-5楼楼梯间更换 声控吸顶灯直径40 厘米 | 套 |  |  | 71.00 |  |  |  | 71.00 |
|  | D00161 | 2-5楼楼梯间更换 声控吸顶灯直径40 厘米 | 套 | 1.000 |  | 71.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 01B101 | 办公区贴玻璃膜 | m2 |  |  | 33.00 |  |  |  | 33.00 |
|  | D00162 | 办公区贴玻璃膜 | m2 | 1.000 |  | 33.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 01B102 | 拆移原有办公室橱 柜2.6m*1.4m*0.45 m | 个 |  |  | 190.00 |  |  |  | 190.00 |
|  | D00163 | 拆移原有办公室橱 柜2.6m*1.4m*0.45 m | 个 | 1.000 |  | 190.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 01B103 | 银雀山老年活动中 心物资搬运用零工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00007 | 银雀山老年活动中 心物资搬运用零工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 030404035007 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 030411004012 | 配线 | m |  | 0.30 | 3.87 |  | 0.56 | 0.28 | 4.45 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.87 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~1 | 绝缘电线BV4 | m | 1.100 |  | 3.73 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 030411001002 | 配管 | m |  | 1.88 | 3.78 |  | 3.46 | 1.71 | 7.37 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第20页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-12-177 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径20mm 以下 | 100m | 0.010 | 1.88 | 3.78 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_ 101~1 | PVC20 | m | 1.100 |  | 3.29 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 01B104 | 32A漏电保护 | 个 |  |  | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
|  | D00080 | 32A漏电保护 | 个 | 1.000 |  | 80.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 030411001005 | 配管 | m |  | 2.04 | 3.91 |  | 3.76 | 1.86 | 7.81 |
|  | 4-12-172 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明 配 公称口径32mm 以下 | 100m | 0.010 | 2.04 | 3.91 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_ 103~1 | PVC32 | m | 1.100 |  | 3.91 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 01B105 | 电工人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00175 | 电工人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 030502005007 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 3.22 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 4.53 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 3.22 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109 | 双绞线缆 | m | 1.050 |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 030411004013 | 配线 | m |  | 0.30 | 3.87 |  | 0.56 | 0.28 | 4.45 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.87 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~1 | 绝缘电线BV4 | m | 1.100 |  | 3.73 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 030412001001 | 吸顶灯 | 套 |  | 7.73 | 33.08 |  | 14.21 | 7.04 | 47.85 |
|  | 4-14-4 | 吸顶灯具 半圆球 吸顶灯 灯罩直径 300mm以下 | 套 | 1.000 | 7.73 | 33.08 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~5 | 吸顶灯 | 套 | 1.010 |  | 30.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 030411004014 | 配线 | m |  | 0.45 | 5.57 |  | 0.83 | 0.41 | 6.43 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第21页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-13-41 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 2.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.45 | 5.57 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 113~1 | 2.5护套线 | m | 1.080 |  | 5.38 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 01B106 | 五楼墙面局部翻新 处理用腻子工人工 费 | 工日 |  |  | 280.00 |  |  |  | 280.00 |
|  | D00054 | 五楼墙面局部翻新 处理用腻子工人工 费 | 工日 | 1.000 |  | 280.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 01B107 | 全院凌乱线路整理 （插排上墙 ，外露 线路套管处理）用 电工人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00053 | 全院凌乱线路整理 （插排上墙 ，外露 线路套管处理）用 电工人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 01B108 | 五楼14病室吊顶维 修 | 项 |  |  | 570.00 |  |  |  | 570.00 |
|  | D00164 | 五楼14病室吊顶维 修 | 项 | 1.000 |  | 570.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 03B002 | 排气扇 | 个 |  | 30.41 | 117.84 |  | 55.93 | 27.69 | 175.94 |
|  | 4-15-69 | 风扇安装 轴流排 气扇 | 台 | 1.000 | 30.41 | 117.84 |  |  |  |  |
|  | Z50000003~2 | 排气扇 | 台 | 1.000 |  | 116.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 01B109 | 原有玻璃拆除用人 工费 | 工日 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00052 | 原有玻璃拆除用人 工费 | 工日 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 01B110 | 定做开孔玻璃50*5 5 | 块 |  |  | 190.00 |  |  |  | 190.00 |
|  | D00166 | 定做开孔玻璃50*5 5 | 块 | 1.000 |  | 190.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 03B003 | 更换防臭洗手盆下 水管 | 套 |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第22页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00167 | 更换防臭洗手盆下 水管 | 套 | 1.000 |  | 60.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 03B004 | 更换防臭地漏芯 | 个 |  |  | 42.00 |  |  |  | 42.00 |
|  | D00168 | 更换防臭地漏芯 | 个 | 1.000 |  | 42.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 01B111 | CT室新增排气扇水 钻打孔250mm | 个 |  |  | 285.00 |  |  |  | 285.00 |
|  | D00169 | CT室新增排气扇水 钻打孔250mm | 个 | 1.000 |  | 285.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 03B005 | 排气扇 | 个 |  | 30.41 | 117.84 |  | 55.93 | 27.69 | 175.94 |
|  | 4-15-69 | 风扇安装 轴流排 气扇 | 台 | 1.000 | 30.41 | 117.84 |  |  |  |  |
|  | Z50000003~2 | 排气扇 | 台 | 1.000 |  | 116.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 01B112 | CT室排气扇外墙防 护罩 | 个 |  |  | 52.00 |  |  |  | 52.00 |
|  | D00170 | CT室排气扇外墙防 护罩 | 个 | 1.000 |  | 52.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 01B113 | CT室排气扇线路 | 项 |  |  | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
|  | D00171 | CT室排气扇线路 | 项 | 1.000 |  | 95.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 01B114 | 120急救中心一楼 护士站新增插座 （包含电线和插座 ) | 项 |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
|  | D00172 | 120急救中心一楼 护士站新增插座 （包含电线和插座 ) | 项 | 1.000 |  | 60.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 01B115 | 121急救中心维修 不锈钢栏杆 | m |  |  | 180.00 |  |  |  | 180.00 |
|  | D00173 | 121急救中心维修 不锈钢栏杆 | m | 1.000 |  | 180.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 010801002001 | 门诊楼一楼诊室子 母门 | m2 |  |  | 518.00 |  |  |  | 518.00 |
|  | D00174 | 门诊楼一楼诊室子 母门 | m2 | 1.000 |  | 518.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第23页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 01B116 | 六楼会议室会议桌 拆装用人工费 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00051 | 六楼会议室会议桌 拆装用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 01B117 | 病房储物柜拆装用 人工费 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00050 | 病房储物柜拆装用 人工费 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 个 |  |  | 199.14 |  |  |  | 199.14 |
|  | D00176 | 砖砌体拆除 切割门洞1200*220 0并将建筑垃圾清 理外运 | 个 | 1.000 |  | 199.14 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 01B118 | 室内物品搬运及防 护措施用零工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00008 | 室内物品搬运及防 护措施用零工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 011210006002 | 大病房隔断 | m2 |  |  | 239.04 |  |  |  | 239.04 |
|  | D00177 | 大病房隔断 | m2 | 1.000 |  | 239.04 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 3.98 | 23.22 |  | 7.31 | 3.62 | 30.82 |
|  | D00090 | 刷墙固 | m2 | 1.000 |  | 8.33 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 2.13 | 4.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 3.98 | 17.89 |  | 7.31 | 3.62 | 25.49 |
|  | D00394 | 满刮石膏一遍 | m2 | 1.000 |  | 3.00 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 2.13 | 4.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 010801002003 | 木质门带套 | m2 |  |  | 518.00 |  |  |  | 518.00 |
|  | D00091 | 木质门带套 | m2 | 1.000 |  | 518.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第24页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m |  |  | 20.58 |  |  |  | 20.58 |
|  | D00180 | 块料踢脚线 | m | 1.000 |  | 20.58 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 011210002001 | 铝合金隔断 | m2 |  |  | 360.00 |  |  |  | 360.00 |
|  | D00181 | 铝合金隔断 | m2 | 1.000 |  | 360.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 011615001002 | 工作台开洞Φ22 | 个 |  |  | 4.32 |  |  |  | 4.32 |
|  | D00049 | 工作台开洞Φ22 | 个 | 1.000 |  | 4.32 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 011501001002 | 护士站工作台 | m |  |  | 1100.00 |  |  |  | 1100.00 |
|  | D00071 | 护士站工作台 | m | 1.000 |  | 1100.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 010810001001 | 床帘（含轨道） | m |  |  | 65.00 |  |  |  | 65.00 |
|  | D00182 | 床帘（含轨道） | m | 1.000 |  | 65.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 01B119 | 保洁 | m2 |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00013 | 保洁 | m2 | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 01B120 | 电路改造 | m2 |  |  | 42.00 |  |  |  | 42.00 |
|  | D00048 | 电路改造 | m2 | 1.000 |  | 42.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 010405001001 | 轻质墙板 | m2 |  |  | 132.65 |  |  |  | 132.65 |
|  | D00183 | 轻质墙板 轻质砼 条形板隔墙 100 mm 双面粉刷石膏 找平 | m2 | 1.000 |  | 132.65 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 031001006001 | 塑料管 | m |  | 6.31 | 11.55 | 0.01 | 11.61 | 5.75 | 23.62 |
|  | 10-1-324 | 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 25mm以内 | 10m | 0.100 | 6.31 | 11.55 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 106~1 | PP-R25 | m | 1.016 |  | 9.13 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 104 | 室内塑料给水管热 熔管件 | 个 | 1.225 |  | 2.25 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第25页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 200 | 01B121 | 110水钻打孔 | 个 |  |  | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
|  | D00184 | 110水钻打孔 | 个 | 1.000 |  | 110.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 031001006004 | 塑料管 | m |  | 10.47 | 46.06 | 0.01 | 19.26 | 9.53 | 66.07 |
|  | 10-1-367 | 室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 110mm以内 | 10m | 0.100 | 10.47 | 46.06 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000295_ 100~1 | PVC110 | m | 0.950 |  | 30.86 |  |  |  |  |
|  | Z18000191_ 100 | 室内塑料排水管粘 接管件 | 个 | 1.156 |  | 14.57 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 03B006 | 排污管改造用人工 费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00185 | 排污管改造用人工 费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 01B122 | 10cm厚隔音棉 | m2 |  |  | 54.12 |  |  |  | 54.12 |
|  | D00186 | 10cm厚隔音棉 | m2 | 1.000 |  | 54.12 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 030404017001 | 配电箱 | 台 |  | 76.20 | 53.17 |  | 140.14 | 69.37 | 198.74 |
|  | 4-2-80 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下 | 台 | 1.000 | 76.20 | 53.17 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 030404034003 | 照明开关 | 个 |  | 3.64 | 15.81 |  | 6.70 | 3.32 | 22.77 |
|  | 4-14-352 | 普通开关、按钮安 装 跷板暗开关 (单控) 双联 | 套 | 1.000 | 3.64 | 15.81 |  |  |  |  |
|  | Z26000011~2 | 双联单控开关 | 只 | 1.020 |  | 14.95 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 030404035008 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 030404035009 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~2 | 空调插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第26页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 |  | 7.73 | 33.08 |  | 14.21 | 7.04 | 47.85 |
|  | 4-14-4 | 吸顶灯具 半圆球 吸顶灯 灯罩直径 300mm以下 | 套 | 1.000 | 7.73 | 33.08 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~5 | 吸顶灯 | 套 | 1.010 |  | 30.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 030411004015 | 配线 | m |  | 1.82 | 31.74 | 0.11 | 3.34 | 1.66 | 35.33 |
|  | 4-9- 132;R*30,C*3 0,J*30 | 铜芯电力电缆穿管 敷设 截面 10mm2以下 ;人工*3 0,材料*30,机械* 30 | 100m | 0.010 | 1.82 | 31.74 | 0.11 |  |  |  |
|  | Z28000079_ 120~1 | 主电缆5*10 | m | 1.010 |  | 31.41 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 030411004016 | 配线 | m |  | 0.30 | 3.87 |  | 0.56 | 0.28 | 4.45 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.87 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~1 | 绝缘电线BV4 | m | 1.100 |  | 3.73 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 030411004017 | 配线 | m |  | 0.45 | 2.63 |  | 0.83 | 0.41 | 3.49 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 2.5mm2以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 2.63 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 139~1 | 绝缘电线BV2.5 | m | 1.160 |  | 2.48 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 030411001006 | 配管 | m |  |  | 10.73 |  |  |  | 10.73 |
|  | D00187 | 配管SC25墙内暗设 | m | 1.000 |  | 10.73 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 011302001006 | 吊顶天棚 | m2 |  |  | 145.01 |  |  |  | 145.01 |
|  | D00188 | 吊顶天棚纸面石膏 板 | m2 | 1.000 |  | 145.01 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 |  | 7.11 | 5.77 |  | 13.07 | 6.47 | 19.35 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm ) 砖墙 | 10m2 | 0.100 | 7.11 | 5.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第27页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 215 | 01B123 | 墙面耐碱纤维网格 布 | m2 |  | 2.24 | 1.42 |  | 3.80 | 1.88 | 5.54 |
|  | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格 布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 2.24 | 1.42 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 3.98 | 23.22 |  | 7.31 | 3.62 | 30.82 |
|  | D00090 | 刷墙固 | m2 | 1.000 |  | 8.33 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 2.13 | 4.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 |  | 4.70 | 23.44 |  | 8.65 | 4.29 | 32.43 |
|  | D00090 | 刷墙固 | m2 | 1.000 |  | 8.33 |  |  |  |  |
|  | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天 棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 2.07 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 2.63 | 4.57 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 010801002004 | 木质门带套 | m2 |  |  | 518.00 |  |  |  | 518.00 |
|  | D00091 | 木质门带套 | m2 | 1.000 |  | 518.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 01B124 | 保洁 | m2 |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00013 | 保洁 | m2 | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01B125 | 喷刷涂料地面保护 膜铺贴 | m2 |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | D00191 | 喷刷涂料地面保护 膜铺贴 | m2 | 1.000 |  | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | m2 |  | 2.52 | 47.26 |  | 4.28 | 2.12 | 51.90 |
|  | 9-2-48 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 立面 | 10m2 | 0.100 | 2.52 | 47.26 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 01B126 | 厨房排污槽 | m |  |  | 202.54 |  |  |  | 202.54 |
|  | D00192 | 厨房排污槽 | m | 1.000 |  | 202.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 |  | 14.85 | 71.82 | 0.73 | 27.31 | 13.51 | 100.91 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第28页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 11-3-37 | 楼地面干硬性水泥 砂浆 周长≤3200mm | 10m2 | 0.100 | 14.85 | 71.82 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 |  | 19.35 | 73.93 | 0.07 | 35.60 | 17.62 | 110.97 |
|  | 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm | 10m2 | 0.100 | 19.35 | 73.93 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 011207001002 | 墙面装饰板 | m2 |  |  | 143.66 |  |  |  | 143.66 |
|  | D00193 | 墙面装饰板 ，木饰 面 | m2 | 1.000 |  | 143.66 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 011501003001 | 厨房更衣柜 | m2 |  |  | 750.00 |  |  |  | 750.00 |
|  | D00194 | 厨房更衣柜 | m2 | 1.000 |  | 750.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 01B127 | 接待室造型主灯 | 个 |  |  | 165.00 |  |  |  | 165.00 |
|  | D00195 | 接待室造型主灯 | 个 | 1.000 |  | 165.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 030412001003 | 射灯直径12cm | 套 |  |  | 39.85 |  |  |  | 39.85 |
|  | D00196 | 射灯直径12cm | 套 | 1.000 |  | 39.85 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 010103001002 | 回填方 | m3 |  | 23.41 | 175.13 | 0.47 | 39.71 | 19.66 | 218.67 |
|  | 2-1-35 | 填铺砂 | 10m3 | 0.100 | 23.41 | 175.13 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | m2 |  | 16.12 | 20.94 |  | 29.65 | 14.68 | 51.74 |
|  | 11-1-1+[11 -1-3]*8 | 水泥砂浆 在混凝 土或硬基层上 60 mm | 10m2 | 0.100 | 16.12 | 20.94 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | m2 |  |  | 6.92 |  |  |  | 6.92 |
|  | D00197 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | m2 | 1.000 |  | 6.92 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | m3 |  |  | 311.17 |  |  |  | 311.17 |
|  | D00198 | 砖砌体拆除 | m3 | 1.000 |  | 311.17 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | m2 |  |  | 14.23 |  |  |  | 14.23 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第29页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00199 | 金属门窗拆除 | m2 | 1.000 |  | 14.23 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 010401012003 | 零星砌砖 | m3 |  | 93.73 | 318.81 |  | 159.01 | 78.71 | 491.25 |
|  | 4-1-24 | M7.5混合砂浆零星 砌体 | 10m3 | 0.100 | 93.73 | 318.81 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 |  | 12.71 | 40.66 | 2.66 | 23.39 | 11.58 | 67.61 |
|  | 13-2-13 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸600×60 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 9.80 | 18.35 | 2.66 |  |  |  |
|  | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨 上 | 10m2 | 0.100 | 2.91 | 22.31 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 010405001002 | 轻质墙板 | m2 |  |  | 132.65 |  |  |  | 132.65 |
|  | D00201 | 轻质墙板 轻质砼 条形板隔墙100mm 双面粉刷石膏找平 | m2 | 1.000 |  | 132.65 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 011105003002 | 块料踢脚线 | m |  |  | 20.58 |  |  |  | 20.58 |
|  | D00202 | 块料踢脚线 | m | 1.000 |  | 20.58 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 011102003002 | 块料楼地面 | m2 |  | 13.35 | 89.75 | 0.73 | 24.56 | 12.16 | 115.99 |
|  | 11-3-36 | 楼地面干硬性水泥 砂浆 周长≤2400mm | 10m2 | 0.100 | 13.35 | 89.75 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 010801002005 | 木质门带套 | m2 |  |  | 518.00 |  |  |  | 518.00 |
|  | D00091 | 木质门带套 | m2 | 1.000 |  | 518.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 011102001003 | 石材楼地面 | m2 |  | 9.55 | 181.17 | 0.87 | 17.56 | 8.69 | 200.28 |
|  | 11-3-5 | 楼地面 干硬性水 泥砂浆 不分色 | 10m2 | 0.100 | 9.55 | 181.17 | 0.87 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 010103001003 | 回填方 | m3 |  | 23.41 | 175.13 | 0.47 | 39.71 | 19.66 | 218.67 |
|  | 2-1-35 | 填铺砂 | 10m3 | 0.100 | 23.41 | 175.13 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | m2 |  | 16.12 | 20.94 |  | 29.65 | 14.68 | 51.74 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第30页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 11-1-1+[11 -1-3]*8 | 水泥砂浆 在混凝 土或硬基层上 60 mm | 10m2 | 0.100 | 16.12 | 20.94 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 |  | 7.11 | 5.77 |  | 13.07 | 6.47 | 19.35 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm ) 砖墙 | 10m2 | 0.100 | 7.11 | 5.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 01B128 | 墙面耐碱纤维网格 布 | m2 |  | 2.24 | 1.42 |  | 3.80 | 1.88 | 5.54 |
|  | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格 布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 2.24 | 1.42 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 3.98 | 17.89 |  | 7.31 | 3.62 | 25.49 |
|  | D00394 | 满刮石膏一遍 | m2 | 1.000 |  | 3.00 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 2.13 | 4.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 010808004001 | 铝塑板折边门套 | m |  |  | 147.90 |  |  |  | 147.90 |
|  | D00204 | 铝塑板折边门套 | m | 1.000 |  | 147.90 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | m2 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00205 | 铝合金推拉窗 | m2 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 010808001001 | 多层板窗套 | m |  |  | 65.00 |  |  |  | 65.00 |
|  | D00206 | 多层板窗套 | m | 1.000 |  | 65.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 01B129 | 保洁 | m2 |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00013 | 保洁 | m2 | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 01B130 | 电路改造 | m2 |  |  | 42.00 |  |  |  | 42.00 |
|  | D00207 | 电路改造 | m2 | 1.000 |  | 42.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 030502005008 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 3.22 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 4.53 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 3.22 | 0.03 |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第31页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z28000109 | 双绞线缆 | m | 1.050 |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 01B131 | 木工板基层石膏板 包管道450*500 | m |  |  | 82.71 |  |  |  | 82.71 |
|  | D00208 | 木工板基层石膏板 包管道450*500 | m | 1.000 |  | 82.71 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 03B007 | 墙面剔槽 | m |  |  | 4.84 |  |  |  | 4.84 |
|  | D00209 | 墙面剔槽 | m | 1.000 |  | 4.84 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 030404034004 | 照明开关 | 个 |  | 3.64 | 15.81 |  | 6.70 | 3.32 | 22.77 |
|  | 4-14-352 | 普通开关、按钮安 装 跷板暗开关 (单控) 双联 | 套 | 1.000 | 3.64 | 15.81 |  |  |  |  |
|  | Z26000011~2 | 双联单控开关 | 只 | 1.020 |  | 14.95 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 030404035010 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 030404035011 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~2 | 空调插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 030412005003 | 荧光灯 | 套 |  | 7.78 | 83.98 |  | 14.32 | 7.09 | 98.85 |
|  | 4-14-213 | 成套型荧光灯 吸 顶式 单管 | 套 | 1.000 | 7.78 | 83.98 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~4 | 成品格栅灯1.2m长 , 0.1米宽 | 套 | 1.010 |  | 82.56 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 030411004018 | 配线 | m |  | 1.82 | 31.74 | 0.11 | 3.34 | 1.66 | 35.33 |
|  | 4-9- 132;R*30,C*3 0,J*30 | 铜芯电力电缆穿管 敷设 截面 10mm2以下 ;人工*3 0,材料*30,机械* 30 | 100m | 0.010 | 1.82 | 31.74 | 0.11 |  |  |  |
|  | Z28000079_ 120~1 | 主电缆5*10 | m | 1.010 |  | 31.41 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第32页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 030411004019 | 配线 | m |  | 0.30 | 3.87 |  | 0.56 | 0.28 | 4.45 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.87 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~1 | 绝缘电线BV4 | m | 1.100 |  | 3.73 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 030411004020 | 配线 | m |  | 0.45 | 2.63 |  | 0.83 | 0.41 | 3.49 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 2.5mm2以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 2.63 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 139~1 | 绝缘电线BV2.5 | m | 1.160 |  | 2.48 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 030411001007 | 配管 | m |  | 2.69 | 2.45 |  | 4.94 | 2.45 | 7.59 |
|  | 4-12-178 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径25mm 以下 | 100m | 0.010 | 2.69 | 2.45 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_ 102~1 | PVC25 | m | 1.100 |  | 1.84 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 011302001007 | 吊顶天棚 | m |  |  | 145.01 |  |  |  | 145.01 |
|  | D00188 | 吊顶天棚纸面石膏 板 | m2 | 1.000 |  | 145.01 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | m2 |  | 7.11 | 5.77 |  | 13.07 | 6.47 | 19.35 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm ) 砖墙 | 10m2 | 0.100 | 7.11 | 5.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 01B132 | 墙面耐碱纤维网格 布 | m2 |  | 2.24 | 1.42 |  | 3.80 | 1.88 | 5.54 |
|  | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格 布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 2.24 | 1.42 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 3.36 | 20.39 |  | 6.18 | 3.06 | 26.81 |
|  | D00090 | 刷墙固 | m2 | 1.000 |  | 8.33 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | 14-3-21 | 仿瓷涂料二遍 内 墙 | 10m2 | 0.100 | 1.51 | 1.52 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第33页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 010801002006 | 木质门带套 | m2 |  |  | 518.00 |  |  |  | 518.00 |
|  | D00091 | 木质门带套 | m2 | 1.000 |  | 518.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 01B133 | 保洁 | m2 |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00013 | 保洁 | m2 | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 01B134 | 喷刷涂料地面保护 膜铺贴 | m2 |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | D00212 | 喷刷涂料地面保护 膜铺贴 | m2 | 1.000 |  | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 011102003003 | 块料楼地面 | m2 |  | 12.85 | 92.11 | 0.73 | 23.63 | 11.70 | 117.39 |
|  | 11-3-37 | 楼地面干硬性水泥 砂浆 周长≤3200mm | 10m2 | 0.100 | 12.85 | 92.11 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 011207001003 | 墙面装饰板 | m2 |  |  | 143.66 |  |  |  | 143.66 |
|  | D00213 | 墙面装饰板 ，木饰 面 | m2 | 1.000 |  | 143.66 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 011105006001 | 金属踢脚线 | m |  | 1.62 | 20.74 | 0.53 | 2.99 | 1.48 | 24.37 |
|  | 11-4-19 | 不锈钢板成品踢脚 (固定卡件安装) | 10m | 0.100 | 1.62 | 20.74 | 0.53 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 011210006003 | 轻钢龙骨石膏板隔 墙 | m2 |  |  | 241.24 |  |  |  | 241.24 |
|  | D00214 | 轻钢龙骨石膏板隔 墙 | m2 | 1.000 |  | 241.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 01B135 | 保洁 | m2 |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00013 | 保洁 | m2 | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 3.98 | 14.89 |  | 7.31 | 3.62 | 22.49 |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 2.13 | 4.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第34页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 275 | 010801002007 | 木质门带套 | m2 |  |  | 518.00 |  |  |  | 518.00 |
|  | D00091 | 木质门带套 | m2 | 1.000 |  | 518.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 010808001002 | 实木复合板窗套 | m |  |  | 55.00 |  |  |  | 55.00 |
|  | D00216 | 实木复合板窗套 | m | 1.000 |  | 55.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | m2 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00217 | 铝合金推拉窗 | m2 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 01B136 | 电路改造 | m2 |  |  | 42.00 |  |  |  | 42.00 |
|  | D00218 | 电路改造 | m2 | 1.000 |  | 42.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 01B137 | 扒门窗洞 | 项 |  |  | 2050.00 |  |  |  | 2050.00 |
|  | D00219 | 扒门窗洞 | 项 | 1.000 |  | 2050.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 01B138 | 水电改造 | m2 |  |  | 68.00 |  |  |  | 68.00 |
|  | D00220 | 水电改造 | m2 | 1.000 |  | 68.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 011608002002 | 铲除涂料面 | m2 |  |  | 4.67 |  |  |  | 4.67 |
|  | D00221 | 铲除涂料面 | m2 | 1.000 |  | 4.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 3.98 | 23.22 |  | 7.31 | 3.62 | 30.82 |
|  | D00090 | 刷墙固 | m2 | 1.000 |  | 8.33 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 2.13 | 4.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 01B139 | 保洁 | m2 |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00013 | 保洁 | m2 | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 01B140 | 喷刷涂料地面保护 膜铺贴 | m2 |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | D00223 | 喷刷涂料地面保护 膜铺贴 | m2 | 1.000 |  | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第35页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 285 | 030412001004 | 吸顶灯 | 套 |  | 7.73 | 33.08 |  | 14.21 | 7.04 | 47.85 |
|  | 4-14-4 | 吸顶灯具 半圆球 吸顶灯 灯罩直径 300mm以下 | 套 | 1.000 | 7.73 | 33.08 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~5 | 吸顶灯 | 套 | 1.010 |  | 30.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 01B141 | 售药窗口 | m2 |  |  | 3000.00 |  |  |  | 3000.00 |
|  | D00224 | 售药窗口 | m2 | 1.000 |  | 3000.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 01B142 | 原有消火栓拆除， 主管道封堵 | 项 |  |  | 2400.00 |  |  |  | 2400.00 |
|  | D00225 | 原有消火栓拆除， 主管道封堵 | 项 | 1.000 |  | 2400.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 01B143 | 新增消火栓安装 | 项 |  |  | 4000.00 |  |  |  | 4000.00 |
|  | D00226 | 新增消火栓安装 | 项 | 1.000 |  | 4000.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 01B144 | 原有花池拆除用零 工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00228 | 原有花池拆除用零 工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 010103002001 | 余方弃置 | 车 |  |  | 420.00 |  |  |  | 420.00 |
|  | D00227 | 余方弃置 | 车 | 1.000 |  | 420.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 010103004001 | 卫生清理费用用人 工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00229 | 卫生清理费用用人 工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 040203007001 | 水泥混凝土 | m2 |  | 6.95 | 77.48 |  | 11.79 | 5.84 | 90.27 |
|  | 2-3-79+[2 -3-80]*5 | 预拌混凝土 厚度 25cm | 100m2 | 0.010 | 6.95 | 77.48 |  |  |  |  |
|  | Z80000021~1 | C25商品混凝土 | m3 | 0.255 |  | 76.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 01B145 | 钢架除锈打磨抛光 | 项 |  |  | 379.00 |  |  |  | 379.00 |
|  | D00230 | 钢架除锈打磨抛光 | 项 | 1.000 |  | 379.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 01B146 | 防锈漆涂刷2遍 | 项 |  |  | 569.69 |  |  |  | 569.69 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第36页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00231 | 防锈漆涂刷2遍 | 项 | 1.000 |  | 569.69 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 01B147 | 钢架构防护漆喷涂 | 项 |  |  | 569.69 |  |  |  | 569.69 |
|  | D00232 | 钢架构防护漆喷涂 | 项 | 1.000 |  | 569.69 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 01B148 | 玻璃保洁用人工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00233 | 玻璃保洁用人工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 01B149 | 清理耐候胶及重新 打胶处理 | m |  |  | 17.00 |  |  |  | 17.00 |
|  | D00234 | 清理耐候胶及重新 打胶处理 | m | 1.000 |  | 17.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 01B150 | 安装药房防盗卷帘 门 （包含电机和安装 人工费） | 项 |  |  | 3400.00 |  |  |  | 3400.00 |
|  | D00235 | 安装药房防盗卷帘 门 （包含电机和安装 人工费） | 项 | 1.000 |  | 3400.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 01B151 | 一楼大厅移LED屏 用人工费 | 工日 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00236 | 一楼大厅移LED屏 用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 01B152 | 固定药房保险柜 | 项 |  |  | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
|  | D00237 | 固定药房保险柜 | 项 | 1.000 |  | 95.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01B153 | 更换三楼四楼木门 锁芯 | 套 |  |  | 23.50 |  |  |  | 23.50 |
|  | D00238 | 更换三楼四楼木门 锁芯 | 套 | 1.000 |  | 23.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01B154 | 配电室接线维修用 电工人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00239 | 配电室接线维修用 电工人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第37页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 303 | 01B155 | 门口岗亭地面维修 底部框架 | m2 |  |  | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
|  | D00074 | 门口岗亭地面维修 底部框架 | m2 | 1.000 |  | 110.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 01B156 | 窗帘拆除+清洗后 安装 | 套 |  |  | 23.00 |  |  |  | 23.00 |
|  | D00240 | 窗帘拆除+清洗后 安装 | 套 | 1.000 |  | 23.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 01B157 | 一楼氧气站更换防 盗门锁 | 把 |  |  | 170.76 |  |  |  | 170.76 |
|  | D00241 | 一楼氧气站更换防 盗门锁 | 把 | 1.000 |  | 170.76 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 01B158 | 安装不锈钢宣传栏 用零工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00010 | 安装不锈钢宣传栏 用零工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 031004014007 | 二楼护士站安装水 龙头 | 个 |  | 1.46 | 40.47 |  | 2.68 | 1.32 | 43.25 |
|  | 10-6-81 | 水龙头安装 公称 直径 15mm | 10个 | 0.100 | 1.46 | 40.47 |  |  |  |  |
|  | Z03000103_ 100 | 水嘴 | 个 | 1.010 |  | 40.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 |  | 5.60 | 17.01 | 0.88 | 10.3 | 5.10 | 28.59 |
|  | 10-5-2 | 螺纹阀门安装 公 称直径 20mm以内 | 个 | 1.000 | 5.60 | 17.01 | 0.88 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 2~2 | 球阀20PPR | 个 | 1.010 |  | 10.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 01B159 | 更换档案橱玻璃 | 块 |  |  | 28.50 |  |  |  | 28.50 |
|  | D00242 | 更换档案橱玻璃 | 块 | 1.000 |  | 28.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 01B160 | 一楼南侧小便池更 换延时阀 | 个 |  |  | 80.50 |  |  |  | 80.50 |
|  | D00243 | 一楼南侧小便池更 换延时阀 | 个 | 1.000 |  | 80.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 01B161 | 南楼更换卷帘门锁 | 套 |  |  | 210.00 |  |  |  | 210.00 |
|  | D00244 | 南楼更换卷帘门锁 | 套 | 1.000 |  | 210.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第38页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 01B162 | 南楼走道防盗门锁 | 把 |  |  | 170.76 |  |  |  | 170.76 |
|  | D00245 | 南楼走道防盗门锁 | 把 | 1.000 |  | 170.76 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 01B163 | 南二楼走道门锁 | 把 |  |  | 79.86 |  |  |  | 79.86 |
|  | D00246 | 南二楼走道门锁 | 把 | 1.000 |  | 79.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 01B164 | 四楼办公室遮阳窗 帘安装 | 套 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00247 | 四楼办公室遮阳窗 帘安装 | 套 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 01B165 | 南楼走道防盗门玻 璃更换 | 块 |  |  | 114.00 |  |  |  | 114.00 |
|  | D00248 | 南楼走道防盗门玻 璃更换 | 块 | 1.000 |  | 114.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 01B166 | 二楼彩超室空调检 修更换电容器 | 套 |  |  | 132.00 |  |  |  | 132.00 |
|  | D00249 | 二楼彩超室空调检 修更换电容器 | 套 | 1.000 |  | 132.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 01B167 | 二楼彩超室空调加 氟利昂 | 次 |  |  | 86.00 |  |  |  | 86.00 |
|  | D00250 | 二楼彩超室空调加 氟利昂 | 次 | 1.000 |  | 86.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 030404035012 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 01B168 | 三楼病房内空调线 路查修用电工人工 费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00251 | 三楼病房内空调线 路查修用电工人工 费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 030404035013 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第39页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~2 | 空调插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 030404035014 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 01B169 | 一楼接种大厅空调 检修 | 台 |  |  | 142.00 |  |  |  | 142.00 |
|  | D00252 | 一楼接种大厅空调 检修 | 台 | 1.000 |  | 142.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 01B170 | 查修3-4楼水压用 人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00037 | 查修3-4楼水压用 人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 01B171 | 疫苗接种处冰箱及 办公用品搬运用人 工费 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00036 | 疫苗接种处冰箱及 办公用品搬运用人 工费 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 01B172 | 病案室隔断拆除用 零工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00011 | 病案室隔断拆除用 零工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 01B173 | 病案室桌椅及档案 柜搬运用零工 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00012 | 病案室桌椅及档案 柜搬运用零工 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 01B174 | 40PPR破损管件更 换用人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00035 | 40PPR破损管件更 换用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 031004014008 | 蹲便脚踏阀 | 个 |  |  | 156.00 |  |  |  | 156.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第40页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00253 | 蹲便脚踏阀 | 个 | 1.000 |  | 156.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 01B175 | 护士站线路改造用 电工人工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00034 | 护士站线路改造用 电工人工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 030404035015 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 030411004021 | 配线 | m |  | 0.45 | 9.77 |  | 0.83 | 0.41 | 10.63 |
|  | 4-13-42 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 4 mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.45 | 9.77 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 114~1 | 4平方护套线 | m | 1.080 |  | 9.55 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 03B008 | 一楼接种大厅空调 专用插座 | 个 |  | 3.81 | 40.73 |  | 7.00 | 3.46 | 48.00 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 40.73 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~3 | 一楼接种大厅空调 专用插座 | 套 | 1.020 |  | 39.99 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 01B176 | 更换监控电源 | 套 |  |  | 34.00 |  |  |  | 34.00 |
|  | D00254 | 更换监控电源 | 套 | 1.000 |  | 34.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 030501012002 | 交换机 | 台 |  | 56.00 | 177.68 | 15.33 | 103 | 50.99 | 300.00 |
|  | 5-1-96 | 交换机安装、调试 固定配置 ≤12口 | 台 | 1.000 | 56.00 | 177.68 | 15.33 |  |  |  |
|  | ZC0001 | 八口交换机 | 台 | 1.000 |  | 171.25 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 040205020001 | 高清摄像机 | 台 |  | 31.36 | 210.58 |  | 53.20 | 26.33 | 268.27 |
|  | 2-5-52 | 监控摄像机 球式 摄像机 | 套 | 1.000 | 31.36 | 210.58 |  |  |  |  |
|  | Z30000051~1 | 高清摄像机 | 套 | 1.000 |  | 210.58 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第41页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 336 | 01B177 | 摄像机专用综合线 | m |  |  | 2.35 |  |  |  | 2.35 |
|  | D00255 | 摄像机专用综合线 | m | 1.000 |  | 2.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 030502005009 | 八芯无氧铜网线 | m |  |  | 4.53 |  |  |  | 4.53 |
|  | D00256 | 八芯无氧铜网线 | m | 1.000 |  | 4.53 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 01B178 | 摄像机移机 | 个 |  |  | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
|  | D00257 | 摄像机移机 | 个 | 1.000 |  | 95.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 01B179 | 各楼层暖气片漏水 维修用人工费 | 工日 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00033 | 各楼层暖气片漏水 维修用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 01B180 | 二楼化验室更换暖 气阀门 | 个 |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  | D00258 | 二楼化验室更换暖 气阀门 | 个 | 1.000 |  | 100.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 01B181 | 四楼卫生间漏水维 修 | 项 |  |  | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
|  | D00259 | 四楼卫生间漏水维 修 | 项 | 1.000 |  | 95.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 01B182 | 二楼化验室疏通下 水道 | 处 |  |  | 142.00 |  |  |  | 142.00 |
|  | D00260 | 二楼化验室疏通下 水道 | 处 | 1.000 |  | 142.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 01B183 | 水路检查维修用人 工费 | 工日 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00032 | 水路检查维修用人 工费 | 工日 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 010810001002 | 窗帘 | m |  |  | 52.89 |  |  |  | 52.89 |
|  | D00261 | 窗帘 灰色布艺窗 帘 | m | 1.000 |  | 52.89 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 010810005001 | 窗帘轨 | m |  |  | 29.14 |  |  |  | 29.14 |
|  | D00262 | 窗帘轨 直轨滑道 | m | 1.000 |  | 29.14 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第42页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 010810001003 | 窗帘 | m |  |  | 52.89 |  |  |  | 52.89 |
|  | D00263 | 窗帘 米黄色布艺 窗帘 | m | 1.000 |  | 52.89 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 010810005002 | 窗帘轨 | m |  |  | 29.14 |  |  |  | 29.14 |
|  | D00264 | 窗帘轨 直轨滑道 | m | 1.000 |  | 29.14 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 010810001004 | 窗帘 | m |  |  | 52.89 |  |  |  | 52.89 |
|  | D00265 | 窗帘 办公区灰色 布艺窗帘 | m | 1.000 |  | 52.89 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 010810005003 | 窗帘轨 | m |  |  | 29.14 |  |  |  | 29.14 |
|  | D00266 | 窗帘轨 直轨滑道 | m | 1.000 |  | 29.14 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 010810001005 | 医用床帘L型 | 套 |  |  | 390.00 |  |  |  | 390.00 |
|  | D00267 | 医用床帘L型 | 套 | 1.000 |  | 390.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 010810001006 | 医用床帘直轨型 | 套 |  |  | 304.00 |  |  |  | 304.00 |
|  | D00268 | 医用床帘直轨型 | 套 | 1.000 |  | 304.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 010810001007 | 遮光卷帘 | 套 |  |  | 330.00 |  |  |  | 330.00 |
|  | D00269 | 遮光卷帘 | 套 | 1.000 |  | 330.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 010810001008 | 原有床帘维修 | 套 |  |  | 43.00 |  |  |  | 43.00 |
|  | D00270 | 原有床帘维修 | 套 | 1.000 |  | 43.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 010810001009 | 医用床帘直轨型 | 套 |  |  | 304.00 |  |  |  | 304.00 |
|  | D00271 | 医用床帘直轨型 | 套 | 1.000 |  | 304.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 010810001010 | 医用床帘直轨型 | 套 |  |  | 304.00 |  |  |  | 304.00 |
|  | D00272 | 医用床帘直轨型 | 套 | 1.000 |  | 304.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 010810001011 | 原有床帘修改尺寸 +轨道 | 套 |  |  | 104.00 |  |  |  | 104.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第43页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00273 | 原有床帘修改尺寸 +轨道 | 套 | 1.000 |  | 104.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 010401012004 | 零星砌砖 | 个 |  |  | 94.00 |  |  |  | 94.00 |
|  | D00274 | 零星砌砖 红砖砌 墩子 | 个 | 1.000 |  | 94.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 01B184 | 上料人工费 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00031 | 上料人工费 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 010606013001 | 40*60镀锌方管 | 米 |  |  | 24.50 |  |  |  | 24.50 |
|  | D00275 | 40*60镀锌方管 | 米 | 1.000 |  | 24.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 01B185 | 四楼防护网 | m2 |  |  | 142.00 |  |  |  | 142.00 |
|  | D00276 | 四楼防护网 | m2 | 1.000 |  | 142.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 030412003001 | 楼顶40*60射灯 | 套 |  |  | 519.34 |  |  |  | 519.34 |
|  | D00277 | 楼顶40*60射灯 | 套 | 1.000 |  | 519.34 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 030412003002 | 停车场地面射灯 | 套 |  |  | 302.06 |  |  |  | 302.06 |
|  | D00075 | 停车场地面射灯 | 套 | 1.000 |  | 302.06 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 03B009 | 定时控制器 | 套 |  |  | 226.00 |  |  |  | 226.00 |
|  | D00278 | 定时控制器 | 套 | 1.000 |  | 226.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 011501003002 | 衣柜隔板材质多层 板 | 块 |  |  | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
|  | D00279 | 衣柜隔板材质多层 板 | 块 | 1.000 |  | 70.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 个 |  |  | 65.00 |  |  |  | 65.00 |
|  | D00280 | 卫生间扶手 | 个 | 1.000 |  | 65.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 031101077001 | 网络球型摄像机 | 套 |  | 47.04 | 341.86 | 2.54 | 86.52 | 42.83 | 434.27 |
|  | 5-6-85 | 监控摄像设备 球 型摄像机 室内 | 台 | 1.000 | 47.04 | 341.86 | 2.54 |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第44页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | ZC0005 | 网络球型摄像机 | 台 | 1.000 |  | 341.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 030502005010 | 五类网线 | m |  | 0.67 | 2.17 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 3.48 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 2.17 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109~1 | CAT5 超五类国标 无氧铜 | m | 1.050 |  | 2.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | 030411004022 | 配线 | m |  | 0.40 | 2.51 |  | 0.74 | 0.37 | 3.28 |
|  | 4-13-39 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 1 mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.40 | 2.51 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 112~1 | 电气配线2*1.0 | m | 1.080 |  | 2.33 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 030501012003 | 交换机 | 台 |  |  | 178.75 |  |  |  | 178.75 |
|  | D00281 | 交换机3口千兆交 换机 | 台 | 1.000 |  | 178.75 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 031101077002 | 网络球型摄像机 | 套 |  | 47.04 | 341.86 | 2.54 | 86.52 | 42.83 | 434.27 |
|  | 5-6-85 | 监控摄像设备 球 型摄像机 室内 | 台 | 1.000 | 47.04 | 341.86 | 2.54 |  |  |  |
|  | ZC0005 | 网络球型摄像机 | 台 | 1.000 |  | 341.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 031101077003 | 录像机 | 套 |  |  | 3467.80 |  |  |  | 3467.80 |
|  | D00282 | 录像机 2U标准机 架式2个HDMI | 套 | 1.000 |  | 3467.80 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 03B010 | 硬盘 | 块 |  |  | 1512.30 |  |  |  | 1512.30 |
|  | D00283 | 硬盘 监控级8T硬 盘 | 块 | 1.000 |  | 1512.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 030502005011 | 五类网线 | m |  | 0.67 | 2.17 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 3.48 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 2.17 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109~1 | CAT5 超五类国标 无氧铜 | m | 1.050 |  | 2.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 030411004023 | 配线 | m |  | 0.40 | 2.51 |  | 0.74 | 0.37 | 3.28 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第45页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-13-39 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 1 mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.40 | 2.51 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 112~1 | 电气配线2*1.0 | m | 1.080 |  | 2.33 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 030501012004 | 交换机 | 台 |  | 56.00 | 191.43 | 15.33 | 103 | 50.99 | 313.75 |
|  | 5-1-96 | 交换机安装、调试 固定配置 ≤12口 | 台 | 1.000 | 56.00 | 191.43 | 15.33 |  |  |  |
|  | ZC0003 | 8口千兆交换机 | 台 | 1.000 |  | 185.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 030501012005 | 交换机 | 台 |  | 84.00 | 687.60 | 30.67 | 154.5 | 76.48 | 878.75 |
|  | 5-1-97 | 交换机安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 1.000 | 84.00 | 687.60 | 30.67 |  |  |  |
|  | ZC0004 | 24口千兆交换机 | 台 | 1.000 |  | 681.17 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 030501005001 | 壁挂机柜 | 台 |  |  | 155.81 |  |  |  | 155.81 |
|  | D00284 | 壁挂机柜 | 台 | 1.000 |  | 155.81 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | 011501020003 | 服务台 | m |  |  | 1700.00 |  |  |  | 1700.00 |
|  | D00285 | 服务台 | m | 1.000 |  | 1700.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 031101077004 | 网络球型摄像机 | 套 |  | 47.04 | 341.86 | 2.54 | 86.52 | 42.83 | 434.27 |
|  | 5-6-85 | 监控摄像设备 球 型摄像机 室内 | 台 | 1.000 | 47.04 | 341.86 | 2.54 |  |  |  |
|  | ZC0005 | 网络球型摄像机 | 台 | 1.000 |  | 341.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 031101077005 | 录像机 | 套 |  |  | 3467.80 |  |  |  | 3467.80 |
|  | D00286 | 录像机 2U标准机 架式2个HDMI | 套 | 1.000 |  | 3467.80 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 03B011 | 硬盘 | 块 |  |  | 1512.30 |  |  |  | 1512.30 |
|  | D00283 | 硬盘 监控级8T硬 盘 | 块 | 1.000 |  | 1512.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 030502005012 | 五类网线 | m |  | 0.67 | 2.17 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 3.48 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 2.17 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109~1 | CAT5 超五类国标 无氧铜 | m | 1.050 |  | 2.05 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第46页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 030411004024 | 配线 | m |  | 0.40 | 2.51 |  | 0.74 | 0.37 | 3.28 |
|  | 4-13-39 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 1 mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.40 | 2.51 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 112~1 | 电气配线2*1.0 | m | 1.080 |  | 2.33 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 030501012006 | 交换机 | 台 |  | 56.00 | 191.43 | 15.33 | 103 | 50.99 | 313.75 |
|  | 5-1-96 | 交换机安装、调试 固定配置 ≤12口 | 台 | 1.000 | 56.00 | 191.43 | 15.33 |  |  |  |
|  | ZC0003 | 8口千兆交换机 | 台 | 1.000 |  | 185.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 030501012007 | 交换机 | 台 |  | 84.00 | 687.60 | 30.67 | 154.5 | 76.48 | 878.75 |
|  | 5-1-97 | 交换机安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 1.000 | 84.00 | 687.60 | 30.67 |  |  |  |
|  | ZC0004 | 24口千兆交换机 | 台 | 1.000 |  | 681.17 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 03B012 | 显示器 | 台 |  |  | 650.00 |  |  |  | 650.00 |
|  | D00287 | 显示器 电脑显示 器 | 台 | 1.000 |  | 650.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 030501005002 | 机柜 | 台 |  | 84.00 | 657.25 | 2.12 | 154.5 | 76.48 | 819.85 |
|  | 5-1-68 | 机柜安装 标准机 柜 | 台 | 1.000 | 84.00 | 657.25 | 2.12 |  |  |  |
|  | Z55000001~1 | 机柜 | 个 | 1.000 |  | 644.41 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 01B186 | 操作台 | 套 |  |  | 730.00 |  |  |  | 730.00 |
|  | D00288 | 操作台 | 套 | 1.000 |  | 730.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 031101077006 | 网络球型摄像机 | 套 |  | 47.04 | 341.86 | 2.54 | 86.52 | 42.83 | 434.27 |
|  | 5-6-85 | 监控摄像设备 球 型摄像机 室内 | 台 | 1.000 | 47.04 | 341.86 | 2.54 |  |  |  |
|  | ZC0005 | 网络球型摄像机 | 台 | 1.000 |  | 341.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 031101077007 | 录像机 | 套 |  |  | 3467.80 |  |  |  | 3467.80 |
|  | D00286 | 录像机 2U标准机 架式2个HDMI | 套 | 1.000 |  | 3467.80 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第47页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 391 | 03B013 | 硬盘 | 块 |  |  | 1512.30 |  |  |  | 1512.30 |
|  | D00283 | 硬盘 监控级8T硬 盘 | 块 | 1.000 |  | 1512.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 030502005013 | 五类网线 | m |  | 0.67 | 2.17 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 3.48 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 2.17 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109~1 | CAT5 超五类国标 无氧铜 | m | 1.050 |  | 2.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 030501012008 | 交换机 | 台 |  | 56.00 | 191.43 | 15.33 | 103 | 50.99 | 313.75 |
|  | 5-1-96 | 交换机安装、调试 固定配置 ≤12口 | 台 | 1.000 | 56.00 | 191.43 | 15.33 |  |  |  |
|  | ZC0003 | 8口千兆交换机 | 台 | 1.000 |  | 185.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 030506001001 | 功放 | 台 |  |  | 2800.00 |  |  |  | 2800.00 |
|  | D00289 | 功放500W | 台 | 1.000 |  | 2800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | 030506001002 | 音响 | 台 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00290 | 音响 吸顶15W | 台 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 030506001003 | 音响 | 台 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00291 | 音响 吸顶30W | 台 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 030502005014 | 音频线 | m |  |  | 6.48 |  |  |  | 6.48 |
|  | D00292 | 音频线 | m | 1.000 |  | 6.48 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 03B014 | 1.5P空调拆机 | 台 |  |  | 130.00 |  |  |  | 130.00 |
|  | D00293 | 1.5P空调拆机 | 台 | 1.000 |  | 130.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 03B015 | 3P柜机空调拆机 | 台 |  |  | 170.00 |  |  |  | 170.00 |
|  | D00294 | 3P柜机空调拆机 | 台 | 1.000 |  | 170.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 03B016 | 拆除的空调搬运至 二楼仓库用人工费 | 工日 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00026 | 拆除的空调搬运至 二楼仓库用人工费 | 工日 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第48页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 03B017 | 1.5P空调移机 | 台 |  |  | 170.00 |  |  |  | 170.00 |
|  | D00295 | 1.5P空调移机 | 台 | 1.000 |  | 170.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 03B018 | 门诊楼一楼妇科1. 5P移机加铜管 | m |  |  | 86.00 |  |  |  | 86.00 |
|  | D00296 | 门诊楼一楼妇科1. 5P移机加铜管 | m | 1.000 |  | 86.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 03B019 | 空调排水管 | 项 |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
|  | D00297 | 空调排水管 | 项 | 1.000 |  | 20.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 03B020 | 1.5P空调移机 | 台 |  |  | 170.00 |  |  |  | 170.00 |
|  | D00298 | 1.5P空调移机 | 台 | 1.000 |  | 170.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 03B021 | CT室1.5P移机加铜 管 | m |  |  | 86.00 |  |  |  | 86.00 |
|  | D00299 | CT室1.5P移机加铜 管 | m | 1.000 |  | 86.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 03B022 | 3P空调移机 | 台 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00300 | 3P空调移机 | 台 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 03B023 | CT室及原药械库3P 移机加铜管 | m |  |  | 86.00 |  |  |  | 86.00 |
|  | D00301 | CT室及原药械库3P 移机加铜管 | m | 1.000 |  | 86.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 030701003001 | 1.5P空调安装费 | 台 |  |  | 124.19 |  |  |  | 124.19 |
|  | D00302 | 1.5P空调安装费 | 台 | 1.000 |  | 124.19 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 03B024 | 120急救中心安装1 .5P空调加铜管 | m |  |  | 86.00 |  |  |  | 86.00 |
|  | D00303 | 120急救中心安装1 .5P空调加铜管 | m | 1.000 |  | 86.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 030701003002 | 3P空调安装费 | 台 |  |  | 150.86 |  |  |  | 150.86 |
|  | D00304 | 3P空调安装费 | 台 | 1.000 |  | 150.86 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第49页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 03B025 | 120急救中心安装3 P空调加铜管 | m |  |  | 86.00 |  |  |  | 86.00 |
|  | D00305 | 120急救中心安装3 P空调加铜管 | m | 1.000 |  | 86.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 031001006005 | 空调室外排水管 | m |  |  | 21.21 |  |  |  | 21.21 |
|  | D00306 | 空调室外排水管 | m | 1.000 |  | 21.21 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 01B187 | 检修加氟利昂 | 台 |  |  | 86.00 |  |  |  | 86.00 |
|  | D00307 | 检修加氟利昂 | 台 | 1.000 |  | 86.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 030701003003 | 1.5P空调安装费 | 台 |  |  | 124.19 |  |  |  | 124.19 |
|  | D00308 | 1.5P空调安装费 | 台 | 1.000 |  | 124.19 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 03B026 | 120急救中心安装1 .5P空调加铜管 | m |  |  | 86.00 |  |  |  | 86.00 |
|  | D00309 | 120急救中心安装1 .5P空调加铜管 | m | 1.000 |  | 86.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 030701003004 | 3P空调安装费 | 台 |  |  | 150.86 |  |  |  | 150.86 |
|  | D00310 | 3P空调安装费 | 台 | 1.000 |  | 150.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 03B027 | 四楼西药械库安装 3P空调加铜管 | m |  |  | 86.00 |  |  |  | 86.00 |
|  | D00311 | 四楼西药械库安装 3P空调加铜管 | m | 1.000 |  | 86.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 030701003005 | 3P空调安装费 | 台 |  |  | 150.86 |  |  |  | 150.86 |
|  | D00312 | 3P空调安装费 | 台 | 1.000 |  | 150.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | m2 |  |  | 4.67 |  |  |  | 4.67 |
|  | D00313 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 1.000 |  | 4.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 3.98 | 23.22 |  | 7.31 | 3.62 | 30.82 |
|  | D00090 | 刷墙固 | m2 | 1.000 |  | 8.33 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第50页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 2.13 | 4.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | m2 |  |  | 17.91 |  |  |  | 17.91 |
|  | D00315 | 墙面装饰抹灰 | m2 | 1.000 |  | 17.91 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | 010802003001 | 钢质防火门 | 樘 |  |  | 1200.00 |  |  |  | 1200.00 |
|  | D00316 | 钢质防火门 | 樘 | 1.000 |  | 1200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 030404035016 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~4 | 五楼病房增加冰箱 插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 030411004025 | 配线 | m |  | 0.30 | 3.87 |  | 0.56 | 0.28 | 4.45 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.87 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~1 | 绝缘电线BV4 | m | 1.100 |  | 3.73 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | 030411001008 | 配管 | m |  |  | 7.81 |  |  |  | 7.81 |
|  | D00317 | 配管 电线配管PVC 3CM | m | 1.000 |  | 7.81 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 01B232 | 垃圾存放处水电改 造 | 项 |  |  | 800.00 |  |  |  | 800.00 |
|  | D00318 | 垃圾存放处水电改 造 | 项 | 1.000 |  | 800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 01B233 | 120急救中心夹胶 钢化玻璃雨棚 | 项 |  |  | 3600.00 |  |  |  | 3600.00 |
|  | D00319 | 120急救中心夹胶 钢化玻璃雨棚 | 项 | 1.000 |  | 3600.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | 01B234 | 专业电工 | 个 |  |  | 350.00 |  |  |  | 350.00 |
|  | D00027 | 专业电工 氧气站 电路检修用电工人 工费 | 个 | 1.000 |  | 350.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第51页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 031004014009 | 安装水龙头 | 个 |  | 1.46 | 40.47 |  | 2.68 | 1.32 | 43.25 |
|  | 10-6-81 | 水龙头安装 公称 直径 15mm | 10个 | 0.100 | 1.46 | 40.47 |  |  |  |  |
|  | Z03000103_ 100~1 | 加热水龙头 | 个 | 1.010 |  | 40.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 040801016002 | 电力电容器 | 个 |  |  | 109.80 |  |  |  | 109.80 |
|  | D00320 | 电力电容器 | 个 | 1.000 |  | 109.80 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 个 |  |  | 320.00 |  |  |  | 320.00 |
|  | D00321 | 螺纹阀门 | 个 | 1.000 |  | 320.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 01B235 | 空调加氟 | 次 |  |  | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
|  | D00322 | 空调加氟 | 次 | 1.000 |  | 120.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 011507004001 | 信报箱 | 个 |  |  | 41.85 |  |  |  | 41.85 |
|  | D00323 | 信报箱 | 个 | 1.000 |  | 41.85 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 01B188 | 仓库轻钢龙骨隔断 及双面刮腻子 | 项 |  |  | 1200.00 |  |  |  | 1200.00 |
|  | D00324 | 仓库轻钢龙骨隔断 及双面刮腻子 | 项 | 1.000 |  | 1200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 01B189 | 室内小型污水处理 系统 | 套 |  |  | 4600.00 |  |  |  | 4600.00 |
|  | D00325 | 室内小型污水处理 系统 | 套 | 1.000 |  | 4600.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 01B190 | 停车场楼梯踏步加 宽 | m |  |  | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
|  | D00326 | 停车场楼梯踏步加 宽 | m | 1.000 |  | 80.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 01B191 | 集成房吊装费 | 个 |  |  | 500.00 |  |  |  | 500.00 |
|  | D00327 | 集成房吊装费 | 个 | 1.000 |  | 500.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 01B192 | 集成房运费 | 车次 |  |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第52页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00328 | 集成房运费 | 车次 | 1.000 |  | 300.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 01B193 | 1.5m高月季花缠绕 灯带及直径15cm灯 笼 | 株 |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
|  | D00329 | 1.5m高月季花缠绕 灯带及直径15cm灯 笼 | 株 | 1.000 |  | 60.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | 01B194 | 法桐树缠绕灯带及 直径15cm灯笼 | 株 |  |  | 180.00 |  |  |  | 180.00 |
|  | D00330 | 法桐树缠绕灯带及 直径15cm灯笼 | 株 | 1.000 |  | 180.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 030411004026 | 配线 | m |  | 0.45 | 5.57 |  | 0.83 | 0.41 | 6.43 |
|  | 4-13-41 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 2.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.45 | 5.57 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 113~1 | 2.5护套线 | m | 1.080 |  | 5.38 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 031001006002 | 塑料管 | m |  | 6.31 | 6.16 | 0.01 | 11.61 | 5.75 | 18.23 |
|  | 10-1-324 | 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 25mm以内 | 10m | 0.100 | 6.31 | 6.16 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 106~2 | PPR De25 | m | 1.016 |  | 4.41 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 104~1 | 室内塑料给水管热 熔管件De25 | 个 | 1.225 |  | 1.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 031001006003 | 塑料管 | m |  | 6.82 | 12.55 | 0.01 | 12.54 | 6.21 | 25.59 |
|  | 10-1-325 | 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 32mm以内 | 10m | 0.100 | 6.82 | 12.55 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 108~1 | PPR De32 | m | 1.016 |  | 9.50 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 105~1 | 室内塑料给水管热 熔管件 De32 | 个 | 1.081 |  | 2.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 031001006010 | 塑料管 | m |  | 8.92 | 30.84 | 0.02 | 16.40 | 8.12 | 47.90 |
|  | 10-1-327 | 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 50mm以内 | 10m | 0.100 | 8.92 | 30.84 | 0.02 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 110~1 | PPR De50 | m | 1.016 |  | 25.33 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第53页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z18000183_ 107~1 | 室内塑料给水管热 熔管件 De50 | 个 | 0.742 |  | 5.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 031001006008 | 塑料管 | m |  | 9.74 | 50.84 | 0.02 | 17.92 | 8.87 | 69.47 |
|  | 10-1-328 | 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 63mm以内 | 10m | 0.100 | 9.74 | 50.84 | 0.02 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 111~1 | PPR De63 | m | 1.016 |  | 42.13 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 108~1 | 室内塑料给水管热 熔管件De63 | 个 | 0.659 |  | 8.42 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 个 |  | 7.84 | 73.37 | 1.52 | 14.42 | 7.13 | 89.86 |
|  | 10-5-4 | 螺纹阀门安装 公 称直径 32mm以内 | 个 | 1.000 | 7.84 | 73.37 | 1.52 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 4~1 | 球阀DN32 | 个 | 1.010 |  | 61.21 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 个 |  | 19.04 | 159.70 | 3.15 | 35.02 | 17.34 | 199.23 |
|  | 10-5-7 | 螺纹阀门安装 公 称直径 65mm以内 | 个 | 1.000 | 19.04 | 159.70 | 3.15 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 107~1 | 球阀DN63 | 个 | 1.010 |  | 122.60 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 01B195 | 水钻打孔 | 个 |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
|  | D00331 | 水钻打孔 | 个 | 1.000 |  | 60.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 031004014011 | 给、排水附 （配）件 | 个 |  | 5.60 | 12.00 | 0.88 | 10.3 | 5.10 | 23.58 |
|  | 10-5-2 | 螺纹阀门安装 公 称直径 20mm以内 | 个 | 1.000 | 5.60 | 12.00 | 0.88 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 2~1 | 角阀 | 个 | 1.010 |  | 10.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 031004014010 | 给、排水附 （配）件 | 个(组) |  |  | 19.01 |  |  |  | 19.01 |
|  | D00333 | 给、排水附 （配）件 | 个(组) | 1.000 |  | 19.01 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 01B196 | 延时阀 | 个 |  |  | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
|  | D00334 | 延时阀 | 个 | 1.000 |  | 150.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第54页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 452 | 031004014012 | 脚踏阀门 | 个 |  |  | 156.00 |  |  |  | 156.00 |
|  | D00335 | 脚踏阀门 | 个 | 1.000 |  | 156.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | m2 |  |  | 6.92 |  |  |  | 6.92 |
|  | D00336 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | m2 | 1.000 |  | 6.92 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 011302001010 | 吊顶天棚 | m2 |  | 12.71 | 40.66 | 2.66 | 23.39 | 11.58 | 67.61 |
|  | 13-2-13 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸600×60 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 9.80 | 18.35 | 2.66 |  |  |  |
|  | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨 上 | 10m2 | 0.100 | 2.91 | 22.31 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 3.98 | 14.89 |  | 7.31 | 3.62 | 22.49 |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 2.13 | 4.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 01B199 | 露台顶棚用8*10*4 钢架焊接8+8钢化 夹胶玻璃 | m2 |  |  | 500.00 |  |  |  | 500.00 |
|  | D00339 | 露台顶棚用8*10*4 钢架焊接8+8钢化 夹胶玻璃 | m2 | 1.000 |  | 500.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 01B200 | 铝合金玻璃窗 | m2 |  |  | 320.00 |  |  |  | 320.00 |
|  | D00340 | 铝合金玻璃窗 | m2 | 1.000 |  | 320.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 |  |  | 54.33 |  |  |  | 54.33 |
|  | D00341 | 屋面卷材防水 | m2 | 1.000 |  | 54.33 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 01B201 | 卫生清理 | m2 |  |  | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
|  | D00342 | 卫生清理 | m2 | 1.000 |  | 0.80 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 01B202 | 空调风口 | 个 |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  | D00343 | 空调风口 | 个 | 1.000 |  | 100.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第55页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 011302001008 | 吊顶天棚 | m2 |  |  | 91.04 |  |  |  | 91.04 |
|  | D00344 | 吊顶天棚 | m2 | 1.000 |  | 91.04 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 011302001009 | 吊顶天棚 | m2 |  |  | 91.04 |  |  |  | 91.04 |
|  | D00344 | 吊顶天棚 | m2 | 1.000 |  | 91.04 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 01B203 | 吊顶下垂修复 | 处 |  |  | 330.00 |  |  |  | 330.00 |
|  | D00346 | 吊顶下垂修复 | 处 | 1.000 |  | 330.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 01B204 | 药房南顶下垂修复 | 处 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00347 | 药房南顶下垂修复 | 处 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | 01B205 | 1楼卫生间集成顶 修复 | 项 |  |  | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
|  | D00348 | 1楼卫生间集成顶 修复 | 项 | 1.000 |  | 40.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | 01B206 | 修复龙骨 | 处 |  |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
|  | D00349 | 修复龙骨 | 处 | 1.000 |  | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | 01B208 | 维修边框 | 项 |  |  | 160.00 |  |  |  | 160.00 |
|  | D00350 | 维修边框 | 项 | 1.000 |  | 160.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 01B231 | 烟感 | 个 |  |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
|  | D00351 | 烟感 | 个 | 1.000 |  | 50.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 01B209 | 铲除开裂部位挂网 处理、满刮1遍石 膏晾干后2遍腻子 打磨刷漆2遍 | 工日 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00028 | 铲除开裂部位挂网 处理、满刮1遍石 膏晾干后2遍腻子 打磨刷漆2遍 | 工日 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 01B210 | 刷漆时对房间内设 施防护 | 项 |  |  | 800.00 |  |  |  | 800.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第56页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00352 | 刷漆时对房间内设 施防护 | 项 | 1.000 |  | 800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | 01B211 | 切割门洞1200*800 | 个 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00353 | 切割门洞1200*800 | 个 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | 010808001003 | 木门窗套 | m |  |  | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
|  | D00354 | 木门窗套 | m | 1.000 |  | 80.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | m |  |  | 6.12 |  |  |  | 6.12 |
|  | D00355 | 水泥砂浆踢脚线 | m | 1.000 |  | 6.12 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | 01B212 | 铝合金1.2厚电镀 白铝型材5厚钢化 玻璃推拉窗 | 套 |  |  | 420.00 |  |  |  | 420.00 |
|  | D00356 | 铝合金1.2厚电镀 白铝型材5厚钢化 玻璃推拉窗 | 套 | 1.000 |  | 420.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | 01B213 | 电路修改 | 项 |  |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
|  | D00357 | 电路修改 | 项 | 1.000 |  | 300.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | 01B214 | 防护 | 项 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|  | D00358 | 防护 | 项 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | 01B215 | 污染墙面翻新 | 项 |  |  | 480.00 |  |  |  | 480.00 |
|  | D00359 | 污染墙面翻新 | 项 | 1.000 |  | 480.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | 011210006008 | 隔断 | m2 |  |  | 184.96 |  |  |  | 184.96 |
|  | D00360 | 隔断 轻钢龙骨 双 面单层欧松板 | m2 | 1.000 |  | 184.96 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 010808001004 | 木门窗套 | m |  |  | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
|  | D00361 | 木门窗套 | m | 1.000 |  | 80.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 010801002008 | 木质门带套 | 套 |  |  | 1500.00 |  |  |  | 1500.00 |
|  | D00362 | 木质门带套 | 套 | 1.000 |  | 1500.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第57页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | 011204003002 | 块料墙面 | m2 |  |  | 216.57 |  |  |  | 216.57 |
|  | D00363 | 块料墙面 | m2 | 1.000 |  | 216.57 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 | 030502005015 | 八芯无氧铜网线 | m |  |  | 4.53 |  |  |  | 4.53 |
|  | D00364 | 八芯无氧铜网线 | m | 1.000 |  | 4.53 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 030411004027 | 配线 | m |  | 0.30 | 3.87 |  | 0.56 | 0.28 | 4.45 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.87 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~1 | 绝缘电线BV4 | m | 1.100 |  | 3.73 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | 030404035017 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 13.98 |  | 7.00 | 3.46 | 21.25 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 13.98 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 13.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | 01B216 | 门洞拆除加5个平 方的墙 | 项 |  |  | 820.00 |  |  |  | 820.00 |
|  | D00365 | 门洞拆除加5个平 方的墙 | 项 | 1.000 |  | 820.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 011210006007 | 大病房隔断 | m2 |  |  | 239.04 |  |  |  | 239.04 |
|  | D00177 | 大病房隔断 | m2 | 1.000 |  | 239.04 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 1.85 | 21.87 |  | 3.40 | 1.68 | 25.40 |
|  | D00090 | 刷墙固 | m2 | 1.000 |  | 8.33 |  |  |  |  |
|  | D00394 | 满刮石膏一遍 | m2 | 1.000 |  | 3.00 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | 01B217 | 肯德基门移门 | 项 |  |  | 800.00 |  |  |  | 800.00 |
|  | D00368 | 肯德基门移门 | 项 | 1.000 |  | 800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 01B218 | 打扫卫生用工 | 个 |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第58页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00029 | 打扫卫生用工 | 个 | 1.000 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | 01B219 | 移3P柜机空调 | 台 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00369 | 移3P柜机空调 | 台 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | 031001004001 | 铜管 | m |  |  | 47.47 |  |  |  | 47.47 |
|  | D00370 | 铜管 无氧紫铜管 Φ14X1 | m | 1.000 |  | 47.47 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | 01B220 | 吊床安装 | 组 |  |  | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
|  | D00371 | 吊床安装 | 组 | 1.000 |  | 40.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | 01B221 | 电路改造 | m2 |  |  | 42.00 |  |  |  | 42.00 |
|  | D00372 | 电路改造 | m2 | 1.000 |  | 42.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | 01B222 | 镜子 | m2 |  |  | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
|  | D00373 | 镜子 | m2 | 1.000 |  | 95.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | 010801002009 | 木质门带套 | 套 |  |  | 1500.00 |  |  |  | 1500.00 |
|  | D00374 | 木质门带套 | 套 | 1.000 |  | 1500.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | 01B223 | 中药茶饮展示柜 | 组 |  |  | 3600.00 |  |  |  | 3600.00 |
|  | D00375 | 中药茶饮展示柜 | 组 | 1.000 |  | 3600.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | 01B224 | 极简玻璃门 | 个 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00376 | 极简玻璃门 | 个 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 | 01B225 | 灯带 | 套 |  |  | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
|  | D00377 | 灯带 | 套 | 1.000 |  | 95.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 01B226 | 变压器 | 个 |  |  | 180.00 |  |  |  | 180.00 |
|  | D00378 | 变压器 | 个 | 1.000 |  | 180.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 01B227 | 触摸开关 | 个 |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第59页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00379 | 触摸开关 | 个 | 1.000 |  | 60.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 01B228 | 玻璃饮水机 | 个 |  |  | 660.00 |  |  |  | 660.00 |
|  | D00380 | 玻璃饮水机 | 个 | 1.000 |  | 660.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 01B229 | 盘架+盘子 | 套 |  |  | 26.00 |  |  |  | 26.00 |
|  | D00381 | 盘架+盘子 | 套 | 1.000 |  | 26.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 01B230 | 电路插座布置 | 套 |  |  | 1200.00 |  |  |  | 1200.00 |
|  | D00382 | 电路插座布置 | 套 | 1.000 |  | 1200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | m2 |  | 15.99 |  |  | 37.98 | 18.80 | 34.79 |
|  | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌 体 | 10m3 | 0.030 | 15.99 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 |  | 4.76 |  |  | 11.31 | 5.60 | 10.36 |
|  | 01-1-121 | 楼地面拆除 楼地 面 地面砖 | 10m2 | 0.100 | 4.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 011601001007 | 砖砌体拆除 | m3 |  | 53.31 |  |  | 126.62 | 62.68 | 115.99 |
|  | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌 体 | 10m3 | 0.100 | 53.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 010405001003 | 轻质墙板 | m2 |  |  | 118.11 |  |  |  | 118.11 |
|  | D00383 | 轻质砼条形板隔墙 100mm | m2 | 1.000 |  | 118.11 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | m2 |  | 3.98 | 16.11 | 0.10 | 6.75 | 3.34 | 23.53 |
|  | 10-1-67 | 抗裂砂浆 厚度≤5mm 墙面 | 10m2 | 0.100 | 3.98 | 16.11 | 0.10 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 01B236 | 条形水泥板耐碱纤 维网格布 | m2 |  | 2.24 | 1.42 |  | 3.80 | 1.88 | 5.54 |
|  | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格 布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 2.24 | 1.42 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 010904002001 | 楼 （地）面涂膜防水 | m2 |  | 1.57 | 43.00 |  | 2.66 | 1.32 | 45.89 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第60页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 9-2-47 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 平面 | 10m2 | 0.100 | 1.57 | 43.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 010401012001 | 零星砌砖 | m3 |  | 93.73 | 318.81 |  | 159.01 | 78.71 | 491.25 |
|  | 4-1-24 | M5.0混合砂浆零星 砌体 | 10m3 | 0.100 | 93.73 | 318.81 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | 011102003004 | 块料楼地面 | m2 |  | 13.96 | 80.03 | 0.73 | 25.67 | 12.71 | 107.43 |
|  | 11-3-33 | 楼地面干硬性水泥 砂浆 周长≤1200mm | 10m2 | 0.100 | 13.96 | 80.03 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 011204003003 | 块料墙面 | m2 |  | 19.35 | 73.93 | 0.07 | 35.60 | 17.62 | 110.97 |
|  | 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm | 10m2 | 0.100 | 19.35 | 73.93 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | 011302001003 | 吊顶天棚 | m2 |  | 24.30 | 101.18 | 3.71 | 44.71 | 22.13 | 151.32 |
|  | 13-2-5 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸300×30 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 11.87 | 19.81 | 3.21 |  |  |  |
|  | 13-3-24 | 天棚金属面层 方 形铝扣板 | 10m2 | 0.100 | 12.43 | 81.37 | 0.50 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | 030412004003 | 装饰灯 | 套 |  | 7.73 | 47.80 |  | 14.21 | 7.04 | 62.57 |
|  | 4-14-6 | 吸顶灯具 方型吸 顶灯 矩型罩 | 套 | 1.000 | 7.73 | 47.80 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~6 | LED平板灯 300*300 | 套 | 1.010 |  | 45.45 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 01B237 | 供排水 | m2 |  |  | 133.36 |  |  |  | 133.36 |
|  | D00069 | 供排水 | m2 | 1.000 |  | 133.36 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | 011210005001 | 成品隔断 | m2 |  |  | 171.48 |  |  |  | 171.48 |
|  | D00384 | 成品复合隔板隔断 | m2 | 1.000 |  | 171.48 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | 031004008001 | 拖布池（含龙头） | 组 |  | 17.92 | 207.55 |  | 32.96 | 16.31 | 241.78 |
|  | 10-6-49 | 其他成品卫生器具 成品拖布池安装 | 10套 | 0.100 | 17.92 | 207.55 |  |  |  |  |
|  | Z21000031~1 | 拖布池（含龙头） | 套 | 1.010 |  | 197.54 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第61页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | 031004006001 | 大便器 | 组 |  | 27.27 | 282.03 |  | 50.16 | 24.83 | 334.13 |
|  | 10-6-36 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 10套 | 0.100 | 27.27 | 282.03 |  |  |  |  |
|  | Z21000053~1 | 蹲便器 （含脚踏阀） | 个 | 1.010 |  | 242.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 031004007001 | 小便器 | 组 |  | 18.20 | 341.16 |  | 33.48 | 29.12 | 388.48 |
|  | 10-6-45 | 壁挂式小便器安装 埋入式感应开关 | 10套 | 0.100 | 18.20 | 341.16 |  |  |  |  |
|  | Z21000067~1 | 小便斗 （含感应冲洗装置 ) | 个 | 1.010 |  | 334.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | 031004014013 | 给、排水附 （配）件 | 个(组) |  | 7.89 | 38.46 |  | 14.50 | 7.18 | 53.53 |
|  | 10-6-94 | 地漏安装 公称直 径 50mm以内 铸铁 地漏 | 10个 | 0.100 | 7.89 | 38.46 |  |  |  |  |
|  | Z03000125_ 102~1 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 1.010 |  | 38.38 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | 011505010001 | 镜面玻璃 | m2 |  |  | 141.25 |  |  |  | 141.25 |
|  | D00393 | 镜面玻璃 | m2 | 1.000 |  | 141.25 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | 01B238 | 卫生间门套 | m |  |  | 147.90 |  |  |  | 147.90 |
|  | D00385 | 卫生间门套 | m | 1.000 |  | 147.90 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | 01B004 | 墙地砖美缝 | m |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00386 | 墙地砖美缝 | m | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 010103004002 | 竣工清理 | m2 |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00030 | 竣工清理 | m2 | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | 01B239 | 保护膜防护 | m2 |  |  | 6.50 |  |  |  | 6.50 |
|  | D00081 | 保护膜防护 | m2 | 1.000 |  | 6.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 01B240 | 水钻打孔 | 个 |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
|  | D00331 | 水钻打孔 | 个 | 1.000 |  | 60.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第62页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 011102003005 | 块料楼地面 | m2 |  | 12.85 | 92.11 | 0.73 | 23.63 | 11.70 | 117.39 |
|  | 11-3-37 | 楼地面干硬性水泥 砂浆 周长≤3200mm | 10m2 | 0.100 | 12.85 | 92.11 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 011105003003 | 块料踢脚线 | m2 |  |  | 137.01 |  |  |  | 137.01 |
|  | D00392 | 块料踢脚线 | m2 | 1.000 |  | 137.01 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | m2 |  | 7.11 | 5.77 |  | 13.07 | 6.47 | 19.35 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm ) 砖墙 | 10m2 | 0.100 | 7.11 | 5.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 |  | 12.71 | 40.66 | 2.66 | 23.39 | 11.58 | 67.61 |
|  | 13-2-13 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸600×60 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 9.80 | 18.35 | 2.66 |  |  |  |
|  | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨 上 | 10m2 | 0.100 | 2.91 | 22.31 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 3.98 | 23.22 |  | 7.31 | 3.62 | 30.82 |
|  | D00090 | 刷墙固 | m2 | 1.000 |  | 8.33 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 1.85 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 2.13 | 4.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | 010103004003 | 竣工清理 | m2 |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00030 | 竣工清理 | m2 | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 |  | 9.07 | 93.43 |  | 16.69 | 8.26 | 110.76 |
|  | 4-14-216 | 成套型荧光灯 嵌 入式 单管 | 套 | 1.000 | 9.07 | 93.43 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~2 | 平板灯600*600 | 套 | 1.010 |  | 87.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | 010810001012 | 窗帘 | m |  |  | 52.89 |  |  |  | 52.89 |
|  | D00387 | 窗帘 布艺窗帘 | m | 1.000 |  | 52.89 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第63页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 536 | 010810002001 | 窗帘盒 | m |  |  | 155.62 |  |  |  | 155.62 |
|  | D00388 | 窗帘盒 奥松板基层石膏板 饰面 ，包含腻子乳 胶漆 | m | 1.000 |  | 155.62 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 | 030502005001 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 3.22 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 4.53 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 3.22 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109 | 双绞线缆 | m | 1.050 |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | 01B241 | 电路改造 | 项 |  |  | 42.00 |  |  |  | 42.00 |
|  | D00372 | 电路改造 | m2 | 1.000 |  | 42.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | 030408001002 | 电力电缆 | m |  | 1.82 | 38.89 | 0.11 | 3.34 | 1.66 | 42.48 |
|  | 4-9- 132;R*30,C*3 0,J*30 | 铜芯电力电缆穿管 敷设 截面 10mm2以下 ;人工*3 0,材料*30,机械* 30 | 100m | 0.010 | 1.82 | 38.89 | 0.11 |  |  |  |
|  | Z28000079_ 120~2 | 电缆YJV-4*10+1 | m | 1.010 |  | 38.56 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 个 |  | 6.10 | 23.90 | 0.41 | 11.23 | 5.56 | 35.97 |
|  | 9-1-42 | 水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内 | 个 | 1.000 | 6.10 | 23.90 | 0.41 |  |  |  |
|  | Z23000027_ 302~1 | 喷头DN25 | 个 | 1.010 |  | 19.09 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | m |  | 10.21 | 15.58 | 0.46 | 18.79 | 9.30 | 35.55 |
|  | 9-1-1 | 镀锌钢管 (螺纹连接) 公称 直径 25mm以内 | 10m | 0.100 | 10.21 | 15.58 | 0.46 |  |  |  |
|  | Z17000053_ 3~2 | 热浸镀锌钢管DN25 | m | 1.012 |  | 13.81 |  |  |  |  |
|  | Z18000103_ 101~2 | 水喷淋镀锌钢管 (螺纹连接)管件DN 25 | 个 | 0.580 |  | 1.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | 011601001008 | 砖砌体拆除 | m2 |  | 15.99 |  |  | 37.98 | 18.80 | 34.79 |
|  | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌 体 | 10m3 | 0.030 | 15.99 |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第64页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | 011601001009 | 砖砌体拆除 | m3 |  | 53.31 |  |  | 126.62 | 62.68 | 115.99 |
|  | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌 体 | 10m3 | 0.100 | 53.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | 030411001009 | 配管 | m |  | 1.88 | 3.78 |  | 3.46 | 1.71 | 7.37 |
|  | 4-12-177 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径20mm 以下 | 100m | 0.010 | 1.88 | 3.78 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_ 101~1 | PVC20 | m | 1.100 |  | 3.29 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | 030411004028 | 电线 | m |  | 0.30 | 3.19 |  | 0.56 | 0.28 | 3.77 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.19 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~2 | WDZ-BYJ-4 | m | 1.100 |  | 3.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | 030411004029 | 电线 | m |  | 0.45 | 2.16 |  | 0.83 | 0.72 | 3.33 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 2.5mm2以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 2.16 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 139~2 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1.160 |  | 2.01 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | 030502005016 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 3.22 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 4.53 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 3.22 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109 | 双绞线缆 | m | 1.050 |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | 011302001011 | 吊顶天棚 | m2 |  | 12.71 | 40.66 | 2.66 | 23.39 | 11.58 | 67.61 |
|  | 13-2-13 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸600×60 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 9.80 | 18.35 | 2.66 |  |  |  |
|  | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨 上 | 10m2 | 0.100 | 2.91 | 22.31 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | 011102003006 | 块料楼地面 | m2 |  | 12.85 | 92.11 | 0.73 | 23.63 | 11.70 | 117.39 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第65页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 11-3-37 | 楼地面干硬性水泥 砂浆 周长≤3200mm | 10m2 | 0.100 | 12.85 | 92.11 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 011207001005 | 墙面装饰板 | m2 |  |  | 59.83 |  |  |  | 59.83 |
|  | D00389 | 墙面装饰板 白色 塑料护墙板 含配套压条 ， 收边 条等 | m2 | 1.000 |  | 59.83 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | 011105003004 | 块料踢脚线 | m2 |  |  | 137.01 |  |  |  | 137.01 |
|  | D00392 | 块料踢脚线 | m2 | 1.000 |  | 137.01 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | 030412004004 | 装饰灯 | 套 |  | 9.07 | 93.43 |  | 16.69 | 8.26 | 110.76 |
|  | 4-14-216 | 成套型荧光灯 嵌 入式 单管 | 套 | 1.000 | 9.07 | 93.43 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~2 | 平板灯600*600 | 套 | 1.010 |  | 87.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | 03B028 | 安装汗蒸疗养设备 电路及供排水 | 台 |  |  | 600.00 |  |  |  | 600.00 |
|  | D00390 | 安装汗蒸疗养设备 电路及供排水 | 台 | 1.000 |  | 600.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | 01B242 | 桦木实木多层防潮 板做抬高平台,防 潮木龙骨抬高15cm | m2 |  | 8.84 | 271.97 | 1.10 | 16.27 | 8.05 | 289.96 |
|  | 11-4-1 | 木龙骨单向铺间距 400mm(带横撑) | 10m2 | 0.100 | 5.82 | 21.19 | 0.85 |  |  |  |
|  | 11-4-3 | 木龙骨上 铺细木 工板 | 10m2 | 0.100 | 3.02 | 250.78 | 0.25 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | 031004003002 | 洗脸盆 （含感应龙头） | 组 |  | 21.29 | 338.59 |  | 39.16 | 19.39 | 379.27 |
|  | 10-6-18 | 洗脸盆 立柱式 冷 水 | 10组 | 0.100 | 21.29 | 338.59 |  |  |  |  |
|  | Z21000021~1 | 柱式洗脸盆 （含感应龙头） | 个 | 1.010 |  | 333.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | 011501020004 | 服务台 | m |  |  | 1700.00 |  |  |  | 1700.00 |
|  | D00093 | 护士站吧台 | m | 1.000 |  | 1700.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | 011501001003 | 护士站工作台 | m |  |  | 1100.00 |  |  |  | 1100.00 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：零活工程

标段：

第66页  共66页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | D00072 | 护士站工作台 | m | 1.000 |  | 1100.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 030411004030 | 电线 | m |  | 0.30 | 3.19 |  | 0.56 | 0.28 | 3.77 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.19 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~2 | WDZ-BYJ-4 | m | 1.100 |  | 3.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 | 030502005017 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 3.22 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 4.53 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 3.22 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109 | 双绞线缆 | m | 1.050 |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | 011501010001 | 护士站吊柜 | m |  |  | 750.00 |  |  |  | 750.00 |
|  | D00391 | 护士站吊柜 | m | 1.000 |  | 750.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | 010103004004 | 竣工清理 | m2 |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00030 | 竣工清理 | m2 | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 19508.20 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 19508.20 |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 19508 . 20 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 3.640 | 4750.12 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 4280.33 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 4.100 | 5350.41 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分 部分项辅材基价+分部 分项机械基价 | 0.150 | 505.48 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 | 3.980 | 4621.86 |  |
| 合 计 |  |  |  | 19508.20 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 119000.00 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 119000 |  |

暂列金额明细表

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  | 119000.00 |  |
| 合 计 |  |  | 119000.00 |  |

专业工程暂估价表

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

特殊项目暂估价表

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 特殊项目名 称 | 内容 、范围 | 计量单 位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

计日工表

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 、规格 、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

总承包服务费计价表

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

规费 、税金项目清单计价表

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 97773.81 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 71604.61 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 47242.89 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.120 | 1615.14 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.100 | 1345.95 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.590 | 21400.63 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 20458.46 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 4297.49 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 1413.25 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 130423.23 |
| 合 计 |  |  |  | 228197.04 |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第1页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 42.607 | 56.00 | 2385.9 7 | 56.00 | 2385.9 7 |  |  |
| 2 | 00010010 ~1 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 12.847 | 56.00 | 719.41 | 56.00 | 719.41 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工日 | 702.753 | 56.00 | 39354. 18 | 56.00 | 39354. 18 |  |  |
| 4 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工日 | 363.464 | 56.00 | 20354. 01 | 56.00 | 20354. 01 |  |  |
| 5 | 00010040 | 综合工日(市政) | 工日 | 5.653 | 56.00 | 316.56 | 56.00 | 316.56 |  |  |
| 6 | 01000017 | 吊筋 | kg | 114.660 | 2.44 | 279.77 | 2.76 | 316.46 | 13.00 |  |
| 7 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 5.348 | 5.17 | 27.65 | 5.84 | 31.23 | 13.00 |  |
| 8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 8#～12# | kg | 87.825 | 7.93 | 696.45 | 8.96 | 786.91 | 13.00 |  |
| 9 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 1.010 | 6.46 | 6.52 | 7.30 | 7.37 | 13.00 |  |
| 10 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 11.838 | 6.46 | 76.47 | 7.30 | 86.42 | 13.00 |  |
| 11 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.050 | 8.44 | 0.42 | 9.54 | 0.48 | 13.00 |  |
| 12 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～4.0 | kg | 0.109 | 7.93 | 0.86 | 8.96 | 0.97 | 13.00 |  |
| 13 | 01210004 | 角钢(综合) | kg | 6.600 | 2.80 | 18.48 | 3.16 | 20.86 | 13.00 |  |
| 14 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 2.953 | 3.04 | 8.98 | 3.44 | 10.16 | 13.00 |  |
| 15 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 3.433 | 2.95 | 10.13 | 3.33 | 11.43 | 13.00 |  |
| 16 | 01290225 ~1 | 铝合金踢脚线 | m | 12.600 | 17.46 | 220.00 | 19.73 | 248.60 | 13.00 |  |
| 17 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.150 | 4.22 | 0.63 | 4.77 | 0.72 | 13.00 |  |
| 18 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.281 | 22.41 | 6.29 | 25.32 | 7.11 | 13.00 |  |
| 19 | 01610025 | 金属卡件 | 个 | 47.250 | 0.43 | 20.32 | 0.49 | 23.15 | 13.00 |  |
| 20 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.747 | 9.48 | 7.08 | 10.71 | 8.00 | 13.00 |  |
| 21 | 02050175 | 橡皮护套圈 φ6-32 | 个 | 6.180 | 0.39 | 2.41 | 0.44 | 2.72 | 13.00 |  |
| 22 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 79.000 | 0.06 | 4.74 | 0.07 | 5.53 | 13.00 |  |
| 23 | 02270001 | 白布 | kg | 0.740 | 6.72 | 4.97 | 7.59 | 5.62 | 13.00 |  |
| 24 | 02270003 | 白布 | m2 | 2.596 | 5.69 | 14.77 | 6.43 | 16.69 | 13.00 |  |
| 25 | 02270019 | 棉纱 | kg | 5.286 | 5.60 | 29.60 | 6.33 | 33.46 | 13.00 |  |
| 26 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 12.652 | 5.60 | 70.85 | 6.33 | 80.09 | 13.00 |  |
| 27 | 02270025 | 破布 | kg | 0.240 | 6.38 | 1.53 | 7.21 | 1.73 | 13.00 |  |
| 28 | 02290019 | 麻袋布 | m2 | 6.234 | 2.68 | 16.71 | 3.03 | 18.89 | 13.00 |  |
| 29 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.016 | 10.34 | 0.17 | 11.68 | 0.19 | 13.00 |  |
| 30 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 169.920 | 0.05 | 8.50 | 0.06 | 10.20 | 13.00 |  |
| 31 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 27.040 | 0.05 | 1.35 | 0.06 | 1.62 | 13.00 |  |
| 32 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)× (6～65) | 个 | 99.840 | 0.09 | 8.99 | 0.10 | 9.98 | 13.00 |  |
| 33 | 03010125 | 镀锌自攻螺钉 5mm×30mm | 个 | 178.880 | 0.02 | 3.58 | 0.02 | 3.58 | 13.00 |  |
| 34 | 03010153 | 螺栓(综合) | 套 | 4.040 | 0.43 | 1.74 | 0.49 | 1.98 | 13.00 |  |
| 35 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内 | 套 | 4.080 | 0.34 | 1.39 | 0.38 | 1.55 | 13.00 |  |
| 36 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 11.051 | 5.86 | 64.76 | 6.62 | 73.16 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第2页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 03010659 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M8×14～75 | 套 | 1.236 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 13.00 |  |
| 38 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 20.600 | 0.86 | 17.72 | 0.97 | 19.98 | 13.00 |  |
| 39 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.080 | 0.43 | 1.75 | 0.49 | 2.00 | 13.00 |  |
| 40 | 03051303 | 刚性阻燃管专用弹簧 | 根 | 0.432 | 6.83 | 2.95 | 7.72 | 3.34 | 13.00 |  |
| 41 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 2.020 | 19.40 | 39.19 | 21.92 | 44.28 | 13.00 |  |
| 42 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.916 | 8.62 | 7.90 | 9.74 | 8.92 | 13.00 |  |
| 43 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 1.563 | 81.90 | 127.99 | 92.55 | 144.63 | 13.00 |  |
| 44 | 03110157 | 切割锯片 | 片 | 0.604 | 86.21 | 52.06 | 97.42 | 58.83 | 13.00 |  |
| 45 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 4.240 | 0.34 | 1.44 | 0.38 | 1.61 | 13.00 |  |
| 46 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 22.305 | 0.34 | 7.58 | 0.38 | 8.48 | 13.00 |  |
| 47 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 6.740 | 0.86 | 5.80 | 0.97 | 6.54 | 13.00 |  |
| 48 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1.100 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 13.00 |  |
| 49 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 3666.753 | 0.47 | 1723.3 7 | 0.53 | 1943.3 8 | 13.00 |  |
| 50 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 5.583 | 6.90 | 38.52 | 7.80 | 43.55 | 13.00 |  |
| 51 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 46.112 | 7.76 | 357.83 | 8.77 | 404.40 | 13.00 |  |
| 52 | 03130515 | 焊锡 | kg | 9.311 | 34.48 | 321.04 | 38.96 | 362.76 | 13.00 |  |
| 53 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.600 | 14.66 | 8.79 | 16.57 | 9.94 | 13.00 |  |
| 54 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 0.298 | 9.48 | 2.83 | 10.71 | 3.19 | 13.00 |  |
| 55 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 1.480 | 5.17 | 7.65 | 5.84 | 8.64 | 13.00 |  |
| 56 | 03130835 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 0.052 | 6.03 | 0.31 | 6.81 | 0.35 | 13.00 |  |
| 57 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.025 | 6.81 | 0.17 | 7.70 | 0.19 | 13.00 |  |
| 58 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.220 | 5.39 | 1.19 | 6.09 | 1.34 | 13.00 |  |
| 59 | 03150125 | 射钉 | 个 | 641.771 | 0.09 | 57.76 | 0.10 | 64.18 | 13.00 |  |
| 60 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.227 | 5.17 | 1.17 | 5.84 | 1.32 | 13.00 |  |
| 61 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 127.664 | 4.22 | 538.74 | 4.77 | 608.96 | 13.00 |  |
| 62 | 04010017 | 白水泥 | kg | 54.306 | 0.59 | 32.04 | 0.67 | 36.39 | 13.00 |  |
| 63 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 0.971 | 396.55 | 385.21 | 448.10 | 435.28 | 13.00 |  |
| 64 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.001 | 116.50 | 0.12 | 120.00 | 0.12 | 3.00 |  |
| 65 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.018 | 97.09 | 1.75 | 100.00 | 1.80 | 3.00 |  |
| 66 | 04030023 ~1 | 砂石 | m3 | 26.279 | 151.20 | 3973.4 3 | 155.74 | 4092.7 4 | 3.00 |  |
| 67 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.037 | 252.43 | 9.34 | 260.00 | 9.62 | 3.00 |  |
| 68 | 04110031 ~1 | 3cm厚拉丝大理石 | m2 | 16.443 | 150.00 | 2466.4 5 | 154.50 | 2540.4 4 | 3.00 |  |
| 69 | 04110031 ~2 | 大理石楼梯踏步 | m2 | 12.317 | 156.14 | 1923.1 6 | 160.82 | 1980.8 1 | 3.00 |  |
| 70 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 2.069 | 450.00 | 931.16 | 463.50 | 959.09 | 3.00 |  |
| 71 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.032 | 450.00 | 14.40 | 463.50 | 14.83 | 3.00 |  |
| 72 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.027 | 1831.90 | 48.95 | 2070.05 | 55.31 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第3页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 05090003 ~1 | 桦木实木多层防潮板 | m2 | 2.667 | 238.00 | 634.75 | 268.94 | 717.26 | 13.00 |  |
| 74 | 07000001 | 地板砖 300×300 | m2 | 22.440 | 54.00 | 1211.7 6 | 61.02 | 1369.2 9 | 13.00 |  |
| 75 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 36.900 | 60.00 | 2214.0 0 | 67.80 | 2501.8 2 | 13.00 |  |
| 76 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 | 364.620 | 62.00 | 22606. 44 | 70.06 | 25545. 28 | 13.00 |  |
| 77 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 | m2 | 90.930 | 65.00 | 5910.4 5 | 73.45 | 6678.8 1 | 13.00 |  |
| 78 | 09050013 ~1 | 集成吊顶 300×300 | m2 | 17.325 | 62.54 | 1083.5 1 | 70.67 | 1224.3 6 | 13.00 |  |
| 79 | 09070001 | 矿棉板 600×600 | m2 | 327.138 | 21.25 | 6951.6 8 | 24.01 | 7854.5 8 | 13.00 |  |
| 80 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 | m2 | 522.390 | 1.29 | 673.88 | 1.46 | 762.69 | 13.00 |  |
| 81 | 10010001 | 轻钢龙骨不上人型(平面 )300×300 | m2 | 17.325 | 15.52 | 268.88 | 17.54 | 303.88 | 13.00 |  |
| 82 | 10010005 | 轻钢龙骨不上人型(平面 )600×600 | m2 | 327.138 | 13.79 | 4511.2 3 | 15.58 | 5096.8 1 | 13.00 |  |
| 83 | 10170001 | 专用龙骨及配件 | m2 | 17.325 | 0.17 | 2.95 | 0.19 | 3.29 | 13.00 |  |
| 84 | 12030017 | 收边条 | m | 22.330 | 5.17 | 115.45 | 5.84 | 130.41 | 13.00 |  |
| 85 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.030 | 10.34 | 0.31 | 11.68 | 0.35 | 13.00 |  |
| 86 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 6227.843 | 9.00 | 56050. 59 | 10.17 | 63337. 16 | 13.00 |  |
| 87 | 13030013 | 仿瓷涂料 | kg | 208.000 | 1.72 | 357.76 | 1.94 | 403.52 | 13.00 |  |
| 88 | 13030049 | 聚氨酯甲乙料 | kg | 448.126 | 15.52 | 6954.9 2 | 17.54 | 7860.1 4 | 13.00 |  |
| 89 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 1429.786 | 15.52 | 22190. 29 | 17.54 | 25078. 45 | 13.00 |  |
| 90 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.010 | 12.93 | 0.13 | 14.61 | 0.15 | 13.00 |  |
| 91 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.056 | 7.76 | 0.44 | 8.77 | 0.49 | 13.00 |  |
| 92 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 1.690 | 8.62 | 14.57 | 9.74 | 16.46 | 13.00 |  |
| 93 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 77.461 | 0.17 | 13.17 | 0.19 | 14.72 | 13.00 |  |
| 94 | 14010001 | 防腐油 | kg | 1.263 | 1.47 | 1.86 | 1.66 | 2.10 | 13.00 |  |
| 95 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 31.730 | 7.66 | 243.05 | 8.66 | 274.78 | 13.00 |  |
| 96 | 14070011 | 机油 | kg | 1.183 | 6.68 | 7.90 | 7.55 | 8.93 | 13.00 |  |
| 97 | 14070023 | 铅油(厚漆) | kg | 0.117 | 4.22 | 0.49 | 4.77 | 0.56 | 13.00 |  |
| 98 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.420 | 85.66 | 35.98 | 96.80 | 40.66 | 13.00 |  |
| 99 | 14330005 | 二甲苯 | kg | 19.631 | 7.84 | 153.91 | 8.86 | 173.93 | 13.00 |  |
| 100 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.028 | 8.48 | 0.24 | 9.58 | 0.27 | 13.00 |  |
| 101 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.191 | 6.03 | 1.15 | 6.81 | 1.30 | 13.00 |  |
| 102 | 14350027 ~1 | 工业酒精 99.5% | kg | 1.680 | 1.37 | 2.30 | 1.55 | 2.60 | 13.00 |  |
| 103 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 0.457 | 2.50 | 1.14 | 2.83 | 1.29 | 13.00 |  |
| 104 | 14390001 | 氧气 | m3 | 4.918 | 5.35 | 26.31 | 5.89 | 28.96 | 10.00 |  |
| 105 | 14390001 ~1 | 氧气 | m3 | 0.005 | 5.35 | 0.03 | 5.89 | 0.03 | 10.00 |  |
| 106 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 1.639 | 14.61 | 23.95 | 16.07 | 26.34 | 10.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第4页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 14390005 ~1 | 乙炔气 | kg | 0.002 | 14.61 | 0.02 | 16.07 | 0.03 | 10.00 |  |
| 108 | 14410003 | 108胶 | kg | 2.122 | 1.22 | 2.59 | 1.38 | 2.93 | 13.00 |  |
| 109 | 14410033 | 密封胶 | kg | 3.632 | 23.53 | 85.45 | 26.59 | 96.57 | 13.00 |  |
| 110 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 0.403 | 13.78 | 5.56 | 15.57 | 6.28 | 13.00 |  |
| 111 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.125 | 13.43 | 1.68 | 15.18 | 1.90 | 13.00 |  |
| 112 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.150 | 6.35 | 0.95 | 7.18 | 1.08 | 13.00 |  |
| 113 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 0.157 | 8.02 | 1.26 | 9.06 | 1.42 | 13.00 |  |
| 114 | 15530003 | 抗裂砂浆粉 | kg | 187.866 | 2.16 | 405.79 | 2.44 | 458.39 | 13.00 |  |
| 115 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 1.285 | 4.50 | 5.78 | 5.09 | 6.54 | 13.00 |  |
| 116 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.311 | 3.45 | 1.07 | 3.90 | 1.21 | 13.00 |  |
| 117 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.622 | 8.62 | 5.36 | 9.74 | 6.06 | 13.00 |  |
| 118 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.180 | 12.07 | 2.17 | 13.64 | 2.46 | 13.00 |  |
| 119 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 22.000 | 0.06 | 1.32 | 0.07 | 1.54 | 13.00 |  |
| 120 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.558 | 7.33 | 4.09 | 8.28 | 4.62 | 13.00 |  |
| 121 | 18030017 | 镀锌丝堵 DN25(堵头) | 个 | 11.000 | 1.21 | 13.31 | 1.37 | 15.07 | 13.00 |  |
| 122 | 18150151 | 热镀锌活接头 DN20 | 个 | 1.010 | 3.88 | 3.92 | 4.38 | 4.42 | 13.00 |  |
| 123 | 18150155 | 热镀锌活接头 DN32 | 个 | 15.150 | 7.33 | 111.05 | 8.28 | 125.44 | 13.00 |  |
| 124 | 18150161 | 热镀锌活接头 DN65 | 个 | 4.040 | 25.86 | 104.47 | 29.22 | 118.05 | 13.00 |  |
| 125 | 18150169 | 热镀锌六角内接头 DN20 | 个 | 0.808 | 0.88 | 0.71 | 0.99 | 0.80 | 13.00 |  |
| 126 | 18150173 | 热镀锌六角内接头 DN32 | 个 | 12.120 | 2.41 | 29.21 | 2.72 | 32.97 | 13.00 |  |
| 127 | 18150179 | 热镀锌六角内接头 DN65 | 个 | 3.232 | 5.17 | 16.71 | 5.84 | 18.87 | 13.00 |  |
| 128 | 18150305 | 排水接头 DN50 | 个 | 2.100 | 5.09 | 10.69 | 5.75 | 12.08 | 13.00 |  |
| 129 | 18250233 | 镀锌异径管箍 DN32×25 | 个 | 11.110 | 3.19 | 35.44 | 3.60 | 40.00 | 13.00 |  |
| 130 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.622 | 9.05 | 5.63 | 10.23 | 6.36 | 13.00 |  |
| 131 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.368 | 20.69 | 7.62 | 23.38 | 8.61 | 13.00 |  |
| 132 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 2.100 | 1.38 | 2.90 | 1.56 | 3.28 | 13.00 |  |
| 133 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.805 | 23.28 | 18.75 | 26.31 | 21.18 | 13.00 |  |
| 134 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.809 | 5.17 | 4.18 | 5.84 | 4.72 | 13.00 |  |
| 135 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 3.090 | 0.43 | 1.33 | 0.49 | 1.51 | 13.00 |  |
| 136 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 33.659 | 8.62 | 290.14 | 9.74 | 327.84 | 13.00 |  |
| 137 | 28010039 | 镀锡裸铜绞线 10mm2 | m | 0.500 | 5.86 | 2.93 | 6.62 | 3.31 | 13.00 |  |
| 138 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 42.750 | 1.21 | 51.73 | 1.37 | 58.57 | 13.00 |  |
| 139 | 28030027 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-6 mm2 | m | 14.280 | 3.02 | 43.13 | 3.41 | 48.69 | 13.00 |  |
| 140 | 28030033 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 16mm2 | m | 1.020 | 6.03 | 6.15 | 6.81 | 6.95 | 13.00 |  |
| 141 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 105℃-2.5mm2 | m | 100.663 | 1.21 | 121.80 | 1.37 | 137.91 | 13.00 |  |
| 142 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 19.249 | 1.29 | 24.83 | 1.46 | 28.10 | 13.00 |  |
| 143 | 28030109 | 绞型软线 RVS-2×0.5 | m | 131.322 | 0.86 | 112.94 | 0.97 | 127.38 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第5页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | 28030119 | 橡皮绝缘线 BX-2.5mm2 | m | 1.527 | 1.29 | 1.97 | 1.46 | 2.23 | 13.00 |  |
| 145 | 29060237 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | 26.780 | 0.52 | 13.93 | 0.59 | 15.80 | 13.00 |  |
| 146 | 29060239 | 阻燃管接头 FST25 | 个 | 82.400 | 0.58 | 47.79 | 0.66 | 54.38 | 13.00 |  |
| 147 | 29060277 | 阻燃管入盒接头及锁母 20 | 套 | 16.068 | 0.97 | 15.59 | 1.10 | 17.67 | 13.00 |  |
| 148 | 29060279 | 阻燃管入盒接头及锁母 25 | 套 | 49.440 | 1.59 | 78.61 | 1.80 | 88.99 | 13.00 |  |
| 149 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 28.560 | 1.55 | 44.27 | 1.75 | 49.98 | 13.00 |  |
| 150 | 29090011 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.030 | 1.90 | 3.86 | 2.15 | 4.36 | 13.00 |  |
| 151 | 29090013 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 2.040 | 2.13 | 4.35 | 2.41 | 4.92 | 13.00 |  |
| 152 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 24.360 | 0.34 | 8.28 | 0.38 | 9.26 | 13.00 |  |
| 153 | 34090017 | 锯末 | m3 | 2.640 | 16.38 | 43.25 | 18.51 | 48.87 | 13.00 |  |
| 154 | 34090055 ~1 | 脱脂棉 | kg | 2.520 | 26.72 | 67.33 | 30.19 | 76.08 | 13.00 |  |
| 155 | 34090065 | 塑料圆台 275～350mm | 块 | 22.050 | 0.60 | 13.23 | 0.68 | 14.99 | 13.00 |  |
| 156 | 34110003 | 水 | m3 | 24.445 | 4.27 | 104.38 | 4.40 | 107.56 | 3.00 |  |
| 157 | 34110009 | 电 | kW·h | 112.336 | 0.78 | 87.62 | 0.88 | 98.86 | 13.00 |  |
| 158 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 4.680 | 1.38 | 6.46 | 1.56 | 7.30 | 13.00 |  |
| 159 | 35010013 | 钢模板 | kg | 2.145 | 4.66 | 9.99 | 5.27 | 11.30 | 13.00 |  |
| 160 | 80010001 ~1 | 混合砂浆 M5.0 (湿拌砂浆) | m3 | 0.403 | 330.00 | 132.91 | 352.66 | 142.03 | 6.87 |  |
| 161 | 80010013 ~1 | 水泥砂浆 M7.5 (湿拌砂浆) | m3 | 0.403 | 330.00 | 132.91 | 356.45 | 143.56 | 8.01 |  |
| 162 | 80010057 ~1 | 干硬性水泥砂浆 1:3 (湿拌砂浆) | m3 | 26.774 | 330.00 | 8835.5 5 | 362.79 | 9713.4 8 | 9.94 |  |
| 163 | 80050005 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:1 (湿拌砂浆) | m3 | 0.386 | 330.00 | 127.46 | 372.93 | 144.04 | 13.01 |  |
| 164 | 80050011 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 (湿拌砂浆) | m3 | 0.249 | 330.00 | 82.08 | 364.65 | 90.70 | 10.50 |  |
| 165 | 80050011 ~2 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 (湿拌砂浆) | m3 | 5.875 | 330.00 | 1938.6 1 | 364.65 | 2142.1 7 | 10.50 |  |
| 166 | 80050013 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:3 (湿拌砂浆) | m3 | 7.389 | 330.00 | 2438.3 7 | 362.72 | 2680.1 4 | 9.91 |  |
| 167 | 80050013 ~2 | 水泥抹灰砂浆 1:3 (湿拌砂浆) | m3 | 4.344 | 330.00 | 1433.5 5 | 362.72 | 1575.6 9 | 9.91 |  |
| 168 | CL-D 00001 | 室内物品搬运用零工 | 工日 | 12.000 | 200.00 | 2400.0 0 | 226.00 | 2712.0 0 | 13.00 |  |
| 169 | CL-D 00002 | 修补踢脚线用零工 | 工日 | 6.000 | 200.00 | 1200.0 0 | 226.00 | 1356.0 0 | 13.00 |  |
| 170 | CL-D 00003 | 暖气片维修用零工 | 工日 | 1.000 | 200.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | 13.00 |  |
| 171 | CL-D 00004 | 病床搬运零工人工费 | 工日 | 6.000 | 200.00 | 1200.0 0 | 226.00 | 1356.0 0 | 13.00 |  |
| 172 | CL-D 00005 | 修改五楼走道指示牌用 零工 | 工日 | 1.000 | 200.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | 13.00 |  |
| 173 | CL-D 00006 | 搬运办公桌用零工人工 费 | 工日 | 8.000 | 200.00 | 1600.0 0 | 226.00 | 1808.0 0 | 13.00 |  |
| 174 | CL-D 00007 | 银雀山老年活动中心物 资搬运用零工 | 工日 | 2.000 | 200.00 | 400.00 | 226.00 | 452.00 | 13.00 |  |
| 175 | CL-D 00008 | 室内物品搬运及防护措 施用零工 | 工日 | 3.000 | 200.00 | 600.00 | 226.00 | 678.00 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第6页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | CL-D 00010 | 安装不锈钢宣传栏用零 工 | 工日 | 2.000 | 200.00 | 400.00 | 226.00 | 452.00 | 13.00 |  |
| 177 | CL-D 00011 | 病案室隔断拆除用零工 | 工日 | 2.000 | 200.00 | 400.00 | 226.00 | 452.00 | 13.00 |  |
| 178 | CL-D 00012 | 病案室桌椅及档案柜搬 运用零工 | 工日 | 1.000 | 200.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | 13.00 |  |
| 179 | CL-D 00013 | 保洁 | m2 | 1980.580 | 6.00 | 11883. 48 | 6.78 | 13428. 33 | 13.00 |  |
| 180 | CL-D 00014 | 拆除护士站操作台用工 | 工日 | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 293.80 | 587.60 | 13.00 |  |
| 181 | CL-D 00015 | 维修卫生间漏水用工 | 工日 | 1.000 | 260.00 | 260.00 | 293.80 | 293.80 | 13.00 |  |
| 182 | CL-D 00016 | 维修手术室塑胶地板起 鼓用人工费 | 工日 | 1.000 | 260.00 | 260.00 | 293.80 | 293.80 | 13.00 |  |
| 183 | CL-D 00017 | 儿科输液大厅电路查修 用电工人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 184 | CL-D 00018 | 停车场及门卫电路查修 用电工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 185 | CL-D 00019 | 一楼二楼五楼跳闸电路 查修用电工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 186 | CL-D 00020 | 化验室水改造用工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 187 | CL-D 00021 | 一楼门卫跳闸检修用电 工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 188 | CL-D 00022 | 墙体开洞直径45cm | 个 | 2.000 | 200.00 | 400.00 | 226.00 | 452.00 | 13.00 |  |
| 189 | CL-D 00023 | 清理渣土外运 | 车次 | 1.000 | 300.00 | 300.00 | 339.00 | 339.00 | 13.00 |  |
| 190 | CL-D 00024 | 氧气管道防护砌墙 | 项 | 1.000 | 200.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | 13.00 |  |
| 191 | CL-D 00025 | 四楼胃镜室修改用水电 工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 192 | CL-D 00026 | 拆除的空调搬运至二楼 仓库用人工费 | 工日 | 2.000 | 200.00 | 400.00 | 226.00 | 452.00 | 13.00 |  |
| 193 | CL-D 00027 | 专业电工 氧气站电路检 修用电工人工费 | 个 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 194 | CL-D 00028 | 铲除开裂部位挂网处理 、满刮1遍石膏晾干后2 遍腻子打磨刷漆2遍 | 工日 | 20.000 | 260.00 | 5200.0 0 | 293.80 | 5876.0 0 | 13.00 |  |
| 195 | CL-D 00029 | 打扫卫生用工 | 个 | 1.000 | 200.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | 13.00 |  |
| 196 | CL-D 00030 | 竣工清理 | m2 | 117.500 | 6.00 | 705.00 | 6.78 | 796.65 | 13.00 |  |
| 197 | CL-D 00031 | 上料人工费 | 工日 | 2.000 | 200.00 | 400.00 | 226.00 | 452.00 | 13.00 |  |
| 198 | CL-D 00032 | 水路检查维修用人工费 | 工日 | 3.000 | 350.00 | 1050.0 0 | 395.50 | 1186.5 0 | 13.00 |  |
| 199 | CL-D 00033 | 各楼层暖气片漏水维修 用人工费 | 工日 | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 293.80 | 587.60 | 13.00 |  |
| 200 | CL-D 00034 | 护士站线路改造用电工 人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 201 | CL-D 00035 | 40PPR破损管件更换用人 工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 202 | CL-D 00036 | 疫苗接种处冰箱及办公 用品搬运用人工费 | 工日 | 4.000 | 200.00 | 800.00 | 226.00 | 904.00 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第7页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | CL-D 00037 | 查修3-4楼水压用人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 204 | CL-D 00048 | 电路改造 | m2 | 36.000 | 42.00 | 1512.0 0 | 47.46 | 1708.5 6 | 13.00 |  |
| 205 | CL-D 00049 | 工作台开洞Φ22 | 个 | 2.000 | 4.32 | 8.64 | 4.88 | 9.76 | 13.00 |  |
| 206 | CL-D 00050 | 病房储物柜拆装用人工 费 | 工日 | 5.000 | 200.00 | 1000.0 0 | 226.00 | 1130.0 0 | 13.00 |  |
| 207 | CL-D 00051 | 六楼会议室会议桌拆装 用人工费 | 工日 | 4.000 | 200.00 | 800.00 | 226.00 | 904.00 | 13.00 |  |
| 208 | CL-D 00052 | 原有玻璃拆除用人工费 | 工日 | 1.000 | 260.00 | 260.00 | 293.80 | 293.80 | 13.00 |  |
| 209 | CL-D 00053 | 全院凌乱线路整理 （插排上墙 ，外露线路 套管处理）用电工人工 费 | 工日 | 12.000 | 350.00 | 4200.0 0 | 395.50 | 4746.0 0 | 13.00 |  |
| 210 | CL-D 00054 | 五楼墙面局部翻新处理 用腻子工人工费 | 工日 | 1.000 | 280.00 | 280.00 | 316.40 | 316.40 | 13.00 |  |
| 211 | CL-D 00056 | 整理查修网线并做网线 标识用人工费 | 工日 | 2.000 | 350.00 | 700.00 | 395.50 | 791.00 | 13.00 |  |
| 212 | CL-D 00057 | 门诊楼六楼墙面翻新用 人工费 | 工日 | 1.000 | 280.00 | 280.00 | 316.40 | 316.40 | 13.00 |  |
| 213 | CL-D 00058 | 西六楼网络系统调试用 人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 214 | CL-D 00059 | 系统调试用人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 215 | CL-D 00060 | 疫苗接种处叫号系统安 装用人工费 | 工日 | 2.000 | 350.00 | 700.00 | 395.50 | 791.00 | 13.00 |  |
| 216 | CL-D 00061 | 手术室洗衣机水电改造 用电工人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 217 | CL-D 00062 | 一楼收款室维修桌子和 柜子人工费+五金件 | 次 | 1.000 | 335.00 | 335.00 | 378.55 | 378.55 | 13.00 |  |
| 218 | CL-D 00063 | 五楼大厅跳闸检修用电 工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 219 | CL-D 00064 | 四楼胃镜室安装电视用 人工费 | 工日 | 0.500 | 350.00 | 175.00 | 395.50 | 197.75 | 13.00 |  |
| 220 | CL-D 00065 | 停车场打混凝土地面用 人工费 | 工日 | 1.000 | 260.00 | 260.00 | 293.80 | 293.80 | 13.00 |  |
| 221 | CL-D 00066 | 药房及收款室插座断电 查修用电工 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 222 | CL-D 00067 | 五楼病区网线查修用弱 电人工费 | 工日 | 2.000 | 350.00 | 700.00 | 395.50 | 791.00 | 13.00 |  |
| 223 | CL-D 00068 | CT室外地线穿管铺设固 定（包含电工人工费） | m | 32.500 | 7.50 | 243.75 | 8.48 | 275.60 | 13.00 |  |
| 224 | CL-D 00069 | 供排水 | m2 | 22.000 | 133.36 | 2933.9 2 | 150.70 | 3315.4 0 | 13.00 |  |
| 225 | CL-D 00071 | 护士站工作台 | m | 6.000 | 1100.00 | 6600.0 0 | 1243.00 | 7458.0 0 | 13.00 |  |
| 226 | CL-D 00072 | 护士站工作台 | m | 30.900 | 1100.00 | 33990. 00 | 1243.00 | 38408. 70 | 13.00 |  |
| 227 | CL-D 00073 | 五楼卫生间地面漏水维 修 | 项 | 1.000 | 475.00 | 475.00 | 536.75 | 536.75 | 13.00 |  |
| 228 | CL-D 00074 | 门口岗亭地面维修底部 框架 | m2 | 4.000 | 110.00 | 440.00 | 124.30 | 497.20 | 13.00 |  |
| 229 | CL-D 00075 | 停车场地面射灯 | 套 | 2.000 | 302.06 | 604.12 | 341.33 | 682.66 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第8页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 | CL-D 00079 | 32A漏电保护 | 个 | 1.000 | 80.00 | 80.00 | 90.40 | 90.40 | 13.00 |  |
| 231 | CL-D 00080 | 32A漏电保护 | 个 | 2.000 | 80.00 | 160.00 | 90.40 | 180.80 | 13.00 |  |
| 232 | CL-D 00081 | 保护膜防护 | m2 | 60.000 | 6.50 | 390.00 | 7.35 | 441.00 | 13.00 |  |
| 233 | CL-D 00082 | 铝塑板边框 | m | 90.810 | 184.44 | 16749. 00 | 208.42 | 18926. 62 | 13.00 |  |
| 234 | CL-D 00083 | 墙面装饰板 ，木饰面 | m2 | 161.280 | 143.66 | 23169. 48 | 162.34 | 26182. 20 | 13.00 |  |
| 235 | CL-D 00084 | 砖砌体拆除 | m3 | 2.270 | 311.17 | 706.36 | 351.62 | 798.18 | 13.00 |  |
| 236 | CL-D 00085 | 金属门窗拆除 | m2 | 34.000 | 14.23 | 483.82 | 16.08 | 546.72 | 13.00 |  |
| 237 | CL-D 00086 | 木门窗拆除 | m2 | 32.000 | 10.43 | 333.76 | 11.79 | 377.28 | 13.00 |  |
| 238 | CL-D 00087 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 32.560 | 6.92 | 225.32 | 7.82 | 254.62 | 13.00 |  |
| 239 | CL-D 00088 | 铲除涂料面 | m2 | 2300.000 | 4.67 | 10741. 00 | 5.28 | 12144. 00 | 13.00 |  |
| 240 | CL-D 00089 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 41.580 | 14.23 | 591.68 | 16.08 | 668.61 | 13.00 |  |
| 241 | CL-D 00090 | 刷墙固 | m2 | 4788.780 | 8.33 | 39890. 54 | 9.41 | 45062. 42 | 13.00 |  |
| 242 | CL-D 00091 | 木质门带套 | m2 | 54.860 | 518.00 | 28417. 48 | 585.34 | 32111. 75 | 13.00 |  |
| 243 | CL-D 00092 | 玻璃隔断 | m2 | 50.290 | 204.21 | 10269. 72 | 230.76 | 11604. 92 | 13.00 |  |
| 244 | CL-D 00093 | 护士站吧台 | m | 9.880 | 1700.00 | 16796. 00 | 1921.00 | 18979. 48 | 13.00 |  |
| 245 | CL-D 00094 | 扒门洞 | 个 | 4.000 | 186.71 | 746.84 | 210.98 | 843.92 | 13.00 |  |
| 246 | CL-D 00095 | 电路改造 | m2 | 1326.880 | 42.00 | 55728. 96 | 47.46 | 62973. 72 | 13.00 |  |
| 247 | CL-D 00096 | 楼梯不锈钢扶手 | m | 3.200 | 180.00 | 576.00 | 203.40 | 650.88 | 13.00 |  |
| 248 | CL-D 00097 | 喷刷涂料对门窗及原有 空调氧气设备带防护 | 项 | 1.000 | 1000.00 | 1000.0 0 | 1130.00 | 1130.0 0 | 13.00 |  |
| 249 | CL-D 00098 | 墙面装饰板 ，木饰面 | m2 | 23.000 | 143.66 | 3304.1 8 | 162.34 | 3733.8 2 | 13.00 |  |
| 250 | CL-D 00099 | 堵门洞 | m2 | 7.920 | 241.24 | 1910.6 2 | 272.60 | 2158.9 9 | 13.00 |  |
| 251 | CL-D 00100 | 绿化修剪养护 | m2 | 125.000 | 24.60 | 3075.0 0 | 27.80 | 3475.0 0 | 13.00 |  |
| 252 | CL-D 00101 | 污染通道机械冲洗区更 换排污管 | 套 | 1.000 | 80.50 | 80.50 | 90.97 | 90.97 | 13.00 |  |
| 253 | CL-D 00102 | 电梯门口及手术室门口 、手术室内部通道灯、 开关 （含BV2.5mm2电源线） | 套 | 4.000 | 140.00 | 560.00 | 158.20 | 632.80 | 13.00 |  |
| 254 | CL-D 00103 | 儿科输液大厅吸雾机器 安装 （含电工人工费及电线 插座） | 套 | 1.000 | 260.00 | 260.00 | 293.80 | 293.80 | 13.00 |  |
| 255 | CL-D 00104 | 二楼化验室改造供排水 | 项 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | 904.00 | 904.00 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第9页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | CL-D 00105 | 拆装病房费用 | 张 | 40.000 | 7.00 | 280.00 | 7.91 | 316.40 | 13.00 |  |
| 257 | CL-D 00106 | 病床搬运运费 | 车次 | 4.000 | 175.00 | 700.00 | 197.75 | 791.00 | 13.00 |  |
| 258 | CL-D 00107 | 病床钻孔安装输液架 | 个 | 27.000 | 13.00 | 351.00 | 14.69 | 396.63 | 13.00 |  |
| 259 | CL-D 00108 | 修理一楼接种大厅破损 铝塑板 | 项 | 1.000 | 300.00 | 300.00 | 339.00 | 339.00 | 13.00 |  |
| 260 | CL-D 00109 | 二楼化验室加装窗口对 讲 | 套 | 3.000 | 455.00 | 1365.0 0 | 514.15 | 1542.4 5 | 13.00 |  |
| 261 | CL-D 00110 | 安装手术室+胃镜室抽纸 盒干手器 | 套 | 3.000 | 20.00 | 60.00 | 22.60 | 67.80 | 13.00 |  |
| 262 | CL-D 00111 | 维修一楼儿保科橱柜门 | 次 | 1.000 | 50.00 | 50.00 | 56.50 | 56.50 | 13.00 |  |
| 263 | CL-D 00112 | 卫生间门口安装橡胶防 滑斜坡 | 套 | 6.000 | 189.00 | 1134.0 0 | 213.57 | 1281.4 2 | 13.00 |  |
| 264 | CL-D 00113 | 一楼大厅导医台更换橱 柜五金件及锁具 | 套 | 4.000 | 20.00 | 80.00 | 22.60 | 90.40 | 13.00 |  |
| 265 | CL-D 00114 | 氧气站排气孔安装防护 网 | 个 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | 113.00 | 113.00 | 13.00 |  |
| 266 | CL-D 00115 | 定制金刚网 | 套 | 4.000 | 170.00 | 680.00 | 192.10 | 768.40 | 13.00 |  |
| 267 | CL-D 00116 | 四楼女厕所疏通下水道 拖布池+洗手池 | 处 | 2.000 | 142.00 | 284.00 | 160.46 | 320.92 | 13.00 |  |
| 268 | CL-D 00117 | 停车场集成房更换防盗 门锁 | 把 | 4.000 | 170.76 | 683.04 | 192.96 | 771.84 | 13.00 |  |
| 269 | CL-D 00118 | 一楼妇科门诊更换门锁 | 把 | 1.000 | 79.86 | 79.86 | 90.24 | 90.24 | 13.00 |  |
| 270 | CL-D 00119 | 三楼办公室更换指纹锁 | 把 | 2.000 | 520.00 | 1040.0 0 | 587.60 | 1175.2 0 | 13.00 |  |
| 271 | CL-D 00120 | 污水处理站防盗门门锁 安装 | 把 | 1.000 | 170.76 | 170.76 | 192.96 | 192.96 | 13.00 |  |
| 272 | CL-D 00121 | 门帘 | 个 | 4.000 | 100.00 | 400.00 | 113.00 | 452.00 | 13.00 |  |
| 273 | CL-D 00122 | 五楼病区做水晶头 | 个 | 120.000 | 2.00 | 240.00 | 2.26 | 271.20 | 13.00 |  |
| 274 | CL-D 00123 | 停车场划车位线 | m | 296.000 | 4.88 | 1444.4 8 | 5.51 | 1630.9 6 | 13.00 |  |
| 275 | CL-D 00124 | 停车位箭头 | 个 | 44.000 | 27.18 | 1195.9 2 | 30.71 | 1351.2 4 | 13.00 |  |
| 276 | CL-D 00125 | 四楼卫生间女厕蹲坑延 时阀门 | 个 | 1.000 | 155.00 | 155.00 | 175.15 | 175.15 | 13.00 |  |
| 277 | CL-D 00126 | 停车场二次划车位线 | m | 320.000 | 4.88 | 1561.6 0 | 5.51 | 1763.2 0 | 13.00 |  |
| 278 | CL-D 00127 | 停车位字体 | 个 | 36.000 | 15.86 | 570.96 | 17.92 | 645.12 | 13.00 |  |
| 279 | CL-D 00128 | 污水处理站引进自来水 管铺设 | m | 27.800 | 15.00 | 417.00 | 16.95 | 471.21 | 13.00 |  |
| 280 | CL-D 00129 | 药库更换节能灯+电路查 修 | 个 | 1.000 | 28.50 | 28.50 | 32.21 | 32.21 | 13.00 |  |
| 281 | CL-D 00130 | CT室门加装插销 | 个 | 2.000 | 14.50 | 29.00 | 16.39 | 32.78 | 13.00 |  |
| 282 | CL-D 00131 | 1-5楼洗手盆维修 | 套 | 5.000 | 225.00 | 1125.0 0 | 254.25 | 1271.2 5 | 13.00 |  |
| 283 | CL-D 00132 | 药房更换防盗门锁 | 把 | 1.000 | 170.76 | 170.76 | 192.96 | 192.96 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第10页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | CL-D 00133 | 净水机安装 | 台 | 2.000 | 5500.00 | 11000. 00 | 6215.00 | 12430. 00 | 13.00 |  |
| 285 | CL-D 00134 | 西六楼金刚网含安装费 | 个 | 9.000 | 170.00 | 1530.0 0 | 192.10 | 1728.9 0 | 13.00 |  |
| 286 | CL-D 00135 | 电视遥控器 | 个 | 2.000 | 80.00 | 160.00 | 90.40 | 180.80 | 13.00 |  |
| 287 | CL-D 00136 | 干部病房安装电视 | 套 | 4.000 | 142.00 | 568.00 | 160.46 | 641.84 | 13.00 |  |
| 288 | CL-D 00137 | 防火门灌浆 | 套 | 4.000 | 189.00 | 756.00 | 213.57 | 854.28 | 13.00 |  |
| 289 | CL-D 00138 | 大厅门口消防安全出口 | 个 | 2.000 | 81.00 | 162.00 | 91.53 | 183.06 | 13.00 |  |
| 290 | CL-D 00139 | 干部病房安装热水器80L | 套 | 1.000 | 683.00 | 683.00 | 771.79 | 771.79 | 13.00 |  |
| 291 | CL-D 00140 | 电梯机房更换T8灯 | 套 | 2.000 | 128.00 | 256.00 | 144.64 | 289.28 | 13.00 |  |
| 292 | CL-D 00141 | 维修窗帘 | 个 | 8.000 | 47.00 | 376.00 | 53.11 | 424.88 | 13.00 |  |
| 293 | CL-D 00142 | 叫号系统用吸顶喇叭 | 套 | 2.000 | 166.00 | 332.00 | 187.58 | 375.16 | 13.00 |  |
| 294 | CL-D 00143 | 一楼大厅安装扩音喇叭 包含功放系统 | 套 | 1.000 | 3300.00 | 3300.0 0 | 3729.00 | 3729.0 0 | 13.00 |  |
| 295 | CL-D 00144 | 高清线铺设 | m | 60.000 | 27.00 | 1620.0 0 | 30.51 | 1830.6 0 | 13.00 |  |
| 296 | CL-D 00145 | CT室制作实木楼梯 | 个 | 1.000 | 285.00 | 285.00 | 322.05 | 322.05 | 13.00 |  |
| 297 | CL-D 00146 | 划车位残疾人标识 | 个 | 4.000 | 75.00 | 300.00 | 84.75 | 339.00 | 13.00 |  |
| 298 | CL-D 00147 | 二楼输液大厅安装电视 | 个 | 1.000 | 95.00 | 95.00 | 107.35 | 107.35 | 13.00 |  |
| 299 | CL-D 00148 | 安装灭蚊灯 | 个 | 3.000 | 19.00 | 57.00 | 21.47 | 64.41 | 13.00 |  |
| 300 | CL-D 00149 | 维修排椅 | 个 | 10.000 | 19.00 | 190.00 | 21.47 | 214.70 | 13.00 |  |
| 301 | CL-D 00150 | 维修停车场不锈钢栏杆 | 项 | 1.000 | 342.00 | 342.00 | 386.46 | 386.46 | 13.00 |  |
| 302 | CL-D 00151 | 五楼冰箱用五孔插座含4 平方铜线明敷线槽 | 套 | 24.000 | 68.50 | 1644.0 0 | 77.41 | 1857.8 4 | 13.00 |  |
| 303 | CL-D 00152 | 维修五楼康复大厅治疗 床 | 套 | 16.000 | 19.00 | 304.00 | 21.47 | 343.52 | 13.00 |  |
| 304 | CL-D 00154 | 一楼卫生间更换全瓷蹲 便器 | 套 | 1.000 | 246.00 | 246.00 | 277.98 | 277.98 | 13.00 |  |
| 305 | CL-D 00155 | 一楼女厕全铜脚踏阀门 | 个 | 1.000 | 156.00 | 156.00 | 176.28 | 176.28 | 13.00 |  |
| 306 | CL-D 00156 | 拆除原有蹲便器 （垃圾清理） | 个 | 1.000 | 95.00 | 95.00 | 107.35 | 107.35 | 13.00 |  |
| 307 | CL-D 00157 | 一楼大厅吧台 | m | 2.000 | 1795.00 | 3590.0 0 | 2028.35 | 4056.7 0 | 13.00 |  |
| 308 | CL-D 00158 | 新院区至东院区搬运防 腐木花盆叉车加运费 | 个 | 12.000 | 48.00 | 576.00 | 54.24 | 650.88 | 13.00 |  |
| 309 | CL-D 00159 | 西四楼办公区做网络水 晶头 | 个 | 38.000 | 2.00 | 76.00 | 2.26 | 85.88 | 13.00 |  |
| 310 | CL-D 00160 | 网线面板 | 个 | 18.000 | 17.00 | 306.00 | 19.21 | 345.78 | 13.00 |  |
| 311 | CL-D 00161 | 2-5楼楼梯间更换声控吸 顶灯直径40厘米 | 套 | 7.000 | 71.00 | 497.00 | 80.23 | 561.61 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第11页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | CL-D 00162 | 办公区贴玻璃膜 | m2 | 6.500 | 33.00 | 214.50 | 37.29 | 242.39 | 13.00 |  |
| 313 | CL-D 00163 | 拆移原有办公室橱柜2.6 m*1.4m*0.45m | 个 | 1.000 | 190.00 | 190.00 | 214.70 | 214.70 | 13.00 |  |
| 314 | CL-D 00164 | 五楼14病室吊顶维修 | 项 | 1.000 | 570.00 | 570.00 | 644.10 | 644.10 | 13.00 |  |
| 315 | CL-D 00166 | 定做开孔玻璃50*55 | 块 | 3.000 | 190.00 | 570.00 | 214.70 | 644.10 | 13.00 |  |
| 316 | CL-D 00167 | 更换防臭洗手盆下水管 | 套 | 6.000 | 60.00 | 360.00 | 67.80 | 406.80 | 13.00 |  |
| 317 | CL-D 00168 | 更换防臭地漏芯 | 个 | 3.000 | 42.00 | 126.00 | 47.46 | 142.38 | 13.00 |  |
| 318 | CL-D 00169 | CT室新增排气扇水钻打 孔250mm | 个 | 1.000 | 285.00 | 285.00 | 322.05 | 322.05 | 13.00 |  |
| 319 | CL-D 00170 | CT室排气扇外墙防护罩 | 个 | 1.000 | 52.00 | 52.00 | 58.76 | 58.76 | 13.00 |  |
| 320 | CL-D 00171 | CT室排气扇线路 | 项 | 1.000 | 95.00 | 95.00 | 107.35 | 107.35 | 13.00 |  |
| 321 | CL-D 00172 | 120急救中心一楼护士站 新增插座 （包含电线和插座) | 项 | 1.000 | 60.00 | 60.00 | 67.80 | 67.80 | 13.00 |  |
| 322 | CL-D 00173 | 121急救中心维修不锈钢 栏杆 | m | 2.000 | 180.00 | 360.00 | 203.40 | 406.80 | 13.00 |  |
| 323 | CL-D 00174 | 门诊楼一楼诊室子母门 | m2 | 2.600 | 518.00 | 1346.8 0 | 585.34 | 1521.8 8 | 13.00 |  |
| 324 | CL-D 00175 | 电工人工费 | 工日 | 2.000 | 350.00 | 700.00 | 395.50 | 791.00 | 13.00 |  |
| 325 | CL-D 00176 | 砖砌体拆除 切割门洞1200*2200并将 建筑垃圾清理外运 | 个 | 1.000 | 199.14 | 199.14 | 225.03 | 225.03 | 13.00 |  |
| 326 | CL-D 00177 | 大病房隔断 | m2 | 37.340 | 239.04 | 8925.7 5 | 270.12 | 10086. 28 | 13.00 |  |
| 327 | CL-D 00180 | 块料踢脚线 | m | 31.000 | 20.58 | 637.98 | 23.26 | 721.06 | 13.00 |  |
| 328 | CL-D 00181 | 铝合金隔断 | m2 | 13.000 | 360.00 | 4680.0 0 | 406.80 | 5288.4 0 | 13.00 |  |
| 329 | CL-D 00182 | 床帘（含轨道） | m | 18.000 | 65.00 | 1170.0 0 | 73.45 | 1322.1 0 | 13.00 |  |
| 330 | CL-D 00183 | 轻质墙板 轻质砼条形板 隔墙 100mm 双面粉刷 石膏找平 | m2 | 16.910 | 132.65 | 2243.1 1 | 149.89 | 2534.6 4 | 13.00 |  |
| 331 | CL-D 00184 | 110水钻打孔 | 个 | 1.000 | 110.00 | 110.00 | 124.30 | 124.30 | 13.00 |  |
| 332 | CL-D 00185 | 排污管改造用人工费 | 工日 | 2.000 | 350.00 | 700.00 | 395.50 | 791.00 | 13.00 |  |
| 333 | CL-D 00186 | 10cm厚隔音棉 | m2 | 9.600 | 54.12 | 519.55 | 61.16 | 587.14 | 13.00 |  |
| 334 | CL-D 00187 | 配管SC25墙内暗设 | m | 320.000 | 10.73 | 3433.6 0 | 12.12 | 3878.4 0 | 13.00 |  |
| 335 | CL- D00188~1 | 吊顶天棚纸面石膏板 | m2 | 180.720 | 145.01 | 26206. 21 | 163.86 | 29612. 78 | 13.00 |  |
| 336 | CL-D 00191 | 喷刷涂料地面保护膜铺 贴 | m2 | 88.000 | 2.00 | 176.00 | 2.26 | 198.88 | 13.00 |  |
| 337 | CL-D 00192 | 厨房排污槽 | m | 19.000 | 202.54 | 3848.2 6 | 228.87 | 4348.5 3 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第12页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 338 | CL-D 00193 | 墙面装饰板 ，木饰面 | m2 | 102.330 | 143.66 | 14700. 73 | 162.34 | 16612. 25 | 13.00 |  |
| 339 | CL-D 00194 | 厨房更衣柜 | m2 | 4.960 | 750.00 | 3720.0 0 | 847.50 | 4203.6 0 | 13.00 |  |
| 340 | CL-D 00195 | 接待室造型主灯 | 个 | 1.000 | 165.00 | 165.00 | 186.45 | 186.45 | 13.00 |  |
| 341 | CL-D 00196 | 射灯直径12cm | 套 | 10.000 | 39.85 | 398.50 | 45.03 | 450.30 | 13.00 |  |
| 342 | CL-D 00197 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 52.000 | 6.92 | 359.84 | 7.82 | 406.64 | 13.00 |  |
| 343 | CL-D 00198 | 砖砌体拆除 | m3 | 8.260 | 311.17 | 2570.2 6 | 351.62 | 2904.3 8 | 13.00 |  |
| 344 | CL-D 00199 | 金属门窗拆除 | m2 | 1.890 | 14.23 | 26.89 | 16.08 | 30.39 | 13.00 |  |
| 345 | CL-D 00201 | 轻质墙板 轻质砼条形板 隔墙100mm 双面粉刷石 膏找平 | m2 | 18.500 | 132.65 | 2454.0 3 | 149.89 | 2772.9 7 | 13.00 |  |
| 346 | CL-D 00202 | 块料踢脚线 | m | 11.000 | 20.58 | 226.38 | 23.26 | 255.86 | 13.00 |  |
| 347 | CL-D 00204 | 铝塑板折边门套 | m | 9.200 | 147.90 | 1360.6 8 | 167.13 | 1537.6 0 | 13.00 |  |
| 348 | CL-D 00205 | 铝合金推拉窗 | m2 | 2.250 | 260.00 | 585.00 | 293.80 | 661.05 | 13.00 |  |
| 349 | CL-D 00206 | 多层板窗套 | m | 5.420 | 65.00 | 352.30 | 73.45 | 398.10 | 13.00 |  |
| 350 | CL-D 00207 | 电路改造 | m2 | 36.000 | 42.00 | 1512.0 0 | 47.46 | 1708.5 6 | 13.00 |  |
| 351 | CL-D 00208 | 木工板基层石膏板包管 道450*500 | m | 14.600 | 82.71 | 1207.5 7 | 93.46 | 1364.5 2 | 13.00 |  |
| 352 | CL-D 00209 | 墙面剔槽 | m | 6.500 | 4.84 | 31.46 | 5.47 | 35.56 | 13.00 |  |
| 353 | CL-D 00212 | 喷刷涂料地面保护膜铺 贴 | m2 | 126.000 | 2.00 | 252.00 | 2.26 | 284.76 | 13.00 |  |
| 354 | CL-D 00213 | 墙面装饰板 ，木饰面 | m2 | 12.000 | 143.66 | 1723.9 2 | 162.34 | 1948.0 8 | 13.00 |  |
| 355 | CL-D 00214 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 11.870 | 241.24 | 2863.5 2 | 272.60 | 3235.7 6 | 13.00 |  |
| 356 | CL-D 00216 | 实木复合板窗套 | m | 4.000 | 55.00 | 220.00 | 62.15 | 248.60 | 13.00 |  |
| 357 | CL-D 00217 | 铝合金推拉窗 | m2 | 1.000 | 260.00 | 260.00 | 293.80 | 293.80 | 13.00 |  |
| 358 | CL-D 00218 | 电路改造 | m2 | 12.000 | 42.00 | 504.00 | 47.46 | 569.52 | 13.00 |  |
| 359 | CL-D 00219 | 扒门窗洞 | 项 | 1.000 | 2050.00 | 2050.0 0 | 2316.50 | 2316.5 0 | 13.00 |  |
| 360 | CL-D 00220 | 水电改造 | m2 | 52.000 | 68.00 | 3536.0 0 | 76.84 | 3995.6 8 | 13.00 |  |
| 361 | CL-D 00221 | 铲除涂料面 | m2 | 130.000 | 4.67 | 607.10 | 5.28 | 686.40 | 13.00 |  |
| 362 | CL-D 00223 | 喷刷涂料地面保护膜铺 贴 | m2 | 52.000 | 2.00 | 104.00 | 2.26 | 117.52 | 13.00 |  |
| 363 | CL-D 00224 | 售药窗口 | m2 | 10.080 | 3000.00 | 30240. 00 | 3390.00 | 34171. 20 | 13.00 |  |
| 364 | CL-D 00225 | 原有消火栓拆除 ，主管 道封堵 | 项 | 1.000 | 2400.00 | 2400.0 0 | 2712.00 | 2712.0 0 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第13页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 365 | CL-D 00226 | 新增消火栓安装 | 项 | 1.000 | 4000.00 | 4000.0 0 | 4520.00 | 4520.0 0 | 13.00 |  |
| 366 | CL-D 00227 | 余方弃置 | 车 | 12.000 | 420.00 | 5040.0 0 | 474.60 | 5695.2 0 | 13.00 |  |
| 367 | CL-D 00228 | 原有花池拆除用零工 | 工日 | 4.000 | 200.00 | 800.00 | 226.00 | 904.00 | 13.00 |  |
| 368 | CL-D 00229 | 卫生清理费用用人工 | 工日 | 1.000 | 200.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | 13.00 |  |
| 369 | CL-D 00230 | 钢架除锈打磨抛光 | 项 | 1.000 | 379.00 | 379.00 | 428.27 | 428.27 | 13.00 |  |
| 370 | CL-D 00231 | 防锈漆涂刷2遍 | 项 | 1.000 | 569.69 | 569.69 | 643.75 | 643.75 | 13.00 |  |
| 371 | CL-D 00232 | 钢架构防护漆喷涂 | 项 | 1.000 | 569.69 | 569.69 | 643.75 | 643.75 | 13.00 |  |
| 372 | CL-D 00233 | 玻璃保洁用人工 | 工日 | 1.000 | 200.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | 13.00 |  |
| 373 | CL-D 00234 | 清理耐候胶及重新打胶 处理 | m | 12.600 | 17.00 | 214.20 | 19.21 | 242.05 | 13.00 |  |
| 374 | CL-D 00235 | 安装药房防盗卷帘门 （包含电机和安装人工 费） | 项 | 1.000 | 3400.00 | 3400.0 0 | 3842.00 | 3842.0 0 | 13.00 |  |
| 375 | CL-D 00236 | 一楼大厅移LED屏用人工 费 | 工日 | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 293.80 | 587.60 | 13.00 |  |
| 376 | CL-D 00237 | 固定药房保险柜 | 项 | 1.000 | 95.00 | 95.00 | 107.35 | 107.35 | 13.00 |  |
| 377 | CL-D 00238 | 更换三楼四楼木门锁芯 | 套 | 5.000 | 23.50 | 117.50 | 26.56 | 132.80 | 13.00 |  |
| 378 | CL-D 00239 | 配电室接线维修用电工 人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 379 | CL-D 00240 | 窗帘拆除+清洗后安装 | 套 | 76.000 | 23.00 | 1748.0 0 | 25.99 | 1975.2 4 | 13.00 |  |
| 380 | CL-D 00241 | 一楼氧气站更换防盗门 锁 | 把 | 1.000 | 170.76 | 170.76 | 192.96 | 192.96 | 13.00 |  |
| 381 | CL-D 00242 | 更换档案橱玻璃 | 块 | 2.000 | 28.50 | 57.00 | 32.21 | 64.42 | 13.00 |  |
| 382 | CL-D 00243 | 一楼南侧小便池更换延 时阀 | 个 | 1.000 | 80.50 | 80.50 | 90.97 | 90.97 | 13.00 |  |
| 383 | CL-D 00244 | 南楼更换卷帘门锁 | 套 | 1.000 | 210.00 | 210.00 | 237.30 | 237.30 | 13.00 |  |
| 384 | CL-D 00245 | 南楼走道防盗门锁 | 把 | 2.000 | 170.76 | 341.52 | 192.96 | 385.92 | 13.00 |  |
| 385 | CL-D 00246 | 南二楼走道门锁 | 把 | 4.000 | 79.86 | 319.44 | 90.24 | 360.96 | 13.00 |  |
| 386 | CL-D 00247 | 四楼办公室遮阳窗帘安 装 | 套 | 1.000 | 200.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | 13.00 |  |
| 387 | CL-D 00248 | 南楼走道防盗门玻璃更 换 | 块 | 1.000 | 114.00 | 114.00 | 128.82 | 128.82 | 13.00 |  |
| 388 | CL-D 00249 | 二楼彩超室空调检修更 换电容器 | 套 | 1.000 | 132.00 | 132.00 | 149.16 | 149.16 | 13.00 |  |
| 389 | CL-D 00250 | 二楼彩超室空调加氟利 昂 | 次 | 1.000 | 86.00 | 86.00 | 97.18 | 97.18 | 13.00 |  |
| 390 | CL-D 00251 | 三楼病房内空调线路查 修用电工人工费 | 工日 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | 395.50 | 395.50 | 13.00 |  |
| 391 | CL-D 00252 | 一楼接种大厅空调检修 | 台 | 2.000 | 142.00 | 284.00 | 160.46 | 320.92 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第14页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 | CL-D 00253 | 蹲便脚踏阀 | 个 | 5.000 | 156.00 | 780.00 | 176.28 | 881.40 | 13.00 |  |
| 393 | CL-D 00254 | 更换监控电源 | 套 | 5.000 | 34.00 | 170.00 | 38.42 | 192.10 | 13.00 |  |
| 394 | CL-D 00255 | 摄像机专用综合线 | m | 89.000 | 2.35 | 209.15 | 2.66 | 236.74 | 13.00 |  |
| 395 | CL-D 00256 | 八芯无氧铜网线 | m | 105.000 | 4.53 | 475.65 | 5.12 | 537.60 | 13.00 |  |
| 396 | CL-D 00257 | 摄像机移机 | 个 | 1.000 | 95.00 | 95.00 | 107.35 | 107.35 | 13.00 |  |
| 397 | CL-D 00258 | 二楼化验室更换暖气阀 门 | 个 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | 113.00 | 113.00 | 13.00 |  |
| 398 | CL-D 00259 | 四楼卫生间漏水维修 | 项 | 1.000 | 95.00 | 95.00 | 107.35 | 107.35 | 13.00 |  |
| 399 | CL-D 00260 | 二楼化验室疏通下水道 | 处 | 1.000 | 142.00 | 142.00 | 160.46 | 160.46 | 13.00 |  |
| 400 | CL-D 00261 | 窗帘 灰色布艺窗帘 | m | 132.400 | 52.89 | 7002.6 4 | 59.77 | 7913.5 5 | 13.00 |  |
| 401 | CL-D 00262 | 窗帘轨 直轨滑道 | m | 66.200 | 29.14 | 1929.0 7 | 32.93 | 2179.9 7 | 13.00 |  |
| 402 | CL-D 00263 | 窗帘 米黄色布艺窗帘 | m | 95.000 | 52.89 | 5024.5 5 | 59.77 | 5678.1 5 | 13.00 |  |
| 403 | CL-D 00264 | 窗帘轨 直轨滑道 | m | 43.500 | 29.14 | 1267.5 9 | 32.93 | 1432.4 6 | 13.00 |  |
| 404 | CL-D 00265 | 窗帘 办公区灰色布艺窗 帘 | m | 62.000 | 52.89 | 3279.1 8 | 59.77 | 3705.7 4 | 13.00 |  |
| 405 | CL-D 00266 | 窗帘轨 直轨滑道 | m | 31.000 | 29.14 | 903.34 | 32.93 | 1020.8 3 | 13.00 |  |
| 406 | CL-D 00267 | 医用床帘L型 | 套 | 2.000 | 390.00 | 780.00 | 440.70 | 881.40 | 13.00 |  |
| 407 | CL-D 00268 | 医用床帘直轨型 | 套 | 17.000 | 304.00 | 5168.0 0 | 343.52 | 5839.8 4 | 13.00 |  |
| 408 | CL-D 00269 | 遮光卷帘 | 套 | 2.000 | 330.00 | 660.00 | 372.90 | 745.80 | 13.00 |  |
| 409 | CL-D 00270 | 原有床帘维修 | 套 | 4.000 | 43.00 | 172.00 | 48.59 | 194.36 | 13.00 |  |
| 410 | CL-D 00271 | 医用床帘直轨型 | 套 | 8.000 | 304.00 | 2432.0 0 | 343.52 | 2748.1 6 | 13.00 |  |
| 411 | CL-D 00272 | 医用床帘直轨型 | 套 | 8.000 | 304.00 | 2432.0 0 | 343.52 | 2748.1 6 | 13.00 |  |
| 412 | CL-D 00273 | 原有床帘修改尺寸+轨道 | 套 | 4.000 | 104.00 | 416.00 | 117.52 | 470.08 | 13.00 |  |
| 413 | CL-D 00274 | 零星砌砖 红砖砌墩子 | 个 | 12.000 | 94.00 | 1128.0 0 | 106.22 | 1274.6 4 | 13.00 |  |
| 414 | CL-D 00275 | 40*60镀锌方管 | 米 | 92.000 | 24.50 | 2254.0 0 | 27.69 | 2547.4 8 | 13.00 |  |
| 415 | CL-D 00276 | 四楼防护网 | m2 | 32.000 | 142.00 | 4544.0 0 | 160.46 | 5134.7 2 | 13.00 |  |
| 416 | CL-D 00277 | 楼顶40*60射灯 | 套 | 5.000 | 519.34 | 2596.7 0 | 586.85 | 2934.2 5 | 13.00 |  |
| 417 | CL-D 00278 | 定时控制器 | 套 | 1.000 | 226.00 | 226.00 | 255.38 | 255.38 | 13.00 |  |
| 418 | CL-D 00279 | 衣柜隔板材质多层板 | 块 | 138.000 | 70.00 | 9660.0 0 | 79.10 | 10915. 80 | 13.00 |  |
| 419 | CL-D 00280 | 卫生间扶手 | 个 | 28.000 | 65.00 | 1820.0 0 | 73.45 | 2056.6 0 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第15页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | CL-D 00281 | 交换机3口千兆交换机 | 台 | 1.000 | 178.75 | 178.75 | 201.99 | 201.99 | 13.00 |  |
| 421 | CL-D 00282 | 录像机 2U标准机架式2 个HDMI | 套 | 1.000 | 3467.80 | 3467.8 0 | 3918.61 | 3918.6 1 | 13.00 |  |
| 422 | CL-D 00283 | 硬盘 监控级8T硬盘 | 块 | 10.000 | 1512.30 | 15123. 00 | 1708.90 | 17089. 00 | 13.00 |  |
| 423 | CL-D 00284 | 壁挂机柜 | 台 | 3.000 | 155.81 | 467.43 | 176.07 | 528.21 | 13.00 |  |
| 424 | CL-D 00285 | 服务台 | m | 1.800 | 1700.00 | 3060.0 0 | 1921.00 | 3457.8 0 | 13.00 |  |
| 425 | CL-D 00286 | 录像机 2U标准机架式2 个HDMI | 套 | 2.000 | 3467.80 | 6935.6 0 | 3918.61 | 7837.2 2 | 13.00 |  |
| 426 | CL-D 00287 | 显示器 电脑显示器 | 台 | 1.000 | 650.00 | 650.00 | 734.50 | 734.50 | 13.00 |  |
| 427 | CL-D 00288 | 操作台 | 套 | 1.000 | 730.00 | 730.00 | 824.90 | 824.90 | 13.00 |  |
| 428 | CL-D 00289 | 功放500W | 台 | 1.000 | 2800.00 | 2800.0 0 | 3164.00 | 3164.0 0 | 13.00 |  |
| 429 | CL-D 00290 | 音响 吸顶15W | 台 | 6.000 | 260.00 | 1560.0 0 | 293.80 | 1762.8 0 | 13.00 |  |
| 430 | CL-D 00291 | 音响 吸顶30W | 台 | 18.000 | 350.00 | 6300.0 0 | 395.50 | 7119.0 0 | 13.00 |  |
| 431 | CL-D 00292 | 音频线 | m | 420.000 | 6.48 | 2721.6 0 | 7.32 | 3074.4 0 | 13.00 |  |
| 432 | CL-D 00293 | 1.5P空调拆机 | 台 | 8.000 | 130.00 | 1040.0 0 | 146.90 | 1175.2 0 | 13.00 |  |
| 433 | CL-D 00294 | 3P柜机空调拆机 | 台 | 2.000 | 170.00 | 340.00 | 192.10 | 384.20 | 13.00 |  |
| 434 | CL-D 00295 | 1.5P空调移机 | 台 | 1.000 | 170.00 | 170.00 | 192.10 | 192.10 | 13.00 |  |
| 435 | CL-D 00296 | 门诊楼一楼妇科1.5P移 机加铜管 | m | 1.000 | 86.00 | 86.00 | 97.18 | 97.18 | 13.00 |  |
| 436 | CL-D 00297 | 空调排水管 | 项 | 1.000 | 20.00 | 20.00 | 22.60 | 22.60 | 13.00 |  |
| 437 | CL-D 00298 | 1.5P空调移机 | 台 | 1.000 | 170.00 | 170.00 | 192.10 | 192.10 | 13.00 |  |
| 438 | CL-D 00299 | CT室1.5P移机加铜管 | m | 4.000 | 86.00 | 344.00 | 97.18 | 388.72 | 13.00 |  |
| 439 | CL-D 00300 | 3P空调移机 | 台 | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 293.80 | 587.60 | 13.00 |  |
| 440 | CL-D 00301 | CT室及原药械库3P移机 加铜管 | m | 11.000 | 86.00 | 946.00 | 97.18 | 1068.9 8 | 13.00 |  |
| 441 | CL-D 00302 | 1.5P空调安装费 | 台 | 10.000 | 124.19 | 1241.9 0 | 140.33 | 1403.3 0 | 13.00 |  |
| 442 | CL-D 00303 | 120急救中心安装1.5P空 调加铜管 | m | 55.000 | 86.00 | 4730.0 0 | 97.18 | 5344.9 0 | 13.00 |  |
| 443 | CL-D 00304 | 3P空调安装费 | 台 | 2.000 | 150.86 | 301.72 | 170.47 | 340.94 | 13.00 |  |
| 444 | CL-D 00305 | 120急救中心安装3P空调 加铜管 | m | 16.000 | 86.00 | 1376.0 0 | 97.18 | 1554.8 8 | 13.00 |  |
| 445 | CL-D 00306 | 空调室外排水管 | m | 46.500 | 21.21 | 986.27 | 23.97 | 1114.6 1 | 13.00 |  |
| 446 | CL-D 00307 | 检修加氟利昂 | 台 | 8.000 | 86.00 | 688.00 | 97.18 | 777.44 | 13.00 |  |
| 447 | CL-D 00308 | 1.5P空调安装费 | 台 | 2.000 | 124.19 | 248.38 | 140.33 | 280.66 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第16页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | CL-D 00309 | 120急救中心安装1.5P空 调加铜管 | m | 6.000 | 86.00 | 516.00 | 97.18 | 583.08 | 13.00 |  |
| 449 | CL-D 00310 | 3P空调安装费 | 台 | 1.000 | 150.86 | 150.86 | 170.47 | 170.47 | 13.00 |  |
| 450 | CL-D 00311 | 四楼西药械库安装3P空 调加铜管 | m | 4.000 | 86.00 | 344.00 | 97.18 | 388.72 | 13.00 |  |
| 451 | CL-D 00312 | 3P空调安装费 | 台 | 1.000 | 150.86 | 150.86 | 170.47 | 170.47 | 13.00 |  |
| 452 | CL-D 00313 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 140.000 | 4.67 | 653.80 | 5.28 | 739.20 | 13.00 |  |
| 453 | CL-D 00315 | 墙面装饰抹灰 | m2 | 68.000 | 17.91 | 1217.8 8 | 20.24 | 1376.3 2 | 13.00 |  |
| 454 | CL-D 00316 | 钢质防火门 | 樘 | 3.000 | 1200.00 | 3600.0 0 | 1356.00 | 4068.0 0 | 13.00 |  |
| 455 | CL-D 00317 | 配管 电线配管PVC3CM | m | 60.000 | 7.81 | 468.60 | 8.83 | 529.80 | 13.00 |  |
| 456 | CL-D 00318 | 垃圾存放处水电改造 | 项 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | 904.00 | 904.00 | 13.00 |  |
| 457 | CL-D 00319 | 120急救中心夹胶钢化玻 璃雨棚 | 项 | 1.000 | 3600.00 | 3600.0 0 | 4068.00 | 4068.0 0 | 13.00 |  |
| 458 | CL-D 00320 | 电力电容器 | 个 | 1.000 | 109.80 | 109.80 | 124.07 | 124.07 | 13.00 |  |
| 459 | CL-D 00321 | 螺纹阀门 | 个 | 1.000 | 320.00 | 320.00 | 361.60 | 361.60 | 13.00 |  |
| 460 | CL-D 00322 | 空调加氟 | 次 | 1.000 | 120.00 | 120.00 | 135.60 | 135.60 | 13.00 |  |
| 461 | CL-D 00323 | 信报箱 | 个 | 2.000 | 41.85 | 83.70 | 47.29 | 94.58 | 13.00 |  |
| 462 | CL-D 00324 | 仓库轻钢龙骨隔断及双 面刮腻子 | 项 | 1.000 | 1200.00 | 1200.0 0 | 1356.00 | 1356.0 0 | 13.00 |  |
| 463 | CL-D 00325 | 室内小型污水处理系统 | 套 | 1.000 | 4600.00 | 4600.0 0 | 5198.00 | 5198.0 0 | 13.00 |  |
| 464 | CL-D 00326 | 停车场楼梯踏步加宽 | m | 8.000 | 80.00 | 640.00 | 90.40 | 723.20 | 13.00 |  |
| 465 | CL-D 00327 | 集成房吊装费 | 个 | 2.000 | 500.00 | 1000.0 0 | 565.00 | 1130.0 0 | 13.00 |  |
| 466 | CL-D 00328 | 集成房运费 | 车次 | 1.000 | 300.00 | 300.00 | 339.00 | 339.00 | 13.00 |  |
| 467 | CL-D 00329 | 1.5m高月季花缠绕灯带 及直径15cm灯笼 | 株 | 43.000 | 60.00 | 2580.0 0 | 67.80 | 2915.4 0 | 13.00 |  |
| 468 | CL-D 00330 | 法桐树缠绕灯带及直径 15cm灯笼 | 株 | 8.000 | 180.00 | 1440.0 0 | 203.40 | 1627.2 0 | 13.00 |  |
| 469 | CL-D 00331 | 水钻打孔 | 个 | 92.000 | 60.00 | 5520.0 0 | 67.80 | 6237.6 0 | 13.00 |  |
| 470 | CL-D 00333 | 给、排水附（配）件 | 个(组 ) | 6.000 | 19.01 | 114.08 | 21.49 | 128.94 | 13.00 |  |
| 471 | CL-D 00334 | 延时阀 | 个 | 9.000 | 150.00 | 1350.0 0 | 169.50 | 1525.5 0 | 13.00 |  |
| 472 | CL-D 00335 | 脚踏阀门 | 个 | 12.000 | 156.00 | 1872.0 0 | 176.28 | 2115.3 6 | 13.00 |  |
| 473 | CL-D 00336 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 134.000 | 6.92 | 927.28 | 7.82 | 1047.8 8 | 13.00 |  |
| 474 | CL-D 00339 | 露台顶棚用8*10*4钢架 焊接8+8钢化夹胶玻璃 | m2 | 28.600 | 500.00 | 14300. 00 | 565.00 | 16159. 00 | 13.00 |  |
| 475 | CL-D 00340 | 铝合金玻璃窗 | m2 | 37.000 | 320.00 | 11840. 00 | 361.60 | 13379. 20 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第17页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 476 | CL-D 00341 | 屋面卷材防水 | m2 | 760.000 | 54.33 | 41290. 80 | 61.39 | 46656. 40 | 13.00 |  |
| 477 | CL-D 00342 | 卫生清理 | m2 | 760.000 | 0.80 | 608.00 | 0.90 | 684.00 | 13.00 |  |
| 478 | CL-D 00343 | 空调风口 | 个 | 63.000 | 100.00 | 6300.0 0 | 113.00 | 7119.0 0 | 13.00 |  |
| 479 | CL-D 00344 | 吊顶天棚 | m2 | 181.360 | 91.04 | 16511. 01 | 102.88 | 18658. 32 | 13.00 |  |
| 480 | CL-D 00346 | 吊顶下垂修复 | 处 | 3.000 | 330.00 | 990.00 | 372.90 | 1118.7 0 | 13.00 |  |
| 481 | CL-D 00347 | 药房南顶下垂修复 | 处 | 1.000 | 260.00 | 260.00 | 293.80 | 293.80 | 13.00 |  |
| 482 | CL-D 00348 | 1楼卫生间集成顶修复 | 项 | 1.000 | 40.00 | 40.00 | 45.20 | 45.20 | 13.00 |  |
| 483 | CL-D 00349 | 修复龙骨 | 处 | 25.000 | 10.00 | 250.00 | 11.30 | 282.50 | 13.00 |  |
| 484 | CL-D 00350 | 维修边框 | 项 | 3.000 | 160.00 | 480.00 | 180.80 | 542.40 | 13.00 |  |
| 485 | CL-D 00351 | 烟感 | 个 | 1.000 | 50.00 | 50.00 | 56.50 | 56.50 | 13.00 |  |
| 486 | CL-D 00352 | 刷漆时对房间内设施防 护 | 项 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | 904.00 | 904.00 | 13.00 |  |
| 487 | CL-D 00353 | 切割门洞1200*800 | 个 | 6.000 | 260.00 | 1560.0 0 | 293.80 | 1762.8 0 | 13.00 |  |
| 488 | CL-D 00354 | 木门窗套 | m | 24.000 | 80.00 | 1920.0 0 | 90.40 | 2169.6 0 | 13.00 |  |
| 489 | CL-D 00355 | 水泥砂浆踢脚线 | m | 31.000 | 6.12 | 189.72 | 6.92 | 214.52 | 13.00 |  |
| 490 | CL-D 00356 | 铝合金1.2厚电镀白铝型 材5厚钢化玻璃推拉窗 | 套 | 6.000 | 420.00 | 2520.0 0 | 474.60 | 2847.6 0 | 13.00 |  |
| 491 | CL-D 00357 | 电路修改 | 项 | 1.000 | 300.00 | 300.00 | 339.00 | 339.00 | 13.00 |  |
| 492 | CL-D 00358 | 防护 | 项 | 1.000 | 200.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | 13.00 |  |
| 493 | CL-D 00359 | 污染墙面翻新 | 项 | 1.000 | 480.00 | 480.00 | 542.40 | 542.40 | 13.00 |  |
| 494 | CL-D 00360 | 隔断 轻钢龙骨 双面单 层欧松板 | m2 | 13.110 | 184.96 | 2424.8 3 | 209.00 | 2739.9 9 | 13.00 |  |
| 495 | CL-D 00361 | 木门窗套 | m | 6.600 | 80.00 | 528.00 | 90.40 | 596.64 | 13.00 |  |
| 496 | CL-D 00362 | 木质门带套 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.0 0 | 1695.00 | 1695.0 0 | 13.00 |  |
| 497 | CL-D 00363 | 块料墙面 | m2 | 15.260 | 216.57 | 3304.8 6 | 244.72 | 3734.4 3 | 13.00 |  |
| 498 | CL-D 00364 | 八芯无氧铜网线 | m | 240.000 | 4.53 | 1087.2 0 | 5.12 | 1228.8 0 | 13.00 |  |
| 499 | CL-D 00365 | 门洞拆除加5个平方的墙 | 项 | 1.000 | 820.00 | 820.00 | 926.60 | 926.60 | 13.00 |  |
| 500 | CL-D 00368 | 肯德基门移门 | 项 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | 904.00 | 904.00 | 13.00 |  |
| 501 | CL-D 00369 | 移3P柜机空调 | 台 | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 293.80 | 587.60 | 13.00 |  |
| 502 | CL-D 00370 | 铜管 无氧紫铜管Φ14X1 | m | 8.000 | 47.47 | 379.76 | 53.64 | 429.12 | 13.00 |  |
| 503 | CL-D 00371 | 吊床安装 | 组 | 8.000 | 40.00 | 320.00 | 45.20 | 361.60 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第18页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504 | CL-D 00372 | 电路改造 | m2 | 23.000 | 42.00 | 966.00 | 47.46 | 1091.5 8 | 13.00 |  |
| 505 | CL-D 00373 | 镜子 | m2 | 4.800 | 95.00 | 456.00 | 107.35 | 515.28 | 13.00 |  |
| 506 | CL-D 00374 | 木质门带套 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.0 0 | 1695.00 | 1695.0 0 | 13.00 |  |
| 507 | CL-D 00375 | 中药茶饮展示柜 | 组 | 5.000 | 3600.00 | 18000. 00 | 4068.00 | 20340. 00 | 13.00 |  |
| 508 | CL-D 00376 | 极简玻璃门 | 个 | 10.000 | 260.00 | 2600.0 0 | 293.80 | 2938.0 0 | 13.00 |  |
| 509 | CL-D 00377 | 灯带 | 套 | 5.000 | 95.00 | 475.00 | 107.35 | 536.75 | 13.00 |  |
| 510 | CL-D 00378 | 变压器 | 个 | 5.000 | 180.00 | 900.00 | 203.40 | 1017.0 0 | 13.00 |  |
| 511 | CL-D 00379 | 触摸开关 | 个 | 5.000 | 60.00 | 300.00 | 67.80 | 339.00 | 13.00 |  |
| 512 | CL-D 00380 | 玻璃饮水机 | 个 | 20.000 | 660.00 | 13200. 00 | 745.80 | 14916. 00 | 13.00 |  |
| 513 | CL-D 00381 | 盘架+盘子 | 套 | 40.000 | 26.00 | 1040.0 0 | 29.38 | 1175.2 0 | 13.00 |  |
| 514 | CL-D 00382 | 电路插座布置 | 套 | 5.000 | 1200.00 | 6000.0 0 | 1356.00 | 6780.0 0 | 13.00 |  |
| 515 | CL-D 00383 | 轻质砼条形板隔墙100mm | m2 | 12.600 | 118.11 | 1488.1 9 | 133.46 | 1681.6 0 | 13.00 |  |
| 516 | CL-D 00384 | 成品复合隔板隔断 | m2 | 16.000 | 171.48 | 2743.6 8 | 193.77 | 3100.3 2 | 13.00 |  |
| 517 | CL-D 00385 | 卫生间门套 | m | 11.500 | 147.90 | 1700.8 5 | 167.13 | 1922.0 0 | 13.00 |  |
| 518 | CL-D 00386 | 墙地砖美缝 | m | 576.000 | 6.00 | 3456.0 0 | 6.78 | 3905.2 8 | 13.00 |  |
| 519 | CL-D 00387 | 窗帘 布艺窗帘 | m | 12.400 | 52.89 | 655.84 | 59.77 | 741.15 | 13.00 |  |
| 520 | CL-D 00388 | 窗帘盒 奥松板基层石膏板饰面 , 包含腻子乳胶漆 | m | 12.400 | 155.62 | 1929.6 9 | 175.85 | 2180.5 4 | 13.00 |  |
| 521 | CL-D 00389 | 墙面装饰板 白色塑料护 墙板 含配套压条 ， 收边条等 | m2 | 37.800 | 59.83 | 2261.5 7 | 67.61 | 2555.6 6 | 13.00 |  |
| 522 | CL-D 00390 | 安装汗蒸疗养设备电路 及供排水 | 台 | 1.000 | 600.00 | 600.00 | 678.00 | 678.00 | 13.00 |  |
| 523 | CL-D 00391 | 护士站吊柜 | m | 3.070 | 750.00 | 2302.5 0 | 847.50 | 2601.8 3 | 13.00 |  |
| 524 | CL-D 00392 | 块料踢脚线 | m2 | 7.200 | 137.01 | 986.47 | 154.82 | 1114.7 0 | 13.00 |  |
| 525 | CL-D 00393 | 镜面玻璃 | m2 | 1.200 | 141.25 | 169.50 | 159.61 | 191.53 | 13.00 |  |
| 526 | CL-D 00394 | 满刮石膏一遍 | m2 | 464.000 | 3.00 | 1392.0 0 | 3.39 | 1572.9 6 | 13.00 |  |
| 527 | SB0001 | 配电箱AL | 台 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | 904.00 | 904.00 | 13.00 |  |
| 528 | Z 03000103 _100 | 水嘴 公称直径 15mm | 个 | 3.030 | 40.00 | 121.20 | 45.20 | 136.96 | 13.00 |  |
| 529 | Z 03000103 ~ _100 1 | 加热水龙头 | 个 | 1.010 | 40.00 | 40.40 | 45.20 | 45.65 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第19页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | Z 03000103 _101 | 水嘴 公称直径 20mm | 个 | 2.020 | 89.87 | 181.54 | 101.55 | 205.13 | 13.00 |  |
| 531 | Z 03000125 ~ _102 1 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 4.040 | 38.00 | 153.52 | 42.94 | 173.48 | 13.00 |  |
| 532 | Z 17000053 ~ _3 2 | 热浸镀锌钢管DN25 | m | 16.192 | 13.65 | 221.02 | 15.42 | 249.68 | 13.00 |  |
| 533 | Z 17000265 ~ _106 1 | PP-R25 | m | 89.408 | 8.99 | 803.78 | 10.16 | 908.39 | 13.00 |  |
| 534 | Z 17000265 ~ _106 2 | PPR De25 | m | 675.640 | 4.34 | 2932.2 8 | 4.90 | 3310.6 4 | 13.00 |  |
| 535 | Z 17000265 ~ _108 1 | PPR De32 | m | 64.008 | 9.35 | 598.47 | 10.57 | 676.56 | 13.00 |  |
| 536 | Z 17000265 ~ _110 1 | PPR De50 | m | 36.576 | 24.93 | 911.84 | 28.17 | 1030.3 5 | 13.00 |  |
| 537 | Z 17000265 ~ _111 1 | PPR De63 | m | 32.512 | 41.47 | 1348.2 7 | 46.86 | 1523.5 1 | 13.00 |  |
| 538 | Z 17000295 ~ _100 1 | PVC110 | m | 5.700 | 32.48 | 185.14 | 36.70 | 209.19 | 13.00 |  |
| 539 | Z 18000103 ~ _101 2 | 水喷淋镀锌钢管 (螺纹连接)管件DN25 | 个 | 9.280 | 2.32 | 21.53 | 2.62 | 24.31 | 13.00 |  |
| 540 | Z 18000183 _104 | 室内塑料给水管热熔管 件 公称外径 25mm以内 | 个 | 107.800 | 1.84 | 198.35 | 2.08 | 224.22 | 13.00 |  |
| 541 | Z 18000183 ~ _104 1 | 室内塑料给水管热熔管 件De25 | 个 | 814.625 | 1.30 | 1059.0 1 | 1.47 | 1197.5 0 | 13.00 |  |
| 542 | Z 18000183 ~ _105 1 | 室内塑料给水管热熔管 件 De32 | 个 | 68.103 | 2.65 | 180.47 | 2.99 | 203.63 | 13.00 |  |
| 543 | Z 18000183 ~ _107 1 | 室内塑料给水管热熔管 件 De50 | 个 | 26.712 | 7.10 | 189.66 | 8.02 | 214.23 | 13.00 |  |
| 544 | Z 18000183 ~ _108 1 | 室内塑料给水管热熔管 件De63 | 个 | 21.088 | 12.78 | 269.50 | 14.44 | 304.51 | 13.00 |  |
| 545 | Z 18000191 _100 | 室内塑料排水管粘接管 件 公称外径 110mm以内 | 个 | 6.936 | 12.60 | 87.39 | 14.24 | 98.77 | 13.00 |  |
| 546 | Z 19000129 ~ _107 1 | 球阀DN63 | 个 | 4.040 | 121.39 | 490.42 | 137.17 | 554.17 | 13.00 |  |
| 547 | Z 19000129 ~ _2 1 | 角阀 公称直径 20mm以内 | 个 | 77.770 | 10.40 | 808.81 | 11.75 | 913.80 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第20页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 548 | Z 19000129 ~ _2 2 | 球阀20PPR | 个 | 1.010 | 10.40 | 10.50 | 11.75 | 11.87 | 13.00 |  |
| 549 | Z 19000129 ~ _4 1 | 球阀DN32 | 个 | 15.150 | 60.60 | 918.09 | 68.48 | 1037.4 7 | 13.00 |  |
| 550 | Z2100002 1~1 | 柱式洗脸盆 （含感应龙头） | 个 | 1.010 | 330.00 | 333.30 | 372.90 | 376.63 | 13.00 |  |
| 551 | Z 21000031 | 成品拖布池 | 套 | 1.010 | 195.58 | 197.54 | 221.01 | 223.22 | 13.00 |  |
| 552 | Z2100003 1~1 | 拖布池（含龙头） | 套 | 1.010 | 195.58 | 197.54 | 221.01 | 223.22 | 13.00 |  |
| 553 | Z2100005 3~1 | 蹲便器（含脚踏阀） | 个 | 2.020 | 240.00 | 484.80 | 271.20 | 547.82 | 13.00 |  |
| 554 | Z2100006 7~1 | 小便斗 （含感应冲洗装置） | 个 | 2.020 | 330.97 | 668.56 | 374.00 | 755.48 | 13.00 |  |
| 555 | Z 23000027 ~ _302 1 | 喷头DN25 | 个 | 11.110 | 18.90 | 209.98 | 21.36 | 237.31 | 13.00 |  |
| 556 | Z2500001 1~1 | 应急灯 | 套 | 1.010 | 44.85 | 45.30 | 50.68 | 51.19 | 13.00 |  |
| 557 | Z2500001 1~2 | 平板灯600*600 | 套 | 43.430 | 86.92 | 3774.9 4 | 98.22 | 4265.6 9 | 13.00 |  |
| 558 | Z2500001 1~4 | 成品格栅灯1.2m长 ，0.1 米宽 | 套 | 12.120 | 81.74 | 990.69 | 92.37 | 1119.5 2 | 13.00 |  |
| 559 | Z2500001 1~5 | 吸顶灯 | 套 | 21.210 | 30.24 | 641.39 | 34.17 | 724.75 | 13.00 |  |
| 560 | Z2500001 1~6 | LED平板灯 300*300 | 套 | 3.030 | 45.00 | 136.35 | 50.85 | 154.08 | 13.00 |  |
| 561 | Z2600001 1~1 | 单联双控开关 | 只 | 1.020 | 20.48 | 20.89 | 23.14 | 23.60 | 13.00 |  |
| 562 | Z2600001 1~2 | 双联单控开关 | 只 | 4.080 | 14.66 | 59.81 | 16.57 | 67.61 | 13.00 |  |
| 563 | Z2600001 3~1 | 总闸63漏电保护 | 个 | 1.000 | 164.92 | 164.92 | 186.36 | 186.36 | 13.00 |  |
| 564 | Z2600002 9~1 | 五孔插座 | 套 | 58.140 | 12.98 | 754.66 | 14.67 | 852.91 | 13.00 |  |
| 565 | Z2600002 9~2 | 空调插座 | 套 | 8.160 | 12.98 | 105.92 | 14.67 | 119.71 | 13.00 |  |
| 566 | Z2600002 9~3 | 一楼接种大厅空调专用 插座 | 套 | 1.020 | 39.21 | 39.99 | 44.31 | 45.20 | 13.00 |  |
| 567 | Z2600002 9~4 | 五楼病房增加冰箱插座 | 套 | 2.040 | 12.98 | 26.48 | 14.67 | 29.93 | 13.00 |  |
| 568 | Z 28000055 ~ _139 1 | 绝缘电线BV2.5 | m | 649.600 | 2.14 | 1390.1 4 | 2.42 | 1572.0 3 | 13.00 |  |
| 569 | Z 28000055 ~ _139 2 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 69.600 | 1.73 | 120.41 | 1.95 | 135.72 | 13.00 |  |
| 570 | Z 28000055 ~ _143 1 | 绝缘电线BV4 铜芯截面4mm2以下 | m | 2369.180 | 3.39 | 8031.5 2 | 3.83 | 9073.9 6 | 13.00 |  |
| 571 | Z 28000055 ~ _143 2 | WDZ-BYJ-4 | m | 204.600 | 2.77 | 566.74 | 3.13 | 640.40 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第21页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 572 | Z 28000055 ~ _145 1 | 绝缘电线BV6 | m | 111.300 | 3.97 | 441.86 | 4.49 | 499.74 | 13.00 |  |
| 573 | Z 28000059 ~ _112 1 | 电气配线2*1.0 | m | 2802.600 | 2.16 | 6053.6 2 | 2.44 | 6838.3 4 | 13.00 |  |
| 574 | Z 28000059 ~ _113 1 | 2.5护套线 二芯 截面2.5mm2以下 | m | 217.620 | 4.98 | 1083.7 5 | 5.63 | 1225.2 0 | 13.00 |  |
| 575 | Z 28000059 ~ _114 1 | 4平方护套线 | m | 2.808 | 8.84 | 24.82 | 9.99 | 28.05 | 13.00 |  |
| 576 | Z 28000059 ~ _129 1 | 叫号系统6类复合线 四芯 截面1.5mm2以下 | m | 70.200 | 8.12 | 570.02 | 9.18 | 644.44 | 13.00 |  |
| 577 | Z 28000079 ~ _120 1 | 主电缆5*10 | m | 46.460 | 31.10 | 1444.9 1 | 35.14 | 1632.6 0 | 13.00 |  |
| 578 | Z 28000079 ~ _120 2 | 电缆YJV-4*10+1 | m | 26.260 | 38.18 | 1002.6 1 | 43.14 | 1132.8 6 | 13.00 |  |
| 579 | Z 28000109 | 双绞线缆 | m | 1638.000 | 2.95 | 4832.1 0 | 3.33 | 5454.5 4 | 13.00 |  |
| 580 | Z2800010 9~1 | CAT5 超五类国标无氧铜 | m | 4509.750 | 1.95 | 8794.0 1 | 2.20 | 9921.4 5 | 13.00 |  |
| 581 | Z 29000069 ~ _101 1 | PVC20 | m | 114.400 | 2.99 | 342.06 | 3.38 | 386.67 | 13.00 |  |
| 582 | Z 29000069 ~ _102 1 | PVC25 公称口径25mm以下 | m | 352.000 | 1.67 | 587.84 | 1.89 | 665.28 | 13.00 |  |
| 583 | Z 29000069 ~ _103 1 | PVC32 公称口径32mm以下 | m | 2.200 | 3.55 | 7.81 | 4.01 | 8.82 | 13.00 |  |
| 584 | Z3000005 1~1 | 高清摄像机 | 套 | 3.000 | 210.58 | 631.74 | 237.96 | 713.88 | 13.00 |  |
| 585 | Z5000000 3~1 | 防爆排气扇 | 台 | 1.000 | 380.00 | 380.00 | 429.40 | 429.40 | 13.00 |  |
| 586 | Z5000000 3~2 | 排气扇 | 台 | 4.000 | 116.00 | 464.00 | 131.08 | 524.32 | 13.00 |  |
| 587 | Z5500000 1~1 | 机柜 | 个 | 1.000 | 644.41 | 644.41 | 728.18 | 728.18 | 13.00 |  |
| 588 | Z8000002 1~1 | C25商品混凝土 | m3 | 8.160 | 300.00 | 2448.0 0 | 339.00 | 2766.2 4 | 13.00 |  |
| 589 | ZC0001 | 八口交换机 | 台 | 4.000 | 171.25 | 685.00 | 193.51 | 774.04 | 13.00 |  |
| 590 | ZC0003 | 8口千兆交换机 | 台 | 7.000 | 185.00 | 1295.0 0 | 209.05 | 1463.3 5 | 13.00 |  |
| 591 | ZC0004 | 24口千兆交换机 | 台 | 3.000 | 681.17 | 2043.5 1 | 769.72 | 2309.1 6 | 13.00 |  |
| 592 | ZC0005 | 网络球型摄像机 | 台 | 84.000 | 341.00 | 28644. 00 | 385.33 | 32367. 72 | 13.00 |  |
| 593 | 87012500 1~1 | 彩色监视器 最高清晰度： 1250TVL | 台班 | 42.000 | 4.52 | 189.84 | 5.12 | 215.04 | 15.93 |  |
| 594 | 87019901 1 | 笔记本电脑 | 台班 | 8.500 | 9.47 | 80.50 | 10.78 | 91.63 | 13.83 |  |

工料机汇总表

工程名称：零活工程

标段：

第22页  共22页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 595 | 87061302 8 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 10.105 | 5.62 | 56.79 | 6.53 | 65.99 | 16.19 |  |
| 596 | 87062205 5 | 接地电阻测试仪 量程：0.001Ω~299.9k Ω | 台班 | 0.010 | 53.89 | 0.54 | 62.18 | 0.62 | 15.38 |  |
| 597 | 87313801 0 | 网络分析仪 量程： 100MHz～18GHz | 台班 | 0.850 | 211.98 | 180.18 | 242.52 | 206.14 | 14.41 |  |
| 598 | 87315010 2 | 对讲机(一对) 最大通话距离： 5km | 台班 | 29.275 | 4.22 | 123.54 | 4.90 | 143.45 | 16.11 |  |
| 599 | 99012301 0 | 电动夯实机 夯击能量250N.m | 台班 | 0.381 | 27.97 | 10.65 | 30.84 | 11.74 | 10.26 |  |
| 600 | 99030400 2 | 汽车式起重机 提升质量 5t | 台班 | 0.008 | 565.65 | 4.77 | 604.49 | 5.09 | 6.87 |  |
| 601 | 99040102 0 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.008 | 390.05 | 3.29 | 428.65 | 3.61 | 9.90 |  |
| 602 | 99061001 0 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.015 | 157.82 | 2.39 | 159.37 | 2.41 | 0.98 |  |
| 603 | 99070601 0 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.055 | 27.75 | 1.53 | 30.96 | 1.70 | 11.57 |  |
| 604 | 99074552 0 | 砂轮切割机 直径400mm | 台班 | 0.220 | 23.60 | 5.19 | 26.23 | 5.77 | 11.14 |  |
| 605 | 99074801 0 | 管子切断套丝机 管径 159mm | 台班 | 1.597 | 22.68 | 36.21 | 25.00 | 39.92 | 10.23 |  |
| 606 | 99077461 0 | 石料切割机 | 台班 | 6.862 | 48.17 | 330.54 | 54.18 | 371.78 | 12.48 |  |
| 607 | 99078251 0 | 电动切割机 | 台班 | 0.688 | 11.94 | 8.22 | 12.73 | 8.76 | 6.62 |  |
| 608 | 99080102 0 | 电动单级 离心清水泵 出口直径100mm | 台班 | 0.091 | 36.27 | 3.31 | 40.33 | 3.68 | 11.19 |  |
| 609 | 99081301 0 | 试压泵 压力3MPa | 台班 | 0.751 | 18.64 | 13.99 | 20.48 | 15.38 | 9.87 |  |
| 610 | 99090102 0 | 交流弧焊机 容量32kV.A | 台班 | 9.488 | 92.81 | 880.60 | 104.95 | 995.79 | 13.08 |  |
| 611 | 99091971 0 | 电焊机（综合） | 台班 | 0.981 | 70.09 | 68.74 | 78.60 | 77.09 | 12.14 |  |
| 612 | 99100302 0 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.193 | 39.73 | 7.68 | 43.09 | 8.33 | 8.46 |  |
| 613 | 99121491 0 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.200 | 6.48 | 1.30 | 6.95 | 1.39 | 7.25 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 115525 0.68 |  | 129579 6.16 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 63130. 13 |  | 63130. 13 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 109011 0.77 |  | 123039 0.72 |  |  |
|  |  | 其中： 暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 2009.7 9 |  | 2275.3 1 |  |  |

材料暂估价一览表

工程名称：零活工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料名称 、规格 、型号 | 计量单位 | 除税单价 （元） | 含税单价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 348882.15 |  |
| 1.1 | 拆除部分 | 19721.55 |  |
| 1.2 | 新建土建部分 | 102453.66 |  |
| 1.3 | 新建装饰部分 | 226706.94 |  |
| 2 | 措施项目费 | 6368.57 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 4862.69 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 | 1505.88 |  |
| 3 | 其他项目费 | 36500.00 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 36500.00 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 28185.52 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 37794.26 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 457730.50 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 原隔墙拆除 1、砌体材质：轻质墙 体板/加气混凝土砌块 2、砌体表面的附着物 种类： 3、垃圾清理： 建筑垃 圾清理外运 ，运距自 行考虑 4、其他：包含墙体、 墩台、隔板墙及墙体 附属 （门窗 ，展示牌） 的 拆除 | m3 | 81.250 | 220.42 | 17909.13 |  |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆 除 1、名称： 天棚吊顶拆 除 2、材质：600*600矿 棉板 3、垃圾清理：含垃圾 清理 ， 防护 ， 下楼， 外运 ，运距自行考虑 | m2 | 164.350 | 6.57 | 1079.78 |  |
| 3 | 011605001001 | 平面块料拆除 1、名称：地砖拆除 2、材质：800*800地 砖 3、垃圾清理：含垃圾 清理 ， 防护 ， 下楼， 外运 ，运距自行考虑 | m2 | 60.800 | 12.05 | 732.64 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 19721.55 |  |
|  |  | 新建土建部分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010405001001 | 轻质墙板 1、1.墙板材质：轻质 砼条形板隔墙 2、2.墙板厚度： 100m m | m2 | 418.000 | 118.11 | 49369.98 |  |
| 5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型： 水泥条 形板 2、底层厚度、砂浆配 合比： 5mm厚抗裂砂浆 | m2 | 577.000 | 23.53 | 13576.81 |  |
| 6 | 01B127 | 条形水泥板耐碱纤维 网格布 | m2 | 577.000 | 5.54 | 3196.58 |  |
| 7 | 010401003001 | 实心砖墙 1、砖品种、规格、强 度等级： 240*115*53 页岩实心砖 2、墙体厚度： 240mm 3、砂浆强度等级、配 合比：M5.0混合砂浆 | m3 | 2.990 | 436.36 | 1304.72 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 87169.64 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 010401012001 | 零星砌砖 1、砖品种、规格、强 度等级： 240*115*53 页岩实心砖 2、墙体厚度： 240mm 3、砂浆强度等级、配 合比：M5.0混合砂浆 4、部位：卫生间墩台 , 管道保护墙等 | m3 | 1.880 | 491.25 | 923.55 |  |
| 9 | 010401012002 | 地面抬高 1、名称：卫生间地面 抬高 2、回填材质： 建筑垃 圾 3、找平：细石混凝土 | m2 | 22.000 | 27.61 | 607.42 |  |
| 10 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1、防水膜品种： 聚氨 酯 2、涂膜厚度、遍数： 2遍 3、反边高度： 1.5m | m2 | 59.600 | 45.89 | 2735.04 |  |
| 11 | 010802001001 | 肯德基门 1、名称：肯德基门 2、其他：含五金件 | m2 | 4.200 | 580.00 | 2436.00 |  |
| 12 | 010801002001 | 木质门带套 1、名称： 实木复合门 2、其他：含五金、 门 套 | m2 | 25.410 | 518.00 | 13162.38 |  |
| 13 | 010802001002 | 钛镁合金门 1、名称：钛镁合金门 2、其他：含五金、 门 套 | m2 | 4.200 | 595.00 | 2499.00 |  |
| 14 | 010807001001 | 金属 （塑钢、断桥） 窗 1、名称：铝合金推拉 窗 2、其他：含五金、木 质窗套 | 个 | 11.000 | 700.00 | 7700.00 |  |
| 15 | 010808007002 | 成品木门窗套 1、名称： 门窗套 2、材质： 复合板 3、其他： 原门窗处增 加门窗套 ，不含新建 门窗附属 | m | 24.800 | 70.37 | 1745.18 |  |
| 16 | 010807001002 | 金属 （塑钢、断桥） 窗 1、名称： 原窗户改造 2、其他：开启扇调整 | 处 | 2.000 | 250.00 | 500.00 |  |
| 17 | 01B125 | 喷刷涂料地面保护膜 防护 | m2 | 418.500 | 2.00 | 837.00 |  |
| 18 | 010103004001 | 竣工清理 保洁 | m2 | 310.000 | 6.00 | 1860.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 102453.66 |  |
|  |  | 新建装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 35005.57 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 011102003001 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比：80mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色：800*800地 板砖 | m2 | 316.000 | 117.39 | 37095.24 |  |
| 20 | 011102003002 | 块料楼地面 1、找平层厚度、砂浆 配合比： 70mm1： 3干 硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规 格、颜色： 300*300防 滑地板砖 | m2 | 22.000 | 107.43 | 2363.46 |  |
| 21 | 011204003001 | 块料墙面 1、安装方式： 30mm水 泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规 格、颜色： 300*600墙 面砖 | m2 | 49.820 | 110.97 | 5528.53 |  |
| 22 | 01B004 | 墙地砖美缝 | m | 576.000 | 6.00 | 3456.00 |  |
| 23 | 011207001001 | 墙裙装饰板 1、基层材料种类、规 格： 发泡找平 2、面层材料品种、规 格、颜色：木饰面 3、压条材料种类、规 格： 不锈钢压条 | m2 | 238.650 | 117.81 | 28115.36 |  |
| 24 | 011207001002 | 墙裙装饰板 木工板基层石膏板包 管道450*500 | m | 42.500 | 82.71 | 3515.18 |  |
| 25 | 011105003001 | 块料踢脚线 1、面层材料品种、规 格、颜色：块料踢脚 线 | m2 | 72.730 | 137.01 | 9964.74 |  |
| 26 | 011302001002 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600矿棉板 吊顶 | m2 | 316.000 | 67.61 | 21364.76 |  |
| 27 | 011302001003 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 300*300集成吊 顶 | m2 | 16.500 | 151.32 | 2496.78 |  |
| 28 | 011302001004 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、： 600*600蜂窝板 吊顶 | m2 | 56.200 | 136.89 | 7693.22 |  |
| 29 | 01B126 | 铝合金口条 | m | 18.500 | 25.00 | 462.50 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 122055.77 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 30 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、刮腻子要求：满刮 三遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍 数：三遍乳胶漆 3、其他：含轻质墙面 基层处理 | m2 | 368.860 | 31.13 | 11482.61 |  |
| 31 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型：卫生间 墙面、及砖砌墙面抹 灰 2、底层厚度、砂浆配 合比：9mm厚1： 3水泥 砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配 合比：6mm厚1： 2.5水 泥砂浆 | m2 | 49.820 | 19.35 | 964.02 |  |
| 32 | 010809004001 | 复合边大理石窗台板 1、粘结层厚度、砂浆 配合比：胶粘剂 2、窗台板材质、规格 、颜色： 大理石 | m | 8.400 | 110.00 | 924.00 |  |
| 33 | 011210005001 | 成品隔断 1、隔断材料品种、规 格、颜色：成品复合 隔板隔断 2、配件品种、规格。 ：含五金附件 | m2 | 19.200 | 171.48 | 3292.42 |  |
| 34 | 011210003001 | 玻璃隔断 1、边框材料种类、规 格：木工板基层 ，铝 塑板饰面 ，肯德基边 框 2、玻璃品种、规格、 颜色： 12mm厚钢化玻 璃 3、其他： 不含肯德基 门 | m2 | 51.500 | 280.00 | 14420.00 |  |
| 35 | 011501020001 | 服务台顶部造型 1、材料种类、规格： 木龙骨 ，木工板基层 , 外侧铝塑板饰面 2、部位：护士站吧台 顶部 3、其他：含亚克力及 照明灯具 | m | 9.730 | 900.00 | 8757.00 |  |
| 36 | 011501003001 | 护士站治疗台 1、台柜规格： 高度90 0mm ， 宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 | m | 4.150 | 950.00 | 3942.50 |  |
| 37 | 01B001 | 护士站治疗台不锈钢 台面 不锈钢台面 | m | 4.150 | 275.00 | 1141.25 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 44923.80 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 38 | 011501010001 | 护士站吊柜 1、材料种类、规格： 柜体板为免漆实木多 层板 | m | 2.200 | 750.00 | 1650.00 |  |
| 39 | 011501003002 | 治疗室内不锈钢垃圾 柜 1、台柜规格： 高度90 0mm ， 宽度800mm 2、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 ， 台面为 不锈钢 | m | 1.200 | 1220.00 | 1464.00 |  |
| 40 | 011501003003 | 护士站内异形工作台 1、材料种类、规格： 柜体板、柜门为免漆 实木多层板 ，工作台 外立面铝塑板饰面 | m | 25.600 | 1250.00 | 32000.00 |  |
| 41 | 010809004002 | 护士站工作台石英石 台面 （双复合边异形） 1、粘结层厚度、砂浆 配合比：胶粘剂 2、窗台板材质、规格 、颜色：石英石 | m2 | 20.480 | 418.44 | 8569.65 |  |
| 42 | 011508005001 | 护士站工作台发光字 包含电源及字体 | 套 | 1.000 | 850.00 | 850.00 |  |
| 43 | 01B002 | 走廊扶手 走廊扶手 | m | 56.700 | 135.00 | 7654.50 |  |
| 44 | 010810001004 | 窗帘 1、窗帘材质：布艺窗 帘 2、窗帘高度、宽度： 3、包含支架滑轮等配 件 | m | 32.000 | 52.89 | 1692.48 |  |
| 45 | 010810001001 | 床帘（含轨道） 1、全棉成品定制。 | m | 65.000 | 65.00 | 4225.00 |  |
| 46 | 011505001001 | 洗漱台 按照展开面积计算 ， 台盆位置不单独扣除 | m2 | 2.600 | 373.94 | 972.24 |  |
| 47 | 011505010001 | 镜面玻璃 1、名称：卫生间洗漱 台玻璃 | m2 | 1.200 | 141.25 | 169.50 |  |
| 48 | 01B121 | 水钻打孔 | 个 | 8.000 | 60.00 | 480.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 226706.94 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 59727.37 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 348882.15 |  |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共6页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011601001001 | 原隔墙拆除 | m3 |  |  | 220.42 |  |  |  | 220.42 |
|  | D00001 | 原隔墙拆除 | m3 | 1.000 |  | 220.42 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | m2 |  | 3.02 |  |  | 7.18 | 3.55 | 6.57 |
|  | 01-1-145 | 天棚拆除 天棚 金 属龙骨 矿棉板 | 10m2 | 0.100 | 3.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 |  |  | 12.05 |  |  |  | 12.05 |
|  | D00002 | 平面块料拆除 | m2 | 1.000 |  | 12.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010405001001 | 轻质墙板 | m2 |  |  | 118.11 |  |  |  | 118.11 |
|  | D00003 | 轻质墙板 轻质砼 条形板隔墙100mm | m2 | 1.000 |  | 118.11 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 |  | 3.98 | 16.11 | 0.10 | 6.75 | 3.34 | 23.53 |
|  | 10-1-67 | 抗裂砂浆 厚度≤5mm 墙面 | 10m2 | 0.100 | 3.98 | 16.11 | 0.10 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B127 | 条形水泥板耐碱纤 维网格布 | m2 |  | 2.24 | 1.42 |  | 3.80 | 1.88 | 5.54 |
|  | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格 布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 2.24 | 1.42 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 |  | 63.71 | 319.15 |  | 108.08 | 53.50 | 436.36 |
|  | 4-1-7 | M5.0混合砂浆实心 砖墙 墙厚240mm | 10m3 | 0.100 | 63.71 | 319.15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010401012001 | 零星砌砖 | m3 |  | 93.73 | 318.81 |  | 159.01 | 78.71 | 491.25 |
|  | 4-1-24 | M5.0混合砂浆零星 砌体 | 10m3 | 0.100 | 93.73 | 318.81 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010401012002 | 地面抬高 | m2 |  |  | 27.61 |  |  |  | 27.61 |
|  | D00004 | 地面抬高 | m2 | 1.000 |  | 27.61 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010904002001 | 楼 （地）面涂膜防水 | m2 |  | 1.57 | 43.00 |  | 2.66 | 1.32 | 45.89 |
|  | 9-2-47 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 平面 | 10m2 | 0.100 | 1.57 | 43.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第2页 共6页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010802001001 | 肯德基门 | m2 |  |  | 580.00 |  |  |  | 580.00 |
|  | D00005 | 肯德基门 含五金 件 | m2 | 1.000 |  | 580.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010801002001 | 木质门带套 | m2 |  |  | 518.00 |  |  |  | 518.00 |
|  | D00006 | 木质门带套 含五金、 门套 | m2 | 1.000 |  | 518.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010802001002 | 钛镁合金门 | m2 |  |  | 595.00 |  |  |  | 595.00 |
|  | D00007 | 钛镁合金门 含五金、 门套 | m2 | 1.000 |  | 595.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010807001001 | 金属 （塑钢、断桥） 窗 | 个 |  |  | 700.00 |  |  |  | 700.00 |
|  | D00038 | 金属 （塑钢、断桥） 窗 | 个 | 1.000 |  | 700.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010808007002 | 成品木门窗套 | m |  |  | 70.37 |  |  |  | 70.37 |
|  | D00008 | 成品木门窗套 | m | 1.000 |  | 70.37 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010807001002 | 金属 （塑钢、断桥） 窗 | 处 |  |  | 250.00 |  |  |  | 250.00 |
|  | D00009 | 金属 （塑钢、断桥） 窗 | 处 | 1.000 |  | 250.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01B125 | 喷刷涂料地面保护 膜防护 | m2 |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | D00010 | 喷刷涂料地面保护 膜防护 | m2 | 1.000 |  | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010103004001 | 竣工清理 | m2 |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00011 | 竣工清理 | m2 | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 |  | 12.85 | 92.11 | 0.73 | 23.63 | 11.70 | 117.39 |
|  | 11-3-37 | 楼地面干硬性水泥 砂浆 周长≤3200mm | 10m2 | 0.100 | 12.85 | 92.11 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011102003002 | 块料楼地面 | m2 |  | 13.96 | 80.03 | 0.73 | 25.67 | 12.71 | 107.43 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第3页 共6页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 11-3-33 | 楼地面干硬性水泥 砂浆 周长≤1200mm | 10m2 | 0.100 | 13.96 | 80.03 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 |  | 19.35 | 73.93 | 0.07 | 35.60 | 17.62 | 110.97 |
|  | 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm | 10m2 | 0.100 | 19.35 | 73.93 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 01B004 | 墙地砖美缝 | m |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | D00012 | 墙地砖美缝 | m | 1.000 |  | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011207001001 | 墙裙装饰板 | m2 |  |  | 117.81 |  |  |  | 117.81 |
|  | D00016 | 墙裙装饰板 发泡 找平 木饰面 不锈 钢压条 | m2 | 1.000 |  | 117.81 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011207001002 | 墙裙装饰板 | m |  |  | 82.71 |  |  |  | 82.71 |
|  | D00017 | 墙裙装饰板 木工板基层石膏板 包管道450*500 | m | 1.000 |  | 82.71 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m2 |  |  | 137.01 |  |  |  | 137.01 |
|  | D00018 | 块料踢脚线 | m2 | 1.000 |  | 137.01 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 |  | 12.71 | 40.66 | 2.66 | 23.39 | 11.58 | 67.61 |
|  | 13-2-13 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸600×60 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 9.80 | 18.35 | 2.66 |  |  |  |
|  | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨 上 | 10m2 | 0.100 | 2.91 | 22.31 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011302001003 | 吊顶天棚 | m2 |  | 24.30 | 101.18 | 3.71 | 44.71 | 22.13 | 151.32 |
|  | 13-2-5 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸300×30 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 11.87 | 19.81 | 3.21 |  |  |  |
|  | 13-3-24 | 天棚金属面层 方 形铝扣板 | 10m2 | 0.100 | 12.43 | 81.37 | 0.50 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011302001004 | 吊顶天棚 | m2 |  | 18.70 | 98.51 | 2.66 | 34.41 | 17.02 | 136.89 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第4页 共6页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 13-2-13 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸600×60 0) 平面 | 10m2 | 0.100 | 9.80 | 18.35 | 2.66 |  |  |  |
|  | 13-3-25 | 天棚金属面层 铝 单板 | 10m2 | 0.100 | 8.90 | 80.16 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 01B126 | 铝合金口条 | m |  |  | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
|  | D00019 | 铝合金口条 | m | 1.000 |  | 25.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  |  | 31.13 |  |  |  | 31.13 |
|  | D00020 | 墙面喷刷涂料 满 刮三遍腻子 三遍 乳胶漆 | m2 | 1.000 |  | 31.13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 |  | 7.11 | 5.77 |  | 13.07 | 6.47 | 19.35 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm ) 砖墙 | 10m2 | 0.100 | 7.11 | 5.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 010809004001 | 复合边大理石窗台 板 | m |  |  | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
|  | D00021 | 复合边大理石窗台 板 | m | 1.000 |  | 110.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011210005001 | 成品隔断 | m2 |  |  | 171.48 |  |  |  | 171.48 |
|  | D00022 | 成品复合隔板隔断 | m2 | 1.000 |  | 171.48 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011210003001 | 玻璃隔断 | m2 |  |  | 280.00 |  |  |  | 280.00 |
|  | D00023 | 玻璃隔断 木工板基层 ，铝塑 板饰面 ，肯德基边 框 12mm厚钢化玻 璃 | m2 | 1.000 |  | 280.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011501020001 | 服务台顶部造型 | m |  |  | 900.00 |  |  |  | 900.00 |
|  | D00024 | 服务台顶部造型 | m | 1.000 |  | 900.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011501003001 | 护士站治疗台 | m |  |  | 950.00 |  |  |  | 950.00 |
|  | D00025 | 护士站治疗台 高度900mm ， 宽度8 00mm | m | 1.000 |  | 950.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第5页 共6页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 01B001 | 护士站治疗台不锈 钢台面 | m |  |  | 275.00 |  |  |  | 275.00 |
|  | D00026 | 护士站治疗台不锈 钢台面 | m | 1.000 |  | 275.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011501010001 | 护士站吊柜 | m |  |  | 750.00 |  |  |  | 750.00 |
|  | D00027 | 护士站吊柜 | m | 1.000 |  | 750.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011501003002 | 治疗室内不锈钢垃 圾柜 | m |  |  | 1220.00 |  |  |  | 1220.00 |
|  | D00028 | 治疗室内不锈钢垃 圾柜 | m | 1.000 |  | 1220.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011501003003 | 护士站内异形工作 台 | m |  |  | 1250.00 |  |  |  | 1250.00 |
|  | D00029 | 护士站内异形工作 台 | m | 1.000 |  | 1250.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010809004002 | 护士站工作台石英 石台面 （双复合边异形） | m2 |  |  | 418.44 |  |  |  | 418.44 |
|  | D00030 | 护士站工作台石英 石台面 （双复合边异形） | m2 | 1.000 |  | 418.44 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011508005001 | 护士站工作台发光 字 | 套 |  |  | 850.00 |  |  |  | 850.00 |
|  | D00031 | 护士站工作台发光 字 | 套 | 1.000 |  | 850.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 01B002 | 走廊扶手 | m |  |  | 135.00 |  |  |  | 135.00 |
|  | D00032 | 走廊扶手 | m | 1.000 |  | 135.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 010810001004 | 窗帘 | m |  |  | 52.89 |  |  |  | 52.89 |
|  | D00033 | 窗帘 布艺窗帘 | m | 1.000 |  | 52.89 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 010810001001 | 床帘（含轨道） | m |  |  | 65.00 |  |  |  | 65.00 |
|  | D00034 | 床帘（含轨道） 全棉成品定制。 | m | 1.000 |  | 65.00 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第6页 共6页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 011505001001 | 洗漱台 | m2 |  |  | 373.94 |  |  |  | 373.94 |
|  | D00035 | 洗漱台 | m2 | 1.000 |  | 373.94 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011505010001 | 镜面玻璃 | m2 |  |  | 141.25 |  |  |  | 141.25 |
|  | D00036 | 镜面玻璃 | m2 | 1.000 |  | 141.25 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 01B121 | 水钻打孔 | 个 |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
|  | D00037 | 水钻打孔 | 个 | 1.000 |  | 60.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 4862.69 |
| 2 | 单价措施费 | 1505.88 |
| 合 计 |  | 6368.57 |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 4862 .69 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 3.640 | 1168.53 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 1052.97 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 4.100 | 1316.21 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分 部分项辅材基价+分部 分项机械基价 | 0.150 | 188.00 |  |
| 5 | 疫情防控措施费 | 分部分项人工基价 | 3.980 | 1136.98 |  |
| 合 计 |  |  |  | 4862.69 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 脚手架 | 项 | 1.000 | 712.80 | 712.80 |  |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1.000 | 793.08 | 793.08 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1505.88 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 36500.00 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 36500 |  |

暂列金额明细表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  | 36500.00 |  |
| 合 计 |  |  | 36500.00 |  |

专业工程暂估价表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

特殊项目暂估价表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 特殊项目名 称 | 内容 、范围 | 计量单 位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

计日工表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 、规格 、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

总承包服务费计价表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

规费 、税金项目清单计价表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 28185.52 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 20780.65 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 13710.54 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.120 | 468.74 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.100 | 390.61 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.590 | 6210.76 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 5937.33 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 1057.40 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 410.14 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 37794.26 |
| 合 计 |  |  |  | 65979.78 |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共4页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 8.875 | 56.00 | 496.99 | 56.00 | 496.99 |  |  |
| 2 | 00010010 ~2 | 综合工日(土建) | 工日 | 72.264 | 56.00 | 4046.7 8 | 56.00 | 4046.7 8 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工日 | 199.190 | 56.00 | 11154. 64 | 56.00 | 11154. 64 |  |  |
| 4 | 01000017 | 吊筋 | kg | 135.855 | 2.44 | 331.49 | 2.76 | 374.96 | 13.00 |  |
| 5 | 01210004 | 角钢(综合) | kg | 6.600 | 2.80 | 18.48 | 3.16 | 20.86 | 13.00 |  |
| 6 | 02270019 | 棉纱 | kg | 3.878 | 5.60 | 21.72 | 6.33 | 24.55 | 13.00 |  |
| 7 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 7.074 | 5.86 | 41.45 | 6.62 | 46.83 | 13.00 |  |
| 8 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)× (10～16) | 100个 | 9.257 | 2.16 | 19.99 | 2.44 | 22.59 | 13.00 |  |
| 9 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 1.156 | 81.90 | 94.70 | 92.55 | 107.02 | 13.00 |  |
| 10 | 03110157 | 切割锯片 | 片 | 0.604 | 86.21 | 52.06 | 97.42 | 58.83 | 13.00 |  |
| 11 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 54.546 | 7.76 | 423.28 | 8.77 | 478.37 | 13.00 |  |
| 12 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 0.298 | 9.48 | 2.83 | 10.71 | 3.19 | 13.00 |  |
| 13 | 03150125 | 射钉 | 个 | 594.711 | 0.09 | 53.52 | 0.10 | 59.47 | 13.00 |  |
| 14 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 148.880 | 4.22 | 628.27 | 4.77 | 710.16 | 13.00 |  |
| 15 | 04010017 | 白水泥 | kg | 39.945 | 0.59 | 23.57 | 0.67 | 26.76 | 13.00 |  |
| 16 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 0.588 | 396.55 | 233.30 | 448.10 | 263.63 | 13.00 |  |
| 17 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 1.610 | 450.00 | 724.32 | 463.50 | 746.05 | 3.00 |  |
| 18 | 04130001 ~1 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 1.035 | 450.00 | 465.58 | 463.50 | 479.55 | 3.00 |  |
| 19 | 07000001 | 地板砖 300×300 | m2 | 22.440 | 54.00 | 1211.7 6 | 61.02 | 1369.2 9 | 13.00 |  |
| 20 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 | 325.480 | 62.00 | 20179. 76 | 70.06 | 22803. 13 | 13.00 |  |
| 21 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 | m2 | 52.311 | 65.00 | 3400.2 2 | 73.45 | 3842.2 4 | 13.00 |  |
| 22 | 09050001 ~1 | 600*600蜂窝板 | m2 | 59.010 | 76.00 | 4484.7 6 | 85.88 | 5067.7 8 | 13.00 |  |
| 23 | 09050013 ~1 | 集成吊顶 300×300 | m2 | 17.325 | 62.54 | 1083.5 1 | 70.67 | 1224.3 6 | 13.00 |  |
| 24 | 09070001 | 矿棉板 600×600 | m2 | 331.800 | 21.25 | 7050.7 5 | 24.01 | 7966.5 2 | 13.00 |  |
| 25 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 | m2 | 634.700 | 1.29 | 818.76 | 1.46 | 926.66 | 13.00 |  |
| 26 | 10010001 | 轻钢龙骨不上人型(平面 )300×300 | m2 | 17.325 | 15.52 | 268.88 | 17.54 | 303.88 | 13.00 |  |
| 27 | 10010005 | 轻钢龙骨不上人型(平面 )600×600 | m2 | 390.810 | 13.79 | 5389.2 7 | 15.58 | 6088.8 2 | 13.00 |  |
| 28 | 10170001 | 专用龙骨及配件 | m2 | 17.325 | 0.17 | 2.95 | 0.19 | 3.29 | 13.00 |  |
| 29 | 12030017 | 收边条 | m | 22.330 | 5.17 | 115.45 | 5.84 | 130.41 | 13.00 |  |
| 30 | 13030049 | 聚氨酯甲乙料 | kg | 161.325 | 15.52 | 2503.7 7 | 17.54 | 2829.6 5 | 13.00 |  |
| 31 | 14330005 | 二甲苯 | kg | 7.510 | 7.84 | 58.88 | 8.86 | 66.54 | 13.00 |  |
| 32 | 14410003 | 108胶 | kg | 1.221 | 1.22 | 1.49 | 1.38 | 1.68 | 13.00 |  |
| 33 | 14410033 | 密封胶 | kg | 3.632 | 23.53 | 85.45 | 26.59 | 96.57 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第2页 共4页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 15530003 | 抗裂砂浆粉 | kg | 4301.535 | 2.16 | 9291.3 2 | 2.44 | 10495. 75 | 13.00 |  |
| 35 | 34090017 | 锯末 | m3 | 2.028 | 16.38 | 33.22 | 18.51 | 37.54 | 13.00 |  |
| 36 | 34110003 | 水 | m3 | 11.191 | 4.27 | 47.79 | 4.40 | 49.24 | 3.00 |  |
| 37 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.358 | 0.78 | 0.28 | 0.88 | 0.32 | 13.00 |  |
| 38 | 80010001 ~1 | 混合砂浆 M5.0 (湿拌砂浆) | m3 | 1.095 | 330.00 | 361.48 | 352.66 | 386.30 | 6.87 |  |
| 39 | 80010057 ~1 | 干硬性水泥砂浆 1:3 (湿拌砂浆) | m3 | 27.496 | 330.00 | 9073.6 8 | 362.79 | 9975.2 7 | 9.94 |  |
| 40 | 80050005 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:1 (湿拌砂浆) | m3 | 0.222 | 330.00 | 73.33 | 372.93 | 82.86 | 13.01 |  |
| 41 | 80050011 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 (湿拌砂浆) | m3 | 0.347 | 330.00 | 114.43 | 364.65 | 126.44 | 10.50 |  |
| 42 | 80050013 ~1 | 水泥抹灰砂浆 1:3 (湿拌砂浆) | m3 | 0.520 | 330.00 | 171.64 | 362.72 | 188.66 | 9.91 |  |
| 43 | 80050013 ~2 | 水泥抹灰砂浆 1:3 (湿拌砂浆) | m3 | 0.500 | 330.00 | 165.06 | 362.72 | 181.43 | 9.91 |  |
| 44 | CL-D 00001 | 原隔墙拆除 | m3 | 81.250 | 220.42 | 17909. 13 | 249.07 | 20236. 94 | 13.00 |  |
| 45 | CL-D 00002 | 平面块料拆除 | m2 | 60.800 | 12.05 | 732.64 | 13.62 | 828.10 | 13.00 |  |
| 46 | CL-D 00003 | 轻质墙板 轻质砼条形板 隔墙100mm | m2 | 418.000 | 118.11 | 49369. 98 | 133.46 | 55786. 28 | 13.00 |  |
| 47 | CL-D 00004 | 地面抬高 | m2 | 22.000 | 27.61 | 607.42 | 31.20 | 686.40 | 13.00 |  |
| 48 | CL-D 00005 | 肯德基门 含五金件 | m2 | 4.200 | 580.00 | 2436.0 0 | 655.40 | 2752.6 8 | 13.00 |  |
| 49 | CL-D 00006 | 木质门带套 含五金、 门套 | m2 | 25.410 | 518.00 | 13162. 38 | 585.34 | 14873. 49 | 13.00 |  |
| 50 | CL-D 00007 | 钛镁合金门 含五金、 门套 | m2 | 4.200 | 595.00 | 2499.0 0 | 672.35 | 2823.8 7 | 13.00 |  |
| 51 | CL-D 00008 | 成品木门窗套 | m | 24.800 | 70.37 | 1745.1 8 | 79.52 | 1972.1 0 | 13.00 |  |
| 52 | CL-D 00009 | 金属（塑钢、断桥） 窗 | 处 | 2.000 | 250.00 | 500.00 | 282.50 | 565.00 | 13.00 |  |
| 53 | CL-D 00010 | 喷刷涂料地面保护膜防 护 | m2 | 418.500 | 2.00 | 837.00 | 2.26 | 945.81 | 13.00 |  |
| 54 | CL-D 00011 | 竣工清理 | m2 | 310.000 | 6.00 | 1860.0 0 | 6.78 | 2101.8 0 | 13.00 |  |
| 55 | CL-D 00012 | 墙地砖美缝 | m | 576.000 | 6.00 | 3456.0 0 | 6.78 | 3905.2 8 | 13.00 |  |
| 56 | CL-D 00016 | 墙裙装饰板 发泡找平 木饰面 不锈钢压条 | m2 | 238.650 | 117.81 | 28115. 36 | 133.13 | 31771. 47 | 13.00 |  |
| 57 | CL-D 00017 | 墙裙装饰板 木工板基层石膏板包管 道450*500 | m | 42.500 | 82.71 | 3515.1 8 | 93.46 | 3972.0 5 | 13.00 |  |
| 58 | CL-D 00018 | 块料踢脚线 | m2 | 72.730 | 137.01 | 9964.7 4 | 154.82 | 11260. 06 | 13.00 |  |
| 59 | CL-D 00019 | 铝合金口条 | m | 18.500 | 25.00 | 462.50 | 28.25 | 522.63 | 13.00 |  |
| 60 | CL-D 00020 | 墙面喷刷涂料 满刮三遍 腻子 三遍乳胶漆 | m2 | 368.860 | 31.13 | 11482. 61 | 35.18 | 12976. 49 | 13.00 |  |
| 61 | CL-D 00021 | 复合边大理石窗台板 | m | 8.400 | 110.00 | 924.00 | 124.30 | 1044.1 2 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第3页 共4页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | CL-D 00022 | 成品复合隔板隔断 | m2 | 19.200 | 171.48 | 3292.4 2 | 193.77 | 3720.3 8 | 13.00 |  |
| 63 | CL-D 00023 | 玻璃隔断 木工板基层 ，铝塑板饰 面 ，肯德基边框 12mm厚 钢化玻璃 | m2 | 51.500 | 280.00 | 14420. 00 | 316.40 | 16294. 60 | 13.00 |  |
| 64 | CL-D 00024 | 服务台顶部造型 | m | 9.730 | 900.00 | 8757.0 0 | 1017.00 | 9895.4 1 | 13.00 |  |
| 65 | CL-D 00025 | 护士站治疗台 高度900mm ， 宽度800mm | m | 4.150 | 950.00 | 3942.5 0 | 1073.50 | 4455.0 3 | 13.00 |  |
| 66 | CL-D 00026 | 护士站治疗台不锈钢台 面 | m | 4.150 | 275.00 | 1141.2 5 | 310.75 | 1289.6 1 | 13.00 |  |
| 67 | CL-D 00027 | 护士站吊柜 | m | 2.200 | 750.00 | 1650.0 0 | 847.50 | 1864.5 0 | 13.00 |  |
| 68 | CL-D 00028 | 治疗室内不锈钢垃圾柜 | m | 1.200 | 1220.00 | 1464.0 0 | 1378.60 | 1654.3 2 | 13.00 |  |
| 69 | CL-D 00029 | 护士站内异形工作台 | m | 25.600 | 1250.00 | 32000. 00 | 1412.50 | 36160. 00 | 13.00 |  |
| 70 | CL-D 00030 | 护士站工作台石英石台 面（双复合边异形） | m2 | 20.480 | 418.44 | 8569.6 5 | 472.84 | 9683.7 6 | 13.00 |  |
| 71 | CL-D 00031 | 护士站工作台发光字 | 套 | 1.000 | 850.00 | 850.00 | 960.50 | 960.50 | 13.00 |  |
| 72 | CL-D 00032 | 走廊扶手 | m | 56.700 | 135.00 | 7654.5 0 | 152.55 | 8649.5 9 | 13.00 |  |
| 73 | CL-D 00033 | 窗帘 布艺窗帘 | m | 32.000 | 52.89 | 1692.4 8 | 59.77 | 1912.6 4 | 13.00 |  |
| 74 | CL-D 00034 | 床帘（含轨道） 全棉成品定制。 | m | 65.000 | 65.00 | 4225.0 0 | 73.45 | 4774.2 5 | 13.00 |  |
| 75 | CL-D 00035 | 洗漱台 | m2 | 2.600 | 373.94 | 972.24 | 422.55 | 1098.6 3 | 13.00 |  |
| 76 | CL-D 00036 | 镜面玻璃 | m2 | 1.200 | 141.25 | 169.50 | 159.61 | 191.53 | 13.00 |  |
| 77 | CL-D 00037 | 水钻打孔 | 个 | 8.000 | 60.00 | 480.00 | 67.80 | 542.40 | 13.00 |  |
| 78 | CL-D 00038 | 金属（塑钢、断桥） 窗 | 个 | 11.000 | 700.00 | 7700.0 0 | 791.00 | 8701.0 0 | 13.00 |  |
| 79 | CL-D 00039 | 脚手架 | 项 | 1.000 | 712.80 | 712.80 | 805.46 | 805.46 | 13.00 |  |
| 80 | CL-D 00040 | 垂直运输 | 项 | 1.000 | 793.08 | 793.08 | 896.18 | 896.18 | 13.00 |  |
| 81 | 99061001 0 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.346 | 157.82 | 54.64 | 159.37 | 55.17 | 0.98 |  |
| 82 | 99077461 0 | 石料切割机 | 台班 | 5.179 | 48.17 | 249.45 | 54.18 | 280.57 | 12.48 |  |
| 83 | 99078251 0 | 电动切割机 | 台班 | 0.688 | 11.94 | 8.22 | 12.73 | 8.76 | 6.62 |  |
| 84 | 99090102 0 | 交流弧焊机 容量32kV.A | 台班 | 11.224 | 92.81 | 1041.6 8 | 104.95 | 1177.9 3 | 13.08 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 336240 .34 |  | 377462 .63 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 15698. 42 |  | 15698. 42 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 319187 .95 |  | 360241 .78 |  |  |
|  |  | 其中： 暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第4页 共4页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 1353.9 8 |  | 1522.4 4 |  |  |

材料暂估价一览表

工程名称：三层西侧装饰工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料名称 、规格 、型号 | 计量单位 | 除税单价 （元） | 含税单价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 170161.24 |  |
| 1.1 | 电气改造部分 | 60942.80 |  |
| 1.2 | 给排水改造部分 | 25351.22 |  |
| 1.3 | 采暖改造部分 | 28780.21 |  |
| 1.4 | 喷淋改造 | 5612.89 |  |
| 1.5 | 消火栓改造 | 7255.86 |  |
| 1.6 | 消防弱电改造部分 | 32754.42 |  |
| 1.7 | 弱电 | 9463.84 |  |
| 2 | 措施项目费 | 5750.48 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 4347.85 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 | 1402.63 |  |
| 3 | 其他项目费 | 16400.00 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 16400.00 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 16342.50 |  |
| 5 | 设备费 | 5680.00 |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 19290.08 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 233624.30 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 电气改造部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1 、名称： 楼层动 力箱3AP1 2 、规格： 详见设 计 3 、端子板外部接线 材质 、规格： 含接 线端子 | 台 | 1.000 | 238.32 | 238.32 |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 1 、名称： 楼层照 明配电3AL1 2 、规格： 详见设 计 3 、端子板外部接线 材质 、规格： 含接 线端子 | 台 | 1.000 | 238.32 | 238.32 |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 1 、名称： 应急照 明集中电源 2 、规格： 详见设 计图纸 | 台 | 1.000 | 614.12 | 614.12 |  |
| 4 | 030411003001 | 桥架 1、名称 : 防火金属 桥架 2、规格 :200*100mm 3、支吊架 :含支架 制作安装 ， 防腐刷 漆 | m | 27.790 | 76.45 | 2124.55 |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 1、名称： 电力电缆 2、型号：YJV- 4*50+1*25 3、敷设方式、部位： 桥架内敷设 | m | 65.000 | 201.46 | 13094.90 |  |
| 6 | 030408001002 | 电力电缆 1、名称： 电力电缆 2、型号：YJV-4*6 3、敷设方式、部位： | m | 45.000 | 21.45 | 965.25 |  |
| 7 | 030411001001 | 配管 1、名称 :配管 2、材质 、规格 :JDG 20 3、配置形式： 明/暗 敷 4、其他：含墙体剔槽 及恢复 | m | 635.400 | 9.32 | 5921.93 |  |
| 8 | 030411001002 | 配管 1 、名称： 配管 2 、规格： PC20 3、配置形式： 明/暗 敷 4、其他：含墙体剔槽 及恢复 | m | 1273.000 | 6.98 | 8885.54 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 32082.93 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第2页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030411001003 | 配管 配管 1.名称 :配管 2.材质 、规格 :PC16 3、配置形式： 明/暗 敷 4、其他：含墙体剔槽 及恢复 | m | 500.000 | 6.32 | 3160.00 |  |
| 10 | 030411004001 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZN-BYJ- 2.5 3.配线形式 :穿管 | m | 226.200 | 3.57 | 807.53 |  |
| 11 | 030411004002 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式 :穿管 | m | 750.000 | 3.33 | 2497.50 |  |
| 12 | 030411004003 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式 :桥架内 | m | 1000.000 | 2.97 | 2970.00 |  |
| 13 | 030411004004 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-4 3.配线形式 :穿管 | m | 350.000 | 3.77 | 1319.50 |  |
| 14 | 030411004005 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ-4 3.配线形式 :桥架内 | m | 1400.000 | 4.19 | 5866.00 |  |
| 15 | 030411004006 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ- 10 3.配线形式 :穿管 | m | 15.000 | 8.55 | 128.25 |  |
| 16 | 030411004007 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :WDZ-BYJ- 10 3.配线形式 :桥架内 | m | 81.000 | 8.70 | 704.70 |  |
| 17 | 030411006001 | 接线盒 1.名称 :接线盒 2.材质 :金属 3.规格 :86型 | 个 | 14.000 | 7.15 | 100.10 |  |
| 18 | 030411006002 | 接线盒 1.名称 :接线盒 2.材质 :塑料 3.规格 :86型 | 个 | 76.000 | 6.61 | 502.36 |  |
| 19 | 030404034001 | 开关 1.名称 :单联单控开 关 2.规格 :250V 10A 3.安装方式 :暗装 | 个 | 8.000 | 19.81 | 158.48 |  |
| 20 | 030404034002 | 开关 1.名称 :双联单控开 关 2.规格 :250V 10A 3.安装方式 :暗装 | 个 | 3.000 | 25.28 | 75.84 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 18290.26 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第3页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 030404034003 | 开关 1.名称 :三联单控开 关 2.规格 :250V 10A 3.安装方式 :暗装 | 个 | 1.000 | 27.16 | 27.16 |  |
| 22 | 030404035001 | 插座 1.名称 :普通插座 2.规格 :250V 10A 3.安装方式 :暗装 | 个 | 8.000 | 17.46 | 139.68 |  |
| 23 | 030404035002 | 插座 1 、名称： 开水炉 断路器 2 、规格： 250V 10A 3 、安装方式： 暗 装 | 个 | 1.000 | 69.99 | 69.99 |  |
| 24 | 030404035003 | 插座 1 、名称： 安全五 孔电视插座 2 、规格： 250V 10A 3 、安装方式： 暗 装 | 个 | 10.000 | 22.25 | 222.50 |  |
| 25 | 030404035004 | 插座 1 、名称： 空调挂 机插座 2 、规格： 250V 16A 3 、安装方式： 暗 装 | 个 | 8.000 | 25.47 | 203.76 |  |
| 26 | 030412004002 | 装饰灯 1 、名称： LED平板 灯 2 、型号： 600*600 3 、规格： 详见设 计图纸 4 、安装形式： 吸 顶 | 套 | 60.000 | 110.76 | 6645.60 |  |
| 27 | 030412004003 | 装饰灯 1 、名称： LED平板 灯 2 、型号： 300*300 3 、规格： 详见设 计图纸 4 、安装形式： 吸 顶 | 套 | 3.000 | 62.57 | 187.71 |  |
| 28 | 030412004006 | 装饰灯 1.名称 :安全出口指 示灯 2.型号 :1W 3.安装形式 :壁装 | 套 | 2.000 | 94.59 | 189.18 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 7685.58 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第4页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 29 | 030412004007 | 装饰灯 1.名称 :单/双向疏散标志灯 2.型号 :1W 3.安装形式 :壁装 | 套 | 9.000 | 94.59 | 851.31 |  |
| 30 | 030412004008 | 装饰灯 1.名称 :单/双向疏散标志灯 2.型号 :1W 3.安装形式 : 吊链 | 套 | 3.000 | 94.59 | 283.77 |  |
| 31 | 030412004009 | 装饰灯 1.名称 :应急照明灯,加装防 火罩 2.型号 :5W 3.安装形式 :壁装 | 套 | 13.000 | 84.42 | 1097.46 |  |
| 32 | 030404033001 | 风扇 1、名称：卫生间排水 扇 2、安装方式： 吸顶安 装 | 台 | 2.000 | 135.71 | 271.42 |  |
| 33 | 030414002001 | 送配电装置系统 1 、名称： 配电调 试 | 系统 | 1.000 | 380.07 | 380.07 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 60942.80 |  |
|  |  | 给排水改造部分 |  |  |  |  |  |
| 34 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位 :室内 2.介质 :给水 3.材质、规格 :PPR De 20 4.连接形式 :热熔连接 | m | 21.100 | 16.30 | 343.93 |  |
| 35 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位 :室内 2.介质 :给水 3.材质、规格 :PPR De 25 4.连接形式 :热熔连接 | m | 10.000 | 18.23 | 182.30 |  |
| 36 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 :室内 2.介质 :给水 3.材质、规格 :PPR De 32 4.连接形式 :热熔连接 | m | 3.750 | 25.59 | 95.96 |  |
| 37 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位 :室内 2.介质 :给水 3.材质、规格 :PPR De 40 4.连接形式 :热熔连接 | m | 4.100 | 34.88 | 143.01 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 3649.23 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第5页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 38 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位 :室内 2.介质 :给水 3.材质、规格 :PPR De 50 4.连接形式 :热熔连接 | m | 2.000 | 47.90 | 95.80 |  |
| 39 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.名称 :截止阀 2.规格、压力等级 :DN 15 3.连接形式 :螺纹 | 个 | 2.000 | 43.76 | 87.52 |  |
| 40 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.名称 :截止阀 2.规格、压力等级 :DN 20 3.连接形式 :螺纹 | 个 | 1.000 | 40.79 | 40.79 |  |
| 41 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.名称 :截止阀 2.规格、压力等级 :DN 40 3.连接形式 :螺纹 | 个 | 1.000 | 115.41 | 115.41 |  |
| 42 | 031001006006 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC5 0 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 开洞、封堵、通球调 试 | m | 6.050 | 26.73 | 161.72 |  |
| 43 | 031001006007 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC7 5 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 开洞、封堵、通球调 试 | m | 4.750 | 49.52 | 235.22 |  |
| 44 | 031001006008 | 塑料管 1、安装部位： 室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC1 10 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 开洞、封堵、通球调 试 | m | 19.250 | 66.07 | 1271.85 |  |
| 45 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 1、材质： 不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 3.000 | 53.53 | 160.59 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 2168.90 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第6页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 46 | 031004003001 | 洗脸盆（含龙头） 1、名称 :洗脸盆 （含龙头） 2、规格、类型 :含附 件 | 组 | 2.000 | 181.45 | 362.90 |  |
| 47 | 031004003002 | 洗脸盆（含龙头） 1、名称 :柱式洗脸盆 （含龙头） 2、规格、类型 :含附 件 | 组 | 1.000 | 343.18 | 343.18 |  |
| 48 | 031004007001 | 小便器 1、名称 :小便斗 （含感应冲洗装置） 2、规格、类型 :含附 件 | 组 | 2.000 | 388.48 | 776.96 |  |
| 49 | 031004006001 | 大便器 1、材质： 瓷质 2、规格、类型：蹲便 器（含脚踏阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量： 含附件 | 组 | 4.000 | 334.13 | 1336.52 |  |
| 50 | 031004006002 | 大便器 1、材质： 瓷质 2、规格、类型：座便 器 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量： 含附件 | 组 | 2.000 | 521.14 | 1042.28 |  |
| 51 | 031004008001 | 拖布池（含龙头） 1、名称 :拖布池 （含龙头） 2、规格、类型 :含附 件 | 组 | 1.000 | 241.78 | 241.78 |  |
| 52 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位 :室内 2.介质 : ：凝水管 3.材质、规格 :De25 4.连接形式 :热熔连接 | m | 300.000 | 16.30 | 4890.00 |  |
| 53 | 030109001001 | 不锈钢双泵污水提升 机 含控制柜 | 台 | 1.000 | 9800.00 | 9800.00 |  |
| 54 | 031001006010 | 塑料管 1、安装部位： 2、介质：污水 3、材质、规格： 防冻 PVC110 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含支架、 封堵、通球调试 | m | 50.000 | 66.07 | 3303.50 |  |
| 55 | 031208002001 | 110排污管管道保温 | m | 50.000 | 6.40 | 320.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 25351.22 |  |
|  |  | 采暖改造部分 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 22417.12 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第7页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 56 | 031001007001 | 复合管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN20 4、连接形式： 热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 121.500 | 22.15 | 2691.23 |  |
| 57 | 031001007002 | 复合管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN25 4、连接形式： 热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 15.640 | 25.80 | 403.51 |  |
| 58 | 031001007003 | 复合管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN32 4、连接形式： 热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 17.830 | 39.20 | 698.94 |  |
| 59 | 031001007004 | 复合管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN40 4、连接形式： 热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 51.700 | 53.72 | 2777.32 |  |
| 60 | 031001007005 | 复合管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN50 4、连接形式： 热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 10.540 | 65.60 | 691.42 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 7262.42 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第8页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 61 | 031001007006 | 复合管 1、安装部位： 室内 2、介质：采暖 3、材质、规格：铝塑 复合管DN70 4、连接形式： 热熔连 接 5、其他：含管道试压 调试及支架开洞堵洞 封堵； | m | 4.000 | 100.13 | 400.52 |  |
| 62 | 031003001004 | 螺纹阀门 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级： DN70 3、连接形式： 螺纹连 接 | 个 | 1.000 | 361.51 | 361.51 |  |
| 63 | 031003001009 | 螺纹阀门 1、类型： 闸阀 2、规格、压力等级： DN70 3、连接形式： 螺纹连 接 | 个 | 2.000 | 361.51 | 723.02 |  |
| 64 | 031003001005 | 螺纹阀门 1、类型： 自动排气阀 2、规格、压力等级： DN20 3、连接形式： 螺纹连 接 | 个 | 4.000 | 44.20 | 176.80 |  |
| 65 | 031003001006 | 螺纹阀门 1、类型：球阀 2、规格、压力等级： DN20 3、连接形式： 螺纹连 接 | 个 | 22.000 | 41.77 | 918.94 |  |
| 66 | 031005002002 | 钢制散热器 1、结构形式：满足设 计要求 2、型号、规格：GZ60 0 ， 14片/组 3、安装方式： 详见设 计 | 组 | 2.000 | 546.70 | 1093.40 |  |
| 67 | 031005002003 | 钢制散热器 1、结构形式：满足设 计要求 2、型号、规格：GZ60 0 ， 16片/组 3、安装方式： 详见设 计 | 组 | 24.000 | 734.52 | 17628.48 |  |
| 68 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 1、系统形式：采暖系 统调试 | 系统 | 1.000 | 215.12 | 215.12 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 28780.21 |  |
|  |  | 喷淋改造 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 21517.79 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第9页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 69 | 030901001001 | 水喷淋钢管（拆除） 1.安装部位 :室内 2.材质、规格 :热浸镀 锌钢管DN25 | m | 41.000 | 10.84 | 444.44 |  |
| 70 | 030901001002 | 水喷淋钢管 1.安装部位 :室内 2.材质、规格 :热浸镀 锌钢管DN25 3.连接形式 :螺纹连接 4.支架制作安装 :按招 标要求及验收规范 5.压力试验及冲洗设 计要求 :按招标要求及 验收规范 6.管道标识设计要求 : | m | 41.000 | 35.55 | 1457.55 |  |
| 71 | 030901003001 | 水喷淋 （雾）喷头（拆除） 1、安装部位： 室内 | 个 | 86.000 | 7.18 | 617.48 |  |
| 72 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 1、安装部位： 室内 2、材质、型号、规格 ：DN25 3、连接形式： 下翻 | 个 | 86.000 | 35.97 | 3093.42 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 5612.89 |  |
|  |  | 消火栓改造 |  |  |  |  |  |
| 73 | 030901002001 | 消火栓钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN65 3、连接形式：沟槽连 接 | m | 24.000 | 72.03 | 1728.72 |  |
| 74 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 1、类型： 蝶阀 2、规格、压力等级： DN65 | 个 | 3.000 | 168.69 | 506.07 |  |
| 75 | 030901002002 | 消火栓钢管 1、安装部位： 室内 2、材质、规格：镀锌 钢管DN25 3、含弯头直接 | m | 70.000 | 35.55 | 2488.50 |  |
| 76 | 030904003001 | 按钮 1、名称： 消火栓启泵 按钮 | 个 | 5.000 | 153.69 | 768.45 |  |
| 77 | 030901010001 | 室内消火栓 1、安装方式： 室内消 火栓 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格： 含水枪、水带等附件 | 套 | 3.000 | 588.04 | 1764.12 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 7255.86 |  |
|  |  | 消防弱电改造部分 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 12868.75 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第10页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 78 | 030404017004 | 配电箱 1、名称： 消防接线箱 2、规格： 详见设计 | 台 | 1.000 | 245.10 | 245.10 |  |
| 79 | 030904008001 | 消防模块 1、名称 :短路隔离器 | 个(台) | 1.000 | 131.37 | 131.37 |  |
| 80 | 030904007001 | 消防广播扬声器 (防火型) 1、名称 :消防广播扬 声器 | 个 | 5.000 | 67.74 | 338.70 |  |
| 81 | 030904005001 | 火灾声光警报器 1、名称 :火灾声光警 报器 | 个 | 5.000 | 87.18 | 435.90 |  |
| 82 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） 1、名称：火灾显示器 | 台 | 1.000 | 144.66 | 144.66 |  |
| 83 | 030904006001 | 带火警电话插孔的手 动报警按钮 1、名称 :带火警电话 插孔的手动报警按钮 | 个(部) | 5.000 | 84.37 | 421.85 |  |
| 84 | 030904008002 | 单输入单输出模块 1、名称 :模块箱 | 个(台) | 1.000 | 151.37 | 151.37 |  |
| 85 | 030904001001 | 点型探测器 1、名称 :感烟探测器 | 个 | 39.000 | 83.32 | 3249.48 |  |
| 86 | 030904008003 | 模块（模块箱） 1、名称： 防火门监控 执行机构 | 个(台) | 1.000 | 113.09 | 113.09 |  |
| 87 | 030411001004 | 配管 1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格： 20 | m | 185.000 | 8.23 | 1522.55 |  |
| 88 | 030411004008 | 电线 1、名称 : 电线 2、型号 :NH-RVS- 2*1.5 3、配线形式 :穿管 | m | 3169.020 | 5.27 | 16700.74 |  |
| 89 | 030411004010 | 电线 1、名称 : 电线 2、型号 :WDZN-RYYP- 2*1.5 3、配线形式 :穿管 | m | 35.000 | 5.51 | 192.85 |  |
| 90 | 030411004011 | 电线 1、名称 : 电线 2、型号 :NH-BV-2.5 3、配线形式 :穿管 | m | 51.800 | 2.94 | 152.29 |  |
| 91 | 030411004012 | 电线 1.名称 : 电线 2.型号 :KVV-10*1.5 3.配线形式 :桥架内 | m | 50.000 | 49.60 | 2480.00 |  |
| 92 | 030411006003 | 接线盒 1、名称 :接线盒 2、材质 :金属 3、规格 :86型 | 个 | 38.000 | 5.61 | 213.18 |  |
| 93 | 030905001001 | 自动报警系统调试 1.名称 : 自动报警系统 调试 | 系统 | 1.000 | 6261.29 | 6261.29 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 32754.42 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第11页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 32754.42 |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |
| 94 | 030411003003 | 桥架 1、名称 : 防火金属 桥架 2、规格 :200*100mm 3、支吊架 （含抗震支架） 制 作安装 ， 防腐刷漆 | m | 34.000 | 75.11 | 2553.74 |  |
| 95 | 030502012001 | 信息插座 1 、名称： 四孔插 座( 1语音2内网1外网 ) 2 、规格： RJ45系 列 | 个(块) | 2.000 | 42.75 | 85.50 |  |
| 96 | 030502012002 | 信息插座 1 、名称： 单孔外 网插座 2 、规格： RJ45系 列 | 个(块) | 2.000 | 25.43 | 50.86 |  |
| 97 | 030502012003 | 信息插座 1 、名称： 双孔插 座( 1语音1外网) 2 、规格： RJ45系 列 | 个(块) | 2.000 | 33.37 | 66.74 |  |
| 98 | 030502012004 | 信息插座 1 、名称： 有线电 视插座 2 、规格： RJ45系 列 | 个(块) | 10.000 | 15.77 | 157.70 |  |
| 99 | 030502005001 | 双绞线缆 1 、名称： 网线 2 、规格： CAT6 AUTP 3 、敷设方式： 穿管/桥架 | m | 1150.000 | 4.53 | 5209.50 |  |
| 100 | 030411001006 | 配管 配管 1.名称 :配管 2.材质 、规格 :PC16 3、配置形式： 明/暗 敷 4、其他：含墙体剔槽 及恢复 | m | 50.000 | 6.32 | 316.00 |  |
| 101 | 040205020001 | 监控摄像机 1 、类型： 高清网 络红外摄像机半球 2 、规格 、型号： POE-500万1/3 ” CMOSICR日夜型红外网 络摄像机 , H.265编码（ 4mm 、6mm 、8mm焦段） | 台 | 8.000 | 96.13 | 769.04 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 9209.08 |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第12页  共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 102 | 030501012001 | 交换机 1 、名称： 网管交 换机 ，24个10/ 100/1000M电口+2个千 兆SFP接口 | 台(套) | 1.000 | 254.76 | 254.76 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 9463.84 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 254.76 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 170161.24 |  |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 |  | 71.21 | 53.17 |  | 130.97 | 113.94 | 238.32 |
|  | 4-2-80 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下 | 台 | 1.000 | 71.21 | 53.17 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 台 |  | 71.21 | 53.17 |  | 130.97 | 113.94 | 238.32 |
|  | 4-2-80 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下 | 台 | 1.000 | 71.21 | 53.17 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 台 |  |  | 614.12 |  |  |  | 614.12 |
|  | D00001 | 配电箱 应急照明 集中电源 | 台 | 1.000 |  | 614.12 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411003001 | 桥架 | m |  | 10.08 | 49.28 | 0.96 | 18.54 | 16.13 | 76.45 |
|  | 4-9-56 | 电缆桥架安装 钢 制桥架 槽式高+宽400mm以 下 | 10m | 0.100 | 10.08 | 49.28 | 0.96 |  |  |  |
|  | Z29000017~1 | 防火金属桥架200* 100mm | m | 1.010 |  | 44.33 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | m |  | 3.94 | 190.63 | 0.58 | 7.25 | 6.31 | 201.46 |
|  | 4-9- 149;R*30,C*3 0,J*30 | 铝芯电力电缆其它 敷设 截面 120mm2以下 ;人工* 30,材料*30,机械* 30 | 100m | 0.010 | 3.94 | 190.63 | 0.58 |  |  |  |
|  | Z28000079_ 121~1 | 电缆YJV- 4*50+1*25 | m | 1.010 |  | 189.21 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408001002 | 电力电缆 | m |  | 1.61 | 17.16 | 0.10 | 2.96 | 2.58 | 21.45 |
|  | 4-9- 132;R*15,C*1 5,J*15 | 铜芯电力电缆穿管 敷设 截面 10mm2以下 ;人工*1 5,材料*15,机械* 15 | 100m | 0.010 | 1.61 | 17.16 | 0.10 |  |  |  |
|  | Z28000079_ 120~1 | YJV-4*6 | m | 1.010 |  | 16.87 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411001001 | 配管 | m |  | 2.00 | 4.12 |  | 3.68 | 3.20 | 9.32 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第2页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-12-203 | 紧定式、扣压式钢 导管敷设 砖、混凝土结构暗 配 外径20mm以下 | 100m | 0.010 | 2.00 | 4.12 |  |  |  |  |
|  | Z17000353_ 102~1 | JDG20 | m | 1.030 |  | 2.96 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001002 | 配管 | m |  | 1.88 | 2.09 |  | 3.46 | 3.01 | 6.98 |
|  | 4-12-177 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径20mm 以下 | 100m | 0.010 | 1.88 | 2.09 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_ 101~1 | PC20 | m | 1.100 |  | 1.60 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411001003 | 配管 | m |  | 1.79 | 1.67 |  | 3.30 | 2.86 | 6.32 |
|  | 4-12-176 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径15mm 以下 | 100m | 0.010 | 1.79 | 1.67 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_ 100~1 | PC16 | m | 1.100 |  | 1.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004001 | 电线 | m |  | 0.45 | 2.39 |  | 0.83 | 0.73 | 3.57 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 2.5mm2以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 2.39 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 139~1 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1.160 |  | 2.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411004002 | 电线 | m |  | 0.45 | 2.16 |  | 0.83 | 0.72 | 3.33 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 2.5mm2以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 2.16 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 139~2 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1.160 |  | 2.01 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411004003 | 电线 | m |  | 0.40 | 1.92 |  | 0.74 | 0.65 | 2.97 |
|  | 4-13-127 | 线槽配线 导线截 面 2.5mm2以内 | 100m单 线 | 0.010 | 0.40 | 1.92 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 105~1 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1.050 |  | 1.82 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411004004 | 电线 | m |  | 0.30 | 3.19 |  | 0.56 | 0.28 | 3.77 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第3页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 3.19 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143~2 | WDZ-BYJ-4 | m | 1.100 |  | 3.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411004005 | 电线 | m |  | 0.45 | 3.01 |  | 0.83 | 0.73 | 4.19 |
|  | 4-13-128 | 线槽配线 导线截 面 6mm2以内 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 3.01 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 113~1 | WDZ-BYJ-4 | m | 1.050 |  | 2.91 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411004006 | 电线 | m |  | 0.45 | 7.37 |  | 0.83 | 0.73 | 8.55 |
|  | 4-13-27 | 管内穿线 动力穿 线 铜芯截面 10mm 2以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 7.37 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 134~1 | WDZ-BYJ- 10 | m | 1.050 |  | 7.15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411004007 | 电线 | m |  | 0.55 | 7.26 |  | 1.02 | 0.89 | 8.70 |
|  | 4-13-129 | 线槽配线 导线截 面 16mm2以内 | 100m单 线 | 0.010 | 0.55 | 7.26 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 103~1 | WDZ-BYJ- 10 | m | 1.050 |  | 7.15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411006001 | 接线盒 | 个 |  | 1.71 | 2.70 |  | 3.15 | 2.74 | 7.15 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.100 | 1.71 | 2.70 |  |  |  |  |
|  | Z29000137~1 | 金属接线盒 | 个 | 1.020 |  | 1.82 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411006002 | 接线盒 | 个 |  | 1.71 | 2.16 |  | 3.15 | 2.74 | 6.61 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.100 | 1.71 | 2.16 |  |  |  |  |
|  | Z29000137~2 | 塑料接线盒 | 个 | 1.020 |  | 1.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030404034001 | 开关 | 个 |  | 3.47 | 10.79 |  | 6.39 | 5.55 | 19.81 |
|  | 4-14-351 | 普通开关、按钮安 装 跷板暗开关 (单控) 单联 | 套 | 1.000 | 3.47 | 10.79 |  |  |  |  |
|  | Z26000011~1 | 单联单控开关 | 只 | 1.020 |  | 10.13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030404034002 | 开关 | 个 |  | 3.64 | 15.81 |  | 6.70 | 5.83 | 25.28 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第4页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-14-352 | 普通开关、按钮安 装 跷板暗开关 (单控) 双联 | 套 | 1.000 | 3.64 | 15.81 |  |  |  |  |
|  | Z26000011~2 | 双联单控开关 | 只 | 1.020 |  | 14.95 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404034003 | 开关 | 个 |  | 3.81 | 17.26 |  | 7.00 | 6.09 | 27.16 |
|  | 4-14-353 | 普通开关、按钮安 装 跷板暗开关 (单控) 三联 | 套 | 1.000 | 3.81 | 17.26 |  |  |  |  |
|  | Z26000011~3 | 三联单控开关 | 只 | 1.020 |  | 16.20 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030404035001 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 7.56 |  | 7.00 | 6.09 | 17.46 |
|  | 4-14-376 | 普通插座安装 明 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 7.56 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 普通插座 | 套 | 1.020 |  | 6.02 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030404035002 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 60.09 |  | 7.00 | 6.09 | 69.99 |
|  | 4-14-376 | 普通插座安装 明 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 60.09 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~2 | 开水炉断路器 | 套 | 1.020 |  | 58.55 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030404035003 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 12.35 |  | 7.00 | 6.09 | 22.25 |
|  | 4-14-376 | 普通插座安装 明 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 12.35 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~3 | 安全五孔电视插 座 | 套 | 1.020 |  | 10.81 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030404035004 | 插座 | 个 |  | 3.81 | 15.57 |  | 7.00 | 6.09 | 25.47 |
|  | 4-14-376 | 普通插座安装 明 插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1.000 | 3.81 | 15.57 |  |  |  |  |
|  | Z26000029 | 成套插座 | 套 | 1.020 |  | 14.03 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 |  | 9.07 | 93.43 |  | 16.69 | 8.26 | 110.76 |
|  | 4-14-216 | 成套型荧光灯 嵌 入式 单管 | 套 | 1.000 | 9.07 | 93.43 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~2 | 平板灯600*600 | 套 | 1.010 |  | 87.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第5页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 27 | 030412004003 | 装饰灯 | 套 |  | 7.73 | 47.80 |  | 14.21 | 7.04 | 62.57 |
|  | 4-14-6 | 吸顶灯具 方型吸 顶灯 矩型罩 | 套 | 1.000 | 7.73 | 47.80 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~7 | LED平板灯 300*300 | 套 | 1.010 |  | 45.45 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030412004006 | 装饰灯 | 套 |  | 9.30 | 70.41 |  | 17.10 | 14.88 | 94.59 |
|  | 4-14-161 | 标志、诱导装饰灯 具 墙壁式 示 | 套 | 1.000 | 9.30 | 70.41 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~3 | 安全出口指示灯1W | 套 | 1.010 |  | 60.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030412004007 | 装饰灯 | 套 |  | 9.30 | 70.41 |  | 17.10 | 14.88 | 94.59 |
|  | 4-14-161 | 标志、诱导装饰灯 具 墙壁式 示 | 套 | 1.000 | 9.30 | 70.41 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~4 | 单/双向疏散标志 灯1W | 套 | 1.010 |  | 60.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030412004008 | 装饰灯 | 套 |  | 10.81 | 66.49 |  | 19.88 | 17.29 | 94.59 |
|  | 4-14-160 | 标志、诱导装饰灯 具 吊杆式 示 | 套 | 1.000 | 10.81 | 66.49 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~6 | 单/双向疏散标志 灯1W吊链 | 套 | 1.010 |  | 63.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030412004009 | 装饰灯 | 套 |  | 9.30 | 60.24 |  | 17.10 | 14.88 | 84.42 |
|  | 4-14-161 | 标志、诱导装饰灯 具 墙壁式 示 | 套 | 1.000 | 9.30 | 60.24 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~5 | 应急照明灯,加装 防火罩5W | 套 | 1.010 |  | 50.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030404033001 | 风扇 | 台 |  | 30.41 | 56.64 |  | 55.93 | 48.66 | 135.71 |
|  | 4-15-69 | 风扇安装 轴流排 气扇 | 台 | 1.000 | 30.41 | 56.64 |  |  |  |  |
|  | Z50000003~1 | 卫生间排水扇 | 台 | 1.000 |  | 54.80 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 |  | 129.43 | 2.13 | 41.40 | 238.05 | 207.11 | 380.07 |
|  | 4-16-35 | 送配电装置系统调 试 1kV以下交流供 电 (综合) | 系统 | 1.000 | 129.43 | 2.13 | 41.40 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 031001006001 | 塑料管 | m |  | 5.68 | 5.43 | 0.01 | 10.46 | 5.18 | 16.30 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第6页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 10-1-323 | 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 20mm以内 | 10m | 0.100 | 5.68 | 5.43 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 104~1 | PPR De20 | m | 1.016 |  | 3.50 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 103~1 | 室内塑料给水管热 熔管件De20 | 个 | 1.520 |  | 1.79 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 031001006002 | 塑料管 | m |  | 6.31 | 6.16 | 0.01 | 11.61 | 5.75 | 18.23 |
|  | 10-1-324 | 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 25mm以内 | 10m | 0.100 | 6.31 | 6.16 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 106~2 | PPR De25 | m | 1.016 |  | 4.41 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 104~1 | 室内塑料给水管热 熔管件De25 | 个 | 1.225 |  | 1.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 031001006003 | 塑料管 | m |  | 6.82 | 12.55 | 0.01 | 12.54 | 6.21 | 25.59 |
|  | 10-1-325 | 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 32mm以内 | 10m | 0.100 | 6.82 | 12.55 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 108~2 | PPR De32 | m | 1.016 |  | 9.50 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 105~2 | 室内塑料给水管热 熔管件 De32 | 个 | 1.081 |  | 2.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 031001006004 | 塑料管 | m |  | 7.66 | 20.23 | 0.01 | 14.09 | 6.98 | 34.88 |
|  | 10-1-326 | 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 40mm以内 | 10m | 0.100 | 7.66 | 20.23 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 109~1 | PPR De40 | m | 1.016 |  | 16.33 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 106~1 | 室内塑料给水管热 熔管件De40 | 个 | 0.887 |  | 3.68 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 031001006005 | 塑料管 | m |  | 8.92 | 30.84 | 0.02 | 16.40 | 8.12 | 47.90 |
|  | 10-1-327 | 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 50mm以内 | 10m | 0.100 | 8.92 | 30.84 | 0.02 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 110~2 | PPR De50 | m | 1.016 |  | 25.33 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 107~2 | 室内塑料给水管热 熔管件 De50 | 个 | 0.742 |  | 5.27 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 |  | 5.04 | 33.38 | 0.76 | 9.27 | 4.58 | 43.76 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第7页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 10-5-1 | 螺纹阀门安装 公 称直径 15mm以内 | 个 | 1.000 | 5.04 | 33.38 | 0.76 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 1~1 | 截止阀 DN15 | 个 | 1.010 |  | 28.23 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 个 |  | 5.60 | 29.21 | 0.88 | 10.3 | 5.10 | 40.79 |
|  | 10-5-2 | 螺纹阀门安装 公 称直径 20mm以内 | 个 | 1.000 | 5.60 | 29.21 | 0.88 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 2~1 | 截止阀 DN20 | 个 | 1.010 |  | 22.70 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 个 |  | 12.32 | 90.09 | 1.78 | 22.66 | 11.22 | 115.41 |
|  | 10-5-5 | 螺纹阀门安装 公 称直径 40mm以内 | 个 | 1.000 | 12.32 | 90.09 | 1.78 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 5~1 | 截止阀 DN40 | 个 | 1.010 |  | 73.37 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 031001006006 | 塑料管 | m |  | 7.02 | 13.32 |  | 12.91 | 6.39 | 26.73 |
|  | 10-1-365 | 室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 50mm以内 | 10m | 0.100 | 7.02 | 13.32 |  |  |  |  |
|  | Z17000295_ 108~1 | PVC50 | m | 1.012 |  | 10.71 |  |  |  |  |
|  | Z18000191_ 104~1 | 室内塑料排水管粘 接管件50 | 个 | 0.690 |  | 2.39 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 031001006007 | 塑料管 | m |  | 9.40 | 31.56 |  | 17.28 | 8.56 | 49.52 |
|  | 10-1-366 | 室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 75mm以内 | 10m | 0.100 | 9.40 | 31.56 |  |  |  |  |
|  | Z17000295_ 109~1 | PVC75 | m | 0.980 |  | 24.44 |  |  |  |  |
|  | Z18000191_ 105~1 | 室内塑料排水管粘 接管件75 | 个 | 0.885 |  | 6.71 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 031001006008 | 塑料管 | m |  | 10.47 | 46.06 | 0.01 | 19.26 | 9.53 | 66.07 |
|  | 10-1-367 | 室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 110mm以内 | 10m | 0.100 | 10.47 | 46.06 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000295_ 100~1 | PVC110 | m | 0.950 |  | 30.86 |  |  |  |  |
|  | Z18000191_ 100 | 室内塑料排水管粘 接管件 | 个 | 1.156 |  | 14.57 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第8页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 45 | 031004014001 | 给、排水附 （配）件 | 个(组) |  | 7.89 | 38.46 |  | 14.50 | 7.18 | 53.53 |
|  | 10-6-94 | 地漏安装 公称直 径 50mm以内 铸铁 地漏 | 10个 | 0.100 | 7.89 | 38.46 |  |  |  |  |
|  | Z03000125_ 102~1 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 1.010 |  | 38.38 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 031004003001 | 洗脸盆（含龙头） | 组 |  | 21.29 | 126.09 |  | 39.16 | 34.07 | 181.45 |
|  | 10-6-18 | 洗脸盆 立柱式 冷 水 | 10组 | 0.100 | 21.29 | 126.09 |  |  |  |  |
|  | Z21000021~1 | 洗脸盆（含龙头） | 个 | 1.010 |  | 120.80 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 031004003002 | 洗脸盆（含龙头） | 组 |  | 21.29 | 287.82 |  | 39.16 | 34.07 | 343.18 |
|  | 10-6-18 | 洗脸盆 立柱式 冷 水 | 10组 | 0.100 | 21.29 | 287.82 |  |  |  |  |
|  | Z21000021~2 | 柱式洗脸盆 （含龙头） | 个 | 1.010 |  | 282.53 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 031004007001 | 小便器 | 组 |  | 18.20 | 341.16 |  | 33.48 | 29.12 | 388.48 |
|  | 10-6-45 | 壁挂式小便器安装 埋入式感应开关 | 10套 | 0.100 | 18.20 | 341.16 |  |  |  |  |
|  | Z21000067~1 | 小便斗 （含感应冲洗装置 ) | 个 | 1.010 |  | 334.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 031004006001 | 大便器 | 组 |  | 27.27 | 282.03 |  | 50.16 | 24.83 | 334.13 |
|  | 10-6-36 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 10套 | 0.100 | 27.27 | 282.03 |  |  |  |  |
|  | Z21000053~1 | 蹲便器 （含脚踏阀） | 个 | 1.010 |  | 242.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 031004006002 | 大便器 | 组 |  | 31.98 | 437.99 |  | 58.81 | 51.17 | 521.14 |
|  | 10-6-40 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 10套 | 0.100 | 31.98 | 437.99 |  |  |  |  |
|  | Z21000061~1 | 座便器 | 个 | 1.010 |  | 410.98 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 031004008001 | 拖布池（含龙头） | 组 |  | 17.92 | 207.55 |  | 32.96 | 16.31 | 241.78 |
|  | 10-6-49 | 其他成品卫生器具 成品拖布池安装 | 10套 | 0.100 | 17.92 | 207.55 |  |  |  |  |
|  | Z21000031~1 | 拖布池（含龙头） | 套 | 1.010 |  | 197.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第9页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 52 | 031001006009 | 塑料管 | m |  | 4.02 | 5.86 |  | 7.39 | 6.42 | 16.30 |
|  | 10-3-63 | 空调凝结水塑料管 (热熔连接) 公称 外径 25mm以内 | 10m | 0.100 | 4.02 | 5.86 |  |  |  |  |
|  | Z17000267_ 106~1 | 凝水管De25 | m | 1.022 |  | 5.03 |  |  |  |  |
|  | Z18000173_ 101~1 | 空调凝结水室内塑 料管热熔管件De25 | 个 | 0.580 |  | 0.77 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 030109001001 | 不锈钢双泵污水提 升机 | 台 |  |  | 9800.00 |  |  |  | 9800.00 |
|  | D00002 | 不锈钢双泵污水提 升机 含控制柜 | 台 | 1.000 |  | 9800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 031001006010 | 塑料管 | m |  | 10.47 | 46.06 | 0.01 | 19.26 | 9.53 | 66.07 |
|  | 10-1-367 | 室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 110mm以内 | 10m | 0.100 | 10.47 | 46.06 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000295_ 100~2 | 防冻PVC110 | m | 0.950 |  | 30.86 |  |  |  |  |
|  | Z18000191_ 100 | 室内塑料排水管粘 接管件 | 个 | 1.156 |  | 14.57 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 031208002001 | 110排污管管道保 温 | m |  |  | 6.40 |  |  |  | 6.40 |
|  | D00003 | 110排污管管道保 温 | m | 1.000 |  | 6.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 031001007001 | 复合管 | m |  | 5.45 | 7.97 | 0.01 | 10.02 | 8.72 | 22.15 |
|  | 10-2-47 | 室内采暖塑料管 (热熔连接) 公称 外径 20mm以内 | 10m | 0.100 | 5.45 | 7.97 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000267_ 105~1 | 铝塑复合管DN20 | m | 0.986 |  | 6.18 |  |  |  |  |
|  | Z18000157_ 101~1 | 采暖室内铝塑复合 管热熔管件DN20 | 个 | 0.817 |  | 1.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 031001007002 | 复合管 | m |  | 6.05 | 10.06 | 0.01 | 11.12 | 9.68 | 25.80 |
|  | 10-2-48 | 室内采暖塑料管 (热熔连接) 公称 外径 25mm以内 | 10m | 0.100 | 6.05 | 10.06 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000267_ 106~2 | 铝塑复合管DN25 | m | 0.986 |  | 7.79 |  |  |  |  |
|  | Z18000157_ 102~1 | 采暖室内铝塑复合 管热熔管件DN25 | 个 | 0.835 |  | 2.14 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第10页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 58 | 031001007003 | 复合管 | m |  | 6.56 | 22.13 | 0.01 | 12.07 | 10.50 | 39.20 |
|  | 10-2-49 | 室内采暖塑料管 (热熔连接) 公称 外径 32mm以内 | 10m | 0.100 | 6.56 | 22.13 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000267_ 107~1 | 铝塑复合管DN32 | m | 0.986 |  | 17.63 |  |  |  |  |
|  | Z18000157_ 103~1 | 采暖室内铝塑复合 管热熔管件DN32 | 个 | 0.773 |  | 4.34 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 031001007004 | 复合管 | m |  | 7.29 | 34.75 | 0.01 | 13.41 | 11.67 | 53.72 |
|  | 10-2-50 | 室内采暖塑料管 (热熔连接) 公称 外径 40mm以内 | 10m | 0.100 | 7.29 | 34.75 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000267_ 108~1 | 铝塑复合管DN40 | m | 1.012 |  | 28.49 |  |  |  |  |
|  | Z18000157_ 104~1 | 采暖室内铝塑复合 管热熔管件DN40 | 个 | 0.707 |  | 6.07 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 031001007005 | 复合管 | m |  | 8.53 | 43.40 | 0.02 | 15.70 | 13.65 | 65.60 |
|  | 10-2-51 | 室内采暖塑料管 (热熔连接) 公称 外径 50mm以内 | 10m | 0.100 | 8.53 | 43.40 | 0.02 |  |  |  |
|  | Z17000267_ 12~1 | 铝塑复合管DN50 | m | 1.012 |  | 36.03 |  |  |  |  |
|  | Z18000157_ 105~1 | 采暖室内铝塑复合 管热熔管件DN50 | 个 | 0.705 |  | 7.13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 031001007006 | 复合管 | m |  | 9.58 | 75.20 | 0.02 | 17.62 | 15.33 | 100.13 |
|  | 10-2-53 | 室内采暖塑料管 (热熔连接) 公称 外径 75mm以内 | 10m | 0.100 | 9.58 | 75.20 | 0.02 |  |  |  |
|  | Z17000267_ 16~1 | 铝塑复合管DN70 | m | 1.008 |  | 64.91 |  |  |  |  |
|  | Z18000157_ 107~1 | 采暖室内铝塑复合 管热熔管件DN70 | 个 | 0.537 |  | 9.98 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 个 |  | 28.00 | 284.88 | 3.82 | 51.5 | 44.81 | 361.51 |
|  | 10-5-8 | 螺纹阀门安装 公 称直径 80mm以内 | 个 | 1.000 | 28.00 | 284.88 | 3.82 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 108~1 | 过滤器DN70 | 个 | 1.010 |  | 236.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 个 |  | 28.00 | 284.88 | 3.82 | 51.5 | 44.81 | 361.51 |
|  | 10-5-8 | 螺纹阀门安装 公 称直径 80mm以内 | 个 | 1.000 | 28.00 | 284.88 | 3.82 |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第11页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z19000129_ 108~2 | 闸阀DN70 | 个 | 1.010 |  | 236.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 个 |  | 7.28 | 25.17 | 0.11 | 13.39 | 11.64 | 44.20 |
|  | 10-5-29 | 自动排气阀安装 公称直径 20mm以 内 | 个 | 1.000 | 7.28 | 25.17 | 0.11 |  |  |  |
|  | Z22000077_ 101~1 | 自动排气阀DN20 | 个 | 1.000 |  | 20.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 个 |  | 5.60 | 26.32 | 0.88 | 10.3 | 8.97 | 41.77 |
|  | 10-5-2 | 螺纹阀门安装 公 称直径 20mm以内 | 个 | 1.000 | 5.60 | 26.32 | 0.88 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 2~2 | 球阀DN20 | 个 | 1.010 |  | 19.81 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 031005002002 | 钢制散热器 | 组 |  | 20.33 | 493.66 | 0.19 | 37.39 | 32.52 | 546.70 |
|  | 10-7-14 | 柱式散热器安装 散热器高度600mm 以内 单组片数15 片以内 | 组 | 1.000 | 20.33 | 493.66 | 0.19 |  |  |  |
|  | Z22000015~1 | 钢制散热器GZ600 , 14片/组 | 组 | 1.000 |  | 477.63 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 031005002003 | 钢制散热器 | 组 |  | 30.07 | 656.14 | 0.19 | 55.31 | 48.12 | 734.52 |
|  | 10-7-15 | 柱式散热器安装 散热器高度600mm 以内 单组片数25 片以内 | 组 | 1.000 | 30.07 | 656.14 | 0.19 |  |  |  |
|  | Z22000015~2 | 钢制散热器GZ600 , 16片/组 | 组 | 1.000 |  | 640.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 系统 |  | 48.26 | 89.63 |  | 88.77 | 77.23 | 215.12 |
|  | 10-2-F6 | 第十册 系统调试费 ，取人 工费的10% ,其中人工35% ,材料65%,机械0% 。 | 项 | 1.000 | 48.26 | 89.63 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 030901001001 | 水喷淋钢管 （拆除） | m |  | 3.38 | 0.23 |  | 8.32 | 7.23 | 10.84 |
|  | 02-1-30 | 室内钢管 （焊接、丝接）拆 除 公称直径 （mm以内） 25 | 10m | 0.100 | 3.38 | 0.23 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第12页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | m |  | 10.21 | 15.58 | 0.46 | 18.79 | 9.30 | 35.55 |
|  | 9-1-1 | 镀锌钢管 (螺纹连接) 公称 直径 25mm以内 | 10m | 0.100 | 10.21 | 15.58 | 0.46 |  |  |  |
|  | Z17000053_ 3~2 | 热浸镀锌钢管DN25 | m | 1.012 |  | 13.81 |  |  |  |  |
|  | Z18000103_ 101~2 | 水喷淋镀锌钢管 (螺纹连接)管件DN 25 | 个 | 0.580 |  | 1.35 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 030901003001 | 水喷淋 （雾）喷头（拆除 ) | 个 |  | 2.28 |  |  | 5.63 | 4.90 | 7.18 |
|  | 02-3-1 | 消防喷头拆除 | 10个 | 0.100 | 2.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 个 |  | 6.10 | 23.90 | 0.41 | 11.23 | 5.56 | 35.97 |
|  | 9-1-42 | 水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内 | 个 | 1.000 | 6.10 | 23.90 | 0.41 |  |  |  |
|  | Z23000027_ 302~1 | 喷头DN25 | 个 | 1.010 |  | 19.09 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 030901002001 | 消火栓钢管 | m |  | 11.93 | 48.00 | 1.23 | 21.95 | 10.87 | 72.03 |
|  | 9-1-34 | 钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以 内 | 10m | 0.100 | 11.93 | 48.00 | 1.23 |  |  |  |
|  | Z17000015_ 33~1 | 镀锌钢管DN65 | m | 0.965 |  | 38.16 |  |  |  |  |
|  | Z18000257_ 104~1 | 消火栓钢管 (沟槽连接)管件DN 65 | 个 | 0.625 |  | 6.88 |  |  |  |  |
|  | Z29000243_ 122~1 | 卡箍连接件 (含胶圈)DN65 | 套 | 1.253 |  | 2.57 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 个 |  | 17.92 | 120.24 | 1.85 | 32.96 | 28.68 | 168.69 |
|  | 10-5-40 | 法兰阀门安装 公 称直径 65mm以内 | 个 | 1.000 | 17.92 | 120.24 | 1.85 |  |  |  |
|  | Z19000121_ 21~1 | 蝶阀DN65 | 个 | 1.000 |  | 107.65 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 030901002002 | 消火栓钢管 | m |  | 7.14 | 15.96 | 1.02 | 13.14 | 11.43 | 35.55 |
|  | 9-1-24 | 镀锌钢管 (螺纹连接) 公称 直径 50mm以内 | 10m | 0.100 | 7.14 | 15.96 | 1.02 |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第13页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z17000053_ 6~1 | 镀锌钢管DN25 | m | 1.002 |  | 13.68 |  |  |  |  |
|  | Z18000105_ 101~1 | 消火栓镀锌钢管 (螺纹连接)管件DN 25 | 个 | 0.686 |  | 1.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 030904003001 | 按钮 | 个 |  | 33.60 | 66.28 | 0.04 | 61.8 | 53.77 | 153.69 |
|  | 9-4-16 | 按钮安装 消火栓 报警按钮 | 个 | 1.000 | 33.60 | 66.28 | 0.04 |  |  |  |
|  | ZC0001 | 消火栓启泵按钮 | 个 | 1.000 |  | 60.80 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 030901010001 | 室内消火栓 | 套 |  | 53.65 | 448.04 | 0.51 | 98.67 | 85.84 | 588.04 |
|  | 9-1-83 | 室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65 mm以内 单栓 | 套 | 1.000 | 53.65 | 448.04 | 0.51 |  |  |  |
|  | Z23000009~1 | 室内消火栓DN65含 水枪、水带等附件 | 套 | 1.000 |  | 446.45 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 030404017004 | 配电箱 | 台 |  | 41.28 | 136.90 | 0.86 | 75.92 | 66.06 | 245.10 |
|  | 4-12-228 | 接线箱安装 暗装 半周长 700mm以下 | 10个 | 0.100 | 41.28 | 136.90 | 0.86 |  |  |  |
|  | Z29000169~1 | 消防接线箱 | 个 | 1.000 |  | 135.46 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 030904008001 | 消防模块 | 个(台) |  | 22.40 | 72.43 | 0.70 | 41.2 | 35.84 | 131.37 |
|  | 9-4-39 | 消防专用模块 (模块箱)、总线隔 离器安装 总线隔 离器 | 个 | 1.000 | 22.40 | 72.43 | 0.70 |  |  |  |
|  | ZC0002 | 短路隔离器 | 个 | 1.000 |  | 67.07 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 030904007001 | 消防广播扬声器 (防火型) | 个 |  | 13.10 | 33.63 | 0.04 | 24.10 | 20.97 | 67.74 |
|  | 9-4-31 | 消防广播(扬声器) 安装 扬声器 吸顶 式3W-5W | 个 | 1.000 | 13.10 | 33.63 | 0.04 |  |  |  |
|  | ZC0003 | 消防广播扬声器 (防火型) | 个 | 1.000 |  | 31.85 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 个 |  | 19.38 | 36.80 |  | 35.64 | 31.00 | 87.18 |
|  | 9-4-20 | 消防警铃、声光报 警器安装 声光报 警器 | 个 | 1.000 | 19.38 | 36.80 |  |  |  |  |
|  | ZC0004 | 火灾声光警报器 | 个 | 1.000 |  | 32.97 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第14页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） | 台 |  |  | 144.66 |  |  |  | 144.66 |
|  | D00004 | 远程控制箱 （柜）火灾显示器 | 台 | 1.000 |  | 144.66 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 030904006001 | 带火警电话插孔的 手动报警按钮 | 个(部) |  | 17.92 | 37.73 | 0.04 | 32.96 | 28.68 | 84.37 |
|  | 9-4-15 | 按钮安装 带电话 插孔报警按钮 | 个 | 1.000 | 17.92 | 37.73 | 0.04 |  |  |  |
|  | ZC0006 | 带火警电话插孔的 手动报警按钮 | 个 | 1.000 |  | 33.91 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 030904008002 | 单输入单输出模块 | 个(台) |  | 19.71 | 89.61 | 10.51 | 36.26 | 31.54 | 151.37 |
|  | 9-4-40 | 消防专用模块 (模块箱)、总线隔 离器安装 模块箱 半周长 0.5m以内 | 台 | 1.000 | 19.71 | 89.61 | 10.51 |  |  |  |
|  | ZC0007 | 模块箱 | 台 | 1.000 |  | 73.29 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 030904001001 | 点型探测器 | 个 |  | 15.96 | 41.65 | 0.16 | 29.36 | 25.55 | 83.32 |
|  | D00005 | 感烟探测器 | 个 | 1.000 |  | 40.00 |  |  |  |  |
|  | 9-4-1 | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 1.000 | 15.96 | 1.65 | 0.16 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 个(台) |  | 36.40 | 42.73 | 0.82 | 66.95 | 33.14 | 113.09 |
|  | 9-4-35 | 消防专用模块 (模块箱)、总线隔 离器安装 模块 单 输入(输出) | 个 | 1.000 | 36.40 | 42.73 | 0.82 |  |  |  |
|  | ZC0010 | 防火门监控执行机 构 | 个 | 1.000 |  | 36.78 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 030411001004 | 配管 | m |  | 1.58 | 4.12 |  | 2.90 | 2.53 | 8.23 |
|  | 4-12-203 | 紧定式、扣压式钢 导管敷设 砖、混凝土结构暗 配 外径20mm以下 | 100m | 0.010 | 1.58 | 4.12 |  |  |  |  |
|  | Z17000353_ 102~1 | JDG20 | m | 1.030 |  | 2.96 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 030411004008 | 电线 | m |  | 0.40 | 4.22 |  | 0.74 | 0.65 | 5.27 |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第15页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-13-40 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 1.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.40 | 4.22 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 111~1 | NH-RVS-2*1.5 | m | 1.080 |  | 4.03 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 030411004010 | 电线 | m |  | 0.40 | 4.46 |  | 0.74 | 0.65 | 5.51 |
|  | 4-13-40 | 管内穿线 多芯软 导线 二芯 截面 1.5mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.40 | 4.46 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 111~2 | WDZN-RYYP-2*1.5 | m | 1.080 |  | 4.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 030411004011 | 电线 | m |  | 0.45 | 1.76 |  | 0.83 | 0.73 | 2.94 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿 线 铜芯截面 2.5mm2以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 1.76 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 139~3 | NH-BV-2.5 | m | 1.160 |  | 1.61 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 030411004012 | 电线 | m |  | 3.62 | 40.00 | 0.19 | 6.65 | 5.79 | 49.60 |
|  | 4-9- 373;R*105,C* 105,J*105 | 控制电缆敷设 控制缆其他方式敷 设14芯以下 ;人工* 105,材料*105,机 械*105 | 100m | 0.010 | 3.62 | 40.00 | 0.19 |  |  |  |
|  | Z28000093_ 100~1 | KVV-10*1.5 | m | 1.015 |  | 38.38 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 030411006003 | 接线盒 | 个 |  | 1.12 | 2.70 |  | 2.06 | 1.79 | 5.61 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.100 | 1.12 | 2.70 |  |  |  |  |
|  | Z29000137~1 | 金属接线盒 | 个 | 1.020 |  | 1.82 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 |  |  | 6261.29 |  |  |  | 6261.29 |
|  | D00006 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1.000 |  | 6261.29 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 030411003003 | 桥架 | m |  | 9.56 | 49.28 | 0.96 | 17.59 | 15.31 | 75.11 |
|  | 4-9-56 | 电缆桥架安装 钢 制桥架 槽式高+宽400mm以 下 | 10m | 0.100 | 9.56 | 49.28 | 0.96 |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第16页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z29000017~1 | 防火金属桥架200* 100mm | m | 1.010 |  | 44.33 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 030502012001 | 信息插座 | 个(块) |  | 4.48 | 31.10 |  | 8.24 | 7.17 | 42.75 |
|  | 5-2-74 | 信息插座 光纤信 息插座四口 | 个 | 1.000 | 4.48 | 31.10 |  |  |  |  |
|  | Z26000025~1 | 四孔插座 ( 1语音2内网1外 网) | 个 | 1.010 |  | 31.04 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 030502012002 | 信息插座 | 个(块) |  | 1.68 | 21.06 |  | 3.09 | 2.69 | 25.43 |
|  | 5-2-72 | 信息插座 光纤信 息插座单口 | 个 | 1.000 | 1.68 | 21.06 |  |  |  |  |
|  | Z26000025~2 | 单孔外网插座 | 个 | 1.010 |  | 21.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 030502012003 | 信息插座 | 个(块) |  | 2.80 | 26.09 |  | 5.15 | 4.48 | 33.37 |
|  | 5-2-73 | 信息插座 光纤信 息插座双口 | 个 | 1.000 | 2.80 | 26.09 |  |  |  |  |
|  | Z26000025~3 | 双孔插座 ( 1语音1外网) | 个 | 1.010 |  | 26.03 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 030502012004 | 信息插座 | 个(块) |  | 1.40 | 12.12 |  | 2.58 | 2.25 | 15.77 |
|  | 5-2-11 | 电视插座 暗装 | 个 | 1.000 | 1.40 | 12.12 |  |  |  |  |
|  | Z30000023~1 | 有线电视插座 | 个 | 1.010 |  | 12.12 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 030502005001 | 双绞线缆 | m |  | 0.67 | 3.22 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 4.53 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿 放 ≤4对 | m | 1.000 | 0.67 | 3.22 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000109 | 双绞线缆 | m | 1.050 |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 030411001006 | 配管 | m |  | 1.79 | 1.67 |  | 3.30 | 2.86 | 6.32 |
|  | 4-12-176 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径15mm 以下 | 100m | 0.010 | 1.79 | 1.67 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_ 100~1 | PC16 | m | 1.100 |  | 1.28 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 040205020001 | 监控摄像机 | 台 |  | 36.35 | 0.87 | 0.73 | 66.87 | 58.18 | 96.13 |
|  | 5-6-84 | 监控摄像设备 半 球型摄像机 | 台 | 1.000 | 36.35 | 0.87 | 0.73 |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第17页  共17页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 030501012001 | 交换机 | 台(套) |  | 83.71 | 6.43 | 30.67 | 153.96 | 133.95 | 254.76 |
|  | 5-1-97 | 交换机安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 1.000 | 83.71 | 6.43 | 30.67 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 4347.85 |
| 2 | 单价措施费 | 1402.63 |
| 合 计 |  | 5750.48 |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 4347 .85 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 1338.45 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 1056.14 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 1408.18 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 545.08 |  |
| 合 计 |  |  |  | 4347.85 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 | 1402.63 | 1402.63 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1402.63 |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 16400.00 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 16400 |  |

暂列金额明细表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  | 16400.00 |  |
| 合 计 |  |  | 16400.00 |  |

专业工程暂估价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

特殊项目暂估价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 特殊项目名 称 | 内容 、范围 | 计量单 位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

计日工表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 、规格 、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

总承包服务费计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】

规费 、税金项目清单计价表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 16342.50 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 11827.17 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 3.510 | 6750.14 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.290 | 557.70 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.590 | 1134.64 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.760 | 3384.69 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 1.520 | 2923.14 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 1390.26 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费-疫情防控措施费 | 0.105 | 201.93 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费- 甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 19290.08 |
| 合 计 |  |  |  | 35632.58 |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页  共11页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工日 | 353.360 | 56.00 | 19788. 14 | 56.00 | 19788. 14 |  |  |
| 2 | 00010030 ~1 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 5.978 | 56.00 | 334.78 | 56.00 | 334.78 |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 4.143 | 5.17 | 21.42 | 5.84 | 24.20 | 13.00 |  |
| 4 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 0.380 | 7.04 | 2.68 | 7.96 | 3.03 | 13.00 |  |
| 5 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 8#～12# | kg | 17.250 | 7.93 | 136.79 | 8.96 | 154.56 | 13.00 |  |
| 6 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.866 | 6.46 | 5.59 | 7.30 | 6.32 | 13.00 |  |
| 7 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 73.804 | 6.46 | 476.77 | 7.30 | 538.77 | 13.00 |  |
| 8 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.120 | 8.44 | 1.01 | 9.54 | 1.14 | 13.00 |  |
| 9 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～4.0 | kg | 1.064 | 7.93 | 8.44 | 8.96 | 9.53 | 13.00 |  |
| 10 | 01090009 | 圆钢≤φ10 | kg | 0.173 | 2.84 | 0.49 | 3.21 | 0.56 | 13.00 |  |
| 11 | 01130041 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 0.630 | 3.32 | 2.09 | 3.75 | 2.36 | 13.00 |  |
| 12 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 1.395 | 3.04 | 4.24 | 3.44 | 4.80 | 13.00 |  |
| 13 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 2.025 | 2.95 | 5.97 | 3.33 | 6.74 | 13.00 |  |
| 14 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.300 | 4.22 | 1.27 | 4.77 | 1.43 | 13.00 |  |
| 15 | 01410009 | 接地编织铜线 | m | 0.500 | 12.93 | 6.47 | 14.61 | 7.31 | 13.00 |  |
| 16 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.409 | 22.41 | 9.16 | 25.32 | 10.35 | 13.00 |  |
| 17 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.373 | 9.48 | 3.54 | 10.71 | 4.00 | 13.00 |  |
| 18 | 02070015 | 橡胶垫 δ2 | m2 | 0.059 | 30.86 | 1.83 | 34.87 | 2.06 | 13.00 |  |
| 19 | 02130019 | 自粘性塑料带 20mm×20m | 卷 | 0.021 | 4.31 | 0.09 | 4.87 | 0.10 | 13.00 |  |
| 20 | 02190027 | 尼龙线卡 | 个 | 8.000 | 0.12 | 0.96 | 0.14 | 1.12 | 13.00 |  |
| 21 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 36.000 | 0.06 | 2.16 | 0.07 | 2.52 | 13.00 |  |
| 22 | 02270001 | 白布 | kg | 0.935 | 6.72 | 6.28 | 7.59 | 7.09 | 13.00 |  |
| 23 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 16.756 | 5.60 | 93.84 | 6.33 | 106.07 | 13.00 |  |
| 24 | 02270025 | 破布 | kg | 2.689 | 6.38 | 17.16 | 7.21 | 19.39 | 13.00 |  |
| 25 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.153 | 10.34 | 1.58 | 11.68 | 1.79 | 13.00 |  |
| 26 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 56.160 | 0.03 | 1.68 | 0.03 | 1.68 | 13.00 |  |
| 27 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 33.280 | 0.05 | 1.66 | 0.06 | 2.00 | 13.00 |  |
| 28 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 28.080 | 0.05 | 1.40 | 0.06 | 1.68 | 13.00 |  |
| 29 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)× (6～65) | 个 | 128.760 | 0.09 | 11.59 | 0.10 | 12.88 | 13.00 |  |
| 30 | 03010091 | 木螺钉 M4.5～6×15～100 | 10个 | 1.530 | 1.38 | 2.11 | 1.56 | 2.39 | 13.00 |  |
| 31 | 03010111 | 镀锌螺钉 M2～5×4～50 | 个 | 106.040 | 0.03 | 3.18 | 0.03 | 3.18 | 13.00 |  |
| 32 | 03010125 | 镀锌自攻螺钉 5mm×30mm | 个 | 249.600 | 0.02 | 4.99 | 0.02 | 4.99 | 13.00 |  |
| 33 | 03010459 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内 | 套 | 57.222 | 0.26 | 14.88 | 0.29 | 16.59 | 13.00 |  |
| 34 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 2.419 | 5.86 | 14.18 | 6.62 | 16.02 | 13.00 |  |
| 35 | 03010659 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M8×14～75 | 套 | 0.927 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第2页  共11页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 03010677 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80 | 套 | 12.360 | 1.55 | 19.16 | 1.75 | 21.63 | 13.00 |  |
| 37 | 03010739 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 63.026 | 3.45 | 217.44 | 3.90 | 245.80 | 13.00 |  |
| 38 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 17.950 | 0.25 | 4.49 | 0.28 | 5.03 | 13.00 |  |
| 39 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 25.750 | 0.86 | 22.15 | 0.97 | 24.98 | 13.00 |  |
| 40 | 03010831 | 膨胀螺栓 M8 | 10套 | 1.648 | 2.50 | 4.12 | 2.83 | 4.66 | 13.00 |  |
| 41 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 8.160 | 0.43 | 3.51 | 0.49 | 4.00 | 13.00 |  |
| 42 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN (15～20)×3 | 个 | 284.800 | 0.34 | 96.83 | 0.38 | 108.22 | 13.00 |  |
| 43 | 03051303 | 刚性阻燃管专用弹簧 | 根 | 1.859 | 6.83 | 12.70 | 7.72 | 14.36 | 13.00 |  |
| 44 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 6.060 | 19.40 | 117.56 | 21.92 | 132.84 | 13.00 |  |
| 45 | 03110105 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.062 | 1.72 | 0.11 | 1.94 | 0.12 | 13.00 |  |
| 46 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.062 | 6.03 | 0.37 | 6.81 | 0.42 | 13.00 |  |
| 47 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 2.843 | 8.62 | 24.50 | 9.74 | 27.69 | 13.00 |  |
| 48 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 40.585 | 0.34 | 13.80 | 0.38 | 15.42 | 13.00 |  |
| 49 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 33.123 | 0.34 | 11.26 | 0.38 | 12.59 | 13.00 |  |
| 50 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 5.285 | 0.86 | 4.55 | 0.97 | 5.13 | 13.00 |  |
| 51 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 2.000 | 0.86 | 1.72 | 0.97 | 1.94 | 13.00 |  |
| 52 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 0.012 | 0.47 | 0.01 | 0.53 | 0.01 | 13.00 |  |
| 53 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.035 | 6.90 | 0.24 | 7.80 | 0.27 | 13.00 |  |
| 54 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 2.216 | 6.90 | 15.29 | 7.80 | 17.29 | 13.00 |  |
| 55 | 03130139 | 低碳钢焊条 J427 φ3.2 | kg | 0.045 | 6.90 | 0.31 | 7.80 | 0.35 | 13.00 |  |
| 56 | 03130515 | 焊锡 | kg | 6.480 | 34.48 | 223.43 | 38.96 | 252.46 | 13.00 |  |
| 57 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.467 | 14.66 | 6.85 | 16.57 | 7.74 | 13.00 |  |
| 58 | 03130815 | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.038 | 9.48 | 0.36 | 10.71 | 0.41 | 13.00 |  |
| 59 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.952 | 5.17 | 4.92 | 5.84 | 5.56 | 13.00 |  |
| 60 | 03130835 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 0.130 | 6.03 | 0.78 | 6.81 | 0.89 | 13.00 |  |
| 61 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 2.769 | 6.81 | 18.86 | 7.70 | 21.32 | 13.00 |  |
| 62 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.279 | 5.39 | 1.50 | 6.09 | 1.70 | 13.00 |  |
| 63 | 03130851 | 冲击钻头 φ20 | 个 | 2.184 | 18.10 | 39.53 | 20.45 | 44.66 | 13.00 |  |
| 64 | 03150131 | 水泥钉 10# | 个 | 677.322 | 0.05 | 33.87 | 0.06 | 40.64 | 13.00 |  |
| 65 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 0.001 | 396.55 | 0.59 | 448.10 | 0.67 | 13.00 |  |
| 66 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.003 | 116.50 | 0.35 | 120.00 | 0.36 | 3.00 |  |
| 67 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.036 | 97.09 | 3.50 | 100.00 | 3.60 | 3.00 |  |
| 68 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.074 | 252.43 | 18.68 | 260.00 | 19.24 | 3.00 |  |
| 69 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.064 | 450.00 | 28.80 | 463.50 | 29.66 | 3.00 |  |
| 70 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.060 | 10.34 | 0.62 | 11.68 | 0.70 | 13.00 |  |
| 71 | 13010081 | 调和漆 | kg | 0.045 | 12.93 | 0.58 | 14.61 | 0.66 | 13.00 |  |
| 72 | 13030051 | 沥青漆 | kg | 0.074 | 7.33 | 0.54 | 8.28 | 0.61 | 13.00 |  |
| 73 | 13050003 | 防锈漆 | kg | 0.027 | 12.93 | 0.35 | 14.61 | 0.39 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第3页  共11页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.761 | 12.93 | 9.85 | 14.61 | 11.13 | 13.00 |  |
| 75 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.158 | 7.76 | 1.22 | 8.77 | 1.38 | 13.00 |  |
| 76 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 4.040 | 8.62 | 34.82 | 9.74 | 39.35 | 13.00 |  |
| 77 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 145.158 | 0.17 | 24.68 | 0.19 | 27.58 | 13.00 |  |
| 78 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 27.014 | 7.66 | 206.93 | 8.66 | 233.94 | 13.00 |  |
| 79 | 14070003 | 白铅油 | kg | 0.150 | 6.51 | 0.98 | 7.36 | 1.10 | 13.00 |  |
| 80 | 14070011 | 机油 | kg | 2.314 | 6.68 | 15.45 | 7.55 | 17.47 | 13.00 |  |
| 81 | 14070023 | 铅油(厚漆) | kg | 1.377 | 4.22 | 5.81 | 4.77 | 6.57 | 13.00 |  |
| 82 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 1.640 | 85.66 | 140.52 | 96.80 | 158.79 | 13.00 |  |
| 83 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.083 | 8.48 | 0.70 | 9.58 | 0.80 | 13.00 |  |
| 84 | 14330041 | 丙酮 | kg | 2.385 | 6.03 | 14.38 | 6.81 | 16.24 | 13.00 |  |
| 85 | 14350027 | 工业酒精 99.5% | kg | 0.160 | 1.37 | 0.22 | 1.55 | 0.25 | 13.00 |  |
| 86 | 14350067 | 润滑剂 | kg | 0.106 | 4.41 | 0.47 | 4.98 | 0.53 | 13.00 |  |
| 87 | 14390001 | 氧气 | m3 | 2.005 | 5.35 | 10.73 | 5.89 | 11.81 | 10.00 |  |
| 88 | 14390001 ~1 | 氧气 | m3 | 0.935 | 5.35 | 5.00 | 5.83 | 5.45 | 9.00 |  |
| 89 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.668 | 14.61 | 9.76 | 16.07 | 10.74 | 10.00 |  |
| 90 | 14390005 ~1 | 乙炔气 | kg | 0.312 | 14.61 | 4.55 | 15.92 | 4.96 | 9.00 |  |
| 91 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 1.458 | 13.78 | 20.10 | 15.57 | 22.71 | 13.00 |  |
| 92 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 1.569 | 13.43 | 21.07 | 15.18 | 23.82 | 13.00 |  |
| 93 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.300 | 6.35 | 1.91 | 7.18 | 2.15 | 13.00 |  |
| 94 | 14430029 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.120 | 14.91 | 1.79 | 16.85 | 2.02 | 13.00 |  |
| 95 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 0.489 | 8.02 | 3.92 | 9.06 | 4.43 | 13.00 |  |
| 96 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.597 | 4.50 | 2.69 | 5.09 | 3.04 | 13.00 |  |
| 97 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.126 | 3.45 | 0.43 | 3.90 | 0.49 | 13.00 |  |
| 98 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.252 | 8.62 | 2.17 | 9.74 | 2.45 | 13.00 |  |
| 99 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.360 | 12.07 | 4.35 | 13.64 | 4.91 | 13.00 |  |
| 100 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 122.470 | 0.06 | 7.35 | 0.07 | 8.57 | 13.00 |  |
| 101 | 17250181 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.530 | 2.41 | 1.28 | 2.72 | 1.44 | 13.00 |  |
| 102 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.271 | 7.33 | 1.99 | 8.28 | 2.24 | 13.00 |  |
| 103 | 18030017 | 镀锌丝堵 DN25(堵头) | 个 | 86.000 | 1.21 | 104.06 | 1.37 | 117.82 | 13.00 |  |
| 104 | 18030065 | 热镀锌弯头 DN20 | 个 | 4.040 | 1.98 | 8.00 | 2.24 | 9.05 | 13.00 |  |
| 105 | 18150149 | 热镀锌活接头 DN15 | 个 | 2.020 | 2.93 | 5.92 | 3.31 | 6.69 | 13.00 |  |
| 106 | 18150151 | 热镀锌活接头 DN20 | 个 | 23.230 | 3.88 | 90.13 | 4.38 | 101.75 | 13.00 |  |
| 107 | 18150157 | 热镀锌活接头 DN40 | 个 | 1.010 | 10.60 | 10.71 | 11.98 | 12.10 | 13.00 |  |
| 108 | 18150163 | 热镀锌活接头 DN80 | 个 | 3.030 | 35.34 | 107.08 | 39.93 | 120.99 | 13.00 |  |
| 109 | 18150167 | 热镀锌六角内接头 DN15 | 个 | 1.616 | 0.76 | 1.23 | 0.86 | 1.39 | 13.00 |  |
| 110 | 18150169 | 热镀锌六角内接头 DN20 | 个 | 22.624 | 0.88 | 19.91 | 0.99 | 22.40 | 13.00 |  |
| 111 | 18150175 | 热镀锌六角内接头 DN40 | 个 | 0.808 | 3.02 | 2.44 | 3.41 | 2.76 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第4页  共11页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 18150181 | 热镀锌六角内接头 DN80 | 个 | 2.424 | 6.72 | 16.29 | 7.59 | 18.40 | 13.00 |  |
| 113 | 18150235 | 直管接头 φ20 | 个 | 151.282 | 1.03 | 155.82 | 1.16 | 175.49 | 13.00 |  |
| 114 | 18150305 | 排水接头 DN50 | 个 | 1.050 | 5.09 | 5.34 | 5.75 | 6.04 | 13.00 |  |
| 115 | 18250189 | 铜接线卡 1.0～2.5 | 个 | 169.500 | 0.63 | 106.79 | 0.71 | 120.35 | 13.00 |  |
| 116 | 18250233 | 镀锌异径管箍 DN32×25 | 个 | 86.860 | 3.19 | 277.08 | 3.60 | 312.70 | 13.00 |  |
| 117 | 18250237 | 热镀锌管箍 DN20 | 个 | 4.040 | 1.29 | 5.21 | 1.46 | 5.90 | 13.00 |  |
| 118 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.252 | 9.05 | 2.28 | 10.23 | 2.58 | 13.00 |  |
| 119 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.180 | 20.69 | 3.72 | 23.38 | 4.20 | 13.00 |  |
| 120 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 4.200 | 1.38 | 5.80 | 1.56 | 6.55 | 13.00 |  |
| 121 | 22110023 | 散热器托钩(带膨胀螺栓 ) | 个 | 109.200 | 3.28 | 358.18 | 3.71 | 405.13 | 13.00 |  |
| 122 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.341 | 23.28 | 7.94 | 26.31 | 8.98 | 13.00 |  |
| 123 | 24590011 | 压力表表弯 DN15 | 个 | 0.007 | 5.17 | 0.04 | 5.84 | 0.04 | 13.00 |  |
| 124 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.334 | 5.17 | 1.73 | 5.84 | 1.95 | 13.00 |  |
| 125 | 27060001 | 接地线 5.5～16.0mm2 | m | 13.903 | 4.31 | 59.92 | 4.87 | 67.71 | 13.00 |  |
| 126 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 3.090 | 0.43 | 1.33 | 0.49 | 1.51 | 13.00 |  |
| 127 | 27170013 | 尼龙扎带 L=100～150 | 个 | 4.000 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.20 | 13.00 |  |
| 128 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 35.460 | 8.62 | 305.67 | 9.74 | 345.38 | 13.00 |  |
| 129 | 27250015 | 扁形塑料绑带 | m | 133.974 | 0.69 | 92.44 | 0.78 | 104.50 | 13.00 |  |
| 130 | 28010039 | 镀锡裸铜绞线 10mm2 | m | 1.000 | 5.86 | 5.86 | 6.62 | 6.62 | 13.00 |  |
| 131 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 13.586 | 1.21 | 16.44 | 1.37 | 18.61 | 13.00 |  |
| 132 | 28030027 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-6 mm2 | m | 1.020 | 3.02 | 3.08 | 3.41 | 3.48 | 13.00 |  |
| 133 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 105℃-2.5mm2 | m | 153.591 | 1.21 | 185.85 | 1.37 | 210.42 | 13.00 |  |
| 134 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 | m | 0.090 | 1.55 | 0.14 | 1.75 | 0.16 | 13.00 |  |
| 135 | 28030067 | 铜芯橡皮花线 BXH2×23/0.15mm2 | m | 1.527 | 1.03 | 1.57 | 1.16 | 1.77 | 13.00 |  |
| 136 | 28030069 | 铜芯橡皮绝缘电线 BX- 2.5mm2 | m | 0.240 | 1.24 | 0.30 | 1.40 | 0.34 | 13.00 |  |
| 137 | 28030097 | 阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2 | m | 0.765 | 1.21 | 0.93 | 1.37 | 1.05 | 13.00 |  |
| 138 | 28030099 | 阻然铜芯塑料绝缘绞型 电线 ZR-RVS2×1.5mm2 | m | 11.162 | 1.72 | 19.20 | 1.94 | 21.65 | 13.00 |  |
| 139 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 6.564 | 1.29 | 8.47 | 1.46 | 9.58 | 13.00 |  |
| 140 | 28030109 | 绞型软线 RVS-2×0.5 | m | 183.240 | 0.86 | 157.59 | 0.97 | 177.74 | 13.00 |  |
| 141 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 284.800 | 0.05 | 14.24 | 0.06 | 17.09 | 13.00 |  |
| 142 | 29060067 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 23.985 | 2.28 | 54.69 | 2.58 | 61.88 | 13.00 |  |
| 143 | 29060069 | 镀锌电缆卡子 3×35 | 套 | 18.844 | 1.97 | 37.12 | 2.23 | 42.02 | 13.00 |  |
| 144 | 29060235 | 阻燃管接头 FST15 | 个 | 141.625 | 0.43 | 60.90 | 0.49 | 69.40 | 13.00 |  |
| 145 | 29060237 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | 327.798 | 0.52 | 170.45 | 0.59 | 193.40 | 13.00 |  |
| 146 | 29060251 | 螺纹盒接头 φ20 | 个 | 338.005 | 1.55 | 523.91 | 1.75 | 591.51 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第5页  共11页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | 29060275 | 阻燃管入盒接头及锁母 15 | 套 | 84.975 | 0.50 | 42.49 | 0.57 | 48.44 | 13.00 |  |
| 148 | 29060277 | 阻燃管入盒接头及锁母 20 | 套 | 196.679 | 0.97 | 190.78 | 1.10 | 216.35 | 13.00 |  |
| 149 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 4.070 | 1.55 | 6.31 | 1.75 | 7.12 | 13.00 |  |
| 150 | 29090011 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 4.060 | 1.90 | 7.71 | 2.15 | 8.73 | 13.00 |  |
| 151 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 30.450 | 0.34 | 10.35 | 0.38 | 11.57 | 13.00 |  |
| 152 | 29090099 | 塑料接线柱双线 | 个 | 24.720 | 7.06 | 174.52 | 7.98 | 197.27 | 13.00 |  |
| 153 | 29250043 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 5.662 | 3.02 | 17.10 | 3.41 | 19.31 | 13.00 |  |
| 154 | 34090055 | 脱脂棉 | kg | 0.240 | 26.72 | 6.41 | 30.19 | 7.25 | 13.00 |  |
| 155 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 | 块 | 28.350 | 0.60 | 17.01 | 0.68 | 19.28 | 13.00 |  |
| 156 | 34110003 | 水 | m3 | 4.412 | 4.27 | 18.84 | 4.40 | 19.41 | 3.00 |  |
| 157 | 34110009 | 电 | kW·h | 60.503 | 0.78 | 47.19 | 0.88 | 53.24 | 13.00 |  |
| 158 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 14.713 | 1.38 | 20.30 | 1.56 | 22.95 | 13.00 |  |
| 159 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 153.930 | 0.86 | 132.38 | 0.97 | 149.31 | 13.00 |  |
| 160 | CL-D 00001 | 配电箱 应急照明集中电 源 | 台 | 1.000 | 614.12 | 614.12 | 693.96 | 693.96 | 13.00 |  |
| 161 | CL-D 00002 | 不锈钢双泵污水提升机 含控制柜 | 台 | 1.000 | 9800.00 | 9800.0 0 | 11074.00 | 11074. 00 | 13.00 |  |
| 162 | CL-D 00003 | 110排污管管道保温 | m | 50.000 | 6.40 | 320.00 | 7.23 | 361.50 | 13.00 |  |
| 163 | CL-D 00004 | 远程控制箱 （柜）火灾显示器 | 台 | 1.000 | 144.66 | 144.66 | 163.47 | 163.47 | 13.00 |  |
| 164 | CL-D 00005 | 感烟探测器 | 个 | 39.000 | 40.00 | 1560.0 0 | 45.20 | 1762.8 0 | 13.00 |  |
| 165 | CL-D 00006 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1.000 | 6261.29 | 6261.2 9 | 7075.26 | 7075.2 6 | 13.00 |  |
| 166 | CL-D 00007 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 | 1402.63 | 1402.6 3 | 1584.97 | 1584.9 7 | 13.00 |  |
| 167 | SB0001 | 楼层动力箱3AP1 | 台 | 1.000 | 1400.00 | 1400.0 0 | 1582.00 | 1582.0 0 | 13.00 |  |
| 168 | ~ SB0001 1 | 楼层照明配电3AL1 | 台 | 1.000 | 600.00 | 600.00 | 678.00 | 678.00 | 13.00 |  |
| 169 | SB0002 | 高清网络红外摄像机半 球 POE-500万1/3 ” CMOSICR日夜型红外网络 摄像机 ，H.265编码 （ 4mm 、6mm 、8mm焦段） | 台 | 8.000 | 420.00 | 3360.0 0 | 474.60 | 3796.8 0 | 13.00 |  |
| 170 | SB0003 | 网管交换机 ，24个10/ 100/1000M电口+2个千兆 SFP接口 | 台 | 1.000 | 320.00 | 320.00 | 361.60 | 361.60 | 13.00 |  |
| 171 | Z 03000125 ~ _102 1 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 3.030 | 38.00 | 115.14 | 42.94 | 130.11 | 13.00 |  |
| 172 | Z 17000015 ~ _33 1 | 镀锌钢管DN65 | m | 23.160 | 39.54 | 915.75 | 44.68 | 1034.7 9 | 13.00 |  |
| 173 | Z 17000053 ~ _3 2 | 热浸镀锌钢管DN25 | m | 41.492 | 13.65 | 566.37 | 15.42 | 639.81 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第6页  共11页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | Z 17000053 ~ _6 1 | 镀锌钢管DN25 | m | 70.140 | 13.65 | 957.41 | 15.42 | 1081.5 6 | 13.00 |  |
| 175 | Z 17000265 ~ _104 1 | PPR De20 | m | 21.438 | 3.44 | 73.75 | 3.89 | 83.39 | 13.00 |  |
| 176 | Z 17000265 ~ _106 2 | PPR De25 | m | 10.160 | 4.34 | 44.09 | 4.90 | 49.78 | 13.00 |  |
| 177 | Z 17000265 ~ _108 2 | PPR De32 | m | 3.810 | 9.35 | 35.62 | 10.57 | 40.27 | 13.00 |  |
| 178 | Z 17000265 ~ _109 1 | PPR De40 | m | 4.166 | 16.07 | 66.94 | 18.16 | 75.65 | 13.00 |  |
| 179 | Z 17000265 ~ _110 2 | PPR De50 | m | 2.032 | 24.93 | 50.66 | 28.17 | 57.24 | 13.00 |  |
| 180 | Z 17000267 ~ _105 1 | 铝塑复合管DN20 | m | 119.799 | 6.27 | 751.14 | 7.09 | 849.37 | 13.00 |  |
| 181 | Z 17000267 ~ _106 1 | 凝水管De25 | m | 306.600 | 4.92 | 1508.4 7 | 5.56 | 1704.7 0 | 13.00 |  |
| 182 | Z 17000267 ~ _106 2 | 铝塑复合管DN25 | m | 15.421 | 7.90 | 121.83 | 8.93 | 137.71 | 13.00 |  |
| 183 | Z 17000267 ~ _107 1 | 铝塑复合管DN32 | m | 17.580 | 17.88 | 314.34 | 20.20 | 355.12 | 13.00 |  |
| 184 | Z 17000267 ~ _108 1 | 铝塑复合管DN40 | m | 52.320 | 28.15 | 1472.8 2 | 31.81 | 1664.3 1 | 13.00 |  |
| 185 | Z 17000267 ~ _12 1 | 铝塑复合管DN50 | m | 10.666 | 35.60 | 379.73 | 40.23 | 429.11 | 13.00 |  |
| 186 | Z 17000267 ~ _16 1 | 铝塑复合管DN70 | m | 4.032 | 64.39 | 259.62 | 72.76 | 293.37 | 13.00 |  |
| 187 | Z 17000295 ~ _100 1 | PVC110 | m | 18.288 | 32.48 | 593.98 | 36.70 | 671.15 | 13.00 |  |
| 188 | Z 17000295 ~ _100 2 | 防冻PVC110 | m | 47.500 | 32.48 | 1542.8 0 | 36.70 | 1743.2 5 | 13.00 |  |
| 189 | Z 17000295 ~ _108 1 | PVC50 | m | 6.123 | 10.58 | 64.78 | 11.96 | 73.23 | 13.00 |  |
| 190 | Z 17000295 ~ _109 1 | PVC75 | m | 4.655 | 24.94 | 116.10 | 28.18 | 131.18 | 13.00 |  |
| 191 | Z 17000353 ~ _102 1 | JDG20 | m | 845.012 | 2.87 | 2425.1 8 | 3.24 | 2737.8 4 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第7页  共11页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | Z 18000103 ~ _101 2 | 水喷淋镀锌钢管 (螺纹连接)管件DN25 | 个 | 23.780 | 2.32 | 55.17 | 2.62 | 62.30 | 13.00 |  |
| 193 | Z 18000105 ~ _101 1 | 消火栓镀锌钢管 (螺纹连接)管件DN25 | 个 | 48.020 | 2.32 | 111.41 | 2.62 | 125.81 | 13.00 |  |
| 194 | Z 18000157 ~ _101 1 | 采暖室内铝塑复合管热 熔管件DN20 | 个 | 99.266 | 2.05 | 203.49 | 2.32 | 230.30 | 13.00 |  |
| 195 | Z 18000157 ~ _102 1 | 采暖室内铝塑复合管热 熔管件DN25 | 个 | 13.059 | 2.56 | 33.43 | 2.89 | 37.74 | 13.00 |  |
| 196 | Z 18000157 ~ _103 1 | 采暖室内铝塑复合管热 熔管件DN32 | 个 | 13.783 | 5.62 | 77.46 | 6.35 | 87.52 | 13.00 |  |
| 197 | Z 18000157 ~ _104 1 | 采暖室内铝塑复合管热 熔管件DN40 | 个 | 36.552 | 8.58 | 313.62 | 9.70 | 354.55 | 13.00 |  |
| 198 | Z 18000157 ~ _105 1 | 采暖室内铝塑复合管热 熔管件DN50 | 个 | 7.431 | 10.12 | 75.20 | 11.44 | 85.01 | 13.00 |  |
| 199 | Z 18000157 ~ _107 1 | 采暖室内铝塑复合管热 熔管件DN70 | 个 | 2.148 | 18.59 | 39.93 | 21.01 | 45.13 | 13.00 |  |
| 200 | Z 18000173 ~ _101 1 | 空调凝结水室内塑料管 热熔管件De25 | 个 | 174.000 | 1.32 | 229.68 | 1.49 | 259.26 | 13.00 |  |
| 201 | Z 18000183 ~ _103 1 | 室内塑料给水管热熔管 件De20 | 个 | 32.072 | 1.18 | 37.84 | 1.33 | 42.66 | 13.00 |  |
| 202 | Z 18000183 ~ _104 1 | 室内塑料给水管热熔管 件De25 | 个 | 12.250 | 1.30 | 15.93 | 1.47 | 18.01 | 13.00 |  |
| 203 | Z 18000183 ~ _105 2 | 室内塑料给水管热熔管 件 De32 | 个 | 4.054 | 2.65 | 10.74 | 2.99 | 12.12 | 13.00 |  |
| 204 | Z 18000183 ~ _106 1 | 室内塑料给水管热熔管 件De40 | 个 | 3.637 | 4.15 | 15.09 | 4.69 | 17.06 | 13.00 |  |
| 205 | Z 18000183 ~ _107 2 | 室内塑料给水管热熔管 件 De50 | 个 | 1.484 | 7.10 | 10.54 | 8.02 | 11.90 | 13.00 |  |
| 206 | Z 18000191 _100 | 室内塑料排水管粘接管 件 公称外径 110mm以内 | 个 | 80.053 | 12.60 | 1008.6 7 | 14.24 | 1139.9 5 | 13.00 |  |
| 207 | Z 18000191 ~ _104 1 | 室内塑料排水管粘接管 件50 | 个 | 4.175 | 3.46 | 14.44 | 3.91 | 16.32 | 13.00 |  |
| 208 | Z 18000191 ~ _105 1 | 室内塑料排水管粘接管 件75 | 个 | 4.204 | 7.58 | 31.86 | 8.57 | 36.03 | 13.00 |  |
| 209 | Z 18000257 ~ _104 1 | 消火栓钢管(沟槽连接) 管件DN65 | 个 | 15.000 | 11.01 | 165.15 | 12.44 | 186.60 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第8页  共11页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | Z 19000121 ~ _21 1 | 蝶阀DN65 | 个 | 3.000 | 107.65 | 322.95 | 121.64 | 364.92 | 13.00 |  |
| 211 | Z 19000129 ~ _1 1 | 截止阀 DN15 | 个 | 2.020 | 27.95 | 56.46 | 31.58 | 63.79 | 13.00 |  |
| 212 | Z 19000129 ~ _108 1 | 过滤器DN70 | 个 | 1.010 | 233.66 | 236.00 | 264.04 | 266.68 | 13.00 |  |
| 213 | Z 19000129 ~ _108 2 | 闸阀DN70 | 个 | 2.020 | 233.66 | 471.99 | 264.04 | 533.36 | 13.00 |  |
| 214 | Z 19000129 ~ _2 1 | 截止阀 DN20 | 个 | 1.010 | 22.48 | 22.70 | 25.40 | 25.65 | 13.00 |  |
| 215 | Z 19000129 ~ _2 2 | 球阀DN20 | 个 | 22.220 | 19.61 | 435.73 | 22.16 | 492.40 | 13.00 |  |
| 216 | Z 19000129 ~ _5 1 | 截止阀 DN40 | 个 | 1.010 | 72.64 | 73.37 | 82.08 | 82.90 | 13.00 |  |
| 217 | Z2100002 1~1 | 洗脸盆（含龙头） | 个 | 2.020 | 119.60 | 241.59 | 135.15 | 273.00 | 13.00 |  |
| 218 | Z2100002 1~2 | 柱式洗脸盆（含龙头） | 个 | 1.010 | 279.73 | 282.53 | 316.09 | 319.25 | 13.00 |  |
| 219 | Z2100003 1~1 | 拖布池（含龙头） | 套 | 1.010 | 195.58 | 197.54 | 221.01 | 223.22 | 13.00 |  |
| 220 | Z2100005 3~1 | 蹲便器（含脚踏阀） | 个 | 4.040 | 240.00 | 969.60 | 271.20 | 1095.6 5 | 13.00 |  |
| 221 | Z2100006 1~1 | 座便器 | 个 | 2.020 | 406.91 | 821.96 | 459.81 | 928.82 | 13.00 |  |
| 222 | Z2100006 7~1 | 小便斗 （含感应冲洗装置） | 个 | 2.020 | 330.97 | 668.56 | 374.00 | 755.48 | 13.00 |  |
| 223 | Z2200001 5~1 | 钢制散热器GZ600 ， 14片 /组 | 组 | 2.000 | 477.63 | 955.26 | 539.72 | 1079.4 4 | 13.00 |  |
| 224 | Z2200001 5~2 | 钢制散热器GZ600 ， 16片 /组 | 组 | 24.000 | 640.00 | 15360. 00 | 723.20 | 17356. 80 | 13.00 |  |
| 225 | Z 22000077 ~ _101 1 | 自动排气阀DN20 | 个 | 4.000 | 20.59 | 82.36 | 23.27 | 93.08 | 13.00 |  |
| 226 | Z2300000 9~1 | 室内消火栓DN65含水枪 、水带等附件 | 套 | 3.000 | 446.45 | 1339.3 5 | 504.49 | 1513.4 7 | 13.00 |  |
| 227 | Z 23000027 ~ _302 1 | 喷头DN25 | 个 | 86.860 | 18.90 | 1641.6 5 | 21.36 | 1855.3 3 | 13.00 |  |
| 228 | Z2500001 1~2 | 平板灯600*600 | 套 | 60.600 | 86.92 | 5267.3 5 | 98.22 | 5952.1 3 | 13.00 |  |
| 229 | Z2500001 1~3 | 安全出口指示灯1W | 套 | 2.020 | 60.07 | 121.34 | 67.88 | 137.12 | 13.00 |  |
| 230 | Z2500001 1~4 | 单/双向疏散标志灯1W | 套 | 9.090 | 60.07 | 546.04 | 67.88 | 617.03 | 13.00 |  |
| 231 | Z2500001 1~5 | 应急照明灯,加装防火罩 5W | 套 | 13.130 | 50.00 | 656.50 | 56.50 | 741.85 | 13.00 |  |
| 232 | Z2500001 1~6 | 单/双向疏散标志灯1W吊 链 | 套 | 3.030 | 63.14 | 191.31 | 71.35 | 216.19 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第9页  共11页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | Z2500001 1~7 | LED平板灯 300*300 | 套 | 3.030 | 45.00 | 136.35 | 50.85 | 154.08 | 13.00 |  |
| 234 | Z2600001 1~1 | 单联单控开关 | 只 | 8.160 | 9.93 | 81.03 | 11.22 | 91.56 | 13.00 |  |
| 235 | Z2600001 1~2 | 双联单控开关 | 只 | 3.060 | 14.66 | 44.86 | 16.57 | 50.70 | 13.00 |  |
| 236 | Z2600001 1~3 | 三联单控开关 | 只 | 1.020 | 15.88 | 16.20 | 17.94 | 18.30 | 13.00 |  |
| 237 | Z2600002 5~1 | 四孔插座 ( 1语音2内网1外网) | 个 | 2.020 | 30.73 | 62.07 | 34.72 | 70.13 | 13.00 |  |
| 238 | Z2600002 5~2 | 单孔外网插座 | 个 | 2.020 | 20.79 | 42.00 | 23.49 | 47.45 | 13.00 |  |
| 239 | Z2600002 5~3 | 双孔插座( 1语音1外网) | 个 | 2.020 | 25.77 | 52.06 | 29.12 | 58.82 | 13.00 |  |
| 240 | Z 26000029 | 成套插座 | 套 | 8.160 | 13.75 | 112.20 | 15.54 | 126.81 | 13.00 |  |
| 241 | Z2600002 9~1 | 普通插座 | 套 | 8.160 | 5.90 | 48.14 | 6.67 | 54.43 | 13.00 |  |
| 242 | Z2600002 9~2 | 开水炉断路器 | 套 | 1.020 | 57.40 | 58.55 | 64.86 | 66.16 | 13.00 |  |
| 243 | Z2600002 9~3 | 安全五孔电视插座 | 套 | 10.200 | 10.60 | 108.12 | 11.98 | 122.20 | 13.00 |  |
| 244 | Z 28000055 ~ _103 1 | WDZ-BYJ- 10 | m | 85.050 | 6.81 | 579.19 | 7.70 | 654.89 | 13.00 |  |
| 245 | Z 28000055 ~ _105 1 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1050.000 | 1.73 | 1816.5 0 | 1.95 | 2047.5 0 | 13.00 |  |
| 246 | Z 28000055 ~ _113 1 | WDZ-BYJ-4 | m | 1470.000 | 2.77 | 4071.9 0 | 3.13 | 4601.1 0 | 13.00 |  |
| 247 | Z 28000055 ~ _134 1 | WDZ-BYJ- 10 | m | 15.750 | 6.81 | 107.26 | 7.70 | 121.28 | 13.00 |  |
| 248 | Z 28000055 ~ _139 1 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 262.392 | 1.93 | 506.42 | 2.18 | 572.01 | 13.00 |  |
| 249 | Z 28000055 ~ _139 2 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 870.000 | 1.73 | 1505.1 0 | 1.95 | 1696.5 0 | 13.00 |  |
| 250 | Z 28000055 ~ _139 3 | NH-BV-2.5 | m | 60.088 | 1.39 | 83.52 | 1.57 | 94.34 | 13.00 |  |
| 251 | Z 28000055 ~ _143 2 | WDZ-BYJ-4 | m | 385.000 | 2.77 | 1066.4 5 | 3.13 | 1205.0 5 | 13.00 |  |
| 252 | Z 28000059 ~ _111 1 | NH-RVS-2*1.5 | m | 3422.542 | 3.73 | 12766. 08 | 4.21 | 14408. 90 | 13.00 |  |
| 253 | Z 28000059 ~ _111 2 | WDZN-RYYP-2*1.5 | m | 37.800 | 3.96 | 149.69 | 4.47 | 168.97 | 13.00 |  |
| 254 | Z 28000079 ~ _120 1 | YJV-4*6 | m | 45.450 | 16.70 | 759.02 | 18.87 | 857.64 | 13.00 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第10页  共11页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | Z 28000079 ~ _121 1 | 电缆YJV-4*50+1*25 | m | 65.650 | 187.34 | 12298. 87 | 211.69 | 13897. 45 | 13.00 |  |
| 256 | Z 28000093 ~ _100 1 | KVV-10*1.5 | m | 50.750 | 37.81 | 1918.8 6 | 42.73 | 2168.5 5 | 13.00 |  |
| 257 | Z 28000109 | 双绞线缆 | m | 1207.500 | 2.95 | 3562.1 3 | 3.33 | 4020.9 8 | 13.00 |  |
| 258 | Z2900001 7~1 | 防火金属桥架200*100mm | m | 62.408 | 43.89 | 2739.0 8 | 49.60 | 3095.4 3 | 13.00 |  |
| 259 | Z 29000069 ~ _100 1 | PC16 | m | 605.000 | 1.16 | 701.80 | 1.31 | 792.55 | 13.00 |  |
| 260 | Z 29000069 ~ _101 1 | PC20 | m | 1400.300 | 1.45 | 2030.4 4 | 1.64 | 2296.4 9 | 13.00 |  |
| 261 | Z2900013 7~1 | 金属接线盒 | 个 | 53.040 | 1.78 | 94.41 | 2.01 | 106.61 | 13.00 |  |
| 262 | Z2900013 7~2 | 塑料接线盒 | 个 | 77.520 | 1.25 | 96.90 | 1.41 | 109.30 | 13.00 |  |
| 263 | Z2900016 9~1 | 消防接线箱 | 个 | 1.000 | 135.46 | 135.46 | 153.07 | 153.07 | 13.00 |  |
| 264 | Z 29000243 ~ _122 1 | 卡箍连接件(含胶圈)DN 65 | 套 | 30.079 | 2.05 | 61.66 | 2.32 | 69.78 | 13.00 |  |
| 265 | Z3000002 3~1 | 有线电视插座 | 个 | 10.100 | 12.00 | 121.20 | 13.56 | 136.96 | 13.00 |  |
| 266 | Z5000000 3~1 | 卫生间排水扇 | 台 | 2.000 | 54.80 | 109.60 | 61.92 | 123.84 | 13.00 |  |
| 267 | ZC0001 | 消火栓启泵按钮 | 个 | 5.000 | 60.80 | 304.00 | 68.70 | 343.50 | 13.00 |  |
| 268 | ZC0002 | 短路隔离器 | 个 | 1.000 | 67.07 | 67.07 | 75.79 | 75.79 | 13.00 |  |
| 269 | ZC0003 | 消防广播扬声器(防火型 ) | 个 | 5.000 | 31.85 | 159.25 | 35.99 | 179.95 | 13.00 |  |
| 270 | ZC0004 | 火灾声光警报器 | 个 | 5.000 | 32.97 | 164.85 | 37.26 | 186.30 | 13.00 |  |
| 271 | ZC0006 | 带火警电话插孔的手动 报警按钮 | 个 | 5.000 | 33.91 | 169.55 | 38.32 | 191.60 | 13.00 |  |
| 272 | ZC0007 | 模块箱 | 台 | 1.000 | 73.29 | 73.29 | 82.82 | 82.82 | 13.00 |  |
| 273 | ZC0010 | 防火门监控执行机构 | 个 | 1.000 | 36.78 | 36.78 | 41.56 | 41.56 | 13.00 |  |
| 274 | 87012500 1 | 彩色监视器 最高清晰度： 1250TVL | 台班 | 0.800 | 4.52 | 3.62 | 5.24 | 4.19 | 15.93 |  |
| 275 | 87019901 1 | 笔记本电脑 | 台班 | 1.000 | 9.47 | 9.47 | 10.78 | 10.78 | 13.83 |  |
| 276 | 87061302 3 | 手持式万用表 10000 计数 ，真有效值 | 台班 | 2.592 | 4.10 | 10.63 | 4.76 | 12.34 | 16.10 |  |
| 277 | 87061302 8 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 1.550 | 5.62 | 8.71 | 6.53 | 10.12 | 16.19 |  |
| 278 | 87069906 8 | 相位表 | 台班 | 0.789 | 9.60 | 7.57 | 10.90 | 8.60 | 13.54 |  |
| 279 | 87311005 6 | 振荡器 | 台班 | 0.789 | 17.05 | 13.45 | 19.47 | 15.36 | 14.19 |  |
| 280 | 87313801 0 | 网络分析仪 量程： 100MHz～18GHz | 台班 | 0.100 | 211.98 | 21.20 | 242.52 | 24.25 | 14.41 |  |
| 281 | 87315010 2 | 对讲机(一对) 最大通话距离： 5km | 台班 | 5.750 | 4.22 | 24.27 | 4.90 | 28.18 | 16.11 |  |

工料机汇总表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第11页  共11页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | 87315201 4 | 电缆测试仪 量程： 10m～20km | 台班 | 0.841 | 16.03 | 13.48 | 18.30 | 15.39 | 14.16 |  |
| 283 | 87461416 2 | 火灾探测器试验器 报警响应时间： <30s | 台班 | 1.170 | 3.97 | 4.64 | 4.62 | 5.41 | 16.37 |  |
| 284 | 99030400 2 | 汽车式起重机 提升质量 5t | 台班 | 0.055 | 565.65 | 30.90 | 604.49 | 33.02 | 6.87 |  |
| 285 | 99030400 4 | 汽车式起重机 提升质量 8t | 台班 | 0.031 | 664.97 | 20.35 | 724.69 | 22.18 | 8.98 |  |
| 286 | 99040101 5 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.010 | 368.06 | 3.77 | 403.50 | 4.14 | 9.63 |  |
| 287 | 99040102 0 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.075 | 390.05 | 29.24 | 428.65 | 32.14 | 9.90 |  |
| 288 | 99040103 0 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 0.124 | 467.35 | 57.76 | 515.24 | 63.67 | 10.25 |  |
| 289 | 99074201 0 | 开孔机 开孔直径200mm | 台班 | 0.017 | 219.07 | 3.68 | 221.38 | 3.72 | 1.05 |  |
| 290 | 99074552 0 | 砂轮切割机 直径400mm | 台班 | 0.602 | 23.60 | 14.20 | 26.23 | 15.78 | 11.14 |  |
| 291 | 99074702 0 | 管子切断机 管径150mm | 台班 | 0.086 | 34.74 | 3.00 | 38.46 | 3.32 | 10.71 |  |
| 292 | 99074801 0 | 管子切断套丝机 管径 159mm | 台班 | 4.457 | 22.68 | 101.08 | 25.00 | 111.42 | 10.23 |  |
| 293 | 99078231 0 | 滚槽机 | 台班 | 0.530 | 23.09 | 12.25 | 25.20 | 13.37 | 9.14 |  |
| 294 | 99080102 0 | 电动单级 离心清水泵 出口直径100mm | 台班 | 0.085 | 36.27 | 3.07 | 40.33 | 3.41 | 11.19 |  |
| 295 | 99081301 0 | 试压泵 压力3MPa | 台班 | 0.616 | 18.64 | 11.49 | 20.48 | 12.62 | 9.87 |  |
| 296 | 99090101 0 | 交流弧焊机 容量21kV.A | 台班 | 0.014 | 63.39 | 0.86 | 70.94 | 0.96 | 11.91 |  |
| 297 | 99091971 0 | 电焊机（综合） | 台班 | 0.545 | 70.09 | 38.18 | 78.60 | 42.82 | 12.14 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 147241 .07 |  | 163721 .30 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 20122. 92 |  | 20122. 92 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 126671 .29 |  | 143101 .20 |  |  |
|  |  | 其中： 暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 446.86 |  | 497.18 |  |  |

材料暂估价一览表

工程名称：三层西侧安装改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料名称 、规格 、型号 | 计量单位 | 除税单价 （元） | 含税单价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013清 单 造 价 山 东 版  V10 . 3 . 6】