工程项目投标报价汇总表

工程名称：临沂市兰山区卫生应急能力提升项目内装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 临沂市兰山区卫生应急 能力提升项目内装饰工 程 | 1661178.27 |  |  | 104939.32 |
| 合 计 |  | 1661178.27 |  |  | 104939.32 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单项工程投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

工程名称：临沂市兰山区卫生应急能力提升项目内装饰工

程

| 序 号 | 单位工程名 称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 装饰部分 | 1575358.82 |  |  | 99005.22 |
| 2 | 安装部分 | 85819.45 |  |  | 5934.10 |
| 合 计 |  | 1661178.27 |  |  | 104939.32 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰部分

标段：                                                      第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 1275140.45 |  |
| 1.1 | 窗帘、幕布 | 120114.20 |  |
| 2 | 措施项目费 | 71137.65 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 15664.03 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 | 55473.62 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 99005.22 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 130075.50 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 1575358.82 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：                            第 1 页 共 8 页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01130200 1001 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规格、中距：50 系 列轻钢主龙骨，专用配套龙骨；2、面 层材料品种、规格、：600*600*0.8 铝 扣板；3、压条材料种类、规格：含专 用金属收边条 4、其他：含靠近窗户位置吊顶收边， 喷淋等开孔及灯具固定加固费用等， 5、备注：详见设计，满足建设单位要 求，结算时按铝扣板水平投影面积计算 | m2 | 5452.410 | 95.00 | 517978.95 |  |
| 2 | 01130200 1005 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规格、中距：50 系 列轻钢主龙骨，专用配套龙骨 2、面层材料品种、规格、：600*1200*0.8 铝扣板 3、压条材料种类、规格：含专用金属 收边条 4、其他：含含靠近窗户位置吊顶收边， 喷淋、灯具等开孔及灯具、风口固定加 固费用等， 5、备注：详见设计，满足建设单位要 求 | m2 | 206.000 | 142.52 | 29359.12 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 547338.07 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：                            第 2 页 共 8 页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 3 | 01130200 1002 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、 吊杆规格、高度：平顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系 列轻钢龙骨，主龙骨@1000mm，副龙骨 间距@400mm 3、面层材料品种、规格、：单层 9.5mm 厚石膏板 4、压条材料种类、规格：含窗户位置 吊顶收边，喷淋、灯具等开孔及灯具、 风口固定加固费用等 5、嵌缝材料种类：含钉子防锈处理、 石膏嵌缝等 6、备注：详见设计，满足建设单位要 求，按水平投影面积计算 | m2 | 1008.780 | 110.40 | 111369.31 |  |
| 4 | 01130200 2001 | 格栅吊顶 1、龙骨材料种类、规格、中距：膨胀 螺栓固定， φ8 全丝吊筋；铝方通专用 配套龙骨等 2、面层材料品种、规格、：铝方通 50mm*100mm*0.5mm@100mm 3、详见设计，满足建设单位要求 | m2 | 155.790 | 118.33 | 18434.63 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 129803.94 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：                            第 3 页 共 8 页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 01130200 1003 | 吊顶天棚（三层会议室） 1、吊顶形式、 吊杆规格、高度：造型 顶；2、龙骨材料种类、规格、中距： 膨胀螺栓固定， φ8 吊筋；50 系列轻钢 龙骨，主龙骨@1000mm，次龙骨@400mm。 3、基层材料种类、规格：造型处及灯 盒处 12mm 阻燃板基层；4、面层材料品 种、规格、：双层 9.5mm 厚石膏板；5、 压条材料种类、规格：含喷淋、灯具等 开孔及灯具、风口固定加固费用等。6、 嵌缝材料种类：含钉子防锈处理、石膏 嵌缝等；7、备注：详见设计，满足建 设单位要求，按吊顶水平投影面积计算 | m2 | 248.840 | 166.45 | 41419.42 |  |
| 6 | 01130200 1004 | 吊顶天棚（三层会议室主席台吊顶） 1、吊顶形式、 吊杆规格、高度：造型 顶；2、龙骨材料种类、规格、中距： 膨胀螺栓固定， φ8 吊筋；50 系列轻钢 龙骨，主龙骨@1000mm，次龙骨@400mm。 3、基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 基层；4、面层材料品种、规格、：0.8mm 厚碳晶饰面板，软膜灯箱（光源另计）、 铝塑板包边；5、压条材料种类、规格： 含收口条；6、备注：详见设计，满足 建设单位要求，按吊顶水平投影面积计 算。 | m2 | 87.850 | 313.87 | 27573.48 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 68992.90 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：                            第 4 页 共 8 页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 01081000 3001 | 窗帘盒 1、窗帘盒材质、规格：轻钢龙骨、12mm 阻燃板基层、9.5mm 厚石膏板面层 2、备注：详见设计，满足建设单位要 求 | m2 | 20.910 | 100.00 | 2091.00 |  |
| 8 | 01140700 2001 | 天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：顶面 2、刮腻子要求：环保腻子两遍找平 3、涂料品种、喷刷遍数：封闭乳液底 涂料一遍，环保乳胶漆两遍 4、备注：详见设计，满足建设单位要 求 | m2 | 1379.380 | 31.17 | 42995.27 |  |
| 9 | 01140700 2002 | 天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：原顶 2、涂料品种、喷刷遍数：灰色乳胶漆 两遍 3、备注：详见设计，满足建设单位要 求 | m2 | 233.690 | 20.00 | 4673.80 |  |
| 10 | 01110400 2001 | 三层会议室主席台地台 1、龙骨材料种类、规格、铺设间距： 50*100*3 镀锌钢方管双向间距@500mm， 30*50*2 镀锌钢方管副框架@300，焊口 防锈处理 2、基层材料种类、规格：双层 12mm 厚 阻燃板基层 3、按主席台水平投影面积计算 4、备注：详见设计，满足建设单位要 求 | m2 | 40.540 | 450.00 | 18243.00 |  |
| 11 | 01110400 2002 | 竹、木（复合）地板（主席台） 1、基层材料种类、规格：含泡沫衬垫 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm 厚复合木地板 3、含地板金属收口条 | m2 | 44.220 | 111.92 | 4949.10 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 72952.17 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：                            第 5 页 共 8 页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 01120700 1001 | 墙面装饰板 1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙 骨 30*40 水平间距@500mm，竖向间距 @500mm，刷防火涂料两遍；2、隔离层 材料种类、规格：8mm 厚隔音棉；3、基 层材料种类、规格：12mm 厚阻燃板基层； 4、面层材料品种、规格、颜色：12mm 厚实木多层吸音板；5、压条材料种类、 规格：含专用收边条；6、备注：详见 设计，满足建设单位要求 备注：工程量按实铺面积计算 | m2 | 445.990 | 137.00 | 61100.63 |  |
| 13 | 01120700 1002 | 墙面装饰板 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢 50*20 龙骨横向龙骨@300，含金属挂件， 阴阳角采用配套构件安装，中性硅酮结 构胶；2、基层材料种类、规格：8mm 厚防火冰火板（硅钙基板+耐磨保护 层）；3、压条材料种类、规格：含专 用收口条；4、备注：详见设计，满足 建设单位要求 | m2 | 998.840 | 146.72 | 146549.80 |  |
| 14 | 01110500 6001 | 金属踢脚线 1、面层材料品种、规格、颜色：100mm 高铝合金 1.0mm 厚踢脚线 | m | 260.770 | 28.00 | 7301.56 |  |
| 15 | 01110500 1001 | 楼梯间踢脚刷涂料 1、基层清理：原墙面基层清理 2、线条宽度：直线型踢脚高度 100mm， 斜型踢脚与直型踢脚平齐 3、面层厚度、砂浆配合比：刷灰色涂 料 | m | 1280.000 | 16.00 | 20480.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 235431.99 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：                            第 6 页 共 8 页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 01121000 3001 | 玻璃隔断 1、边框材料种类、规格：铝合金型材 边框 2、玻璃品种、规格、颜色：双层钢化 玻璃中间加百叶 3、详见设计，满足建设单位要求 | m2 | 58.600 | 240.00 | 14064.00 |  |
| 17 | 01080500 5001 | 玻璃门（玻璃隔断处） 1、框材质：铝合金型材边框 2、玻璃品种、厚度：玻璃门（玻璃隔 断处）含五金件 | m2 | 3.600 | 480.00 | 1728.00 |  |
| 18 | 01150300 8001 | 玻璃栏板 1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：12mm 厚钢化玻璃 2、固定方式：铝合金型材边框 3、高度：1.1m 4、详见设计，满足建设单位要求 备注：包含扶手等五金件 | m | 12.760 | 400.00 | 5104.00 |  |
| 19 | 01120700 1004 | 玻璃隔断上部固定基层 1、50 系列轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：双面封 12mm 厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：双面 封单层 9.5mm 厚石膏板基层 4、详见设计，满足建设单位要求 | m | 15.800 | 120.00 | 1896.00 |  |
| 20 | 01B001 | 原有门洞墙体及墙面瓷砖切割斜面角 1、含原有门洞墙体及墙面瓷砖切割斜 面角 2、含垃圾清理及外运 | 套 | 48.000 | 95.00 | 4560.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 27352.00 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：                            第 7 页 共 8 页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 01120700 1003 | 墙面装饰板 1、基层材料种类、规格：12mm 厚阻燃 板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：1mm 厚优质不锈钢包边 3、备注：详见设计，满足建设单位要 求 | m2 | 141.600 | 300.57 | 42560.71 |  |
| 22 | 01160100 1001 | 砖砌体拆除 1、砌体名称：控制室开门窗洞 2、砌体材质：包含切割、拆除、垃圾 外运，洞口侧壁抹灰、刮腻子乳胶漆及 周边污染墙面恢复 | 个 | 2.000 | 260.00 | 520.00 |  |
| 23 | 01080700 6001 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 1、框、扇材质：65 系列隔热断桥型材 2、玻璃品种、厚度：5+9A+5 中空窗， 含五金件、其他辅材、加工制作、安装、 运输、检测等全部工作内容 3、详见设计，满足建设单位要求 | m2 | 2.700 | 460.00 | 1242.00 |  |
| 24 | 01080100 1001 | 木质门 1、门代号及洞口尺寸：单扇实木复合 套装门 2、含门、门套、执手锁、合页等五金 配件 | 樘 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 25 | 01130200 1006 | 空调风口处封堵（吊顶高差侧板封堵） 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*40 木龙骨@300，刷防火涂料 2 遍 2、基层材料种类、规格：12mm 厚阻燃 板基层 3、面层材料品种、规格、：9.5mm 厚石 膏板面层 4、详见设计，满足建设单位要求 | m2 | 106.320 | 126.34 | 13432.47 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 58755.18 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：                            第 8 页 共 8 页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 01B002 | 空调风口调整 1、含空调风口调整含加帆布等 2、按房间个数计算 | 个 | 120.000 | 120.00 | 14400.00 |  |
|  |  | 窗帘、幕布 |  |  |  |  |  |
| 27 | 01081000 1001 | 卷帘窗帘 1、窗帘材质：采用优质加厚涤纶卷帘， 带防水、防霉检测报告，优质环保面料 2、轨道：含铝合金轨道、固定螺栓、 手动拉珠升降 3、按窗帘展开面积计算 | m2 | 1214.050 | 48.00 | 58274.40 |  |
| 28 | 01081000 1002 | 窗帘 1、窗帘材质：窗帘材料选用优质棉麻 混纺面料 2、轨道：含轨道（轨道规格、类型综 合考虑）、固定螺栓等所有配件 3、按成品窗帘展开面积计算 | m2 | 739.560 | 55.00 | 40675.80 |  |
| 29 | 01081000 1003 | 电动幕布 1、窗帘材质：采用优质加厚金丝绒、 化纤和棉布混纺织面料 2、轨道：轨道及电机另计 3、按成品幕布展开平方数实际计算 4、详见设计，满足建设单位要求 | m2 | 165.200 | 100.00 | 16520.00 |  |
| 30 | 01B003 | 电动幕布轨道 1、含单向异步交流电机驱动、无线遥 控、导轨传动箱、滑车、吊轨、安装组 件等 2、军用级芯片，铝合金材质机身，防 护等级 IP41 3、按实际长度计算 4、满足建设单位要求，详见设计 | m | 25.800 | 180.00 | 4644.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 120114.20 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 134514.20 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1275140.45 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰部分

标段：                                   第 1 页 共 5 页

| 序 号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程 量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工 费 | 材料费 | 机械 费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 |  |  | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
|  | D00019 | 吊顶天棚（600*600*0.8 铝扣板） | m2 | 1.000 |  | 95.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011302001005 | 吊顶天棚 | m2 |  | 19.65 | 104.47 | 0.50 | 36.16 | 17.90 | 142.52 |
|  | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T 形明架式 | 10m2 | 0.100 | 7.22 | 25.77 |  |  |  |  |
|  | 13-3-24 | 天棚金属面层 方形铝 扣板 | 10m2 | 0.100 | 12.43 | 78.70 | 0.50 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 |  | 26.11 | 55.92 | 4.60 | 48.02 | 23.77 | 110.40 |
|  | 13-2-17 | 不上人型装配式 U 型轻 钢天棚龙骨 (网格尺 寸>600×600) 平面 | 10m2 | 0.162 | 15.06 | 32.28 | 4.07 |  |  |  |
|  | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.162 | 9.80 | 17.07 |  |  |  |  |
|  | 12-3-31 | 型钢龙骨 | t | 0.001 | 1.25 | 6.57 | 0.53 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011302002001 | 格栅吊顶 | m2 |  | 11.71 | 93.43 | 2.52 | 21.53 | 10.67 | 118.33 |
|  | 13-3-27 | 天棚金属面层 铝方通 | 10m2 | 0.100 | 2.41 | 73.50 |  |  |  |  |
|  | 13-2-17 | 不上人型装配式 U 型轻 钢天棚龙骨 (网格尺 寸>600×600) 平面 | 10m2 | 0.100 | 9.30 | 19.93 | 2.52 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011302001003 | 吊顶天棚（三层会议室） | m2 |  | 34.06 | 96.64 | 4.73 | 62.64 | 31.02 | 166.45 |
|  | 13-3-5 | 钉铺密度板基层 轻钢 龙骨 | 10m2 | 0.100 | 4.70 | 42.75 |  |  |  |  |
|  | 13-2-19 | 不上人型装配式 U 型轻 钢天棚龙骨 (网格尺 寸>600×600) 跌级 | 10m2 | 0.150 | 19.66 | 34.80 | 4.46 |  |  |  |
|  | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.150 | 9.07 | 15.80 |  |  |  |  |
|  | 12-3-31 | 型钢龙骨 | t |  | 0.63 | 3.29 | 0.27 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011302001004 | 吊顶天棚（三层会议室 主席台吊顶） | m2 |  | 27.84 | 257.70 | 2.98 | 51.22 | 25.35 | 313.87 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰部分

标段：                                   第 2 页 共 5 页

| 序 号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程 量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工 费 | 材料费 | 机械 费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 13-2-19 | 不上人型装配式 U 型 轻钢天棚龙骨 (网格 尺寸>600×600) 跌级 | 10m2 | 0.100 | 13.10 | 23.20 | 2.98 |  |  |  |
|  | 13-3-7 | 钉铺细木工板基层 轻 钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 4.98 | 42.75 |  |  |  |  |
|  | 13-3-20 | 天棚金属面层 镜面不 锈钢板 | 10m2 | 0.100 | 8.12 | 173.84 |  |  |  |  |
|  | 13-3-26 | 天棚金属面层 铝塑板 贴在基层板上 | 10m2 | 0.020 | 1.64 | 17.91 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010810003001 | 窗帘盒 | m2 |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  | D00001 | 窗帘盒 | m2 | 1.000 |  | 100.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 |  | 6.27 | 19.18 |  | 11.53 | 5.72 | 31.17 |
|  | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹 灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 2.07 | 11.68 |  |  |  |  |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 2.63 | 5.30 |  |  |  |  |
|  | 14-3-22 | 仿瓷涂料二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 1.57 | 2.20 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | m2 |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
|  | D00018 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 1.000 |  | 20.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011104002001 | 三层会议室主席台地 台 | m2 |  |  | 450.00 |  |  |  | 450.00 |
|  | D00002 | 三层会议室主席台地 台 | m2 | 1.000 |  | 450.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板（主 席台） | m2 |  | 6.33 | 99.26 | 0.57 | 11.64 | 5.76 | 111.92 |
|  | 11-4-4 | 条形实木地板(成品) 铺在木龙骨上 | 10m2 | 0.100 | 6.33 | 99.26 | 0.57 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | m2 |  |  | 137.00 |  |  |  | 137.00 |
|  | D00020 | 墙面装饰板（12mm 厚 实木多层吸音板） | m2 | 1.000 |  | 137.00 |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰部分

标段：                                  第 3 页 共 5 页

| 序 号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程 量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工 费 | 材料费 | 机械 费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011207001002 | 墙面装饰板 | m2 |  | 7.34 | 132.33 | 0.36 | 13.50 | 6.69 | 146.72 |
|  | 12-3-28 | 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 3.64 | 25.89 | 0.36 |  |  |  |
|  | 12-3-38 | 轻钢龙骨上铺钉 密度 板 | 10m2 | 0.100 | 3.70 | 106.44 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011105006001 | 金属踢脚线 | m |  |  | 28.00 |  |  |  | 28.00 |
|  | D00003 | 金属踢脚线 | m | 1.000 |  | 28.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011105001001 | 楼梯间踢脚刷涂料 | m |  |  | 16.00 |  |  |  | 16.00 |
|  | D00004 | 楼梯间踢脚刷涂料 | m | 1.000 |  | 16.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011210003001 | 玻璃隔断 | m2 |  |  | 240.00 |  |  |  | 240.00 |
|  | D00005 | 玻璃隔断（双层钢化玻 璃中间加百叶） | m2 | 1.000 |  | 240.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010805005001 | 玻璃门（玻璃隔断处） | m2 |  |  | 480.00 |  |  |  | 480.00 |
|  | D00006 | 玻璃门（玻璃隔断处） | m2 | 1.000 |  | 480.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011503008001 | 玻璃栏板 | m |  |  | 400.00 |  |  |  | 400.00 |
|  | D00007 | 玻璃栏板（高度 1100mm） | m | 1.000 |  | 400.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011207001004 | 玻璃隔断上部固定基 层 | m |  |  | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
|  | D00008 | 玻璃隔断上部固定基 层 | m | 1.000 |  | 120.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 01B001 | 原有门洞墙体及墙面 瓷砖切割斜面角 | 套 |  |  | 95.00 |  |  |  | 95.00 |
|  | D00009 | 原有门洞墙体及墙面 瓷砖切割斜面角 | 套 | 1.000 |  | 95.00 |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰部分

标段：                                            第 4 页 共 5 页

| 序 号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程 量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工 费 | 材料费 | 机械 费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0112070010 03 | 墙面装饰板 | m2 |  | 30.02 | 242.85 | 0.36 | 55.22 | 27.34 | 300.57 |
|  | 12-3-28 | 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 3.64 | 25.89 | 0.36 |  |  |  |
|  | 12-3-38 | 轻钢龙骨上铺钉 密度 板 | 10m2 | 0.100 | 3.70 | 43.44 |  |  |  |  |
|  | 12-3-54 | 镜面不锈钢板 墙面 | 10m2 | 0.100 | 22.68 | 173.52 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 0116010010 01 | 砖砌体拆除 | 个 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00010 | 控制室开门窗洞（包含 切割、拆除、垃圾外运， 洞口侧壁抹灰、刮腻子 乳胶漆及周边污染墙面 恢复） | 个 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0108070060 01 | 金属（塑钢、断桥）橱 窗 | m2 |  |  | 460.00 |  |  |  | 460.00 |
|  | D00011 | 金属（塑钢、断桥）橱 窗 | m2 | 1.000 |  | 460.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0108010010 01 | 木质门 | 樘 |  |  | 1000.00 |  |  |  | 1000.0 0 |
|  | D00012 | 木质门 | 樘 | 1.000 |  | 1000.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0113020010 06 | 空调风口处封堵（吊顶 高差侧板封堵） | m2 |  | 23.80 | 80.11 | 0.76 | 43.77 | 21.67 | 126.34 |
|  | 13-2-1 | 方木天棚龙骨(成品) 平面 单层 | 10m2 | 0.100 | 7.73 | 16.79 | 0.06 |  |  |  |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 | 10m2 | 0.100 | 5.32 | 6.54 |  |  |  |  |
|  | 13-3-6 | 钉铺密度板基层 木龙 骨 | 10m2 | 0.100 | 4.70 | 46.24 | 0.70 |  |  |  |
|  | 13-3-10 | 钉铺纸面石膏板基层 木龙骨 | 10m2 | 0.100 | 6.05 | 10.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 01B002 | 空调风口调整 | 个 |  |  | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
|  | D00013 | 空调风口调整 | 个 | 1.000 |  | 120.00 |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰部分

标段：                                  第 5 页 共 5 页

| 序 号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程 量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工 费 | 材料费 | 机械 费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂 估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010810001001 | 卷帘窗帘 | m2 |  |  | 48.00 |  |  |  | 48.00 |
|  | D00014 | 卷帘窗帘 | m2 | 1.000 |  | 48.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂 估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010810001002 | 窗帘 | m2 |  |  | 55.00 |  |  |  | 55.00 |
|  | D00015 | 窗帘 | m2 | 1.000 |  | 55.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂 估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010810001003 | 电动幕布 | m2 |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  | D00016 | 电动幕布 | m2 | 1.000 |  | 100.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂 估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 01B003 | 电动幕布轨道 | m |  |  | 180.00 |  |  |  | 180.00 |
|  | D00017 | 电动幕布轨道 | m | 1.000 |  | 180.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂 估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：装饰部分

标段：                              第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 15664.03 |
| 2 | 单价措施费 | 55473.62 |
| 合 计 |  | 71137.65 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：                                           第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 15664.03 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 3.640 | 4978.40 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 4486.03 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 4.100 | 5607.54 |  |
| 4 | 已完工程及设备保 护费 | 分部分项人工基价+分部分项 辅材基价+分部分项机械基价 | 0.150 | 592.06 |  |
| 合 计 |  |  |  | 15664.03 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：                                        第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701006001 | 脚手架 | 项 | 1.000 | 55473.62 | 55473.62 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 55473.62 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰部分

标段：                                 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：装饰部分         标段：                                               第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

计日工表

工程名称：装饰部分                标段：                                         第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：装饰部分

标段：                              第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 99005.22 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 71621.99 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-包干价_不取规费 | 3.510 | 47254.36 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-包干价_不取规费 | 0.120 | 1615.53 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-包干价_不取规费 | 0.100 | 1346.28 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-包干价_不取规费 | 1.590 | 21405.82 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-包干价_不取规费 | 1.520 | 20463.43 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 5506.21 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-包干价_不取规费 | 0.105 | 1413.59 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备 费-包干价_不取税金 | 9.000 | 130075.50 |
| 合 计 |  |  |  | 229080.72 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：装饰部分

标段：                                        第 1 页 共 4 页

| 序 号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税) 单价 | 市场价 (除税)小 计 | 市场价 (含税) 单价 | 市场价 (含税)小 计 | 税率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 292.978 | 56.00 | 16406.76 | 56.00 | 16406.76 |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工日 | 1181.580 | 56.00 | 66168.45 | 56.00 | 66168.45 |  |  |
| 3 | 01000007 | 型钢 | kg | 1134.518 | 5.00 | 5672.59 | 5.65 | 6410.03 | 13.00 |  |
| 4 | 01000017 | 吊筋 | kg | 941.656 | 3.54 | 3333.46 | 4.00 | 3766.63 | 13.00 |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 924.298 | 7.23 | 6682.67 | 8.17 | 7551.51 | 13.00 |  |
| 6 | 01130001 | 扁钢(综合) | kg | 7.101 | 5.00 | 35.51 | 5.65 | 40.12 | 13.00 |  |
| 7 | 01210006 | 角钢 L25×25×3 | kg | 84.695 | 5.00 | 423.47 | 5.65 | 478.52 | 13.00 |  |
| 8 | 01290007 | 钢板(综合) | kg | 2.167 | 5.00 | 10.84 | 5.65 | 12.24 | 13.00 |  |
| 9 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.966 | 5.69 | 5.49 | 6.43 | 6.21 | 13.00 |  |
| 10 | 02310003 | 无纺布 | m | 3289.565 | 0.07 | 230.27 | 0.08 | 263.17 | 13.00 |  |
| 11 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 35.516 | 5.86 | 208.12 | 6.62 | 235.12 | 13.00 |  |
| 12 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)×(10~ 16) | 100 个 | 1453.275 | 2.16 | 3139.07 | 2.44 | 3545.99 | 13.00 |  |
| 13 | 03010785 | 膨胀螺栓 | 套 | 889.617 | 0.59 | 524.87 | 0.67 | 596.04 | 13.00 |  |
| 14 | 03010801 | 膨胀螺栓 M8×90 | 套 | 1961.557 | 0.31 | 608.08 | 0.35 | 686.54 | 13.00 |  |
| 15 | 03110157 | 切割锯片 | 片 | 7.540 | 86.21 | 649.99 | 97.42 | 734.51 | 13.00 |  |
| 16 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 1351.792 | 0.47 | 635.34 | 0.53 | 716.45 | 13.00 |  |
| 17 | 03130101 | 电焊条 | kg | 25.071 | 6.03 | 151.18 | 6.81 | 170.73 | 13.00 |  |
| 18 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43 系列 | kg | 308.588 | 7.76 | 2394.64 | 8.77 | 2706.32 | 13.00 |  |
| 19 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 104.622 | 9.48 | 991.82 | 10.71 | 1120.50 | 13.00 |  |
| 20 | 03150121 | 气动排钉 F20 | 100 个 | 89.309 | 4.83 | 431.36 | 5.46 | 487.63 | 13.00 |  |
| 21 | 03150125 | 射钉 | 个 | 3453.442 | 0.09 | 310.81 | 0.10 | 345.34 | 13.00 |  |
| 22 | 03150139 | 圆钉 | kg | 109.170 | 5.17 | 564.41 | 5.84 | 637.55 | 13.00 |  |
| 23 | 03150903 | 铁件 | kg | 263.751 | 4.22 | 1113.03 | 4.77 | 1258.09 | 13.00 |  |
| 24 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 939.279 | 4.22 | 3963.76 | 4.77 | 4480.36 | 13.00 |  |
| 25 | ~ 05070001 1 | 12mm 厚阻燃板 | m2 | 260.316 | 40.00 | 10412.64 | 45.20 | 11766.28 | 13.00 |  |
| 26 | ~ 05070001 2 | 8mm 厚防火冰火板 （硅钙基板+耐磨 保护层） | m2 | 1048.782 | 100.00 | 104878.2 0 | 113.00 | 118512.3 7 | 13.00 |  |
| 27 | ~ 05070001 3 | 12mm 阻燃板 | m2 | 261.282 | 40.00 | 10451.28 | 45.20 | 11809.95 | 13.00 |  |
| 28 | ~ 05090005 1 | 12mm 阻燃板 | m2 | 92.243 | 40.00 | 3689.70 | 45.20 | 4169.36 | 13.00 |  |
| 29 | ~ 07130001 1 | 12mm 厚复合木地 板 | m2 | 45.989 | 95.00 | 4368.94 | 107.35 | 4936.90 | 13.00 |  |
| 30 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.304 | 1672.4 1 | 508.97 | 1889.8 2 | 575.13 | 13.00 |  |
| 31 | ~ 09010005 1 | 9.5mm 厚石膏板 | m2 | 2240.632 | 9.00 | 20165.69 | 10.17 | 22787.23 | 13.00 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：装饰部分

标段：                                 第 2 页 共 4 页

| 序 号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税) 单价 | 市场价 (除税)小 计 | 市场价 (含税) 单价 | 市场价 (含税)小 计 | 税率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | ~ 09050013 2 | 600*1200*0.8 铝扣 板 | m2 | 216.300 | 60.00 | 12978.00 | 67.80 | 14665.14 | 13.00 |  |
| 33 | ~ 09050015 1 | 0.8mm 厚碳晶饰面板 | m2 | 92.243 | 160.00 | 14758.80 | 180.80 | 16677.44 | 13.00 |  |
| 34 | ~ 09050015 2 | 1mm 厚优质不锈钢 | m2 | 148.680 | 160.00 | 23788.80 | 180.80 | 26881.34 | 13.00 |  |
| 35 | ~ 09130003 1 | 铝塑板 包边 | m2 | 18.449 | 75.00 | 1383.64 | 84.75 | 1563.51 | 13.00 |  |
| 36 | ~ 09370007 1 | 铝方通 50mm*100mm*0.5mm@ 100mm | m2 | 163.580 | 70.00 | 11450.57 | 79.10 | 12939.14 | 13.00 |  |
| 37 | 10010007 | 轻钢龙骨不上人型 (平面)600×600 以 上 | m2 | 1879.515 | 15.00 | 28192.72 | 16.95 | 31857.77 | 13.00 |  |
| 38 | 10010015 | 轻钢龙骨不上人型 (跌级)600×600 以 上 | m2 | 484.166 | 16.00 | 7746.65 | 18.08 | 8753.71 | 13.00 |  |
| 39 | 10010021 | 竖向龙骨 QC75 | m | 3048.396 | 6.03 | 18381.83 | 6.81 | 20759.58 | 13.00 |  |
| 40 | 10010023 | 横向龙骨 QC75 | m | 743.567 | 5.60 | 4163.97 | 6.33 | 4706.78 | 13.00 |  |
| 41 | 10010027 | 通贯龙骨 | m | 1115.350 | 3.88 | 4327.56 | 4.38 | 4885.23 | 13.00 |  |
| 42 | 10050003 | 木龙骨 25×30 | m | 800.058 | 1.34 | 1072.08 | 1.51 | 1208.09 | 13.00 |  |
| 43 | 10070003 | 复合式烤漆龙骨(明 架式) | m2 | 216.300 | 21.55 | 4661.27 | 24.35 | 5266.91 | 13.00 |  |
| 44 | 10130001 | 支撑卡 | 个 | 2654.944 | 0.50 | 1327.47 | 0.57 | 1513.32 | 13.00 |  |
| 45 | 10170001 | 专用龙骨及配件 | m2 | 216.300 | 0.17 | 36.77 | 0.19 | 41.10 | 13.00 |  |
| 46 | 12030017 | 收边条 | m | 278.790 | 5.17 | 1441.34 | 5.84 | 1628.13 | 13.00 |  |
| 47 | ~ 13010065 1 | 环保腻子 | kg | 1572.493 | 10.00 | 15724.93 | 11.30 | 17769.17 | 13.00 |  |
| 48 | ~ 13030013 1 | 封闭乳液底涂料 | kg | 1136.609 | 2.50 | 2841.52 | 2.83 | 3216.60 | 13.00 |  |
| 49 | ~ 13030053 1 | 环保乳胶漆 | kg | 402.779 | 18.00 | 7250.02 | 20.34 | 8192.52 | 13.00 |  |
| 50 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 27.408 | 13.27 | 363.70 | 15.00 | 411.11 | 13.00 |  |
| 51 | 13050041 | 防火涂料 | kg | 43.591 | 15.00 | 653.87 | 16.95 | 738.87 | 13.00 |  |
| 52 | 13410007 | 嵌缝石膏 | kg | 530.776 | 0.56 | 297.23 | 0.63 | 334.39 | 13.00 |  |
| 53 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 3.150 | 2.71 | 8.54 | 3.06 | 9.64 | 13.00 |  |
| 54 | 14350155 | 稀释剂 | kg | 4.359 | 9.61 | 41.89 | 10.86 | 47.34 | 13.00 |  |
| 55 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 3.509 | 5.43 | 19.05 | 6.14 | 21.54 | 13.00 |  |
| 56 | 14410015 | 玻璃胶 | kg | 28.323 | 18.10 | 512.64 | 20.45 | 579.20 | 13.00 |  |
| 57 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 131.107 | 5.96 | 781.40 | 6.73 | 882.35 | 13.00 |  |
| 58 | 14410033 | 密封胶 | kg | 49.208 | 23.53 | 1157.86 | 26.59 | 1308.43 | 13.00 |  |
| 59 | 14410075 | 万能胶 | kg | 5.665 | 17.24 | 97.66 | 19.48 | 110.35 | 13.00 |  |
| 60 | 14430043 | 美纹纸胶带 | m | 6.475 | 0.22 | 1.42 | 0.25 | 1.62 | 13.00 |  |
| 61 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 81.908 | 13.38 | 1095.93 | 15.12 | 1238.45 | 13.00 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：装饰部分

标段：                                           第 3 页 共 4 页

| 序 号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税)小 计 | 市场价 (含税) 单价 | 市场价 (含税)小 计 | 税率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 17010083 | 方钢管 25×25× 2.5 | m | 28.220 | 5.50 | 155.21 | 6.22 | 175.53 | 13.00 |  |
| 63 | 29210055 | 通贯龙骨连接件 | 个 | 442.491 | 0.69 | 305.32 | 0.78 | 345.14 | 13.00 |  |
| 64 | 34110009 | 电 | kW·h | 184.065 | 0.78 | 143.57 | 0.88 | 161.98 | 13.00 |  |
| 65 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 15.058 | 5.17 | 77.85 | 5.84 | 87.94 | 13.00 |  |
| 66 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 47.822 | 5.17 | 247.24 | 5.84 | 279.28 | 13.00 |  |
| 67 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 13.767 | 4.14 | 56.99 | 4.68 | 64.43 | 13.00 |  |
| 68 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 4.788 | 1629.31 | 7801.88 | 1841.12 | 8816.12 | 13.00 |  |
| 69 | CL-D00001 | 窗帘盒 | m2 | 20.910 | 100.00 | 2091.00 | 113.00 | 2362.83 | 13.00 |  |
| 70 | CL-D00002 | 三层会议室主席台 地台 | m2 | 40.540 | 450.00 | 18243.00 | 508.50 | 20614.59 | 13.00 |  |
| 71 | CL-D00003 | 金属踢脚线 | m | 260.770 | 28.00 | 7301.56 | 31.64 | 8250.76 | 13.00 |  |
| 72 | CL-D00004 | 楼梯间踢脚刷涂料 | m | 1280.000 | 16.00 | 20480.00 | 18.08 | 23142.40 | 13.00 |  |
| 73 | CL-D00005 | 玻璃隔断（双层钢化 玻璃中间加百叶） | m2 | 58.600 | 240.00 | 14064.00 | 271.20 | 15892.32 | 13.00 |  |
| 74 | CL-D00006 | 玻璃门（玻璃隔断 处） | m2 | 3.600 | 480.00 | 1728.00 | 542.40 | 1952.64 | 13.00 |  |
| 75 | CL-D00007 | 玻璃栏板（高度 1100mm） | m | 12.760 | 400.00 | 5104.00 | 452.00 | 5767.52 | 13.00 |  |
| 76 | CL-D00008 | 玻璃隔断上部固定 基层 | m | 15.800 | 120.00 | 1896.00 | 135.60 | 2142.48 | 13.00 |  |
| 77 | CL-D00009 | 原有门洞墙体及墙 面瓷砖切割斜面角 | 套 | 48.000 | 95.00 | 4560.00 | 107.35 | 5152.80 | 13.00 |  |
| 78 | CL-D00010 | 控制室开门窗洞（包 含切割、拆除、垃圾 外运，洞口侧壁抹 灰、刮腻子乳胶漆及 周边污染墙面恢复） | 个 | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 293.80 | 587.60 | 13.00 |  |
| 79 | CL-D00011 | 金属（塑钢、断桥） 橱窗 | m2 | 2.700 | 460.00 | 1242.00 | 519.80 | 1403.46 | 13.00 |  |
| 80 | CL-D00012 | 木质门 | 樘 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | 1130.00 | 1130.00 | 13.00 |  |
| 81 | CL-D00013 | 空调风口调整 | 个 | 120.000 | 120.00 | 14400.00 | 135.60 | 16272.00 | 13.00 |  |
| 82 | CL-D00014 | 卷帘窗帘 | m2 | 1214.050 | 48.00 | 58274.40 | 54.24 | 65850.07 | 13.00 |  |
| 83 | CL-D00015 | 窗帘 | m2 | 739.560 | 55.00 | 40675.80 | 62.15 | 45963.65 | 13.00 |  |
| 84 | CL-D00016 | 电动幕布 | m2 | 165.200 | 100.00 | 16520.00 | 113.00 | 18667.60 | 13.00 |  |
| 85 | CL-D00017 | 电动幕布轨道 | m | 25.800 | 180.00 | 4644.00 | 203.40 | 5247.72 | 13.00 |  |
| 86 | CL-D00018 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 233.690 | 20.00 | 4673.80 | 22.60 | 5281.39 | 13.00 |  |
| 87 | CL-D00019 | 吊顶天棚 （600*600*0.8 铝扣 板） | m2 | 5452.410 | 95.00 | 517978.9 5 | 107.35 | 585316.2 1 | 13.00 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：装饰部分

标段：                                     第 4 页 共 4 页

| 序 号 | 工料机编码 | 名称、规格、 型号 | 单 位 | 数量 | 市场价 (除税) 单价 | 市场价 (除税)小计 | 市场价 (含税) 单价 | 市场价 (含税)小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | CL-D00020 | 墙面装饰板 （12mm 厚实木 多层吸音板） | m2 | 445.990 | 137.00 | 61100.63 | 154.81 | 69043.71 | 13.00 |  |
| 89 | 990401025 | 载重汽车 装 载质量 6t | 台 班 | 23.312 | 364.20 | 8490.31 | 404.87 | 9438.42 | 9.97 |  |
| 90 | 990706010 | 木工圆锯机 直径 500mm | 台 班 | 0.903 | 27.75 | 25.07 | 30.97 | 27.98 | 11.57 |  |
| 91 | 990782510 | 电动切割机 | 台 班 | 43.260 | 11.94 | 516.52 | 12.67 | 548.10 | 6.62 |  |
| 92 | 990901020 | 交流弧焊机 容量 32kV.A | 台 班 | 69.879 | 92.81 | 6485.48 | 104.84 | 7326.12 | 13.08 |  |
| 93 | 991003020 | 电动空气压缩 机 排气量 0.6m3/min | 台 班 | 1.861 | 39.73 | 73.92 | 42.94 | 79.89 | 8.46 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1256567.05 |  | 1408983.53 |  |  |
|  |  | 其中：人工费 合计 |  |  |  | 82575.21 |  | 82575.21 |  |  |
|  |  | 材料费 合计 |  |  |  | 1158400.54 |  | 1308987.81 |  |  |
|  |  | 其中：暂 估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费 合计 |  |  |  | 15591.30 |  | 17420.51 |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：装饰部分        标段：                                                第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量单位 | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税 率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装部分      标段：                                                  第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 71710.39 |  |
| 2 | 措施项目费 | 1088.95 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 845.37 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 | 243.58 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 5934.10 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 7086.01 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 85819.45 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：                               第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数 量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 03B001 | 灯具改造 1、原有灯具加长灯线、 吊杆，使原 有灯具与吊顶高度统一 2、包含灯具保护性拆除，重新安装 及灯具位置调整费用 3、位置走廊与房间内 | 套 | 160.000 | 70.00 | 11200.00 |  |
| 2 | 030412004 003 | 装饰灯 1、名称：1200mm*200mmLED 平板灯 2、型号：LED 光源+亚克力面罩加厚 铝型材底盘，铝材外框 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 36.000 | 124.35 | 4476.60 |  |
| 3 | 030412004 005 | 装饰灯 1、名称：1200mm*250mmLED 平板灯 2、型号：LED 光源+亚克力面罩加厚 铝型材底盘，铝材外框 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 15.000 | 133.28 | 1999.20 |  |
| 4 | 030412004 001 | 装饰灯 1、名称：4 寸 LED 筒灯 2、安装形式：嵌入式 | 套 | 64.000 | 29.37 | 1879.68 |  |
| 5 | 030412004 002 | 装饰灯 1、名称：会议室软膜吊顶内光源 | m2 | 17.470 | 400.00 | 6988.00 |  |
| 6 | 030412004 004 | 装饰灯 1、名称：三楼会议室线性灯 2、型号：含线性盖板、接头配件 3、安装形式：嵌入式 | m | 111.300 | 35.78 | 3982.31 |  |
| 7 | 03B002 | 电子屏设备及安装 1、像素点间距 2.5mm±0.05mm 2、像素密度单元大小为 320mm*160mm 的像素密度为 8192 点 3、含电子屏支架、 电源、配套附件 等 4、详见设计，满足建设单位要求 | m2 | 6.140 | 4800.00 | 29472.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 59997.79 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：                                    第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数 量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 0304110010 01 | 配管 1、规格：PVC20 穿线管 2、配置形式： 吊顶内敷设 | m | 400.000 | 11.21 | 4484.00 |  |
| 9 | 0304110040 01 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV2.5mm2 | m | 600.000 | 4.21 | 2526.00 |  |
| 10 | 0304110040 02 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：4mm2 | m | 200.000 | 5.03 | 1006.00 |  |
| 11 | 0304110040 03 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV6mm2 | m | 45.000 | 6.58 | 296.10 |  |
| 12 | 0304040170 01 | 配电箱 1、名称： 配电箱 2、备注：满足图纸设计及规范要 求 | 台 | 1.000 | 1044.65 | 1044.65 |  |
| 13 | 0304110060 01 | 接线盒 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装，含开关盒、 接线盒、分线盒等 | 个 | 260.000 | 6.23 | 1619.80 |  |
| 14 | 0310010060 04 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR 管 De20 4、连接形式：热熔连接 5、备注：含管件、管卡、支吊架、 套管等 | m | 35.000 | 21.03 | 736.05 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 11712.60 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 71710.39 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：                              第 1 页 共 3 页

| 序 号 | 编码 | 名称 | 单 位 | 工程 量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工 费 | 材料费 | 机 械 费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 03B001 | 灯具改造 | 套 |  |  | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
|  | D00001 | 灯具改造 | 套 | 1.000 |  | 70.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412004003 | 装饰灯 | 套 |  | 9.02 | 100.90 |  | 16.58 | 14.43 | 124.35 |
|  | 4-14-7 | 吸顶灯具 方型吸顶灯 大口方罩 | 套 | 1.000 | 9.02 | 100.90 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 2 | 1200mm*200mmLED 平板 灯 | 套 | 1.010 |  | 98.32 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412004005 | 装饰灯 | 套 |  | 9.02 | 109.83 |  | 16.58 | 14.43 | 133.28 |
|  | 4-14-7 | 吸顶灯具 方型吸顶灯 大口方罩 | 套 | 1.000 | 9.02 | 109.83 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 1 | 1200mm*250mmLED 平板 灯 | 套 | 1.010 |  | 107.25 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 |  | 7.50 | 9.86 |  | 13.80 | 12.01 | 29.37 |
|  | 4-14-168 | 点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径 150mm 以下 | 套 | 1.000 | 7.50 | 9.86 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 3 | 4 寸 LED 筒灯 | 套 | 1.010 |  | 8.94 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412004002 | 装饰灯 | m2 |  |  | 400.00 |  |  |  | 400.00 |
|  | D00002 | 会议室软膜吊顶内光 源 | m2 | 1.000 |  | 400.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030412004004 | 装饰灯 | m |  | 7.39 | 16.56 |  | 13.60 | 11.83 | 35.78 |
|  | 4-14-142 | 荧光艺术装饰灯具 发 光棚安装及其他 荧光 灯光沿 | m | 1.000 | 7.39 | 16.56 |  |  |  |  |
|  | ~ Z25000011 4 | 线性灯 | m | 0.808 |  | 4.85 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03B002 | 电子屏设备及安装 | m2 |  |  | 4800.00 |  |  |  | 4800.00 |
|  | D00003 | 电子屏设备及安装 | m2 | 1.000 |  | 4800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 | m |  | 2.80 | 3.93 |  | 5.14 | 4.48 | 11.21 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：                              第 2 页 共 3 页

| 序 号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程 量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工 费 | 材料 费 | 机械 费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-12-184 | 刚性阻燃管敷设 吊顶 内敷设 公称口径 20mm 以下 | 100m | 0.010 | 2.80 | 3.93 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_10 1~1 | PVC20 | m | 1.100 |  | 2.15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 | m |  | 0.45 | 3.03 |  | 0.83 | 0.73 | 4.21 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜 芯截面 2.5mm2 以下 | 100m 单线 | 0.010 | 0.45 | 3.03 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_13 9~1 | BV2.5mm2 | m | 1.160 |  | 2.88 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004002 | 配线 | m |  | 0.30 | 4.24 |  | 0.56 | 0.49 | 5.03 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿线 铜 芯截面 4mm2 以下 | 100m 单线 | 0.010 | 0.30 | 4.24 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_14 3~1 | BV4.0mm2 | m | 1.100 |  | 4.09 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411004003 | 配线 | m |  | 0.30 | 5.79 |  | 0.56 | 0.49 | 6.58 |
|  | 4-13-7 | 管内穿线 照明穿线 铜 芯截面 6mm2 以下 | 100m 单线 | 0.010 | 0.30 | 5.79 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_14 5~1 | BV6mm2 | m | 1.100 |  | 5.64 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404017001 | 配电箱 | 台 |  | 73.64 | 853. 17 |  | 135. 45 | 117.84 | 1044.6 5 |
|  | 4-2-80 | 成套配电箱安装 悬挂 式半周长 1.5m 以下 | 台 | 1.000 | 73.64 | 853. 17 |  |  |  |  |
|  | ZC0001 | 配电箱 | 台 | 1.000 |  | 800. 00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411006001 | 接线盒 | 个 |  | 1.71 | 1.78 |  | 3.15 | 2.74 | 6.23 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线 盒 | 10 个 | 0.100 | 1.71 | 1.78 |  |  |  |  |
|  | ~ Z29000137 1 | PVC 接线盒 | 个 | 1.020 |  | 0.90 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031001006004 | 塑料管 | m |  | 5.68 | 6.24 | 0.01 | 10.4 6 | 9.10 | 21.03 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：                            第 3 页 共 3 页

| 序 号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程 量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工 费 | 材料 费 | 机械 费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 10-1-323 | 室内塑料给 水管(热熔 连接) 公称 外径 20mm 以内 | 10m | 0.100 | 5.68 | 6.24 | 0.01 |  |  |  |
|  | ~ Z17000265_104 1 | PPR 管 De20 | m | 1.016 |  | 3.41 |  |  |  |  |
|  | ~ Z18000183_103 1 | 室内塑料给 水管热熔管 件 20 | 个 | 1.520 |  | 2.69 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：安装部分

标段：                                第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 845.37 |
| 2 | 单价措施费 | 243.58 |
| 合 计 |  | 1088.95 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：                                       第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 845.37 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 260.24 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 205.35 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 273.80 |  |
| 4 | 已完工程及设备保 护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 105.98 |  |
| 合 计 |  |  |  | 845.37 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：                                   第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 | 243.58 | 243.58 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 243.58 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装部分

标段：                              第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：安装部分         标段：                                               第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

计日工表

工程名称：安装部分               标段：                                         第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：安装部分

标段：                              第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 5934.10 |
| 1.1 | 安全文明施工 费 |  | 100.000 | 4477.17 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-包干价_不取规费 | 3.510 | 2555.26 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-包干价_不取规费 | 0.290 | 211.12 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-包干价_不取规费 | 0.590 | 429.52 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-包干价_不取规费 | 1.760 | 1281.27 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-包干价_不取规费 | 1.520 | 1106.55 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工 基价 | 3.600 | 273.94 |
| 1.4 | 建设项目工伤 保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-包干价_不取规费 | 0.105 | 76.44 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 7086.01 |
| 合 计 |  |  |  | 13020.11 |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：安装部分

标段：                                       第 1 页 共 3 页

| 序 号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单 位 | 数量 | 市场价 (除税) 单价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税) 单价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工 日 | 70.457 | 56.00 | 3945.60 | 56.00 | 3945.60 |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.761 | 5.17 | 3.93 | 5.84 | 4.44 | 13.00 |  |
| 3 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 11.168 | 6.46 | 72.15 | 7.30 | 81.53 | 13.00 |  |
| 4 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0~ 15.0 | kg | 0.105 | 3.04 | 0.32 | 3.44 | 0.36 | 13.00 |  |
| 5 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.150 | 4.22 | 0.63 | 4.77 | 0.72 | 13.00 |  |
| 6 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.025 | 9.48 | 0.23 | 10.71 | 0.26 | 13.00 |  |
| 7 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 1050.000 | 0.06 | 63.00 | 0.07 | 73.50 | 13.00 |  |
| 8 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 1.790 | 5.60 | 10.02 | 6.33 | 11.33 | 13.00 |  |
| 9 | 03010081 | 木螺钉 M4×65 以内 | 个 | 1040.000 | 0.05 | 52.00 | 0.06 | 62.40 | 13.00 |  |
| 10 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6~ 65) | 个 | 212.160 | 0.09 | 19.09 | 0.10 | 21.22 | 13.00 |  |
| 11 | 03010121 | 镀锌自攻螺钉 (4～6)× (20～35) | 个 | 185.203 | 0.22 | 40.74 | 0.25 | 46.30 | 13.00 |  |
| 12 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.014 | 5.86 | 0.08 | 6.62 | 0.09 | 13.00 |  |
| 13 | 03010791 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 104.040 | 0.17 | 17.69 | 0.19 | 19.77 | 13.00 |  |
| 14 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.080 | 0.43 | 1.75 | 0.49 | 2.00 | 13.00 |  |
| 15 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15~ 20)×3 | 个 | 578.500 | 0.34 | 196.69 | 0.38 | 219.83 | 13.00 |  |
| 16 | 03051303 | 刚性阻燃管专用弹簧 | 根 | 0.408 | 6.83 | 2.79 | 7.72 | 3.15 | 13.00 |  |
| 17 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 3.400 | 0.34 | 1.16 | 0.38 | 1.29 | 13.00 |  |
| 18 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 0.420 | 0.34 | 0.14 | 0.38 | 0.16 | 13.00 |  |
| 19 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.186 | 0.86 | 0.16 | 0.97 | 0.18 | 13.00 |  |
| 20 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1.000 | 0.86 | 0.86 | 0.97 | 0.97 | 13.00 |  |
| 21 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.007 | 6.90 | 0.05 | 7.80 | 0.05 | 13.00 |  |
| 22 | 03130515 | 焊锡 | kg | 1.770 | 34.48 | 61.03 | 38.96 | 68.96 | 13.00 |  |
| 23 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.085 | 14.66 | 1.24 | 16.57 | 1.40 | 13.00 |  |
| 24 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.714 | 5.17 | 3.69 | 5.84 | 4.17 | 13.00 |  |
| 25 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.025 | 6.81 | 0.17 | 7.70 | 0.19 | 13.00 |  |
| 26 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 7.640 | 4.21 | 32.16 | 4.76 | 36.37 | 13.00 |  |
| 27 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.030 | 10.34 | 0.31 | 11.68 | 0.35 | 13.00 |  |
| 28 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.010 | 12.93 | 0.13 | 14.61 | 0.15 | 13.00 |  |
| 29 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 4.225 | 7.66 | 32.36 | 8.66 | 36.59 | 13.00 |  |
| 30 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.410 | 85.66 | 35.12 | 96.80 | 39.69 | 13.00 |  |
| 31 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.011 | 3.73 | 0.04 | 4.10 | 0.04 | 10.00 |  |
| 32 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.004 | 14.09 | 0.05 | 15.50 | 0.05 | 10.00 |  |
| 33 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 0.360 | 13.78 | 4.96 | 15.57 | 5.61 | 13.00 |  |
| 34 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.150 | 6.35 | 0.95 | 7.18 | 1.08 | 13.00 |  |
| 35 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.046 | 4.50 | 0.20 | 5.09 | 0.23 | 13.00 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：安装部分

标段：                                 第 2 页 共 3 页

| 序 号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单 位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税)小 计 | 市场价 (含税) 单价 | 市场价 (含税)小 计 | 税率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 17190003 | 金属软管 D15 | m | 22.928 | 1.86 | 42.65 | 2.10 | 48.15 | 13.00 |  |
| 37 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.180 | 12.07 | 2.17 | 13.64 | 2.46 | 13.00 |  |
| 38 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.021 | 7.33 | 0.15 | 8.28 | 0.17 | 13.00 |  |
| 39 | 18150185 | 金属软管接头 φ15 | 个 | 114.639 | 0.42 | 48.15 | 0.47 | 53.88 | 13.00 |  |
| 40 | 18250265 | 管码 FCP20 | 个 | 525.000 | 0.69 | 362.25 | 0.78 | 409.50 | 13.00 |  |
| 41 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.014 | 20.69 | 0.29 | 23.38 | 0.33 | 13.00 |  |
| 42 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0~ 1.6MPa | 块 | 0.007 | 23.28 | 0.16 | 26.31 | 0.18 | 13.00 |  |
| 43 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.007 | 5.17 | 0.04 | 5.84 | 0.04 | 13.00 |  |
| 44 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 52.530 | 0.43 | 22.59 | 0.49 | 25.74 | 13.00 |  |
| 45 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m ×0.13mm | 卷 | 2.013 | 8.62 | 17.35 | 9.74 | 19.60 | 13.00 |  |
| 46 | 28010039 | 镀锡裸铜绞线 10mm2 | m | 0.500 | 5.86 | 2.93 | 6.62 | 3.31 | 13.00 |  |
| 47 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 409.958 | 1.21 | 496.05 | 1.37 | 561.64 | 13.00 |  |
| 48 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 36.363 | 1.29 | 46.91 | 1.46 | 53.09 | 13.00 |  |
| 49 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 578.500 | 0.05 | 28.93 | 0.06 | 34.71 | 13.00 |  |
| 50 | 29060237 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | 84.000 | 0.52 | 43.68 | 0.59 | 49.56 | 13.00 |  |
| 51 | 29060277 | 阻燃管入盒接头及锁母 20 | 套 | 61.800 | 0.97 | 59.95 | 1.10 | 67.98 | 13.00 |  |
| 52 | 29090011 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.030 | 1.90 | 3.86 | 2.15 | 4.36 | 13.00 |  |
| 53 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 184.507 | 0.34 | 62.73 | 0.38 | 70.11 | 13.00 |  |
| 54 | 29090099 | 塑料接线柱双线 | 个 | 91.711 | 7.25 | 664.91 | 8.19 | 751.11 | 13.00 |  |
| 55 | 34110003 | 水 | m3 | 0.028 | 4.27 | 0.12 | 4.40 | 0.12 | 3.00 |  |
| 56 | 34110009 | 电 | kW ·h | 15.122 | 0.78 | 11.79 | 0.88 | 13.31 | 13.00 |  |
| 57 | CL-D00001 | 灯具改造 | 套 | 160.000 | 70.00 | 11200.00 | 79.10 | 12656.00 | 13.00 |  |
| 58 | CL-D00002 | 会议室软膜吊顶内光源 | m2 | 17.470 | 400.00 | 6988.00 | 452.00 | 7896.44 | 13.00 |  |
| 59 | CL-D00003 | 电子屏设备及安装 | m2 | 6.140 | 4800.00 | 29472.00 | 5424.00 | 33303.36 | 13.00 |  |
| 60 | Z17000265 ~ _104 1 | PPR 管 De20 公称外径 20mm 以内 | m | 35.560 | 3.36 | 119.48 | 3.80 | 135.13 | 13.00 |  |
| 61 | Z18000183 ~ _103 1 | 室内塑料给水管热熔管件 20 公称外径 20mm 以内 | 个 | 53.200 | 1.77 | 94.16 | 2.00 | 106.40 | 13.00 |  |
| 62 | Z25000011 ~1 | 1200mm*250mmLED 平板灯 | 套 | 15.150 | 106.19 | 1608.78 | 120.00 | 1818.00 | 13.00 |  |
| 63 | Z25000011 ~2 | 1200mm*200mmLED 平板灯 | 套 | 36.360 | 97.35 | 3539.65 | 110.00 | 3999.60 | 13.00 |  |
| 64 | Z25000011 ~3 | 4 寸 LED 筒灯 | 套 | 64.640 | 8.85 | 572.06 | 10.00 | 646.40 | 13.00 |  |
| 65 | Z25000011 ~4 | 线性灯 | m | 89.930 | 6.00 | 539.58 | 6.78 | 609.73 | 13.00 |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：安装部分

标段：                                 第 3 页 共 3 页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型 号 | 单 位 | 数量 | 市场价 (除税) 单价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税) 单价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | ~ Z28000055_139 1 | BV2.5mm2 铜芯截面 2.5mm2 以下 | m | 696.000 | 2.48 | 1726.08 | 2.80 | 1948.80 | 13.00 |  |
| 67 | ~ Z28000055_143 1 | BV4.0mm2 铜芯截面 4mm2 以下 | m | 220.000 | 3.72 | 818.40 | 4.20 | 924.00 | 13.00 |  |
| 68 | ~ Z28000055_145 1 | BV6mm2 铜芯截面 6mm2 以下 | m | 49.500 | 5.13 | 253.94 | 5.80 | 287.10 | 13.00 |  |
| 69 | ~ Z29000069_101 1 | PVC20 公称口径 20mm 以下 | m | 440.000 | 1.95 | 858.00 | 2.20 | 968.00 | 13.00 |  |
| 70 | ~ Z29000137 1 | PVC 接线盒 | 个 | 265.200 | 0.88 | 233.38 | 1.00 | 265.20 | 13.00 |  |
| 71 | ZC0001 | 配电箱 | 台 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | 904.00 | 904.00 | 13.00 |  |
| 72 | 990801020 | 电动单级 离心 清水泵 出口直 径 100mm | 台 班 | 0.004 | 36.27 | 0.13 | 40.33 | 0.14 | 11.19 |  |
| 73 | 990813010 | 试压泵 压力 3MPa | 台 班 | 0.004 | 18.64 | 0.07 | 20.48 | 0.07 | 9.87 |  |
| 74 | 990919710 | 电焊机（综合） | 台 班 | 0.004 | 70.09 | 0.25 | 78.60 | 0.28 | 12.14 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 65343.1 0 |  | 73328.0 3 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合 计 |  |  |  | 3945.60 |  | 3945.60 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 61397.0 7 |  | 69381.9 4 |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 0.44 |  | 0.49 |  |  |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：安装部分

标段：                                                第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料名称、规 格、型号 | 计量单 位 | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税 率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

| 办公家具采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 一、2 楼指挥部视频会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 华盛/广东 | 产品规格：6000*2000*780mm；基材采用优质环保中纤板，含水率低， 甲醛释放量 0.056mg/m ³ , 符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准；面板贴优质木皮，含水率低， 甲醛释放量 0.1mg/m³ , 符合 GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求；封边采用实木皮封边,含水率低， 甲醛释放量 0.1mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求； 白乳胶：游离甲醛 0.08g/kg,苯 0.1g/kg，甲苯+二甲苯小于 0.1g/kg，总挥发性有机物 30g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 (水机型聚乙酸乙烯酯胶粘剂)标准；采用优质 五金配件(其中：线盒、螺丝、螺杆、三合一连接件等五金件)均经连续 200h 乙酸盐雾实验后， 检测结果 9 级，无腐蚀现象、表面静电喷涂；油漆采用优质环保水性漆(底漆、面漆)，符合 GB 18581- 2020 木器涂料中有害物质限量》 (水性涂料 清漆) 标准；VOC 含量 150g/L， 甲醛 含量 20mg/kg,乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙 二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二 甲醚、三乙二醇二甲醚 150mg/kg， 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]100mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛 基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚痒乙烯醚]50mg/kg。 | 张 | 1 | 9700 | 9700 |
| 2 | 会议椅 | 华盛/广东 | 产品框架选用优质实木橡胶木，甲醛释放量 0.5mg/L,木制件外观：无贯通裂缝、无虫蛀现象、 无腐朽材、无树脂囊，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,符合 GB/T 3324-2017《木家具 通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》标准；实木扶手，含水率低，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术 条件》标准；面料选用优质西皮，摩擦色牢度干檫(50)次 4 级、湿擦(20)次 3 级、碱性汗液(20) 次 3 级，气味 3 级，pH 为 5,禁用偶氮染料 20mg/kg，游离甲醛 35mg/kg，挥发性有机物 (VOC)70mg/kg,可萃取的重金属(铅)5mg/kg、可萃取的重金属(镉)3，革身平整、柔软、丰满 有弹性，正面革不裂面、无管皱、主要部位无松面，涂饰革涂饰均匀、无掉浆、无裂浆，绒 面革绒毛均匀，颜色一致，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；海绵采用优质阻燃海 绵，色泽、气孔、污染、气味符合感官要求，25%压陷硬度 90N，65%/25%压陷比 2.5,75%压缩 永久不变形 5%，回弹率 36%，拉伸强度 100.8kpa，伸长率 146.8%，撕裂强度 2.3N/cm，干热 老化后拉伸强度 119.5kpa，干热老化后拉伸强度变化率±20%，湿热老化后拉伸强度 101kpa， | 把 | 18 | 650 | 11700 |

|  |  |  | 湿热老化后拉伸强度变化率±10%，泡沫塑料表观密度 28kg/m³,阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特 性试验，符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T1952.1-2012《软体 家具沙发》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香 烟》标准。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 条桌 | 华盛/广东 | 产品规格：1200*400*780mm；基材采用优质环保中纤板，含水率低，甲醛释放量 0.056mg/m³ , 符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准；面板贴优质木皮，含水率低，甲醛释放量 0.1mg/m ³ , 符合 GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；封边采用实木皮封边,含水率低，甲醛释放量 0.1mg/L， 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；白乳胶：游离甲醛 0.08g/kg,苯 0.1g/kg， 甲苯+二甲苯小于 0.1g/kg，总挥发性有机物 30g/L，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 (水机型聚乙酸乙烯酯胶粘剂)标准要求；采用优质五金配件(其中： 线盒、螺丝、螺杆、三合一连接件等五金件)均经连续 200h 乙酸盐雾实验后，检测结果 9 级， 无腐蚀现象、表面静电喷涂；油漆采用优质环保水性漆(底漆、面漆)，符合 GB18581-2020 木 器涂料中有害物质限量》 (水性涂料 清漆) 标准要求；VOC 含量 150g/L， 甲醛含量 20mg/kg, 乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸 酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二 甲醚、三乙二醇二甲醚 150mg/kg，苯系物总 和含量[限苯、 甲苯、二甲苯(含乙苯) ]100mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚 氧乙烯醚和壬基酚聚痒乙烯醚]50mg/kg。 | 张 | 12 | 850 | 10200 |
| 4 | 座椅 | 华盛/广东 | 面料选用优质西皮，摩擦色牢度干檫(50)次 4 级、湿擦(20)次 3 级、碱性汗液(20)次 3 级， 气味 3 级，pH 为 5，禁用偶氮染料 20mg/kg，游离甲醛 35mg/kg，挥发性有机物(VOC)70mg/kg, 可萃取的重金属(铅)5mg/kg、可萃取的重金属(镉)3，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革 不裂面、无管皱、主要部位无松面，涂饰革涂饰均匀、无掉浆、无裂浆，绒面革绒毛均匀， 颜色一致，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；海绵采用优质阻燃海绵，色泽、气孔、 污染、气味符合感官要求，25%压陷硬度 90N，65%/25%压陷比 2.5,75%压缩永久不变形 5%，回 弹率 36%，拉伸强度 100.8kpa，伸长率 146.8%，撕裂强度 2.3N/cm,干热老化后拉伸强度 119.5kpa,干热老化后拉伸强度变化率±20%，湿热老化后拉伸强度 101kpa，湿热老化后拉伸 强度变化率±10%，泡沫塑料表观密度 28kg/m³,阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB/T10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、 GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》标准；脚 架选用橡胶木实木，甲醛释放量 0.5mg/L，木制件外观无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树 | 把 | 24 | 210 | 5040 |

|  |  |  | 脂囊，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 29894-2013 木材鉴别方法 通则》标准要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、三层会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 演讲台 | 华盛/广东 | 产品尺寸：800*600*1150mm，贴面采用 0.6mm 优质胡桃木皮贴面，木纹清晰，美观、颜色均 匀；封边采用同色木皮封边，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂；基料板材采用 优质 E1 级中密度板，甲醛释放量 8mg/100g，符合国家环保标准；油漆采用优质油漆并经全自 动油漆喷涂/滚涂生产线，做到“五底三面 ”工艺成品油漆表面硬度达 3H；导轨，铰链、锁具 等优质五金配件。 | 张 | 1 | 1250 | 1250 |
| 2 | 主席桌 | 华盛/广东 | 产品规格：1400*600*780mm；基材采用优质环保中纤板，含水率低，甲醛释放量 0.056mg/m³ , 符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》标准；面板贴优质木皮，含水率低，甲醛释放量 0.1mg/m ³ , 符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、 GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准；封边采用实木皮封边,含水率低， 甲醛释放量 0.1mg/L，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；白乳胶：游离甲醛 0.08g/kg, 苯 0.1g/kg， 甲苯+二甲苯小于 0.1g/kg，总挥发性有机物 30g/L，符合 GB18583-2008《室内 装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 (水机型聚乙酸乙烯酯胶粘剂)标准；采用优质五金配 件(其中：线盒、螺丝、螺杆、三合一连接件等五金件)均经连续 200h 乙酸盐雾实验后，检测 结果 9 级，无腐蚀现象、表面静电喷涂；油漆采用优质环保水性漆(底漆、面漆)，符合 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量》(水性涂料清漆) 标准；VOC 含量 150g/L，甲醛含量 20mg/kg,乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇 乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二 甲醚、三乙二醇二甲醚 150mg/kg， 苯系物总和含量[限苯、 甲苯、二甲苯(含乙苯) ]100mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限 辛基酚聚氧乙烯醚和壬基 酚聚痒乙烯醚]50mg/kg。 | 张 | 5 | 1250 | 6250 |
| 3 | 主席椅 | 华盛/广东 | 产品框架选用优质实木橡胶木，甲醛释放量 0.5mg/L,木制件外观：无贯通裂缝、无虫蛀现象、 无腐朽材、无树脂囊，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,符合 GB/T 3324-2017《木家具 通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》标准；实木扶手，含水率低，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条 件》标准；面料选用优质西皮，摩擦色牢度干檫(50)次 4 级、湿擦(20)次 3 级、碱性汗液(20) 次 3 级，气味 3 级，pH 为 5,禁用偶氮染料 20mg/kg，游离甲醛 35mg/kg，挥发性有机物 | 把 | 10 | 650 | 6500 |

|  |  |  | (VOC)70mg/kg,可萃取的重金属(铅)5mg/kg、可萃取的重金属(镉)3，革身平整、柔软、丰满 有弹性，正面革不裂面、无管皱、主要部位无松面，涂饰革涂饰均匀、无掉浆、无裂浆，绒 面革绒毛均匀，颜色一致，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；海绵采用优质阻燃海 绵，色泽、气孔、污染、气味符合，25%压陷硬度 90N，65%/25%压陷比 2.5,75%压缩永久不变 形 5%，回弹率 36%,拉伸强度 100.8kpa,伸长率 146.8%，撕裂强度 2.3N/cm,干热老化后拉伸强 度 119.5kpa,干热老化后拉伸强度变化率±20%，湿热老化后拉伸强度 101kpa，湿热老化后拉 伸强度变化率±10%，泡沫塑料表观密度 28kg/m³,阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB/T10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、 GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》标准。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 条桌 | 华盛/广东 | 产品规格：1200*400*780mm；基材采用优质环保中纤板，含水率低，甲醛释放量 0.056mg/m³ , 符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准；面板贴优质木皮，含水率低，甲醛释放量 0.1mg/m ³ , 符合 GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；封边采用实木皮封边,含水率低，甲醛释放量 0.1mg/L， 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；白乳胶：游离甲醛 0.08g/kg,苯 0.1g/kg， 甲苯+二甲苯小于 0.1g/kg，总挥发性有机物 30g/L，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》(水机型聚乙酸乙烯酯胶粘剂)标准；采用优质五金配件(其中：线盒、 螺丝、螺杆、三合一连接件等五金件)均经连续 200h 乙酸盐雾实验后，检测结果 9 级，无腐 蚀现象、表面静电喷涂；油漆采用优质环保水性漆(底漆、面漆)，符合 GB 18581- 2020 木器 涂料中有害物质限量》 (水性涂料 清漆) 标准；VOC 含量 150g/L， 甲醛含量 20mg/kg,乙二醇 醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙 二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二 甲醚、三乙二醇二甲醚 150mg/kg，苯系物总和含量 [限苯、 甲苯、二甲苯(含乙苯) ]100mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯 醚和壬基 酚聚痒乙烯醚]50mg/kg。 | 张 | 6 | 850 | 5100 |
| 5 | 会议室座 椅 | 政铭/浙江 | 椅高：1000±10mm，坐高 450±10mm，背到座 750±10mm，背到写字板 870±10mm，写字板高 605±10mm，座深 410±10mm，中心距 580±5mm，排距为 900mm；产品外形设计符合人体工程 学原理，舒适度好；背包采用冷发泡高密度定型海绵，背座胶壳壁厚 4mm，背内板为厚度为 11mm 的多层夹板；背角码采用 3mm 冷轧板冲压成型，表面经过喷涂处理，耐氧化；扶手面为 优质橡木制作，外涂聚酯漆；写字板的尺寸为 262*215*15mm，写字板翻转有消音垫消音，写 字板平时收藏在脚架内使用时打开扶手面翻出写字板使用；座包内采用气杆弹簧慢回复装置， 持久耐用，无噪音。 | 把 | 198 | 565 | 111870 |

| 三、三层接待室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接待室中 南海沙发 | 华盛/广东 | 产品尺寸为 1080*850*900，尺寸大小可调；沙发采用实木框架结构，优质高强度蛇簧，优质 沙发皮筋，环保条绒布，优质高回弹环保海绵，做工精细，经久耐用，美观大方。 | 个 | 9 | 1050 | 9450 |
| 2 | 会议接待 室角几 | 华盛/广东 | 400*600*80mm；贴面用材：表面材质硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、 不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强，压纹采用钢板，浮雕细 腻，质感明显；优质 E0 级环保高密度刨花板；封边采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边，用 热熔胶经 200℃高温压制于边部；采用国标优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 | 张 | 5 | 450 | 2250 |
| 3 | 接待室文 化 | 定制 | 产品尺寸：4000*1300，尺寸大小可调；实木画框，高透有机玻璃；防潮背板超清画芯，馆藏 级图像品质。 | 副 | 1 | 1500 | 1500 |
| 6-8 层会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 会议桌 | 华盛/广东 | 产品规格：6800*2100*760mm；基材采用优质环保中纤板，含水率低， 甲醛释放量 0.056mg/m ³ , 符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准；面板贴优质木皮，含水率低， 甲醛释放量 0.1mg/m³ , 符合 GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求；封边采用实木皮封边,含水率低， 甲醛释放量 0.1mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求； 白乳胶：游离甲醛 0.08g/kg,苯 0.1g/kg，甲苯+二甲苯小于 0.1g/kg，总挥发性有机物 30g/L，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 (水机型聚乙酸乙烯酯胶粘剂)标准要求；采用 优质五金配件(其中：线盒、螺丝、螺杆、三合一连接件等五金件)均经连续 200h 乙酸盐雾实 验后，检测结果 9 级，无腐蚀现象、表面静电喷涂；油漆采用优质环保水性漆(底漆、面漆)， 符合 GB 18581- 2020 木器涂料中有害物质限量》 (水性涂料 清漆) 标准要求；VOC 含量 150g/L，甲醛含量 20mg/kg,乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙 二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二 甲醚、三乙二醇 二甲醚 150mg/kg，苯系物总和含量[限苯、 甲苯、二甲苯(含乙苯)]100mg/kg，烷基酚聚氧乙 烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基 酚聚痒乙烯醚]50mg/kg。 | 张 | 3 | 10500 | 31500 |
| 6 | 会议椅 | 华盛/广东 | 产品框架选用优质实木橡胶木，甲醛释放量 0.5mg/L,木制件外观：无贯通裂缝、无虫蛀现象、 无腐朽材、无树脂囊，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，符合 GB/T3324-2017《木家具 通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》标准；实木扶手，含水率低，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条 件》标准；面料选用优质西皮，摩擦色牢度干檫(50)次 4 级、湿擦(20)次 3 级、碱性汗液(20) | 把 | 54 | 210 | 11340 |

|  |  |  | 次 3 级，气味 3 级，pH 为 5,禁用偶氮染料 20mg/kg，游离甲醛 35mg/kg，挥发性有机物 (VOC)70mg/kg,可萃取的重金属(铅)5mg/kg、可萃取的重金属(镉)3，革身平整、柔软、丰满 有弹性，正面革不裂面、无管皱、主要部位无松面，涂饰革涂饰均匀、无掉浆、无裂浆，绒 面革绒毛均匀，颜色一致，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；海绵采用优质阻燃海 绵，色泽、气孔、污染、气味符合感官要求，25%压陷硬度 90N，65%/25%压陷比 2.5,75%压缩 永久不变形 5%，回弹率 36%,拉伸强度 100.8kpa,伸长率 146.8%，撕裂强度 2.3N/cm,干热老化 后拉伸强度 119.5kpa,干热老化后拉伸强度变化率±20%，湿热老化后拉伸强度 101kpa，湿热 老化后拉伸强度变化率±10%，泡沫塑料表观密度 28kg/m³,阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试 验，符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家 具沙发》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》 标准。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写：贰拾贰万叁仟陆佰伍拾元整 小写：223650.00 元 |  |  |  |  |  |
| 厨房设备用餐配套清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 125 度工 程电脑版 双门消毒 柜 | 美厨/滨州 | 电压：220V；频率：50HZ；功率：4.4kw；容积：720L；温度范围：20~125℃; 层架承重：25kg； 开门方式 : 侧开式；箱门材质：不锈钢，多层保温；双门；重量：140kg；规格：1310*670*1980mm。 | 台 | 1 | 5800 | 5800 |
| 2 | 收污台柜 | 硕辉/滨州 | 产品尺寸：1800*800*800，不锈钢板件；带有排污阀门；符合卫生标准。 | 台 | 1 | 1250 | 1250 |
| 3 | 圆脚四层 平板层架 | 硕辉/滨州 | 规格： 1200*500*1550；采用 201#不锈钢板；层板采用 1.0mm 厚不锈钢板，立柱采用直径φ 50*0.9mm 厚不锈钢圆管加强支撑，下配不锈钢调节脚。 | 台 | 4 | 850 | 3400 |
| 4 | 单通移门 打荷台 | 硕辉/滨州 | 尺寸：1800*700*800；采用优质 201 不锈钢拉丝板，工作台面采用 1.mm 不锈钢板；台面钢板 下层附加重不锈钢托衬，防火板下附不锈钢板并用加强撑加固；层板、侧板及门板均为 1.mm 不锈钢板，承重能力强；滑道采用吊拉门，单通拉门大空间收纳存储；采用不锈钢可调重力 子弹腿Φ65×1.2mm，更加坚固耐用。 | 台 | 4 | 1250 | 5000 |
| 5 | 单孔污碟 台 | 硕辉/滨州 | 尺寸：700*700*800；采用 201#不锈钢板； 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板磨砂板；脚通 1.2mm 厚不锈钢管，配不锈钢弹脚 4 个；加强筋用 0.9mm 厚不锈钢板，推车采用静音脚轮。 | 台 | 1 | 750 | 750 |

| 6 | 电蒸饭车 | 美厨/滨州 | 采用耐用门锁， 自动进水，承重脚轮，整体聚氨酯发泡，机制卡槽支架，带缺水断电保护功 能耐高温硅胶门封，不锈钢底盘支架，自动溢水装置；加重泄压阀，节能 30%以上，柜体内有 一定的压力；蒸饭数量：12 盘；输入蒸汽压力：0.02MPa；功率：12KW/380V；电源：380V/50Hz。 | 台 | 1 | 4800 | 4800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 烟罩 | 硕辉/滨州 | 采用优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM；配不锈钢隔油网；包含静音净化器、 离心风柜机、烟管、集烟箱等；满足国家净化环保标准。 | 项 | 1 | 21500 | 21500 |
| 8 | 汤灶 | 硕辉/滨州 | 产品尺寸：700*800*600/650；采用优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM；工程款 精工机芯；功率：15KW*1； 电压：380v。 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 9 | 平台雪柜 | 美厨/滨州 | 二门操作台冰箱；外部尺寸：1800*750*800MM；网架：2 个；压缩机功率：200W；制冷类型： 直冷；温控系统：机械温控；总容积：450L；制冷剂：R134a；电压：220V；耗电量：2kW·h/d； 重量：83kg；搁物架数量：2 层箱体；201 不锈钢板材，厚度 1.0MM；支撑管采用 38 不锈钢 管配可调节子弹脚。 | 台 | 2 | 3500 | 7000 |
| 10 | 双层台上 架 | 硕辉/滨州 | 尺寸：1800*300*580；采用优质 201 不锈钢板；工作台台面采用 1mm 不锈钢板，台面钢板下 层附加重不锈钢托衬；下层板采用 1.mm 不锈钢板；支架通脚采用Φ48×0.9mm 不锈钢管，下 配可调子弹脚；面板及层板下用 38*25 方管加固。 | 台 | 2 | 850 | 1700 |
| 11 | 五格保温 售饭柜 | 硕辉/滨州 | 尺寸：1800*700*800；采用 201#不锈钢板板材；承重面采用 0.9mm 厚不锈钢板，框架采用 0.9mm 厚不锈钢板加强支撑，配 5 套 1/1×150mm 份数盆；配优质承重型树脂静音轮。 | 台 | 2 | 3950 | 7900 |
| 12 | 三星盆台 | 硕辉/滨州 | 尺寸：1800*700*800；配不锈钢水龙头；采用优质 201 不锈钢拉丝板，台面厚度约 1mm，槽体 1.0mm 不锈钢，配不锈钢下水口；下配不锈钢可调重力子弹腿。 | 台 | 1 | 1550 | 1550 |
| 13 | 双星盆台 | 硕辉/滨州 | 尺寸：1200*700*800；配不锈钢水龙头；采用优质 201 不锈钢拉丝板，台面厚度约 1mm，槽体 1.0mm 不锈钢，配不锈钢下水口；下配不锈钢可调重力子弹腿。 | 台 | 2 | 950 | 1900 |
| 14 | 调料车 | 硕辉/滨州 | 采用优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM；支撑管采用 48 不锈钢管配可活动脚； 尺寸：474*1000*800/400。 | 台 | 1 | 550 | 550 |
| 15 | 双头单尾 小炒炉 | 硕辉/滨州 | 尺寸：1800*1150*800/400；材质：优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.5mm；优质气 阀，优质风阀，全不锈钢；运行噪音：79.4dB；点火时间：4.2s；闭火时间：1.2s；在开火 时间摇摆水嘴；整体炉膛。 | 台 | 1 | 3800 | 3800 |
| 16 | 单头单尾 灶 | 硕辉/滨州 | 尺寸：1100*1150*800/400；采用 201 磨砂不锈钢板材结构，板材厚度 1.5mm；优质气阀，优 质风阀，全不锈钢；摇摆水嘴；整体炉膛； 电子打火火焰传递：4s；运行噪声：71.8dB；熄 火噪声：无；热负荷：32kw。 | 台 | 1 | 6300 | 6300 |

| 17 | 电饼铛 | 奔正/上海 | 操控方式：机械式；功率：4001-6000W；双面加热； 电热式；立柜式；额定电压：220V。 | 台 | 1 | 1850 | 1850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 压面机 | 吉鹰/济南 | 不锈钢护罩，纯铜电机，更低噪，更平稳；采用链条传动，适用寿命长；人性化设计，整机 稳定；轧辊采用高精度磨床加工，光滑度更高，不易粘面；产品功率：1.5W；压面宽度：350mm； 压面厚度：2-25mm。 | 台 | 1 | 4550 | 4550 |
| 19 | 和面机 | 吉鹰/济南 | 生产能力：25KG/h；加重铸铁支架；优质不锈钢 201 面斗；纯铜线电机；人性化设计；倒顺 开关，操作方便；电动机功率：2.2KW；额定电压：3-380v；额定频率：50Hz；防水等级：IP*1。 | 台 | 1 | 5500 | 5500 |
| 20 | 馒头机 | 吉鹰/济南 | 加厚不锈钢机身防锈；产能力：4000 个/h；不锈钢对轴馒头机；额定电压 220v/380v3；防水 等级；IPX1；全自动成型；生精密齿轮咬合；转速均匀无异响；配用动力 3KW，标配名牌铜芯 大功率电机；充分搅拌出模快。 | 台 | 1 | 5950 | 5950 |
| 21 | 六门高身 雪柜（掩 门） | 美厨/滨州 | 尺寸：1800*705*1960mm；内外箱采用优质 304 不锈钢材质，柜体聚氨酯整体发泡，保湿性好； 冷藏容积：670L；冷冻容积：740L；冷藏温度范围：-5℃~+5℃; 冷冻温度范围：0℃~-12℃; 制冷方式：直冷；制冷剂：R134a/R404A；功率：440W；整体发泡保温节能；智能化温度显示； 配置高效节能压缩机；一级箱门材质； 自动回归磁吸门；配置高效节能压缩机；6 门。 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 22 | 四人快餐 桌椅 | 金宏泰/滨 州 | 优质 201 磨砂加厚不锈钢板材餐桌；规格 1200*600；桌面采用厚度 0.8mm 板材；支撑管采用 加厚 50 不锈钢管，强悍承重；原生加厚塑料材质餐凳；孔距 14cm；不锈钢管凳腿支架；稳固 结识，耐磨耐用。 | 张 | 16 | 650 | 10400 |
| 23 | 单间十二 人桌 | 童氏/临沂 | 圆形木制餐桌；规格 2400*860，配备 16 把木制座椅。 | 套 | 1 | 6500 | 6500 |
| 24 | 单间八人 桌 | 童氏/临沂 | 圆形木制餐桌；规格 1600*860，配备 10 把木制座椅。 | 套 | 2 | 4500 | 9000 |
| 25 | 台式消毒 柜 | 美厨/滨州 | 尺寸：700*650*1610mm； 电压：220v；频率：50HZ；功率：600w；参考容积：430L；筛网载 重量：15kg；保温温度:60℃; 臭氧浓度：740mg；消毒时间：60 分钟；消毒星级：五星；层 数：4 层；优质不锈钢柜体；360 °全效杀菌无死角； 自动变频高效节能双温度传感器；前开 门为透明钢化玻璃。 | 台 | 2 | 2500 | 5000 |
| 26 | 不锈钢餐 盘 | 创发/潮州 | 304 不锈钢分餐盘；规格；六格/个；304 不锈钢双层隔热碗，直径 13cm；含合金筷子、304 不锈钢勺子。 | 套 | 110 | 85 | 9350 |

| 27 | 热水器 | 海尔/青岛 | 即热式热水器，壁挂式安装；额定功率：7000w；容量：5L；水温调节：30-55℃; 额定电压： 220V/50Hz；即开速热、双变频恒温、整体压铸铝焊接，抗腐蚀、防水垢，水电分离，加热稳 定。 | 套 | 1 | 1950 | 1950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 微波炉 | 格兰仕/广 东 | 下拉式微波；容量：23L；二级能效；控制方式： 电脑版；功率：900w；面板类型：平板式； 额定电压：220V-50Hz；产品尺寸：287*505*392（mm）。 | 套 | 1 | 650 | 650 |
| 29 | 茶水柜 | 华盛/广东 | 尺寸：1200*400*800，大小可调；贴面采用 0.6mm 优质胡桃木皮贴面，木纹清晰，美观、颜 色均匀；封边采用同色木皮，双面木皮贴面，防止水分侵入，造成变形开裂；基料板材采用 优质 E1 级中密度板，甲醛释放量 8mg/100g，符合国家环保标准；油漆采用优质油漆并经全自 动油漆喷涂/滚涂生产线，做到“五底三面 ”工艺成品油漆表面硬度达 3H；导轨，铰链、锁具 等优质五金配件。 | 组 | 1 | 1050 | 1050 |
| 30 | 茶吧机 | 安吉尔/深 圳 | 额定电压：220V；额定频率：50Hz；加热功率：1360W；保温功率：15W；防触电保护类型：I 类；产品为 ABS 材质，彩钢拉伸，免开壶盖，智能遥控，双温双显，多档调温，双出水口， 加厚侧板，一体门。 | 台 | 1 | 850 | 850 |
| 31 | 菜刀 | 创发/潮州 | 刀身材质采用 400 系列不锈钢；工艺：抛光，防腐蚀，手柄加固，锻打，手柄防滑，防锈； 国产刀刃，长度：151-220mm；功能：切菜，切片；手柄材质：木制。 | 个 | 6 | 35 | 210 |
| 32 | 菜板 | 竣华/临沂 | 整木砧板；形状：圆形；尺寸：45*10cm；非拼接；松木材质。 | 个 | 2 | 95 | 190 |
| 33 | 塑料菜板 | 竣华/临沂 | 塑料菜板；尺寸：450*320*15mm；聚乙烯树脂；温度：-20-80℃。 | 个 | 4 | 55 | 220 |
| 34 | 菜筐 | 竣华/临沂 | 产品尺寸：480*345*270mm；产品材质：聚乙烯材料。 | 个 | 4 | 25 | 100 |
| 35 | 长柄肉勾 | 竣华/临沂 | 材质：不锈钢；手柄：木制；工艺：拉丝工艺，砂光，双螺丝加固手柄，功能：翻炒。 | 个 | 2 | 15 | 30 |
| 36 | 60 擀面 杖 | 竣华/临沂 | 材质：实木整木；工艺：打磨无毛刺，无漆无蜡；长度：60cm。 | 个 | 1 | 15 | 15 |
| 37 | 30 擀面 杖 | 竣华/临沂 | 材质：实木整木；工艺：打磨无毛刺，无漆无蜡；长度：30cm。 | 个 | 2 | 8 | 16 |
| 38 | 8 两木柄 手勺 1.5 厚 | 竣华/临沂 | 材质：不锈钢；手柄：木制；重量：380g-420g；厚度：1.5-1.8mm。 | 个 | 5 | 12 | 60 |

| 39 | 2 号木柄 手铲 1.5 厚 | 竣华/临沂 | 材质：不锈钢；手柄：木柄；总长度：46-52cm；厚度：1.5mm。 | 个 | 5 | 10 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 60*60 汤 桶 | 竣华/临沂 | 无磁不锈钢；直径 60cm，高 60cm；壁厚：12-14mm；工艺：精湛拉丝，抛光；实心手柄，桶 盖可悬挂；功能：烹饪、储物。 | 个 | 2 | 85 | 170 |
| 41 | 3 寸毛刷 | 竣华/临沂 | 羊毛，实木手柄；规格：35*74（mm），总长：190mm；水性羊毛；烧烤刷油， 日常清扫。 | 个 | 5 | 5 | 25 |
| 42 | 28 竹刷 子 | 竣华/临沂 | 材质：竹子；规格：28cm 长；工艺：竹编，斜口；功能：清洁。 | 个 | 5 | 5 | 25 |
| 43 | 100 公斤 电子称 | 竣华/临沂 | 便携式可折叠小台秤；全钢按键可选装表头，充电插电两用，防抖防冻，可调节高低称脚。 | 台 | 1 | 125 | 125 |
| 44 | 60 升垃 圾桶 | 竣华/临沂 | PP 新料；绿色；容量：60L；防滑把手，捅沿加筋，PU 耐磨轮。 | 个 | 1 | 65 | 65 |
| 45 | 120 升垃 圾桶 | 竣华/临沂 | PP 新料；绿色；容量：120L；防滑把手，捅沿加筋，PU 耐磨轮。 | 个 | 1 | 125 | 125 |
| 46 | 120 圆桶 白色 | 竣华/临沂 | 塑料； 白色；容量：120L；桶盖边角圆滑，加厚把手，桶底防滑。 | 个 | 1 | 80 | 80 |
| 47 | 不锈钢 30 大盆 | 创发/潮州 | 304 不锈钢；圆形；直径：30cm；厚度：1.5mm；高度：14cm。 | 个 | 2 | 35 | 70 |
| 48 | 不锈钢 40 大盆 | 创发/潮州 | 304 不锈钢；圆形；直径：40cm；厚度：1.5mm；高度：14cm。 | 个 | 2 | 40 | 80 |
| 49 | 不锈钢 45 大盆 | 创发/潮州 | 304 不锈钢；圆形；直径：45cm；厚度：1.5mm；高度：14cm。 | 个 | 2 | 45 | 90 |
| 50 | 不锈钢 60 大盆 | 创发/潮州 | 304 不锈钢；圆形；直径：60cm；厚度：1.5mm；高度：14cm。 | 个 | 2 | 55 | 110 |
| 51 | 10 寸油 鼓 | 创发/潮州 | 不锈钢；外径 33cm，容量 10L，重量 600g；功能：淘米，装油。 | 个 | 2 | 45 | 90 |
| 52 | 油条筷 | 创发/潮州 | 榉木；长度 42cm，毛重 25g；表毛打磨，尾部螺旋设计。 | 个 | 4 | 6 | 24 |

| 53 | 大包钢丝 球 | 创发/潮州 | 不断丝；规格：20 只（40g）。 | 包 | 10 | 8 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 304 不锈 钢水壶 | 创发/潮 州 | 材质：304 不锈钢，ABS，硅胶；容量：2L；鹰嘴壶出口，真空保温。 | 个 | 3 | 55 | 165 |
| 合计 |  | 大写：壹拾肆万伍仟零壹拾伍元整 小写：145015.00 元 |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  | 大写：贰佰零贰万玖仟捌佰肆拾叁元贰角柒分 小写：2029843.27 元 |  |  |  |  |  |