# 工程项目投标报价汇总表

第1页共1页

工程名称：临沂市兰山区妇幼保健院聚才路康复医院装饰工程B包

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 三层装饰工程 | 977350.78 | 71069.87 |  | 65622.18 |
| 2 | 电梯 | 243577.12 |  |  | 3965.25 |
| 合 计 |  | 1220927.90 | 71069.87 |  | 69587.43 |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单项工程投标报价汇总表

工程名称：三层装饰工程

第1页共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 三层装饰部分 | 682233.42 | 51196.91 |  | 44168.46 |
| 2 | 电气 | 137202.12 | 7512.62 |  | 9969.31 |
| 3 | 给排水 | 107980.35 | 9074.31 |  | 7875.50 |
| 4 | 医用气体 | 49934.89 | 3286.03 |  | 3608.91 |
| 合 计 |  | 977350.78 | 71069.87 |  | 65622.18 |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 517355.07 |  |
| 1.1 | 拆除项目 | 15465.16 |  |
| 1.2 | 顶面 | 85903.46 |  |
| 1.3 | 地面 | 68513.84 |  |
| 1.4 | 墙面 | 347472.61 |  |
| 2 | 措施项目费 | 13181.78 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 13181.78 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 | 51196.91 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 51196.91 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 44168.46 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 56331.20 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 682233.42 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 拆除项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆 除 1、龙骨及饰面种类： 拆除石膏板隔墙、装 饰板墙面、包管道 水泥压力板墙面等 2、含清理归堆并运 楼下指定地点 | m2 | 379.230 | 9.65 | 3659.57 |  |
| 2 | 011614002001 | 柜体拆除 1、柜体材质：拆除现 场定制柜于 2、含清理归雄并运至 楼下指定地点 | m2 | 52.950 | 22.68 | 1200.91 |  |
| 3 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆 除 1、龙骨及饰面种类： 拆玻璃背景墙 2、含清理归堆并运至 楼下指定地点 |  | 9.360 | 6.46 | 60.47 |  |
| 4 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1、拆除隔墙的饰面种 类：拆除卫生间隔断 2、清理归堆并运至楼 下指定地点 | m2 | 13.680 | 6.03 | 82.49 |  |
| 5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1、砌体名称：拆除卫 生间砖砌地台 2、含清理归堆并运至 楼下指定地点 | m3 | 0.410 | 115.99 | 47.56 |  |
| 6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆 除 1、拆除的基层类型： 拆除卫生间PVC吊顶及 龙骨 2、含清理归堆并运至 楼下指定地点 | m2 | 20.320 | 6.92 | 140.61 |  |
| 7 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆 除 1、拆除的基层类型： 拆除石膏板吊顶及龙 骨 2、含清理归堆并运至 楼下指定地点 | m2 | 319.480 | 6.92 | 2210.80 |  |
| 8 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆 除 1、拆除的基层类型： 拆除矿棉板吊顶及龙 骨 2、含清理归堆并运至 楼下指定地点 | m2 | 322.060 | 6.57 | 2115.93 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 9518.34 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第2页共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011605001001 | 平面块料拆除 1、拆除的基层类型： 拆除卫生间地砖及找 平层 2、含清理归堆并运至 楼下指定地点 | m2 | 32.620 | 15.23 | 496.80 |  |
| 10 | 011605002001 | 立面块料拆除 1、拆除的基层类型. 拆除卫生间墙砖及我 平层 2、含清理归地并运至 楼下指定地点 | m2 | 116.990 | 15.47 | 1809.84 |  |
| 11 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆 除 1、拆除的基层类型： 拆除木地 2、含拆除垃圾人工下 楼，归堆 | m2 | 7.100 | 4.47 | 31.74 |  |
| 12 | 011609002002 | 拆除ALC墙板 1、拆除隔墙的骨架种 类：拆除ALC墙板 2、含清理归堆并运至 楼下指定地点 | m2 | 11.010 | 30.00 | 330.30 |  |
| 13 | 011610001001 | 木门窗拆除 1、室内高度：木门窗 拆除，包含门、门套拆 除 2、含拆除垃圾人工下 楼，归堆 | m2 | 29.690 | 10.43 | 309.67 |  |
| 14 | 01B001 | 拆除垃圾装车及外运 拆除垃圾装车及外运 ,按实际计算方量 | m3 | 66.010 | 44.97 | 2968.47 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 15465.16 |  |
|  |  | 顶面 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规 格、高度：平顶 2、龙骨材料种类、规 格、中距：膨胀螺栓 固定，φ8吊筋，50系 列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规 格、:单层9.5mm厚石 膏板 4、嵌缝材料种类：含 石膏嵌缝、灯具开孔 等 5、备注：详见设计， 满足建设单位要求， 按水平投影面积计算 | m2 | 78.790 | 64.49 | 5081.17 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 11027.99 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第3页共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 011302001002 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：膨胀螺栓 固定，φ8吊筋，50系 列轻钢龙骨 2、基层材料种类、规 格：局部12mm厚阻燃 板 3、面层材料品种、规 格、:单层9.5mm厚石 膏板 4、嵌缝村料种类： 石膏嵌缝、灯具开孔 等 5、备注：诗见设计， 满足建设单位要求， 按水平投影面积计算 |  | 318.090 | 109.84 | 34939.01 |  |
| 17 | 011302001005 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规 格、:穿孔铝板吊顶 3、备注：详见设计， 满足建设单位要求， 按水平投影面积计算 | m2 | 75.700 | 298.59 | 22603.26 |  |
| 18 | 011302001006 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：配套龙骨 2、面层材料品种、规 格、:300*600集成吊 顶 3、备注：详见设计 满足建设单位要求， 按水平投影面积计算 | m2 | 56.600 | 97.52 | 5519.63 |  |
| 19 | 010810003001 | 窗帘盒 1、窗帘盒材质、规格 12mm厚阻燃板基层 ,9.5mm厚石膏板面层 2、备注：详见设计， 满足建设单位要求 | m2 | 35.770 | 98.68 | 3529.78 |  |
| 20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1、腻子种类：石膏找 平一遍，成品腻子二 遍 2、涂料品种、喷刷遍 数：乳胶漆三遍 3、备注：详见设计， 满足建设单位要求 | m2 | 418.950 | 24.45 | 10243.33 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 76835.01 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第4页共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 011302001007 | 吊顶天棚 1、龙骨材料种类、规 格、中距：50系列轻 钢龙骨 2、基层材料种类、规 格：12mm厚阻燃板基 层 3、面层材料品科、 格、:8mm厚竹木纤维 板 4、备注：详见设计 满足建设单位要求， 按水平投影面积计算 |  | 19.030 | 192.11 | 3655.85 |  |
| 22 | 011302001008 | 三层护士站顶部灯箱 造型 1、吊顶形式、吊杆规 格、高度：软膜吊顶 2、龙骨材料种类、规 格、中距：膨胀螺栓 固定，φ8吊筋，50系 列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规 格：造型及灯盒处12 mm阻燃板基层、9.5mm 厚石膏板面层 4、面层材料品种、规 格、:软膜 5、压条材料种类、规 格：含软膜收口 6、嵌缝材料种类：含 石膏嵌缝、灯具开孔 等 7、备注：详见设计， 满足建设单位要求， 按吊顶水平投影面积 计算 | m2 | 1.200 | 276.19 | 331.43 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 85903.46 |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |
| 23 | 011101005001 | 自流坪楼地面 1、面层材料种类：3- 5mm厚水泥砂浆自流坪 2、详见设计满足建设 单位要求 | m2 | 650.000 | 18.35 | 11927.50 |  |
| 24 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 1、面层材料品种、规 格、颜色：2mm厚复合 塑胶地板 2、压线条种类：含收 口 | m2 | 650.000 | 77.59 | 50433.50 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 66348.28 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第5页共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 011102003001 | 块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆 配合比：50mm厚1:3干 硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规 格、颜色：800*800地 砖 3、嵌缝材料种类； 美缝 4、详见设计，满足建 设单位要求 | m2 | 53.080 | 105.17 | 5582.42 |  |
| 26 | 01040101200 | 零星 1、零星砌砖名称、部 位：卫生间砌地台 2、砖品种、脱格、强 度等级：红砖 3、砂浆强度等级，配 合比： M5.0砌笼砂将 4、详见设计满足建设 单位要求 | m3 | 1.150 | 496.02 | 570.42 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 68513.84 |  |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010402001001 | 砌块墙 1、砌块品种、规格、 强度等级：加气混凝 土砌块 2、砂浆强度等级：M5 .0砌筑砂浆 3、详见设计，满足建 设单位要求 | m3 | 60.360 | 444.08 | 26804.67 |  |
| 28 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、面层厚度、砂浆配 合比：挂钢丝网，15 mm厚水泥砂浆墙面抹 灰 2、有吊顶天棚的内墙 抹灰，抹至吊顶以上 部分在综合单价中考 虑 3、详见设计，满足建 设单位要求 | m2 | 887.140 | 20.24 | 17955.71 |  |
| 29 | 011210003001 | 玻璃隔断 1、边框材料种类、规 格：铝合金框 2、玻璃品种、规格、 颜色：含5+5中空玻璃 等 3、详见设计，满足建 设单位要求 | m2 | 7.400 | 450.00 | 3330.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 54243.22 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第6页共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 30 | 011207001001 | 墙面装饰板 1、面层材料品种、规 格、颜色：8mm厚竹木 纤维板 2、备注：详见设计， 满足建设单位要求 | m2 | 616.900 | 73.69 | 45459.36 |  |
| 31 | 011207001002 | 铝板包柱子 1、龙骨材料种类、; 格、中距：镀锌钢骨 架 2、面层材料品种、规 格、颜色：2mm厚铝自 板定制，合弧形铝板 包圆角柱子 3、备注：诈见设计， 满足建设单位要求 | m) | 22.400 | 516.96 | 12096.86 |  |
| 32 | 011105004001 | 塑料板踢脚丝 1、踢脚线高度： ffi m高 2、面层材料种类、规 格、颜色：塑胶踢脚 线，铝合金衬板 3、详见设计，满足建 设单位要求 | Ⅲ | 361.550 | 26.57 | 9606.38 |  |
| 33 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、腻子种类：石膏找 平一遍，成品腻子二 遍 2、涂料品种、喷刷遍 数：乳胶漆三遍 3、详见设计，满足建 设单位要求 | m2 | 351.550 | 22.50 | 7909.88 |  |
| 34 | 011204003001 | 块料墙面 1、安装方式：水泥砂 浆粘贴 2、面层材料品种、规 格、颜色：400*800墙 砖 3、缝宽、嵌缝材料种 类：含美缝 4、详见设计，满足建 设单位要求 | m2 | 263.680 | 110.26 | 29073.36 |  |
| 35 | 010904001001 | 卷材防水 1、卷材品种、规格、 厚度：TS防水卷材 2、防水层数：二遍，4 00g 3、防水层做法：含水 泥浆保护层 4、详见设计，满足建 设单位要求 | m2 | 224.980 | 46.04 | 10358.08 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 114503.92 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第7页共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 1、隔断材料品种、规 格、颜色：定制成品 抗倍特隔断 2、配件品种、规格。 :含五金、安装、安 装辅料 3、详见设计，满足是 设单位要求 | m2 | 14.500 | 160.00 | 2320.00 |  |
| 37 | 010808001001 | 成品窗套线 1、基层材料种类：含 基层处理 2、面层材料品种、规 格：成品窗套线 3、详见设计，满足建 设单位要 | m | 152.000 | 65.50 | 9956.00 |  |
| 38 | 010809004001 | 石材窗台板 1、粘结层厚度、 配合比：胶粘 2、窗台板材质、规格 、颜色：石英石窗台 板，含磨边、复合边 等 3、详见设计，满足建 设单位要求 | m2 | 7.950 | 583.15 | 4636.04 |  |
| 39 | 011505001001 | 定制卫生间大理石洗 手柜 (二层、三层公区) 1、材料品种、规格、 颜色：定制卫生间大 理石洗手柜 2、支架、配件品种、 规格：含台面、柜体 、开孔、五金件等 3、详见设计满足建设 单位要求 | m | 1.750 | 950.00 | 1662.50 |  |
| 40 | 011505001002 | 定制水吧石材台面 (三层病房) 1、支架、配件品种、 规格：含台面、开孔 等 2、详见设计，满足建 设单位要求 | m2 | 20.800 | 800.00 | 16640.00 |  |
| 41 | 011505010001 | 镜面玻璃 1、镜面玻璃品种、规 格：镜子 2、框材质、断面尺寸 :不锈钢包边 | m2 | 16.320 | 300.73 | 4907.91 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 40122.45 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第8页共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 42 | 011501006001 | 成品书柜定制 1、材料种类、规格： 免漆多层板无门 2、五金种类、规格： 含五金件、线性灯带 3、按柜体正立面投影 面积计算 4、详见设计，满足是 设单位要求 | m2 | 6.000 | 580.00 | 3480.00 |  |
| 43 | 011501006002 | 成品衣柜定制 1、材料种类、规格： 成品衣柜定制 2、五金种类、规格： 含五金件等 3、按柜体正立面投影 面积计算 4、详见设计，满足建 设单位要求 | m2 | 34.000 | 580.00 | 19720.00 |  |
| 44 | 011501015001 | 定制护士站服务台 1、材料种类、规格： 含骨架、基层板、柜 体板、五金件、石材 台面等 2、详见设计，满足建 设单位要求 | m | 8.460 | 1200.00 | 10152.00 |  |
| 45 | 010801002001 | 木质门带套 1、门代号及洞口尺寸 :成品单扇门 2、含门、门套、门楣 五金件等 3、详见设计，满足建 设单位要求 | 樘 | 6.000 | 1163.65 | 6981.90 |  |
| 46 | 010801002002 | 木质门带套 1、门代号及洞口尺寸 :成品子母门 2、含门、门套、门楣 五金件等 3、详见设计，满足建 设单位要求 | 樘 | 12.000 | 1563.65 | 18763.80 |  |
| 47 | 010802001001 | 金 属 ( 塑 钢 ) 门 1、门框、扇材质：钛 镁合金门含门套、五 金件 2、详见设计，满足建 设单位要求 | m2 | 21.420 | 583.54 | 12499.43 |  |
| 48 | 010805005001 | 肯德基门 1、门代号及洞口尺寸 :肯德基门 2、框材质：铝合金框 ,含拉手、地弹簧等 3、详见设计，满足建 设单位要求 | m2 | 3.900 | 600.00 | 2340.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 73937.13 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第9页共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 49 | 01B002 | 卫生间无障碍扶手 1、卫生间无障碍扶手 2、详见设计，满足建 设单位要求 | 套 | 13.000 | 220.00 | 2860.00 |  |
| 50 | 01B003 | 走廊防滑扶手 铝材+ABS组件 | m | 150.000 | 83.00 | 12450.00 |  |
| 51 | 011210003002 | 玻璃隔断 1、玻璃品种、 大 颜色：成品定制玻璃 淋浴隔断 2、详见设计.满足建 设单位要求 | m2 | 41.820 | 650.00 | 27183.00 |  |
| 52 | 010810005001 | 顶部输液轨道 1、窗帘轨材厌，规格 U形铝合金输液轨道 ,成品定制安辈 2、按轨道长度计算 3、详见设计，满 设单位要求 | Ⅲ | 174.000 | 28.00 | 4872.00 |  |
| 53 | 010810001001 | 病床隐私帘 1、窗帘材质：病床隐 私帘 2、轨道：U形轨道， 含挂钩等 3、按轨道长度计算 4、详见设计，满足建 设单位要求 | m | 174.000 | 55.00 | 9570.00 |  |
| 54 | 011503001001 | 窗户安全护栏 不锈钢护栏扶手，不 锈钢材质，高度≥1m 详见设计，满足建设 单位要求 | m | 46.000 | 220.00 | 10120.00 |  |
| 55 | 01B017 | 检修口 1、成品检修口 | 个 | 8.000 | 66.13 | 529.04 |  |
| 56 | 01B004 | 保洁 1、按建筑面积计算 2、满足建设单位要求 | m2 | 718.820 | 4.50 | 3234.69 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 347472.61 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 70818.73 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 517355.07 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面 拆除 | m2 |  | 4.44 |  |  | 10.53 | 5.21 | 9.65 |
|  | 01-1-136 | 墙柱面拆除墙柱 面龙骨及护墙板 | 10m2 | 0.100 | 4.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011614002001 | 柜体拆除 |  |  | 10.43 |  |  | 24.77 | 12.25 | 22.68 |
|  | 01-1-150 | 其他构配件拆除 嵌入式柜体拆哙 | 10m2 | 0.100 | 10.43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面 拆除 | m2 |  | 1.97 |  |  | 7.05 | 3.49 | 6.46 |
|  | 01-1-138 | 墙柱面拆除墙柱 面墙面玻璃 | 10m2 | 0.100 | 2.97 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | m2 |  | 2.77 |  |  | 6.58 | 3.26 | 6.03 |
|  | 01-1-137 | 墙柱面拆除墙柱 面隔断板 | 10m2 | 0.100 | 2.77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 |  | 53.31 |  |  | 126.62 | 62.68 | 115.99 |
|  | 01-1-67 | 砌体拆除零星砌 体 | 10m3 | 0.100 | 53.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | m2 |  | 3.18 |  |  | 7.55 | 3.74 | 6.92 |
|  | 01-1-144 | 天棚拆除天棚金 属龙骨石膏面 | 10m2 | 0.100 | 3.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | m2 |  | 3.18 |  |  | 7.55 | 3.74 | 6.92 |
|  | 01-1-144 | 天棚拆除天棚金 属龙骨石膏面 | 10m2 | 0.100 | 3.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | m2 |  | 3.02 |  |  | 7.18 | 3.55 | 6.57 |
|  | 01-1-145 | 天棚拆除天棚金 属龙骨矿棉板 | 10m2 | 0.100 | 3.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 |  | 7.00 |  |  | 16.63 | 8.23 | 15.23 |
|  | 01-1- 121;R+0.4 | 楼地面拆除楼地 面 地面砖；人工+0.4 | 10m2 | 0.100 | 7.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第2页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 10 | 011605002001 | 立面块料拆除 | m2 |  | 7.11 |  |  | 16.88 | 8.36 | 15.47 |
|  | 01-1- 131;R+0.4 | 墙柱面拆除墙柱 面 墙面砖及陶瓷面砖 ;人工+0.4 | 10m2 | 0.100 | 7.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面 拆除 |  |  | 2.06 |  |  | 4.88 | 2.41 | 4.47 |
|  | 01-1-125 | 楼地面拆除楼地 面不带龙骨 板 | 10m2 | 0.100 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011609002002 | 拆除ALC墙板 | m2 |  |  | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
|  | DO0001 | 拆除ALC墙板 | n2 | J |  | 30.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011610001001 | 木门窗拆除 | m2 |  | 4.79 |  |  | 11.39 | 5.64 | 10.43 |
|  | 01-1-106 | 门窗拆除木门窗 | 10m2 | 0.100 | 4.79 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 01B001 | 拆除垃圾装车及外 运 | m3 |  | 9.52 | 0.05 | 27.40 | 16.16 | 8.00 | 44.97 |
|  | 1-3-16 | 人工装车建筑垃 圾 | 10m3堆 积体积 | 0.100 | 9.35 |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-46+[ -3-47]*9 | 自卸汽车运石渣 运距≤10km | 10m3 | 0.100 | 0.17 | 0.05 | 27.40 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 |  | 16.86 | 29.35 | 2.94 | 31.00 | 15.34 | 64.49 |
|  | 13-2-9 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸450×45 0 ) 平 面 | 10m2 | 0.100 | 10.81 | 18.81 | 2.94 |  |  |  |
|  | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基 层轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 6.05 | 10.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 |  | 26.71 | 55.40 | 3.42 | 49.13 | 24.31 | 109.84 |
|  | 13-2-11 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸450×45 0 ) 跌 级 | 10m2 | 0.100 | 14.90 | 20.85 | 3.42 |  |  |  |
|  | 13-3-7;R*1.1 | 钉铺细木工板基层 轻钢龙骨；人工*1 | 10m2 | 0.050 | 2.74 | 18.75 |  |  |  |  |
|  | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基 层轻钢龙骨 | 10m2 | 0.150 | 9.07 | 15.80 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第3页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 011302001005 | 吊顶天棚 | m2 |  | 18.70 | 260.21 | 2.66 | 34.41 | 17.02 | 298.59 |
|  | 13-2-13 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸600×60 0)平面 | 10m2 | 0.100 | 9.80 | 18.35 | 2.66 |  |  |  |
|  | 13-3-25 | 天棚金属面层铝 单板 | 0m² | 1 [U | 8.90 | 241.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011302001006 | 吊顶天棚 | m2 |  | 43 | 73.27 | 0.50 | 22.87 | 11.32 | 97.52 |
|  | 13-3-24 | 天棚金属面层方 形铝扣板 | 10m2 | 0.100 | !2. 3 | 73.27 | 0.50 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010810003001 | 窗帘盒 | m2 |  | 13.44 | 72.23 | 0.77 | 24.73 | 12.24 | 98.68 |
|  | 15-8-29 | 暗式窗帘盒木龙 骨细木工板 | 10m2 | — 100 | 9.80 | 59.22 | 0.58 |  |  |  |
|  | 15-8-30 | 暗式窗帘盒饰面 板面层 | 10m2 | 0.100 | 3.64 | 13.01 | 0.19 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 |  | 5.77 | 13.42 |  | 10.61 | 5.26 | 24.45 |
|  | DO0002 | 天棚石膏找平一遍 | m2 | 1.000 |  | 3.00 |  |  |  |  |
|  | 14-4-11 | 满刮成品腻子天 棚抹灰面二遍 | 10m2 | 0.100 | 2.07 | 5.98 |  |  |  |  |
|  | 14-3-9+[14 -3-13] | 室内乳胶漆三遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 3.70 | 4.44 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011302001007 | 吊顶天棚 | m2 |  | 32.08 | 127.22 | 3.60 | 59.01 | 29.21 | 192.11 |
|  | 13-2-11 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸450×45 0)跌级 | 10m2 | 0.100 | 14.90 | 20.85 | 3.42 |  |  |  |
|  | 13-3-7;R*1.1 | 钉铺细木工板基层 轻钢龙骨；人工*1 | 10m2 | 0.100 | 5.48 | 37.50 |  |  |  |  |
|  | 13-3- 16;R+1;R*1.1 | 装饰木夹板面层 拼花；人工+1;人工 *1.1 | 10m2 | 0.100 | 11.70 | 68.87 | 0.18 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011302001008 | 三层护士站顶部灯 箱造型 | m2 |  | 27.59 | 219.90 | 3.57 | 50.75 | 25.13 | 276.19 |
|  | 13-2-7 | 不上人型装配式U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸300×30 0)跌级 | 10m2 | 0.100 | 15.46 | 21.86 | 3.57 |  |  |  |
|  | 13-3-7;R*1.1 | 钉铺细木工板基层 轻钢龙骨；人工*1 | 10m2 | 0.100 | 5.48 | 37.50 |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第4页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 13-3-9;R*1.1 | 钉铺纸面石膏板基 层 轻钢龙骨；人工*1 1 | 10m2 | 0.100 | 6.65 | 10.54 |  |  |  |  |
|  | D00019 | 软膜 | m2 | 1.000 |  | 150.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011101005001 | 自流坪楼地面 |  |  | 3.42 | 11.82 |  | 6.28 | 3.11 | 18.35 |
|  | 11-1-6 | 自流平水泥找平后 3~5mm | 10m2 | 0.100 | 3.42 | 11.82 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | m2 |  | 6.55 | 65.07 |  | 12.05 | 5.97 | 77.59 |
|  | 11-4-21 | 楼、地面聚氯乙烯 板卷材 | 10m2 | 0.100 | 6.55 | 65.07 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 |  | 11.01 | 83.41 | 0.73 | 20.26 | 10.02 | 105.17 |
|  | 11-3-37 | 楼地面干硬性水泥 砂浆 周长≤3200mm | 10m2 | 0.100 | 11.01 | 83.41 | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010401012001 | 零星砌砖 | m3 |  | 100.69 | 308.11 | 2.67 | 170.81 | 84.55 | 496.02 |
|  | 4-1-24 | M5.0混合砂浆零星 砌体 | 10m3 | 0.100 | 100.69 | 308.11 | 2.67 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010402001001 | 砌块墙 | m3 |  | 86.41 | 283.85 | 1.26 | 146.59 | 72.56 | 444.08 |
|  | 4-2-1 | M5.0混合砂浆加气 混凝土砌块墙 | 10m3 | 0.100 | 86.41 | 283.85 | 1.26 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 |  | 5.59 | 9.51 | 0.22 | 9.92 | 4.92 | 20.24 |
|  | 5-4-70 | 墙面钉钢丝网 | 10m2 | 0.100 | 2.52 | 5.75 |  |  |  |  |
|  | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm )混凝土墙 (砌块墙) | 10m2 | 0.100 | 3.07 | 3.76 | 0.22 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011210003001 | 玻璃隔断 | m2 |  |  | 450.00 |  |  |  | 450.00 |
|  | D00003 | 玻璃隔断 | m2 | 1.000 |  | 450.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011207001001 | 墙面装饰板 | m2 |  | 4.14 | 65.60 | 0.18 | 7.62 | 3.77 | 73.69 |
|  | 12-3-44 | 粘贴装饰木夹板面 层拼花 | 10m2 | 0.100 | 4.14 | 65.60 | 0.18 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第5页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 31 | 011207001002 | 铝板包柱子 | m2 |  | 64.90 | 377.13 | 15.84 | 119.38 | 59.09 | 516.96 |
|  | 12-4-14 | 铝板幕墙铝单板 | 10m2 | 0.100 | 64.90 | 377.13 | 15.84 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | Ⅲ |  | 2.52 | 21.70 | 0.06 | 4.64 | 2.29 | 26.57 |
|  | 11-4-22 | 聚氯乙烯踢脚板 装配式 |  | 00 | 2.52 | 21.70 | 0.06 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 |  | 7 | 13.20 |  | 8.96 | 4.43 | 22.50 |
|  | DO0004 | 墙面石膏找平一 | m2 | 1.000 |  | 3.00 |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子内 墙抹灰面二遍 | 10m2 | 0.100 | .85 | 5.98 |  |  |  |  |
|  | 14-3-7+[14 -3-11] | 室内乳胶漆三遍 墙、柱面光面 |  | 0.10G | 3.02 | 4.22 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 |  | 19.82 | 72.13 | 0.26 | 36.46 | 18.05 | 110.26 |
|  | 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm | 10m2 | 0.100 | 19.82 | 72.13 | 0.26 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010904001001 | 卷材防水 | m2 |  | 7.73 | 31.50 | 0.32 | 13.11 | 6.49 | 46.04 |
|  | 9-2-31+[9 -2-33] | 高分子自粘胶膜卷 材自粘法二层平 面 | 10m2 | 0.100 | 2.80 | 26.02 |  |  |  |  |
|  | 9-2-67 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm | 10m2 | 0.100 | 4.93 | 5.48 | 0.32 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 | m2 |  |  | 160.00 |  |  |  | 160.00 |
|  | D00005 | 卫生间成品隔断 | m2 | 1.000 |  | 160.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010808001001 | 成品窗套线 | m |  | 5.71 | 54.59 |  | 10.5 | 5.20 | 65.50 |
|  | 15-8-13 | 门窗套及贴脸成 品单面贴脸 | 10m | 0.100 | 5.71 | 54.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010809004001 | 石材窗台板 | m2 |  | 15.34 | 553.84 |  | 28.22 | 13.97 | 583.15 |
|  | 15-8-19 | 石材面层窗台板 粘结 | 10m2 | 0.100 | 15.34 | 553.84 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011505001001 | 定制卫生间大理石 洗手柜 (二层、三层公区 | m |  |  | 950.00 |  |  |  | 950.00 |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第6页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | DO0006 | 定制卫生间大理石 洗手柜 | m | 1.000 |  | 950.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011505001002 | 定制水吧石材台面 (三层病房) | m2 |  |  | 800.00 |  |  |  | 800.00 |
|  | D00007 | 定制水吧石材台面 |  | 1.000 |  | 800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011505010001 | 镜面玻璃 | m2 |  | 57 | 284.36 |  | 15.76 | 7.80 | 300.73 |
|  | 12-3-47 | 镜面玻璃墙i | 10m2 | 0.100 | 8.57 | 284.36 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011501006001 | 成品书柜定制 | m2 |  |  | 580.00 |  |  |  | 580.00 |
|  | D00008 | 成品书柜定制 | m2 |  |  | 580.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011501006002 | 成品衣柜定制 | m2 |  |  | 580.00 |  |  |  | 580.00 |
|  | D00009 | 成品衣柜定制 | m2 | 1.000 |  | 580.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011501015001 | 定制护士站服务台 | m |  |  | 1200.00 |  |  |  | 1200.00 |
|  | D00010 | 定制护士站服务台 | m | 1.000 |  | 1200.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 010801002001 | 木质门带套 | 樘 |  | 12.04 | 1140.65 |  | 22.15 | 10.96 | 1163.65 |
|  | 15-9-17 | 成品门扇安装 | 10扇 | 0.100 | 12.04 | 1140.65 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 010801002002 | 木质门带套 | 樘 |  | 12.04 | 1540.65 |  | 22.15 | 10.96 | 1563.65 |
|  | 15-9-17 | 成品门扇安装 | 10扇 | 0.100 | 12.04 | 1540.65 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 010802001001 | 金 属 ( 塑 钢 ) 门 | m2 |  | 18.48 | 549.54 |  | 31.35 | 15.52 | 583.54 |
|  | 8-2-4 | 塑钢平开门 | 10m2 | 0.100 | 18.48 | 549.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 010805005001 | 肯德基门 | m2 |  |  | 600.00 |  |  |  | 600.00 |
|  | D00011 | 肯德基门 | m2 | 1.000 |  | 600.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 01B002 | 卫生间无障碍扶手 | 套 |  |  | 220.00 |  |  |  | 220.00 |
|  | D00012 | 卫生间无障碍扶手 | 套 | 1.000 |  | 220.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第7页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 50 | 01B003 | 走廊防滑扶手 | m |  |  | 83.00 |  |  |  | 83.00 |
|  | D00013 | 走廊防滑扶手 | m | 1.000 |  | 83.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 011210003002 | 玻璃隔断 | m2 |  |  | 650.00 |  |  |  | 650.00 |
|  | D00014 | 成品定制玻璃淋浴 隔断 |  | 000 |  | 650.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 010810005001 | 顶部输液轨道 | m |  |  | 28.00 |  |  |  | 28.00 |
|  | D00015 | 顶部输液轨道 | m | 1.000 |  | 28.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 010810001001 | 病床隐私帘 | 川 |  |  | 55.00 |  |  |  | 55.00 |
|  | D00016 | 病床隐私帘 | lli | 000 |  | 55.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 011503001001 | 窗户安全护栏 | m |  |  | 220.00 |  |  |  | 220.00 |
|  | D00017 | 窗户安全护栏 | m | 1.000 |  | 220.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 01B017 | 检修口 | 个 |  | 5.54 | 55.55 |  | 10.20 | 5.04 | 66.13 |
|  | 13-3-45 | 成品检修口安装 | 10个 | 0.100 | 5.54 | 55.55 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 01B004 | 保洁 | m2 |  |  | 4.50 |  |  |  | 4.50 |
|  | D00018 | 保洁 | m2 | 1.000 |  | 4.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 13181.78 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 13181.78 |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 13181.78 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 3.640 | 4163.31 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 3.280 | 3751.56 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 4.100 | 4689.45 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分 形分项廷材基价+分点 典基价 | 0.150 | 577.46 |  |
| 合 计 |  |  |  | 13181.78 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B010 | 脚手架 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 01B011 | 垂直运输机械 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 3 | 01B012 | 构件吊装机械 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 4 | 01B013 | 混凝土泵送 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 5 | 01B014 | 混凝土模板及支 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 6 | 01B015 | 大型机械进出场 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 7 | 01B016 | 施工降排水 | 项 | .000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 51196.91 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 51196.91 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 |  | 51196.91 |  |
| 合 计 |  |  | 51196.91 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 44168.46 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 30948.23 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 3.510 | 20418.85 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.120 | 698.08 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.100 | 581.73 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费·措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.590 | 9249.57 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施须已卖+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.520 | 8842.35 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 3767.06 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项百费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.105 | 610.82 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料贸-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 56331.20 |
| 合 计 |  |  |  | 100499.66 |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工 日 | 99.875 | 56.00 | 5593.0 2 | 56.00 | 5593.0 2 |  |  |
| 2 | 00010010 ~1 | 综合工日(土建) | 工 日 | 184.462 | 56.00 | 10329. 87 | 56.00 | 10329 87 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工 日 | 689.072 | 56.00 | 38588. 05 | 56.00 | 38588. 05 |  |  |
| 4 | 01000017 | 吊筋 |  | 603 | 2.44 | 528.51 | 2.76 | 597.82 | 13.00 |  |
| 5 | 01130001 | 扁钢(综合) |  | 210 | 2.78 | 14.48 | 3.14 | 16.36 | 13.00 |  |
| 6 | 01210004 | 角钢(综合) | kg | 66 | 2.80 | 467.16 | 3.16 | 527.23 | 13.00 |  |
| 7 | 01290007 | 钢板(综合) | kg | 1.59 | 3.51 | 5.58 | 3.97 | 6.31 | 13.00 |  |
| 8 | 01290139 | 热镀锌钢板δ1( | kg | 31.726 | 4.00 | 126.90 | 4.52 | 143.40 | 13.00 |  |
| 9 | 01290251 | 镀锌铁皮26# | m2 | 4.702 | 23.90 | 112.37 | 27.01 | 127.00 | 13.00 |  |
| 10 | 02030011 | 密封胶条 | Ⅲ | 155.040 | 1.39 | 215.51 | 1.57 | 243.41 | 13.00 |  |
| 11 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.463 | 5.69 | 2.67 | 6.43 | 3.02 | 13.00 |  |
| 12 | 02270019 | 棉纱 |  | .071 | 5.60 | 95.60 | 6.33 | 108.06 | 13.00 |  |
| 13 | 02310003 | 无纺布 | m | 867.015 | 0.07 | 60.69 | 0.08 | 69.36 | 13.00 |  |
| 14 | 03010001 | 地脚 | 个 | 144.692 | 1.36 | 196.78 | 1.54 | 222.83 | 13.00 |  |
| 15 | 03010017 | 铝拉铆钉 | 100个 | 2.759 | 8.77 | 24.20 | 9.91 | 27.34 | 13.00 |  |
| 16 | 03010023 | 螺钉 | 100个 | 14.469 | 4.05 | 58.60 | 4.58 | 66.27 | 13.00 |  |
| 17 | 03010189 | 不锈钢螺栓M16 | 套 | 32.620 | 2.07 | 67.52 | 2.34 | 76.33 | 13.00 |  |
| 18 | 03010399 | 化学螺栓M12 | 套 | 27.238 | 11.90 | 324.13 | 13.45 | 366.35 | 13.00 |  |
| 19 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 8.963 | 5.86 | 52.52 | 6.62 | 59.34 | 13.00 |  |
| 20 | 03010763 | 木螺丝 | 个 | 440.640 | 0.06 | 26.44 | 0.07 | 30.84 | 13.00 |  |
| 21 | 03010769 | 大木螺丝>3cm | 100个 | 18.439 | 4.31 | 79.47 | 4.87 | 89.80 | 13.00 |  |
| 22 | 03010773 | 不锈钢自攻螺丝 | 100个 | 1.381 | 6.90 | 9.53 | 7.80 | 10.77 | 13.00 |  |
| 23 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌(4～6)× (10～16) | 100个 | 266.527 | 2.16 | 575.70 | 2.44 | 650.32 | 13.00 |  |
| 24 | 03010795 | 膨胀螺栓M8 | 套 | 144.692 | 0.25 | 36.17 | 0.28 | 40.51 | 13.00 |  |
| 25 | 03030905 | 铜合页 | 副 | 54.540 | 12.93 | 705.20 | 14.61 | 796.83 | 13.00 |  |
| 26 | 03051501 | 角码 | 个 | 137.966 | 0.45 | 62.08 | 0.51 | 70.36 | 13.00 |  |
| 27 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.565 | 81.90 | 46.30 | 92.55 | 52.33 | 13.00 |  |
| 28 | 03110157 | 切割锯片 | 片 | 2.072 | 86.21 | 178.59 | 97.42 | 201.81 | 13.00 |  |
| 29 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 544.214 | 0.47 | 255.78 | 0.53 | 288.43 | 13.00 |  |
| 30 | 03130101 | 电焊条 | kg | 46.753 | 6.03 | 281.92 | 6.81 | 318.39 | 13.00 |  |
| 31 | 03130145 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 83.287 | 7.76 | 646.30 | 8.77 | 730.42 | 13.00 |  |
| 32 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 2.815 | 9.48 | 26.69 | 10.71 | 30.15 | 13.00 |  |
| 33 | 03150117 | 气动钢钉ST-50 | 100个 | 19.674 | 9.48 | 186.50 | 10.7 | 210.70 | 13.00 |  |
| 34 | 03150119 | 气动排钉F10 | 100个 | 149.642 | 3.88 | 580.61 | 4.38 | 655.43 | 13.00 |  |
| 35 | 03150123 | 气动排钉F30 | 100个 | 30.405 | 6.72 | 204.32 | 7.59 | 230.77 | 13.00 |  |
| 36 | 03150125 | 射钉 | 个 | 760.766 | 0.09 | 68.47 | 0.10 | 76.08 | 13.00 |  |
| 37 | 03150139 | 圆钉 | kg | 64.673 | 5.17 | 334.36 | 5.84 | 377.69 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第2页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 03150501 | 钢丝网 | m2 | 931.497 | 5.00 | 4657.4 9 | 5.65 | 5262.9 6 | 13.00 |  |
| 39 | 03150903 | 铁件 | kg | 86.664 | 4.22 | 365.72 | 4.77 | 413.39 | 13.00 |  |
| 40 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 32.654 | 4.22 | 137.80 | 4.77 | 155.76 | 13.00 |  |
| 41 | 04010017 | 白水泥 | kg | 32.626 | 0.59 | 19.25 | 0.67 | 21.86 | 13.00 |  |
| 42 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | 14.223 | 260.00 | 3698.0 0 | 293.80 | 4178.7 4 | 13.00 |  |
| 43 | 04010033 | 自流平水泥 | kg | 4720.560 | 1.55 | 7316.8 7 | 1.75 | 8260.9 8 | 13.00 |  |
| 44 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 36.807 | 80.00 | 2944.5 9 | 82.40 | 3032.9 3 | 3.00 |  |
| 45 | 04090015 | 石灰 | t | 0.553 | 20.39 | 177.29 | 330.00 | 182.60 | 3.00 |  |
| 46 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.633 | 500.00 | 316.44 | 515.00 | 325.93 | 3.00 |  |
| 47 | 04130005 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 62 | 500.00 | 1309.8 l | 515.00 | 1349.1 l | 3.00 |  |
| 48 | 04150015 | 蒸压粉煤灰加气混凝土 砌块600×200×240 | m3 | 57.125 | 260.00 | 14852. 42 | 267.80 | 15298 00 | 3.00 |  |
| 49 | 05030003 | 板方材 | m3 | 1.032 | 1831.90 | 1891.3 9 | 2070.05 | 2137.2 8 | 13.00 |  |
| 50 | 05050015 ~1 | 9.5mm厚石膏板 | m2 | 39.347 | 9.00 | 354.12 | 10.17 | 400.16 | 13.00 |  |
| 51 | 05050015 ~2 | 8mm厚竹木纤维板 | m2 | 794.913 | 50.00 | 39745. 63 | 56.50 | 44912. 56 | 13.00 |  |
| 52 | 05090005 ~1 | 12mm厚阻燃板 | m2 | 224.537 | 35.00 | 7858.8 0 | 39.55 | 8880.4 5 | 13.00 |  |
| 53 | 05090005 ^2 | 12mm阻燃板 | m2 | 1.260 | 35.00 | 44.10 | 39.55 | 49.83 | 13.00 |  |
| 54 | 06550005 ~1 | 镜子，不锈钢包边 | m2 | 17.136 | 260.00 | 4455.3 6 | 293.80 | 5034.5 6 | 13.00 |  |
| 55 | 07000009 | 地板砖800×800 | m2 | 54.672 | 70.00 | 3827.0 7 | 79.10 | 4324.5 9 | 13.00 |  |
| 56 | 07030009 ~1 | 400*800墙砖 | m2 | 276.864 | 65.00 | 17996. 16 | 73.45 | 20335. 66 | 13.00 |  |
| 57 | 08030011 ~1 | 石英石窗台板，含磨边 复合边等 | m2 | 8.069 | 430.00 | 3469.7 8 | 485.90 | 3920.8 5 | 13.00 |  |
| 58 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.313 | 1672.41 | 523.94 | 1889.82 | 592.05 | 13.00 |  |
| 59 | 09010005 ~1 | 9.5mm厚石膏板 | m2 | 590.553 | 9.00 | 5314.9 7 | 10.17 | 6005.9 2 | 13.00 |  |
| 60 | 09050001 ^1 | 穿孔铝板 | m2 | 79.485 | 230.00 | 18281. 55 | 259.90 | 20658. 15 | 13.00 |  |
| 61 | 09050001 ~2 | 2mm厚铝单板定制 | m2 | 22.754 | 220.00 | 5005.9 2 | 248.60 | 5656.6 8 | 13.00 |  |
| 62 | 09050013 ~1 | 300*600集成吊顶 | m2 | 59.430 | 40.00 | 2377.2 0 | 45.20 | 2686.2 4 | 13.00 |  |
| 63 | 10010003 | 轻钢龙骨不上人型(平面 )450×450 | m2 | 82.730 | 14.66 | 1212.8 | 16.57 | 1370.8 3 | 13.00 |  |
| 64 | 10010005 | 轻钢龙骨不上人型(平面 )600×600 | m2 | 79.485 | 13.79 | 1096.1 0 | 15.58 | 1238.3 8 | 13.00 |  |
| 65 | 10010009 | 轻钢龙骨不上人型(跌级 )300×300 | m2 | 1.260 | 15.52 | 19.56 | 17.54 | 22.10 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第3页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 10010011 | 轻钢龙骨不上人型(跌级 )450×450 | m2 | 353.976 | 14.66 | 5189.2 9 | 16.57 | 5865.3 8 | 13.00 |  |
| 67 | 10170001 | 专用龙骨及配件 | m2 | 59.430 | 15.00 | 891.45 | 16.95 | 1007.3 4 | 13.00 |  |
| 68 | 11000005 ~1 | 成品单扇门 (含门套、门楣) | 扇 | 6.000 | 1100.00 | 6600.0 0 | 1243.00 | 7458.0 0 | 13.00 |  |
| 69 | 11000005 ~2 | 成品子母门 (含门套、门楣) | 扇 | 12.COo | 1500.00 | 18000. 00 | 1695.00 | 20340. 00 | 13.00 |  |
| 70 | 11110007 ~1 | 钛镁合金门含门套 |  |  | 550.00 | 11333 32 | 621.50 | 12806. 65 | 13.00 |  |
| 71 | 12030017 | 收边条 | 血 | 76.6H | 5.17 | 396.02 | 5.84 | 447.34 | 13.00 |  |
| 72 | 12090003 ~1 | 100mm高塑胶踢脚线 | m | 368.78 | 15.00 | 5531.7 2 | 16.95 | 6250.8 4 | 13.00 |  |
| 73 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 878.37 | 5.00 | 4391.8 5 | 5.65 | 4962.7 9 | 13.00 |  |
| 74 | 13030053 | 乳胶漆 |  | 330.167 | 10.00 | 3301.6 7 | 11.30 | 3730.8 8 | 13.00 |  |
| 75 | 13330009 ~1 | TS防水卷材，400g | m2 | 520.311 | 10.00 | 5203.1 | 11.30 | 5879.5 2 | 13.00 |  |
| 76 | 13330013 ~1 | 2mm厚复合塑胶地板 | m2 | 715.000 | 52.00 | 37180. 00 | 58.76 | 42013. 40 | 13.00 |  |
| 77 | 13350027 | 密封油膏 | kg | 11.248 | 1.29 | 14.51 | 1.46 | 16.42 | 13.00 |  |
| 78 | 13350051 | 冷底子油30:70 | kg | 107.990 | 6.03 | 651.18 | 6.81 | 735.41 | 13.00 |  |
| 79 | 13410007 | 嵌缝石膏 | kg | 139.894 | 0.56 | 78.34 | 0.63 | 88.13 | 13.00 |  |
| 80 | 14010001 | 防腐油 | kg | 10.302 | 1.47 | 15.14 | 1.66 | 17.10 | 13.00 |  |
| 81 | 14090013 | 上光蜡(0.45kg盒装) | kg | 1.012 | 17.67 | 17.89 | 19.97 | 20.22 | 13.00 |  |
| 82 | 14350013 | 发泡剂750mL | 支 | 2.810 | 19.83 | 55.73 | 22.41 | 62.98 | 13.00 |  |
| 83 | 14410003 | 108胶 | kg | 6.460 | 1.22 | 7.88 | 1.38 | 8.92 | 13.00 |  |
| 84 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 270.558 | 5.43 | 1469.1 3 | 6.14 | 1661.2 2 | 13.00 |  |
| 85 | 14410017 | 玻璃胶310g | 支 | 21.227 | 5.96 | 126.51 | 6.73 | 142.86 | 13.00 |  |
| 86 | 14410025 | 硅胴结构胶 | kg | 8.447 | 97.64 | 824.80 | 110.33 | 932.00 | 13.00 |  |
| 87 | 14410033 | 密封胶 | kg | 17.762 | 23.53 | 417.95 | 26.59 | 472.30 | 13.00 |  |
| 88 | 14410055 | 干粉型胶粘剂 | kg | 54.259 | 17.20 | 933.25 | 19.44 | 1054.7 9 | 13.00 |  |
| 89 | 14410071 | 密封膨胀泡沫胶 | kg | 36.982 | 15.91 | 588.38 | 17.98 | 664.93 | 13.00 |  |
| 90 | 14410073 | 耐候密封胶 | kg | 35.095 | 17.67 | 620.13 | 19.97 | 700.85 | 13.00 |  |
| 91 | 14410075 | 万能胶 | kg | 318.376 | 17.24 | 5488.8 0 | 19.48 | 6201.9 6 | 13.00 |  |
| 92 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 199.875 | 1.79 | 357.78 | 2.02 | 403.75 | 13.00 |  |
| 93 | 14430013 | 双面胶带 | m | 104.448 | 1.29 | 134.74 | 1.46 | 152.49 | 13.00 |  |
| 94 | 14430043 | 美纹纸胶带 | m | 86.229 | 0.22 | 18.97 | 0.25 | 21.56 | 13.00 |  |
| 95 | 15130035 | 泡沫垫杆 | m | 43.110 | 2.59 | 111.65 | 2.93 | 126.31 | 13.00 |  |
| 96 | 17010083 | 方钢管25×25×2.5 | m | 20.705 | 5.48 | 113.46 | 6.19 | 128.17 | 13.00 |  |
| 97 | 17090001 ~1 | 镀锌钢骨架 | kg | 332.350 | 4.00 | 1329.4 0 | 4.52 | 1502.2 2 | 13.00 |  |
| 98 | 33410013 | 成品检修口安装 | 个 | 8.080 | 55.00 | 444.40 | 62.15 | 502.17 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第4页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 33410017 ~1 | 成品窗套线 | Ⅲ | 153.520 | 40.00 | 6140.8 0 | 45.20 | 6939.1 0 | 13.00 |  |
| 100 | 33410029 | 成品贴脸 | m | 153.520 | 8.00 | 1228.1 6 | 9.04 | 1387.8 2 | 13.00 |  |
| 101 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.318 | 16.38 | 5.22 | 18.51 | 5.90 | 13.00 |  |
| 102 | 34110003 | 水 | m3 | 32.340 | 4.27 | 138.09 | 4.40 | 142.29 | 3.00 |  |
| 103 | 34110009 | 电 |  | 04 | 0.78 | 2.38 | 0.88 | 2.68 | 13.00 |  |
| 104 | CL-D 00001 | 拆除ALC墙板 |  |  | 30.00 | 330.30 | 33.90 | 373.24 | 13.00 |  |
| 105 | CL-D 00002 | 天棚石膏找平一遍 | m2 | 418.950 | 3.00 | 1256.8 5 | 3.39 | 1420.2 4 | 13.00 |  |
| 106 | CL-D 00003 | 玻璃隔断 | m2 | 7.400 | 450.00 | 3330.0 0 | 508.50 | 3762.9 0 | 13.00 |  |
| 107 | CL-D 00004 | 墙面石膏找平一遍 | m2 | 351.550 | 3.00 | 1054.6 5 | 3.39 | 1191.7 5 | 13.00 |  |
| 108 | CL-D 00005 | 卫生间成品隔断 |  | 1 5400 | 160.00 | 2320.0 0 | 180.80 | 2621.6 0 | 13.00 |  |
| 109 | CL-D 00006 | 定制卫生间大理石洗手 柜 | m | 1.750 | 950.00 | 1662.5 0 | 1073.50 | 1878.6 3 | 13.00 |  |
| 110 | CL-D 00007 | 定制水吧石材台面 | m2 | 20.800 | 800.00 | 16640. 00 | 904.00 | 18803. 20 | 13.00 |  |
| 111 | CL-D 00008 | 成品书柜定制 | m2 | 6.000 | 580.00 | 3480.0 0 | 655.40 | 3932.4 0 | 13.00 |  |
| 112 | CL-D 00009 | 成品衣柜定制 | m2 | 34.000 | 580.00 | 19720. 00 | 655.40 | 22283. 60 | 13.00 |  |
| 113 | CL-D 00010 | 定制护士站服务台 | m | 8.460 | 1200.00 | 10152. 00 | 1356.00 | 11471. 76 | 13.00 |  |
| 114 | CL-D 00011 | 肯德基门 | m2 | 3.900 | 600.00 | 2340.0 0 | 678.00 | 2644.2 0 | 13.00 |  |
| 115 | CL-D 00012 | 卫生间无障碍扶手 | 套 | 13.000 | 220.00 | 2860.0 0 | 248.60 | 3231.8 0 | 13.00 |  |
| 116 | CL-D 00013 | 走廊防滑扶手 | m | 150.000 | 83.00 | 12450. 00 | 93.79 | 14068. 50 | 13.00 |  |
| 117 | CL-D 00014 | 成品定制玻璃淋浴隔断 | m2 | 41.820 | 650.00 | 27183. 00 | 734.50 | 30716. 79 | 13.00 |  |
| 118 | CL-D 00015 | 顶部输液轨道 | m | 174.000 | 28.00 | 4872.0 0 | 31.64 | 5505.3 6 | 13.00 |  |
| 119 | CL-D 00016 | 病床隐私帘 | m | 174.000 | 55.00 | 9570.0 0 | 62.15 | 10814. 10 | 13.00 |  |
| 120 | CL-D 00017 | 窗户安全护栏 | m | 46.000 | 220.00 | 10120 00 | 248.60 | 11435. 60 | 13.00 |  |
| 121 | CL-D 00018 | 保洁 | m2 | 718.820 | 4.50 | 3234.6 9 | 5.09 | 3658.7 9 | 13.00 |  |
| 122 | CL-D 00019 | 软膜 | m2 | 1.200 | 150.00 | 180.00 | 169.50 | 203.40 | 13.00 |  |
| 123 | 99040204 0 | 自卸汽车装载质量15t | 台班 | 2.284 | 785.12 | 1793.1 7 | 879.76 | 2009.3 2 | 10.75 |  |
| 124 | 99040902 0 | 洒水车罐容量4000L | 台班 | 0.040 | 384.64 | 15.23 | 429.11 | 17.00 | 10.38 |  |
| 125 | 99061001 0 | 灰浆搅拌机拌筒容量 200L | 台班 | 3.970 | 99.48 | 394.94 | 101.04 | 401.13 | 0.98 |  |
| 126 | 99070601 0 | 木工圆锯机直径500mm | 台班 | 0.795 | 27.75 | 22.07 | 30.96 | 24.63 | 11.57 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第5页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 99077461 0 | 石料切割机 | 台班 | 1.197 | 48.17 | 57.66 | 54.18 | 64.85 | 12.48 |  |
| 128 | 99078251 0 | 电动切割机 | 台班 | 2.360 | 11.94 | 28.18 | 12.73 | 30.05 | 6.62 |  |
| 129 | 99078261 0 | 双头切割机 | 台班 | 0.702 | 17.10 | 12.00 | 18.33 | 12.87 | 7.19 |  |
| 130 | 99090102 0 | 交流弧焊机容量32kV.A |  | 20.647 | 92.81 | 1916.2 5 | 104.95 | 2166.9 1 | 13.08 |  |
| 131 | 99100302 0 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min |  |  | 39.73 | 138.60 | 43.09 | 150.32 | 8.46 |  |
| 132 | 99121571 0 | 双组分注胶机 | 台班 | 0.234 | 140.52 | 32.88 | 146.13 | 34.19 | 2.66 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 466958 .82 |  | 518527 .36 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 54510. 94 |  | 54510. 94 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 408036 .89 |  | 459105 .16 |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 4410.9 9 |  | 4911.2 6 |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：三层装饰部分

标段：

第1页共1页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价 (元) | 含税单价 (元) | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 105396.26 |  |
| 1.1 | 强电 | 73006.83 |  |
| 1.2 | 弱电 | 32389.43 |  |
| 2 | 措施项目费 | 2995.31 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 2995.31 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 | 7512.62 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 7512.62 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 9969.31 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 11328.62 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 137202.12 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第1页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1、名称：三层电井内 层箱 2、安装方式： 明装 3、备注：含接线端 ;其他详见设计图纸 | 台 | 1.000 | 2099.73 | 2099.73 |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 1、名称：三层病房户 内配电笛 2、安装方式：暗装 3、备注：含接线端子 ;其他详见设计图纸 | 台 | 13.00( | 1051.12 | 13664.56 |  |
| 3 | 030411003001 | 桥架 1、名称：钢制桥架 2、型号：150*100 3、材质：含隔板、盖 板、支吊架等及支架 除锈刷油 |  | 42.620 | 55.26 | 2355.18 |  |
| 4 | 030408008001 | 防火堵洞 名称：桥架防火封堵 其他：具体要求详见 图纸 | 处 | 1.000 | 27.19 | 27.19 |  |
| 5 | 030411001001 | 配管 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配 | m | 143.000 | 8.24 | 1178.32 |  |
| 6 | 030411001002 | 配管 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内 敷设 | m | 890.490 | 11.93 | 10623.55 |  |
| 7 | 030411001003 | 配管 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 62.000 | 19.39 | 1202.18 |  |
| 8 | 030411001004 | 墙体剔槽 1、名称：墙体剔槽 2、内容：含测位、划 线、切割、剔除、清 理、填补等 3、规格：型号≤DN20 | m | 251.350 | 5.42 | 1362.32 |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：穿管敷 设 3、型号：BV-2.5mm2 | m | 1873.030 | 3.65 | 6836.56 |  |
| 10 | 030411004002 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：穿管敷 设 3、型号：BV-4mm2 | m | 1720.130 | 3.68 | 6330.08 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 45679.67 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第2页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030411004003 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：桥架敷 设 3、型号：BV-4mm2 | m | 876.290 | 3.91 | 3426.29 |  |
| 12 | 030408001001 | 电力电缆 1、名称：铜芯中缆 2、规格：YJV- 4*35+1*16 3、敷设方式、部位： 桥架敷设 |  | 10.000 | 118.47 | 1184.70 |  |
| 13 | 030408006001 | 电力电缆头 1、名称：户内干包式 电力电缆头 2、型号：3.imm2内 | 个 | 2.000 | 127.26 | 254.52 |  |
| 14 | 030412001001 | 普通灯具 1、名称：面板灯 2、型号：300*600 3、安装：吸顶 |  | 15.000 | 83.05 | 1245.75 |  |
| 15 | 030412001002 | 普通灯具 1、名称：面板灯 2、型号：600*600 3、安装：吸顶 | 套 | 17.000 | 103.25 | 1755.25 |  |
| 16 | 030412001003 | 普通灯具 1、名称：LED长条灯 2、型号：3000mm*120 mm | 套 | 3.000 | 285.05 | 855.15 |  |
| 17 | 030412004001 | 装饰灯 1、名称：射灯嵌入式 LED天花灯 2、型号：3寸 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 91.000 | 60.83 | 5535.53 |  |
| 18 | 030412004002 | 装饰灯 1、名称：LED灯带 2、型号：含电源、灯 带等 3、规格：满足建设单 位及验收要求 4、安装形式： | m | 5.000 | 36.58 | 182.90 |  |
| 19 | 030412004003 | 装饰灯 1、名称：LED线形灯 2、型号：含电源、变 压器、灯条等 3、规格：满足建设单 位机验收要求 4、安装形式： | m | 7.850 | 85.27 | 669.37 |  |
| 20 | 030404033001 | 风扇 1、名称：排气扇 2、型号：300*300 | 台 | 15.000 | 200.91 | 3013.65 |  |
| 21 | 030404031001 | 照明开关 1、名称：单联开关 2、型号：220V,10A | 个 | 6.000 | 21.92 | 131.52 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 18254.63 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第3页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 030404031002 | 照明开关 1、名称：双联开关 2、型号：220V,10A | 个 | 27.000 | 25.63 | 692.01 |  |
| 23 | 030404031003 | 照明开关 1、名称：三联开关 2、型号：220V,10A | 个 | 1.000 | 29.32 | 29.32 |  |
| 24 | 030404035001 | 插座 1、名称：五孔插座 2、规格：10A 3、安装方式：暗装 |  | 97.000 | 24.15 | 2342.55 |  |
| 25 | 030404035002 | 插 座 、名称：防水插座 2、安装万式：暗装 |  | 17.000 | 39.45 | 670.65 |  |
| 26 | 030404035003 | 插座 1、名称：地面插座 2、安装方式：地面暗 装 |  | 2.000 | 197.18 | 394.36 |  |
| 27 | 030411006001 | 接线盒 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装， 含开关盒、接线盒、 分线盒等 | 个 | 291.000 | 8.39 | 2441.49 |  |
| 28 | 030409002001 | 接地母线 1、名称：接地母线 2、材质：40*4扁钢 暗配 3、备注：含接地测试 点、等电位连接线等 内容，满足图纸设计 要求及规范要求 | m | 15.000 | 17.94 | 269.10 |  |
| 29 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试 板 1、名称：卫生间等电 位箱 2、规格：LEB | 台 | 15.000 | 148.87 | 2233.05 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 73006.83 |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030502001001 | 机柜、机架 1、名称：机柜 2、规格：高度不小于 1000MM 3、安装方式：落地式 | 台 | 1.000 | 1686.20 | 1686.20 |  |
| 31 | 030411003002 | 桥架 1、名称：钢制桥架 2、型号：150*100 3、材质：含隔板、盖 板、支吊架等及支架 除锈刷油 | m | 43.780 | 55.26 | 2419.28 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 13178.01 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第4页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 030408008002 | 防火堵洞 名称：桥架防火封堵 其他：具体要求详见 图纸 | 处 | 1.000 | 27.19 | 27.19 |  |
| 33 | 030411001005 | 配管 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配 |  | 157.900 | 8.24 | 1301.10 |  |
| 34 | 030411001006 | 配管 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内 敷设 | Ⅲ | 143.390 | 11.93 | 5289.64 |  |
| 35 | 030411001007 | 配管 1、名称：金属软管 2、规格： )N20 | m | 29.000 | 19.39 | 562.31 |  |
| 36 | 030411001008 | 墙体剔槽 1、名称：墙体剔槽 2、内容：含测位、划 线、切割、剔除、清 理、填补等 3、规格：型号≤DN20 | Ⅲ | 63.500 | 5.42 | 344.17 |  |
| 37 | 030502007001 | 光缆 1、名称：两芯光纤 2、敷设方式：桥架敷 设 | m | 20.000 | 3.05 | 61.00 |  |
| 38 | 030502007002 | 光缆 1、名称：两芯光纤 2、敷设方式：穿管敷 设 | m | 5.000 | 3.10 | 15.50 |  |
| 39 | 030502006001 | 大对数电缆 1、名称：CAT-5E 2、敷设方式：穿管敷 设 | m | 155.860 | 3.43 | 534.60 |  |
| 40 | 030502006002 | 大对数电缆 1、名称：CAT-5E 2、敷设方式：桥架敷 设 | m | 183.080 | 3.11 | 569.38 |  |
| 41 | 030502006003 | 大对数电缆 1、名称：CAT-6 2、敷设方式：穿管敷 设 | m | 716.860 | 3.63 | 2602.20 |  |
| 42 | 030502006004 | 大对数电缆 1、名称：CAT-6 2、敷设方式：桥架敷 设 | m | 1080.200 | 3.31 | 3575.46 |  |
| 43 | 030502004001 | 电视、电话插座 1、名称：电话插座 2、安装方式：墙面或 桌面 3、底盒材质、规格： 含接线盒 | 个 | 1.000 | 18.06 | 18.06 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 14900.61 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第5页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 44 | 030502012001 | 信息插座 1、名称：单孔信息插 座 2、安装方式：墙面或 桌面 3、底盒材质、规格 含接线盒 | 个 |  | 29.000 | 26.09 | 756.61 |  |
| 45 | 030502004002 | 电视、电话插座 1、名称：电裸插座 2、安装方式：墙面 3、底盒材质、规格： 含接线盒 | 个 | [ | 12.000 | 18.80 | 225.60 |  |
| 46 | 030502004003 | 电视、电话插座 1、名称：电证地插 2、安装方式：地面 3、底盒材质、规格： 含接线盒 | 个 |  | 1.000 | 98.86 | 98.86 |  |
| 47 | 030502012002 | 信息插座 1、名称：单孔信息地 插 2、安装方式：地面 3、底盒材质、规格： 含接线盒 | 个 |  | 1.000 | 116.99 | 116.99 |  |
| 48 | 030507008001 | 监控摄像设备 1、名称：POE半球监 控 2、类别：满足建设单 位及验收要求 3、安装方式：吸顶、 壁装综合考虑，含接 线盒 | 台 |  | 12.000 | 546.24 | 6554.88 |  |
| 49 | 03B001 | 吸顶AP 规格、型号：含接线 盒，满足建设单位及 验收要求 | 台 |  | 17.000 | 331.20 | 5630.40 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 32389.43 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 13383.34 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 105396.26 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气

标段：

第1页共8页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 |  | 89.15 | 1862.02 | 5.90 | 163.98 | 142.66 | 2099.73 |
|  | 4-2-81 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 2.5m以下 | 台 | 1.000 | 89.15 | 62.02 | 5.90 |  |  |  |
|  | DO000 | 配电箱 (三层电井内层箱 ,明装) |  | 000 |  | 1800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 台 |  | 67 | 863.75 | 3.61 | 129.99 | 113.09 | 1051.12 |
|  | 4-2-84 | 成套配电箱安装 嵌入式半周长 1.0m以下 | 台 | 1.000 | 0.67 | 63.75 | 3.61 |  |  |  |
|  | DO00O2 | 配电箱 (三层病房户内配 电箱，暗装) | 台 | 1.000 |  | 800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411003001 | 桥架 | m |  | 10.08 | 28.18 | 0.87 | 18.54 | 16.13 | 55.26 |
|  | 4-9-56 | 电缆桥架安装钢 制桥架 槽式高+宽400mm以 下 | 10m | 0.100 | 10.08 | 28.18 | 0.87 |  |  |  |
|  | Z29000017~1 | 150*100钢制桥架 | m | 1.010 |  | 20.20 |  |  |  |  |
|  | Z33000099 | 盖板 | m | 1.010 |  | 3.03 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030408008001 | 防火堵洞 | 处 |  | 4.42 | 15.69 |  | 8.14 | 7.08 | 27.19 |
|  | 4-9-398 | 防火阻燃装置安装 防火封堵保护管 处公称口径200mm 以下 | 处 | 1.000 | 4.42 | 15.69 |  |  |  |  |
|  | Z23000023 | 柔性无卤有机堵料 PSF-I | kg | 1.944 |  | 15.55 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411001001 | 配管 | m |  | 1.88 | 3.35 |  | 3.46 | 3.01 | 8.24 |
|  | 4-12-177 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配公称口径20mm 以下 | 100m | 0.010 | 1.88 | 3.35 |  |  |  |  |
|  | Z29000069_ 101~1 | PC20刚性阻燃管 | m | 1.100 |  | 2.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411001002 | 配管 | m |  | 2.80 | 4.65 |  | 5.14 | 4.48 | 11.93 |
|  | 4-12-184 | 刚性阻燃管敷设 吊顶内敷设公称 口径20mm以下 | 100m | 0.010 | 2.80 | 4.65 |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气

标段：

第2页共8页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z29000069_ 101~1 | PC20刚性阻燃管 | m | 1.100 |  | 2.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411001003 | 配管 | m |  | 2.89 | 11.88 |  | 5.32 | 4.62 | 19.39 |
|  | 4-12-221 | 金属软管敷设每 根管长800mm以下 公称口径20mm以 |  | 100 | 2.89 | 11.88 |  |  |  |  |
|  | Z17000227_ 101~1 | 金属软管DN20 | m | 1.03 |  | 4.12 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001004 | 墙体剔槽 | m |  | 48 | 1.12 | 0.45 | 2.72 | 2.37 | 5.42 |
|  | 4-12-241 | 墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下 | 10m | 0.100 | 1.48 | 1.12 | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 | m |  | 0.45 | 2.47 |  | 0.83 | 0.73 | 3.65 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线照明穿 线铜芯截面 2.5mm2以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 2.47 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 139~1 | BV- 2.5mm2铜芯电线 | Ⅲ | 1.160 |  | 2.32 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004002 | 配线 | m |  | 0.30 | 2.89 |  | 0.56 | 0.49 | 3.68 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线照明穿 线铜芯截面4mm2 以下 | 100m单 线 | 0.010 | 0.30 | 2.89 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 143^1 | BV-4mm2铜芯电线 | m | 1.100 |  | 2.75 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411004003 | 配线 | m |  | 0.45 | 2.73 |  | 0.83 | 0.73 | 3.91 |
|  | 4-13-128 | 线槽配线导线截 面6mm2以内 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 2.73 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 113~1 | BV-4mm2铜芯电线 | m | 1.050 |  | 2.63 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030408001001 | 电力电缆 | m |  | 2.36 | 112.27 | 0.07 | 4.33 | 3.77 | 118.47 |
|  | 4-9-153 | 铜芯电力电缆其它 敷设截面35mm2 以下 | 100m | 0.010 | 2.36 | 112.27 | 0.07 |  |  |  |
|  | Z28000079_ 123~1 | YJV- 4*35+1*16铜芯电 缆 | m | 1.010 |  | 111.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气

标段：

第3页共8页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 |  | 24.75 | 62.90 |  | 45.53 | 39.61 | 127.26 |
|  | 4-9-176 | 户内干包式电力电 缆头制作、安装 铜芯终端头1kV以 截面35mm2以下 | 个 | 1.000 | 24.75 | 62.90 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030412001001 | 普通灯具 |  |  | 7.73 | 62.95 |  | 14.21 | 12.37 | 83.05 |
|  | 4-14-6 | 吸顶灯具方开吸 顶灯矩型罩 | 套 | 1.000 | 7.73 | 62.95 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~1 | 300*600面板 | 套 | 1.010 |  | 60.60 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 |  | 7.73 | 83.15 |  | 14.2 | 12.37 | 103.25 |
|  | 4-14-6 | 吸顶灯具方型吸 顶灯矩型罩 | 套 |  | 7.73 | 83.15 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~2 | 600*600面板灯 | 套 | 1.010 |  | 80.80 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030412001003 | 普通灯具 | 套 |  | 7.73 | 264.95 |  | 14.21 | 12.37 | 285.05 |
|  | 4-14-6 | 吸顶灯具方型吸 顶灯矩型罩 | 套 | 1.000 | 7.73 | 264.95 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~3 | 300*1200LED长条 灯 | 套 | 1.010 |  | 262.60 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 |  | 7.50 | 41.32 |  | 13.80 | 12.01 | 60.83 |
|  | 4-14-168 | 点光源艺术装饰灯 具嵌入式灯具直 径150mm以下 | 套 | 1.000 | 7.50 | 41.32 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~4 | 3寸射灯嵌入式LED 天花灯 | 套 | 1.010 |  | 40.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030412004002 | 装饰灯 | m |  | 4.39 | 25.16 |  | 8.08 | 7.03 | 36.58 |
|  | 4-14-129 | 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带嵌 入式单管 | m | 1.000 | 4.39 | 25.16 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~5 | LED灯带 | m | 1.100 |  | 16.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030412004003 | 装饰灯 | m |  | 12.54 | 52.66 |  | 23.07 | 20.07 | 85.27 |
|  | 4-14-129 | 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带嵌 入式单管 | m | 1.000 | 12.54 | 52.66 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~6 | LED线形灯 | m | 1.100 |  | 44.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030404033001 | 风扇 | 台 |  | 30.41 | 121.84 |  | 55.93 | 48.66 | 200.91 |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气

标段：

第4页共8页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-15-69 | 风扇安装轴流排 气扇 | 台 | 1.000 | 30.41 | 121.84 |  |  |  |  |
|  | Z50000003~1 | 300*300排气扇 | 台 | 1.000 |  | 120.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404031001 | 照明开关 |  |  | 3.47 | 12.90 |  | 6.39 | 5.55 | 21.92 |
|  | 4-14-351 | 普通开关、按钮安 装跷板暗开关 (单控)单联 |  | 1.000 | 3.47 | 12.90 |  |  |  |  |
|  | Z26000011~1 | 220V,10A单联无关 | 只 | 1.020 |  | 12.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030404031002 | 照明开关 | 个 |  | 64 | 16.16 |  | 6.70 | 5.83 | 25.63 |
|  | 4-14-352 | 普通开关、按钮 装跷板暗开关 (单控)双联 | 套 | 1.GOc | 3.64 | 16.16 |  |  |  |  |
|  | Z26000011~2 | 220V,10A双联开关 | 只 | 1.020 |  | 15.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030404031003 | 照明开关 | 个 |  | 3.81 | 19.42 |  | 7.00 | 6.09 | 29.32 |
|  | 4-14-353 | 普通开关、按钮安 装跷板暗开关 (单控)三联 | 套 | 1.000 | 3.81 | 19.42 |  |  |  |  |
|  | Z26000011~3 | 220V,10A三联开关 | 只 | 1.020 |  | 18.36 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030404035001 | 插座 | 个 |  | 3.19 | 15.85 |  | 5.87 | 5.11 | 24.15 |
|  | 4-14-381 | 普通插座安装暗 插座15A以下单相 | 套 | 1.000 | 3.19 | 15.85 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 10A五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 15.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030404035002 | 插座 | 个 |  | 3.19 | 31.15 |  | 5.87 | 5.11 | 39.45 |
|  | 4-14-381 | 普通插座安装暗 插座15A以下单相 | 套 | 1.000 | 3.19 | 31.15 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~2 | 防水插座 | 套 | 1.020 |  | 30.60 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030404035003 | 插座 | 个 |  | 4.98 | 184.23 |  | 9.17 | 7.97 | 197.18 |
|  | 4-14-397 | 地面插座单相带接 地15A以下 | 套 | 1.000 | 4.98 | 184.23 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~3 | 地面插座 | 套 | 1.020 |  | 183.60 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030411006001 | 接线盒 | 个 |  | 1.71 | 3.94 |  | 3.15 | 2.74 | 8.39 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装暗装 接线盒 | 10个 | 0.100 | 1.71 | 3.94 |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气

标段：

第5页共8页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z29000137~1 | 塑料接线盒 | 个 | 1.020 |  | 3.06 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030409002001 | 接地母线 | m |  | 2.24 | 11.48 | 0.63 | 4.12 | 3.59 | 17.94 |
|  | 4-10-64 | 接地母线敷设 砖、混结构暗敷设 截面200mm2以下 | 10m | 0.1 | 2.24 | 11.48 | 0.63 |  |  |  |
|  | Z27000025_ 300~1 | 40*4扁钢接地母线 | m | 1.030 |  | 10.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030409008001 | 等电位端子箱、湖 试板 | 台 |  | 13 | 51.44 | 0.89 | 68.29 | 59.41 | 148.87 |
|  | 4-10-74 | 等电位装置及构架 接地安装等电位 端子箱安装 | 套 | 1.000 | 37.13 | 51.44 | 0.89 |  |  |  |
|  | Z55000025~1 | EB卫生间等电位 箱 | 个 | 1.000 |  | 50.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030502001001 | 机柜、机架 | 台 |  | 67.20 | 1511.02 | 0.45 | 123.6 | 107.53 | 1686.20 |
|  | 5-2-1 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1.000 | 67.20 | 1511.02 | 0.45 |  |  |  |
|  | Z55000001~1 | 高度不小于1000MM 机柜 | 个 | 1.000 |  | 1500.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030411003002 | 桥架 | m |  | 10.08 | 28.18 | 0.87 | 18.54 | 16.13 | 55.26 |
|  | 4-9-56 | 电缆桥架安装钢 制桥架 槽式高+宽400mm以 下 | 10m | 0.100 | 10.08 | 28.18 | 0.87 |  |  |  |
|  | Z29000017~1 | 150*100钢制桥架 | m | 1.010 |  | 20.20 |  |  |  |  |
|  | Z33000099 | 盖板 | m | 1.010 |  | 3.03 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030408008002 | 防火堵洞 | 处 |  | 4.42 | 15.69 |  | 8.14 | 7.08 | 27.19 |
|  | 4-9-398 | 防火阻燃装置安装 防火封堵保护管 处公称口径200mm 以下 | 处 | 1.000 | 4.42 | 15.69 |  |  |  |  |
|  | Z23000023 | 柔性无卤有机堵料 PSF-I | kg | 1.944 |  | 15.55 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030411001005 | 配管 | m |  | 1.88 | 3.35 |  | 3.46 | 3.01 | 8.24 |
|  | 4-12-177 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配公称口径20mm 以下 | 100m | 0.010 | 1.88 | 3.35 |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气

标段：

第6页共8页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z29000069_ 101~1 | PC20刚性阻燃管 | m | 1.100 |  | 2.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030411001006 | 配管 | m |  | 2.80 | 4.65 |  | 5.14 | 4.48 | 11.93 |
|  | 4-12-184 | 刚性阻燃管敷设 吊顶内敷设公称 口径20mm以下 | 100m | 010 | 2.80 | 4.65 |  |  |  |  |
|  | Z29000069 1011 | PC20刚性阻燃管 | m | 1.10 |  | 2.86 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030411001007 | 配管 | m |  | 89 | 11.88 |  | 5.32 | 4.62 | 19.39 |
|  | 4-12-221 | 金属软管敷设 根管长800mm以下 公称口径20mm以下 | 10m | 0.100 | 2.89 | 11.88 |  |  |  |  |
|  | Z17000227_ 101~1 | 金属软管DN20 | m | 1.030 |  | 4.12 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030411001008 | 墙体剔槽 | m |  | 1.48 | 1.12 | 0.45 | 2.72 | 2.37 | 5.42 |
|  | 4-12-241 | 墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 20mm以下 | 10m | 0.100 | 1.48 | 1.12 | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030502007001 | 光缆 | m |  | 0.34 | 2.16 | 0.01 | 0.62 | 0.54 | 3.05 |
|  | 5-2-33 | 光缆 线槽及桥架内布放 ≤4芯 | m | 1.000 | 0.34 | 2.16 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z28000077_ 310~1 | 两芯光纤 | m | 1.020 |  | 2.04 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030502007002 | 光缆 | m |  | 0.39 | 2.06 | 0.02 | 0.72 | 0.63 | 3.10 |
|  | 5-2-28 | 光缆管内穿放≤ 4芯 | m | 1.000 | 0.39 | 2.06 | 0.02 |  |  |  |
|  | Z28000077_ 310~ | 两芯光纤 | m | 1.020 |  | 2.04 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030502006001 | 大对数电缆 | m |  | 0.56 | 1.96 | 0.01 | 1.03 | 0.90 | 3.43 |
|  | 5-2-14 | 大对数线缆管内 穿放≤10对 | m | 1.000 | 0.56 | 1.96 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z28000103~1 | CAT-5E | m | 1.020 |  | 1.84 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030502006002 | 大对数电缆 | m |  | 0.28 | 2.34 | 0.03 | 0.52 | 0.46 | 3.11 |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气

标段：

第7页共8页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 5-2-19 | 大对数线缆线槽 及桥架内布放≤ 10对 | m | 1.000 | 0.28 | 2.34 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000103~1 | CAT-5E | m | 1.025 |  | 1.85 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030502006003 | 大对数电缆 |  |  | 0.56 | 2.16 | 0.01 | 1.03 | 0.90 | 3.63 |
|  | 5-2-14 | 大对数线缆管内 穿放≤10对 | m | 1.000 | ( .56 | 2.16 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z28000103~2 | CAT-6 | m | 020 |  | 2.04 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 030502006004 | 大对数电缆 | m |  | 28 | 2.54 | 0.03 | 0.52 | 0.46 | 3.31 |
|  | 5-2-19 | 大对数线缆线槽 及桥架内布放≤ 10对 | il | 1.G0 | 0.28 | 2.54 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z28000103~2 | CAT-6 | m | 1.025 |  | 2.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 个 |  | 1.12 | 15.15 |  | 2.06 | 1.79 | 18.06 |
|  | 5-2-13 | 电话插座暗装 | 个 | 1.000 | 1.12 | 15.15 |  |  |  |  |
|  | Z26000027 | 电话插座 | 个 | 1.010 |  | 15.15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030502012001 | 信息插座 | 个 |  | 2.24 | 20.26 |  | 4.12 | 3.59 | 26.09 |
|  | 5-2-69 | 信息插座安装8位 模块式信息插座单 口 | 个 | 1.000 | 2.24 | 20.26 |  |  |  |  |
|  | Z26000025~1 | 单孔信息插座 | 个 | 1.010 |  | 20.20 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 个 |  | 1.40 | 15.15 |  | 2.58 | 2.25 | 18.80 |
|  | 5-2-11 | 电视插座暗装 | 个 | 1.000 | 1.40 | 15.15 |  |  |  |  |
|  | Z30000023 | 电视插座 | 个 | 1.010 |  | 15.15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 030502004003 | 电视、电话插座 | 个 |  | 1.12 | 95.95 |  | 2.06 | 1.79 | 98.86 |
|  | 5-2-13 | 电话插座暗装 | 个 | 1.000 | 1.12 | 95.95 |  |  |  |  |
|  | Z26000027~1 | 电话插座(地面) | 个 | 1.010 |  | 95.95 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030502012002 | 信息插座 | 个 |  | 2.24 | 111.16 |  | 4.12 | 3.59 | 116.99 |
|  | 5-2-69 | 信息插座安装8位 模块式信息插座单 口 | 个 | 1.000 | 2.24 | 111.16 |  |  |  |  |
|  | Z26000025~2 | 单孔信息地插 (地面) | 个 | 1.010 |  | 111.10 |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气

标段：

第8页共8页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 台 |  | 36.40 | 450.87 | 0.73 | 66.95 | 58.24 | 546.24 |
|  | 5-6-84 | 监控摄像设备半 球型摄像机 | 台 | 1.000 | 36.40 | 0.87 | 0.73 |  |  |  |
|  | D00003 | POE半球监控 | 台 | 1.Coo |  | 450.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 03B001 | 吸顶AP | 台 |  | 39 20 | 226.43 | 2.84 | 72.1 | 62.73 | 331.20 |
|  | 5-1-84 | 路由器安装、调 固定配置≤4口 | 台 | 1.000 | 59.20 | 6.43 | 2.84 |  |  |  |
|  | DO0004 | 吸顶AP | 台 | 1.000 |  | 220.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：电气

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 2995.31 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 2995.31 |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 2995.31 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 922.08 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 727.59 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 970.12 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 375.52 |  |
| 合 计 |  |  |  | 2995.31 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 7512.62 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 7512.62 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：电气

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 |  | 7512.62 |  |
| 合 计 |  |  | 7512.62 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：电气

标段：

第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：电气

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 9969.31 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 7128.10 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 3.510 | 4068.24 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.290 | 336.12 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.590 | 683.83 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费·措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.760 | 2039.91 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施须已卖+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.520 | 1761.74 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 957.77 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项百费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.105 | 121.70 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料贸-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 11328.62 |
| 合 计 |  |  |  | 21297.93 |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气

标段：

第1页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工 日 | 249.568 | 56.00 | 13975. 81 | 56.00 | 13975. 81 |  |  |
| 2 | 01010177 | 带肋钢筋φ10-12 | kg | 8.840 | 2.53 | 22.37 | 2.86 | 25.28 | 13.00 |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝φ1.6 | kg | 3.234 | 5.17 | 16.72 | 5.84 | 18.89 | 13.00 |  |
| 4 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝8#～12# | kg | 13.101 | 7.93 | 103.89 | 8.96 | 117.38 | 13.00 |  |
| 5 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝16# | hg | 032 | 6.46 | 0.21 | 7.30 | 0.23 | 13.00 |  |
| 6 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝14#～16# |  | 45 64 | 6.46 | 294.85 | 7.30 | 333.19 | 13.00 |  |
| 7 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝18#～2 | kg |  | 8.44 | 2.87 | 9.54 | 3.24 | 13.00 |  |
| 8 | 01090009 | 圆钢≤φ10 | kg | 2.59 | 2.84 | 7.37 | 3.21 | 8.33 | 13.00 |  |
| 9 | 01130029 | 镀锌扁钢—25× | kg | 15.930 | 3.32 | 52.89 | 3.75 | 59.74 | 13.00 |  |
| 10 | 01290237 | 钢垫板δ1～2 | kg | 0.200 | 4.22 | 0.84 | 4.77 | 0.95 | 13.00 |  |
| 11 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡： | kg | 0.030 | 22.41 | 0.67 | 25.32 | 0.76 | 13.00 |  |
| 12 | 02070015 | 橡胶垫δ2 | m2 | 0 G9 | 30.86 | 0.22 | 34.87 | 0.24 | 13.00 |  |
| 13 | 02130013 | 塑料带20mm×40m | 仓 | 0.280 | 11.64 | 3.26 | 13.15 | 3.68 | 13.00 |  |
| 14 | 02190037 | 塑料胀塞φ6～8 | 个 | 3574.935 | 0.06 | 214.50 | 0.07 | 250.25 | 13.00 |  |
| 15 | 02270001 | 白布 | kg | 2.190 | 6.72 | 14.72 | 7.59 | 16.62 | 13.00 |  |
| 16 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 11.529 | 5.60 | 64.56 | 6.33 | 72.98 | 13.00 |  |
| 17 | 03010041 | 半圆头螺钉M(6～12)× (12～50) | 套 | 74.256 | 0.34 | 25.25 | 0.38 | 28.22 | 13.00 |  |
| 18 | 03010075 | 木螺钉M4×40 | 个 | 365.680 | 0.05 | 18.28 | 0.06 | 21.94 | 13.00 |  |
| 19 | 03010081 | 木螺钉M4×65以内 | 个 | 3468.088 | 0.05 | 173.40 | 0.06 | 208.09 | 13.00 |  |
| 20 | 03010089 | 木螺钉M(2～4)× (6～65) | 个 | 145.600 | 0.09 | 13.10 | 0.10 | 14.56 | 13.00 |  |
| 21 | 03010121 | 镀锌自攻螺钉(4～6)× (20～35) | 个 | 66.820 | 0.22 | 14.70 | 0.25 | 16.71 | 13.00 |  |
| 22 | 03010459 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内 | 套 | 3.060 | 0.26 | 0.80 | 0.29 | 0.89 | 13.00 |  |
| 23 | 03010461 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10×14～70 | 套 | 52.428 | 0.43 | 22.54 | 0.49 | 25.69 | 13.00 |  |
| 24 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内 | 套 | 18.360 | 0.34 | 6.24 | 0.38 | 6.98 | 13.00 |  |
| 25 | 03010739 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 88.128 | 3.45 | 304.04 | 3.90 | 343.70 | 13.00 |  |
| 26 | 03010803 | 膨胀螺栓M10 | 套 | 54.048 | 0.25 | 13.51 | 0.28 | 15.13 | 13.00 |  |
| 27 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓M10×80 | 套 | 4.080 | 0.43 | 1.75 | 0.49 | 2.00 | 13.00 |  |
| 28 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母DN (15～20)×3 | 个 | 647.475 | 0.34 | 220.14 | 0.38 | 246.04 | 13.00 |  |
| 29 | 03051303 | 刚性阻燃管专用弹簧 | 根 | 1.667 | 6.83 | 11.39 | 7.72 | 12.87 | 13.00 |  |
| 30 | 03110105 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.086 | 1.72 | 0.15 | 1.94 | 0.17 | 13.00 |  |
| 31 | 03110113 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.086 | 6.03 | 0.52 | 6.81 | 0.59 | 13.00 |  |
| 32 | 03110161 | 合金钢锯片φ200 | 片 | 4.723 | 47.41 | 223.91 | 53.57 | 253.00 | 13.00 |  |
| 33 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 15.847 | 0.34 | 5.39 | 0.38 | 6.02 | 13.00 |  |
| 34 | 03110181 | 铁砂布0#～2# | 张 | 1.200 | 0.86 | 1.03 | 0.97 | 1.16 | 13.00 |  |
| 35 | 03130115 | 电焊条J422 φ3.2 | kg | 2.940 | 6.90 | 20.29 | 7.80 | 22.93 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气

标段：

第2页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 03130515 | 焊锡 | kg | 8.296 | 34.48 | 286.06 | 38.96 | 323.22 | 13.00 |  |
| 37 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.379 | 14.66 | 5.56 | 16.57 | 6.29 | 13.00 |  |
| 38 | 03130833 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 2.050 | 5.17 | 10.60 | 5.84 | 11.97 | 13.00 |  |
| 39 | 03130837 | 冲击钻头φ12 | 个 | 1.095 | 6.81 | 7.45 | 7.70 | 8.43 | 13.00 |  |
| 40 | 03130839 | 冲击钻头φ6～12 | 个 | 25.477 | 4.21 | 107.26 | 4.76 | 121.27 | 13.00 |  |
| 41 | 03630013 | 铁钉<φ70 | g | 2 | 4.14 | 1.08 | 4.68 | 1.22 | 13.00 |  |
| 42 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 290.81 | 0.40 | 116.33 | 0.45 | 130.87 | 13.00 |  |
| 43 | 04030009 | 砂子 | kg | 175.500 | 0.07 | 12.29 | 0.07 | 12.29 | 3.00 |  |
| 44 | 04030035 | 河砂 | m3 | 0.409 | 67.96 | 27.82 | 70.00 | 28.65 | 3.00 |  |
| 45 | 05030023 | 木板材 | m3 | 0.052 | 39.66 | 100.86 | 2191.82 | 113.97 | 13.00 |  |
| 46 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.440 | 10.34 | 4.55 | 11.68 | 5.14 | 13.00 |  |
| 47 | 13010107 | 沥青清漆L01 |  |  | 6.90 | 0.52 | 7.80 | 0.59 | 13.00 |  |
| 48 | 13030051 | 沥青漆 | kg | 1.110 | 7.33 | 8.14 | 8.28 | 9.19 | 13.00 |  |
| 49 | 13050005 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.187 | 12.93 | 15.35 | 14.61 | 17.34 | 13.00 |  |
| 50 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.010 | 7.76 | 0.08 | 8.77 | 0.09 | 13.00 |  |
| 51 | 14030017 | 汽油92#～95# | kg | 19.505 | 7.66 | 149.41 | 8.66 | 168.91 | 13.00 |  |
| 52 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 5.800 | 85.66 | 496.83 | 96.80 | 561.44 | 13.00 |  |
| 53 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.005 | 8.48 | 0.04 | 9.58 | 0.05 | 13.00 |  |
| 54 | 14350027 | 工业酒精99.5% | kg | 0.240 | 1.37 | 0.33 | 1.55 | 0.37 | 13.00 |  |
| 55 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 1.441 | 13.78 | 19.86 | 15.57 | 22.44 | 13.00 |  |
| 56 | 14430027 | 自粘性橡胶带20mm×5m | 卷 | 2.700 | 6.35 | 17.15 | 7.18 | 19.39 | 13.00 |  |
| 57 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 2.200 | 12.07 | 26.55 | 13.64 | 30.01 | 13.00 |  |
| 58 | 17250099 | 塑料胀管φ6～8 | 个 | 66.000 | 0.06 | 3.96 | 0.07 | 4.62 | 13.00 |  |
| 59 | 18150187 | 金属软管接头φ20 | 个 | 187.460 | 0.43 | 80.61 | 0.49 | 91.86 | 13.00 |  |
| 60 | 18150199 | 金属软管尼龙接头20 | 个 | 187.460 | 0.26 | 48.74 | 0.29 | 54.36 | 13.00 |  |
| 61 | 18250139 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 374.920 | 0.18 | 67.49 | 0.20 | 74.98 | 13.00 |  |
| 62 | 18250177 | 固定卡子3×80 | 套 | 4.120 | 1.98 | 8.16 | 2.24 | 9.23 | 13.00 |  |
| 63 | 18250265 | 管码FCP20 | 个 | 1750.718 | 0.69 | 1208.0 0 | 0.78 | 1365.5 6 | 13.00 |  |
| 64 | 27060001 | 接地线5.5～16.0mm2 | m | 19.440 | 4.31 | 83.79 | 4.87 | 94.67 | 13.00 |  |
| 65 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 36.050 | 0.43 | 15.50 | 0.49 | 17.66 | 13.00 |  |
| 66 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8.123 | 8.62 | 70.02 | 9.74 | 79.12 | 13.00 |  |
| 67 | 27170029 | 相色带20mm×20m | 卷 | 0.200 | 5.34 | 1.07 | 6.03 | 1.21 | 13.00 |  |
| 68 | 27250015 | 扁形塑料绑带 | m | 47.320 | 0.69 | 32.65 | 0.78 | 36.91 | 13.00 |  |
| 69 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线6mm2 | m | 6.500 | 3.02 | 19.63 | 3.41 | 22.17 | 13.00 |  |
| 70 | 28010039 | 镀锡裸铜绞线10mm2 | m | 0.500 | 5.86 | 2.93 | 6.62 | 3.31 | 13.00 |  |
| 71 | 28010041 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | m | 2.800 | 9.48 | 26.54 | 10.71 | 29.99 | 13.00 |  |
| 72 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线BV- 2.5mm2 | m | 44.836 | 1.21 | 54.25 | 1.37 | 61.43 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气

标段：

第3页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 28030027 | 铜芯塑料绝缘电线BV-6 mm2 | m | 17.340 | 3.02 | 52.37 | 3.41 | 59.13 | 13.00 |  |
| 74 | 28030033 | 铜芯塑料绝缘电线BV- 16mm2 | m | 1.020 | 6.03 | 6.15 | 6.81 | 6.95 | 13.00 |  |
| 75 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线BV- 105℃-2.5mm2 | m | 80.922 | 1.21 | 97.92 | 1.37 | 110.86 | 13.00 |  |
| 76 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 | Ⅲ | 73.058 | 1.55 | 113.24 | 1.75 | 127.85 | 13.00 |  |
| 77 | 28030103 | 塑料绝缘线BV-2.5mi |  |  | 1.29 | 51.29 | 1.46 | 58.05 | 13.00 |  |
| 78 | 29060023 | 塑料护口钢管用15～20 | 个 | 647.4 | 0.05 | 32.37 | 0.06 | 38.85 | 13.00 |  |
| 79 | 29060067 | 镀锌电缆卡子2× | 套 | 2.34 | 2.28 | 5.34 | 2.58 | 6.04 | 13.00 |  |
| 80 | 29060077 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 2.085 | 5.41 | 11.28 | 6.11 | 12.74 | 13.00 |  |
| 81 | 29060237 | 阻燃管接头FST20 | 个 | 357.597 | 0.52 | 185.95 | 0.59 | 210.98 | 13.00 |  |
| 82 | 29060277 | 阻燃管入盒接头及锁母 20 | 套 | 252.574 | 0.97 | 245.00 | 1.10 | 277.83 | 13.00 |  |
| 83 | 29060291 | 镀锌锁紧螺母 (金属软管用)20 | T | 78.560 | 0.43 | 162.78 | 0.49 | 185.49 | 13.00 |  |
| 84 | 29090009 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 61.070 | 1.55 | 94.66 | 1.75 | 106.87 | 13.00 |  |
| 85 | 29090011 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.030 | 1.90 | 3.86 | 2.15 | 4.36 | 13.00 |  |
| 86 | 29090013 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 4.080 | 2.13 | 8.69 | 2.41 | 9.83 | 13.00 |  |
| 87 | 29090015 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 7.520 | 2.69 | 20.23 | 3.04 | 22.86 | 13.00 |  |
| 88 | 29090037 | 铜接线端子20A | 个 | 138.324 | 0.34 | 47.03 | 0.38 | 52.56 | 13.00 |  |
| 89 | 29170025 | 镀锌地线夹20 | 套 | 229.775 | 0.86 | 197.61 | 0.97 | 222.88 | 13.00 |  |
| 90 | 29170057 | 尼龙线夹 | 个 | 2561.826 | 0.23 | 589.22 | 0.26 | 666.07 | 13.00 |  |
| 91 | 29250043 | 电缆吊挂3×50 | 套 | 0.711 | 3.02 | 2.15 | 3.41 | 2.42 | 13.00 |  |
| 92 | 34070009 | 塑料手套ST型 | 个 | 2.100 | 13.62 | 28.60 | 15.39 | 32.32 | 13.00 |  |
| 93 | 34090055 | 脱脂棉 | kg | 0.360 | 26.72 | 9.62 | 30.19 | 10.87 | 13.00 |  |
| 94 | 34110009 | 电 | kW·h | 47.584 | 0.78 | 37.12 | 0.88 | 41.87 | 13.00 |  |
| 95 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 53.177 | 0.86 | 45.73 | 0.97 | 51.58 | 13.00 |  |
| 96 | CL-D 00001 | 配电箱 (三层电井内层箱，明 装) | 台 | 1.000 | 1800.00 | 1800.0 0 | 2034.00 | 2034.0 0 | 13.00 |  |
| 97 | CL-D 00002 | 配电箱 (三层病房户内配电箱 ,暗装) | 台 | 13.000 | 800.00 | 10400 00 | 904.00 | 11752 00 | 13.00 |  |
| 98 | CL-D 00003 | POE半球监控 | 台 | 12.000 | 450.00 | 5400.0 0 | 508.50 | 6102.0 0 | 13.00 |  |
| 99 | CL-D 00004 | 吸顶AP | 台 | 17.000 | 220.00 | 3740.0 0 | 248.60 | 4226.2 0 | 13.00 |  |
| 100 | Z 17000227 101~1 | 金属软管DN20 | m | 93.730 | 4.00 | 374.92 | 4.52 | 423.66 | 13.00 |  |
| 101 | Z 23000023 | 柔性无卤有机堵料PSF- | kg | 3.888 | 8.00 | 31.10 | 9.04 | 35.15 | 13.00 |  |
| 102 | Z2500001 1~1 | 300*600面板灯 | 套 | 15.150 | 60.00 | 909.00 | 67.80 | 1027.1 7 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气

标段：

第4页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Z2500001 1~2 | 600*600面板灯 | 套 | 17.170 | 80.00 | 1373.6 0 | 90.40 | 1552.1 7 | 13.00 |  |
| 104 | Z2500001 1~3 | 300*1200LED长条灯 | 套 | 3.030 | 260.00 | 787.80 | 293.80 | 890.21 | 13.00 |  |
| 105 | Z2500001 1~4 | 3寸射灯嵌入式LED天花 灯 | 套 | 91.910 | 40.00 | 3676.4 0 | 45.20 | 4154.3 3 | 13.00 |  |
| 106 | Z2500001 1~5 | LED灯带 |  | 5.C0o | 15.00 | 82.50 | 16.95 | 93.23 | 13.00 |  |
| 107 | Z2500001 1^6 | LED线形灯 |  |  | 40.00 | 345.40 | 45.20 | 390.30 | 13.00 |  |
| 108 | Z2600001 1~1 | 220V,10A单联开关 | 只 | 6.120 | 12.00 | 73.44 | 13.56 | 82.99 | 13.00 |  |
| 109 | Z2600001 1~2 | 220V,10A双联开关 | 只 | 27.540 | 15.00 | 413.10 | 16.95 | 466.80 | 13.00 |  |
| 110 | Z2600001 1~3 | 220V,10A三联开关 | 只 | 1.020 | 18.00 | 18.36 | 20.34 | 20.75 | 13.00 |  |
| 111 | Z2600002 5~1 | 单孔信息插座 |  | 29. | 20.00 | 585.80 | 22.60 | 661.95 | 13.00 |  |
| 112 | Z2600002 5~2 | 单孔信息地插(地面) | 个 | 1.010 | 110.00 | 111.10 | 124.30 | 125.54 | 13.00 |  |
| 113 | Z 26000027 | 电话插座 | 个 | 1.010 | 15.00 | 15.15 | 16.95 | 17.12 | 13.00 |  |
| 114 | Z2600002 7~1 | 电话插座(地面) | 个 | 1.010 | 95.00 | 95.95 | 107.35 | 108.42 | 13.00 |  |
| 115 | Z2600002 9~1 | 10A五孔插座 | 套 | 98.940 | 15.00 | 1484.1 0 | 16.95 | 1677.0 3 | 13.00 |  |
| 116 | Z2600002 9~2 | 防水插座 | 套 | 17.340 | 30.00 | 520.20 | 33.90 | 587.83 | 13.00 |  |
| 117 | Z2600002 9~3 | 地面插座 | 套 | 2.040 | 180.00 | 367.20 | 203.40 | 414.94 | 13.00 |  |
| 118 | Z 27000025 300~1 | 40*4扁钢接地母线 | m | 15.750 | 10.00 | 157.50 | 11.30 | 177.98 | 13.00 |  |
| 119 | Z 28000055 113~1 | BV-4mm2铜芯电线 | m | 920.105 | 2.50 | 2300.2 6 | 2.83 | 2603.9 0 | 13.00 |  |
| 120 | Z 28000055 139~1 | BV-2.5mm2铜芯电线 | m | 2172.715 | 2.00 | 4345.4 3 | 2.26 | 4910.3 4 | 13.00 |  |
| 121 | Z 28000055 143~1 | BV-4mm2铜芯电线 | m | 1892.143 | 2.50 | 4730.3 6 | 2.83 | 5354.7 6 | 13.00 |  |
| 122 | Z 28000077 310~1 | 两芯光纤 | Ⅲ | 25.500 | 2.00 | 51.00 | 2.26 | 57.63 | 13.00 |  |
| 123 | Z 28000079 123 | YJV-4*35+1*16铜芯电缆 | m | 10.100 | 110.00 | 1111.0 0 | 124.30 | 1255.4 3 | 13.00 |  |
| 124 | Z2800010 3~1 | CAT-5E | m | 346.634 | 1.80 | 623.94 | 2.03 | 703.67 | 13.00 |  |
| 125 | Z2800010 3~2 | CAT-6 | m | 1838.402 | 2.00 | 3676.8 0 | 2.26 | 4154.7 9 | 13.00 |  |
| 126 | Z2900001 7~1 | 150*100钢制桥架 | m | 87.264 | 20.00 | 1745.2 8 | 22.60 | 1972.1 7 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气

标段：

第5页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Z 29000069 101~1 | PC20刚性阻燃管 | m | 1798.258 | 2.60 | 4675.4 7 | 2.94 | 5286.8 8 | 13.00 |  |
| 128 | Z2900013 7~1 | 塑料接线盒 | 个 | 296.820 | 3.00 | 890.46 | 3.39 | 1006.2 2 | 13.00 |  |
| 129 | Z 30000023 | 电视插座 | 个 | 12.120 | 15.00 | 181.80 | 16.95 | 205.43 | 13.00 |  |
| 130 | Z 33000099 | 盖板 |  | 87.264 | 3.00 | 261.79 | 3.39 | 295.82 | 13.00 |  |
| 131 | Z5000000 3~1 | 300*300排气扇 | 台 | 15.00C | 120.00 | 1800.0 0 | 135.60 | 2034.0 0 | 13.00 |  |
| 132 | Z5500000 1~1 | 高度不小于1000MM机社 |  | 1.000 | 1500.00 | 1500.0 0 | 1695.00 | 1695.0 0 | 13.00 |  |
| 133 | Z5500002 5~1 | LEB卫生间等电位箱 | 个 | 15.00G | 50.00 | 750.00 | 56.50 | 847.50 | 13.00 |  |
| 134 | 87012500 1 | 彩色监视器 最高清晰度：1250TVL | 台班 | 1.200 | 4.52 | 5.42 | 5.24 | 6.29 | 15.93 |  |
| 135 | 87019901 | 笔记本电脑 | 台班 | 5.100 | 9.47 | 48.30 | 10.78 | 54.98 | 13.83 |  |
| 136 | 87061302 8 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 2.736 | 5.62 | 15.38 | 6.53 | 17.87 | 16.19 |  |
| 137 | 87062203 9 | 钳形接地电阻测试仪 量程：0.1～1200Ω,1m A～30A | 台班 | 0.010 | 12.51 | 0.13 | 14.17 | 0.14 | 13.27 |  |
| 138 | 87315010 2 | 对讲机(一对) 最大通话距离：5km | 台班 | 7.274 | 4.22 | 30.70 | 4.90 | 35.64 | 16.11 |  |
| 139 | 99030400 2 | 汽车式起重机提升质量 5t | 台班 | 0.001 | 460.65 | 0.41 | 499.49 | 0.45 | 6.87 |  |
| 140 | 99040102 0 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 0.001 | 346.30 | 0.31 | 384.90 | 0.35 | 9.90 |  |
| 141 | 99040103 0 | 载重汽车装载质量8t | 台班 | 0.173 | 423.60 | 73.20 | 471.49 | 81.47 | 10.25 |  |
| 142 | 99074552 0 | 砂轮切割机直径400mm | 台班 | 0.086 | 23.60 | 2.04 | 26.23 | 2.27 | 11.14 |  |
| 143 | 99078221 0 | 剔槽机 | 台班 | 4.723 | 30.19 | 142.58 | 34.34 | 162.18 | 13.75 |  |
| 144 | 99090101 0 | 交流弧焊机容量21kV.A | 台班 | 1.194 | 63.39 | 75.69 | 70.94 | 84.70 | 11.91 |  |
| 145 | 99121491 0 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.050 | 6.48 | 0.32 | 6.95 | 0.35 | 7.25 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 82838. 48 |  | 91825. 74 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 13975. 81 |  | 13975. 81 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 68468. 20 |  | 77403. 24 |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 394.47 |  | 446.68 |  |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：电气

标段：

第1页共1页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价 (元) | 含税单价 (元) | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 79658.07 |  |
| 1.1 | 给水 | 79658.07 |  |
| 2 | 措施项目费 | 2456.66 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 2456.66 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 | 9074.31 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 9074.31 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 7875.50 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 8915.81 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 107980.35 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第1页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR 管DN32 4、连接形式：热熔连 接 5、压力试验及吹、洗 设计要求： 6、备注：含管件、管 卡、支吊架、管道压 力试验、冲清等 |  | 58.870 | 26.78 | 1576.54 |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质： 冷水 3、材质、规格： PPT 管DN25 4、连接形式：热熔连 接 5、压力试验及吹、洗 设计要求： 6、备注：含管件、管 卡、支吊架、管道压 力试验、冲洗等 | m | 23.990 | 24.02 | 576.24 |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR 管DN20 4、连接形式：热熔连 接 5、压力试验及吹、洗 设计要求： 6、备注：含管件、管 卡、支吊架、管道压 力试验、冲洗等 | m | 275.560 | 20.84 | 5742.67 |  |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR 管DN15 4、连接形式：热熔连 接 5、备注：含管件、管 卡、支吊架、管道压 力试验、冲洗等 | m | 5.000 | 19.24 | 96.20 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 7991.65 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第2页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR 管DN32 4、连接形式：热熔连 接 5、压力试验及吹、 设计要求： 6、备注：含管件、管 卡、支吊架、管道压 力试验、冲洗等 |  | 57.220 | 26.78 | 1532.35 |  |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：1 3、材质、规格：PPR 管DN20 4、连接形式：热熔连 接 5、压力试验及吹、洗 设计要求： 6、备注：含管件、管 卡、支吊架、管道压 力试验、冲洗等 |  | 295.200 | 20.84 | 6151.97 |  |
| 7 | 031001006007 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR 管DN15 4、连接形式：热熔连 接 5、备注：含管件、管 卡、支吊架、管道压 力试验、冲洗等 | m | 131.270 | 19.24 | 2525.63 |  |
| 8 | 030411001001 | 给水墙体剔槽 1、名称：墙体剔槽 2、内容：含测位、划 线、切割、剔除、清 理、填补等 3、规格：沟宽≤40mm | m | 236.900 | 12.03 | 2849.91 |  |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 1、类型：铜球阀 2、规格、压力等级： DN25 | 个 | 1.000 | 45.04 | 45.04 |  |
| 10 | 031003001002 | 螺纹阀门 1、类型：铜球阀 2、规格、压力等级： DN2O | 个 | 25.000 | 37.03 | 925.75 |  |
| 11 | 031003001003 | 螺纹阀门 1、类型：铜球阀 2、规格、压力等级： DN15 3、连接形式：丝接 | 个 | 13.000 | 29.06 | 377.78 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 14408.43 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第3页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 031001006008 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：DN10 0,UPVC排水管 4、连接形式：粘接 5、备注：含管 卡、管道支架、留泥 堵洞等 | m | 55.690 | 50.21 | 2796.19 |  |
| 13 | 031001006009 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：污水、废 3、材质、规格：DN75 ,UPVC排水管 4、连接形式：粘接 5、备注：含管件、管 卡、管道支架、留洞 堵洞等 | m | 5.000 | 37.12 | 185.60 |  |
| 14 | 031001006010 | 塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：污水、废水 3、材质、规格：DN50 ,UPVC排水管 4、连接形式：粘接 5、备注：含管件、管 卡、管道支架、留洞 堵洞等 | m | 32.110 | 25.10 | 805.96 |  |
| 15 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个 | 12.000 | 76.14 | 913.68 |  |
| 16 | 031004003001 | 洗脸盆 1、材质：洗手盆 2、规格、类型：柱式 3、附件名称、数量： 含洗脸盆、水龙头、 角阀、软管等附件， 满足甲方使用要求 不低于箭牌、九牧、 恒洁等档次 | 组 | 1.000 | 737.35 | 737.35 |  |
| 17 | 031004003002 | 洗脸盆 1、材质：洗手盆 2、规格、类型：台式 3、附件名称、数量： 含洗脸盆、水龙头、 角阀、软管等附件， 满足甲方使用要求 不低于箭牌、九牧、 恒洁等档次 | 组 | 21.000 | 875.57 | 18386.97 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 2382575 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第4页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 031004006001 | 大便器 1、材质：蹲便器 2、附件名称、数量： 含蹲便器、脚踏阀、 软管等附件，满足甲 方使用要求，不低于 箭牌、九牧、恒洁等 档次 | 组 | 4.000 | 673.20 | 2692.80 |  |
| 19 | 031004006002 | 大便器 1、材质：坐便器 2、附件名称、数量： 含坐便器、栖盖、角 阀、软管等隔件，, 满足甲方使用要求 不低于箭牌、儿牧、 恒洁等档 | 组 | 13.00 | 807.06 | 10491.78 |  |
| 20 | 031004007001 | 小便器 1、材质：感应小 更 号 2、附件名称、数量： 含感应器等所有附件 ,不低于箭牌、九牧 、恒洁等档次 | 组 | 2.000 | 988.45 | 1976.90 |  |
| 21 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1、材质：拖布池 2、附件名称、数量： 含拖布池、水龙头等 附件，满足甲方使用 要求，不低于箭牌、 九牧、恒洁等档次 | 组 | 1.000 | 622.22 | 622.22 |  |
| 22 | 031004010001 | 淋浴器 1、材质、规格：淋浴 器 2、附件名称、数量： 全套，满足甲方使用 要求，不低于箭牌、 九牧、恒洁等档次 | 套 | 12.000 | 673.65 | 8083.80 |  |
| 23 | 031208002001 | 管道绝热 1、绝热材料品种：橡 塑保温 2、绝热厚度：其它： 保温厚度详见图纸 | m3 | 1.650 | 2358.55 | 3891.61 |  |
| 24 | 031002003001 | 套管 1、名称、类型： 一般 穿墙套管 2、规格：DN32以内 3、填料材质：含套管 及周围封堵等 | 个 | 39.000 | 20.02 | 780.78 |  |
| 25 | 031002003002 | 套管 1、名称、类型： 一般 穿墙套管 2、规格：DN20以内 3、填料材质：含套管 及周围封堵等 | 个 | 5.000 | 16.51 | 82.55 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 28622.44 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第5页共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 03B001 | 混凝土楼板/墙面开洞 含钻孔、检查、整理 、清场 钻孔直径小于等于63 mm | 个 | 117.000 | 21.64 | 2531.88 |  |
| 27 | 03B002 | 混凝土楼板/墙面开洞 含钻孔、检查、整理 清场 钻孔直径小于等于53 mm |  | 3.000 | 29.79 | 89.37 |  |
| 28 | 03B003 | 混凝土楼板/墙面开洞 含钻孔、检查、整理 清场 钻孔直径小于第于108 mm | 个 | 39.000 | 39.00 | 1521.00 |  |
| 29 | 03B004 | 砖砌体楼板/墙面开洞 含钻孔、检查、整理 、清场 开孔直径小于等于63 mm |  | 5.000 | 21.64 | 108.20 |  |
| 30 | 03B005 | 砖砌体楼板/墙面开洞 含钻孔、检查、整理 、清场 开孔直径小于等于108 mm | 个 | 5.000 | 39.00 | 195.00 |  |
| 31 | 03B006 | 拆除蹲便器 拆除原有蹲便及附件 ,运至甲方指定位置 | 套 | 3.000 | 84.27 | 252.81 |  |
| 32 | 03B007 | 拆除小便器 拆除原有小便器及附 件，运至甲方指定位 置 | 套 | 2.000 | 22.91 | 45.82 |  |
| 33 | 03B008 | 拆除拖布池 拆除原有拖布池及附 件,运至甲方指定位 置 | 套 | 2.000 | 32.86 | 65.72 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 79658.07 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 4809.80 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 79658.07 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：

第1页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | m |  | 7.20 | 8.03 | 0.02 | 13.24 | 11.53 | 26.78 |
|  | 10-1-325 | 室内塑料给水管 (热熔连接)公称 外径32mm以内 | 10m | 0.100 | 5.45 | 7.94 | 0.01 |  |  |  |
|  | 10-11-139 | 管道消毒、冲洗 公称直径32mm以 内 |  | 0.010 | 0.26 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | 10-11-121 | 管道水压试验 称直径32mm以内 | 1C0m | 0.010 | 49 | 0.06 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 108~1 | PPR管DN32 | m | 1.016 |  | 5.59 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 105~1 | PPR管DN32热熔管 件 | 个 | 1.081 |  | 2.16 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | il |  | 6.68 | 6.64 | 0.02 | 12.28 | 10.68 | 24.02 |
|  | 10-1-324 | 室内塑料给水管 (热熔连接)公称 外径25mm以内 | 10m | 0.100 | 5.05 | 6.57 | 0.01 |  |  |  |
|  | 10-11-138 | 管道消毒、冲洗 公称直径25mm以 内 | 100m | 0.010 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  |
|  | 10-11-120 | 管道水压试验公 称直径25mm以内 | 100m | 0.010 | 1.39 | 0.06 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 106~1 | PPR管DN25 | m | 1.016 |  | 4.57 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 104~1 | PPR管DN25热熔管 件 | 个 | 1.225 |  | 1.84 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | m |  | 6.06 | 5.07 | 0.02 | 11.14 | 9.69 | 20.84 |
|  | 10-1-323 | 室内塑料给水管 (热熔连接)公称 外径20mm以内 | 10m | 0.100 | 4.55 | 5.01 | 0.01 |  |  |  |
|  | 10-11-137 | 管道消毒、冲洗 公称直径20mm以 内 | 100m | 0.010 | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  |
|  | 10-11-119 | 管道水压试验公 称直径20mm以内 | 100m | 0.010 | 1.29 | 0.05 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265 104~1 | PPR管DN20 | m | 1.016 |  | 3.05 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 103~1 | PPR管DN20热熔管 件 | 个 | 1.520 |  | 1.82 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | m |  | 5.95 | 3.75 | 0.02 | 10.93 | 9.52 | 19.24 |
|  | 10-1-323 | 室内塑料给水管 (热熔连接)公称 外径20mm以内 | 10m | 0.100 | 4.55 | 3.69 | 0.01 |  |  |  |
|  | 10-11-136 | 管道消毒、冲洗 公称直径15mm以 内 | 100m | 0.010 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：

第2页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 10-11-118 | 管道水压试验公 称直径15mm以内 | 100m | 0.010 | 1.19 | 0.05 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265 104~2 | PPR管DN15 | m | 1.016 |  | 2.03 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 103~2 | PPR管DN15热熔管 件 | 个 | 1.520 |  | 1.52 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | m |  | 20 | 8.03 | 0.02 | 13.24 | 11.53 | 26.78 |
|  | 10-1-325 | 室内塑料给水管 (热熔连接)公标 外径32mm以F | 10m | .100 | ! 15 | 7.94 | 0.01 |  |  |  |
|  | 10-11-139 | 管道消毒、冲洗 公称百径30mmP 内 | 100m | 0.010 | 0.26 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | 10-11-121 | 管道水压试验公 称直径32mm以内 | 00m | ( ) | 1.49 | 0.06 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 108~1 | PPR管DN32 | m | 1.016 |  | 5.59 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 105~1 | PPR管DN32热熔管 件 | 个 | 1.081 |  | 2.16 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | m |  | 6.06 | 5.07 | 0.02 | 11.14 | 9.69 | 20.84 |
|  | 10-1-323 | 室内塑料给水管 (热熔连接)公称 外径20mm以内 | 10m | 0.100 | 4.55 | 5.01 | 0.01 |  |  |  |
|  | 10-11-137 | 管道消毒、冲洗 公称直径20mm以 内 | 100m | 0.010 | 0.22 | 0.01 |  |  |  |  |
|  | 10-11-119 | 管道水压试验公 称直径20mm以内 | 100m | 0.010 | 1.29 | 0.05 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 104~1 | PPR管DN20 | m | 1.016 |  | 3.05 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 103~1 | PPR管DN20热熔管 件 | 个 | 1.520 |  | 1.82 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001006007 | 塑料管 | m |  | 5.95 | 3.75 | 0.02 | 10.93 | 9.52 | 19.24 |
|  | 10-1-323 | 室内塑料给水管 (热熔连接)公称 外径20mm以内 | 10m | 0.100 | 4.55 | 3.69 | 0.01 |  |  |  |
|  | 10-11-136 | 管道消毒、冲洗 公称直径15mm以 内 | 100m | 0.010 | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  |
|  | 10-11-118 | 管道水压试验公 称直径15mm以内 | 100m | 0.010 | 1.19 | 0.05 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000265_ 104~2 | PPR管DN15 | m | 1.016 |  | 2.03 |  |  |  |  |
|  | Z18000183_ 103~2 | PPR管DN15热熔管 件 | 个 | 1.520 |  | 1.52 |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：

第3页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 给水墙体剔槽 | m |  | 3.81 | 2.13 |  | 7.00 | 6.09 | 12.03 |
|  | 4-12-243 | 墙体剔槽、打孔洞 剔槽配管公称口径 50mm以下 | 10m | 0.100 | 3.81 | 2.13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 |  | 16 | 27.87 | 1.15 | 11.33 | 9.86 | 45.04 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装： 称直径25mm以内 |  | 1.000 | 6 | 27.87 | 1.15 |  |  |  |
|  | Z19000129 3~1 | DN25铜球阀 | 个 | 1.010 |  | 20.20 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  |  | 5.60 | 21.58 | 0.88 | 10.3 | 8.97 | 37.03 |
|  | 10-5-2 | 螺纹阀门安装公 称直径20mm以内 | 个 | 1.000 | 5.60 | 21.58 | 0.88 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 2~1 | DN2O铜球阀 | 个 | 1.010 |  | 15.15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 个 |  | 5.04 | 15.19 | 0.76 | 9.27 | 8.07 | 29.06 |
|  | 10-5-1 | 螺纹阀门安装公 称直径15mm以内 | 个 | 1.000 | 5.04 | 15.19 | 0.76 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 1~1 | DN15铜球阀 | 个 | 1.010 |  | 10.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031001006008 | 塑料管 | m |  | 10.47 | 22.98 | 0.01 | 19.26 | 16.75 | 50.21 |
|  | 10-1-367 | 室内塑料排水管 (粘接)公称外径 110mm以内 | 10m | 0.100 | 10.47 | 22.98 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z17000295 100~1 | DN100,UPVC排水 管 | m | 0.950 |  | 14.25 |  |  |  |  |
|  | Z18000191_ 100~1 | DN100,UPVC排水 管管件 | 个 | 1.156 |  | 8.09 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031001006009 | 塑料管 | m |  | 9.40 | 12.68 |  | 17.28 | 15.04 | 37.12 |
|  | 10-1-366 | 室内塑料排水管 (粘接)公称外径 75mm以内 | 10m | 0.100 | 9.40 | 12.68 |  |  |  |  |
|  | Z17000295 109~1 | DN75,UPVC排水管 | m | 0.980 |  | 7.84 |  |  |  |  |
|  | Z18000191_ 105~1 | DN75,UPVC排水管 管件 | 个 | 0.885 |  | 4.43 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031001006010 | 塑料管 | m |  | 7.02 | 6.85 |  | 12.91 | 11.23 | 25.10 |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：

第4页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 10-1-365 | 室内塑料排水管 (粘接)公称外径 50mm以内 | 10m | 0.100 | 7.02 | 6.85 |  |  |  |  |
|  | Z17000295_ 108~1 | DN50,UPVC排水管 | m | 1.012 |  | 4.55 |  |  |  |  |
|  | Z18000191_ 104~1 | DN50,UPVC排水管 管件 |  | 0.690 |  | 2.07 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031004014001 | 给、排水附 (配)件 | 个 |  | 89 | 55.63 |  | 14.50 | 12.62 | 76.14 |
|  | 10-6-94 | 地漏安装公 径50mm以内 地漏 | 10个 | 0.100 | .89 | 55.63 |  |  |  |  |
|  | Z03000125_ 102~1 | DN50不锈钢地漏 |  | 1.010 |  | 50.50 |  |  |  |  |
|  | Z02000029 119~1 | DN50橡胶密封圈 (排水) |  | 010 |  | 2.02 |  |  |  |  |
|  | Z20000085_ 105~1 | DN50法兰压盖 | 个 | 1.010 |  | 3.03 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 |  | 21.29 | 681.99 |  | 39.16 | 34.07 | 737.35 |
|  | 10-6-18 | 洗脸盆立柱式冷 水 | 10组 | 0.100 | 21.29 | 681.99 |  |  |  |  |
|  | Z21000021~2 | 柱式洗手盆 | 个 | 1.010 |  | 606.00 |  |  |  |  |
|  | Z03000113 | 立式水嘴DN15 | 个 | 1.010 |  | 35.35 |  |  |  |  |
|  | Z03000145 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 1.010 |  | 15.15 |  |  |  |  |
|  | Z17000233 | 金属软管D15 | 根 | 1.010 |  | 10.10 |  |  |  |  |
|  | Z21000023 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.010 |  | 10.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031004003002 | 洗脸盆 | 组 |  | 34.33 | 786.31 |  | 63.14 | 54.93 | 875.57 |
|  | 10-6-21 | 洗脸盆台下式冷 热水 | 10组 | 0.100 | 34.33 | 786.31 |  |  |  |  |
|  | Z21000021~1 | 台式洗手盆 | 个 | 1.010 |  | 505.00 |  |  |  |  |
|  | Z03000121 | 混合冷热水龙头 | 个 | 1.010 |  | 161.60 |  |  |  |  |
|  | Z03000145 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 2.020 |  | 30.30 |  |  |  |  |
|  | Z17000233 | 金属软管D15 | 根 | 2.020 |  | 20.20 |  |  |  |  |
|  | Z21000023 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.010 |  | 10.10 |  |  |  |  |
|  | Z21000025 | 洗脸盆托架 | 副 | 1.010 |  | 50.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031004006001 | 大便器 | 组 |  | 27.27 | 602.29 |  | 50.16 | 43.64 | 673.20 |
|  | 10-6-36 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 10套 | 0.100 | 27.27 | 602.29 |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：

第5页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z21000053~1 | 蹲便器 | 个 | 1.010 |  | 383.80 |  |  |  |  |
|  | Z03000141 | 大便器脚踏阀 | 个 | 1.010 |  | 121.20 |  |  |  |  |
|  | Z22000035 | 防污器DN32 | 个 | 1.010 |  | 35.35 |  |  |  |  |
|  | Z17000339 | 冲洗管DN32 | 根 | 1.010 |  | 15.15 |  |  |  |  |
|  | Z21000059 | 大便器存水弯DN 100 |  | 1.910 |  | 10.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 兀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031004006002 | 大便器 | 组 |  | 98 | 723.91 |  | 58.81 | 51.17 | 807.06 |
|  | 10-6-40 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 10套 | 0.100 | 18 | 723.91 |  |  |  |  |
|  | Z21000061~1 | 坐便器 |  | 1.010 |  | 585.80 |  |  |  |  |
|  | Z21000063 | 连体坐便器进水 配件 | 套 | 1.010 |  | 35.35 |  |  |  |  |
|  | Z03000163 | 座便器桶盖 | 套 | 010 |  | 50.50 |  |  |  |  |
|  | Z03000145 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 1.010 |  | 15.15 |  |  |  |  |
|  | Z17000233 | 金属软管D15 | 根 | 1.010 |  | 10.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031004007001 | 小便器 | 组 |  | 18.20 | 941.13 |  | 33.48 | 29.12 | 988.45 |
|  | 10-6-45 | 壁挂式小便器安装 埋入式感应开关 | 10套 | 0.100 | 18.20 | 941.13¦ |  |  |  |  |
|  | Z21000067~1 | 感应小便器 | 个 | 1.010 |  | 727.20 |  |  |  |  |
|  | Z30000035 | 埋入式感应控制器 | 个 | 1.010 |  | 181.80 |  |  |  |  |
|  | Z21000071 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | 1.010 |  | 15.15 |  |  |  |  |
|  | Z21000073 | 小便器排水附件 | 套 | 1.010 |  | 10.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 组 |  | 17.92 | 575.62 |  | 32.96 | 28.68 | 622.22 |
|  | 10-6-49 | 其他成品卫生器具 成品拖布池安装 | 10套 | 0.100 | 17.92 | 575.62 |  |  |  |  |
|  | Z21000031~1 | 拖布池 | 套 | 1.010 |  | 505.00 |  |  |  |  |
|  | Z03000107 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.010 |  | 35.35 |  |  |  |  |
|  | Z03000129 | 存水弯DN50 | 个 | 1.010 |  | 15.15 |  |  |  |  |
|  | Z03000139 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.010 |  | 10.10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031004010001 | 淋浴器 | 套 |  | 8.85 | 650.64 |  | 16.27 | 14.16 | 673.65 |
|  | 10-6-58 | 成套淋浴器手动 开关冷热水 | 10套 | 0.100 | 8.85 | 650.64 |  |  |  |  |
|  | Z21000013~1 | 淋浴器 | 套 | 1.000 |  | 650.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：

第6页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 23 | 031208002001 | 管道绝热 | m3 |  | 439.04 | 1216.96 |  | 807.52 | 702.55 | 2358.55 |
|  | 12-4-104 | 橡塑管(板)安装 管道外径φ57m以 内 | m3 | 1.000 | 439.04 | 1216.96 |  |  |  |  |
|  | Z17000375_ 103~1 | 橡塑保温 | m3 | 1.040 |  | 676.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 031002003001 | 套管 | 个 |  | 43 | 5.15 | 0.75 | 9.99 | 8.69 | 20.02 |
|  | 10-11-26 | -般钢套管制作安 装介质管道公称 直径32mm以内 | 个 | 1.000 | 13 | 5.15 | 0.75 |  |  |  |
|  | Z17000029~1 | DN32以内一般穿墙 套管 | m | 0.318 |  | 2.54 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 031002003002 | 套管 | 个 |  | 4.76 | 3.47 | 0.66 | 8.76 | 7.62 | 16.51 |
|  | 10-11-25 | 般钢套管制作安 装介质管道公称 直径20mm以内 | 个 | 1.000 | 4.76 | 3.47 | 0.66 |  |  |  |
|  | Z17000025~1 | DN20以内一般穿墙 套管 | m | 0.318 |  | 1.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 03B001 | 混凝土楼板/墙面 开洞 | 个 |  | 7.71 | 1.59 |  | 14.18 | 12.34 | 21.64 |
|  | 10-11-167 | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以 内 | 10个 | 0.100 | 7.71 | 1.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 03B002 | 混凝土楼板/墙面 开洞 | 个 |  | 10.79 | 1.74 |  | 19.84 | 17.26 | 29.79 |
|  | 10-11-168 | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径83mm以 内 | 10个 | 0.100 | 10.79 | 1.74 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 03B003 | 混凝土楼板/墙面 开洞 | 个 |  | 14.11 | 2.30 |  | 25.96 | 22.59 | 39.00 |
|  | 10-11-169 | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以 内 | 10个 | 0.100 | 14.11 | 2.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 03B004 | 砖砌体楼板/墙面 开洞 | 个 |  | 7.71 | 1.59 |  | 14.18 | 12.34 | 21.64 |
|  | 10-11-167 | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以 内 | 10个 | 0.100 | 7.71 | 1.59 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：

第7页共7页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 30 | 03B005 | 砖砌体楼板/墙面 开洞 | 个 |  | 14.1 | 2.30 |  | 25.96 | 22.59 | 39.00 |
|  | 10-11-169 | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以 内 | 10个 | 0.100 | 14.11 | 2.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 03B006 | 拆除蹲便器 |  |  | 26.66 | 0.46 |  | 65.69 | 57.15 | 84.27 |
|  | 02-1-111 | 卫生器具拆除蹲 式大便器 | 10组 | 0.100 | 26.66 | 0.46 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 03B007 | 拆除小便器 | 套 |  | 14 | 0.46 |  | 17.60 | 15.31 | 22.91 |
|  | 02-1-113 | 卫生器具拆除挂 式小便器 | 10组 | 0.100 | 7.14 | 0.46 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 03B008 | 拆除拖布池 | 套 |  | 10.30 | 0.46 |  | 25.39 | 22.10 | 32.86 |
|  | 02-1-125 | 卫生器具拆除拖 布池 | 10组 | 0.100 | 10.30 | 0.46 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：给排水

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 2456.66 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 2456.66 |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 2456.66 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 756.26 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 596.75 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 795.66 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 307.99 |  |
| 合 计 |  |  |  | 2456.66 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 9074.31 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 9074.31 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：给排水

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 |  | 9074.31 |  |
| 合 计 |  |  | 9074.31 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：给排水

标段：

第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 7875.50 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 5608.14 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 3.510 | 3200.74 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.290 | 264.45 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.590 | 538.02 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费·措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.760 | 1604.93 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施须已卖+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.520 | 1386.07 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 785.54 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项百费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.105 | 95.75 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料贸-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 8915.81 |
| 合 计 |  |  |  | 16791.31 |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水

标段：

第1页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工 日 | 201.948 | 56.00 | 11309. 09 | 56.00 | 11309. 09 |  |  |
| 2 | 00010030 ~1 | 综合工日(房修安装) | 工 日 | 2.051 | 56.00 | 114.86 | 56.00 | 114.86 |  |  |
| 3 | 01090021 | 圆钢φ10～14 | kg | 6.952 | 2.84 | 19.74 | 3.21 | 22.32 | 13.00 |  |
| 4 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 |  | 5.319 | 3.04 | 16.17 | 3.44 | 18.30 | 13.00 |  |
| 5 | 01290193 | 热轧厚钢板δ12～2 |  | 0.954 | 2.95 | 2.81 | 3.33 | 3.18 | 13.00 |  |
| 6 | 02010007 | 橡胶板δ1～3 | kg |  | 9.48 | 14.80 | 10.71 | 16.72 | 13.00 |  |
| 7 | 02270025 | 破布 | kg | 0.4 | 6.38 | 2.67 | 7.21 | 3.01 | 13.00 |  |
| 8 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 2.047 | 5.86 | 12.00 | 6.62 | 13.55 | 13.00 |  |
| 9 | 03010659 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M8×14～75 | 套 | 3.708 | 0.26 | 0.96 | 0.29 | 1.08 | 13.00 |  |
| 10 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 174.070 | 0.86 | 149.70 | 0.97 | 168.85 | 13.00 |  |
| 11 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 17 170 | 19.40 | 333.10 | 21.92 | 376.37 | 13.00 |  |
| 12 | 03110103 | 砂轮片(综合) | 片 | 0.420 | 7.26 | 3.05 | 8.20 | 3.44 | 13.00 |  |
| 13 | 03110123 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 1.039 | 8.62 | 8.96 | 9.74 | 10.12 | 13.00 |  |
| 14 | 03110161 | 合金钢锯片φ200 | 片 | 4.738 | 47.41 | 224.63 | 53.57 | 253.81 | 13.00 |  |
| 15 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 30.797 | 0.34 | 10.47 | 0.38 | 11.70 | 13.00 |  |
| 16 | 03110173 | 钢丝刷子 | 把 | 0.088 | 2.59 | 0.23 | 2.93 | 0.26 | 13.00 |  |
| 17 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 6.552 | 0.86 | 5.63 | 0.97 | 6.36 | 13.00 |  |
| 18 | 03130133 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 2.901 | 6.90 | 20.02 | 7.80 | 22.63 | 13.00 |  |
| 19 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 26.330 | 9.48 | 249.61 | 10.71 | 281.99 | 13.00 |  |
| 20 | 03130845 | 冲击钻头φ8～16 | 个 | 2.017 | 5.39 | 10.87 | 6.09 | 12.28 | 13.00 |  |
| 21 | 04010009 | 水泥42.5MPa | kg | 7.899 | 0.36 | 2.84 | 0.41 | 3.24 | 13.00 |  |
| 22 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 396.55 | 0.20 | 448.10 | 0.22 | 13.00 |  |
| 23 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 364.115 | 0.40 | 145.65 | 0.45 | 163.85 | 13.00 |  |
| 24 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.001 | 116.50 | 0.12 | 120.00 | 0.12 | 3.00 |  |
| 25 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.036 | 97.09 | 3.50 | 100.00 | 3.60 | 3.00 |  |
| 26 | 04030009 | 砂子 | kg | 23.692 | 0.07 | 1.66 | 0.07 | 1.66 | 3.00 |  |
| 27 | 04030035 | 河砂 | m3 | 0.640 | 67.96 | 43.47 | 70.00 | 44.77 | 3.00 |  |
| 28 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.074 | 252.43 | 18.68 | 260.00 | 19.24 | 3.00 |  |
| 29 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.064 | 271.84 | 17.40 | 280.00 | 17.92 | 3.00 |  |
| 30 | 13050013 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.733 | 11.21 | 8.22 | 12.67 | 9.29 | 13.00 |  |
| 31 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 13.240 | 8.62 | 114.13 | 9.74 | 128.96 | 13.00 |  |
| 32 | 13350027 | 密封油膏 | kg | 6.502 | 1.29 | 8.39 | 1.46 | 9.49 | 13.00 |  |
| 33 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 204.189 | 0.17 | 34.71 | 0.19 | 38.80 | 13.00 |  |
| 34 | 13350103 | 油麻 | kg | 6.612 | 6.90 | 45.62 | 7.80 | 51.57 | 13.00 |  |
| 35 | 14030013 | 汽油70#～90# | kg | 0.171 | 7.32 | 1.25 | 8.27 | 1.41 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水

标段：

第2页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 14070011 | 机油 | kg | 0.326 | 6.68 | 2.18 | 7.55 | 2.46 | 13.00 |  |
| 37 | 14070017 | 机油15# | kg | 2.028 | 7.51 | 15.23 | 8.49 | 17.22 | 13.00 |  |
| 38 | 14330041 | 丙酮 | kg | 2.288 | 6.03 | 13.79 | 6.81 | 15.58 | 13.00 |  |
| 39 | 14350045 | 漂白粉(综合) | kg | 0.227 | 5.34 | 1.21 | 6.03 | 1.37 | 13.00 |  |
| 40 | 14390001 | 氧气 | m3 | 3.024 | 3.73 | 11.28 | 4.10 | 12.40 | 10.00 |  |
| 41 | 14390005 | 乙炔气 |  |  | 14.09 | 14.20 | 15.50 | 15.62 | 10.00 |  |
| 42 | 14410097 | 粘接剂 |  |  | 13.43 | 502.49 | 15.18 | 567.97 | 13.00 |  |
| 43 | 14430019 | 贴缝胶带9m | 卷 | 38.6 | 10.34 | 399.40 | 11.68 | 451.16 | 13.00 |  |
| 44 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 0.105 | 8.02 | 0.84 | 9.06 | 0.95 | 13.00 |  |
| 45 | 17010023 | 焊接钢管DN20 | Ⅲ | 2.314 | 4.50 | 10.41 | 5.09 | 11.78 | 13.00 |  |
| 46 | 17070029 | 无缝钢管D22×2 | Ⅲ | 0.117 | 3.45 | 0.40 | 3.90 | 0.46 | 13.00 |  |
| 47 | 17190009 | 输水软管φ25 |  | 23 | 8.62 | 2.02 | 9.74 | 2.28 | 13.00 |  |
| 48 | 17270035 | 橡胶软管DN20 |  | 1.066 | 7.33 | 7.81 | 8.28 | 8.82 | 13.00 |  |
| 49 | 18150149 | 热镀锌活接头DN15 | 个 | 13.130 | 2.93 | 38.47 | 3.31 | 43.46 | 13.00 |  |
| 50 | 18150151 | 热镀锌活接头DN20 | 个 | 25.250 | 3.88 | 97.97 | 4.38 | 110.60 | 13.00 |  |
| 51 | 18150153 | 热镀锌活接头DN25 | 个 | 1.010 | 4.31 | 4.35 | 4.87 | 4.92 | 13.00 |  |
| 52 | 18150167 | 热镀锌六角内接头DN15 | 个 | 10.504 | 0.76 | 7.98 | 0.86 | 9.03 | 13.00 |  |
| 53 | 18150169 | 热镀锌六角内接头DN20 | 个 | 20.200 | 0.88 | 17.78 | 0.99 | 20.00 | 13.00 |  |
| 54 | 18150171 | 热镀锌六角内接头DN25 | 个 | 0.808 | 1.55 | 1.25 | 1.75 | 1.41 | 13.00 |  |
| 55 | 18150305 | 排水接头DN50 | 个 | 1.050 | 5.09 | 5.34 | 5.75 | 6.04 | 13.00 |  |
| 56 | 19000009 | 螺纹阀门DN15 | 个 | 0.234 | 9.05 | 2.12 | 10.23 | 2.39 | 13.00 |  |
| 57 | 19000011 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.697 | 20.69 | 14.42 | 23.38 | 16.30 | 13.00 |  |
| 58 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 4.200 | 1.38 | 5.80 | 1.56 | 6.55 | 13.00 |  |
| 59 | 24110005 | 弹簧压力表Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.583 | 23.28 | 13.56 | 26.31 | 15.33 | 13.00 |  |
| 60 | 24590013 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.583 | 5.17 | 3.01 | 5.84 | 3.40 | 13.00 |  |
| 61 | 34110003 | 水 | m3 | 5.911 | 4.27 | 25.24 | 4.40 | 26.01 | 3.00 |  |
| 62 | 34110009 | 电 | kW·h | 232.125 | 0.78 | 181.06 | 0.88 | 204.27 | 13.00 |  |
| 63 | 34110009 ~1 | 电 | kW.h | 0.210 | 0.80 | 0.17 | 0.90 | 0.19 | 13.00 |  |
| 64 | Z 02000029 119~ | DN50橡胶密封圈(排水) | 个 | 12.120 | 2.00 | 24.24 | 2.26 | 27.39 | 13.00 |  |
| 65 | Z 03000107 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.010 | 35.00 | 35.35 | 39.55 | 39.95 | 13.00 |  |
| 66 | Z 03000113 | 立式水嘴DN15 | 个 | 1.010 | 35.00 | 35.35 | 39.55 | 39.95 | 13.00 |  |
| 67 | Z 03000121 | 混合冷热水龙头 | 个 | 21.210 | 160.00 | 3393.6 0 | 180.80 | 3834.7 7 | 13.00 |  |
| 68 | Z 03000125 102~1 | DN50不锈钢地漏 | 个 | 12.120 | 50.00 | 606.00 | 56.50 | 684.78 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水

标段：

第3页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Z 03000129 | 存水弯DN50 | 个 | 1.010 | 15.00 | 15.15 | 16.95 | 17.12 | 13.00 |  |
| 70 | Z 03000139 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.010 | 10.00 | 10.10 | 11.30 | 11.41 | 13.00 |  |
| 71 | Z 03000141 | 大便器脚踏阀 | 个 | 4.040 | 120.00 | 484.80 | 135.60 | 547.82 | 13.00 |  |
| 72 | Z 03000145 | 角型阀(带铜活)DN15 |  | 56.E60 | 15.00 | 848.40 | 16.95 | 958.69 | 13.00 |  |
| 73 | Z 03000163 | 座便器桶盖 |  |  | 50.00 | 656.50 | 56.50 | 741.85 | 13.00 |  |
| 74 | Z1700002 5~1 | DN2O以内一般穿墙套管 | Ⅲ | 1.59 | 5.00 | 7.95 | 5.65 | 8.98 | 13.00 |  |
| 75 | Z1700002 9~1 | DN32以内一般穿情套 | m | 12.402 | 8.00 | 99.22 | 9.04 | 112.11 | 13.00 |  |
| 76 | Z 17000233 | 金属软管D15 | 根 | 56.560 | 10.00 | 565.60 | 11.30 | 639.13 | 13.00 |  |
| 77 | Z 17000265 104~1 | PPR管DN20 |  | 579 892 | 3.00 | 1739.6 8 | 3.39 | 1965.8 3 | 13.00 |  |
| 78 | Z 17000265 104~2 | PPR管DN15 | m | 138.450 | 2.00 | 276.90 | 2.26 | 312.90 | 13.00 |  |
| 79 | Z 17000265 106~1 | PPR管DN25 | m | 24.374 | 4.50 | 109.68 | 5.09 | 124.06 | 13.00 |  |
| 80 | Z 17000265 108~1 | PPR管DN32 | m | 117.947 | 5.50 | 648.71 | 6.22 | 733.63 | 13.00 |  |
| 81 | Z 17000295 100~1 | DN100,UPVC排水管 | m | 52.906 | 15.00 | 793.58 | 16.95 | 896.75 | 13.00 |  |
| 82 | Z 17000295 1081 | DN50,UPVC排水管 | m | 32.495 | 4.50 | 146.23 | 5.09 | 165.40 | 13.00 |  |
| 83 | Z 17000295 109~1 | DN75,UPVC排水管 | m | 4.900 | 8.00 | 39.20 | 9.04 | 44.30 | 13.00 |  |
| 84 | Z 17000339 | 冲洗管DN32 | 根 | 4.040 | 15.00 | 60.60 | 16.95 | 68.48 | 13.00 |  |
| 85 | Z 17000375 103~1 | 橡塑保温 | m3 | 1.716 | 650.00 | 1115.4 0 | 734.50 | 1260.4 0 | 13.00 |  |
| 86 | Z 18000183 103~1 | PPR管DN2O热熔管件 | 个 | 867.555 | 1.20 | 1041.0 7 | 1.36 | 1179.8 8 | 13.00 |  |
| 87 | Z 18000183 103~2 | PPR管DN15热熔管件 | 个 | 207.130 | 1.00 | 207.13 | 1.13 | 234.06 | 13.00 |  |
| 88 | Z 18000183 104~1 | PPR管DN25热熔管件 | 个 | 29.388 | 1.50 | 44.08 | 1.70 | 49.96 | 13.00 |  |
| 89 | Z 18000183 105~1 | PPR管DN32热熔管件 | 个 | 125.493 | 2.00 | 250.99 | 2.26 | 283.61 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水

标段：

第4页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Z 18000191 100~1 | DN100,UPVC排水管管件 | 个 | 64.378 | 7.00 | 450.64 | 7.91 | 509.23 | 13.00 |  |
| 91 | Z 18000191 104~1 | DN50,UPVC排水管管件 | 个 | 22.156 | 3.00 | 66.47 | 3.39 | 75.11 | 13.00 |  |
| 92 | Z _ 18000191 105~1 | DN75,UPVC排水管管件 |  | 4.425 | 5.00 | 22.13 | 5.65 | 25.00 | 13.00 |  |
| 93 | Z 19000129 1~1 | DN15铜球阀 | 个 | 13.130 | 10.00 | 131.30 | 11.30 | 148.37 | 13.00 |  |
| 94 | Z 19000129 2~1 | DN2O铜球阀 | 个 | 25.250 | 15.00 | 378.75 | 16.95 | 427.99 | 13.00 |  |
| 95 | Z 19000129 3~1 | DN25铜球阀 |  | 1.010 | 20.00 | 20.20 | 22.60 | 22.83 | 13.00 |  |
| 96 | Z 20000085 105~1 | DN50法兰压盖 | 个 | 12.120 | 3.00 | 36.36 | 3.39 | 41.09 | 13.00 |  |
| 97 | Z2100001 3~1 | 淋浴器 | 套 | 12.000 | 650.00 | 7800.0 0 | 734.50 | 8814.0 0 | 13.00 |  |
| 98 | Z2100002 1~1 | 台式洗手盆 | 个 | 21.210 | 500.00 | 10605. 00 | 565.00 | 11983 65 | 13.00 |  |
| 99 | Z2100002 1~2 | 柱式洗手盆 | 个 | 1.010 | 600.00 | 606.00 | 678.00 | 684.78 | 13.00 |  |
| 100 | Z 21000023 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 22.220 | 10.00 | 222.20 | 11.30 | 251.09 | 13.00 |  |
| 101 | Z 21000025 | 洗脸盆托架 | 副 | 21.210 | 50.00 | 1060.5 0 | 56.50 | 1198.3 7 | 13.00 |  |
| 102 | Z2100003 1~1 | 拖布池 | 套 | 1.010 | 500.00 | 505.00 | 565.00 | 570.65 | 13.00 |  |
| 103 | Z2100005 3~1 | 蹲便器 | 个 | 4.040 | 380.00 | 1535.2 0 | 429.40 | 1734.7 8 | 13.00 |  |
| 104 | Z 21000059 | 大便器存水弯DN100 | 个 | 4.040 | 10.00 | 40.40 | 11.30 | 45.65 | 13.00 |  |
| 105 | Z2100006 1~1 | 坐便器 | 个 | 13.130 | 580.00 | 7615.4 0 | 655.40 | 8605.4 0 | 13.00 |  |
| 106 | Z 21000063 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 13.130 | 35.00 | 459.55 | 39.55 | 519.29 | 13.00 |  |
| 107 | Z2100006 7~1 | 感应小便器 | 个 | 2.020 | 720.00 | 1454.4 0 | 813.60 | 1643.4 7 | 13.00 |  |
| 108 | Z 21000071 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 2.020 | 15.00 | 30.30 | 16.95 | 34.24 | 13.00 |  |
| 109 | Z 21000073 | 小便器排水附件 | 套 | 2.020 | 10.00 | 20.20 | 11.30 | 22.83 | 13.00 |  |
| 110 | Z 22000035 | 防污器DN32 | 个 | 4.040 | 35.00 | 141.40 | 39.55 | 159.78 | 13.00 |  |
| 111 | Z 30000035 | 埋入式感应控制器 | 个 | 2.020 | 180.00 | 363.60 | 203.40 | 410.87 | 13.00 |  |
| 112 | 99074552 0 | 砂轮切割机直径400mm | 台班 | 0.255 | 23.60 | 6.02 | 26.23 | 6.69 | 11.14 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水

标段：

第5页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 99074801 0 | 管子切断套丝机管径 159mm | 台班 | 0.294 | 22.68 | 6.67 | 25.00 | 7.35 | 10.23 |  |
| 114 | 99080102 0 | 电动单级离心清水泵 出口直径100mm | 台班 | 0.126 | 36.27 | 4.58 | 40.33 | 5.10 | 11.19 |  |
| 115 | 99081301 0 | 试压泵压力3MPa | 台班 | 0.430 | 18.64 | 8.02 | 20.48 | 8.81 | 9.87 |  |
| 116 | 99091971 0 | 电焊机(综合) |  | 0.C80 | 70.09 | 61.67 | 78.60 | 69.16 | 12.14 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 61262. 43 |  | 67730. 77 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合 |  |  |  | 11423. 94 |  | 11423. 94 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 49751. 53 |  | 56209. 72 |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 86.96 |  | 97.10 |  |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：给排水

标段：

第1页共1页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价 (元) | 含税单价 (元) | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：医用气体

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 37892.24 |  |
| 2 | 措施项目费 | 1024.65 |  |
| 2.1 | 总价措施项目 | 1024.65 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 | 3286.03 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3286.03 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 3608.91 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 4123.06 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 49934.89 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：医用气体

标段：

第1页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 03B001 | 铝合金设备带 1、规格：宽200高55 厚1.2mm 2、材质：铝合金；静 电喷塑；面板模块化 组合，方便检修； 3、含配套设各带封斗 ,专用，PVC混合料 |  | m | 60.000 | 85.29 | 5117.40 |  |
| 2 | 03B002 | 氧气终端 1、国标终端：快速自 封插拔式接头，氧气 插座安装在设备带中 ,符合国际通用标准 ,可实现单手操作。 2、终端流量：≥10L/ min(可调 |  | 套 | 60.000 | 65.47 | 3928.20 |  |
| 3 | 03B003 | 铝合金扣槽 1、规格：50mm宽 mm高 2、材质：铝合金 | y₉5 | l | 30.000 | 18.83 | 564.90 |  |
| 4 | 030404017001 | 配电箱 1、名称：报警箱 2、型号：压力监测和 可调功能，正压调节 范围在0.2~ 0.6mPa,负压调节范 围在-0.02Mpa- 0.08Mpa,当压力低于 规定值时，报警箱发 出声光信号提醒值班 人员及时查看情况。 |  | 台 | 1.000 | 649.29 | 649.29 |  |
| 5 | 030404017002 | 配电箱 1、名称：二级减压箱 2、型号：输入压力： 0.5~0.8MPa;输出压力 0.4~0.45MPa (可调) |  | 台 | 1.000 | 1099.14 | 1099.14 |  |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 1、类型：氧气房间维 修阀 2、规格、压力等级： φ8 3、阀门经实验可承受 10Mpa的气压，无泄漏 、无变形，特定元素 合格标准。 |  | 个 | 15.000 | 31.48 | 472.20 |  |
| 7 | 031003001002 | 螺纹阀门 1、类型：楼层阀 2、规格、压力等级： φ12 |  | 个 | 1.000 | 55.83 | 55.83 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 11886.96 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：医用气体

标段：

第2页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 030609004001 | 有色金属管及非金属 管 1、名称：氧气管道 2、规格： 12*1.0无 氧脱脂紫铜管 3、支架形式、材质： 含支架 | m | 75.000 | 36.03 | 2702.25 |  |
| 9 | 030609004002 | 有色金属管及非金属 1、名称：氧气管道 2、规格：8*1 . 0无 氧脱脂紫铜管 3、支架形式、材质： 含支架 | m | 230.000 | 22.21 | 7329.30 |  |
| 10 | 03B004 | 吸引终 - ”1、国标终端：快速 自封插拔式接头，吸 引插座安装在设备 中，符合国际通用标 准，可实现单手操作 2、终端流量：≥30L/ min(可调)。 | 套 | 30.000 | 67.47 | 2024.10 |  |
| 11 | 030609001001 | 钢管 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、连接方式：焊接 含支撑架 | m | 75.000 | 22.38 | 1678.50 |  |
| 12 | 031003001003 | 螺纹阀门 1、类型：楼层阀 2、规格、压力等级： DN25 | 个 | 1.000 | 65.24 | 65.24 |  |
| 13 | 030404036001 | 其他电器 1、名称：智能呼叫主 机 2、规格：呼叫兼对讲 功能分机采用.分机在 线任意编号；呼叫存 储功能，显示屏多功 能显示主机容量：可 扩充到128门 | 台 | 1.000 | 1776.58 | 1776.58 |  |
| 14 | 030404036002 | 其他电器 1、名称：走廊显示屏 2、规格：670mm宽：2 60mm厚：30mm双面显 示，大数码管显示 | 台 | 1.000 | 580.64 | 580.64 |  |
| 15 | 030404036003 | 其他电器 1、名称：房间内呼叫 分机 2、规格：长：124mm 宽：77mm厚：15mm分 机采用呼叫兼对讲功 能 | 台 | 30.000 | 44.56 | 1336.80 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 17493.41 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：医用气体

标段：

第3页共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 030404031001 | 小电器 1、名称：紧急按钮 2、型号：具有紧急呼 叫及挂断功能，紧急 呼叫优先显示 | 个 | 12.000 | 34.02 | 408.24 |  |
| 17 | 030411004001 | 配线 1、名称：呼叫线 2、配线形式：穿管就 设 3、型号：RVS2*1.0mm 2 |  | 300.000 | 3.93 | 1179.00 |  |
| 18 | 030404031002 | 照明开¥ - 1、名称：单联开关 2、型号：220V.10A |  | .000 | 21.92 | 657.60 |  |
| 19 | 030404035001 | 插座 1、名称：五孔插座 2、规格：10A 3、安装方式：暗 |  | 60.000 | 24.15 | 1449.00 |  |
| 20 | 030412004001 | 装饰灯 1、名称：LED灯管 2、型号：T5/4W,含 电源、灯带、装饰灯 罩等 3、规格：满足建设单 位及验收要求 4、安装形式： | m | 8.490 | 53.39 | 453.28 |  |
| 21 | 030404019001 | 控制开关 1、名称：漏电保护开 关 2、型号：额定电压： 220V,额定电流16A | 个 | 15.000 | 71.65 | 1074.75 |  |
| 22 | 030411004002 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：穿管敷 设 3、型号：BV-2.5mm2 | m | 200.000 | 3.65 | 730.00 |  |
| 23 | 030411001001 | 配管 1、名称：配管 2、材质：PVC管 3、规格：15 | m | 500.000 | 5.12 | 2560.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 8511.87 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 37892.24 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：医用气体

标段：

第1页共4页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 03B001 | 铝合金设备带 | m |  | 4.65 | 53.78 | 19.42 | 8.55 | 7.44 | 85.29 |
|  | 10-10-36 | 医疗设备带安装 | m | 1.000 | 4.65 | 53.78 | 19.42 |  |  |  |
|  | Z01000181~1 | 宽200高55厚1.2mm 铝合金设备带 | m | 1.010 |  | 50.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B002 | 氧气终端 |  |  | 8.85 | 42.46 |  | 16.27 | 14.16 | 65.47 |
|  | 10-10-37 | 气体终端安装 | 个 | 1.000 | 8.85 | 42.46 |  |  |  |  |
|  | Z57000009~1 | 氧气终端 | 个 | 1.000 |  | 38.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B003 | 铝合金扣槽 | m |  | 2.13 | 13.30 |  | 3.91 | 3.40 | 18.83 |
|  | 15-2-38 | 其他装饰线(成品 铝合金线条 槽线宽度>30mm | 10m | 0.10 | 2.13 | 13.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404017001 | 配电箱 | 台 |  | 90.33 | 411.42¦ | 3.00 | 166.14 | 144.54 | 649.29 |
|  | 6-5-99 | 信号报警装置 报警装置柜、箱及 组件、元件组件 机箱 | 台 | 1.000 | 90.33 | 11.42 | 3.00 |  |  |  |
|  | D00002 | 报警箱 | 台 | 1.000 |  | 400.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404017002 | 配电箱 | 台 |  | 35.34 | 905.43 | 101.83 | 64.99 | 56.54 | 1099.14 |
|  | 10-10-10 | 二级稳压箱安装 | 台 | 1.000 | 35.34 | 5.43 | 101.83 |  |  |  |
|  | DO0001 | 二级减压箱 | 台 | 1.000 |  | 900.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 |  | 4.03 | 20.24 | 0.76 | 7.42 | 6.45 | 31.48 |
|  | 10-5-1 | 螺纹阀门安装公 称直径15mm以内 | 个 | 1.000 | 4.03 | 20.24 | 0.76 |  |  |  |
|  | Z19000129_ 1~1 | φ8氧气房间维修 阀 | 个 | 1.010 |  | 15.15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 个 |  | 2.52 | 48.52 | 0.76 | 4.64 | 4.03 | 55.83 |
|  | 10-5-1 | 螺纹阀门安装公 称直径15mm以内 | 个 | 1.000 | 2.52 | 48.52 | 0.76 |  |  |  |
|  | Z19000129 1~2 | φ12楼层阀 | 个 | 1.010 |  | 43.43 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030609004001 | 有色金属管及非金 属管 | m |  | 6.09 | 19.92 | 0.27 | 11.21 | 9.75 | 36.03 |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：医用气体

标段：

第2页共4页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 6-7-21 | 有色金属及非金属 管敷设紫铜管管 径14mm以内 | 10m | 0.100 | 6.09 | 19.92 | 0.27 |  |  |  |
|  | Z17000001_ 101~1 | 12*1.0无氧脱脂 紫铜管 | m | 1.030 |  | 17.51 |  |  |  |  |
|  | Z24000035_ 101~1 | 12仪表接头 |  | 0.300 |  | 1.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030609004002 | 有色金属管及非子 属管 | m |  |  | 14.19 | 0.04 | 5.64 | 4.91 | 22.21 |
|  | 6-7-20 | 有色金属及非金属 管敷设紫铜管 径10mm以内 | 10m | 0.100 | 3.07 | 14.19 | 0.04 |  |  |  |
|  | Z17000001 100~1 | 8*1.0无氧脱脂 紫铜管 | Ⅲ | 1.030 |  | 12.36 |  |  |  |  |
|  | Z24000035_ 100~1 | 8仪表接头 | 会 | 500 |  | 1.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B004 | 吸引终端 | 套 |  | 8.85 | 44.46 |  | 16.27 | 14.16 | 67.47 |
|  | 10-10-37 | 气体终端安装 | 个 | 1.000 | 8.85 | 4.46 |  |  |  |  |
|  | DO0003 | 吸引终端 | 套 | 1.000 |  | 40.00 |  |  |  |  |
|  | Z57000009 | 气体终端 | 个 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030609001001 | 钢管 | m |  | 4.21 | 10.75 | 0.68 | 7.75 | 6.74 | 22.38 |
|  | 6-7-7 | 钢管敷设碳钢管 敷设丝接管径32 mm以内 | 10m | 0.100 | 4.21 | 10.75 | 0.68 |  |  |  |
|  | Z17000001_ 108~ | DN25镀锌钢管 | m | 1.040 |  | 8.32 |  |  |  |  |
|  | Z24000035_ 107~1 | DN25仪表接头 | 套 | 0.400 |  | 1.20 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 个 |  | 6.16 | 48.07 | 1.15 | 11.33 | 9.86 | 65.24 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装公 称直径25mm以内 | 个 | 1.000 | 6.16 | 48.07 | 1.15 |  |  |  |
|  | Z19000129 3~1 | DN25楼层阀 | 个 | 1.010 |  | 40.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404036001 | 其他电器 | 台 |  | 322.56 | 921.47 | 16.40 | 593.28 | 516.15 | 1776.58 |
|  | 4-15-74 | 医院呼叫系统安装 护士站主机号数 128 | 台 | 1.000 | 322.56 | 21.47 | 16.40 |  |  |  |
|  | D00004 | 智能呼叫主机 | 台 | 1.000 |  | 900.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：医用气体

标段：

第3页共4页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 14 | 030404036002 | 其他电器 | 台 |  | 10.81 | 552.50 | 0.04 | 19.88 | 17.29 | 580.64 |
|  | 4-15-76 | 医院呼叫系统安装 值班及走廊显示屏 安装 | 个 | 1.000 | 10.81 | 2.50 | 0.04 |  |  |  |
|  | D00005 | 670mm宽：260mm厚 走廊显示屏 | 台 | 1.000 |  | 550.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030404036003 | 其他电器 | 台 |  | 05 | 28.79 | 0.04 | 11.12 | 9.68 | 44.56 |
|  | 4-15-75 | 医院呼叫系统安装 床头、卫生间呼叫 器 | 个 | 1.000 | b. )5 | 3.79 | 0.04 |  |  |  |
|  | D00006 | 长：124mm宽：77m m厚房间内呼叫分 机 | 台 | 1.000 |  | 25.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404031001 | 小电器 | 个 |  | 3.02 | 26.16 |  | 5.56 | 4.84 | 34.02 |
|  | 4-14-364 | 普通开关、按钮安 装一般按钮暗装 | 套 | 1.000 | 3.02 | 26.16 |  |  |  |  |
|  | Z23000055~1 | 紧急按钮 | 套 | 1.020 |  | 25.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411004001 | 配线 | m |  | 0.40 | 2.88 |  | 0.74 | 0.65 | 3.93 |
|  | 4-13-39 | 管内穿线多芯软 导 线 二 芯 截 面 1 mm2以下 | 100m/束 | 0.010 | 0.40 | 2.88 |  |  |  |  |
|  | Z28000059_ 112~ | RVS2*1.0mm2呼叫 线 | m | 1.080 |  | 2.70 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030404031002 | 照明开关 | 个 |  | 3.47 | 12.90 |  | 6.39 | 5.55 | 21.92 |
|  | 4-14-351 | 普通开关、按钮安 装跷板暗开关 (单控)单联 | 套 | 1.000 | 3.47 | 12.90 |  |  |  |  |
|  | Z26000011~1 | 220V,10A单联开关 | 只 | 1.020 |  | 12.24 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030404035001 | 插座 | 个 |  | 3.19 | 15.85 |  | 5.87 | 5.11 | 24.15 |
|  | 4-14-381 | 普通插座安装暗 插座15A以下单相 | 套 | 1.000 | 3.19 | 15.85 |  |  |  |  |
|  | Z26000029~1 | 10A五孔插座 | 套 | 1.020 |  | 15.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030412004001 | 装饰灯 | m |  | 12.54 | 20.78 |  | 23.07 | 20.07 | 53.39 |
|  | 4-14-129 | 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带嵌 入式单管 | m | 1.000 | 12.54 | 20.78 |  |  |  |  |
|  | Z25000011~1 | T5/4W LED灯管 | 套 | 0.808 |  | 12.12 |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：医用气体

标段：

第4页共4页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404019001 | 控制开关 | 个 |  | 13.05 | 37.72 |  | 24.00 | 20.88 | 71.65 |
|  | 4-15-20 | 漏电保护开关安装 漏电开关单式单 极 | 个 | 1.000 | 13.05 | 37.72 |  |  |  |  |
|  | Z27000003~1 | 220V,额定电流16 A漏电保护开关 |  | .000 |  | 30.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030411004002 | 配线 | Ⅲ |  | 5 | 2.47 |  | 0.83 | 0.73 | 3.65 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线照明! 线铜芯截面 2.5mm2以 | 100m单 线 | 0.010 | 0.45 | 2.47 |  |  |  |  |
|  | Z28000055_ 139~1 | BV- 2.5mm2铜芯电线 |  | 15c |  | 2.32 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411001001 | 配管 | m |  | 0.60 | 3.50 | 0.05 | 1.11 | 0.97 | 5.12 |
|  | 4-12-7 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗 配公称口径15mm 以下 | 100m | 0.010 | 0.60 | 3.50 | 0.05 |  |  |  |
|  | Z29000067_ 100~1 | DN15 PVC管 | m | 1.030 |  | 1.85 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：医用气体

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 1024.65 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 1024.65 |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 1024.65 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 315.43 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 | 248.90 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 331.86 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 128.46 |  |
| 合 计 |  |  |  | 1024.65 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医用气体

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3286.03 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 3286.03 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：医用气体

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 |  | 3286.03 |  |
| 合 计 |  |  | 3286.03 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：医用气体

标段：

第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：医用气体

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 3608.91 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 2595.48 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 3.510 | 1481.32 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.290 | 122.39 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.590 | 249.00 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费·措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.760 | 742.77 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施须已卖+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.520 | 641.48 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 327.64 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项百费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.105 | 44.3 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料贸-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 4123.06 |
| 合 计 |  |  |  | 7731.97 |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：医用气体

标段：

第1页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工 日 | 1.140 | 56.00 | 63.84 | 56.00 | 63.84 |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工 日 | 84.261 | 56.00 | 4718.6 0 | 56.00 | 4718.6 0 |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝φ1.6 | kg | 0.450 | 5.17 | 2.33 | 5.84 | 2.63 | 13.00 |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝14#～16# | kg | 13.960 | 6.46 | 90.18 | 7.30 | 101.91 | 13.00 |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝18#～22# | hg | 420 | 8.44 | 3.54 | 9.54 | 4.01 | 13.00 |  |
| 6 | 01030069 | 镀锌低碳钢丝 φ1.4～2.5 |  |  | 6.46 | 13.86 | 7.30 | 15.66 | 13.00 |  |
| 7 | 01290193 | 热轧厚钢板δ12～20 | kg | 0. | 2.95 | 1.08 | 3.33 | 1.22 | 13.00 |  |
| 8 | 01610001 | 铈钨棒 | 6 | 0.240 | 0.39 | 0.09 | 0.44 | 0.11 | 13.00 |  |
| 9 | 02130003 | 密封带3×20 | m | 121.200 | 0.69 | 83.63 | 0.78 | 94.54 | 13.00 |  |
| 10 | 02190027 | 尼龙线卡 | 个 | 4.200 | 0.12 | 0.50 | 0.14 | 0.59 | 13.00 |  |
| 11 | 02190037 | 塑料胀塞φ6～8 | 个 | 4.400 | 0.06 | 0.26 | 0.07 | 0.31 | 13.00 |  |
| 12 | 02190039 | 塑料胀塞φ6～9 | 套 | E7? 600 | 0.06 | 52.42 | 0.07 | 61.15 | 13.00 |  |
| 13 | 02270001 | 白布 | kg | 1.770 | 6.72 | 11.89 | 7.59 | 13.43 | 13.00 |  |
| 14 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.375 | 5.60 | 2.10 | 6.33 | 2.37 | 13.00 |  |
| 15 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 1.400 | 5.60 | 7.84 | 6.33 | 8.86 | 13.00 |  |
| 16 | 03010075 | 木螺钉M4×40 | 个 | 275.120 | 0.05 | 13.76 | 0.06 | 16.51 | 13.00 |  |
| 17 | 03010121 | 镀锌自攻螺钉(4～6)× (20～35) | 个 | 44.148 | 0.22 | 9.71 | 0.25 | 11.04 | 13.00 |  |
| 18 | 03010159 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 | 264.000 | 0.09 | 23.76 | 0.10 | 26.40 | 13.00 |  |
| 19 | 03010355 | 镀锌螺栓M40×30 | 个 | 61.200 | 0.69 | 42.23 | 0.78 | 47.74 | 13.00 |  |
| 20 | 03010461 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10×14～70 | 套 | 34.639 | 0.43 | 14.89 | 0.49 | 16.97 | 13.00 |  |
| 21 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内 | 套 | 61.200 | 0.34 | 20.81 | 0.38 | 23.26 | 13.00 |  |
| 22 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.564 | 5.86 | 3.31 | 6.62 | 3.73 | 13.00 |  |
| 23 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌(4～6)× (10～16) | 100个 | 2.454 | 2.16 | 5.30 | 2.44 | 5.99 | 13.00 |  |
| 24 | 03010795 | 膨胀螺栓M8 | 套 | 4.120 | 0.25 | 1.03 | 0.28 | 1.15 | 13.00 |  |
| 25 | 03010803 | 膨胀螺栓M10 | 套 | 38.639 | 0.25 | 9.66 | 0.28 | 10.82 | 13.00 |  |
| 26 | 03010829 | 膨胀螺栓M10～16(综合 | 套 | 0.038 | 1.03 | 0.04 | 1.16 | 0.04 | 13.00 |  |
| 27 | 03010833 | 膨胀螺栓M10 | 10套 | 0.618 | 2.50 | 1.55 | 2.83 | 1.75 | 13.00 |  |
| 28 | 03010891 | 镀锌锁紧螺母 DN15×1.5 | 个 | 206.000 | 0.12 | 24.72 | 0.14 | 28.84 | 13.00 |  |
| 29 | 03031301 | 导轨20～30cm | 根 | 15.000 | 5.17 | 77.55 | 5.84 | 87.60 | 13.00 |  |
| 30 | 03110105 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.150 | 1.72 | 0.26 | 1.94 | 0.29 | 13.00 |  |
| 31 | 03110113 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.008 | 6.03 | 0.05 | 6.81 | 0.05 | 13.00 |  |
| 32 | 03110123 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 1.192 | 8.62 | 10.28 | 9.74 | 11.61 | 13.00 |  |
| 33 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 16.200 | 0.34 | 5.51 | 0.38 | 6.16 | 13.00 |  |
| 34 | 03110169 | 钢锯条 | 根 | 0.750 | 0.34 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 13.00 |  |
| 35 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 1.008 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：医用气体

标段：

第2页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 03110181 | 铁砂布0#～2# | 张 | 31.500 | 0.86 | 27.09 | 0.97 | 30.56 | 13.00 |  |
| 37 | 03130133 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.715 | 6.90 | 4.93 | 7.80 | 5.58 | 13.00 |  |
| 38 | 03130183 | 银钎焊条φ2.5 | kg | 1.800 | 137.93 | 248.27 | 155.86 | 280.55 | 13.00 |  |
| 39 | 03130335 | 铜气焊丝 | kg | 0.165 | 37.93 | 6.26 | 42.86 | 7.07 | 13.00 |  |
| 40 | 03130337 | 铜氩弧焊丝 | kg | 0.143 | 41.38 | 5.90 | 46.76 | 6.66 | 13.00 |  |
| 41 | 03130515 | 焊锡 |  | 9 | 34.48 | 34.00 | 38.96 | 38.41 | 13.00 |  |
| 42 | 03130517 | 焊锡膏 |  |  | 14.66 | 1.17 | 16.57 | 1.33 | 13.00 |  |
| 43 | 03130801 | 钻头 | kg | 7. | 10.34 | 73.83 | 11.68 | 83.40 | 13.00 |  |
| 44 | 03130833 | 冲击钻头φ6～{ |  | 0.10- | 5.17 | 0.54 | 5.84 | 0.61 | 13.00 |  |
| 45 | 03130835 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.10! | 6.03 | 0.63 | 6.81 | 0.71 | 13.00 |  |
| 46 | 03130837 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.69 | 6.81 | 4.74 | 7.70 | 5.36 | 13.00 |  |
| 47 | 03130839 | 冲击钻头φ6～12 | 个 | 0.084 | 4.21 | 0.35 | 4.76 | 0.40 | 13.00 |  |
| 48 | 09330003 | 真丝绸布宽900 |  | 100 | 15.52 | 1.55 | 17.54 | 1.75 | 13.00 |  |
| 49 | 12030003 ~1 | 50mm宽X25mm高铝合金 扣槽 | m | 31.800 | 12.00 | 381.60 | 13.56 | 431.21 | 13.00 |  |
| 50 | 13030023 | 厚漆 | kg | 0.450 | 8.62 | 3.88 | 9.74 | 4.38 | 13.00 |  |
| 51 | 13050005 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.500 | 12.93 | 19.40 | 14.61 | 21.92 | 13.00 |  |
| 52 | 13050035 | 聚四氟乙烯(液体) | g | 470.000 | 0.16 | 75.20 | 0.18 | 84.60 | 13.00 |  |
| 53 | 13350041 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.000 | 0.17 | 0.51 | 0.19 | 0.57 | 13.00 |  |
| 54 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 19.964 | 0.17 | 3.39 | 0.19 | 3.79 | 13.00 |  |
| 55 | 14030017 | 汽油92#～95# | kg | 3.000 | 7.66 | 22.98 | 8.66 | 25.98 | 13.00 |  |
| 56 | 14070001 | 铅油 | kg | 0.250 | 6.51 | 1.63 | 7.36 | 1.84 | 13.00 |  |
| 57 | 14070011 | 机油 | kg | 0.872 | 6.68 | 5.82 | 7.55 | 6.58 | 13.00 |  |
| 58 | 14310089 | 硼砂 | kg | 0.630 | 2.01 | 1.27 | 2.27 | 1.43 | 13.00 |  |
| 59 | 14350027 | 工业酒精99.5% | kg | 7.550 | 1.37 | 10.34 | 1.55 | 11.70 | 13.00 |  |
| 60 | 14350057 | 清洗剂500mL | 瓶 | 1.875 | 8.73 | 16.37 | 9.86 | 18.49 | 13.00 |  |
| 61 | 14350117 | 酒精 | kg | 0.200 | 2.22 | 0.44 | 2.51 | 0.50 | 13.00 |  |
| 62 | 14390001 | 氧气 | m3 | 5.031 | 3.73 | 18.77 | 4.10 | 20.63 | 10.00 |  |
| 63 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 1.700 | 14.09 | 23.95 | 15.50 | 26.34 | 10.00 |  |
| 64 | 14390035 | 氩气 | m3 | 0.120 | 12.79 | 1.53 | 14.07 | 1.69 | 10.00 |  |
| 65 | 14410075 | 万能胶 | kg | 0.698 | 17.24 | 12.03 | 19.48 | 13.59 | 13.00 |  |
| 66 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 0.036 | 8.02 | 0.29 | 9.06 | 0.33 | 13.00 |  |
| 67 | 15010079 | 石棉橡胶板(高压) δ1～6 | kg | 4.350 | 10.37 | 45.11 | 11.72 | 50.98 | 13.00 |  |
| 68 | 17070029 | 无缝钢管D22×2 | m | 0.051 | 3.45 | 0.18 | 3.90 | 0.20 | 13.00 |  |
| 69 | 17190009 | 输水软管φ25 | m | 0.102 | 8.62 | 0.88 | 9.74 | 0.99 | 13.00 |  |
| 70 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.300 | 12.07 | 3.62 | 13.64 | 4.09 | 13.00 |  |
| 71 | 17250181 | 异型塑料管φ5 | m | 0.525 | 2.41 | 1.27 | 2.72 | 1.43 | 13.00 |  |
| 72 | 18150107 | 镀锌管接头15×1.5 | 个 | 128.750 | 1.38 | 177.68 | 1.56 | 200.85 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：医用气体

标段：

第3页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 18150149 | 热镀锌活接头DN15 | 个 | 16.160 | 2.93 | 47.35 | 3.31 | 53.49 | 13.00 |  |
| 74 | 18150153 | 热镀锌活接头DN25 | 个 | 1.010 | 4.31 | 4.35 | 4.87 | 4.92 | 13.00 |  |
| 75 | 18150167 | 热镀锌六角内接头DN15 | 个 | 12.928 | 0.76 | 9.83 | 0.86 | 11.12 | 13.00 |  |
| 76 | 18150171 | 热镀锌六角内接头DN25 | 个 | 0.808 | 1.55 | 1.25 | 1.75 | 1.41 | 13.00 |  |
| 77 | 18250055 | 镀锌钢管卡子DN15 | 个 | 111.000 | 0.52 | 57.72 | 0.59 | 65.49 | 13.00 |  |
| 78 | 18250061 | 镀锌钢管卡子DN32 |  | 37.5C | 1.15 | 43.13 | 1.30 | 48.75 | 13.00 |  |
| 79 | 18250189 | 铜接线卡1.0～2 |  |  | 0.63 | 38.37 | 0.71 | 43.24 | 13.00 |  |
| 80 | 18290015 | 线号套管(综合) | Ⅲ | 0. | 0.60 | 0.06 | 0.68 | 0.07 | 13.00 |  |
| 81 | 19000009 | 螺纹阀门DN15 |  | 0.102 | 9.05 | 0.92 | 10.23 | 1.04 | 13.00 |  |
| 82 | 24110005 | 弹簧压力表Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.102 | 23.28 | 2.37 | 26.31 | 2.68 | 13.00 |  |
| 83 | 24590013 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.102 | 5.17 | 0.53 | 5.84 | 0.60 | 13.00 |  |
| 84 | 27060001 | 接地线5.5～16.0mm2 | Ⅲ | 500 | 4.31 | 6.47 | 4.87 | 7.31 | 13.00 |  |
| 85 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.200 | 8.62 | 27.58 | 9.74 | 31.17 | 13.00 |  |
| 86 | 28010011 | 裸铜绞线6mm2 | m | 0.500 | 3.02 | 1.5 | 3.41 | 1.71 | 13.00 |  |
| 87 | 28030021 | 铜芯塑料绝缘电线BV- 1.5mm2 | m | 1.000 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.68 | 13.00 |  |
| 88 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线BV- 2.5mm2 | m | 18.300 | 1.21 | 22.14 | 1.37 | 25.07 | 13.00 |  |
| 89 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线BV- 105℃-2.5mm2 | m | 25.928 | 1.21 | 31.37 | 1.37 | 35.52 | 13.00 |  |
| 90 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 | m | 53.550 | 1.55 | 83.00 | 1.75 | 93.71 | 13.00 |  |
| 91 | 28030103 | 塑料绝缘线BV-2.5mm2 | m | 22.718 | 1.29 | 29.31 | 1.46 | 33.17 | 13.00 |  |
| 92 | 28030109 | 绞型软线RVS-2×0.5 | m | 5.099 | 0.86 | 4.39 | 0.97 | 4.95 | 13.00 |  |
| 93 | 29060001 | 塑料护口电线管用15 | 个 | 206.000 | 0.04 | 8.24 | 0.05 | 10.30 | 13.00 |  |
| 94 | 29090009 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 2.030 | 1.55 | 3.15 | 1.75 | 3.55 | 13.00 |  |
| 95 | 29090037 | 铜接线端子20A | 个 | 38.359 | 0.34 | 13.04 | 0.38 | 14.58 | 13.00 |  |
| 96 | 29170023 | 镀锌地线夹15 | 套 | 463.500 | 0.86 | 398.61 | 0.97 | 449.60 | 13.00 |  |
| 97 | 34110003 | 水 | m3 | 0.017 | 4.27 | 0.07 | 4.40 | 0.07 | 3.00 |  |
| 98 | 34110009 | 电 | kW·h | 3.825 | 0.78 | 2.98 | 0.88 | 3.37 | 13.00 |  |
| 99 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1.010 | 0.86 | 0.87 | 0.97 | 0.98 | 13.00 |  |
| 100 | 88000055 | 校验材料费 | 元 | 0.510 | 0.86 | 0.44 | 0.97 | 0.50 | 13.00 |  |
| 101 | CL-D 00001 | 二级减压箱 | 台 | 1.000 | 900.00 | 900.00 | 1017.00 | 1017.0 0 | 13.00 |  |
| 102 | CL-D 00002 | 报警箱 | 台 | 1.000 | 400.00 | 400.00 | 452.00 | 452.00 | 13.00 |  |
| 103 | CL-D 00003 | 吸引终端 | 套 | 30.000 | 40.00 | 1200.0 0 | 45.20 | 1356.0 0 | 13.00 |  |
| 104 | CL-D 00004 | 智能呼叫主机 | 台 | 1.000 | 900.00 | 900.00 | 1017.00 | 1017.0 0 | 13.00 |  |
| 105 | CL-D 00005 | 670mm宽：260mm厚走廊 显示屏 | 台 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 621.50 | 621.50 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：医用气体

标段：

第4页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | CL-D 00006 | 长：124mm宽：77mm厚房 间内呼叫分机 | 台 | 30.000 | 25.00 | 750.00 | 28.25 | 847.50 | 13.00 |  |
| 107 | Z0100018 1~1 | 宽200高55厚1.2mm铝合 金设备带 | m | 60.600 | 50.00 | 3030.0 0 | 56.50 | 3423.9 0 | 13.00 |  |
| 108 | Z 17000001 100~1 | 8*1.0无氧脱脂紫铜管 | m | 339.900 | 12.00 | 4078.8 0 | 13.56 | 4609.0 4 | 13.00 |  |
| 109 | Z 17000001 101~1 | 12*1.0无氧脱脂紫铜 管 |  | 77.250 | 17.00 | 1313.2 5 | 19.21 | 1483.9 7 | 13.00 |  |
| 110 | Z 17000001 108~1 | DN25镀锌钢管 |  | 78.00i0 | 8.00 | 624.00 | 9.04 | 705.12 | 13.00 |  |
| 111 | Z 19000129 1~1 | φ8氧气房间维修阀 | 个 | 15.150 | 15.00 | 227.25 | 16.95 | 256.79 | 13.00 |  |
| 112 | Z 19000129 1~2 | φ12楼层阀 |  | 010 | 43.00 | 43.43 | 48.59 | 49.08 | 13.00 |  |
| 113 | Z 19000129 3~1 | DN25楼层阀 | 个 | 1.010 | 40.00 | 40.40 | 45.20 | 45.65 | 13.00 |  |
| 114 | Z2300005 5~1 | 紧急按钮 | 套 | 12.240 | 25.00 | 306.00 | 28.25 | 345.78 | 13.00 |  |
| 115 | Z 24000035 100~1 | 8仪表接头 | 套 | 165.000 | 3.00 | 495.00 | 3.39 | 559.35 | 13.00 |  |
| 116 | Z 24000035 101~1 | 12仪表接头 | 套 | 22.500 | 5.00 | 112.50 | 5.65 | 127.13 | 13.00 |  |
| 117 | Z 24000035 107~1 | DN25仪表接头 | 套 | 30.000 | 3.00 | 90.00 | 3.39 | 101.70 | 13.00 |  |
| 118 | Z2500001 1~1 | T5/4W LED灯管 | 套 | 6.860 | 15.00 | 102.90 | 16.95 | 116.28 | 13.00 |  |
| 119 | Z2600001 1~1 | 220V,10A单联开关 | 只 | 30.600 | 12.00 | 367.20 | 13.56 | 414.94 | 13.00 |  |
| 120 | Z2600002 9~1 | 10A五孔插座 | 套 | 61.200 | 15.00 | 918.00 | 16.95 | 1037.3 4 | 13.00 |  |
| 121 | Z2700000 3~1 | 220V,额定电流16A漏 电保护开关 | 个 | 15.000 | 30.00 | 450.00 | 33.90 | 508.50 | 13.00 |  |
| 122 | Z 28000055 139~1 | BV-2.5mm2铜芯电线 | m | 232.000 | 2.00 | 464.00 | 2.26 | 524.32 | 13.00 |  |
| 123 | Z 28000059 112~1 | RVS2*1.0mm2呼叫线 | m | 324.000 | 2.50 | 810.00 | 2.83 | 916.92 | 13.00 |  |
| 124 | Z 29000067 100~1 | DN15 PVC管 | m | 515.000 | 1.80 | 927.00 | 2.03 | 1045.4 5 | 13.00 |  |
| 125 | Z 57000009 | 气体终端 | 个 | 30.000 |  |  |  |  | 13.00 |  |
| 126 | Z5700000 9~1 | 氧气终端 | 个 | 60.000 | 38.00 | 2280.0 0 | 42.94 | 2576.4 0 | 13.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：医用气体

标段：

第5页共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 87061302 3 | 手持式万用表10000 计数，真有效值 | 台班 | 4.337 | 4.10 | 17.78 | 4.76 | 20.64 | 16.10 |  |
| 128 | 87062205 5 | 接地电阻测试仪 量程：0.001Ω~299.9k Q | 台班 | 0.050 | 53.89 | 2.69 | 62.18 | 3.11 | 15.38 |  |
| 129 | 87311400 2 | 数字电压表 量程：10μV～1000V | 台班 | 0.018 | 5.82 | 0.10 | 6.75 | 0.12 | 15.98 |  |
| 130 | 87317401 7 | 线号打印机标签等材料 上打印字符 |  | 0.022 | 4.00 | 0.09 | 4.64 | 0.10 | 16.00 |  |
| 131 | 99030400 4 | 汽车式起重机 提升质量 8t | 台班 | 0.12C | 559.97 | 67.20 | 619.69 | 74.36 | 8.98 |  |
| 132 | 99040101 5 | 载重汽车装载质量4t | 台班 | 0.128 | 324.31 | 41.35 | 359.75 | 45.87 | 9.63 |  |
| 133 | 99040102 0 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 0.100 | 46.30 | 34.63 | 384.90 | 38.49 | 9.90 |  |
| 134 | 99072601 0 | 台式钻床钻孔直径i6mm | 台班 | 0.600 | 4.46 | 2.68 | 5.12 | 3.07 | 14.80 |  |
| 135 | 99073501 0 | 联合冲剪机板厚16mm | 台班 | 6.000 | 191.36 | 1148.1 6 | 201.34 | 1208.0 4 | 3.58 |  |
| 136 | 99074552 0 | 砂轮切割机直径400mm | 台班 | 0.818 | 23.60 | 19.30 | 26.23 | 21.46 | 11.14 |  |
| 137 | 99074801 0 | 管子切断套丝机管径 159mm | 台班 | 1.597 | 22.68 | 36.22 | 25.00 | 39.93 | 10.23 |  |
| 138 | 99075801 0 | 电动弯管机管径50mm | 台班 | 0.150 | 27.00 | 4.05 | 30.09 | 4.51 | 11.44 |  |
| 139 | 99081301 0 | 试压泵压力3MPa | 台班 | 0.102 | 18.64 | 1.90 | 20.48 | 2.09 | 9.87 |  |
| 140 | 99091201 0 | 氩弧焊机电流500A | 台班 | 0.015 | 99.77 | 1.50 | 111.17 | 1.67 | 11.43 |  |
| 141 | 99091971 0 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.121 | 70.09 | 8.48 | 78.60 | 9.51 | 12.14 |  |
| 142 | 99100302 0 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.630 | 39.73 | 25.03 | 43.09 | 27.15 | 8.46 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 30185. 09 |  | 33394. 13 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  | 4782.4 4 |  | 4782.4 4 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 23991. 49 |  | 27111. 57 |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 1411.1 6 |  | 1500.1 2 |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：医用气体

标段：

第1页共1页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价 (元) | 含税单价 (元) | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

单项工程投标报价汇总表

工程名称：电梯

第1页共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 电梯 | 243577.12 |  |  | 3965.25 |
| 合 计 |  | 243577.12 |  |  | 3965.25 |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 219500.00 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 3965.25 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5.1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 20111.87 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 243577.12 |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 03B001 | 电梯 (设备不计取规费) 电梯，3层3站3门 1600kg,1.0m/s 综合单价包含设备费 .包装费、运杂费、 装卸费、电梯大门套 、装修期间轿厢防护 费、安装费、调试费 、检验检测费、培训 费、验收费、风险等 直至验收合格交付使 用 (包括向政府主管部 门的报验、备架相关 手续)等所必需的一 切费用及免费维护保 养(两年)期内的维 护保养费用。其中电 梯安装费用包括电梯 大门套、现场保管费 、安装辅材、调试费 、脚手架及吊装费用 、井道照明系统安装 费用、安全防护费用 、检测安全认证等为 完成电梯安装调试所 必须的一切费用，含 电梯动力配电箱至电 梯控制箱之间的电缆 、电梯井内灯具、开 关插座、电梯轨道、 钢丝绳、轿厢、提升 电机、减速机、行程 开关、显示面板等( 含电梯控制箱)。含 五方通话、通风装置 等。 | 台 | 1.000 | 219500.00 | 219500.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 219500.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 219500.00 |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 03B001 | 电梯 (设备不计取规费 | 台 |  |  | 219500. 00 |  |  |  | 219500.0 0 |
|  | DO0002 | 电梯(安装费) | 台 | 1.000 |  | 51000.0 0 |  |  |  |  |
|  | DO0003 | 电梯(设备费) |  | 1.000 |  | 168500. 00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 |  |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 |  |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2.100 |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 3965.25 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 3136.50 |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 3.510 | 1790.10 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.290 | 147.90 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.590 | 300.90 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费·措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.760 | 897.60 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施须已卖+其他项目费-包干价 不取规费 | 1.520 | 775.20 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项百费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.105 | 53.55 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料贸-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 20111.87 |
| 合 计 |  |  |  | 24077.12 |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CL-D 00002 | 电梯(安装费) | 台 | 1.000 | 51000.00 | 51000. 00 | 57630.00 | 57630. 00 | 13.00 |  |
| 2 | CL-D 00003 | 电梯(设备费) | 台 | 1.000 | 168500.00 | 168500 .00 | 190405.00 | 190405 .00 | 13.00 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 219500 .00 |  | 248035 .00 |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 219500 .00 |  | 248035 .00 |  |  |
|  |  | 其中：暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：电梯

标段：

第1页共1页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价 (元) | 含税单价 (元) | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013清单造价山东版V10.3.6】