**原招标文件内容：**

**第4章项目说明**

**五、项目清单及技术要求**

**（一）项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 常规监测因子 | NO2 分析仪 | 2 | 套 |  |
| SO2 分析仪 | 2 | 套 |  |
| CO 分析仪 | 2 | 套 |  |
| O3 分析仪 | 2 | 套 |  |
| PM10 颗粒物分析仪 | 2 | 套 |  |
| PM2.5 颗粒物分析仪 | 2 | 套 |  |
| 动态校准仪 | 2 | 套 |  |
| 零气发生器 | 2 | 套 |  |
| 气象五参数 | 2 | 套 |  |
| 数据采集传输系统（含工控机） | 2 | 套 |  |
| 采样系统 | 2 | 套 |  |
| 配套辅助设施 | 2 | 套 |  |
| 挥发性有机物监测系统 | 气相色谱分析系统 | 2 | 套 |  |
| 全惰性动态校准仪 | 2 | 套 |  |
| 零气发生器 | 2 | 套 |  |
| 氢气发生器 | 2 | 套 |  |
| 校准标气 | 2 | 套 |  |
| 配套辅助设施 | 2 | 套 |  |
| 站房及配套 | 监测站房（含 UPS、视频监控、防雷、消防等配套） | 3 | 套 |  |
| 质保 | 质保 | 12 | 月 |  |
| 运维 | 运维 | 36 | 月 |  免费运维 |

**变更为：**

**五、项目清单及技术要求**

**（一）项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 常规监测因子 | NO2 分析仪 | 2 | 套 |  |
| SO2 分析仪 | 2 | 套 |  |
| CO 分析仪 | 2 | 套 |  |
| O3 分析仪 | 2 | 套 |  |
| PM10 颗粒物分析仪 | 2 | 套 |  |
| PM2.5 颗粒物分析仪 | 2 | 套 |  |
| 动态校准仪 | 2 | 套 |  |
| 零气发生器 | 2 | 套 |  |
| 气象五参数 | 2 | 套 |  |
| 数据采集传输系统（含工控机） | 2 | 套 |  |
| 采样系统 | 2 | 套 |  |
| 配套辅助设施 | 2 | 套 |  |
| 挥发性有机物监测系统 | 气相色谱分析系统 | 2 | 套 |  |
| 全惰性动态校准仪 | 2 | 套 |  |
| 零气发生器 | 2 | 套 |  |
| 氢气发生器 | 2 | 套 |  |
| 校准标气 | 2 | 套 |  |
| 配套辅助设施 | 2 | 套 |  |
| 站房及配套 | 监测站房（含 UPS、视频监控、防雷、消防等配套） | 2 | 套 |  |
| 质保 | 质保 | 12 | 月 |  |
| 运维 | 运维 | 36 | 月 |  免费运维 |