工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目  A 包                                                                第1页  共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额 (元) | 其 中 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 兰山区义堂镇农村供水工程 整治改造项目 A 包 单项工 程 | 3101552. 16 | 200000.00 |  | 232785.74 |
| 合 计 |  | 3101552. 16 | 200000.00 |  | 232785.74 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

### 单项工程投标报价汇总表

## 工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目  A 包  单项工程                                                 第1页  共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额 (元) | 其 中 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估 价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 兰山区义堂镇农村供水工程整治 改造项目 | 3004766.09 | 200000.00 |  | 225589.53 |
| 2 | 兰山区义堂镇农村供水工程整治 改造项目-路面部分 | 96786 .07 |  |  | 7196.21 |
| 合 计 |  | 3101552. 16 | 200000.00 |  | 232785.74 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

### 单位工程投标报价汇总表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 2253600.22 |  |
| 2 | 措施项目费 | 77476 .39 |  |
| 2. 1 | 总价措施项目 | 77476 .39 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 | 200000.00 |  |
| 3. 1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | 200000.00 |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 225589.53 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5. 1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 248099.95 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 3004766.09 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 03B001 | 管道灌水、冲洗 管道灌水、冲洗 （不含水费） PE管De20 | m | 258175.000 | 0.44 | 113597.00 |  |
| 2 | 03B002 | 管道灌水、冲洗 管道灌水、冲洗 （不含水费） PE管De32 | m | 24369 .900 | 0.52 | 12672 .35 |  |
| 3 | 03B003 | 管道灌水、冲洗 管道灌水、冲洗 （不含水费） PE管De50 | m | 17401 .200 | 0.61 | 10614 .73 |  |
| 4 | 03B004 | 管道灌水、冲洗 管道灌水、冲洗 （不含水费） PE管De63 | m | 9058.600 | 0.75 | 6793.95 |  |
| 5 | 03B005 | 管道灌水、冲洗 管道灌水、冲洗 （不含水费） PE管De110 | m | 14097 .400 | 0.94 | 13251 .56 |  |
| 6 | 03B006 | 拆除旧水表 DN15旧水表拆除 | 个 | 7100.000 | 8.00 | 56800 .00 |  |
| 7 | 031003013001 | 水表安装 1 、安装部位 （室内外）： 室外 2 、型号、规格 ：DN15 智能插卡式水表 | 个 | 5325.000 | 164.87 | 877932.75 |  |
| 8 | 031003013002 | 水表安装 DN15水表返厂更换电 池及启发器 利旧 | 个 | 1775.000 | 68.23 | 121108.25 |  |
| 9 | 03B007 | 拆除阀门 DN15旧阀门拆除 | 个 | 14200 .000 | 8.00 | 113600.00 |  |
| 10 | 03B008 | 拆除阀门 DN15旧连接丝拆除 | 个 | 14200 .000 | 8.00 | 113600.00 |  |
| 11 | 031003001001 | 螺纹阀门 1 、名称 ：钢芯球阀 2 、规格、压力等级： DN15 3 、连接形式： 螺纹连 接 ，含活接 | 个 | 7100.000 | 29.76 | 211296.00 |  |
| 12 | 031003001002 | 螺纹阀门 1 、名称： 塑芯球阀 2 、规格、压力等级： DN15 3 、连接形式： 螺纹连 接 ，含活接 | 个 | 7100.000 | 13.09 | 92939 .00 |  |
| 13 | 03B009 | 拆除阀门 DN25球阀拆除 | 个 | 75.000 | 8.00 | 600.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 1744805.59 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第2页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 031003001003 | 螺纹阀门 1 、名称： 闸阀 2 、规格、压力等级： DN25 3 、连接形式： 螺纹连 接 | 个 | 75.000 | 44.76 | 3357.00 |  |
| 15 | 031001006001 | 塑料管 1 、安装部位： 室外 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格 ：PE管 De20 4 、连接形式 ：熔接， 含管件安装 | m | 1500.000 | 7.43 | 11145 .00 |  |
| 16 | 031001006002 | 塑料管 1 、安装部位： 室外 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格 ：PE管 De32 4 、连接形式 ：熔接， 含管件安装 | m | 750.000 | 9. 16 | 6870.00 |  |
| 17 | 03B010 | 拆除分水器 拆除旧分水器 1-6头综合考虑 | 个 | 220.000 | 20.00 | 4400.00 |  |
| 18 | 031003001004 | 安装分水器 安装新分水器1头 | 个 | 70.000 | 345.29 | 24170 .30 |  |
| 19 | 031003001005 | 安装分水器 安装新分水器2头 | 个 | 60.000 | 354.77 | 21286 .20 |  |
| 20 | 031003001006 | 安装分水器 安装新分水器3头 | 个 | 45.000 | 369.77 | 16639 .65 |  |
| 21 | 031003001007 | 安装分水器 安装新分水器4头 | 个 | 45.000 | 384.77 | 17314 .65 |  |
| 22 | 03B011 | 总水表井内拆除阀门 、水表 总表井内水表、阀门 拆除 DN100闸阀2个、水表 1个、过滤器1个、橡 胶软接1个 | 套 | 15.000 | 260.00 | 3900.00 |  |
| 23 | 031003013003 | 水表安装 1 、安装部位 （室内外）： 室外 2 、型号、规格 ：DN10 0智能远传水表 3 、备注 ：新水表 | 个 | 15.000 | 1825.53 | 27382 .95 |  |
| 24 | 031003010001 | 软接头 DN100橡胶软接 含配套法兰 | 个 | 15.000 | 362.93 | 5443.95 |  |
| 25 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 DN100闸阀 含配套法兰 | 个 | 30.000 | 621.84 | 18655 .20 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 160564.90 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第3页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 DN100过滤器 ，含配套 法兰 利旧 | 个 | 15.000 | 441.84 | 6627.60 |  |
| 27 | 03B012 | 原水表井加高 原水表井加高 ，含砌 筑、抹灰 满足建设单位要求及 施工规范 ，根据现场 情况综合考虑 | 个 | 300.000 | 100.00 | 30000 .00 |  |
| 28 | 03B013 | 表池清槽 表池清槽 | 个 | 300.000 | 50.00 | 15000 .00 |  |
| 29 | 03B014 | 水泥盖板 水泥盖板 参照原有盖板尺寸 | 块 | 750.000 | 15.00 | 11250 .00 |  |
| 30 | 03B015 | 挂墙水表箱 立式箱体900*800*30 0mm | 个 | 45.000 | 150.00 | 6750.00 |  |
| 31 | 03B016 | 挂墙水表箱 立式箱体700*600*30 0mm | 个 | 45.000 | 120.00 | 5400.00 |  |
| 32 | 03B017 | 水表箱基础砌筑抹灰 挂墙水表箱基础砌筑 、抹灰 砌筑尺寸根据现场情 况调整 | 个 | 90.000 | 60.00 | 5400.00 |  |
| 33 | 040305004001 | 砖砌体 1 、名称 ：砌筑水表井 , 水表井尺寸根据现 场实际情况及水表数 量综合考虑 2 、做法 ：含砌筑、抹 灰、垫层、挖土方、 水泥盖板等 | 座 | 32.000 | 300.00 | 9600.00 |  |
| 34 | 031003013004 | 水表安装 1 、安装部位 （室内外）： 室外 2 、型号、规格 ：DN15 智能插卡式水表 | 个 | 148.000 | 164.87 | 24400 .76 |  |
| 35 | 031003001008 | 螺纹阀门 1 、名称 ：钢芯球阀 2 、规格、压力等级： DN15 3 、连接形式： 螺纹连 接 ，含活接 | 个 | 148.000 | 29.76 | 4404.48 |  |
| 36 | 031003001009 | 螺纹阀门 1 、名称： 塑芯球阀 2 、规格、压力等级： DN15 3 、连接形式： 螺纹连 接 ，含活接 | 个 | 148.000 | 13.09 | 1937.32 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 120770. 16 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第4页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 37 | 031003001010 | 螺纹阀门 1 、名称： 闸阀 2 、规格、压力等级： DN25 3 、连接形式： 螺纹连 接 | 个 | 32.000 | 44.76 | 1432.32 |  |
| 38 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 1 、名称： 水龙头 2 、型号、规格 ：DN15 | 个 | 148.000 | 12.72 | 1882.56 |  |
| 39 | 03B018 | 分水器 1 、安装部位： 室外水 表井 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格： 六 支路塑料分水器 4 、连接形式： 热熔连 接 | 套 | 6.000 | 414.77 | 2488.62 |  |
| 40 | 03B019 | 分水器 1 、安装部位： 室外水 表井 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格： 五 支路塑料分水器 4 、连接形式： 热熔连 接 | 套 | 10.000 | 404.77 | 4047.70 |  |
| 41 | 03B020 | 分水器 1 、安装部位： 室外水 表井 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格： 四 支路塑料分水器 4 、连接形式： 热熔连 接 | 套 | 9.000 | 384.77 | 3462.93 |  |
| 42 | 03B021 | 分水器 1 、安装部位： 室外水 表井 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格： 三 支路塑料分水器 4 、连接形式： 热熔连 接 | 套 | 5.000 | 369.77 | 1848.85 |  |
| 43 | 03B022 | 分水器 1 、安装部位： 室外水 表井 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格： 两 支路塑料分水器 4 、连接形式： 热熔连 接 | 套 | 2.000 | 354.77 | 709.54 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 15872 .52 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第5页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 44 | 031001006003 | 塑料管 1 、安装部位： 室外 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格 ：PE管 De32 4 、连接形式 ：熔接， 含管件 | m | 750.000 | 9. 16 | 6870.00 |  |
| 45 | 031001006004 | 塑料管 1 、安装部位： 室外 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格 ：PE管 De20 4 、连接形式 ：熔接， 含管件 | m | 3100.000 | 7.43 | 23033 .00 |  |
| 46 | 03B023 | 零工 找漏水点用工 | 工日 | 90.000 | 180.00 | 16200 .00 |  |
| 47 | 03B024 | 小挖 漏水点用小挖 | 小时 | 360.000 | 150.00 | 54000 .00 |  |
| 48 | 03B025 | 小挖转场拖车 小挖转场拖车 | 车次 | 60.000 | 300.00 | 18000 .00 |  |
| 49 | 03B026 | 抽水 抽水 | 台班 | 75.000 | 343. 17 | 25737 .75 |  |
| 50 | 031001006005 | 塑料管 1 、安装部位： 室外 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格 ：PE管 De20 4 、连接形式 ：熔接， 含管件安装 | m | 75.000 | 7.43 | 557.25 |  |
| 51 | 031001006006 | 塑料管 1 、安装部位： 室外 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格 ：PE管 De32 4 、连接形式 ：熔接， 含管件安装 | m | 45.000 | 9. 16 | 412.20 |  |
| 52 | 031001006007 | 塑料管 1 、安装部位： 室外 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格 ：PE管 De63 4 、连接形式 ：熔接， 含管件安装 | m | 35.000 | 26.76 | 936.60 |  |
| 53 | 031001006008 | 塑料管 1 、安装部位： 室外 2 、介质： 自来水 3 、材质、规格 ：PE管 De110 4 、连接形式 ：熔接， 含管件安装 | m | 30.000 | 53.45 | 1603.50 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 147350.30 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第6页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 54 | 031003005001 | 塑料管件安装 安装De20直接、弯头 、三通等 管件类型综合考虑 | 个 | 150.000 | 3.26 | 489.00 |  |
| 55 | 031003005002 | 塑料管件安装 安装De32直接、弯头 、变径、三通等 管件类型综合考虑 | 个 | 150.000 | 4.73 | 709.50 |  |
| 56 | 031003005003 | 塑料管件安装 安装De50直接、变径 、堵头、弯头、三通 等 管件类型综合考虑 | 个 | 75.000 | 9.81 | 735.75 |  |
| 57 | 031003005004 | 塑料管件安装 安装De63直接、变径 、堵头、弯头、三通 等 管件类型综合考虑 | 个 | 75.000 | 13.20 | 990.00 |  |
| 58 | 031003005005 | 管件安装 漏水点安装铸铁抢修 节 De100 | 个 | 150.000 | 98.21 | 14731 .50 |  |
| 59 | 031003005006 | 管件安装 漏水点安装铸铁抢修 节 De63 | 个 | 150.000 | 81.00 | 12150 .00 |  |
| 60 | 031003005007 | 管件安装 漏水点安装铸铁抢修 节 De50 | 个 | 300.000 | 64.45 | 19335 .00 |  |
| 61 | 031003005008 | 管件安装 漏水点安装铸铁抢修 节 De32 | 个 | 300.000 | 50.32 | 15096 .00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 64236 .75 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 2253600.22 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 工程量清单综合单价分析表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共9页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 03B001 | 管道灌水、冲洗 | m |  | 0.24 | 0.01 |  | 0.45 | 0. 19 | 0.44 |
|  | 10-11- 137;R*1. 1,J *1. 1 | 管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内 ;人工*1. 1,机械*1. 1 | 100m | 0.010 | 0.24 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B002 | 管道灌水、冲洗 | m |  | 0.28 | 0.03 |  | 0.52 | 0.21 | 0.52 |
|  | 10-11- 139;R*1. 1,J *1. 1 | 管道消毒、冲洗 公称直径 32mm以内 ;人工*1. 1,机械*1. 1 | 100m | 0.010 | 0.28 | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B003 | 管道灌水、冲洗 | m |  | 0.32 | 0.05 |  | 0.59 | 0.24 | 0.61 |
|  | 10-11- 141 ;R*1. 1,J *1. 1 | 管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内 ;人工*1. 1,机械*1. 1 | 100m | 0.010 | 0.32 | 0.05 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B004 | 管道灌水、冲洗 | m |  | 0.38 | 0.09 |  | 0.69 | 0.28 | 0.75 |
|  | 10-11- 142;R*1. 1,J *1. 1 | 管道消毒、冲洗 公称直径 65mm以内 ;人工*1. 1,机械*1. 1 | 100m | 0.010 | 0.38 | 0.09 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 03B005 | 管道灌水、冲洗 | m |  | 0.42 | 0.20 |  | 0.77 | 0.32 | 0.94 |
|  | 10-11- 144;R*1. 1,J *1. 1 | 管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内 ;人工*1 . 1,机械*1. 1 | 100m | 0.010 | 0.42 | 0.20 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B006 | 拆除旧水表 | 个 |  |  | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
|  | D00001 | 拆除旧水表 | 个 | 1.000 |  | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03100301300 1 | 水表安装 | 个 |  | 30.80 | 108. 15 | 2.92 | 56.65 | 23.00 | 164.87 |
|  | 10-5-300 | 螺纹水表组成安装 公称直径 20mm以 内 | 组 | 1.000 | 30.80 | 108. 15 | 2.92 |  |  |  |
|  | Z240000~03_ 103 1 | DN15智能插卡式水 表 | 个 | 1.000 |  | 96.64 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 03100301300 2 | 水表安装 | 个 |  | 30.80 | 11.51 | 2.92 | 56.65 | 23.00 | 68.23 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第2页  共9页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 10-5-300 | 螺纹水表组成安装 公称直径 20mm以 内 | 组 | 1.000 | 30.80 | 11.51 | 2.92 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 03B007 | 拆除阀门 | 个 |  |  | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
|  | D00002 | DN15旧阀门拆除 | 个 | 1.000 |  | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B008 | 拆除阀门 | 个 |  |  | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
|  | D00003 | DN15旧连接丝拆除 | 个 | 1.000 |  | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 03100300100 1 | 螺纹阀门 | 个 |  | 5.04 | 20.20 | 0.76 | 9.27 | 3.76 | 29.76 |
|  | 10-5-1 | 螺纹阀门安装 公 称直径 15mm以内 | 个 | 1.000 | 5.04 | 20.20 | 0.76 |  |  |  |
|  | Z19000~ 129_ 1 1 | 钢芯球阀DN15 | 个 | 1.010 |  | 15. 15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 03100300100 2 | 螺纹阀门 | 个 |  | 2.24 | 9. 18 |  | 4. 12 | 1.67 | 13.09 |
|  | 10-5-92 | 塑料阀门安装 (熔接) 公称直径 15mm以内 | 个 | 1.000 | 2.24 | 9. 18 |  |  |  |  |
|  | Z190000~87_ 103 1 | 塑芯球阀 | 个 | 1.010 |  | 9.09 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B009 | 拆除阀门 | 个 |  |  | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
|  | D00004 | 拆除阀门 | 个 | 1.000 |  | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 03100300100 3 | 螺纹阀门 | 个 |  | 6. 16 | 32.86 | 1. 14 | 11.33 | 4.60 | 44.76 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公 称直径 25mm以内 | 个 | 1.000 | 6. 16 | 32.86 | 1. 14 |  |  |  |
|  | Z19000~ 129_ 3 1 | 闸阀DN25 | 个 | 1.010 |  | 25.25 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03100100600 1 | 塑料管 | m |  | 3.07 | 2.05 | 0.01 | 5.66 | 2.30 | 7.43 |
|  | 10-1-257 | 室外塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 32mm以内 | 10m | 0. 100 | 3.07 | 2.05 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z170002~65_ 108 1 | 塑料给水管PE管De 20 | m | 1.020 |  | 1.94 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第3页  共9页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 16 | 03100100600 2 | 塑料管 | m |  | 3.07 | 3.78 | 0.01 | 5.66 | 2.30 | 9. 16 |
|  | 10-1-257 | 室外塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 32mm以内 | 10m | 0. 100 | 3.07 | 3.78 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z170002~65_ 108 2 | 塑料给水管PE管De 32 | m | 1.020 |  | 3.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 03B010 | 拆除分水器 | 个 |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
|  | D00005 | 拆除分水器 | 个 | 1.000 |  | 20.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 03100300100 4 | 安装分水器 | 个 |  | 81.65 | 76.03 | 126.64 | 150. 17 | 60.97 | 345.29 |
|  | 10-10-35 | 集水器安装 | 台 | 1.000 | 81.65 | 76.03 | 126.64 |  |  |  |
|  | ZC0001 | 安装新分水器1头 | 台 | 1.000 |  | 20.52 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 03100300100 5 | 安装分水器 | 个 |  | 81.65 | 85.51 | 126.64 | 150. 17 | 60.97 | 354.77 |
|  | 10-10-35 | 集水器安装 | 台 | 1.000 | 81.65 | 85.51 | 126.64 |  |  |  |
|  | ZC0001~ 1 | 安装新分水器2头 | 台 | 1.000 |  | 30.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 03100300100 6 | 安装分水器 | 个 |  | 81.65 | 100.51 | 126.64 | 150. 17 | 60.97 | 369.77 |
|  | 10-10-35 | 集水器安装 | 台 | 1.000 | 81.65 | 100.51 | 126.64 |  |  |  |
|  | ZC0001~2 | 安装新分水器3头 | 台 | 1.000 |  | 45.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 03100300100 7 | 安装分水器 | 个 |  | 81.65 | 115.51 | 126.64 | 150. 17 | 60.97 | 384.77 |
|  | 10-10-35 | 集水器安装 | 台 | 1.000 | 81.65 | 115.51 | 126.64 |  |  |  |
|  | ZC0001~3 | 安装新分水器4头 | 台 | 1.000 |  | 60.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 03B011 | 总水表井内拆除阀 门、水表 | 套 |  |  | 260.00 |  |  |  | 260.00 |
|  | D00006 | 总水表井内拆除阀 门、水表 | 套 | 1.000 |  | 260.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 03100301300 3 | 水表安装 | 个 |  | 170.24 | 1515.80 | 12.36 | 313. 12 | 127. 13 | 1825.53 |
|  | 10-5-306 | 法兰水表组成安装 (无旁通管) 公称 直径 100mm以内 | 组 | 1.000 | 170.24 | 1515.80 | 12.36 |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第4页  共9页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z24000007_ 101 | 法兰水表 | 个 | 1.000 |  | 1400.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 03100301000 1 | 软接头 | 个 |  | 59.36 | 242.28 | 16.96 | 109. 18 | 44.33 | 362.93 |
|  | 10-5-440 | 法兰式软接头安装 公称直径 100mm以 内 | 个 | 1.000 | 28.56 | 138.47 |  |  |  |  |
|  | 10-5-159 | 不锈钢平焊法兰安 装 公称直径 100 mm 以内 | 副 | 1.000 | 30.80 | 103.81 | 16.96 |  |  |  |
|  | Z18000307_ 100 | 法兰式软接头 | 个 | 1.000 |  | 120.00 |  |  |  |  |
|  | Z20000071_ 100 | 不锈钢平焊法兰 | 片 | 2.000 |  | 70.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 03100300300 1 | 焊接法兰阀门 | 个 |  | 64.40 | 489.84 | 19.51 | 118.45 | 48.09 | 621.84 |
|  | 10-5-42 | 法兰阀门安装 公 称直径 100mm以内 | 个 | 1.000 | 33.60 | 386.03 | 2.55 |  |  |  |
|  | 10-5-159 | 不锈钢平焊法兰安 装 公称直径 100 mm 以内 | 副 | 1.000 | 30.80 | 103.81 | 16.96 |  |  |  |
|  | Z19000~ 121_ 2 1 | DN100闸阀 | 个 | 1.000 |  | 360.00 |  |  |  |  |
|  | Z20000071_ 100 | 不锈钢平焊法兰 | 片 | 2.000 |  | 70.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 03100300300 2 | 焊接法兰阀门 | 个 |  | 64.40 | 309.84 | 19.51 | 118.45 | 48.09 | 441.84 |
|  | 10-5-42 | 法兰阀门安装 公 称直径 100mm以内 | 个 | 1.000 | 33.60 | 206.03 | 2.55 |  |  |  |
|  | 10-5-159 | 不锈钢平焊法兰安 装 公称直径 100 mm 以内 | 副 | 1.000 | 30.80 | 103.81 | 16.96 |  |  |  |
|  | Z19000~ 121_ 2 2 | DN100过滤器 | 个 | 1.000 |  | 180.00 |  |  |  |  |
|  | Z20000071_ 100 | 不锈钢平焊法兰 | 片 | 2.000 |  | 70.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 03B012 | 原水表井加高 | 个 |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  | D00007 | 原水表井加高 | 个 | 1.000 |  | 100.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 03B013 | 表池清槽 | 个 |  |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
|  | D00009 | 表池清槽 | 个 | 1.000 |  | 50.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第5页  共9页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 29 | 03B014 | 水泥盖板 | 块 |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
|  | D00008 | 水泥盖板 | 块 | 1.000 |  | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 03B015 | 挂墙水表箱 | 个 |  |  | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
|  | D00010 | 挂墙水表箱立式箱 体900*800*300mm | 个 | 1.000 |  | 150.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 03B016 | 挂墙水表箱 | 个 |  |  | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
|  | D00011 | 挂墙水表箱立式箱 体700*600*300mm | 个 | 1.000 |  | 120.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 03B017 | 水表箱基础砌筑抹 灰 | 个 |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
|  | D00012 | 水表箱基础砌筑抹 灰 | 个 | 1.000 |  | 60.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 04030500400 1 | 砖砌体 | 座 |  |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
|  | D00013 | 砖砌体 | 座 | 1.000 |  | 300.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 03100301300 4 | 水表安装 | 个 |  | 30.80 | 108. 15 | 2.92 | 56.65 | 23.00 | 164.87 |
|  | 10-5-300 | 螺纹水表组成安装 公称直径 20mm以 内 | 组 | 1.000 | 30.80 | 108. 15 | 2.92 |  |  |  |
|  | Z240000~03_ 103 1 | DN15智能插卡式水 表 | 个 | 1.000 |  | 96.64 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 03100300100 8 | 螺纹阀门 | 个 |  | 5.04 | 20.20 | 0.76 | 9.27 | 3.76 | 29.76 |
|  | 10-5-1 | 螺纹阀门安装 公 称直径 15mm以内 | 个 | 1.000 | 5.04 | 20.20 | 0.76 |  |  |  |
|  | Z19000~ 129_ 1 1 | 钢芯球阀DN15 | 个 | 1.010 |  | 15. 15 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 03100300100 9 | 螺纹阀门 | 个 |  | 2.24 | 9. 18 |  | 4. 12 | 1.67 | 13.09 |
|  | 10-5-92 | 塑料阀门安装 (熔接) 公称直径 15mm以内 | 个 | 1.000 | 2.24 | 9. 18 |  |  |  |  |
|  | Z190000~87_ 103 1 | 塑芯球阀 | 个 | 1.010 |  | 9.09 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第6页  共9页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 37 | 03100300101 0 | 螺纹阀门 | 个 |  | 6. 16 | 32.86 | 1. 14 | 11.33 | 4.60 | 44.76 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公 称直径 25mm以内 | 个 | 1.000 | 6. 16 | 32.86 | 1. 14 |  |  |  |
|  | Z19000~ 129_ 3 1 | 闸阀DN25 | 个 | 1.010 |  | 25.25 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 03100401400 1 | 给、排水附 （配）件 | 个 |  | 1.46 | 10. 17 |  | 2.68 | 1.09 | 12.72 |
|  | 10-6-81 | 水龙头安装 公称 直径 15mm | 10个 | 0. 100 | 1.46 | 10. 17 |  |  |  |  |
|  | Z030001~03_ 100 1 | 水龙头DN15 | 个 | 1.010 |  | 10. 10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 03B018 | 分水器 | 套 |  | 81.65 | 145.51 | 126.64 | 150. 17 | 60.97 | 414.77 |
|  | 10-10-35 | 集水器安装 | 台 | 1.000 | 81.65 | 145.51 | 126.64 |  |  |  |
|  | ZC0001~4 | 六支路塑料分水 器 | 台 | 1.000 |  | 90.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 03B019 | 分水器 | 套 |  | 81.65 | 135.51 | 126.64 | 150. 17 | 60.97 | 404.77 |
|  | 10-10-35 | 集水器安装 | 台 | 1.000 | 81.65 | 135.51 | 126.64 |  |  |  |
|  | ZC0001~5 | 五支路塑料分水器 | 台 | 1.000 |  | 80.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 03B020 | 分水器 | 套 |  | 81.65 | 115.51 | 126.64 | 150. 17 | 60.97 | 384.77 |
|  | 10-10-35 | 集水器安装 | 台 | 1.000 | 81.65 | 115.51 | 126.64 |  |  |  |
|  | ZC0001~6 | 四支路塑料分水器 | 台 | 1.000 |  | 60.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 03B021 | 分水器 | 套 |  | 81.65 | 100.51 | 126.64 | 150. 17 | 60.97 | 369.77 |
|  | 10-10-35 | 集水器安装 | 台 | 1.000 | 81.65 | 100.51 | 126.64 |  |  |  |
|  | ZC0001~7 | 三支路塑料分水器 | 台 | 1.000 |  | 45.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 03B022 | 分水器 | 套 |  | 81.65 | 85.51 | 126.64 | 150. 17 | 60.97 | 354.77 |
|  | 10-10-35 | 集水器安装 | 台 | 1.000 | 81.65 | 85.51 | 126.64 |  |  |  |
|  | ZC0001~8 | 两支路塑料分水器 | 台 | 1.000 |  | 30.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 03100100600 3 | 塑料管 | m |  | 3.07 | 3.78 | 0.01 | 5.66 | 2.30 | 9. 16 |
|  | 10-1-257 | 室外塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 32mm以内 | 10m | 0. 100 | 3.07 | 3.78 | 0.01 |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第7页  共9页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z170002~65_ 108 2 | 塑料给水管PE管De 32 | m | 1.020 |  | 3.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 03100100600 4 | 塑料管 | m |  | 3.07 | 2.05 | 0.01 | 5.66 | 2.30 | 7.43 |
|  | 10-1-257 | 室外塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 32mm以内 | 10m | 0. 100 | 3.07 | 2.05 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z170002~65_ 108 1 | 塑料给水管PE管De 20 | m | 1.020 |  | 1.94 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 03B023 | 零工 | 工日 |  |  | 180.00 |  |  |  | 180.00 |
|  | D00014 | 零工 | 工日 | 1.000 |  | 180.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 03B024 | 小挖 | 小时 |  |  | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
|  | D00015 | 小挖 | 小时 | 1.000 |  | 150.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 03B025 | 小挖转场拖车 | 车次 |  |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |
|  | D00016 | 小挖转场拖车 | 车次 | 1.000 |  | 300.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 03B026 | 抽水 | 台班 |  | 2.24 |  | 339.39 | 3.80 | 1.54 | 343. 17 |
|  | 2-3-9 | 抽水机集水井排水 污水泵 | 台日 | 1.000 | 2.24 |  | 339.39 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 03100100600 5 | 塑料管 | m |  | 3.07 | 2.05 | 0.01 | 5.66 | 2.30 | 7.43 |
|  | 10-1-257 | 室外塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 32mm以内 | 10m | 0. 100 | 3.07 | 2.05 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z170002~65_ 108 1 | 塑料给水管PE管De 20 | m | 1.020 |  | 1.94 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 03100100600 6 | 塑料管 | m |  | 3.07 | 3.78 | 0.01 | 5.66 | 2.30 | 9. 16 |
|  | 10-1-257 | 室外塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 32mm以内 | 10m | 0. 100 | 3.07 | 3.78 | 0.01 |  |  |  |
|  | Z170002~65_ 108 2 | 塑料给水管PE管De 32 | m | 1.020 |  | 3.67 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 03100100600 7 | 塑料管 | m |  | 4.05 | 19.66 | 0.02 | 7.45 | 3.03 | 26.76 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第8页  共9页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 10-1-260 | 室外塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 63mm以内 | 10m | 0. 100 | 4.05 | 19.66 | 0.02 |  |  |  |
|  | Z170002~65_ 111 1 | 塑料给水管PE管De 63 | m | 1.020 |  | 19.46 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 03100100600 8 | 塑料管 | m |  | 5.07 | 44.56 | 0.03 | 9.32 | 3.79 | 53.45 |
|  | 10-1-263 | 室外塑料给水管 (热熔连接) 公称 外径 110mm以内 | 10m | 0. 100 | 5.07 | 44.56 | 0.03 |  |  |  |
|  | Z170002~65_ 100 1 | 塑料给水管PE管De 110 | m | 1.015 |  | 42.63 |  |  |  |  |
|  | Z180002~01_ 100 1 | 室外塑料给水管热 熔管件De110 | 个 | 0.273 |  | 1.53 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 03100300500 1 | 塑料管件安装 | 个 |  | 1.62 | 0.52 |  | 2.76 | 1. 12 | 3.26 |
|  | 5-3-122 | 塑料管件安装 (承插熔接) 公称 直径 15mm以内 | 个 | 1.000 | 1.62 | 0.52 |  |  |  |  |
|  | Z18000~205_ 3 1 | 安装De20直接、弯 头、三通 | 个 | 1.000 |  | 0.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 03100300500 2 | 塑料管件安装 | 个 |  | 2.35 | 0.76 |  | 3.99 | 1.62 | 4.73 |
|  | 5-3-124 | 塑料管件安装 (承插熔接) 公称 直径 25mm以内 | 个 | 1.000 | 2.35 | 0.76 |  |  |  |  |
|  | Z18000~205_ 6 1 | 安装De32直接、弯 头、变径、三通等 | 个 | 1.000 |  | 0.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 03100300500 3 | 塑料管件安装 | 个 |  | 4.70 | 1.87 |  | 7.98 | 3.24 | 9.81 |
|  | 5-3-126 | 塑料管件安装 (承插熔接) 公称 直径 40mm以内 | 个 | 1.000 | 4.70 | 1.87 |  |  |  |  |
|  | Z18000~205_ 10 1 | 安装De50直接、变 径、堵头、弯头、 三通等 | 个 | 1.000 |  | 1.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 03100300500 4 | 塑料管件安装 | 个 |  | 6.27 | 2.53 | 0.08 | 10.64 | 4.32 | 13.20 |
|  | 5-3-127 | 塑料管件安装 (承插熔接) 公称 直径 50mm以内 | 个 | 1.000 | 6.27 | 2.53 | 0.08 |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第9页  共9页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
|  | Z18000~205_ 12 1 | 安装De63直接、变 径、堵头、弯头、 三通等 | 个 | 1.000 |  | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 03100300500 5 | 管件安装 | 个 |  | 15.96 | 71.26 |  | 27.08 | 10.99 | 98.21 |
|  | 5-3-24 | 铸铁、钢制管件及 法兰阀类安装 公 称直径 100mm以内 | 个 | 1.000 | 15.96 | 71.26 |  |  |  |  |
|  | Z17000~007_ 2 1 | 铸铁抢修节De100 | 个 | 1.000 |  | 60.00 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 03100300500 6 | 管件安装 | 个 |  | 15.46 | 53.50 | 1.40 | 26.22 | 10.64 | 81.00 |
|  | 5-3-6 | 钢管件及阀类安装 (丝接) 公称直径 50mm以内 | 个 | 1.000 | 15.46 | 53.50 | 1.40 |  |  |  |
|  | Z18000~015_ 6 1 | 漏水点安装铸铁抢 修节De63 | 个 | 1.010 |  | 50.50 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 03100300500 7 | 管件安装 | 个 |  | 12.26 | 42.57 | 1. 17 | 20.81 | 8.45 | 64.45 |
|  | 5-3-5 | 钢管件及阀类安装 (丝接) 公称直径 40mm以内 | 个 | 1.000 | 12.26 | 42.57 | 1. 17 |  |  |  |
|  | Z18000~015_ 5 1 | 漏水点安装铸铁抢 修节De50 | 个 | 1.010 |  | 40.40 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 03100300500 8 | 管件安装 | 个 |  | 10. 14 | 32. 12 | 1.08 | 17.20 | 6.98 | 50.32 |
|  | 5-3-4 | 钢管件及阀类安装 (丝接) 公称直径 32mm以内 | 个 | 1.000 | 10. 14 | 32. 12 | 1.08 |  |  |  |
|  | Z18000~015_ 4 1 | 漏水点安装铸铁抢 修节De32 | 个 | 1.010 |  | 30.30 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 77476 .39 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 77476 .39 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 77476 .39 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价 | 2.500 | 23242 .78 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价 | 2. 100 | 18865 .02 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价 | 2.800 | 25153 .36 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价 | 1.200 | 10215 .23 |  |
| 合 计 |  |  |  | 77476 .39 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 | 200000.00 |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 200000 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 暂列金额明细表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 特殊项目暂估价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 特殊项目名 称 | 内容 、范围 | 计量单 位 | 计算方法 | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他费用 | 村内管网漏水点维修、村外主管网维修、 补偿等 | 元 |  | 200000.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 200000.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 计日工表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共1页

| 编号 | 项目名称 、规格 、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 总承包服务费计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (％) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (％) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 225589.53 |
| 1. 1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 155661.21 |
| 1. 1. 1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 3.510 | 88840 .79 |
| 1. 1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.290 | 7340. 12 |
| 1. 1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.590 | 14933 .35 |
| 1. 1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.760 | 44546 .95 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.520 | 38472 .36 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 28798 .33 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0. 105 | 2657.63 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 248099.95 |
| 合 计 |  |  |  | 473689.48 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 工料机汇总表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010010 | 综合工日 (土建) | 工日 | 3.000 | 56.00 | 168.00 | 56.00 | 168.00 |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日 (安装) | 工日 | 7288.475 | 56.00 | 408154 .60 | 56.00 | 408154 .60 |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日 (市政) | 工日 | 229.500 | 56.00 | 12852 . 00 | 56.00 | 12852 . 00 |  |  |
| 4 | 01290169 | 热轧薄钢板 δ2.6～3.2 | kg | 50.400 | 3. 13 | 157.75 | 3.54 | 178.42 | 13.00 |  |
| 5 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 21.442 | 3.02 | 64.75 | 3.41 | 73. 12 | 13.00 |  |
| 6 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ 12～20 | kg | 932.939 | 2.92 | 2724. 1 8 | 3.30 | 3078.7 0 | 13.00 |  |
| 7 | 02010007 | 橡胶板 δ 1～3 | kg | 5.047 | 9.40 | 47.44 | 10.62 | 53.60 | 13.00 |  |
| 8 | 02270025 | 破布 | kg | 16.206 | 6.32 | 102.42 | 7. 14 | 115.71 | 13.00 |  |
| 9 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 1337. 152 | 5.81 | 7768.8 5 | 6.57 | 8785.0 9 | 13.00 |  |
| 10 | 03010677 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16 ×65～80 | 套 | 741.600 | 1.54 | 1142.0 6 | 1.74 | 1290.3 8 | 13.00 |  |
| 11 | 03010681 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16 ×85～140 | 套 | 988.800 | 1.88 | 1858.9 4 | 2. 12 | 2096.2 6 | 13.00 |  |
| 12 | 03110115 | 尼龙砂轮片 φ 100 | 片 | 16. 110 | 2.05 | 33.03 | 2.32 | 37.38 | 13.00 |  |
| 13 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 243.343 | 8.55 | 2080.5 8 | 9.66 | 2350.6 9 | 13.00 |  |
| 14 | 03110133 | 金刚石砂轮片 φ400 | 片 | 4. 140 | 28.21 | 116.79 | 31.88 | 131.98 | 13.00 |  |
| 15 | 03110167 ~ 1 | 钢锯条 | 条 | 177.000 | 0.34 | 60. 18 | 0.38 | 67.26 | 13.00 |  |
| 16 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 1768. 152 | 0.34 | 601. 17 | 0.38 | 671.90 | 13.00 |  |
| 17 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 67.958 | 0.85 | 57.76 | 0.96 | 65.24 | 13.00 |  |
| 18 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 0.840 | 0.47 | 0.39 | 0.53 | 0.45 | 13.00 |  |
| 19 | 03130125 | 不锈钢焊条(综合) | kg | 19.320 | 38.46 | 743.05 | 43.46 | 839.65 | 13.00 |  |
| 20 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 1618.411 | 6.84 | 11069 . 93 | 7.73 | 12510 . 32 | 13.00 |  |
| 21 | 03130183 | 银钎焊条 φ2.5 | kg | 26.460 | 136.75 | 3618.4 1 | 154.53 | 4088.8 6 | 13.00 |  |
| 22 | 03150917 | 斜垫铁(综合) | kg | 438.984 | 4.79 | 2102.7 3 | 5.41 | 2374.9 0 | 13.00 |  |
| 23 | 03150923 | 平垫铁(综合) | kg | 975.744 | 5. 13 | 5005.5 7 | 5.80 | 5659.3 2 | 13.00 |  |
| 24 | 04090039 | 白垩粉 | kg | 66.000 | 0.29 | 19. 14 | 0.30 | 19.80 | 3.00 |  |
| 25 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240 × 115×53 | 千块 | 2.250 | 368.93 | 830.09 | 380.00 | 855.00 | 3.00 |  |
| 26 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.252 | 1816.24 | 457.69 | 2052.35 | 517. 19 | 13.00 |  |
| 27 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.300 | 2350.43 | 705. 13 | 2655.99 | 796.80 | 13.00 |  |
| 28 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 30296 .500 | 0. 17 | 5150.4 1 | 0. 19 | 5756.3 4 | 13.00 |  |
| 29 | 14010005 | 清油 C01-1 | kg | 0.300 | 12.38 | 3.71 | 13.99 | 4.20 | 13.00 |  |
| 30 | 14070003 | 白铅油 | kg | 13.800 | 6.45 | 89.01 | 7.29 | 100.60 | 13.00 |  |
| 31 | 14070011 | 机油 | kg | 178.382 | 6.62 | 1180.8 9 | 7.48 | 1334.3 0 | 13.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第2页  共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 14070013 | 机油 5#～7# | kg | 10.800 | 9.34 | 100.87 | 10.55 | 113.94 | 13.00 |  |
| 33 | 14310037 | 氢氟酸 45% | kg | 0.840 | 5. 17 | 4.34 | 5.84 | 4.91 | 13.00 |  |
| 34 | 14310053 | 硝酸 | kg | 3.960 | 2. 19 | 8.67 | 2.47 | 9.78 | 13.00 |  |
| 35 | 14310075 | 重铬酸钾 98% | kg | 0.480 | 14.03 | 6.73 | 15.85 | 7.61 | 13.00 |  |
| 36 | 14310089 | 硼砂 | kg | 8.820 | 1.99 | 17.55 | 2.25 | 19.85 | 13.00 |  |
| 37 | 14350027 | 工业酒精 99.5% | kg | 25.200 | 1.36 | 34.27 | 1.54 | 38.81 | 13.00 |  |
| 38 | 14350045 | 漂白粉(综合) | kg | 120.660 | 5.29 | 638.29 | 5.98 | 721.55 | 13.00 |  |
| 39 | 14390001 | 氧气 | m3 | 1496.433 | 3.69 | 5521.8 4 | 4. 17 | 6240. 1 3 | 13.00 |  |
| 40 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 498.811 | 13.96 | 6963.4 0 | 15.77 | 7866.2 5 | 13.00 |  |
| 41 | 15010069 | 石棉橡胶板 δ3～6 | kg | 126.000 | 9.40 | 1184.4 0 | 10.62 | 1338. 1 2 | 13.00 |  |
| 42 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 140. 195 | 7.95 | 1114.5 5 | 8.98 | 1258.9 5 | 13.00 |  |
| 43 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 9.453 | 4.46 | 42. 16 | 5.04 | 47.64 | 13.00 |  |
| 44 | 17070029 | 无缝钢管 D22 ×2 | m | 109.926 | 3.42 | 375.95 | 3.86 | 424.31 | 13.00 |  |
| 45 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 219.792 | 8.55 | 1879.2 2 | 9.66 | 2123. 1 9 | 13.00 |  |
| 46 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 4.409 | 7.26 | 32.01 | 8.20 | 36. 15 | 13.00 |  |
| 47 | 18150149 | 热镀锌活接头 DN15 | 个 | 7320.480 | 2.91 | 21302 . 60 | 3.29 | 24084 . 38 | 13.00 |  |
| 48 | 18150151 | 热镀锌活接头 DN20 | 个 | 7320.480 | 3.85 | 28183 . 85 | 4.35 | 31844 . 09 | 13.00 |  |
| 49 | 18150153 | 热镀锌活接头 DN25 | 个 | 108.070 | 4.27 | 461.46 | 4.83 | 521.98 | 13.00 |  |
| 50 | 18150167 | 热镀锌六角内接头 DN 15 | 个 | 5856.384 | 0.75 | 4392.2 9 | 0.85 | 4977.9 3 | 13.00 |  |
| 51 | 18150169 | 热镀锌六角内接头 DN 20 | 个 | 14640 .960 | 0.87 | 12737 . 64 | 0.98 | 14348 . 14 | 13.00 |  |
| 52 | 18150171 | 热镀锌六角内接头 DN 25 | 个 | 86.456 | 1.54 | 133. 14 | 1.74 | 150.43 | 13.00 |  |
| 53 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 219.792 | 8.97 | 1971.5 3 | 10. 14 | 2228.6 9 | 13.00 |  |
| 54 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 2.524 | 20.51 | 51.76 | 23. 18 | 58.49 | 13.00 |  |
| 55 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 221.056 | 23.08 | 5101.9 6 | 26.08 | 5765. 1 3 | 13.00 |  |
| 56 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 221.056 | 5. 13 | 1134.0 1 | 5.80 | 1282. 1 2 | 13.00 |  |
| 57 | 34110003 | 水 | m3 | 1591.247 | 4.27 | 6794.6 3 | 4.40 | 7001.4 9 | 3.00 |  |
| 58 | 34110009 | 电 | kW ·h | 1140.797 | 0.77 | 878.41 | 0.87 | 992.49 | 13.00 |  |
| 59 | CL-D 00001 | 拆除旧水表 | 个 | 7100.000 | 8.00 | 56800 . 00 | 9.04 | 64184 . 00 | 13.00 |  |
| 60 | CL-D 00002 | DN15旧阀门拆除 | 个 | 14200 .000 | 8.00 | 113600 .00 | 9.04 | 128368 .00 | 13.00 |  |
| 61 | CL-D 00003 | DN15旧连接丝拆除 | 个 | 14200 .000 | 8.00 | 113600 .00 | 9.04 | 128368 .00 | 13.00 |  |
| 62 | CL-D 00004 | 拆除阀门 | 个 | 75.000 | 8.00 | 600.00 | 9.04 | 678.00 | 13.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第3页  共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | CL-D 00005 | 拆除分水器 | 个 | 220.000 | 20.00 | 4400.0 0 | 22.60 | 4972.0 0 | 13.00 |  |
| 64 | CL-D 00006 | 总水表井内拆除阀门、 水表 | 套 | 15.000 | 260.00 | 3900.0 0 | 293.80 | 4407.0 0 | 13.00 |  |
| 65 | CL-D 00007 | 原水表井加高 | 个 | 300.000 | 100.00 | 30000 . 00 | 113.00 | 33900 . 00 | 13.00 |  |
| 66 | CL-D 00008 | 水泥盖板 | 块 | 750.000 | 15.00 | 11250 . 00 | 16.95 | 12712 . 50 | 13.00 |  |
| 67 | CL-D 00009 | 表池清槽 | 个 | 300.000 | 50.00 | 15000 . 00 | 56.50 | 16950 . 00 | 13.00 |  |
| 68 | CL-D 00010 | 挂墙水表箱立式箱体900 *800*300mm | 个 | 45.000 | 150.00 | 6750.0 0 | 169.50 | 7627.5 0 | 13.00 |  |
| 69 | CL-D 00011 | 挂墙水表箱立式箱体700 *600*300mm | 个 | 45.000 | 120.00 | 5400.0 0 | 135.60 | 6102.0 0 | 13.00 |  |
| 70 | CL-D 00012 | 水表箱基础砌筑抹灰 | 个 | 90.000 | 60.00 | 5400.0 0 | 67.80 | 6102.0 0 | 13.00 |  |
| 71 | CL-D 00013 | 砖砌体 | 座 | 32.000 | 300.00 | 9600.0 0 | 339.00 | 10848 . 00 | 13.00 |  |
| 72 | CL-D 00014 | 零工 | 工日 | 90.000 | 180.00 | 16200 . 00 | 203.40 | 18306 . 00 | 13.00 |  |
| 73 | CL-D 00015 | 小挖 | 小时 | 360.000 | 150.00 | 54000 . 00 | 169.50 | 61020 . 00 | 13.00 |  |
| 74 | CL-D 00016 | 小挖转场拖车 | 车次 | 60.000 | 300.00 | 18000 . 00 | 339.00 | 20340 . 00 | 13.00 |  |
| 75 | Z 03000103 _ 100~ 1 | 水龙头DN15 公称直径 15mm | 个 | 149.480 | 10.00 | 1494.8 0 | 11.30 | 1689. 1 2 | 13.00 |  |
| 76 | Z 17000007 _2~ 1 | 铸铁抢修节De100 公称直径 100mm以内 | 个 | 150.000 | 60.00 | 9000.0 0 | 67.80 | 10170 . 00 | 13.00 |  |
| 77 | Z 17000265 _ 100~ 1 | 塑料给水管PE管De110 公称外径 110mm以内 | m | 30.450 | 42.00 | 1278.9 0 | 47.46 | 1445. 1 6 | 13.00 |  |
| 78 | Z 17000265 _ 108~ 1 | 塑料给水管PE管De20 公称外径 32mm以内 | m | 4768.500 | 1.90 | 9060. 1 5 | 2. 15 | 10252 . 28 | 13.00 |  |
| 79 | Z 17000265 _ 108~2 | 塑料给水管PE管De32 公称外径 32mm以内 | m | 1575.900 | 3.60 | 5673.2 4 | 4.07 | 6413.9 1 | 13.00 |  |
| 80 | Z 17000265 _ 111~ 1 | 塑料给水管PE管De63 公称外径 63mm以内 | m | 35.700 | 19.08 | 681. 16 | 21.56 | 769.69 | 13.00 |  |
| 81 | Z 18000015 _4~ 1 | 漏水点安装铸铁抢修节 De32 公称直径 32mm以内 | 个 | 303.000 | 30.00 | 9090.0 0 | 33.90 | 10271 . 70 | 13.00 |  |
| 82 | Z 18000015 _5~ 1 | 漏水点安装铸铁抢修节 De50 公称直径 40mm以内 | 个 | 303.000 | 40.00 | 12120 . 00 | 45.20 | 13695 . 60 | 13.00 |  |
| 83 | Z 18000015 _6~ 1 | 漏水点安装铸铁抢修节 De63 公称直径 50mm以内 | 个 | 151.500 | 50.00 | 7575.0 0 | 56.50 | 8559.7 5 | 13.00 |  |
| 84 | Z 18000201 _ 100~ 1 | 室外塑料给水管热熔管 件De110 公称外径 110mm以内 | 个 | 8. 190 | 5.60 | 45.86 | 6.33 | 51.84 | 13.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第4页  共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Z 18000205 _ 10~ 1 | 安装De50直接、变径、 堵头、弯头、三通等 公称直径 40mm以内 | 个 | 75.000 | 1.50 | 112.50 | 1.70 | 127.50 | 13.00 |  |
| 86 | Z 18000205 _ 12~ 1 | 安装De63直接、变径、 堵头、弯头、三通等 公称直径 50mm以内 | 个 | 75.000 | 2.00 | 150.00 | 2.26 | 169.50 | 13.00 |  |
| 87 | Z 18000205 _3~ 1 | 安装De20直接、弯头、 三通 公称直径 15mm以内 | 个 | 150.000 | 0.30 | 45.00 | 0.34 | 51.00 | 13.00 |  |
| 88 | Z 18000205 _6~ 1 | 安装De32直接、弯头、 变径、三通等 公称直径 25mm以内 | 个 | 150.000 | 0.50 | 75.00 | 0.57 | 85.50 | 13.00 |  |
| 89 | Z 18000307 _ 100 | 法兰式软接头 公称直径 100mm以内 | 个 | 15.000 | 120.00 | 1800.0 0 | 135.60 | 2034.0 0 | 13.00 |  |
| 90 | Z 19000087 _ 103~ 1 | 塑芯球阀 公称直径 15mm以内 | 个 | 7320.480 | 9.00 | 65884 . 32 | 10. 17 | 74449 . 28 | 13.00 |  |
| 91 | Z 19000121 _2~ 1 | DN100闸阀 公称直径 100mm以内 | 个 | 30.000 | 360.00 | 10800 . 00 | 406.80 | 12204 . 00 | 13.00 |  |
| 92 | Z 19000121 _2~2 | DN100过滤器 公称直径 100mm以内 | 个 | 15.000 | 180.00 | 2700.0 0 | 203.40 | 3051.0 0 | 13.00 |  |
| 93 | Z 19000129 _ 1~ 1 | 钢芯球阀DN15 公称直径 15mm以内 | 个 | 7320.480 | 15.00 | 109807 .20 | 16.95 | 124082 . 14 | 13.00 |  |
| 94 | Z 19000129 _3~ 1 | 闸阀DN25 公称直径 25mm以内 | 个 | 108.070 | 25.00 | 2701.7 5 | 28.25 | 3052.9 8 | 13.00 |  |
| 95 | Z 20000071 _ 100 | 不锈钢平焊法兰 公称直径 100mm以内 | 片 | 120.000 | 35.00 | 4200.0 0 | 39.55 | 4746.0 0 | 13.00 |  |
| 96 | Z 24000003 _ 103~ 1 | DN15智能插卡式水表 公称直径 20mm以内 | 个 | 5473.000 | 96.64 | 528910 .72 | 109.20 | 597651 .60 | 13.00 |  |
| 97 | Z 24000007 _ 101 | 法兰水表 公称直径 100mm以内 | 个 | 15.000 | 1400.00 | 21000 . 00 | 1582.00 | 23730 . 00 | 13.00 |  |
| 98 | ZC0001 | 安装新分水器1头 | 台 | 70.000 | 20.52 | 1436.4 0 | 23. 19 | 1623.3 0 | 13.00 |  |
| 99 | ZC0001~ 1 | 安装新分水器2头 | 台 | 60.000 | 30.00 | 1800.0 0 | 33.90 | 2034.0 0 | 13.00 |  |
| 100 | ZC0001~2 | 安装新分水器3头 | 台 | 45.000 | 45.00 | 2025.0 0 | 50.85 | 2288.2 5 | 13.00 |  |
| 101 | ZC0001~3 | 安装新分水器4头 | 台 | 45.000 | 60.00 | 2700.0 0 | 67.80 | 3051.0 0 | 13.00 |  |
| 102 | ZC0001~4 | 六支路塑料分水器 | 台 | 6.000 | 90.00 | 540.00 | 101.70 | 610.20 | 13.00 |  |
| 103 | ZC0001~5 | 五支路塑料分水器 | 台 | 10.000 | 80.00 | 800.00 | 90.40 | 904.00 | 13.00 |  |
| 104 | ZC0001~6 | 四支路塑料分水器 | 台 | 9.000 | 60.00 | 540.00 | 67.80 | 610.20 | 13.00 |  |
| 105 | ZC0001~7 | 三支路塑料分水器 | 台 | 5.000 | 45.00 | 225.00 | 50.85 | 254.25 | 13.00 |  |
| 106 | ZC0001~8 | 两支路塑料分水器 | 台 | 2.000 | 30.00 | 60.00 | 33.90 | 67.80 | 13.00 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

工料机汇总表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第5页  共5页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 99030400 4 | 汽车式起重机 提升质量 8t | 台班 | 32.760 | 661.84 | 21681 . 88 | 724.69 | 23740 . 84 | 9.50 |  |
| 108 | 99040102 0 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 25.200 | 387.95 | 9776.3 4 | 428.65 | 10801 . 98 | 10.49 |  |
| 109 | 99070601 0 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.225 | 27.49 | 6. 19 | 30.96 | 6.97 | 12.62 |  |
| 110 | 99074552 0 | 砂轮切割机 直径400mm | 台班 | 68.581 | 23.41 | 1605.4 8 | 26.23 | 1798.8 8 | 12.05 |  |
| 111 | 99074801 0 | 管子切断套丝机 管径 159mm | 台班 | 103. 184 | 22.52 | 2323.7 0 | 25.00 | 2579.6 0 | 11.01 |  |
| 112 | 99080102 0 | 电动单级 离心清水泵 出口直径100mm | 台班 | 0.632 | 35.96 | 22.71 | 40.33 | 25.47 | 12. 15 |  |
| 113 | 99080502 0 | 污水泵 出口直径100mm | 台班 | 225.000 | 113. 13 | 25454 . 25 | 130.58 | 29380 . 50 | 15.42 |  |
| 114 | 99081301 0 | 试压泵 压力3MPa | 台班 | 221.312 | 18.51 | 4096.4 9 | 20.48 | 4532.4 7 | 10.64 |  |
| 115 | 99090403 0 | 直流弧焊机 容量20kV.A | 台班 | 11.220 | 77.95 | 874.60 | 88.41 | 991.96 | 13.42 |  |
| 116 | 99091903 0 | 电焊条烘干箱 容量60 ×50 ×75cm3 | 台班 | 1.335 | 27.71 | 36.99 | 30.85 | 41. 18 | 11.33 |  |
| 117 | 99091951 0 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 1.335 | 20.71 | 27.65 | 22.96 | 30.65 | 10.86 |  |
| 118 | 99091971 0 | 电焊机（综合） | 台班 | 294.272 | 69.42 | 20428 . 36 | 78.60 | 23129 . 78 | 13.22 |  |
| 119 | 99100305 0 | 电动空气压缩机 排气量6m3/min | 台班 | 0.240 | 226.08 | 54.26 | 259.04 | 62. 17 | 14.58 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 193525 5. 11 |  | 213073 8.57 |  |  |
|  |  | 其中 ：人工费合计 |  |  |  | 421174 .60 |  | 421174 .60 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 142769 1.61 |  | 161244 1.52 |  |  |
|  |  | 其中： 暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 86388 . 89 |  | 97122 . 45 |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 材料暂估价一览表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目      标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 材料名称 、规格 、型号 | 计量单 位 | 除税单价 （元） | 含税单价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 单位工程投标报价汇总表

### 工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路

面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 80339 .90 |  |
| 2 | 措施项目费 | 1258.45 |  |
| 2. 1 | 总价措施项目 | 1258.45 |  |
| 2.2 | 单价措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3. 1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 7196.21 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 5. 1 | 甲供设备费 |  |  |
| 6 | 甲供材料费 |  |  |
| 7 | 税金 | 7991.51 |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |  | 96786 .07 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 041001001001 | 路面切缝 水泥路面切缝 满足现场施工要求 | m | 1300.000 | 7.55 | 9815.00 |  |
| 2 | 041001001002 | 拆除路面 1 、材质： 水泥砼路面 2 、厚度： 综合考虑 3 、拆除方式 ：人机配 合综合考虑 | m3 | 130.000 | 64.00 | 8320.00 |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土路面恢复 1 、混凝土强度等级： C30砼 2 、掺和料 ：满足设计 及规范要求 3 、厚度： 综合考虑 | m3 | 130.000 | 408.86 | 53151 .80 |  |
| 4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1 、土壤类别： 综合考 虑 2 、挖土深度 ：满足设 计要求 3 、开挖方式 ：人机配 合综合考虑 4 、备注 ：按照定额计 算规则 | m3 | 750.000 | 6.88 | 5160.00 |  |
| 5 | 040103001001 | 回填土方 1 、密实度要求 ：达到 设计或规范要求 2 、填方粒径要求 ：满 足规范要求 3 、填方来源、运距： 开挖土方 4 、其他： 分层填入、 夯实 | m3 | 750.000 | 4.00 | 3000.00 |  |
| 6 | 040103002001 | 余方弃置 1 、废弃料品种 ：路面 破碎石渣等 2 、运距 ：装车外运、 运距自行考虑 | m3 | 130.000 | 6.87 | 893. 10 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 80339 .90 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 80339 .90 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 工程量清单综合单价分析表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基 础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 04100100100 1 | 路面切缝 | m |  | 3.53 | 1.93 | 0.74 | 6.74 | 1.35 | 7.55 |
|  | 1-3-86 | 路面切缝 混凝土 路面 厚15cm以内 | 10m | 0. 100 | 3.53 | 1.93 | 0.74 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 04100100100 2 | 拆除路面 | m3 |  | 34.68 | 0.55 | 14. 17 | 73.00 | 14.60 | 64.00 |
|  | 1-3-9 | 小型机械拆除混凝 土类路面层 无筋 厚度 15cm以内 | 100m2 | 0.067 | 34.68 | 0.55 | 14. 17 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 04020300700 1 | 水泥混凝土路面恢 复 | m3 |  | 44.60 | 349. 13 |  | 75.65 | 15. 13 | 408.86 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度 20cm | 100m2 | 0.067 | 41.03 | 335.02 |  |  |  |  |
|  | 2-3-81 | 水泥混凝土养生 草袋养护 | 100m2 | 0.067 | 3.57 | 14. 11 |  |  |  |  |
|  | Z80000021 | 预拌混凝土路面 (抗折 45#) | m3 | 1.360 |  | 330. 10 |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 04010100200 1 | 挖沟槽土方 | m3 |  | 3.60 |  | 1.71 | 7.81 | 1.57 | 6.88 |
|  | 1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度 在 2m以内 | 100m3 | 0.002 | 3.42 |  |  |  |  |  |
|  | 1-1-115 | 反铲挖掘机 (斗容量1.0m3) 不 装车 一 、二类土 | 100m3 | 0.008 | 0. 18 |  | 1.71 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 04010300100 1 | 回填土方 | m3 |  | 2.41 |  | 0.64 | 4.73 | 0.95 | 4.00 |
|  | 1-1-226 | 填土夯实 机械 槽、坑 | 100m3 | 0.010 | 2.41 |  | 0.64 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 04010300200 1 | 余方弃置 | m3 |  |  | 0.05 | 5.68 | 5.68 | 1. 14 | 6.87 |
|  | 1-1-175 | 自卸汽车载重10t 以内运距 1km以内 | 100m3 | 0.010 |  | 0.05 | 5.68 |  |  |  |
|  |  | 材料费中： 暂估价 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 措施项目清单计价汇总

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施费 | 1258.45 |
| 2 | 单价措施费 |  |
| 合 计 |  | 1258.45 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价措施 |  |  | 1258.45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项人工基价+分 部分项机械基价 | 0.610 | 254. 19 |  |
| 2 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分 部分项机械基价 | 1.050 | 437.54 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分 部分项机械基价 | 0.380 | 158.35 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分 部分项机械基价 | 0.580 | 241.69 |  |
| 5 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分 部分项机械基价 | 0. 120 | 50.00 |  |
| 6 | 地下管线交叉处理费 | 分部分项人工基价+分 部分项机械基价 | 0.280 | 116.68 |  |
| 合 计 |  |  |  | 1258.45 |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 暂列金额明细表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 特殊项目暂估价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 特殊项目名 称 | 内容 、范围 | 计量单 位 | 计算方法 | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 计日工表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 编号 | 项目名称 、规格 、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 总承包服务费计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (％) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 规费 、税金项目清单计价表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (％) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  | 100.000 | 7196.21 |
| 1. 1 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 4675.59 |
| 1. 1. 1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.750 | 1427.97 |
| 1. 1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.330 | 1085.26 |
| 1. 1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0.840 | 685.43 |
| 1. 1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.810 | 1476.93 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 1.520 | 1240.29 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工基价+措施项目人工基价 | 3.600 | 1194.65 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_ 不取规费 | 0. 105 | 85.68 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9.000 | 7991.51 |
| 合 计 |  |  |  | 15187 .72 |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 工料机汇总表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 工料机编 码 | 名称 、规格 、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010040 | 综合工日 (市政) | 工日 | 346.534 | 56.00 | 19405 . 91 | 56.00 | 19405 . 91 |  |  |
| 2 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 3.713 | 3.68 | 13.66 | 4. 16 | 15.45 | 13.00 |  |
| 3 | 02330003 | 草袋 | 个 | 372.668 | 3.46 | 1289.4 3 | 3.91 | 1457. 1 3 | 13.00 |  |
| 4 | 03110165 | 钢锯片 | 片 | 6.500 | 382.05 | 2483.3 3 | 431.72 | 2806. 1 8 | 13.00 |  |
| 5 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 2.312 | 21.85 | 50.52 | 24.69 | 57.08 | 13.00 |  |
| 6 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 56.334 | 4. 19 | 236.04 | 4.73 | 266.46 | 13.00 |  |
| 7 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 9.915 | 2.48 | 24.59 | 2.80 | 27.76 | 13.00 |  |
| 8 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.395 | 19.66 | 7.77 | 22.22 | 8.78 | 13.00 |  |
| 9 | 34110003 | 水 | m3 | 154.397 | 4.27 | 659.28 | 4.40 | 679.35 | 3.00 |  |
| 10 | 34110009 | 电 | kW ·h | 62.400 | 0.77 | 48.05 | 0.87 | 54.29 | 13.00 |  |
| 11 | 35010013 | 钢模板 | kg | 46.384 | 4.62 | 214.29 | 5.22 | 242. 13 | 13.00 |  |
| 12 | Z 80000021 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) | m3 | 176.801 | 242.72 | 42913 . 06 | 250.00 | 44200 . 17 | 3.00 |  |
| 13 | 99010101 5 | 履带式推土机 功率75 kW | 台班 | 0. 114 | 791. 14 | 90. 19 | 869.87 | 99. 17 | 9.95 |  |
| 14 | 99010603 0 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 | 台班 | 1. 134 | 1052.51 | 1193.5 5 | 1184.02 | 1342.6 8 | 12.49 |  |
| 15 | 99012301 0 | 电动夯实机 夯击能量250N.m | 台班 | 17.229 | 27.77 | 478.45 | 30.84 | 531.34 | 11.06 |  |
| 16 | 99012901 0 | 手持式 风动凿岩机 | 台班 | 24. 174 | 12.25 | 296. 14 | 13.00 | 314.27 | 6. 12 |  |
| 17 | 99040203 0 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班 | 1. 153 | 616.99 | 711.45 | 694.35 | 800.65 | 12.54 |  |
| 18 | 99040902 0 | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.062 | 425.94 | 26.58 | 472.86 | 29.51 | 11.02 |  |
| 19 | 99061801 0 | 混凝土切缝机 功率7.5kW | 台班 | 29.900 | 32.36 | 967.56 | 36.93 | 1104.2 1 | 14. 12 |  |
| 20 | 99100304 0 | 电动空气压缩机 排气量3m3/min | 台班 | 12.087 | 127.87 | 1545.5 9 | 145. 14 | 1754.3 4 | 13.51 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 72655 . 43 |  | 75196 . 84 |  |  |
|  |  | 其中 ：人工费合计 |  |  |  | 19405 . 91 |  | 19405 . 91 |  |  |
|  |  | 材料费合计 |  |  |  | 47940 . 01 |  | 49814 . 77 |  |  |
|  |  | 其中： 暂估材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械费合计 |  |  |  | 5309.5 1 |  | 5976. 1 6 |  |  |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】

#### 材料暂估价一览表

工程名称： 兰山区义堂镇农村供水工程整治改造项目 -路 面部分

标段：                                                          第1页  共1页

| 序号 | 材料名称 、规格 、型号 | 计量单 位 | 除税单价 （元） | 含税单价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【新点2013 清单造价山东版  V10 .3 .6】