# 工程量清单报价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综 合单价 | 合价 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 1、名称：1.5 匹挂机 2、规格型号：KFR-35GW 3、安装形式：壁挂 4、能耗等级：3 级 5、制冷量(W)：不低于 3500 6、制热量(W)：不低于 4600 | 台(组) | 11 | 3900 | 42900 |
|  | 030701003001 | 空调器 1、名称：1.5 匹挂机 2、规格型号：KFR-35GW 3、安装形式：壁挂 4、能耗等级：3 级 5、制冷量(W)：不低于 3500 6、制热量(W)：不低于 4600 | 台(组) | 23 | 3700 | 85100 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 1、名称：2 匹挂机 2、规格型号：KFR-50GW 3、安装形式：壁挂 4、能耗等级：3 级 5、制冷量(W)：不低于 5020 6、制热量(W)：不低于 6680 | 台(组) | 9 | 7000 | 63000 |

| 3 | 030701003003 | 空调器 1、名称：3 匹柜机 2、规格型号：KFR-72LW 3、安装形式：落地 4、能耗等级：3 级 5、制冷量(W)：不低于 7290 6、制热量(W)：不低于 9210 | 台(组) | 3 | 7800 | 23400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 031001004001 | 铜管 1.5P 挂机空调铜管 | m | 544 | 90 | 48960 |
| 5 | 031001004002 | 铜管 2P 挂机空调铜管 | m | 20 | 100 | 2000 |
| 6 | 031001004003 | 铜管 3P 柜机空调铜管 | m | 35 | 120 | 4200 |
| 7 | 031001006001 | 冷凝排水管 | m | 190 | 40 | 7600 |
| 8 | 01B001 | 吊顶拆除及恢复 | 项 | 1 | 5500 | 5500 |
| 9 | 01B002 | 打孔 | 个 | 17 | 100 | 1700 |
| 10 | 01B003 | 吊装费 | 台班 | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 284360 |